平 阳 县 国企采购招标文件 项目名称：平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目 采购编号：PYCG251011113 采 购 人：平阳县保障性住房建设投资有限公司 联 系 人：宋女士 联系电话：0577-63722979 代理机构：浙江鲲扬工程项目管理有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：13958928355 二〇二五年十月

浙江鲲扬工程项目管理有限公司关于平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

项目概况

平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2025年11月6日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：PYCG251011113

项目名称：平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目

预算金额（元）：18593491

最高限价（元）：1499135，17094356

采购需求：

标项一：

标项名称：昆阳镇平师路公租房小区地下电线电缆改造项目

数量：1批

预算金额（元）：1499135

最高限价（元）：1499135

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件；

备注：

合同履约期限：详见招标文件；

本标项（否）接受联合体投标。

标项二：

标项名称：平阳县鳌江镇园林雅苑小区、昆阳镇平师路保障房小区（一期）加装电梯采购项目

数量：32台

预算金额（元）：17094356

最高限价（元）：17094356

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件；

备注：

合同履约期限：详见招标文件；

本标项（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

标项一：（1）电力工程施工总承包叁级（含）以上或输变电工程专业承包叁级（含）以上资质并具有中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证。

标项二：（1）投标人为制造商的需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》或原《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）证书（许可证资质A级资质）；

（2）投标人为代理商的需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》或原《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（电梯）证书（许可证资质B级及以上资质）。

三、获取招标文件

时间：/至2025年11月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）；

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

采购文件费用：500元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年11月6日 9:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线投标

开标时间：2025年11月6日9:30。

开标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网 上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。

3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名     称：平阳县保障性住房建设投资有限公司

地     址：平阳县昆阳镇人民路375号

传     真：/

项目联系人（询问）：宋女士

项目联系方式（询问）：0577-63722979

2.采购代理机构信息

名称：浙江鲲扬工程项目管理有限公司

地址：平阳县昆阳镇嘉华国际3幢1单元201

传    真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：13958928355

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：13958928355

- 3、同级采购监督管理部门名称：平阳县住建局纪检监察室

- 联 系 人：缪先生

- 监督投诉电话：0577-63889030

- 地    址：平阳县昆阳镇人民路375号

投 标 通 知 (邀 请) 书

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江鲲扬工程项目管理有限公司受委托，就平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目 |
|  | 项目编号 | PYCG251011113 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名 称：平阳县保障性住房建设投资有限公司 地 址：平阳县昆阳镇人民路375号 联 系 人：宋女士 联系方式：0577-63722979 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江鲲扬工程项目管理有限公司 地址：平阳县昆阳镇嘉华国际3幢1单元201 项目负责人：陈先生 联系方式：13958928355 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 标项一： ☑不接受 □接受 标项二： □不接受 ☑接受 （1）本项目接受联合体投标。以联合体形式参加投标的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 （2）联合体成员各方及与其存在直接控股、管理关系的不同单位，不得再独立参加或者与其他申请人另外组成联合体参与本项目的采购活动。 （3）联合体各成员同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级； （4）联合体牵头人由供应商自行确定。以联合体形式投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目投标；联合体各方就中标项目向采购人承担连带责任。 （5）以联合体投标的：投标文件封面、外包封、投标文件中的签署和盖章页（除联合体协议书外）只填写联合体牵头人单位名称。要求投标人签字盖章的均由牵头人盖章、签字。 （6）联合体单位根据评标办法提交的资信及业绩材料根据联合体协议中的各方责任和各方承担工作内容来判定是否得分。 （7）联合体协议中应明确牵头人、出资义务承担方及拟承担工作等。联合体协议中应明确，将由牵头人负责与采购人对接、沟通事宜，牵头人与采购人之间达成的书面协议将对整个联合体成员均具有约束力。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目 不属于 预留份额专门面向中小企业采购的项目。 2、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），标项一属于建筑业，标项二属于工业。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。若为联合体投标，供应商须加盖单位公章的地方均须使用电子签章，联合体成员仅需在联合体协议书上加盖单位实物公章后扫描上传。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）； 注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇嘉华国际3幢1单元201 陈先生收13958928355））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | ☑不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | ☑不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 名称：浙江鲲扬工程项目管理有限公司 地址：平阳县昆阳镇嘉华国际3幢1单元201 联系人：陈先生 联系方式：13958928355 |
|  | 投诉 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县住建局纪检监察室 联 系 人：缪先生 监督投诉电话：0577-63889030 地 址：平阳县昆阳镇人民路375号 |
|  | 投标截止时间 | 2025年11月6日 上午9：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年11月6日 上午9：30正 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心3楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园 ） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江鲲扬工程项目管理有限公司：邮箱： 303311421@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | 中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

第一部分 项目简介

一、项目简介

浙江鲲扬工程项目管理有限公司受采购人委托，以公开招标方式采购平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目，本项目资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来报价。

第二部分 采购内容及要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2.技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容

标项一：昆阳镇平师路公租房小区地下电线电缆改造项目

标项二：平阳县鳌江镇园林雅苑小区、昆阳镇平师路保障房小区（一期）加装电梯采购项目

标项一：昆阳镇平师路公租房小区地下电线电缆改造项目

1.本工程为昆阳镇平师路公租房小区地下电线电缆改造，主要内容详见施工图及工程量清单。

2.采购内容及具体要求：

2.1施工图范围内的各项工程。（各分部分项工程综合单价最高限价详见公告附件中各分部分项工程清单与计价表清单中综合单价列金额。）

2.2根据工程招标控制价及现场勘察进行报价，报价采用单价折扣率方式，数量按实际发生数量结算。采购清单及单价最高限价（详见附件）。

注：采购清单中单价包括但不限于人工费、材料费、施工机械租赁使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、措施费、风险费及检验试验费、招标代理费、设计费、监理费、审价费等其他相关所有费用，投标供应商不得以其他理由增加相关费用。

三、其他要求及说明

1.付款方式及履约保证金

（1）履约保证金：

履约保证金的收取：中标供应商应在签订合同后7个工作日内，向采购人交纳合同总金额1%的履约保证金（采用银行转账或保函等非现金方式提交）。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

履约保证金的退取：本项目在通过验收后7个工作日内，无质量问题履约保证金无息返还。（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形甲方有权从履约保证金中取得补偿）

（2）支付方式

①合同生效且具备实施条件后七个工作日内，采购人预付40%款项（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；

②项目竣工验收后经第三方造价咨询单位审核工程结算并且资料完整移交采购人后支付至结算价款的100%，并一次性无息退还扣除应扣款项剩余的履约保证金。同时供应商须提供合同总价的1.5％作为质保金（质保金形式：以汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），质保金在保修期满后7个工作日内无息退还。

供应商申请付款时必须出具正式发票，采购人在收到发票后7个工作日内支付。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

2.说明

（1）工程量变更结算方式：

设计变更、工程条件变化或者采购人要求变动的内容引起的工程量变化部分单价按以下原则结算：

1）预算书中已有变更项目综合单价的，按已有的综合单价计算。

2）预算书中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

3）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

4）采购文件附件中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并乘以报价折扣率后的综合单价确定：套用《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）及相关文件；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间温州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照平阳县信息价，如没有则参照温州市信息价，如没有温州市信息价则参照浙江省信息价以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由采购人确认材料具体规格型号后，交审计组价后采购人签证确认。

（2）施工地点及时间：中标供应商在接到采购人通知后按采购人要求的地点及技术要求施工，中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成工作。

（3）施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

（4）因中标供应商安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予500-5000元的罚款（从工程进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

（5）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金。由中标供应商承担违约责任，并另行赔偿采购人全部损失。

3.技术要求

3.1相关标准、规范

除本技术要求另有规定外，所有材料、设备和工程的质量均应符合国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应按国家和行业标准的规定进行修正。

3.2设备、材料供应

本工作所需全部材料均由成交供应商负责采购（除非招标文件及合同中另有约定）。所有材料均应有合格证或质保书，并经采购单位的项目管理部门确认，但该确认并不能免除或减少中标供应商应负的任何质量责任。中标供应商若使用劣质建材施工，一经发现，采购单位有权制止使用，甚至责令停工、返工或终止合同。无论采购单位是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的责任均由中标供应商负责。

工程实施过程中，材料的品牌、型号和规格按采购人的要求提供，材料价格经采购人及采购人委托的第三方造价咨询单位审定后计入结算价。实施前，中标人需将材料交采购人确认后再施工。

（1）本工程施工、验收、材料的选用必须符合设计文件要求和现行的相关标准和技术规范。

（2）本工程所需使用的材料制造商或品牌应尽量按采购人现已在用的，否则应采用同档次及以上档次品质的产品，并经采购单位认可后选用。

3.3施工质量目标

（1）符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

（2）供应商成交后必须严格按照合同条款、施工图设计及采购单位要求及相关施工规范、技术标准精心组织施工。

（3）工程质量保修期：本工程项目保修期为两年；从工程竣工验收合格之日起计算。

3.4施工工期（或进度）要求及其他

（1）工期：自合同签订起90日历天。

（2）供应商根据各自的施工经验以及工程特点，施工现场现有的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在投标文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购单位对工期和进度的要求。

（3）投标单位必须考虑项目所在地的施工特点，包括施工时间段要求和环境保护要求，投标单位必须承诺无条件响应采购人要求。

3.5工程管理原则

本项目承包范围内，中标供应商未经采购单位同意，一律不得分包、转包，中标供应商擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消中标供应商的承包资格，中标供应商应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，并应另向采购单位支付合同总金额30%的违约金。

中标供应商严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采购单位的项目管理部门的管理。

中标供应商在投标文件中确定的工程项目负责人及项目管理班子人员，未经采购单位同意，不得调换和撤离，本工程确定的中标供应商的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应完全到位。采购单位有权要求中标供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目负责人本人。如项目班子成员被采购单位撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，中标供应商不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，采购单位有权单方面终止合同，并对由此造成的采购单位损失，予以追究赔偿。

3.6 安全施工、文明管理：

（1）施工单位成交后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，中标供应商应设专职人员负责本条款的执行，采购单位有权对此进行监督检查。

（2）施工期间中标人必须服从采购人的管理，按照施工管理制度规范施工，须做到文明、安全施工，做好成品保护，施工结束后需清理，由中标人自行承担为此付出的各种费用。如中标人违反此义务，采购人有权从工程款中扣除相应的费用。中标人必须严格按照国家有关安全生产法律法规，严格执行安全生产规范，中标人应对施工安全、人员安全承担一切责任，在施工中应确保安全生产，文明施工，规范操作，一旦发生安全事故，后果均由中标人负全责。

（3）投标文件中应按照有关规定编制详细的施工安全措施或者专项施工方案和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。供应商必须按国家有关规定建立相应的安全保证体系，治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按照安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受采购人及政府安全监督部门的检查与监督。工程施工中的一切伤亡事故及机械事故均由供应商自行负责。

（4）中标供应商在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由中标供应商负责。凡由此而损及采购单位利益时，中标供应商应负责赔偿采购单位的损失。

（5）在工程施工过程中，因中标供应商原因造成的一切安全事故，由中标供应商承担全部经济责任和法律责任。

（6）中标人开工前应做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。中标人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按照国家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。中标人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。由于中标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的中标人、采购人以及第三者人员伤亡和财产损失，由中标人负责赔偿。中标供应商因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由中标供应商采取措施解决，费用由中标供应商负担。

（7）供应商应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工（包括分包人及由供应商为履行合同聘请的第三方）办理工伤保险，缴纳工伤保险费。特种作业人员需持证上岗，并向发包人提供特种作业人员的特种作业操作证。

（8）供应商在公共场所或者道路上施工时，应当设置明显的警示标志和采取有效的安全措施。

（9）施工现场应做到“落手清”，施工现场垃圾应及时清理并负责外运，或先堆放至采购人指定地点后再负责组织外运；保持施工场地整洁，做到工完料尽场地清。若发现没有清理干净或将垃圾乱堆、乱放，浪费水电等情况，一经发现，从该施工项目审定金额中扣除 500 元/次。在工程移交之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，中标人应当从施工现场清除中标人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经采购人书面同意，中标人可在采购人指定的地点保留中标人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

3.7 中标供应商应负责涉及本工程施工的其他配合工作。

4.其他要求

（1）服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将在履约保证金中扣除1000元/次。若连续两次或累积三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还。

（2）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查，采购人有权终止合同，同时履约保证金将不予退还。

（3）需配合采购人通过项目所在地电力部门的审批、验收合格、正式通电投入使用，并做好与电力部门的沟通、申请、审批、文件递交等相关事宜及其他与本项目相关的手续。

四、工作范围

1.根据招标文件，各供应商须按照国家有关标准及规范完成下列工作：

1.1提供完整的服务

1.2运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

1.3完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直到通过验收。

- 以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

标项二：平阳县鳌江镇园林雅苑小区、昆阳镇平师路保障房小区（一期）加装电梯采购项目

(一)总体要求

1、电梯招标范围

1.1本次招标设备见招标设备一览表：

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平阳县鳌江镇园林雅苑小区、昆阳镇平师路保障房小区（一期）加装电梯采购项目 | 详见采购需求 | 台 | 32 |  |

1.2本项目具体工作内容包括：整体装配式电梯32台，其中昆阳镇平师路保障房小区1幢（2、3单元）、2幢、5-10幢共加装27台电梯，鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢共加装5台电梯，包括电梯设备供货和安装、电梯安装配套工程（包括电梯井道的施工建设等）的设计施工、地下管线迁移（不含电网）、整体装配式主体结构及电梯设备、安装、调试、装饰、试运行、电梯智能服务管家、设备供货、运输、卸货吊装、验收、培训及售后服务、质保期内的维修保养项目等。

1.3本次采购的电梯为“交钥匙工程”。投标人需按本采购需求完成设备及配套土建的设计施工、制造、运输、安装、调试、试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本采购文件的要求。

投标报价必须包括设备费、材料费、管线费、安装调试费（包含并不限于以下费用：垂直运输费、脚手架搭拆及使用费、临时设施费等）、井道照明（施工期间及永久使用期间）、爬梯、主机搁梁、配套土建施工费、地下管线迁移费用（不含电网）、与第三方配合产生的费用（投标供应商在报价时综合考虑）、税金、运输（含卸货）及运输保险费、申报技术监督局检验费、质保期内的年检费用、电梯检测费用、物联网费用、网络费用、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

1.4投标人的报价不仅应包括采购文件提供的技术条款，还应包括任何未明确标出的，全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

1.5允许投标人在满足采购文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

1.6本项目加装电梯数量为暂定数量，具体安装数量以实际为准，采购人可根据实际情况增加或减少加装电梯数量。投标人的电梯的单价不得因最终采购数量的增减而改变。

①提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

a. 按设计要求提供土建需要预留、预埋的部件；

b．按采购人需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d．按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

e．运输：负责设备运输至采购人建设工地并负责卸货；

f. 设备安装和调试：中标供应商需按采购人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

②工作范围：

中标供应商负责土建工程施工及设备制造、部件进口、运输（含保险）、装卸、吊装、就位、井道照明及爬梯、安装（包括脚手架的搭建及其他安装材料）、调试验收及施工人员食宿、交通等其他所需费用全部包括在投标报价内。

③设备安装验收合格，交付采购人使用前的设备保护由中标供应商负责。

（1）本采购文件只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

（2）在投标之前，供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，供应商须向采购人咨询。

（3）供应商须对采购文件中涉及到的专利技术负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，由供应商或制造商的原因导致商标、技术侵权，采购人概不负责。

1.6供应商须有能力在平阳县提供长期服务。

(二)具体技术参数要求及内容：

一）技术要求

1)设计部分

| 1 | 设计要求 | 设计单位需具有相应设计资质和同类项目设计经验。 充分考虑采光、通道、消防、绿化、管线等现场环境因素。设计方案需具有针对性、合理性和实用性。 满足包括但不限于相关规范采购人要求。 | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2)基坑

| 1 | 基坑基础 | 基坑开挖、土方清运。 基坑深度：1200mI。 基坑全防水处理，满足电梯相关使用要求。 | 台 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原建筑施工 | 钢结构主体连接处的墙体拆除。 施工区域的防护措施。 |  |  |

3)整体装配式主体结构

| 1 | 装配式主体结构 | 连接结构：直连廊。 楼层数：5层、6层。 停靠层：1楼、3楼、4楼、5楼；1楼、3楼、4 楼、5楼、6楼 | 台 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 规格材质 | 主材及连接件：H型钢或方管，主材材质Q355B。 钢构柱：180*180*6*9mm。 钢构梁：HN200*100*5.5*8mm。 |  |  |
| 3 | 连廊装饰要求 | 表面处理：全系钢结构表面抛丸处理、静电喷粉。 外围护材质：全金属板(滴水板)。 外围护油漆：氟碳面漆。 窗体：下悬窗。 连廊顶部：铝扣板吊顶。 电梯门套：不锈钢门套。 连廊地面：防滑地砖。 |  |  |

4)电梯部分：

1、电梯规格参数表

| 梯 型 | 规 格 | 参 数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无机房客梯 | 额定载重 | 800kg |  |
|  | 额定速度 | 1.0m/s |  |
|  | 层/站/门 |  | 6/6/6;6/5/5 |
|  | 台 量 |  | 32 |
|  | 钢架主体外部尺寸 (宽×深) |  | 2225*2315mm(可根据各响应人的产品自行确定，要求满足额定载重要求。) |
|  | 轿厢内尺寸 (宽×深×高) |  | 1280*1550*2400mm(可根据各响应人的产品自行确定，要求满足额定载重要求。) |
|  | 开门尺寸 |  | 900mm*2100mm |
|  | 开门方式 |  | 中分 |
|  | 运行方式 |  | 单控 |
|  | 顶层高度 |  | 4550mm |
|  | 基坑深度 |  | 1200mm |

2、电梯技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动系统 | 永磁同步无齿轮钢丝绳曳引。 |  |
| 2 | 控制系统 | 全电脑、分布式微机网络、串行传输，变频控制系统。 |  |
| 3 | 变频系统 | 交流变频变压调速(VVVF)。 |  |
| 4 | 门机系统 | 交流变频变压调速(VVVF)门机或直流门机。 |  |
| 5 | 门机传动 | 同步带。 |  |
| 6 | 逻辑控制系统 | 采用32位微机控制板及以上微电脑控制系统。 |  |
| 7 | 曳引机 | 永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机。 |  |
| 8 | 电梯门区保护 | 光幕保护，≥154束。 |  |
| 9 | 平层精度 | ≤±3mm。 |  |
| 10 | 噪声指标 | 轿厢内≤48dB、开关门≤52dB。(响应文件中需提供型式试验报告证明材料。) |  |
| 11 | 振动加速度 | 垂直≤0.1m/s²,水平≤0.1m/s²。 |  |
| 13 | 厅门、轿厢门、门 坎 | ①轿厢门板：发纹不锈钢，不锈钢板材厚度1.2mm; ②厅门门板：发纹不锈钢； ③轿壁材质：发纹不锈钢，不锈钢板材厚度1.2mm; |  |
| 14 | 轿厢设计及整体 装饰 | 招标范围含以下内容： ①确保运行环境隔音、防震、通风； ②轿厢顶：设置隐藏式横流通风扇； ③轿厢壁：轿厢内轿壁采用发纹不锈钢； ④轿厢地面：拼花大理石地坪。 |  |
| 15 | 楼层显示及召唤 显示 | ①采用≥4.3英寸液晶显示； ②召唤按钮：微触式金属盲文按钮； ③采用无底盒外呼。 |  |
| 16 | 轿厢内操作盘 | ①面板：发纹不锈钢； ②显示方式：≥20英寸全彩多媒体显示器(需预留用户信息发布、 操作平台功能);上升与下降方向指示。隐藏式对讲机； ③标示：标示厂牌、用途、限乘人数、限载重量； ④以钥匙操作的开关箱内有照明开关、风扇开关、司机控制； ⑤操作盘面板上端附加“禁烟”两字或以图形表示；附通信畅通标志； ⑥按钮：微触式金属盲文微光按钮，具有停靠层数相同的楼层按钮； ⑦开关门按钮各一付，并以图形表示，紧急呼叫按钮； ⑧采用一体式操作盘。 |  |
| 17 | 标准功能 | ①轿厢配置单管扶手； ②轿厢照明采用LED照明； ③轿厢配置单冷空调； ④吊顶须具有高透光性； ⑤电梯智能管理系统； 1、通过轿厢内人脸识别系统、刷卡系统使用电梯； 2、同具备二维码访客功能； 3、具备电动车预警系统功能； 4、具备电梯困人一键呼救，24小时人工客服语音安抚功能； 5、具备电梯轿厢视频监控功能。 |  |
| 18 | 主要功能 | 1、全集选控制 2、自动返基站 3、满载直驶 4、错误指令取消 5、重新初始化运行 6、故障自诊断 7、井道楼层间距自学习 8、端站保护 9、超载保护 10、驱动设备过热保护 11、电网异常检测功能 12、速度异常检测功能 13、接触器异常检测功能 14、抱闸异常检测功能 15、轿顶检修 16、机房紧急电动运行 17、自动泊梯 18、锁梯开关 19、自动返回 | 20、开关门按钮 21、光幕门保护 22、关门力矩保护 23、轿厢开门保护 24、轿厢关门保护 25、厅外重开门 26、轿厢关门延时保护 27、内部通话装置 28、轿厢到站钟 29、轿厢警铃 30、轿厢内应急照明 31、轿内照明风扇自动控制 32、轿内楼层及方向显示 33、厅外楼层及方向显示 34、防捣乱保护 35、静音模式 36、语音安抚 37、智慧电梯单元 |

注：监控要求纳入公安系统的智慧安防平台。

电梯监控系统须与小区消防控制室的监控系统需实现图像信号的统一传输、集中显示与存储管理。所有电梯轿厢内的实时视频信号，应无损、低延时地传输至消控中心的核心存储与显示设备。

三)、设备及相关资料的提供

提供的电梯须包括但不限于以下服务工作：

1、合同签订后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

中标人在合同签订后三天内，须制订出提交资料的进度表，该进度表需采购人认可，并符合设计， 制造、安装、调试等工程建设进度的需要。

a.系统图；

b.布置方案图；

c.电路图；

d.接线图；

e.设计图；

f.装配图；

g.井道尺寸剖面图；

h.响应人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

2、设计图纸要求

a.图纸一式六份需交采购人审查并认可。此类审查认可并不免除中标人在本合同项下的责任义务。

b.如果有任何图纸未被认可，须由中标人按采购人建议做好修改，并再次送审直到认可。

3、图纸审查包括：

a.所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、预留孔位置和尺寸、预埋件、机房楼板预留孔(另定)、吊装荷载、机房通道、底坑地基和用于固定的一些细节等。

所有对土建工程的要求须送交采购人和采购人委托的设计单位审查。

b.主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

c.与其他设备系统的连接示意图及工作范围(例如，消防系统、电气设备等)。

d.设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

e.主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊钩。

f.主要设备的电源负荷和通风降温要求。

g.应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

4、中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

5、中标人须在完成合同范围的安装指导、调试验收完毕后，七天内提交所有相关的安装指导记录 和工序验收记录并提交竣工图。

6、在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给采购人。

7、在正式交付运行前七天，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

a.有设备规格和详细操作说明。

b.系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

c.例行维修保养项目和期限的建议。

d.紧急安全措施的建议。

e.紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

8、在设备测试期间，中标人须提交一式六份各式报告给采购人。

9、响应人须提供设备的详细成套供货清单(包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单)。

四)安装、调试及试运行工作

1、响应人在投标前应先到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准，响应人搬 运材料设备应充分考虑二次搬运费用。

2、响应人需按采购人的要求和认可负责设备安装、调试及试运行，安装为交钥匙工程，设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、土建重新开孔扩孔费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、吊装搬运费、土建塞缝填实费用、技术监督部门验收费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其它一切费用全部包括在投标报价内。若响应文件中未作详细说明，均属响应人优惠不计。

3、响应人对安装、调试、试运行等负责，直至取得技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在投标总价中。

4、未经采购人同意不得将设备委托他方进行安装。

5、 响应人应在施工过程中采取必要的围护措施、降噪措施和防尘措施，在拆装更新电梯期间不能影响到正常运转。

6、设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护及费用由中标人负责。

7、中标人须提供与工程建设总进度相适应的供货计划和安装计划，并须由采购人认可。

8、在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

9、中标人应派具有相应工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

10、中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

11、中标人提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058的现行标准 中的优等品标准和相应的国际标准，并满足本交易文件技术规格的要求。在最终验收时，要对噪音、震 动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。

12、设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行。

五)项目验收

1、产品保护

工程完成后，响应人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在 安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，响应人将要负责修理或赔偿损失。

2、验收合格条件：

(1)运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

(2)在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

(3)所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

(4)设备在交由采购人使用之前己通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

(5)合同双方共同签署电梯验收合格证书。

(6)整套设备图纸及技术文件都己提交并得到接受。

(7)经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由中标人承担。

六)技术培训

1、中标人须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。人数4人(2人机械，2 人电气)，培训为现场培训。响应人须在响应文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

2、中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

3、供应商应向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4、供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5、上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用(包含在投标总价中)投标人应在投标文件中详

细说明。

七)其他

1、在工地的建设中，中标人有责任与代建单位、监理单位、及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换、提供数据、标准和资料等工作。

2、中标人须参加现场工程例会，并接受采购人、代建单位及监理单位等单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定、现场管理条例等。

3、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

4、在安装期间，中标人应遵守有关部门及相关单位的管理，并遵照相关的规定。

5、由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可不准使用， 而应根据采购人需要，得到认可后再投入运行。

6、电梯安装调试后的服务应按相关规定和合同要求予以保证。

7、通电前电梯调试电缆由中标人自备，电源为现场施工用电，技术措施自行解决。

三、其他要求

▲1、保修期（质保期）：

1.1 设备保修期：设备验收合格后免费保修期不少于十年(供应商可提供更长的保修期)，时间从通过当地质量技术监督局验收合格且合同双方共同签署电梯验收合格证书之日起算。保修期内由响应人提供电梯年检报告。

1.2 保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

1.3投标人在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

2、售后服务：

2.1 在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。响应人在温州需设有维保点，以处理所 有的维修服务，并提供24小时服务。维修人员接到维修电话后须在1小时内赶到现场，一般故障在2小时内修复完毕。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。响应人在投 标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修 也要作出明确承诺。

2.2供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

2.3供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

2.3技术支持：中标供应商提供十年免费软件升级(供应商可提供更优惠的软件升级方案)。

2.4在保修期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

2.5电梯制造企业对电梯实行终身负责制。

3、验收：

3.1 供应商在供货前须书面通知采购人，如供应商所供的货物达不到投标时承诺的要求，采购人可 以拒收供应商的货物。

3.2采购人须于供应商将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合 格后，采购人应向供应商出具验收报告，验收不合格的，采购人有权拒收，并书面通知供应商，供应商应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由供 应商承担。

3.3 验收相关说明及依据

国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采 购项目具体情况自行组织验收。

3.4 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设 备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不 到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需 资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版(扫描件有效)，操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版(扫描件有效)。

3.5货物送到采购人指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则采购人有权不予接收。

3.6供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

3.7若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验 收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索 赔的权利。

3.8投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格 的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货 物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知 供货方，供货方应在接到通知后3日内安排重新发货。材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损 坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

3.9投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对， 如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任 的权利。

3.10采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备 未达到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存 在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及指导安装，退货等所 造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

4、其他说明

4.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在 投标文件中一一列明。

4.2供应商需缴纳货物运送的运费，费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付。

4.3如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所 需的所有配件并承担产生的相关费用。

4.4每台电梯需按温州市质重监局检验的相关规定安装电梯物联网终端设备，以通过相关部门的验 收为准，费用包括在投标报价内。

四、商务条款

1、履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金(履约保证金形式：以汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

1.2 履约保证金在工程竣工验收合格后7个工作日内无息退还；

1.3如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履 约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)

（1）签订合同后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的40%作为预付款；（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）

（2）土建完成并且电梯进场后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至合同价款的85%（抵扣预付款后支付）。

（3）中标供应商完成设备调试、验收合格，经第三方审计单位结算审核后电梯办理全部移交手续且向采购人提交归档资料后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至结算价的100%。同时供应商须提供合同总价的1.5％作为质保金（质保金形式：以汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），质保金在保修期满后7个工作日内无息退还。

注：采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付 款，中标供应商仍应履行合同义务。

3、工期

▲3.1 工期：在接到采购人通知后7日历天内，提供实施方案。采购人确定施方案后10个工作日内开工，120个工作日完成货物的供货、安装、调试、验收等所有工作。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。

注：中标人逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采 购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

3.2 交货地点：采购人指定地点。

3.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货、安装。

3.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.5安装过程中发生的费用由供应商负责。

3.6 供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

3.7随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

3.8货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、招标文件规定标 准的，采购人有权拒收该货物并要求中标单位更换。中标单位拒绝更换的或不能履约的，采购人可单方 面解除合同，并要求中标单位赔偿由此产生的损失。

五、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、保修期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1.本次采购工作按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须投标项的全部内容，否则按无效投标处理。

3.无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4.本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则作无效投标处理。

5.供应商须自行现场勘查，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6.供应商企业不是独立法人的，按浙财采监〔2013〕24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

- 标项一：报价采用折扣率方式，中标折扣率作为今后结算的依据。投标折扣率的范围在0%～100%之间。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价（投标折扣率范围）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入。

标项二：采用总价包干的方式，供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。

8.投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”（)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求，其投标做无效投标处理。

9、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

10、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加公开招标时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件）；

5）特定资格要求：详见招标公告；

6）投标供应商的联合体协议书。（若为联合体投标需提供联合体协议书，因本项目采用电子标形式、联合体成员可在联合体协议书上加盖单位公章后扫描上传。）

上述资格条件审查材料3-6（6仅针对联合体单位）项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）报价明细表（标项二提供）

4) 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）投标供应商情况声明；

6）商务偏离表、技术偏离表；

7）进场设施、设备明细表；

8）项目团队人员配置情况

9）项目实施技术方案；

10）质量、安全保证措施；

11）技术服务和售后服务的内容等；

12）项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

13）诚信投标承诺书、质量服务承诺书；

14）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）。

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云-政企采购开放平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云-政企采购开放平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云-政企采购开放平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云-政企采购开放平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云-政企采购开放平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云-政企采购开放平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云-政企采购开放平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云-政企采购开放平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云-政企采购开放平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云-政企采购开放平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)收费）标项一：18043元，标项二：127747元，采购代理服务费不须在报价中单列。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国工商银行平阳横阳支行

开户名称：浙江鲲扬工程项目管理有限公司

开户账号：1203030509000090649

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

标项一：

中小企业声明函（工程、服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

标项二：

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料

- 合同格式（供参考）

标项一：合同格式（供参考）

甲方：                    （采购人）

乙方：                    （中标供应商）

年    月    日，平阳县保障性住房建设投资有限公司对平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标供应商名称）为该项目（标项一：昆阳镇平师路公租房小区地下电线电缆改造项目）中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人） (以下简称：甲方)和（中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、项目概况

项目名称：平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目

标项名称：昆阳镇平师路公租房小区地下电线电缆改造项目

项目地点：昆阳镇平师路公租房小区

三、质量目标和验收标准

1、质量目标：合格。

2、履约验收

（1）甲方根据项目具体情况，组织各参建主体依据法律、法规、规章以及相关质量标准进行验收。

（2）甲方对中标人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

3、项目质保期：2年。

四、承包期限：

工期：    日历天。

五、合同价款

本项目合同金额：      元，折扣率为     %，实际采购金额以乙方实际完成工程量×对应的结算综合单价进行结算为准（结算单价=采购预算单价×投标单价统一折扣率）。

六、付款方式：

（1）履约保证金：

履约保证金的收取：中标供应商应在签订合同后7个工作日内，向采购人交纳合同总金额1%的履约保证金（采用银行转账或保函等非现金方式提交）。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

履约保证金的退取：本项目在通过验收后7个工作日内，无质量问题履约保证金无息返还。（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形甲方有权从履约保证金中取得补偿）

（2）支付方式

①合同生效且具备实施条件后七个工作日内，采购人预付40%款项（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；

②项目竣工验收后经第三方造价咨询单位审核工程结算并且资料完整移交采购人后支付至结算价款的100%，并一次性无息退还扣除应扣款项剩余的履约保证金。同时供应商须提供合同总价的1.5％作为质保金（质保金形式：以汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），质保金在保修期满后7个工作日内无息退还。

供应商申请付款时必须出具正式发票，采购人在收到发票后7个工作日内支付。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

七、履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由以书面形式通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。各分项目的按甲方指令要求完成，如发生延期按每延期一天罚款1000元处理，项目如果超出规定期限30天，则甲方可以终止合同。

八、不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

九、争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

十、违约处理

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，视为乙方违约，甲方有权没收乙方的履约保证金，乙方造成的损失超出履约保证金的，甲方有权就额外的损失向乙方请求赔偿。

（1）乙方提供的项目质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间项目修复服务或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

十一、合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务，乙方未事先经过甲方同意将合同义务转让和分包的，视为违约，甲方有权没收乙方履约保证金。

十二、本项目有下列情形的，甲方有权终止合同：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，甲方有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）乙方对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，甲方有权终止合同：

（1）有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，甲方有权无责任终止采购合同。

（2）若在合同期内连续二次或累计三次平均季度考核得分率低于75%（不含）的，甲方有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，乙方法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）由于乙方原因造成甲方经济损失的，所造成的损失由乙方承担；同时甲方有权终止合同。

十三、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十四、合同生效

合同订立时间：2025年  月  日

合同订立地点：平阳县昆阳镇

本合同在双方签字、加盖公章后生效。

十五、合同份数

本合同一式六份，甲乙双方各执三份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章）                    承 包 人：（公章）

住    所：                            住    所：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

注：本合同作为示范文本，具体以甲方与乙方所签订正式合同为准。

合同附件一：

安全生产责任书

为在    (项目名称)  的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的采购单位        （以下简称“甲方”）与中标单位   （以下简称“乙方”），特此签订安全生产责任书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（四）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的履约保证金。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                           （签字）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

合同附件二：

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，(项目名称)的委托人       (以下称甲方)与中标单位         （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的法律法规有关规定。

- 严格执行(项目名称)   项目的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门给予乙方一至三年内不得参与项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该项目验收完成。

第七条  本责任书作为本项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                            （签字）

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日

合同附件三：

工程质量责任书

甲方：

乙方：

甲乙双方根据有关的法律法规，经协商一致就 (项目名称)签订工程质量责任书。

一、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

2、质量保修范围为合同承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

1、本项目质量保修期为2年。

2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由具有相应资质等级的单位提出保修方案，乙方实施保修。

3、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

在质量保修期内，由乙方承担。

注：工程质量责任书由甲方、乙方在项目验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

标项二：合同格式（供参考）

甲方：                    （采购人）

乙方：                    （中标供应商）

年    月    日，平阳县保障性住房建设投资有限公司对平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目进行采购。经评标委员会评定，（中标供应商名称）为该项目（标项二：平阳县鳌江镇园林雅苑小区、昆阳镇平师路保障房小区（一期）加装电梯采购项目）中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

1、中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限：

乙方在接到甲方通知后7日历天内，提供实施方案。甲方确定施方案后10个工作日内开工，120个工作日完成货物的供货、安装、调试、验收等所有工作。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。

第六条：供货方式：

在供货期限内，乙方在与甲方签署合同后，在甲方规定时限内派人送货至甲方指定地点。

第七条：验收

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并通过相关质检部门的验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

甲方组织相关人员对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，乙方负责整改至合格；

第八条：售后服务

乙方承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

①、签订合同后7个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳相当于合同总额1％作为履约保证金，验收合格后7个工作日内无息退还。

第十条：货款的支付：详见招标文件

第十一条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十二条：质量保证

质保期     年（除招标文件另有规定外，详见清单附件）。质保期从通过当地质量技术监督局验收合格且合同双方共同签署电梯验收合格证书之日起算；乙方应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十三条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价40%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十四条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货或未在规定时间完成安装并交付至甲方处，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。违约责任按每延期一天罚款8000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货或未完成安装并交付至甲方处，则甲方可以终止合同，并有权没收其履约保证金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

4、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚投标假资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

5、乙方在合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由乙方自行承担一切责任并赔偿损失。

第十八条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各叁份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方的采购文件与采购补充文件；

2、乙方谈判文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方(盖章)：                                     乙方（盖章）

法定代表人或授权委托人：                         法定代表人或授权委托人：

开户银行：                                       开户银行：

开户名称：                                       开户名称：

账号：                                           账号：

签约日期：                                       签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目

响 应 文 件

（资格文件）

标项（）

项目编号：

供应商全称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与    （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4法定代表人授权书

法定代表人授权书

采购人：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商全称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

### 1.5 具有有效的资质证书

有效的资质证书

标项一：（1）电力工程施工总承包叁级（含）以上或输变电工程专业承包叁级（含）以上资质并具有中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证。 标项二：（1）投标人为制造商的需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》或原《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）证书（许可证资质A级资质）； （2）投标人为代理商的需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》或原《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（电梯）证书（许可证资质B级及以上资质）。

1.6联合体协议书（标项二：若为联合体投标，需提供联合体协议书，格式自拟）

## 二、“报价文件”格式

## 2.1 “报价文件”封面

平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目

响 应 文 件

（报价文件）

标项（）

项目编号：

投标供应商全称（盖章）：_______________________________________

投标供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

2.2开标一览表

标项一：

开标一览表

供应商名称：                           项目编号：

| 项目名称 | 标项 | 投标折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目 | 一 | % | 折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入） |

1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），包括但不限于人工费、材料费、施工机械租赁使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、措施费、风险费及检验试验费等所有费用。

2、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3、本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的中标折扣率折扣后的单价进行结算。结算单价=综合单价*投标折扣率。

本次采购按照中标价（折扣率）结算，合同期内采购人不再另行支付其他费用。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

标项二：

开标一览表

供应商名称：                            招标编号：

| 项目名称 | 标项 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目 | 二 |  |  |

▲投标供应商的报价包含在承包区域内所需的一切（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

本次采购按照中标价结算，合同期内采购人不再另行支付其他费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

分项报价表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 品牌及规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 价 |  | 小写： （大写）：人民币 。 |  |  |  |

说明：1、不提供此表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的投标总报价应与“开标一览表”投标总报价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。表格可以延续或增加。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

标项一：

中小企业声明函（工程、服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

标项二：

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

标项（）

项目编号：

供应商全称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商全称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投标函

采购人 ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

3.5投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商全称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商全称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

### 3.6商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 3.7进场设施、耗材设备明细表

### 进场设施、设备明细表

项目名称：                                 招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为供应商拟投入的设施、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑设施、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

### 3.8项目团队人员配置情况

- 项目人员配置情况表

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

.

（二）项目负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

### 3.9 类似业绩

类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须提供合同复印件（加盖单位公章）作为证明材料附在商务技术响应文件中，不提供不得分。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10诚信投标承诺书、质量服务承诺书

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日 期

质量服务承诺书

致               （采购人：

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或货物、服务）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或货物、服务）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

### 3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目

项目编号：

供应商全称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

第七部分 确定成交供应商办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

- 本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

评标细则（标项一）

一、商务报价评分20分

1、以供应商有效投标价中的最低折扣率为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。

2、符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人企业），给予评标价格折扣（6%）。

3、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分80分

| 序号 | 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 供应商具有有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件加盖公章。 | 3 |
| 2 | 业绩 | 供应商2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩的，每具备一个业绩得1分，最高得2分。 注：需提供中标通知书及合同证明文件复印件，并加盖供应商电子签章，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 项目 团队 | 1、项目负责人或技术负责人具有电力工程（输变电工程或供用电工程）或者机电安装类中级及以上职称的，得2分，否则不得分。 2、项目团队成员（不含项目负责人或技术负责人）具有应急管理部门签发的高压电工作业操作证的，每份证书得1分，最高得2分； 3、项目团队成员（不含项目负责人或技术负责人）具有电力工程（输变电工程或供用电工程）或者机电安装类中级及以上职称的，得1分，最高得2分。 注：需提供人员相关证书及投标截止时间前近3个月内任一个月的本单位社保证明复印件并加盖公章，不提供或不符合不得分。 | 6 |
| 4 | 设备及施工机具投入计划 | 评标委员会根据供应商拟投入施工机具配置齐全性、合理性、节能环保情况等方面进行评分（评分范围6、5、4、3、2、1、0），不提供不得分。 | 6 |
| 5 | 质保期 | 投标供应商承诺在采购文件规定的保修期（2年）基础上，每延长1年得1分，最高得3分。提供承诺书格式自拟。 | 3 |
| 6 | 整体实施方案 | 根据投标供应商对现状问题剖析、工作思路、重点难点问题分析及解决对策进行评分（评分范围7、6、5、4、3、2、1、0），不提供不得分。 | 7 |
|  |  | 根据供应商对完成本项目的重点、难点进行详细描述分析情况进行评审。（评分范围7、6、5、4、3、2、1、0），不提供不得分。 | 7 |
|  |  | 根据投标供应商针对本项目实施的进度计划安排、组织机构安排，包括详细的各时间节点完成的工作任务、与该任务所匹配的人力资源配合、进度保障进行评分（评分范围：7、6、5、4、3、2、1、0），不提供不得分。 | 7 |
|  |  | 根据供应商针对本项目关键节点施工工艺或施工方法、施工保障措施、组织措施及技术措施等进行打分。（评分范围：7、6、5、4、3、2、1、0），不提供不得分。 | 7 |
|  |  | 根据投标供应商针对本项目制定的质量管理目标、质量保证措施体系、服务承诺以及服务承诺落实的保障措施进行评分（评分范围：7、6、5、4、3、2、1、0），不提供不得分。 | 7 |
|  |  | 根据投标供应商提供的安全、文明作业措施方案进行评分（评分范围：7、6、5、4、3、2、1、0），不提供不得分。 | 7 |
| 7 | 应急措施方案 | 根据供应商针对本项目应急预案及处理（包括应急响应时间、处理时间、应急预案）进行评审。（评分范围6、5、4、3、2、1、0），不提供不得分。 | 6 |
| 8 | 售后服务方案 | 根据日常运维服务方案、售后服务承诺、培训方案等详细程度、针对性及满足采购人需求的情况进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0），不提供不得分。 | 6 |
| 9 | 内部管理制度 | 根据投标供应商提供的各项档案管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、管理人员考核制度及标准等进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0），不提供不得分。 | 6 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

评标细则（标项二）

一、商务报价评分 30分

1、以有效投标供应商的有效投标报价中的最低报价作为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:商务报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

3、符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人企业），给予评标价格折扣（6%）。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分70分

| 序号 | 评分内容和标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合能力 | 根据所投电梯制造商的电梯质量、市场认可度，媒体正面报道等相关情况进行评分，（评分范围2，1.5，1，0.5，0）。 |  | 2分 |
| 2 | 认证情况 | 所投产品制造商获得《质量管理体系认证》、《环境管理体系认证》、《职业健康安全管理体系认证》、《GB/T29490知识产权管理体系认证》、《测量管理体系认证》和《能源管理体系证书》证书的得5分，每缺一项认证扣1分，扣完为止。 注：在投标文件中提供有效期内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ) 的证书网页截图并加盖公章，否则不得分。 |  | 5分 |
| 3 | 保险情况 | 所投品牌电梯制造商可提供近1年有效期内电梯责任保险公众责任险的得1分，连续购买电梯责任保险公众责任险3年以上并同时满足单次事故赔偿限额达≥1000万且累计赔偿限额到达≥1.5亿的得3分，不提供不得分。注：提供保险公司出具的证明材料扫描件并加盖公章，最近一次应在有效期内。 |  | 4分 |
| 4 | 主要部件配置 | 曳引机系统 | 曳引机:根据曳引机的配置情况综合评审，根据各电梯品牌曳引机及其主要部件的档次、先进性及可靠性等综合打分（评分范围2，1.5，1，0.5，0）。 注:需提供原厂原品牌型式试验报告。 | 2分 |
|  |  | 控制 系统 | 控制柜：制造商投标电梯控制柜为原厂原品牌，且具有①EMC 电磁兼容报告、②CE 证书、③电压波动在 380V士15%(57V)范围内，电梯仍可正常运行，提供以上三者报告，得3分，缺一项不得分。 注:提供控制柜型式试验报告及相关机构检测的报告扫描件。 | 3分 |
|  |  | 门机系统 | 门机：交流变频变压调速 VVVF 的先进可靠门机,电机防尘防水防护等级达到 IP65，门机系统开关门试验合计不低于2000万次的得3分，不提供不得分。 注:提供门机原厂原品牌型式试验报告或委托试验报告复印件。 | 3分 |
|  |  | 安全部件 | 根据所投产品电梯主要安全部件寿命评分： 所投产品电梯安全钳设计使用寿命≥30年计2分，10年≤设计使用寿命<30年计1分，其余不计分； 所投产品电梯限速器设计使用寿命≥30年计2分，10年≤设计使用寿命<30年计1分，其余不计分； 所投产品电梯缓冲器设计使用寿命≥30年计2分，10年≤设计使用寿命<30年计1分，其余不计分。 注：提供第三方检验机构出具的型式试验报告或检验报告或检测报告证明文件复印件并加盖公章，否则不计分。 | 6分 |
|  |  |  | 制造商光幕采用原厂原品牌，技术满足采购需求（光幕保护，≥154束）的得1分。 技术满足如下要求的每个得0.5分，最高得2分： （1）发射接收管数目≥40对，光束≥220束； （2）探测距离：0~6m； （3）防护等级:IP65； （4）光幕可靠性：正常工作状态下遮挡≥2000万次应无故障。 注：提供第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖公章，否则不计分。 | 3分 |
|  |  |  | 投标人所投乘客电梯部件中的安全钳、限速器、上行超速保护装置、门锁装置（含轿门门锁和厅门门锁）、缓冲器、轿厢意外移动保护装置六个重要部件品牌与电梯品牌的一致的得5分，五个重要部件品牌与电梯品牌的一致的得3分，四个重要部件品牌与电梯品牌的一致的得2分，三个重要部件品牌与电梯品牌的一致的得1分，其余不得分。（提供报告复印件并加盖投标人公章，不满足要求的不得分） | 5分 |
|  | 其它部件 | 1、投标产品按钮的动作寿命：电梯按钮通过2000万及以上动作次数的得3分，2000万次＞动作次数≥1500万次的得2分，动作次数＜1500万次的得1分。（提供具有CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，不提供不得分） 2、防水等级：电梯外召唤、操纵箱、轿顶集成箱满足防水等级IPX3,满足一个得1分，最高得3分。要求提供权威机构提供检测的证明文件，否则不计分。 |  | 6分 |
| 5 | 电梯智能管理系统 | 根据投标人提供的电梯智能管理系统功能进行评分： （1）具有智能管理系统 APP 已上线运营的得2分； （2）具有刷脸乘梯、二维码乘梯、远程呼梯功能的得2分； （3）能够提供物业端管理平台，具备电梯实时运行数据查看，监控查看，视频回放功能的得2分。 注：提供智能管理系统说明及电梯智能管理系统试验报告复印件并加盖公章。 |  | 6分 |
| 6 | 所投电梯品牌业绩 | 自2022年1月1日至今（以竣工验收合格日期为准）完成过加装电梯的项目业绩，每提供1个得1分，本项最高得3分。 注：合同里需能体现电梯品牌信息，并提供完整合同、验收报告扫描件加盖投标人公章。 |  | 3分 |
| 7 | 节能环保 | 根据所投客梯产品制造商达到国家节能减排标准的情况打分，被工信部认定为绿色工厂、工业产品绿色设计示范企业和绿色供应链管理企业的得5分，认定为以上其中两项的得2分，认定为以上其中一项的得1分，其余不得分。 注：在投标文件中提供工信部门户网站公示文件相应网页截图复制件，网页截图上需包含详细网页链接地址并加盖制造商公章，同时提供相应名单复印件并加盖制造商公章，否则不得分。 |  | 5分 |
| 8 | 整体施工方案 | 根据响应人提交的施工组织方案综合评定，方案包含但不限于施工工序、施工、安装难点保障措施、质量保证措施及其他内容进行打分。（评分范围4，3，2，1，0） |  | 4分 |
|  |  | 根据响应人提交的安全方案综合评定，方案包含但不限于现场水电气、整体围护方案、现场施工纪律、防火、防坠落、防跌落等措施、吊装机械现场使用安全措施等内容进行打分。（评分范围4，3，2，1，0） |  | 4分 |
|  | 建筑施工图方案 | 根据投标人自行踏勘，结合现场实际，针对本项目提供的设计建筑图、设计结构图和设计说明等设计蓝图以及设计单位资质、设计团队人员资格进行综合打分，未提供设计蓝图不得分。（评分范围5，4，3，2，1，0） |  | 5分 |
| 9 | 售后服务 | 响应人提供售后人员配置、故障到场承诺时间、一般故障和特殊故障清除响应时间、电梯服务方案等内容对其售后服务能力进行打分。（评分范围4，3，2，1，0） |  | 4分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

浙江鲲扬工程项目管理有限公司：

本人经由                       （单位全称）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加平阳县鳌江镇园林雅苑小区10#、11#、12#幢、昆阳镇平师路保障房（公租房）小区（一期）加装电梯及小区电线电缆改造采购项目（编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商全称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商全称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第   项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，请各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：303311421@qq.com。