平 阳 县 国企采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县市民公园零星维修采购项目 招标编号：PYCG250414041 采 购 人：平阳城市中心区开发建设有限公司 联 系 人：杨女士 联系电话：0577-58105292 代理机构：浙江兴厦工程项目管理有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：15258799506 二零二五年四月

浙江兴厦工程项目管理有限公司关于平阳县市民公园零星维修采购项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年 4 月 15 日

项目概况

平阳县市民公园零星维修采购项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取招标文件，并于2025年 5 月 13 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG250414041

项目名称：平阳县市民公园零星维修采购项目

预算金额（元）：2000000

最高限价折扣率：100%

采购需求：详见采购文件。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：/

合同履约期限：详见采购文件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效期内的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：至2025年 5 月 13 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 5 月 13 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标

开标时间：2025年 5 月 13 日09:30

开标地点：乐采云平台在线投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），投标客户端也要使用乐采云投标客户端（下载链接（如有变以乐采云平台为准）：https：//b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））

2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云平台（www.lecaiyun.com）电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”拒收。

4）投标供应商在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5）通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：乐采云平台（www.lecaiyun.com）中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳城市中心区开发建设有限公司

地    址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉路口

项目联系人：杨女士

项目联系方式：0577-58105292

2.采购代理机构信息

名    称：浙江兴厦工程项目管理有限公司

地    址：平阳县昆阳镇人民路507号

传    真：0577-63766188

项目联系人：陈先生

项目联系方式：15258799506

3、同级采购监督管理部门名称：平阳城市中心区开发建设有限公司纪检监察室

联 系 人：潘先生

监督投诉电话：0577-58103517

地址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉路口

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江兴厦工程项目管理有限公司对平阳县市民公园零星维修采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县市民公园零星维修采购项目 |
|  | 项目编号 | PYCG250414041 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 采购预算（最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采 购 人：平阳城市中心区开发建设有限公司 联 系 人：杨女士 项目联系方式：0577-58105292 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江兴厦工程项目管理有限公司 地址：平阳县昆阳镇人民路507号 项目负责人：陈先生 手机：15258799506 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | ☑不接受。 |
|  | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇人民路507号 陈先生收15258799506））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 c.文件演示见采购文件要求。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要，向采购人提供合同总价1%的履约保证金。 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江兴厦工程项目管理有限公司 机构地点：平阳县昆阳镇人民路507号 联系人：吕女士 联系电话：15325088778 联系传真：/ |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳城市中心区开发建设有限公司纪检监察室 联 系 人：潘先生 监督投诉电话：0577-58103517 地 址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口 |
|  | 投标截止时间 | 2025年 5 月 13 日09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年 5 月 13 日09:30 正 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 国企采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 2、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为建筑业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。） |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江兴厦工程项目管理有限公司：邮箱：1093520466@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、国企采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

浙江兴厦工程项目管理有限公司受平阳城市中心区开发建设有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县市民公园零星维修采购项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 二、采购内容及具体要求

1、施工范围：对平阳县市民公园整体的零星维修，工程内容排水管排污管维修、路面修复、木地板修复、大理石破损修补、护栏更换、电器设备维修等工程（具体内容详见清单）。

2、中标原则：评标委员会按评审细则进行评审，并推荐综合最高得分的投标人为中标候选人。

3、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥混凝土路面修缮 | 水泥混凝土路面 1、20cm厚C25混凝土路面 2、报价含模板、伸缩缝、养护、刻防滑槽、熟料运输等所有费用； | m2 | 1 | 74.85 |
| 2 | 排水管排污管道维修 | 1、排污管道排查 2、管道开挖、更换 - 3、场地回复原状 | m | 1 | 135.04 |
| 3 | 防腐木地板油漆 | 1、表面清洁打磨 # 2、刷漆三道（一底两面） | m² | 1 | 47.65 |
| 4 | 防腐木地板修复 | - 1、拆除原有破损地板 - 2、更换新防腐木地板 | m² | 1 | 271.89 |
| 5 | 金属制品喷漆 | - 1、清洁打磨表面除绣 - 2、刷一道底漆两道氟碳面漆 | m² | 1 | 61.69 |
| 6 | 大理石破损修补铺设 | - 拆除破损块石 # 2、1：3干硬性水泥砂浆 - 3、铺设花岗岩厚度3~6cm现场确定（含辅助材料） | m2 | 1 | 377 |
| 7 | 建筑垃圾外运消纳 | - 2、装卸车、外运消纳、清理场地 | 车 | 1 | 654 |
| # 8 | 玻璃更换 | - 1、拆除原有破损玻璃 2、钢化玻璃更换 | m2 | 1 | 580 |
| 9 | 塑木地板更换 | - 拆除原有破损地板 # 轻钢龙骨安装（规格□50*50*1.5mm ） - 2、更换≥厚2.5cm三代共挤塑木地板 | m2 | 1 | 362.67 |
| 10 | 塑木护栏更换 | - 1、拆除原有破损护栏 2、安装H=1.2m三代共挤塑木护栏 | m | 1 | 381.5 |
| 11 | 技工 | - 电焊工 - 木工 - 电工 - 4、泥水工 | 工日 | 1 | 410 |
| 12 | 零星机械 | # 登高车 - 挖机 - 3、吊车 | 台班 | 1 | 1800 |
| 13 | 零星设备维修维护 | - 零星设备维修维护一年（包干） | 项 | 1 | 105000 |

# 附件：

# 零星设备维护清单

| 部位 | 序号 | 名称 | 维护设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 上 部 分 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 监控摄像设备 | 数字全景360°一体式高清摄像机iDS-2DP2427ZINY-D-XC | 台 | 2 |
|  | 2 | 监控摄像设备 | 数字全彩带云台功能高清摄像机iDS-2DE743NYX-AXC | 台 | 22 |
|  | 3 | 监控摄像设备 | 数字全彩枪型高清摄像机DS-2CD2T4NYDWD-XC | 台 | 205 |
|  | 4 | 8口网管交换机 | 8口交换机DS-3E2310-H | 台 | 109 |
|  | 5 | 存储设备 | IP-SAN存储系统DS-A71036R/6T | 台 | 2 |
|  | 6 | 存储设备 | 企业级硬盘 6T | 台 | 72 |
|  | 7 | 软件 | 综合管理平台软件 iSecure Center | 套 | 1 |
|  | 8 | 网络服务器 | 存储管理服务器DS-VE22S-B(310800756) | 台 | 1 |
|  | 9 | 网络服务器 | 流媒体转发服务器DS-VE22S-B(310800756) | 台 | 1 |
|  | 10 | 视频控制设备 | 控制键盘DS-1600K | 台 | 1 |
|  | 11 | 显示设备 | LCD拼接屏DS-D2055NL-F/G | 台 | 12 |
|  | 12 | 交换机 | 核心交换机DS-3E7606(含DS-3E7606-MPU*2,DS-3E7606-PWR650A*2,DS-3E7600-48T-SA*1) | 台 | 1 |
|  | 13 | 交换机 | 48口交换机DS-3E7600-48F-SA 48口千兆光口板 | 台 | 4 |
|  | 音频广播系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 工业计算机柜、台设备 | 工控机式服务器HZ-8820 | 台 | 1 |
|  | 2 | 扩声系统设备 | CD播放器HZ-1017 | 台 | 1 |
|  | 3 | 背景音乐系统设备 | 数字调谐器HZ-1018 | 台 | 1 |
|  | 4 | 背景音乐系统设备 | 前置放大器HZ-1027 | 台 | 1 |
|  | 5 | 扩声系统设备 | 桌面式对讲寻呼话筒 HZ-8826，数字式话筒 | 台 | 2 |
|  | 6 | 扩声系统设备 | 有源音箱HZ-8841 | 台 | 1 |
|  | 7 | 扩声系统设备 | 32路IP消防信号采集器HZ-8827 | 台 | 1 |
|  | 8 | 扩声系统设备 | 16路时序电源HZ-1621 | 台 | 1 |
|  | 9 | 软件 | 网络化分控软件HZ-8900 | 套 | 1 |
|  | 10 | 扩声系统设备 | 室外广播功放HZ-2050 | 台 | 10 |
|  | 11 | 扩声系统设备 | 室外草坪音箱T685，含音响基座 | 台 | 63 |
|  | 物联网与智能电控设备 |  |  |  |  |
|  | 1 | 配电箱 | 智慧强弱电集成箱（异型箱，恒温恒湿），尺寸:1300*850*600mm，1.5mm不锈钢喷涂，外置防腐木装饰，含基础及钢筋、模板，预埋铁件，防雷接地，元器件，详见图纸及系统图 | 台 | 10 |
|  | 2 | 控制开关 | 4P智慧微断（带通讯功能） ZQC65S-63L/4P C32 | 个 | 68 |
|  | 3 | 控制开关 | 2P智慧微断（带通讯功能） ZQC65S-63L/2P C32 | 个 | 60 |
|  | 4 | 控制开关 | 1P智慧微断（带通讯功能） ZQC65S-63L/1P C16 | 个 | 141 |
|  | 智慧多媒体信息显示系统 |  |  |  |  |
|  | 1 | 显示设备 | 多媒体信息显示屏DS-D6055NY-FL(立柜户外安卓)，含显示屏基座 | 台 | 6 |
|  | 2 | 出入口控制设备 | 单门控制器 DS-K2602 | 台 | 1 |
|  | 3 | 出入口目标识别设备 | 出入门按钮 | 台 | 1 |
|  | 4 | 出入口执行机构设备 | 电子锁 | 台 | 1 |
|  | 5 | 出入口控制设备 | 门禁控制器读卡器 | 台 | 1 |
|  | 6 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 20KVA，含主机、蓄电池、电池柜、接线线缆等 | 套 | 1 |
| 地 下 室 部 分 | 地下室部分 |  |  |  |  |
|  | 视频监控 |  |  |  |  |
|  | 1 | 400万全彩枪式摄像机 | 400万1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 最小照度:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light 镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 54°可选) 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口 功耗:POE:9.5W Max 防护等级:IP67 补光照射距离:暖光最远可达30米 尺寸(mm):110 x 114 x220 重量:机身重量:920g 带包装质量:1170g | 台 | 88 |
|  | 2 | 400万高清黑光球机 | 【35倍400万9寸黑光球机】 特色功能： 支持深度学习算法，提升Smart功能和跟踪功能，并支持去误报和目标分类 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪 支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持智能雨刷:自动感应雨水并联动雨刷 图像传感器：1/1.8＂ progressive scan CMOS，双sensor架构 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率：主码流 50Hz: 25fps (2688× 1512,2560× 1440) 60Hz: 30fps (2688× 1512,2560× 1440) 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离：250米 焦距：5.9-206.5mm，35倍光学 Smart图像增强：120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围：水平360°；垂直-25°-90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°-21 | 只 | 11 |
|  | 3 | 鹰眼全景摄像机 | 3200万1/1.8"星光级全景拼接网络摄像机 最低照度:彩色:0.009Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0009Lux @ (F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR 镜头:2.8mm x 4@F1.2：水平180°,垂直95° 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~90° 宽动态范围:数字宽动态 视频压缩标准:H.265 /H.264 最大图像尺寸:全景加ePTZ模式:3840 x 2160;全景图像模式:8160 x 3616;原始图像模式:3840 x 2160;全景分割模式:2032 x 3616 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:2路 报警输出:2路(报警输出支持最大DC12V 1A） 工作温度和湿度:-40~60°,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±20% / PoE(802.3at) | 台 | 20 |
|  | 4 | 人脸识别抓拍系统 | 400万星光级1/1.8” CMOS海康威视AI泛智能抓拍筒型网络摄像机 支持三种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 道路监控：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E-HOME接入 支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流 最低照度：彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR 镜头：（2.8-12mm）@F1.2，水平视场角：100.7°~39.2° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：2560 x 1440 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) 宽动态：120dB 音频接口：1对音频输入(Line in )/输出接口 通讯接口：1 | 台 | 10 |
|  | 5 | 24口接入交换机 | 24口百兆非网管交换机 机架式 24个百兆电口 2个千兆电口 2个复用的千兆光口 非网管。交换容量8.8Gbps 包转发率6.55Mpps 335mm(长)×44.5mm(高)×176mm(深) 工作温度：-10～60℃ 支持220v交流 满负荷功耗12瓦 1-8号端口支持视频红口保障技术 | 台 | 12 |
|  | 6 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP | 台 | 24 |
|  | 7 | 核心交换机 | 48口全千兆三层全网管光电混合交换机 机架式 24个千兆电口 24个千兆光口 8个万兆SFP+光口 支持通过console口管理。交换容量560Gbps 包转发率222Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：-10～50?C 支持220v交流 满负荷功耗90瓦；支持路由 IPV6 VLAN 流量控制 ACL QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
|  | 8 | 高性能存储系统 | 机架式，4U 24盘位，服务器架构，64位多核处理器，8GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，4个千兆网口，带24块14T企业级IoT磁盘； 支持视音频直存，800Mbps接入带宽，支持SMART IPC接入，VRAID2.0 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 台 | 1 |
|  | 9 | 全彩高清LED显示屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.361mm； 3）封装品牌：国星金线； 4）箱体比例：16:9，压铸铝材质； 5）像素结构：LED表贴三合一； 6）箱体分辨率：448×252，箱体尺寸（mm）：609.92（W）×343.08（H）×75（D）； 7）像素密度：539500点/㎡ ； 8）光学参数：显示屏亮度≥800cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距4.5m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz 9）电气参数：峰值功耗850W/㎡，平均功耗280W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 10）寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—40℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-80%，存储湿度范围（RH）无结露10-85%。 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12）维护方式：灯板前维护，电源和接收卡后维护。 | 平方米 | 18.83 |
|  | 10 | LED全彩屏发送卡 | LED全彩显示屏控制器，配合全彩LED显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示，适用于会议室、演播厅、体育场、机场车站、银行、广告、家庭影院等多种场合。 4个千兆网口输出，单个网口最大带载65万个像素点； 带载分辨率：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； DVI、DP、HDMI多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源； 16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； 3840Hz高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅； 支持屏幕亮度自动调整,自适应环境光亮度（配合多功能卡使用）； 图像色温调节，标准、冷、暖三色可调； | 套 | 9 |
|  | 11 | 高清解码拼接矩阵 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 | 台 | 1 |
|  | 12 | 控制键盘 | 网络键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，10.2寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口。 | 台 | 1 |
|  | 13 | 配电柜 | 1) 类型：20KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：双三相回路，6个单相回路 7）尺寸：450*600*200 | 台 | 1 |
|  | 14 | 管理电脑 |  | 台 | 2 |
|  | 15 | 监控管理软件 | 监控管理软件，200路监控授权、人脸分析比对系统、停车场出入口管理 | 套 | 1 |
|  | 16 | 3米直杆式快速道闸 | 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：右向 道闸杆长：3米 运行速度：1.6~2秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30m 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：交流电机 电机功率：90W 功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 | 台 | 8 |
|  | 17 | 防闸雷达 | 采用24GHz MMIC技术，性能更强。 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长。 能够自动识别背景。 环境适应性强，检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 | 台 | 8 |
|  | 18 | 出入口补光抓拍一体机 | 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出 无线模块：（型号带4，表示支持4G传输） 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光 | 台 | 8 |
|  | 19 | 出入口控制终端 | 出入口控制终端【裸机带系统，不含软件】 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 硬盘存储：1个2.5寸监控级1T硬盘 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95% 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统 | 台 | 4 |
|  | 20 | UPS主机 | 30KVA三进三出 | 台 | 1 |
|  | 21 | 电池 | 100AH，12V后备4小时 | 节 | 64 |
|  | 22 | 电池箱 |  | 个 | 2 |
|  | 23 | UPS配电箱 |  | 台 | 1 |
|  | 停车诱导系统 0 |  |  |  |  |
|  |  | 一、设备部分 |  |  | 0 |
|  | 1 | 双车位相机 | 130W支持双车位检测，分辨率1280*720，支持PoE供电，双网口支持手拉手功能，4mm(高度2.5M，识别距离3.2-4.0M) | 只 | 61 |
|  | 2 | 三车位相机 | 300W支持三车位检测，分辨率2304*1296，支持PoE供电，双网口支持手拉手功能，2.8mm(高度2.5M，识别距离3.2-4.0M) | 只 | 284 |
|  | 3 | 车位指示灯 | 4代相机外接车位指示灯，支持7种颜色。 | 只 | 91 |
|  | 4 | 诱导管理器 | 诱导管理器，支持PoE供电，最大接入32路车位摄像机(双目16路)，内置8个PoE百兆网口，4个千兆网口，1个SFP光口，2路485输出，6个硬盘插槽，内置6T硬盘 | 台 | 28 |
|  | 5 | 单向诱导屏 | 室内引导屏，单向，红色箭头，绿色数字，带灯箱，吊装 | 台 | 4 |
|  | 6 | 双向诱导屏 | 室内引导屏，双向，红色箭头，绿色数字，带灯箱，吊装 | 台 | 15 |
|  | 7 | 三向诱导屏 | 室内引导屏，三向，红色箭头，绿色数字，带灯箱，吊装 | 台 | 23 |
|  | 8 | 终端查询机 | 终端查询机，22寸电容屏，正版Windows系统，支持第三方微信、支付宝支付功能，立柜式安装 | 台 | 18 |
|  | 9 | 入口信息引导屏 | 入口信息引导屏，双基色，三模组，立柜式安装 | 台 | 2 |
|  | 10 | 交换机 | 48口千兆全网管二层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率78Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗41W；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
|  | 11 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP | 台 | 2 |
|  | 12 | 光纤收发器 |  | 台 | 56 |
|  | 13 | 综合管理服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |

▲零星设备维修维护（一年）按105000元包干。

▲电器设备维修、更换，涉及人工按人工价、设备需要更换的应按市场询价为准。

▲本项目工程量按实结算，按折扣率报价，采用单价折扣，总价不折扣的方式进行结算，结算金额不得超过预算金额。

▲采购方不承担最终完成量达不到合同金额的责任，中标供应商应充分考虑该风险。

▲如“采购清单”项目名称及项目特征未涉及的或项目特征不同的，上报采购人同意后，采购单价由中标人根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、及预算价的同期信息价计算单价，按中标价折扣率折扣后执行。

三、样品（如有则提供）：

1、开标提供样品清单：

| 序号 | 样品名称 | 样品规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属制品喷漆 | 规格为棕色、尺寸不小于750*350mm的金属制品一块（注：刷一道底漆两道氟碳面漆）； | 1、样品必须符合采购文件 要求。 2、实际进场前需由采购人、监理确认后再实施。 |
| 2 | 塑木地板 | 尺寸不小于150mm*100mm*25mm的塑木地板截面一块 | 1、样品必须符合采购文件 要求。 2、实际进场前需由采购人、监理确认后再实施 |
| 3 | 塑木护栏 | 立柱规格：1100mm*120mm*120mm 扶手规格：1000mm*90mm*45mm 方通规格：785mm*50mm*50mm 拼装后整体规格高1.1米，宽1米 | 1、样品必须符合采购文件 要求。 2、实际进场前需由采购人、监理确认后再实施 |

- 投标现场提供的投标样品上应标明样品名称、供应商名称、供应商联系人及电话。样品递交人需现场递交递交样品委托书原件（格式见附件，加盖供应商公章，无须附在商务技术文件中）。未按样品清单提供样品的，评审时对应样品不计分。

- 3、供应商必须在投标截止时间之前提供全部样品，制作费用由投保供应商自行承担。供应商超过时间递交的或未提供样品的，评分细则中的样品分计0分。供应商应在投标响应截止前一天或投标当天截止时间前送到样品提交地点。样品提交地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼），联系人：陈先生，联系电话：15258799506）。样品样式、材料须按招标文件要求制作，投标样品需严格按照要求的尺寸规格、材质要求制作，样品所涉及的基材、辅料、配件等都满足相当于或优于招标文件要求，否则视为样品不合格，则该项样品由评标委员会酌情扣分。

4、投标人可以提供接近或者优于采购要求的产品作为样品，材质、结构、颜色、规格等可以合理优化。

如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，评标委员会给予样品评分扣分；评标委员会一致认定为重大偏离的，做样品零分处理。

5、无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按采购文件要求制作产品。评审结束后中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一，其余供应商样品退还若成交供应商最终供货产品的工艺材质等性能与投标样品及采购文件要求不一致，采购人有权委托质检机构作出检测报告，并据此拒收货物并终止合同。成交供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。

6、未中标的投标样品在开标结束后由投标人自行带回；中标（成交）单位的样品提供给采购单位带回保管作为验收依据。供货要与样品一致。

7、样品运送摆放时须自行提供包装，在样品上注明投标人名称及样品名称，每个样品必须按照上述《样品清单》标识清楚。

四、其他要求

1.投标报价

（1）各供应商在投标报价时须充分考虑在承包区域内提供服务范围内所需的一切劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维护、税费、招标代理服务费、风险费、税金等一切费用、保险、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

（2）发生不可抗力的因素造成乙方直接损失的费用，经鉴定核准，甲方酌情予以一定补偿。但属于乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的损失，不予赔偿。其经济损失由乙方承担。

（3）投标人认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、机械进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

2.承包期限

（1）起算日期以业主发出的开工令起一年为止，或者采购金额达到预算金额2000000元，则终止合同，整个项目完成。

3.质保期

质保期为1年（未按规程操作或人为因素造成的损坏除外）。

4.商务条款

4.1合同签订后七个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金（银行转账、电汇或银行保函），履约保证金在项目竣工验收合格后无息退还；

4.2合同签订后七个工作日内，采购人向中标供应商支付10%的预付款。

4.3按照每3个月一次计量和支付采购进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的80%，每期已完工程量由采购人确认并提供验收单、增值税发票、清单及现场照片后进行支付。进度款优先从预付款扣回。

4.4采购人要求的项目全部完工且验收达到约定条件，以及资料完整移交采购人后，采购人向中标供应商支付至已完成全部合格工程量价款的98.5%；

4.5项目结算审价结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，剩余审定结算价的1.5%待质保期满无质量问题后付清。

4.说明

（1）开标前，投标人应自行对招标区域现状情况做实地勘察测量，供应商自行承担报价风险。

（2）承包期间如遇政策原因最低工资调整，合同价不调整；投标人应在投标报价时充分考虑该因素。

（3）本项目采用折扣率报价方式，所有单价按折扣率同比例下浮。结算单价按中标单价执行，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准，结算按实际工程量*中标折扣率。

（4）施工地点及时间：本项目施工地点为平阳县昆阳镇，因此采购人会根据实际需求分批次要求中标供应商施工，中标供应商在接到采购人通知后按采购人的技术要求施工，中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成工作。

（5）施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

（6）设备：拟投入本项目的所有设备供应商自备。

（7）服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将向采购人支付3000元/次违约金（在工程进度款中扣除）。若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

（8）因中标供应商安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予500-5000元的罚款（从工程进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

（9）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金。由中标供应商承担违约责任，并另行赔偿采购人全部损失。

（10）投标供应商在投标文件中说明提供的服务计划。

（11）中标供应商必须在施工后进行养护，并及时清理施工现场。一次不响应，中标供应商将向采购人支付3000元/次违约金（在工程进度款中扣除），若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

5．现场条件

（1）此次招标所涉及的人员食宿和作业工具、服装、水、电等均由承包单位自行负责解决。此次招标所涉及的人员全部由中标供应商自行负责解决。

（2）作业工具的临时停放由承包单位负责。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购最高折扣率报价为100%，预算金额为2000000元；供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲7、如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高折扣率或最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）；

3）供应商具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效期内的安全生产许可证；

4）供应商符合参与采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。

- 上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）报价文件封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有）

2.3、商务技术文件组成

1) “商务技术文件”封面

2）供应商自评分指引表

3）投标函

4）法定代表人授权书

5）投标供应商情况声明

6）供应商参与国企采购活动投标资格声明

7）商务响应表、技术响应表

8）2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）

9）针对本项目拟派人员名单

10）供应商认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；

11）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

12）质量服务承诺书、诚信投标承诺书

13）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，投标单位认为需要提供的其它文件和资料

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费），采购代理服务费不须在报价中单列。

第四部分   国企采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准，本项目所属行业：建筑业。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或制印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据有关法律规定，本着友好合作、协商一致的原则，就乙方承包甲方平阳县市民公园零星维修采购项目的有关事宜达成协议如下：

一、承包范围和要求：

1、平阳县市民公园零星维修采购项目内容和要求：（第二部分 采购内容及技术要求）

2、乙方在平阳县内提供                                    及相关货物，且只能在该范围内从事                                         及相关工作。

3、承包期限：起算日期以业主发出的开工令起一年为止，或者采购金额达到预算金额2000000元，则终止合同，整个项目完成。

4、质保期：质保期为1年（未按规程操作或人为因素造成的损坏除外）。

二、承包价格及支付：

（一）合同价：          元。甲方将根据实际需要确定最终采购数量，最终采购金额及数量以实际结算为准。

（二）付款方式：

2.1合同签订后七个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金（银行转账、电汇或银行保函），履约保证金在项目竣工验收合格后无息退还；

2.2合同签订后七个工作日内，采购人向中标供应商支付10%的预付款。

2.3按照每3个月一次计量和支付采购进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的80%，每期已完工程量由采购人确认并提供验收单、增值税发票、清单及现场照片后进行支付。进度款优先从预付款扣回。

2.4采购人要求的项目全部完工且验收达到约定条件，以及资料完整移交采购人后，采购人向中标供应商支付至已完成全部合格工程量价款的98.5%；

2.5项目结算审价结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，剩余审定结算价的1.5%待质保期满无质量问题后付清。

三、经营制约

1、乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与甲方无关。

四、义务和责任

（1）开标前，投标人应自行对招标区域现状情况做实地勘察测量，供应商自行承担报价风险。

（2）承包期间如遇政策原因最低工资调整，合同价不调整；投标人应在投标报价时充分考虑该因素。

（3）施工地点及时间：本项目施工地点为平阳县内，因此采购人会根据实际需求分批次要求中标供应商施工，中标供应商在接到采购人通知后按采购人的技术要求施工，中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成工作。

（4）施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

（5）设备：拟投入本项目的所有设备供应商自备。

（6）服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将向采购人支付3000元/次违约金（在工程进度款中扣除）。若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

（7）因中标供应商安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予500-5000元的罚款（从工程进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

（8）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金。由中标供应商承担违约责任，并另行赔偿采购人全部损失。

（9）投标供应商在投标文件中说明提供的服务计划。

（10）中标供应商必须在施工后进行养护，并及时清理施工现场。一次不响应，中标供应商将向采购人支付3000元/次违约金（在工程进度款中扣除），若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

（11）此次招标所涉及的人员食宿和作业工具、服装、水、电等均由承包单位自行负责解决。此次招标所涉及的人员全部由中标供应商自行负责解决。

（12）作业工具的临时停放由承包单位负责。

五、不可抗力

1、 在承包期间发生地震、火灾及其他双方不能控制的原因，导致项目不能正常完成，合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行：

1.1 任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

1.2 因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

1.3 甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

1.4 因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复承包合同期间的价格及其它费用双方可以协商解决。

2、遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

六、合同生效和终止

1、本合同经双方授权代表签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

2、终止

2.1提前终止

2.1.1非平阳县本地企业如果中标后，在收到中标通知书后10天内在平阳县成立维修服务站，并配备相应的维修人员及相关设备，未按规定时间内成立的，甲方有权单方面终止合同并没收履约保证金。（乙方提供详细的维修服务站点信息附件，包括人员、设备的数量，联系方式等，甲方有权对服务站进行考核，如乙方在项目维护过程中撤销服务站，甲方有权对乙方进行追究违约责任）

2.1.2因乙方上季度未达到甲方的工作要求，甲方有权向乙方提前一个月发出书面通知调整服务范围。

2.1.3乙方亦可向甲方提前二个月发出书面通知终止承包，但需获得甲方同意，乙方的履约保证金作为赔偿金支付给甲方，甲方不同意则乙方应继续履约。

2.1.4提前终止承包期早于月底最后一天，应视为月底最后一天满，此条适用于上述2.1.2、2.1.3两条。

2.1.5乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后仍无采取补救措施可立即终止承包。

2.1.6乙方破产清算、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。

2.2协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

2.3自然终止

合同规定的承包期满，承包自然终止。

3、承包终止后果

3.1 终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

4、不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利，反之亦然。

七、其他

1、本合同中所述通知，必须为书面形式，并有送达签收。

2、关于本合同争议，应双方友好协调解决，协商不一致，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

3、如双方同意，可以书面修改或补充本合同条款；合同的附件、修改（补充）件均与本合同同效。

4、本合同一式五份，甲乙双方各执两份、代理公司壹份。

5、合同签订地点：

八、合同有效期

本合同有效期自     年     月      日至      年      月      日。有效期壹年。

甲方（签章）：                              乙方（签章）：

法人或授权人签字：                          法人或授权人签字：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

邮政编码：                                  邮政编码：

单位电话：                                  单位电话

传    真：                                  传    真：

联 系 人：                                  联 系 人：

联系人手机：                                联系人手机：

合同订立时间：        年    月    日        合同订立地点：        年    月    日

注：1、上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签订正式合同为准。

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签订正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县市民公园零星维修采购项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.3具有有效的资质证书

有效的资质证书

具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效期内的安全生产许可证。 提供复印件加盖公章。

### 1.4供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

平阳县市民公园零星维修采购项目

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号： _______________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                        项目编号：

| 项目名称 | 综合单价统一折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平阳县市民公园零星维修采购项目 | - % |  |

- ▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标价；折扣后的项目综合单价（含技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费、规费、税金等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用、招标代理费及其它需要的费用。

- ▲本项目按实结算，实际完成工程量×对应的结算综合单价进行结算（结算综合单价=采购预算综合单价*投标综合单价统一折扣率）。

- ▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 2.3符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

中小企业声明函及相关证明材料（如是）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- ......以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业生产制造的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件（如有）。

注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予5%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县市民公园零星维修采购项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3投标函

投  标  函

平阳城市中心区开发建设有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.4法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳城市中心区开发建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复制件或影印件）

- 3.5投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

3.6 供应商参与国企采购活动投标资格声明函

供应商参与国企采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

- 3.7商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.8 2021年1月1日以来的类似项目业绩证明

2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复制件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.9针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复制件加盖公章。

2、列入本表其他人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.10供应商认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书

供应商认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）

（格式自拟）

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县市民公园零星维修采购项目

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

3.12质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；

二、在采购文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

递交样品委托书

平阳城市中心区开发建设有限公司：

我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托（递交样品代表姓名）  为我公司参与 （项目名称）      项目投标的递交样品代表。

递交样品代表：           性别 ：          年龄：

手机号码：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴递交样品代表身份证复印件或影印件

说明：该委托书在递交样品时提供，须加盖磋商供应商单位公章，递交样品时须携带此委托书原件，无须附在商务技术文件中。

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分  20分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价（最低折扣率）为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×20%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

3、在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，须按供应商须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予5%的扣除，以扣除后的价格作为评标价。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 80分

| 序号 | 评分内容 | 分制范围/分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目人员配备 | 0-6 | 根据投标人针对本项目技术力量和人力资源安排进行评分： - 项目负责人需同时具有市政公用工程二级及以上建造师和省级建设行政主管部门颁发的有效的“三类人员”B类证书，得2分，本项最高2分。 - 技术负责人具有园林绿化中级工程师证书的，得1分，本项最高1分。 3、项目人员中施工员、质检员、安全员证书齐备的得3分，缺一不得分。 注：投入人员均须提供相关证书复印件加盖公章，同时须提供供应商投标截止前六个月内任意一个月为所投入人员缴纳的社保缴纳证明材料扫描件或复印件，不提供不得分。 |
| 2 | 类似业绩 | 0-2 | 供应商具有2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得1分。 注：须同时提供中标通知书、施工合同的复印件并加盖公章作为业绩证明材料，否则不得分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 0-5 | 总体概述-工程概况、施工组织总体设想和方案：根据方案的全面性、合理性以及对本项目的针对性进行评审。（评分范围：5，4,3,2,1,0） |
|  |  | 0-5 | 总体概述-施工阶段划分：根据施工划分的合理性，与采购需求及实际特点的符合程度进行评审。（评分范围：5，4,3,2,1,0） |
|  |  | 0-5 | 施工方案重难点分析：根据场地现状方案完善、合理、针对性进行评审。（评分范围：5，4,3,2,1,0） |
|  |  | 0-5 | 施工重难点对应控制措施：根据措施的科学性、合理性、可行性进行评审。（评分范围：5，4,3,2,1,0） |
|  |  | 0-5 | 项目需采取的专门施工组织措施：根据方案完善程度、合理性、针对性、可行性进行评审。（评分范围：5，4,3,2,1,0） |
|  |  | 0-5 | 针对本项目特点需采取的专门施工技术：根据方案完善程度、合理性、针对性进行评审。（评分范围：5，4,3,2,1,0） |
|  |  | 0-5 | 施工各阶段进度计划：根据施工进度计划的合理性、可行性及对本项目的针对性进行评审。（评分范围：5，4,3,2,1,0） |
|  |  | 0-5 | 施工材料设备选型情况；根据选用的施工材料对项目需求的满足程度，拟投入设备配置的科学性、合理性，对项目实施的有利程度进行评审。（评分范围：5，4,3,2,1,0） |
|  |  | 0-5 | 突发事件应急措施及处理方案：根据方案的全面性、科学性、可行性以及对本项目的针对性进行评审。（评分范围：5，4,3,2,1,0） |
|  |  | 0-5 | 安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（评分范围：5，4,3,2,1,0） |
| 4 | 供应商质保服务响应时间及质保维护承诺 | 0-4 | 服务方式、特别承诺：根据供应商对本项目提出的售后服务相关承诺对项目实施的有利程度、可行度进行评审。（评分范围：4,3,2,1,0） |
|  |  | 0-4 | 工程保修期、维护响应时间：根据工程保修期承诺情况以及保修期内维护响应时间的及时性、合理性进行评审。（评分范围：4,3,2,1,0） |
| 5 | 样品情况 | 0-8 | 由评标专家对投标供应商提供的样品（样品一：金属制品喷漆、样品二：塑木地板、样品三：塑木护栏 ）进行评分： 1.金属制品喷漆:根据表面平整度到颜色一致性，再到涂层厚度和有无漏涂情况等，由专家进行评分。 （1）采用目测和手摸的方式来判断样品表面的平整度。在目测时，可以从不同的角度观察墙面，检查墙面是否存在明显的鼓包、凹陷、砂眼等缺陷，不得有凸凹不平等缺陷，同时观察样品的垂直度和水平度是否符合要求。 （2）目视检查涂刷效果，涂料涂刷应均匀，无滴漏、流挂现象，刷痕、纹理需等需符合要求。 （3）符合颜色一致性要求，色彩正确，色差符合国家标准。 （4）涂层厚度及附着力符合要求，观察涂漆厚度是否均匀，是否有起泡、纹路等问题。观察涂层的附着力是否良好，用手指钩挑表面不应有导致漆膜剥离现象. 样品优于以上要求的每项得1分，满足以上要求的每项得0.5分，不满足或未提供不得分，最多得4分。 2.塑木地板：从木材强度、稳定性等方面，由专家进行评分。 （1）选用的木材是否具有一定强度和稳定性。 （2）选用的木材表面是否光滑、无裂纹、无明显变形。 样品优于以上要求的每项得1分，满足以上要求的每项得0.5分，不满足或未提供不得分，最多得2分。 3.塑木护栏：从木材强度、稳定性等方面，由专家进行评分。 （1）选用的木材是否具有一定强度和稳定性。 （2）选用的木材表面是否光滑、无裂纹、无明显变形。 样品优于以上要求的每项得1分，满足以上要求的每项得0.5分，不满足或未提供不得分。最多得2分。 |
| 6 | 施工现场保护和整洁 | 0-3 | 对成品保护、工程完工后的精细保洁方案及保证措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（评分范围：3,2,1,0） |
| 7 | 协调管理 | 0-3 | 服从采购人协调和统一管理及配合措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（评分范围：3,2,1,0） |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

国企采购活动现场确认声明书

浙江兴厦工程项目管理有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：1093520466@qq.com。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。