## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
平阳木偶生态文化园木偶戏展厅及制作体验中心装修及设备采购
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 5845088.52元
| (大写): | 伍佰捌拾肆万伍仟零捌拾捌元伍角贰分
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 编制说明
平阳木偶生态文化园木偶戏展厅及制作体验中心装修及设备采购编制说明 一、总说明 1.工程概况：平阳木偶生态文化园木偶戏展厅及制作体验中心装修及设备采购 a)施工图纸； b)《本工程按《浙江省建筑工程预算定额(2018)版》省市有关政策，定额及计价按照2018年浙江省定额及浙江省相关配套的工程造价计价文件计算。 c)工程施工规范及相关的标准。 d)按2018版费用定额固定的弹性费率区间的中值计取（并执行基准日期前建设主管部门发布的最新施工费用费率调整文件），本工程按增值税一般计税，安全文明施工费按市区一般工程。 2.工程质量、材料、施工等的特殊要求：按照施工图纸要求。 3.信息价按平阳县2022年6月份计入，无信息价的参考同月份温州信息价计入。 二、装饰部分 1.长虹玻璃按中空夹胶玻璃计入； 2.墙面无纺布雕刻板内容与装裱，内容按业主要求施工； 3.造型灯箱为暂定量，按实结算； 4.墙面金属线条按40mm宽铝合金线条计入； 三、安装部分 1、AL1配电箱进线电缆不计，配管预留墙外1.5m； 2、桥架按200*100计入，结算按实调整； 3、设备及专业灯具按询价价格计入； 4、消电机房设备不计，机房引至端子箱线缆不计； 5、普通照明灯具计入强电系统，展陈照明灯具按询价价格计入；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:平阳木偶戏博物馆 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 5845088.52 |  | 19204.93 | 55538.1 | 116836.31
1.1 | 建筑 | 1044373.3 |  | 13726.85 | 35000.34 | 86232.66
1.2 | 安装 | 370644.24 |  | 5478.08 | 20537.76 | 30603.65
1.3 | 设备及专业灯具 | 3189190.98
1.4 | 展柜及展品展项 | 1240880
合计 |  | 5845088.52 |  | 19204.93 | 55538.1 | 116836.31

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 908648.75 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 125359.37
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 14491.55
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×11.56% | 14491.55 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 13726.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 35000.34
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 86232.66
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1044373.3

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 17422.14 | 697.02 | 528.49
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原有墙体拆除 1、原有墙体拆除 2、垃圾外运及消纳 | m3 | 9.63 | 251.52 | 2422.14 | 697.02 | 528.49
2 | 01B001 | 其他拆除 | 其他拆除 1、所有拆除工程 2、垃圾清理及外运 | 项 | 1 | 15000 | 15000
|  | 新建墙体工程 |  |  |  |  | 99472.16 | 27460.22
3 | 011210001001 | 木隔断 | 石膏板隔墙 1、75系列龙骨 2、9mm厚阻燃板 3、12mm厚石膏板 | m2 | 503.58 | 197.53 | 99472.16 | 27460.22
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 273772.3 | 40662.26 | 1411.5
4 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 塑胶地板2mm厚 自流平一道4mm厚 CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度100mm厚） 界面剂一道 原建筑钢筋混凝土楼板 | m2 | 494.18 | 326.37 | 161285.53 | 21541.31 | 800.57
本页小计 | [6 empty] | 278179.83 | 49698.55 | 1329.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖（600*600mm） 25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 素水泥浆一道 CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度100mm厚） 界面剂一道 原建筑钢筋混凝土楼板 | m2 | 337.04 | 241.7 | 81462.57 | 15470.14 | 596.56
6 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 抗静电地板（含抬高龙骨） | m2 | 50.98 | 396.57 | 20217.14 | 1230.15
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 50mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线 | m2 | 10.27 | 640.04 | 6573.21 | 2039.83
8 | 011102001001 | 石材楼地面 | 大理石门槛石 25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 素水泥浆一道 CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度100mm厚） 界面剂一道 原建筑钢筋混凝土楼板 | m2 | 8.12 | 521.41 | 4233.85 | 380.83 | 14.37
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 105141.24 | 44216.44 | 1.62
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶平面 1、u50型轻钢龙骨 2、双层石膏板基层（9.5mm厚） | m2 | 835.34 | 94.29 | 78764.21 | 35042.51
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶侧面 1、u50型轻钢龙骨 2、12mm厚阻燃板 3、双层石膏板基层 | m2 | 125.63 | 135.8 | 17060.55 | 7104.38
本页小计 | [6 empty] | 208311.53 | 61267.84 | 610.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 600*600矿棉板 1、u50型轻钢龙骨 2、600*600矿棉板 | m2 | 25.64 | 82.23 | 2108.38 | 757.15
12 | 011302001004 | 吊顶天棚 | UV软膜画面吊顶 | m2 | 7.20 | 601.15 | 4328.28 | 152.86
13 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯槽 | m2 | 23.20 | 124.13 | 2879.82 | 1159.54 | 1.62
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 247629.77 | 1584.53
14 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面增加层：18mm厚阻燃版 | m2 | 50.00 | 64.27 | 3213.5 | 473.5
15 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 墙面木饰面装饰板 | m2 | 82.30 | 275.54 | 22676.94 | 753.05
16 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断 长虹玻璃 | m2 | 10.56 | 710.77 | 7505.73 | 357.98
17 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 木纹铝方通 40*15mm | m2 | 15.12 | 280 | 4233.6
18 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 墙面无纺布雕刻板内容与装裱 | m2 | 220.00 | 600 | 132000
19 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 成品版面：无纺布喷绘装裱+四周包边 | m2 | 85.00 | 800 | 68000
20 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 10mm厚PVC板UV喷绘版面 | m2 | 20.00 | 500 | 10000
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 89954.09 | 18988.77
21 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷涂涂料 1、质感涂料 2、腻子满刮2遍 | m2 | 415.36 | 120 | 49843.2
本页小计 | [6 empty] | 306789.45 | 3654.08 | 1.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板面喷涂涂料 1、乳胶漆3遍 2、满刮腻子两遍 | m2 | 960.97 | 41.74 | 40110.89 | 18988.77
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 75257.05 | 9646.32 | 427.35
23 | 01B002 | 雪弗板雕刻立体字 | 雪弗板雕刻立体字：20mm厚150mm高 | 个 | 50 | 175 | 8750
24 | 01B003 | 雪弗板雕刻立体字 | 雪弗板雕刻立体字：10mm厚80mm高 | 个 | 100 | 100 | 10000
25 | 01B004 | 雪弗板雕刻立体字 | 雪弗板雕刻立体字：5mm厚50mm高 | 个 | 80 | 65 | 5200
26 | 01B005 | 雪弗板雕刻立体字 | 亚克力雕刻立体字：5mm厚50mm高 | 个 | 80 | 50 | 4000
27 | 01B006 | 灯箱造型 UV喷绘阻燃等项目 | 灯箱造型 UV喷绘阻燃等项目 | m2 | 7.84 | 1500 | 11760
28 | 01B007 | 半透明挂片 | 半透明挂片 | m2 | 7.46 | 200 | 1492
29 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 5mm茶镜 | m2 | 15.00 | 255.97 | 3839.55 | 540
30 | 011502001001 | 金属装饰线 | 墙面金属线条 | m | 180.62 | 27.1 | 4894.8 | 764.02
31 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 890.32 | 13.44 | 11965.9 | 8342.3 | 427.35
32 | 01B008 | 垃圾清理外运及消纳 | 垃圾清理外运及消纳 | m2 | 890.32 | 15 | 13354.8
本页小计 | [6 empty] | 115367.94 | 28635.09 | 427.35
合计 | [6 empty] | 908648.75 | 143255.56 | 2368.96

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 310587.81 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 66367.98
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8915.02
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3175.44 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 683.15
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 5739.58 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 5478.08 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 20537.76
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 30603.65
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 370644.24

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电系统 |  |  |  |  | 98947.26 | 22916.8 | 295.13
1 | 030404017001 | 配电箱 | AL1配电箱 ，含箱内元器件，做法详见图纸； | 台 | 1 | 3522.82 | 3522.82 | 188.4
2 | 030404017002 | 配电箱 | AL2配电箱 ，含箱内元器件，做法详见图纸； | 台 | 1 | 3522.82 | 3522.82 | 188.4
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 600*600集成吊顶灯25W | 套 | 2 | 103.89 | 207.78 | 34.98
4 | 030412001003 | 普通灯具 | 筒灯5000K显色指数:Ra≥82,6W | 套 | 66 | 45.01 | 2970.66 | 1319.34
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 吸顶灯,色温:5000K显色指数:Ra≥82,12W | 套 | 2 | 64.72 | 129.44 | 37.68
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 天棚荧光灯带 | 套 | 145 | 37.09 | 5378.05 | 2289.55
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 专用应急灯具 | 套 | 28 | 162.38 | 4546.64 | 548.24
8 | 030412004003 | 装饰灯 | 疏散指示灯X600-A70-1W | 套 | 9 | 212.94 | 1916.46 | 176.22
9 | 030412004005 | 装饰灯 | 疏散指示(吊顶型）X600-A70-1W | 套 | 2 | 212.94 | 425.88 | 39.16
10 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 521 | 6.58 | 3428.18 | 1682.83
11 | 030404035001 | 插座 | 地插 | 个 | 10 | 64.77 | 647.7 | 101.6
12 | 030404035002 | 插座 | 插座 | 个 | 11 | 16.83 | 185.13 | 99.88
本页小计 | [6 empty] | 26881.56 | 6706.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030404034001 | 照明开关 | 一联开关~220V 10A | 个 | 2 | 14.93 | 29.86 | 15.38
14 | 030411006002 | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 41 | 6.35 | 260.35 | 139.81
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 电力电缆WDZR-YJY-5x16 | m | 169.55 | 56.45 | 9571.1 | 420.48 | 11.87
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 | 37.52 | 225.12 | 80.64
17 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC50 | m | 177.38 | 52.81 | 9367.44 | 2375.12 | 14.19
18 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC65 | m | 7.45 | 71.24 | 530.74 | 144.75 | 1.42
19 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20 | m | 268.21 | 19.7 | 5283.74 | 1625.35 | 13.41
20 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG20 | m | 589.85 | 11.16 | 6582.73 | 2583.54 | 29.49
21 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG25 | m | 145.51 | 14.41 | 2096.8 | 877.43 | 10.19
22 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-2.5 | m | 1769.55 | 3.56 | 6299.6 | 1256.38
23 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线WDZN-BYJ-2.5 | m | 1072.84 | 3.4 | 3647.66 | 761.72
24 | 030411004003 | 配线 | 线槽配线WDZ-BYJ-2.5 | m | 3916.68 | 3.46 | 13551.71 | 3172.51
25 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线BYJ-4 | m | 300.02 | 4.39 | 1317.09 | 195.01
本页小计 | [6 empty] | 58763.94 | 13648.12 | 80.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线BYJR4 | m | 150.01 | 4.54 | 681.05 | 97.51
27 | 030411004005 | 配线 | 线槽配线BYJ-4 | m | 43.68 | 4.7 | 205.3 | 43.24
28 | 030411004007 | 配线 | 线槽配线BYJR4 | m | 21.84 | 4.84 | 105.71 | 21.62
29 | 030411003001 | 桥架 | 桥架200*100 | m | 75.00 | 85 | 6375 | 1537.5 | 89.25
30 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支架制作安装 | kg | 112.50 | 10.87 | 1222.88 | 432 | 42.75
31 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈、刷油按设计要求 | kg | 112.50 | 2.08 | 234 | 110.25 | 36
32 | 03B001 | 防火封堵 | 防火封堵,含本工程所以防火封堵，及墙体打洞； | 项 | 1 | 4000 | 4000
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 2 | 238.91 | 477.82 | 320.28 | 46.56
|  | 消电系统 |  |  |  |  | 22232.14 | 7542.64 | 171.06
34 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20 | m | 468.89 | 19.7 | 9237.13 | 2841.47 | 23.44
35 | 030411004008 | 配线 | 管内穿线DZN-BYJ-1.5 | m | 600.44 | 2.5 | 1501.1 | 420.31
36 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线WDZN-BYJ-2.5 | m | 461.68 | 3.4 | 1569.71 | 327.79
37 | 030408001002 | 电力电缆 | 电力电缆WDZN-YJV-4X1.5 | m | 58.35 | 9.81 | 572.41 | 115.53 | 2.92
本页小计 | [6 empty] | 26182.11 | 6267.5 | 240.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 28.14 | 56.28 | 20.16
39 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 端子箱 | 个 | 1 | 141 | 141 | 51.5 | 3.33
40 | 030904001001 | 点型探测器 | 智能光电感烟探测器 | 个 | 25 | 82.48 | 2062 | 695 | 4.75
41 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 消防广播(阻燃型) | 个 | 5 | 47.39 | 236.95 | 95 | 0.35
42 | 030904003001 | 按钮 | 手动报警按钮(带电话插口) | 个 | 3 | 63.11 | 189.33 | 44.76 | 0.21
43 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 | 7 | 101.65 | 711.55 | 313.25 | 0.49
44 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓报警按钮 | 个 | 4 | 62.66 | 250.64 | 59.68 | 0.28
45 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 短路隔离器 | 个 | 3 | 135.66 | 406.98 | 201.12 | 8.34
46 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 消防专用电话 | 部 | 1 | 74.54 | 74.54 | 8.64 | 0.07
47 | 030411006003 | 接线盒 | 接线盒暗装 | 个 | 48 | 6.58 | 315.84 | 155.04
48 | 030411003002 | 桥架 | 桥架300*100 | m | 22.42 | 100.65 | 2256.57 | 459.61 | 26.68
49 | 030413001002 | 铁构件 | 桥架支架制作安装 | kg | 33.63 | 10.87 | 365.56 | 129.14 | 12.78
本页小计 | [6 empty] | 7067.24 | 2232.9 | 57.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈、刷油按设计要求 | kg | 33.63 | 2.08 | 69.95 | 32.96 | 10.76
51 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 | 2004.27 | 2004.27 | 1448.01 | 60.32
52 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 12 | 15.65 | 187.8 | 112.68 | 13.92
53 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 通信分机调试 | 系统 | 1 | 22.53 | 22.53 | 10.99 | 2.42
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  | 29068.52 | 6041.91 | 330.56
54 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装(沟槽连接) DN100 包括沟槽管件 | m | 71.94 | 109.97 | 7911.24 | 2265.39 | 28.06
55 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装(螺纹连接)DN65 | m | 49.59 | 84.28 | 4179.45 | 1101.89 | 37.19
56 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 法兰蝶阀 DN100含沟槽法兰 | 个 | 5 | 1125.02 | 5625.1 | 361.1 | 77.55
57 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 法兰蝶阀 DN65 | 个 | 5 | 817.86 | 4089.3 | 256.7 | 51.95
58 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内消火栓，含灭火器2*MF/ABC4 | 套 | 5 | 856.87 | 4284.35 | 727.95 | 13.15
59 | 030901013001 | 灭火器 | 手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 套 | 5 | 95.86 | 479.3 | 129.55
60 | 031002001002 | 管道支吊架 | 管道支吊架制作 | Kg | 104.17 | 16.34 | 1702.14 | 773.98 | 94.79
61 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 管支架除锈刷漆按设计要求 | kg | 32.71 | 2.08 | 68.04 | 32.06 | 10.47
62 | 031201001002 | 管道刷油 | 管道刷油 按设计要求 | m2 | 32.71 | 17.16 | 561.3 | 294.39
本页小计 | [6 empty] | 31184.77 | 7547.65 | 400.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 5 | 33.66 | 168.3 | 98.9 | 17.4
|  | 通风系统 |  |  |  |  | 104388.79 | 10190.02 | 1175.79
64 | 030702007001 | 复合型风管 | 单面彩钢酚醛板复合风管 长边长（mm）≤2000 含支架制安，支架除锈、刷油按设计要求，具体参数详见图纸 | m2 | 178.31 | 427.65 | 76254.27 | 5247.66 | 1082.34
65 | 030701003001 | 空调器 | 分液器 | 个 | 15 | 88.37 | 1325.55 | 188.4
66 | 031001004001 | 铜管 | 空调冷媒管 铜管 综合 含B1级橡塑保温材料保温、管道消毒冲洗 | m | 178.49 | 77.24 | 13786.57 | 2727.33 | 89.25
67 | 031001006001 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管（粘接）DN32 | m | 41.44 | 20.06 | 831.29 | 352.65
68 | 031001006002 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管（粘接）DN25 | m | 80.88 | 14.62 | 1182.47 | 478.81
69 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 门铰型单层百叶回风口 | 个 | 35 | 304.18 | 10646.3 | 1066.1 | 4.2
70 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 362.34 | 362.34 | 129.07
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 55951.1 | 25988.3 | 2018.41
71 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装(沟槽连接) DN150 包括沟槽管件、管网水冲洗 | m | 44.34 | 210.56 | 9336.23 | 1581.61 | 162.28
72 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装(沟槽连接) DN100 包括沟槽管件、管网水冲洗 | m | 18.50 | 89.12 | 1648.72 | 582.57 | 7.22
73 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装(沟槽连接) DN80 包括沟槽管件、管网水冲洗 | m | 8.35 | 74.99 | 626.17 | 243.15 | 2.84
本页小计 | [6 empty] | 116168.21 | 12696.25 | 1365.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
74 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装(沟槽连接) DN65 包括沟槽管件、管网水冲洗 | m | 4.83 | 67.88 | 327.86 | 135.43 | 1.45
75 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装(螺纹连接) DN50、管网水冲洗 | m | 9.20 | 71.26 | 655.59 | 203.78 | 7.36
76 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装(螺纹连接) DN40、管网水冲洗 | m | 11.60 | 58.62 | 679.99 | 251.14 | 10.09
77 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装(螺纹连接) DN32、管网水冲洗 | m | 109.06 | 50.94 | 5555.52 | 2097.22 | 66.53
78 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管安装(螺纹连接) DN25、管网水冲洗 | m | 171.54 | 41.13 | 7055.44 | 3118.6 | 65.19
79 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 喷头 | 个 | 108 | 44.14 | 4767.12 | 1983.96 | 55.08
80 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 试水阀 DN25 阀门加锁 | 个 | 1 | 67.23 | 67.23 | 9.26 | 0.35
81 | 030901008001 | 末端试水装置 | 末端试水装置DN25 阀门加锁 | 组 | 1 | 255.39 | 255.39 | 97.65 | 1.51
82 | 031001006003 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接)DN80 | m | 30.00 | 30.32 | 909.6 | 350.4
83 | 031002001001 | 管道支吊架 | 管道支吊架制作 | Kg | 181.85 | 16.34 | 2971.43 | 1351.15 | 165.48
84 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 管支架除锈刷漆按设计要求 | kg | 57.10 | 2.08 | 118.77 | 55.96 | 18.27
85 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道刷油 按设计要求 | m2 | 57.10 | 17.16 | 979.84 | 513.9
86 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 108 | 185.15 | 19996.2 | 13412.52 | 1454.76
本页小计 | [6 empty] | 44339.98 | 23580.97 | 1846.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 310587.81 | 72679.67 | 3990.95

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-设备及专业灯具 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 3189190.98 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×0% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×0%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×0%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 3189190.98

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 专业灯具 |  |  |  |  | 595401.48
1 | 03B001 | 射灯 | LED嵌入式拉伸射灯 含轨道，轨道进电端，尾塞等 | 套 | 12 | 1258 | 15096
2 | 03B002 | 射灯 | 三线单回路轨道式LED射灯 （图文展板）含轨道，轨道进电端，尾塞等 | 套 | 108 | 1258 | 135864
3 | 03B003 | 射灯 | 三线单回路轨道式LED射灯 （雕塑模型）含轨道，轨道进电端，尾塞等 | 套 | 46 | 1560 | 71760
4 | 03B004 | 射灯 | 嵌入式MINI射灯（开孔32mm） （独立柜、壁龛、通柜）含轨道，轨道进电端，尾塞等 | 套 | 234 | 935.22 | 218841.48
5 | 03B005 | 射灯 | 控光配件 | 个 | 412 | 120 | 49440
6 | 03B006 | 射灯 | 五线三回路轨道洗墙灯 | 套 | 12 | 1950 | 23400
7 | 03B007 | 射灯 | LED灯带（回光、灯箱） 含调光器、控制器 | m | 450.00 | 180 | 81000
|  | 空调设备 |  |  |  |  | 265700
8 | 03B008 | 空调设备 | 风机盘管 制冷量：12.5kw，制热量：14KW，额定功率≤0.355，噪音≤45dB，静压100Pa，自带冷凝水提升泵 | 台 | 8 | 5500 | 44000
本页小计 | [6 empty] | 639401.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 03B009 | 空调设备 | 风机盘管 制冷量：11.2kw，制热量：12.5KW，额定功率≤0.128，噪音≤40dB，静压80Pa，自带冷凝水提升泵 | 台 | 6 | 5000 | 30000
10 | 03B010 | 空调设备 | 风机盘管 制冷量：10kw，制热量：11.2KW，额定功率≤0.128，噪音≤40dB，静压80Pa，自带冷凝水提升泵 | 台 | 4 | 4800 | 19200
11 | 03B011 | 空调设备 | 空调室外机 制冷量：56kw，制热量：63KW，制冷功率≤15.76，制热功率≤15.42，噪音≤62dB | 台 | 3 | 57500 | 172500
|  | 多媒体设备（序厅） |  |  |  |  | 243700
12 | 03B012 | 显示屏 | 标准透明显示屏 规格：86寸 分辨率：1920*1080（16：9） 支持音视频编码格式：MEPG4（AVI, DIVX, XVID）、MEPG2（DVD, VOB, mpeg）、MEPG1（VCD, DAT, MPG）、MP3、JPG 、BMP、GIF、PNG 机身尺寸：1986.34mm*1218.89mm*13mm | 台 | 1 | 120000 | 120000
13 | 03B013 | 透明屏定制支架 | "透明屏定制支架 尺寸：86寸专用" | 个 | 1 | 7000 | 7000
本页小计 | [6 empty] | 348700
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 03B014 | 显示系统 | "显示系统: DLP 系统 标准亮度(ISO)≥ ,6000流明 芯片尺寸: 0.67 标准分辨率：WUXGA(1920x1200) 对比度(全白/全黑)≥1,300,000:1 显示比例：原始16:10 光源系统：激光光源 光源类型：激光荧光体 光源寿命≥20,000h 镜头：电动变聚焦、多种可选； 电动镜头位移：垂直±50% 接口：HD BaseT、HDMI" | 台 | 1 | 80000 | 80000
15 | 03B015 | 短焦镜头 | 短焦镜头，0.5-0.8 | 个 | 1 | 16000 | 16000
16 | 03B016 | 工控主机 | "工控主机 Intel I7，4GB DDR4内存，120G SSD硬盘，NVIDIA专业显卡，4U工业服务器机箱，WIN10专业版系统，千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能" | 个 | 1 | 16000 | 16000
17 | 03B017 | 工程投影机专业支架 | 工程投影机专业支架，根据现场环境定制，钢管结构，具备上下伸缩调节，水平/垂直角度调节，承重50KG以上 | 个 | 1 | 1100 | 1100
18 | 03B018 | 延长视频信号 | 通过一根6类网线延长视频信号，传输距离不小于70米，DVI接口，支持HDBaseT传输，支持1920x1200@60Hz | 套 | 1 | 3600 | 3600
本页小计 | [6 empty] | 116700
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 多媒体设备（第二单元） |  |  |  |  | 103300
19 | 03B020 | 72寸触摸一体机 | "72寸触摸一体机（壁挂式） [项目特征] 1.72寸电容触摸一体机,壁挂windows系统液晶面板：采用工业级原装模组屏 2.触控原理：采用纯电容屏技术G+G触控，非纳米金属网格改良性电容 3. 屏幕类型：原装进口工业级液晶电容触摸面板 4.分辨率：1920*1080；亮度：500 cd/m² (Typ. 5.表面处理：雾面；功耗180W； 6.内嵌工控电脑配置：Windows7系统；酷睿Intel I5处理器；工业级内存4G" | 台 | 1 | 9500 | 9500
20 | 03B021 | 72寸触摸一体机 支架 | 72寸触摸一体机 支架 | 个 | 1 | 800 | 800
本页小计 | [6 empty] | 10300
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 03B022 | 标准透明显示屏 | "标准透明显示屏 规格：65寸 分辨率：1920*1080（16：9） 支持音视频编码格式：MEPG4（AVI, DIVX, XVID）、MEPG2（DVD, VOB, mpeg）、MEPG1（VCD, DAT, MPG）、MP3、JPG 、BMP、GIF、PNG 机身尺寸：1427mm*803mm*13mm" | 台 | 1 | 88000 | 88000
22 | 03B024 | 透明屏定制支架 | "透明屏定制支架 尺寸：65寸专用" | 个 | 1 | 5000 | 5000
|  | 多媒体设备（第三单元） |  |  |  |  | 421150
本页小计 | [6 empty] | 93000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 03B028 | 32寸触摸一体机 | "32寸触摸一体机（壁挂式） 1.32寸电容触摸一体机,壁挂windows系统液晶面板：采用工业级原装模组屏 2.触控原理：采用纯电容屏技术G+G触控，非纳米金属网格改良性电容 3. 屏幕类型：原装进口工业级液晶电容触摸面板 4.分辨率：1920*1080；亮度：500 cd/m² (Typ. 5.表面处理：雾面；功耗180W； 6.内嵌工控电脑配置：Windows7系统；酷睿Intel I5处理器；工业级内存4G" | 台 | 1 | 5500 | 5500
24 | 03B029 | 32寸触摸一体机 支架 | 32寸触摸一体机 支架 | 个 | 1 | 600 | 600
本页小计 | [6 empty] | 6100
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 03B030 | 42寸触摸一体机 | "42寸触摸一体机（壁挂式） 1.42寸电容触摸一体机,壁挂windows系统液晶面板：采用工业级原装模组屏 2.触控原理：采用纯电容屏技术G+G触控，非纳米金属网格改良性电容 3. 屏幕类型：原装进口工业级液晶电容触摸面板 4.分辨率：1920*1080；亮度：500 cd/m² (Typ. 5.表面处理：雾面；功耗180W； 6.内嵌工控电脑配置：Windows7系统；酷睿Intel I5处理器；工业级内存4G" | 台 | 2 | 6500 | 13000
26 | 03B031 | 42寸触摸一体机 支架 | 42寸触摸一体机 支架 | 个 | 2 | 600 | 1200
27 | 03B032 | 控制平板 | "控制平板 10.4寸，内存容量：128GB，系统：HarmonyOS，CPU核心数：八核，运行内存：6GB，分辨率：2000*1200" | 台 | 3 | 5550 | 16650
本页小计 | [6 empty] | 30850
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 03B033 | 功放 | "功放 1.功放； 2.DP系列立体声双混响效果独家首推中文彩屏 3.话筒A.B路独立10段参量均衡可调，音乐7段参量均衡可调 4.中置/低音/环绕均为3段参量均衡，带通及混合比例，极性、增益、压限、静音功能 5.配备专业PC调音软件，USB免驱通讯方式 6.DP2500额定功率8Ω立体功率：2X300W 4Ω立体声功率：2X450W" | 台 | 3 | 5500 | 16500
29 | 03B034 | 音响 | "音响（含集声装置） 1.频率响应：80Hz-16kHz（±3dB) 2.持续功率处理：40W连续 3.阻抗：8Ω，40W 4.灵敏度：89dB-SPL,1W,1m(粉红噪声） 5.最大声压级：109dB-SPL,1m 6.辐射角度：125º（锥形） 7.外形尺寸：29.9cm(外部直径）；26.7cm（开口直径）；14.6cm(顶部高度）" | 台 | 3 | 3500 | 10500
本页小计 | [6 empty] | 27000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 03B035 | 显示系统 | "显示系统: DLP 系统 标准亮度(ISO)≥ ,6000流明 芯片尺寸: 0.67 标准分辨率：WUXGA(1920x1200) 对比度(全白/全黑)≥1,300,000:1 显示比例：原始16:10 光源系统：激光光源 光源类型：激光荧光体 光源寿命≥20,000h 镜头：电动变聚焦、多种可选； 电动镜头位移：垂直±50% 接口：HD BaseT、HDMI" | 台 | 3 | 80000 | 240000
31 | 03B036 | 短焦镜头 | 短焦镜头，0.5-0.8 | 个 | 3 | 16000 | 48000
32 | 03B037 | 工控主机 | "工控主机 Intel I7，4GB DDR4内存，120G SSD硬盘，NVIDIA专业显卡，4U工业服务器机箱，WIN10专业版系统，千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能" | 个 | 3 | 16000 | 48000
33 | 03B038 | 工程投影机专业支架 | 工程投影机专业支架，根据现场环境定制，钢管结构，具备上下伸缩调节，水平/垂直角度调节，承重50KG以上 | 个 | 3 | 1100 | 3300
本页小计 | [6 empty] | 339300
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 03B039 | 延长视频信号 | 通过一根6类网线延长视频信号，传输距离不小于70米，DVI接口，支持HDBaseT传输，支持1920x1200@60Hz | 套 | 3 | 3600 | 10800
35 | 03B041 | 42寸触摸一体机（壁挂式） | "42寸触摸一体机（壁挂式） 1.42寸电容触摸一体机,壁挂windows系统液晶面板：采用工业级原装模组屏 2.触控原理：采用纯电容屏技术G+G触控，非纳米金属网格改良性电容 3. 屏幕类型：原装进口工业级液晶电容触摸面板 4.分辨率：1920*1080；亮度：500 cd/m² (Typ. 5.表面处理：雾面；功耗180W； 6.内嵌工控电脑配置：Windows7系统；酷睿Intel I5处理器；工业级内存4G" | 台 | 1 | 6500 | 6500
36 | 03B042 | 42寸触摸一体机 支架 | 42寸触摸一体机 支架 | 个 | 1 | 600 | 600
|  | 多媒体设备（体验展示区） |  |  |  |  | 20300
本页小计 | [6 empty] | 17900
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 03B043 | 55寸触摸一体机（壁挂式） | "55寸触摸一体机（壁挂式） [项目特征] 1.55寸电容触摸一体机,壁挂windows系统液晶面板：采用工业级原装模组屏 2.触控原理：采用纯电容屏技术G+G触控，非纳米金属网格改良性电容 3. 屏幕类型：原装进口工业级液晶电容触摸面板 4.分辨率：1920*1080；亮度：500 cd/m² (Typ. 5.表面处理：雾面；功耗180W； 6.内嵌工控电脑配置：Windows7系统；酷睿Intel I5处理器；工业级内存4G" | 台 | 1 | 6500 | 6500
38 | 03B044 | 55寸触摸一体机 支架 | 55寸触摸一体机 支架 | 个 | 1 | 600 | 600
本页小计 | [6 empty] | 7100
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 03B045 | 32寸触摸一体机（壁挂式） | "32寸触摸一体机（壁挂式） 1.32寸电容触摸一体机,壁挂windows系统液晶面板：采用工业级原装模组屏 2.触控原理：采用纯电容屏技术G+G触控，非纳米金属网格改良性电容 3. 屏幕类型：原装进口工业级液晶电容触摸面板 4.分辨率：1920*1080；亮度：500 cd/m² (Typ. 5.表面处理：雾面；功耗180W； 6.内嵌工控电脑配置：Windows7系统；酷睿Intel I5处理器；工业级内存4G" | 台 | 1 | 5500 | 5500
40 | 03B046 | 32寸触摸一体机 支架 | 32寸触摸一体机 支架 | 个 | 1 | 600 | 600
本页小计 | [6 empty] | 6100
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 03B047 | 42寸触摸一体机（壁挂式） | "42寸触摸一体机（壁挂式） 1.42寸电容触摸一体机,壁挂windows系统液晶面板：采用工业级原装模组屏 2.触控原理：采用纯电容屏技术G+G触控，非纳米金属网格改良性电容 3. 屏幕类型：原装进口工业级液晶电容触摸面板 4.分辨率：1920*1080；亮度：500 cd/m² (Typ. 5.表面处理：雾面；功耗180W； 6.内嵌工控电脑配置：Windows7系统；酷睿Intel I5处理器；工业级内存4G" | 台 | 1 | 6500 | 6500
42 | 03B048 | 42寸触摸一体机 支架 | 42寸触摸一体机 支架 | 个 | 1 | 600 | 600
|  | 多媒体设备（安防监控） |  |  |  |  | 55791
本页小计 | [6 empty] | 7100
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 03B049 | 摄像头 | "网络poe摄像头 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像。码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。支持OSD颜色自选。支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态。支持背光补偿，适应不同监控环境。功能齐全:心跳,镜像等。红外功能采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离最远可达30米。支持smart IR，防止夜间红外过曝。ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控。支持日夜两套参数独立配置Smart功能:Smart侦测：10项行为分析,2项异常检测,1项识别检测。Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码。系统功能:支持三码流,支持手机监控。支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,CGI,ISAPI,支持GB28181, E家平台接入,支持萤石云平台接入。符合IP67级防尘防水设计,可靠性高。安全服务:支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书。初始设备开机修改密码，保障密码安全。支持用户登录锁定机制。" | 个 | 12 | 1190 | 14280
本页小计 | [6 empty] | 14280
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 03B050 | 16路poe硬盘录像机 | 16路poe硬盘录像机，云存安全协议：ISO27001，智能识别：移动识别，监控类型：网络录像机/NVR，供网方式：网线，存储方式：硬盘 | 台 | 1 | 4500 | 4500
45 | 03B051 | 监控专业硬盘 | 监控专业硬盘 容量：4TB，接口：SATA接口，转速：7200rpm，缓存：256MB，硬盘类型：企业级硬盘 | 台 | 1 | 2200 | 2200
46 | 03B052 | 显示屏 | 显示屏 24寸，显示器，三维边 高清画质 低蓝光，分辨率：1920x1080 | 台 | 4 | 3950 | 15800
47 | 03B053 | 机柜国际标准机柜 | 机柜国际标准机柜，600*800机柜42U加厚19英寸2米机柜 | 台 | 1 | 2100 | 2100
48 | 03B056 | 入侵报警系统调试 | 入侵报警系统调试 | 项 | 1 | 1700 | 1700
49 | 03B057 | 测温及门禁系统 | 测温及门禁系统 | 项 | 1 | 15211 | 15211
|  | 多媒体设备（中控系统） |  |  |  |  | 52348.5
本页小计 | [6 empty] | 41511
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 03B058 | 管理电脑 | 管理电脑"Intel I5，4GB DDR4内存，120G SSD硬盘，NVIDIA专业显卡，4U工业服务器机箱，WIN10专业版系统，千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能，(1)支持内建网络接口，10/100M自适应以太网接口，支持动态IP（DHCP）和静态IP; (2)网络服务端支持域名地址，方便远程监控,具有自动报告IP地址的功能; (3)采用可编程控制平台，可编程界面，交互式的控制结构;" | 台 | 1 | 13580 | 13580
51 | 03B059 | 中控平板 | "中控平板 10.4寸，内存容量：128GB，系统：HarmonyOS，CPU核心数：八核，运行内存：6GB，分辨率：2000*1200" | 台 | 1 | 5550 | 5550
52 | 03B060 | 显示器 | 显示器，三维边 高清画质 低蓝光，分辨率：1920x1080 | 台 | 1 | 2200 | 2200
本页小计 | [6 empty] | 21330
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 03B061 | 开关驱动器 | 开关驱动器，Acrel-BUS智能照明控制系统从功能上可以分为驱动器、传感器和系统元件。各个元件通过专用Acrel-BUS总线以树形、星形或线形的拓扑结构灵活组网。驱动器负责接收和处理传感器传送的信号，并执行相应的操作，如开/ 关灯、调节灯的亮度。传感器负责根据现场手动操作，或探测光线、温度等的变化，向驱动器发出相应的控制信号。系统元件主要负责搭建系统平台，如系统电源、线路耦合器、传输介质等 | 台 | 3 | 4360 | 13080
54 | 03B062 | 智能控制模块 | 智能控制模块，智能远程控制开关 | 台 | 1 | 1982 | 1982
55 | 03B063 | 电源控制转换器 | 电源控制转换器，普通控制单路最大瞬间电流：20A通道数：16通道（单路最大可承载2000W功率）通信协议：TCP/IP通信方式：全双工 | 套 | 1 | 1635 | 1635
56 | 03B064 | 专用电源 | "专用电源,电压: 220V,工作湿度 4%-90%不结露,保护方式: 断路器,控制方式: 自动,输出频率: 50-60Hz" | 台 | 1 | 3688 | 3688
本页小计 | [6 empty] | 20385
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 03B065 | 无线AP | "无线AP ，企业无线系列室内放装型无线ap" | 台 | 6 | 599.5 | 3597
58 | 03B066 | 无线AP管理器 | "无线AP管理器 AP管理：支持AP管理，LAN输出口：无，无线协议：无，WAN接入口：无接入口，上网行为管理：不支持，上网行为管理：不支持" | 台 | 1 | 495.95 | 495.95
59 | 03B067 | POE交换机 | "POE交换机 ，24个10/100/1000Base-T RJ45端口(支持PoE+供电) 2个独立千兆SFP端口整机最大PoE供电功率达225W，单端口最大PoE供电功率为30W PoE供电端口" | 台 | 1 | 2500 | 2500
60 | 03B068 | 交换机 | "交换机 ，端口：16个10/100/1000Mbps RJ45 端口速度：10/100/1000Mbps" | 台 | 1 | 1205 | 1205
61 | 03B069 | 路由器 | 多WAN口千兆VPN企业级路由器 | 台 | 1 | 635.55 | 635.55
62 | 03B070 | 机柜国际标准机柜 | 机柜国际标准机柜，600*800机柜42U加厚19英寸2米机柜 | 台 | 1 | 2200 | 2200
|  | 多媒体制作（序厅） |  |  |  |  | 172000
本页小计 | [6 empty] | 10633.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 03B072 | 素材收集及采购、归纳 | "素材收集及采购、归纳 资料收集整理、数据分析处理、二次深化创作（包含网络查找购买、书店、图书馆查找购买相关资料、图片、视频素材版权，专业影视人员影片脚本编写等费用）" | 套 | 1 | 5000 | 5000
64 | 03B073 | 序厅透明屏内容制作（世界木偶戏的影像） | "序厅透明屏内容制作（世界木偶戏的影像） 模型动画制作：特效+三维动画模型搭建 1.根据艺术建模场景进行场景动画制作开发。 2.三维动画制作：模型搭建、动画设置、材质灯光、环境制作、渲染输出" | 秒 | 90 | 1000 | 90000
65 | 03B074 | 素材收集及采购、归纳 | "素材收集及采购、归纳 资料收集整理、数据分析处理、二次深化创作（包含网络查找购买、书店、图书馆查找购买相关资料、图片、视频素材版权，专业影视人员影片脚本编写等费用）" | 套 | 1 | 5000 | 5000
66 | 03B075 | 影片特效配音 | "影片特效配音 根据场景所表现的内容进行配音。如背景音乐的搭配、生活场景的动态音效、动植物的动态音效等。" | 秒 | 60 | 50 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 103000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 03B076 | 影片艺术场景动画制作 | "影片艺术场景动画制作 1.根据艺术建模场景进行场景动画制作开发。 2.三维动画制作：模型搭建、动画设置、材质灯光、环境制作、渲染输出" | 秒 | 60 | 1000 | 60000
68 | 03B077 | 投影影片输出 | "投影影片输出 将整体初步包装好的影片进行转场特效的细化、背景音乐的添加形成专业的成片合成，并通过专业影视制作软件输出 特效+三维动画+素材剪辑 1.画面风格以动画的表现形式，真实、还原 专业视频软件剪辑处理、音频录制合成、特效制作、合成输出" | 秒 | 60 | 150 | 9000
|  | 多媒体制作（第二单元） |  |  |  |  | 119000
69 | 03B078 | 素材收集及采购、归纳 | "素材收集及采购、归纳 资料收集整理、数据分析处理、二次深化创作（包含网络查找购买、书店、图书馆查找购买相关资料、图片、视频素材版权，专业影视人员影片脚本编写等费用）" | 套 | 1 | 5000 | 5000
本页小计 | [6 empty] | 74000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 03B079 | 影视剪辑 | "影视剪辑 专业影视软件剪辑特效处理" | 秒 | 180 | 100 | 18000
71 | 03B080 | 影片特效配音 | "影片特效配音 根据场景所表现的内容进行配音。如背景音乐的搭配、生活场景的动态音效、动植物的动态音效等。" | 秒 | 180 | 50 | 9000
72 | 03B081 | 影片输出 | "影片输出 将整体初步包装好的影片进行转场特效的细化、背景音乐的添加形成专业的成片合成，并通过专业影视制作软件输出 特效+三维动画+素材剪辑 1.画面风格以动画的表现形式，真实、还原 专业视频软件剪辑处理、音频录制合成、特效制作、合成输出" | 秒 | 180 | 150 | 27000
73 | 03B082 | 透明屏内容制作 | "透明屏内容制作（世界木偶戏的影像） 模型动画制作：特效+三维动画模型搭建 1.根据艺术建模场景进行场景动画制作开发。 2.三维动画制作：模型搭建、动画设置、材质灯光、环境制作、渲染输出" | 秒 | 60 | 1000 | 60000
本页小计 | [6 empty] | 114000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 多媒体制作（第三单元） |  |  |  |  | 527000
74 | 03B083 | 素材收集及采购、归纳 | "素材收集及采购、归纳 资料收集整理、数据分析处理、二次深化创作（包含网络查找购买、书店、图书馆查找购买相关资料、图片、视频素材版权，专业影视人员影片脚本编写等费用）" | 套 | 1 | 5000 | 5000
75 | 03B084 | 影视剪辑 | "影视剪辑 专业影视软件剪辑特效处理" | 秒 | 720 | 100 | 72000
76 | 03B085 | 影片特效配音 | "影片特效配音 根据场景所表现的内容进行配音。如背景音乐的搭配、生活场景的动态音效、动植物的动态音效等。" | 秒 | 720 | 50 | 36000
77 | 03B086 | 影片输出 | "影片输出 将整体初步包装好的影片进行转场特效的细化、背景音乐的添加形成专业的成片合成，并通过专业影视制作软件输出 特效+三维动画+素材剪辑 1.画面风格以动画的表现形式，真实、还原 专业视频软件剪辑处理、音频录制合成、特效制作、合成输出" | 秒 | 720 | 150 | 108000
本页小计 | [6 empty] | 221000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 03B087 | 图形界面设计 | "图形界面设计 互动程序开发（声音互动装置软件制作）" | 项 | 3 | 20000 | 60000
79 | 03B088 | 素材收集及采购、归纳 | "素材收集及采购、归纳 资料收集整理、数据分析处理、二次深化创作（包含网络查找购买、书店、图书馆查找购买相关资料、图片、视频素材版权，专业影视人员影片脚本编写等费用）" | 套 | 3 | 5000 | 15000
80 | 03B089 | 影片特效配音 | "影片特效配音 根据场景所表现的内容进行配音。如背景音乐的搭配、生活场景的动态音效、动植物的动态音效等。" | 秒 | 180 | 50 | 9000
81 | 03B090 | 影片艺术场景动画制作 | "影片艺术场景动画制作 1.根据艺术建模场景进行场景动画制作开发。 2.三维动画制作：模型搭建、动画设置、材质灯光、环境制作、渲染输出" | 秒 | 180 | 1000 | 180000
本页小计 | [6 empty] | 264000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第24页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | 03B091 | 投影影片输出 | "投影影片输出 将整体初步包装好的影片进行转场特效的细化、背景音乐的添加形成专业的成片合成，并通过专业影视制作软件输出 特效+三维动画+素材剪辑 1.画面风格以动画的表现形式，真实、还原 专业视频软件剪辑处理、音频录制合成、特效制作、合成输出" | 秒 | 180 | 150 | 27000
83 | 03B092 | 融合系统 | "融合系统 多通道边缘融合系统带异形拼接，N*N模式图像上下左右四面边缘羽化融合处理，多通道投影颜色校正、亮度、色彩、饱和度、均匀性调整处理，图像几何校正。" | 通道 | 3 | 5000 | 15000
|  | 多媒体制作（体验展示区） |  |  |  |  | 59000
84 | 03B093 | 素材收集及采购、归纳 | "素材收集及采购、归纳 资料收集整理、数据分析处理、二次深化创作（包含网络查找购买、书店、图书馆查找购买相关资料、图片、视频素材版权，专业影视人员影片脚本编写等费用）" | 套 | 1 | 5000 | 5000
本页小计 | [6 empty] | 47000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第25页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 03B094 | 影视剪辑 | "影视剪辑 专业影视软件剪辑特效处理" | 秒 | 180 | 100 | 18000
86 | 03B095 | 影片特效配音 | "影片特效配音 根据场景所表现的内容进行配音。如背景音乐的搭配、生活场景的动态音效、动植物的动态音效等。" | 秒 | 180 | 50 | 9000
87 | 03B096 | 影片输出 | "影片输出 将整体初步包装好的影片进行转场特效的细化、背景音乐的添加形成专业的成片合成，并通过专业影视制作软件输出 特效+三维动画+素材剪辑 1.画面风格以动画的表现形式，真实、还原 专业视频软件剪辑处理、音频录制合成、特效制作、合成输出" | 秒 | 180 | 150 | 27000
|  | 多媒体制作（中控系统） |  |  |  |  | 70500
88 | 03B097 | 手持移动平板安卓程序开发 | 手持移动平板安卓程序开发，可一键启动 ，一键关闭 | 套 | 1 | 32500 | 32500
本页小计 | [6 empty] | 86500
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第26页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
89 | 03B098 | 实现对于整个展厅内所有展项硬件 | "实现对于整个展厅内所有展项硬件设备的开关控制（集中开关，单个开关），包括电脑、投影仪、电视机、一体机等的软开关，以及所有带电设备的动力柜强电开关。 A. 提供展项状态信息实时反馈，包括投影仪使用时间，并提供预警设置，及时报警。 B. 可通过远程控制电脑进行控制，也可使用手持终端，接入内部局域网进行现场实时控制。要求控制界面具有良好的可视化效果，操作便捷。 C.分权限管理，支持展厅管理人员权限管理，设置不同的权限人员管理 D.采用TCP/IP网络。 E.Web服务器与数据库服务器相互独立。 F.所有操作界面要求具有丰富视觉体验，以各类显示设备为主，情感触觉体验良好，以智能化设备进行互动，界面友好。 支持展馆内所有设备状态监测：系统能监测设备运行状态，将不同的运行状态用不同的颜色进行区分，用户能时刻掌握设备状况" | 套 | 1 | 38000 | 38000
|  | 木偶制作 |  |  |  |  | 484000
本页小计 | [6 empty] | 38000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第27页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
90 | 03B099 | 泉州提线木偶 | "泉州提线木偶 泉州市提线木偶传承保护中心为中国最具代表性的国有院团之一。泉州提线木偶戏为中国第一批非物质文化遗产项。其木偶造型极具闽南特色。该中心国家级非遗传承人江加走先生的第四代传承人黄雪玲等人制作雕刻的木偶作品，人物形象生动，制作工艺讲究，具有极佳的观赏性和艺术收藏价值。（该项目为定制款，纯手工制作） 规格：600*250*200mm" | 个 | 2 | 40000 | 80000
91 | 03B100 | 四川大木偶 | "四川大木偶 四川大木偶系四川省木偶剧院制作的杖头木偶。木偶的高度与人的身高差不多，约140厘米左右，木偶造型生动，面部各具特色。嘴、眼均能活动，是中国极具特色的木偶品种，主要流行于川北一带。（该项目为定制款，纯手工制作） 规格：1400*320*300mm" | 个 | 2 | 48000 | 96000
本页小计 | [6 empty] | 176000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第28页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
92 | 03B101 | 扬州杖头木偶 | "扬州杖头木偶 扬州市木偶研究所的前生扬州木偶团历史悠久，是全国最具文化底蕴的知名院团。该团在国内外声益极佳，创作的木偶作品屡获大奖。该团省级非物质文化遗产项目传承人戴荣华设计制作的木偶，造型独特, 栩栩如生, 传统的偶形更是极具江淮风味，韵味十足。（该项目为定制款，纯手工制作） 规格：850*300*280mm" | 个 | 2 | 32000 | 64000
93 | 03B102 | 广西杖头木偶 | "广西杖头木偶 广西木偶剧团的木偶艺术融合了广西地方民间艺术精髓，具有独特少数民族，特别是壮族的风味。制作的木偶造型生动，彩绘精美，栩栩如生。木偶的重量较轻，操作更灵活，具有艺术观赏性，极适合收藏、研究。（该项目为定制款，纯手工制作） 规格：800*300*270mm" | 个 | 2 | 32000 | 64000
本页小计 | [6 empty] | 128000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-设备及专业灯具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第29页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
94 | 03B103 | 广东杖头木偶 | "广东杖头木偶 广东省木偶剧团作为中国国内木偶院团的佼佼者，在木偶艺术的改革创新方面一直走在全国院团的前例。出品的木偶作品极具岭南风格，制体木偶时非常注重材料的选择，以极细节的把握。偶头的制作采用雕刻后进行脱模技术，木偶成品精致巧妙，富有美感，艺术感。（该项目为定制款，纯手工制作） 规格：1000*300*300mm" | 个 | 2 | 45000 | 90000
95 | 03B104 | 上海现代木偶 | "上海现代木偶 上海木偶剧团的艺术创作走的是国际路线。剧团擅长将前沿科技与现代艺术相融合，学习国外先进的机械机关技术，并与国外的专家团队合作搞研发创作。许多作品中从制偶的材料到制偶的工艺都比较具有现代感、科技感。（该项目为定制款，纯手工制作） 规格：900*300*280mm" | 个 | 2 | 45000 | 90000
本页小计 | [6 empty] | 180000
合计 | [6 empty] | 3189190.98

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-展柜及展品展项 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1240880 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×0% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×0%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×0%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1240880

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-展柜及展品展项 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 展柜 |  |  |  |  | 799600
1 | 011501015001 | 展台 | 序厅现场制作300mm宽玻璃展示通柜 1.钢结构骨架，柜体金属喷塑饰面，看口6+6双层夹胶防爆、防紫外线优质超白玻璃 2.展柜包装、运输、安装、调试、成品保护 | m | 9.00 | 7500 | 67500
2 | 011501015002 | 展台 | 950*2000*950mm玻璃全息展示柜 1.钢结构骨架，柜体金属喷塑饰面，看口6+6双层夹胶防爆、防紫外线优质超白玻璃 2.展柜包装、运输、安装、调试、成品保护 | 个 | 1 | 18000 | 18000
3 | 011501015003 | 展台 | 950*3200*3000mm玻璃展示柜 1.钢结构骨架，柜体金属喷塑饰面，看口6+6双层夹胶防爆、防紫外线优质超白玻璃，开门方式：液压式平开式 2.展柜包装、运输、安装、调试、成品保护 | 个 | 1 | 22000 | 22000
4 | 011501015004 | 展台 | 950*2000*3000mm玻璃展示柜 1.钢结构骨架，柜体金属喷塑饰面，看口6+6双层夹胶防爆、防紫外线优质超白玻璃，开门方式：液压式平开式 2.展柜包装、运输、安装、调试、成品保护 | 个 | 1 | 15000 | 15000
本页小计 | [6 empty] | 122500
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-展柜及展品展项 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011501015005 | 展台 | 600mm宽3500mm高玻璃展示通柜 1.钢结构骨架，柜体金属喷塑饰面，看口6+6双层夹胶防爆、防紫外线优质超白玻璃 2.展柜包装、运输、安装、调试、成品保护 | m | 44.90 | 9000 | 404100
6 | 011501015006 | 展台 | 小型金属壁龛（非遗展示区） 1.钢结构骨架，柜体金属喷塑饰面，看口6+6双层夹胶防爆、防紫外线优质超白玻璃，开门方式：液压式平开式 2.展柜包装、运输、安装、调试、成品保护 | 个 | 14 | 10500 | 147000
7 | 011501015007 | 展台 | 体验展示区展柜 1.钢结构骨架，柜体金属喷塑饰面，看口6+6双层夹胶防爆、防紫外线优质超白玻璃，开门方式：液压式掀顶式" 2.展柜包装、运输、安装、调试、成品保护 | 个 | 6 | 16000 | 96000
8 | 011501015008 | 展台 | 桌上展示柜 1.钢结构骨架，柜体金属喷塑饰面，看口6+6双层夹胶防爆、防紫外线优质超白玻璃，开门方式：液压式掀顶式" 2.展柜包装、运输、安装、调试、成品保护 | 个 | 4 | 7500 | 30000
|  | 展品展项 |  |  |  |  | 441280
本页小计 | [6 empty] | 677100
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-展柜及展品展项 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011501015009 | 展台 | 第一单元（世界之窗）木偶实物展示装置含展台制作 1.热镀锌方管骨架 2.阻燃灯箱布 | 项 | 1 | 35000 | 35000
10 | 01B001 | 蘑菇定制造型 | 第三单元蘑菇定制造型 1.40*40*3mm热镀锌方管骨架@600 2.18mm阻燃板基层 3.阻燃灯箱布、内置LED灯（面层UV喷绘） | 项 | 1 | 100000 | 100000
11 | 011102001001 | 石材楼地面 | 定制地台制作 1.40*40*3mm热镀锌方管骨架@600 2.18mm厚阻燃板基层、18mm密度板面层 3.面层20mm大理石 | m2 | 15.90 | 1200 | 19080
12 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 定制展台制作 1.40*40*3mm热镀锌方管骨架@600 2.18mm厚阻燃板基层、18mm密度板面层 3.面层刷氟碳漆三遍 | m2 | 30.00 | 800 | 24000
13 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 12mm厚玻璃三维雕刻艺术图案 | m2 | 40.00 | 2500 | 100000
14 | 01B002 | 定制成品灯箱 | 定制成品灯箱 1.定制成品灯箱，钢结构骨架，钢板围边 2.定制高清UV热转印软膜灯箱 3.基层满布LED可调光灯带@350mm | 个 | 9 | 6800 | 61200
本页小计 | [6 empty] | 339280
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-展柜及展品展项 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面艺术创作 1.绘制小样，专家审核 2.现场创作 3.丙烯颜料绘制 4.高级工艺美术师现场创作绘画 | m2 | 30.00 | 2500 | 75000
16 | 01B003 | 艺术剪片场景 | 艺术剪片场景 1.单片场景方案创作及1:1矢量文件输出（内容经过专家论证后确定） 2.雕刻工根据矢量图用高密板进行每层轮廓切割 3.油漆工对切割后版面边缘打磨，进行底色喷涂，待干透后， 最后进行UV彩色喷绘 4.现场进行组合安装 | m2 | 20.00 | 800 | 16000
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 艺术丝线格栅吊装 1.∅1mm丝拉线装饰 2.顶面、底面上下拉直固定木偶 | 项 | 1 | 8000 | 8000
18 | 01B004 | 配套软装 | 配套软装 购置、包装、运输、安装、调试、成品保护 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 102000
合计 | [6 empty] | 1240880