1

平 阳 县 公共资源交易中心招标文件 项目名称：南麂岛酒店群发电机设备采购 招标编号：PYCG180418045（重） 采 购 人：平阳县旅游发展投资有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：0577-63168039 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：官先生 联系电话：15088585331 二○一八年五月

投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

关于南麂岛酒店群发电机设备采购的公开招标公告（重）

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受平阳县旅游发展投资有限公司委托，就南麂岛酒店群发电机设备采购项目进行公开招标，特邀请国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号: PYCG180418045（重）

二、招标内容、用途、数量、简要技术要求（具体见招标文件要求）:

南麂岛酒店群发电机设备采购；（采购预算：208万元人民币；最高限价为198万元人民币）；具体要求见采购文件。

三、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标截止时间：2018年6月14日 　上午09：30

五、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

六、开标时间：2018年6月14日 　上午09：30

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

七、投标保证金及保证金账户（未按规定交纳将作无效投标处理）：

投标保证金19000元人民币；

保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行平阳支行

银行账号： 9558851203001516663

九、其他事项

1、本项目采购文件公告期限和招标文件下载期限为公告发布次日起5个工作日。

2、招标文件下载期限之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

3、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），并按规定办理本项目投标保证金，按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn）。

4、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

5、保证金交纳日期：要求2018年6月14日 　上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）。

采购人或其委托采购机构联系方式

采购单位：平阳县旅游发展投资有限公司

联系人：陈先生

联系电话：0577-63168039

代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

代理机构地点：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼

联系人：官先生

联系电话：15088585331

联系传真：0577-57579768

投 标 通 知 (邀 请) 书

受平阳县旅游发展投资有限公司委托，杭州华旗招标代理有限公司对南麂岛酒店群发电机设备采购进行公开招标，现通知贵单位前来投标。

| 招标编号 | PYCG180418045（重） |
| --- | --- |
| 招标内容 | 南麂岛酒店群发电机设备采购 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购预算（最高限价） | 本项目最高限价为198万元人民币；若某供应商投标报价超出该采购最高限价，则该供应商投标按无效投标处理。▲ |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 供应商资格 | 按招标公告要求 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 标书售价 | 500元（开标现场收取） |
| 投标保证金 | 详见采购公告。 |
| 投标文件递交至 | 平阳县公共资源交易中心二楼收标区 |
| 投标截止与开标时间 | 2018年6 月14 日 上午09：30 |
| 投标开标地点 | 平阳县公共资源交易中心二楼开标区 |
| 质疑时间 | 供应商如有疑义的，须招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式至采购代理机构（联系传真：0577-57579768）；招标文件如有更正补充将在2018年6月13日前发布在http:// www.pyztb.com /上 ，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。▲ |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本项目采购文件解释权归采购人及招标代理机构所有。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

八、投标保证金办理注意事项

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表

附件三、偏离表

附件四、投标资格、资质证明文件

附件五、其他投标文件

附件六、随机备品备件、专用工具清单

附件七、货物零件、易损件、备品备件报价表

附件八、业绩清单

附件九、供应商参与政府采购活动投标资格声明

第六部分、评标办法

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受平阳县旅游发展投资有限公司委托，以公开招标方式采购南麂岛酒店群发电机设备采购，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3.1投标人需按本标准的技术要求，完成所投柴油发电机组的设计、制造、运输、仓储、安装和调试、试运行、技术培训和售后服务等工作，本章所有内容均包括在投标总价中。

3.2投标人必须按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合技术要求。

3.3本技术规格仅指柴油发电机组的基本要求，投标人应根据工业技术和工艺的发展，选用先进的产品满足本技术规格及一次系统图的要求，保证变电系统能安全运行。

3.4投标人必须根据自己的情况对招标文件的内容，按顺序逐条应答，提出具体详细的技术数据，任何与雇主要求或相关标准不符的偏离必须列表说明。

3.5投标方必须列表写明所提供的柴油发电机组生产地、品牌、生产厂，以及该厂家的产地证明、各种安全和质量检查证明等文件。

3.6投标人应承担在执行合同过程中与土建设计配合、现场指导、调试、试运行等相关活动费用，不得再向招标人申请任何费用，同时应按照招标人和总包单位的时间要求，及时与各单位配合。

3.7投标人应对所投产品的专利费、执照费、计算机软硬件承担责任，并负责保护业主的利益不受损害，承包人应承担一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用，以及其它责任，与雇主无关。

3.8▲投标人应在标书中对产品及备件分列单价，并对招标书作出响应。

二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。▲）

1、采购设备清单：

| 序号 | 名称 | 型号 |  | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用600KW/备用660KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陆用静音型柴油发电机组（含标配：冷却水箱、燃油箱、油泵、蓄电池、自动浮充机、冷却液加热装置、排气消声器、排烟管、烟气净化器、控制屏和主输出断路器柜等。） |  | 常用600KW/备用660KW | 套 | 2 | 发动机：中外合资知名品牌产品； 发电机：国内外知名品牌 带微处理器的控制器：采用原装进口产品。 蓄电池：采用阳光、骆驼、统一等国内知名品牌及以上产品。 |  | 详见本招标文件 |  |
| 2 | 静音箱 |  |  | 套 | 2 |  |  | 机房外1米处测≤65分贝 |  |
| 3 | 机房安装工程（至交钥匙工程）含机组就位,机房内烟管及保温材料等) |  |  | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 排烟系统 |  |  | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 进排风降噪系统 |  |  | 项 | 2 |  |  | 机房外7米处测≤65分贝 |  |
| 6 | 通讯接口及无线控制系统、包括挖沟、预埋套管 |  |  | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 室外油罐及连接管加管道流量计、油罐尺寸2500*1800*1400 |  |  | 项 | 1 |  |  | 满足有关验收规范。 |  |
| 8 | 室外油罐到室内油箱之间的输出管路及控制线路、控制箱、油泵、包括挖沟、预埋套管等 |  |  | 项 | 1 |  |  | 满足招标要求 |  |
| 9 | 室外变压器100KVA |  |  | 台 | 1 |  |  | 满足招标要求 |  |
| 10 | 室外变压器到配电箱的改造 |  |  | 套 | 1 |  |  | 满足招标要求 |  |
| 11 | 室外变压器配电箱到ATS自动切换柜之间的连接电缆DZYJV1*240及桥架 |  |  | 米 | 80 |  |  | 满足招标要求，长度按实际结算 |  |
| 12 | 发电机组到ATS自动切换柜之间的连接电缆DZYJV1*240及桥架 |  |  | 米 | 240 |  |  | 满足招标要求，长度按实际结算 |  |
| 13 | 黑烟处理装置（尾气净化器）:低负压，无堵塞、SAFEEP载体黑烟触煤处理装置（南麂列岛自然保护区及4A景区环保要求） |  |  | 套 | 2 | ▲具有SAFEEP黑烟触媒处理装置授权证书的，检测报告并具有以下CMA、CAL、CNAS三项认证（须提供SAFEEP黑烟触媒处理装置授权证书及具有以下CMA、CAL、CNAS三项认证的检测报告，复印件加盖公章） |  | 满足招标要求 |  |
| 14 | 机组的安装（机房内的安装）（包括人工、吃饭、住宿） |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 智能控制系统及输出柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ATS切换输出柜GGD | 1600A/4P |  | 套 | 1 | 配电柜内所有断路器及其它电气配件采用施耐德、爱斯凯、正泰、德力西等知名品牌，其规格型号、品牌档次及容量不得低于设计图纸要求。 |  |  |  |
| 2 | GGD配电输出柜带2套油路控制系统 | （1600A/4P）１只，空气开关630A（3只），400A（2只）200A（1只） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 智慧用电设备及APP终端 |  |  | 套 | 2 | 设备质保三年，系统免费升级；含剩余电流互感器、电流互感器、温度传感器等设备。智慧用电安全监管服务系统平台应能展示剩余电流、温度、电流等电气安全参数的实时监测数据及变化曲线、历史数据与变化曲线、实时报警数据等，能实时显示现场服务次数、排除隐患数、未排除隐患数、报警未处理数、常规巡检及产品维护等数据，监管数据应能保存三年以上。 ▲投标人使用的智慧用电设备通过消防3C认证的（提供第三方检测证明文件） |  |  | 本项目需通过消防验收 |
| 4 | 系统管理平台（含配套的交换机） |  |  | 套 | 2 | 数据库弱点扫描器工具(需通过公安部检测并获得销售许可证书)。并支持以下功能: 支持oracle、SQLserver、Mysql、DB2、infomix数据库检测； 数据库不安全配置检测； 数据库潜在弱点检测； 数据库用户弱口令检测； 数据库软件补丁层次检测； （以上提供功能截图，并加盖原厂商公章） |  |  |  |

2、注：除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。机组考虑运输问题，必须在岛上机房内成套（包括发动机、发电机、控制系统、静音箱、底座油箱、进排风系统、黑烟处理系统、并网系统、电缆等）

2.1卖方须完成下列项目：设备制造、试验、供货、运输、安装（包括配套的电柜、管、箱、排烟管的施工等）、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保证期内的维修、保养及在开机时需要的润滑剂的初始运行充注。无论其是否被明细列在合同文件中。

2.2投标报价

2.2.1投标价格采用方式： 总价包干 。投标人的中标价格在合同执行期间不得改变，中标单位不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的设计变更。供应商须自行组织施工人员上岛现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

2.2.2投标价格：

- 本次招标为 交钥匙工程 。投标报价必须包括设备费、材料费、安装调试费、配套项目的施工费、总承包服务费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保护费、专用工具及备品备件费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款中所标明的，还应包括任何虽未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

- 允许投标人在满足招标文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

- 所有配电柜应按照图纸要求进行加工与制作。

- 发电机组控制线规格及长度由投标人根据各自机组要求配置，报价含在总价内。

- 通讯线应由发电机组布线至配电房监控室。

2.3设备的供货范围：

提供的机组须包括但不仅限于以下部分：

2.3.1提供的柴油发电机组包括：柴油机、发电机、启动控制屏及主输出断路器、共同底座。

2.3.2机组附件包括：冷却水箱、燃油箱、蓄电池、排气消声器、排烟管(数量足够)、烟气净化器等。

2.3.3机组全套设备还应包括：机组内部所有接线、接管；用于连接进出水管的法兰(成对供货)及电气接线端子等。

2.3.4机组安装就位后，只须接上电源、电气联锁，便可进行调试和正式运转。

2.4设备的交货要求：

2.4.1卖方在合同签订后60日历天内交货并安装调试完毕投入使用，达到买方正常使用的要求。

2.4.2交货地点：按采购人制定地点。

2.4.3所有材料及设备应是全新的和先进的，设备供应商应按技术规范要求提供设备使买方满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。

2.5制造检验和试验：

2.5.1卖方在出厂前性能试验结束后应尽快提交试验报告书(一式三份)。

2.5.2根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

2.5.3在生产制造期间，买方有权在认为合适的时间到卖方制造地，进行质量检验和试验，卖方应为买方提供方便。但此种检验和试验并不能解除卖方对设备质量所应承担的责任。

2.5.4主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。卖方须提供由买方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，卖方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一式三份检验、试验报告给买方。

2.5.5当设备试验时，卖方应至少在试验前7天以正式的书面形式通知买方：何种试验将在何时何地进行。经买方认可后，若买方不能在指定的时间赶赴现场，卖方将进行试验并被视为买方在场进行，同时他须及时将试验报告副本送达买方。若买方需要，卖方应解释所有的试验事项，直至买方满意。若设备在试验中未通过，二次试验费用将由卖方承担。

2.6设备的防护、包装及运输：

2.6.1设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标方在投标时须提供所供设备的具体防护措施供买方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

2.6.2所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

2.6.3不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。

2.6.4随机的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

2.6.5设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于买方所有。

2.6.6在包装箱中，应附有产品合格证书(包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等)、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

2.6.7卖方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

2.6.8随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

2.7到货验收：

2.7.1卖方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，卖方应负责更换设备(零部件)，并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由卖方自行承担。

2.7.2在项目工地的存放仓库由买方负责协助解决，但卖方应预先提出设备存放保管要求。

2.8技术培训：

2.8.1卖方应对买方两名工作人员提供工厂组织的操作及维修培训，直至培训合格。培训的费用由卖方自行承担。

2.9安装：

2.9.1在设备安装之前，卖方应对设备安装处的土建基础进行检查。由于卖方变动安装条件而引起的费用由卖方承担。

2.9.2安装指设备的就位、固定及连接工作，安装工作由卖方负责。在整个安装过程中，卖方应派有从事同类工作五年以上实践经验的工程技术人员负责设备的正确安装。

2.9.3在安装开始前，卖方工程师应与买方一起在现场开箱检查已交货的设备，安装方代表人确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，卖方应立即修理、补充和更换。

2.9.4卖方需完成发电机组排烟管的安装，并做好排烟管与墙壁之间的连接封堵工作。排烟管的布置由各投标单位自行前往工程现场查勘，排烟管的数量各投标单位自行考虑确定数量，综合报价，并一次性包死，不再调整。

2.9.5卖方应承担安装过程中的所有的费用。

2.10调试及试运行：

2.10.1设备安装一结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在买方同意后，将执行调试和试运行工作。

2.10.2卖方应派遣有从事同类工作五年以上实践经验的工程技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装指导出现差错，卖方应全权负责消除差错直到买方满意，并应按合同条款中规定执行。

2.10.3在调试期间卖方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由卖方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

2.10.4部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

2.10.5试运行：设备试运行需在和本项目有关的部门及买方人员的监督下进行。

2.11验收合格条件：

2.11.1运行结果符合合同要求。

2.11.2在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到买方的认可。

2.11.3所有合同中规定的货物和资料都已提交。

2.11.4设备在交由买方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

2.11.5整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

2.12售后服务：

2.12.1维修点须设在 平阳附近，维修点需提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，它需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

2.12.2卖方须对合同中规定的整套机组设备，提供经调试、试运行、验收合格后至少36个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应免费维修和正常保养。

2.12.3在质保期内的工作应包括对所有机组系统常规检查、调整等。

2.12.4卖方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，卖方需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

2.12.5卖方须提供发电机组第一次维护所需的耗材如柴油过滤器、机油过虑器以及机油等。

2.12.6在保证期满时，卖方工程师和买方代表将对设备进行另一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得业主的认可。

2.12.7投标过程中，投标方应提供一份有关投标设备在质保期后，3年内的维修和保养合同范本,应有如下内容：

- 服务范围、服务期限、服务内容（零件单和易损坏的零件单）、服务费；

- 不负责任的内容；

- 双方负责的内容；

- 买方保留是否签此合同的权力；

- 其他。

2.13备件供应：

2.13.1卖方确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

2.13.2投标时提供推荐常用备件清单，并承诺优惠供货价格。

2.14检修备件及专用工具的提供：

- 须提供足够的常用检修备件及专用工具，这些备件及工具不能在安装时使用。

2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修备件一并提供。

3）所有检验设备使用的交流电应为50Hz、220V单相三线，并能在±10%的压差下正常运行。

- 设备调试后，工具及相应工具箱须提交业主。

2.15资料的提供：

2.15.1文件及资料提供的总体要求：

- 卖方提供的所有正式文件，包括图纸、技术文件及标准等一式四份以上，或合同规定的某一数量。均应提供中文版本，使用IS制（国际单位制）。

- 合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有卖方标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

- 提交的图纸及文件应清楚、完整，并与上述二项中要求一致，否则，买方将有权拒绝。

- 买方将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。

2.15.2投标过程中文件及资料的提供：

- ISO9001、ISO14001证书复印件。

- 设备制造商资格证明、及招标文件规定的所供产品的鉴定证书等。

- 投标人须提供所供设备的详细成套供货清单。

- 设备的具体结构图及产品样本、说明书、选型手册等。

- 设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准。

- 设备的主要性能参数及性能曲线图表。

- 提供黑烟处理器的授权书及检测报告。

- 列出按照制造工序要求的设备制造期、试验期及交货期。

- 随机维修专用工具及备品备件表。

- 制造商厂名及主要配套设备的生产地名表。

- 负责完成这项工程人员的个人业务履历，包括职称、职位及简单的个人情况。

- 投标人对所供产品提供安装、调试及详细的售后服务条款和承诺（包括保养和维护）。

- 投标方认为可能需要的其他文件。

2.15.3合同签订后文件及资料的提供：

卖方须在合同规定的时间内提交一份符合合同内容要求的所有资料供买方认可，资料应该包括：

- 安装规范包括：安装尺寸、基础尺寸等；与安装有关的接管、接线方位及尺寸；安装要求等；

- 机组总图及部件图；

- 油、水系统图；

- 电气图。

上面所提到的资料应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。

2.15.4设备交付后文件及资料的提供：

卖方须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外，卖方还应负责提供：

- 至少四份完整的中文版的操作、维护使用手册，须良好印刷及包装。

- 柴油发电机组出厂试验报告及产品质量证明书。

- 发动机及发电机的原厂质量文件。

- 进口设备及部件的相关进口证明材料（提供海关进口报关单）。

主要技术规格和要求

- 柴油发电机组的基本技术参数：600KW/660KW【★】

| 项目名称 | 设计要求值 | 参投柴油发电机组响应描述 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 投标人提供 |  |
| 机组尺寸 | 投标人提供 |  |
| 机组制造商 | 投标人提供 |  |
| 机组品牌 | 投标人提供 |  |
| 机组常用发电功率 | ≥600KW |  |
| 机组备用发电功率 | ≥660KW |  |
| 转速 | 1500r/min |  |
| 额定电压 | 400v |  |
| 额定电流 | 1080A |  |
| 额定频率 | 50Hz |  |
| 噪声 | 95db |  |
| 功率因素 | 0.8 |  |
| 电压稳态调整率 | ≤±2.5% |  |
| 电压瞬态调整率 | ≤+20-15% |  |
| 电压稳定时间 | ≤1.0秒 |  |
| 电压波动率 | ≤1% |  |
| 频率稳态调整率 | ≤3% |  |
| 频率瞬态调整率 | ≤10% |  |
| 频率稳定时间 | ≤5秒 |  |
| 频稳波动率 | ≤1% |  |
| 输出线电压波形畸变率 | ≤5% |  |
| 设备产地及性质 | 投标人提供 |  |
| 型号： | 投标人提供 |  |
| ★柴油机最大功率： | ≥695kw |  |
| 柴油机制造商（产地） | 投标人提供 |  |
| 气缸排列方式 | V排列 |  |
| 缸径/行程mm×mm | 投标人提供 |  |
| 压缩比 | 投标人提供 |  |
| 排量L | 投标人提供 |  |
| 冷却方式 | 投标人提供 |  |
| 喷油形式 | 电子喷射或直喷 |  |
| 调速方式 | 电子调速 |  |
| 启动方式 | 24V直流电启动 |  |
| 转速（rpm/min) | 投标人提供 |  |
| 排气流量（L/S) | 投标人提供 |  |
| 进气方式 | 投标人提供 |  |
| 燃烧空气量（L/S) | 投标人提供 |  |
| 机组在额定工况下燃油消耗率 | 投标人提供 |  |
| 机组在额定工况下机油消耗率 | 投标人提供 |  |
| 润活油容积 | 投标人提供 |  |
| 设备产地及性质 | 投标人提供 |  |
| 型号及额定容量 | 投标人提供 |  |
| 品牌 | 投标人提供 |  |
| 发电机制造商 | 投标人提供 |  |
| ★交流发电机型 | ★交流同步无刷电机 （符合三防要求） |  |
| 相数及线制 | 三相四线 |  |
| 发电机绝缘等级 | H |  |
| 发电机防护等级 | IP23 |  |
| 控制屏类型 | 投标人提供 |  |
| 电气保护 | 投标人提供 |  |
| 底座燃油箱有效容积 | 2000L |  |
| 随机附件 | 消音器、排烟减震管、弯管、日用油箱、机座减震垫、启动电瓶及连接线、安装使用说明书及按规定需配套提供的其它附件 |  |
| 机房降噪工程 | 1米处噪音小于65分贝 |  |
| 黑烟处理装置（尾气净化器） | 低负压，无堵塞，SAFEEP黑烟触媒处理装置，格林曼黑度≤1 |  |

- 柴油发电机组的一般要求：

  - 运行方式：作为380V系统市电故障时的应急备用电源，投标机型常载额定功率：600KW（24小时运行）根据ISO-8528/1的定义，在此范围内的带载运行时间没有限制。根据ISO-3046/1，每运行12小时允许超载10%达到1小时。

  - 性能等级：满足GB2820-1997标准中G3级规定的要求。

2.2.1  品牌要求：发电机组（包括发动机、发电机、控制屏）为知名品牌

2.2.2  发动机：中外合资知名品牌产品。

2.2.3  发电机：国内外知名品牌。

2.2.4  带微处理器的控制器：原装进口产品。

2.2.5  蓄电池的品牌要求为骆驼等国内知名品牌产品。

2.2.6  配电柜内所有断路器及其它电气配件采用施耐德、爱斯凯、正泰、德力西等知名品牌，其规格型号、品牌档次及容量不得低于设计图纸要求。

  - 投标人投标主要设备、材料推荐在上述品牌或等同于或优于推荐品牌范围内报价。

  - 机型要求：陆用机型，室内固定式安装。静音机组采用一体式结构，柴油机及发电机底部与底座加设必要的避震装置(膨胀减震接头，机座避震)，水箱叶片冷却风扇及电池充电机全部设有保护罩，以防硬物卷入损坏。

  - 冷却方式：自带风扇散热水箱，采用铜水箱闭式循环冷却，在最高环境温度下，机组冷却系统均能保持正常运行。

  - 燃油规格：机组使用0# 轻柴油作为燃料油；底座油箱1只，底座油箱的材质选用优质钢板，厚度不小于4mm。

  - 设置一只地埋式油箱，作为2*600KW发电机组的储备油箱；储备油箱的材质优质钢板，厚度不小于4mm。日用油箱油位低于设定时油泵能自动供油，供油失败报警。高于设定油位停止泵油，有溢流管回油到油罐。油罐有通气管等满足消防要求。

  - 油路系统：投标人应完成储备油箱、日用油箱及柴油发电机组之间的油路系统,并提供油泵控制箱以实现油泵的自动启停。

  - 润滑油：机组润滑油规格为15W-40CF级机油，如有变化应在投标文件中明确。

  - 柴油机过滤系统：采用干式筒型空气滤清器及壳式柴油滤清器和机油滤清器，所有滤清器可以更换。

  - 排烟系统：采用工业重型排烟消声器，排烟需经过烟气净化器后排至机房外，满足相应排放标准。排烟管为成品烟管，应采用不锈钢材料。不锈钢排烟管参数为：材料sus304，不锈钢，内2.0mm，外0.8mm，保温（硅酸铝棉）50mm，必须满足发电机组排烟需要。排烟管安装方式及烟气净化器的安装位置等由投标人自行现场查勘确定。烟气净化器材质选用优质不锈钢。，投标人应自行踏勘现场，确定数量，此项内容以分项报价的形式给出，最后结算价格将不再调整。

  - 机房消音及进排风系统：应采用隔音降噪措施，采用铝合金微孔板，厚度为0.8mm。吸音材料采用玻璃棉，容重为48kg/m³。满足2类区环保标准，机房外7米小于65分贝。进排风系统以及隔音降噪方式应由投标人自行现场查勘确定，明确提出解决方案，并将所需费用以分项报价的形式给出，最后结算价格将不再调整。

  - 发电机组的机房要求机房消音并需要相关资质单位进场施工。柴油机组基座的土建部分由招标人负责完成。

  - 机组的启动：

    - 启动方式：直流电流起动，可实现手动/自动、远程启动。

    - 机组必须实现全自动起动的要求，在无人值守的情况下，接起动指令后在10秒内一次启动成功。在60秒内实现一个自起动循环（即三次起动）。若自起动连续三次失败，则发出报警信号，并闭锁自起动回路。在买方所提供的现场条件下，机组一次启动成功率不小于95%。

    - 进排风机的启停应与发电机组联锁动作，停机时发电机组延时工作3分钟，进风风机延时工作6分钟。

    - 采用24伏铅酸高能电池，容量能满足机组连续六次起动。并设有柴油机拖动充电机。

    - 装设冷却液加热装置，以满足机组在0℃以下使用，使冷却液保持在30-50℃.。

  - 柴油发动机：

    - 机组运行时不应有漏水、漏气、漏油、漏电等现象。

    - 柴油机额定转速：1500rpm，装设电子调速稳压装置，配手动停车杆。

    - 投标应给出机组运行时的噪音、振动、过载能力、最低运行负载等指标参数，并满足相应标准规范要求。

    - 投标应给出额定常用功率、额定转速、使用条件和相应的燃油润滑油耗量。

    - 投标人在投标时须提供机组在满负荷、3/4负荷、1/2负荷时燃油消耗量表。

    - 投标应给出污垢系数、PH值、杂质含量等对循环冷却水的要求。

  - 发电机：

    - 采用无刷励磁同步发电机，功率因数：0.8滞后。

    - 接线方式：三相四线制，Y形联接，中性点直接接地。

    - 绝缘等级：H级。防护等级：符合IP22(NEMA1)标准。

    - 输出电压：400V、50Hz。

    - 调压方式：自动A.V.R。

  - 控制屏及主输出断路器柜：

    - 控制屏：

采用带微处理器的控制器，以实现机组的一体化控制，采用高分辨率大屏幕液晶屏，显示中文菜单、故障及运行信息。并实现如下主要功能：

- 具备就地手动操作、自控功能及三遥功能等；

- 电压、电流、频率、功率、功率因数、发动机转速、机油压力、冷却液温度、燃油液位等必要的表计显示。

- 自动监控机组运行状况和自动故障保护的功能；

- 自动计时、故障报警、事件记录，停车保护功能；

- 机组的自动加载、自动调压和调频、自动卸载停机功能；

- 在机组处于备用状态时自动预热机组冷却水、自动对蓄电池充电/检测，使机组处于热备用状态功能；

- 可靠的分断能力，能在过载、短路的情况下有效地切断负载；

- 负载启动时输出电压≤85%额定输出电压时，机组应停机保护。

    - 通讯接口：RS232/485标准接口，支持MODBUS标准规约，可实现就地组态、整定和远程控制、通讯。数据监测与现场监控需通过数据线接至现电工值班室内。该费用以分项报价的形式给出。

    - 外部信号的接入：所有遥控和联锁信号均以无源触点的方式接入。

    - 可靠的防雷接地设置。

    - 主输出断路器柜：

设主输出断路器柜、启动/停车按钮、故障急停按钮、控制选择转换开关、电压检测转换开关、运行指示灯等。

2.19  联锁要求：下表提供的仅为基本联锁要求：

| 故障名称 | 联锁设置 | 故障名称 | 联锁设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低油压 | 报警／停机 | 低／高频率 | 停机 |
| 高水温 | 报警／停机 | 低／高转速 | 停机 |
| 燃油低油位 | 报警／停机 | 电池充电输入失败 | 停机 |
| 电池电压 | 停机 | 超负载 | 停机 |
| 欠／过电压 | 停机 | 逆功率 | 停机 |

- 其它相关要求：

  - 投标柴油发电机组应体现发动机与发电机匹配的合理性，其中发动机的选配，应考虑到机组中辅助用电设备的功率损耗。

  - 投标柴油发电机组的额定常载功率不得为负偏差，且正偏差要求小于等于5%，否则其投标将被拒绝。

  - 投标柴油发电机组的主要电气性能参数，包括：发电机型式、励磁方式、额定功率、额定电压、接线方式、额定频率、功率因数、绝缘等级等，必须满足招标文件和国家标准的要求，否则其投标将被拒绝。

  - 发动机的油箱设置必须满足招标人的要求，否则其投标将被拒绝。

投标人须提供为确保柴油发电机组正常运行而配备的其它所有相关设备和设施的技术规格，并作说明。

  - 中标供应商须在中标公告发出后5个工作日内提供发电机机房的安装图。

南麂岛位于浙江省平阳县鳌江口外30海里的东海海面上，距市区50海里。地理位置特殊，货物上岛需要多次转运，人员上岛住宿和船费等一切费用，均包含的投标报价中。

南麂列岛自然保护区及4A景区环保要求，因此本项目对黑烟处理装置（尾气净化器）要求较高，供应商须按采购技术要求中提供相关检测报告。且由于本项目地点距酒店内客房距离不超过50米，因此供应商须保证机房降噪符合招标文件技术要求。

- 三、商务条款

1、质保期：质保期为3年，三年内质量问题由中标单位负责，包括零件的维修和上岛人员上岛的船费、住宿费等。

2、付款方式：

签订合同前中标供应商需向采购人提供合同总价10％的履约保证金，合同签订后十五个工作日内采购人支付合同款项的10%作为预付款；供应商设备进场开箱初步验收合格后，支付到货设备总价款的30%；全部完工验收合格后十五个工作日内，采购人向供应商支付至合同总价的95%（结算金额以安装设备的实际数量结算），同时无息退还履约保证金；合同余款5%做为质量保证金，验收合格两年后无质量与服务问题，采购人于十五个工作日内支付余款。

4、随机资料：

产品须提供产品合格证、质量保证书，产品的安装、说明书、维修保养手册等技术文件。

5、质保期不少于两年（招标文件另行规定的除外）

6. 安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

  - 安装施工地点：按采购单位要求。

  - 安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

7、▲完工期：供应商提供最短的完工期（不超过60日历天内完成设备供货及安装调试）。

- 8、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；供应商须参与验收，资料移交，人员培训服务等。

4.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；质保期内每三个月一次巡检，每年至少一次免费保养。

5.售后服务的措施及承诺。

- 注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次招标工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

4、本项目为交钥匙项目，总价包干，项目安装所需的辅材及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整。供应商须自行组织施工人员上岛现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，中标供应商应按招标文件要求在到货时提供货物制造商质保证明。如原厂商无故不予授权证明，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款（如供应商某项设备不能取得制造商授权或质保证明原件的，结算方式调整为：▲经采购人组织项目验收合格，交齐所有资料后，1个月内办理项目结算，经双方签证决算后，支付到合同结算总价的70%；合同结算总价的30%作为项目质量保修金待三年无质量与服务问题退还。

6、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

7、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合扣分处理。

9、本项目采购最高限价为198万元人民币；若某供应商投标报价超出该采购最高限价，则该供应商投标按无效投标处理。▲

10、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2018年6月14日 　上午09：30到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账或现金存入的，其投标做无效投标处理。▲

▲11、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站或浙江省政府采购网（http:// www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

- 二、供应商资格要求

- 按招标公告要求

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料及证书原件三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二（一））

2）投标产品数量、价格表（附件二（二））

3）随机备品备件及专用工具清单（附件六）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四、一）；

3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；

4）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）；（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

5）商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明（见附件四（二））；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

7）供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；

8) 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）节能产品认证证书（复印件加盖有效公章）；

相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

10）2015年以来的供应商同类项目业绩证明（需提供合同或验收证明）（复印件加盖公章）（附件八）；

11）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件九）

12）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

13）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

14）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等

15）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

- 2.3、资格审核资料及证书原件部分（单独包装密封）

- 1）供应商的《营业执照》原件；

- 2）法定代表人授权书原件；

- ▲上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标货物数量、价格（附件二（二））。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 招标代理服务费

- 其他费用

▲本项目总价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标

5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付采购人使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

5.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

5.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

6、投标保证金

6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且两份合同原件给予平阳县公共资源交易中心采购科备案后退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后按程序直接退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4)弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本一份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料及证书原件部分均分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料及证书原件单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料及证书原件”、 “开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。▲

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金不予退还。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在资格审核资料及证书原件部分的投标文件也有效）、投标人有效身份证件（原件）；由评标委员会确认投标资格。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

- 六、开标和评标

1.1、开启资格审核资料及证书原件部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料及证书原件部分投标文件”及商务报价部分投标文件；

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供供应商有效营业执照原件的；

2）未按规定提供投标保证金的；

3）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件的；

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等资格审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、证书资料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；供应商付款方式、完工期出现负偏差的；

3）投标函、法人授权委托书、开标一览表没有按招标文件格式要求加盖有效公章；无法定代表人（授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术要求或达不到招标文件参考品牌型号的产品主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可以对该供应商作无效投标处理；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标实质性内容。

4、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、技术和商务评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5.招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号： 11004847888501

5.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，其投标保证金将不予退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认            公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

（或供应商注册地中小企业主管部门）盖章

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分   合同格式（供参考）

编号  ：

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

详见招标文件。

第十条：货款的支付

详见招标文件。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

- （1）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2仟元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及平阳县财政局各执壹份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商谈判文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

平阳县旅游发展投资有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 南麂岛酒店群发电机设备采购 | 大写： 小写： |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（二）

投标产品数量、价格表

- （价格单位：元人民币）

| 南麂岛酒店群发电机设备采购 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（三）

产品数量、配置及主要技术参数（不带价格放技术资信标中）

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

- 附件三（一）

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件三（二）

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件四

- 资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

平阳县旅游发展投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- （二）投 标 人 情 况 声  明

- 1. 名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

- 5. 投标单位有效营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

注：请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

附件五               其他投标文件

附件六

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件七

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件八

2015年以来类似项目业绩清单（提供合同或验收证明）（复印件加盖公章）

（自行编制）

附件九

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （投标方）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

投标方代表姓名职务：

投标方名称（公章）：

法定代表人签字：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受平阳县公共资源交易管理委员会办公室作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字）

日 期

技术资信评分项索引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

第六部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、工期、服务、资信业绩综合评分  70分

| 序号 | 评分内容及评分标准说明 |  | 分值（分） | C档 |  | B档 |  | A档 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组制造商综合实力：根据发电机组制造商实力、信用等级、所获荣誉、名牌产品、著名商标市场评价、用户信誉等，由评标专家自行比较打分。 |  | 0-8分 | 0-3 |  | 3.1-6.4 |  | 6.5-8.0 |  |
| 2 | 发电机组制造商具有： GB/T 19001（或ISO 9001）质量管理体系认证得1分；GB/T 28001（或OHSAS 18001）职业健康安全管理体系认证得1分；GB/T 24001（或ISO 14001）环境管理体系认证得1分； |  | 0-3分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 发电机组制造商具有发动机或发电机OEM授权证书，每提供1份得1分。 |  | 0-2分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 发电机组制造商提供：供应商财务状况（以2014-2017年财务审计报告为准）不提供原件不得分 |  | 0-3分 | 0-1 |  | 1.1-2.0 |  | 2.1-3 |  |
| 5 | 投标人业绩（发电机组制造商业绩同等有效）： 2015年1月1日至今常用功率600KW及以上功率发电机组销售业绩的每个得1分，最高得分5分。（须同时提供合同原件及发票复印件，复印件加盖公章，不按要求提供不得分） |  | 0-5分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标产品具有发电机组第三方权威机构检测报告、技术相应资料、证明材料等完整性，横向比较打分。 |  | 0-5分 | 0-2 |  | 2.1-3.3 |  | 3.5-5 |  |
| 7 | 发动机品牌、技术性能等的优劣：根据投标发动机机型的符合性，技术响应的优劣，横向比较打分。(其中发动机的油箱设置小于招标文件要求，视为无效标) |  | 0-5分 | 0-2 |  | 2.1-3.3 |  | 3.5-5 |  |
| 8 | 发电机技术性能的优劣：根据投标发电机机型的符合性，技术响应的优劣，横向比较打分。(主要技术性能包括：发电机的结构型式、励磁方式、额定功率、额定电压、接线方式、额定频率、功率因数、绝缘等级等) |  | 0-5分 | 0-2 |  | 2.1-3.3 |  | 3.5-5 |  |
| 9 | 投标设备的品牌及技术指标： 根据所投产品对招标技术参数的满足程度打分，最高15分。详细技术参数表中★标志为重要参数， 招标文件指标如出现负偏离, 每负偏离一项扣2分,扣完为止。（注：以上技术指标如出现偏离必须在《偏离表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理） |  | 0-15分 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机房降噪： | 1、进风排风废气消音、消音门处理、机房消音墙处理、消音设备选型的合理性。 | 0-6分 |  | 0-2 |  | 2.1-4.0 |  | 4.1-6 |
|  |  | 2、发电机组配套附属设备及工程施工方案的优劣：配套水、油管路的设计等方案进行综合比较。 | 0-5分 |  | 0-2 |  | 2.1-3.3 |  | 3.5-5 |
| 11 | 供应商所投入实施人员（0-3分） |  | 项目负责人具有中级及以上职称（机电专业）或具有机电专业建造师的得3分。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 组织、实施方案（0-5分） |  | 本项目为海岛项目，施工环境特殊，投标人需提供完整组织实施方案。根据供应商提供的组织实施方案比较分档次打分。优：5-4.1分；良：4-2.1分；一般：2-0分。 |  |  |  |  |  |  |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。