## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）信息化采购项目 |  |  |  | 工程
招标最高限价
招标最高限价 | (小写): | 9132539.9元
| (大写): | 玖佰壹拾叁万贰仟伍佰叁拾玖元玖角元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）信息化采购项目 | 第1页 共1页
平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）信息化采购项目 编制说明 一、编制依据 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）； 4.《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 5.《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版） 6.《工具式支撑架及模板补充定额》 7.相关造价文件； 8.平阳县建材价格信息2024年11月、依次温州市综合信息价2024年11月； 9.模板支撑架按平住建发[2021]32号文件结合温住建发[2020]127号文件执行计入； 二、编制口径 通用： 1.预算范围：主体工程、安装工程； 2.清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价。 3.施工图中不能反映的，而现场施工中实际发生的费用由投标人自行踏勘现场后计入投标价中，中标后不作调整。 4.风险费用自行考虑计入报价，中标后不作调整。 5.工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。 6.对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据清单描述及设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。 土建通用 7.本工程混凝土均按商品混凝土计入，砂浆按现拌计入；构造柱、圈梁、过梁、压顶、翻边砼构件、上部楼地面屋面砼、地下室垫层找平按非泵送商品计入；框架结构砼、地下室结构砼均按泵送商品计入； 8.混凝土塌落度投标单位自行考虑，计入报价中，结算不再调整。 9.抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标单位报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。 10.除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。 土建部分 (1)防静电地板按3厚PVC计入，按实结算； 安装部分 1、集控中心电站AL2配电箱入户电缆及配管两根共预留120米； 2、区域运维中心电站AL2配电箱入户电缆一根共预留150米； 3、集控中心电站给排水立管利旧；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标最高限价费用表
工程名称:平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）信息化采购项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 260700.00 |  | 2923.56 | 11856.22 | 21525.72
1.1 | 集控中心水电 | 54771.00 |  | 617.62 | 2315.51 | 4522.40
1.2 | 区域运维中心强电 | 41986.00 |  | 516.79 | 1937.49 | 3466.77
1.3 | 区域运维中心装修 | 33094.00 |  | 390.38 | 1658.98 | 2732.54
1.4 | 集控中心装修 | 130849.00 |  | 1398.77 | 5944.24 | 10804.01
2 | 设备采购 | 8780794.42
3 | 机房智能设备采购 | 91045.48
合计 |  | 9132539.9 |  | 2923.56 | 11856.22 | 21525.72

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标最高限价费用表
工程名称:单项工程-集控中心水电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 46931.77 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7483.93
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1001.65
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 354.55 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 75.68
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 647.10 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 617.62 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2315.51
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4522.40
招标最高限价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 54771.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-集控中心水电 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电系统 |  |  |  | 41729.79 | 7941.14 | 105.96
1 | 4-4-16 | AL2配电箱，含箱内元器件，做法详见图纸； | 台 | 1 | 3270.33 | 3270.33 | 194.40
2 | 4-13-204 | 300*300平板灯 | 10套 | 0.7 | 1060.69 | 742.48 | 126.33
3 | 4-13-204 | 600*600平板灯 | 10套 | 2.4 | 1464.69 | 3515.26 | 433.13
4 | 4-13-301 | 单联单控开关 | 10套 | 0.4 | 153.35 | 61.34 | 31.75
5 | 4-13-301 | 双联单控开关 | 10套 | 0.2 | 173.14 | 34.63 | 15.88
6 | 4-13-301 | 三联单控开关 | 10套 | 0.1 | 193.03 | 19.30 | 7.94
7 | 4-13-325 | 5孔插座 | 10套 | 2.6 | 172.75 | 449.15 | 243.46
8 | 4-13-325 | 多功能插座 | 10套 | 0.2 | 232.32 | 46.46 | 18.73
9 | 4-11-212 | 钢制接线盒 | 10个 | 3.1 | 87.33 | 270.72 | 103.45
10 | 4-11-211 | 钢制开关盒 | 10个 | 3.5 | 84.90 | 297.15 | 123.03
11 | 4-11-40 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC65 | 100m | 1.2 | 5767.62 | 6921.14 | 2405.89 | 23.24
12 | 4-11-35 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20 | 100m | 3.7477 | 1598.26 | 5989.80 | 2344.71 | 19.98
13 | 4-11-148 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管PC50 | 100m | 0.169 | 1383.74 | 233.85 | 112.25
本页小计 | [5 empty] | 21851.61 | 6160.95 | 43.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-集控中心水电 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 4-8-88 | 铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-4X25+1X16 | 100m | 1.2 | 10949.89 | 13139.87 | 613.14 | 16.18
15 | 4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 37.62 | 150.48 | 55.48
16 | 4-12-5 | 穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5 | 100m | 2.5086 | 387.71 | 972.61 | 183.68
17 | 4-12-5 | 穿照明线 WLZB-BYJR-2.5 | 100m | 1.2543 | 481.79 | 604.31 | 91.84
18 | 4-12-6 | 穿照明线 WDZB1-BYJ-4 | 100m | 5.7957 | 497.47 | 2883.19 | 391.50
19 | 4-12-7 | 穿照明线WDZB1-BYJ-6 | 100m | 1.6845 | 676.58 | 1139.70 | 114.07
20 | 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2 | 244.01 | 488.02 | 330.48 | 46.56
21 | 综合价 | 零星工程，含钻孔、修复等 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
|  | 给水系统 |  |  |  | 1690.41 | 357.74 | 4.77
22 | 10-1-233 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）40 | 10m | 0.626 | 308.46 | 193.10 | 85.79 | 0.69
23 | 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | 10m | 1.052 | 151.28 | 159.15 | 88.28 | 1.15
本页小计 | [5 empty] | 20230.43 | 1954.26 | 64.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-集控中心水电 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 10-1-229 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15 | 10m | 1.492 | 131.78 | 196.62 | 111.42 | 1.63
25 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | 100m | 0.317 | 65.22 | 20.67 | 11.66
26 | 10-2-5 | 截止阀DN40 | 个 | 1 | 212.37 | 212.37 | 20.09 | 0.57
27 | 10-2-2 | 截止阀DN20 | 个 | 2 | 70.79 | 141.58 | 16.20 | 0.34
28 | 10-2-1 | 截止阀DN15 | 个 | 3 | 55.64 | 166.92 | 24.30 | 0.39
29 | 综合价 | 热水器 | 台 | 1 | 600.00 | 600.00
|  | 排水系统 |  |  |  | 3511.57 | 554.15
30 | 10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 0.302 | 415.83 | 125.58 | 44.13
31 | 10-1-277 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | 10m | 0.826 | 279.51 | 230.88 | 99.56
32 | 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | 10m | 0.612 | 198.31 | 121.37 | 60.48
33 | 10-3-35 | 坐式大便器安装 连体水箱，含连接配件等 | 10套 | 0.1 | 7560.11 | 756.01 | 48.31
34 | 10-3-14 | 洗脸盆 立柱式冷水，含连接配件等 | 10组 | 0.1 | 4795.53 | 479.55 | 37.57
本页小计 | [5 empty] | 3051.55 | 473.72 | 2.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-集控中心水电 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 10-3-49 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，含连接配件 | 10套 | 0.1 | 3172.38 | 317.24 | 16.80
36 | 10-3-79 | 地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 10个 | 0.5 | 247.87 | 123.94 | 56.95
37 | 9-1-91 | 室内灭火器安装箱体，含灭火器3kg | 套 | 5 | 271.40 | 1357.00 | 190.35
本页小计 | [5 empty] | 1798.18 | 264.10
合计 | [5 empty] | 46931.77 | 8853.03 | 110.73

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-集控中心水电 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 0.490196 | 632.51 | 310.05 | 79.41
2 | 13-2-9 | 脚手架搭拆费第九册 | 100工日 | 0.01175 | 790.64 | 9.29 | 2.38
3 | 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 | 100工日 | 0.044539 | 790.64 | 35.21 | 9.02
本页小计 | [5 empty] | 354.55 | 90.81
合计 | [5 empty] | 354.55 | 90.81

## 0_1_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:集控中心水电 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
合计

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标最高限价费用表
工程名称:单项工程-区域运维中心强电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 35751.15 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6263.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 830.99
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 289.53 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 61.80
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 541.46 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 516.79 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1937.49
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3466.77
招标最高限价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 41986.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-区域运维中心强电 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电系统 |  |  |  | 35751.15 | 7415.42 | 89.40
1 | 4-4-16 | AL2配电箱，含箱内元器件，做法详见图纸； | 台 | 1 | 1770.33 | 1770.33 | 194.40
2 | 4-13-204 | 600*600平板灯 | 10套 | 1.4 | 1464.69 | 2050.57 | 252.66
3 | 4-13-301 | 单联单控开关 | 10套 | 0.4 | 153.35 | 61.34 | 31.75
4 | 4-13-325 | 5孔插座 | 10套 | 1.4 | 172.75 | 241.85 | 131.10
5 | 4-13-325 | PDU插座 | 10套 | 0.8 | 232.32 | 185.86 | 74.91
6 | 4-11-212 | 钢制接线盒 | 10个 | 1.4 | 87.33 | 122.26 | 46.72
7 | 4-11-211 | 钢制开关盒 | 10个 | 2.6 | 84.90 | 220.74 | 91.39
8 | 4-11-40 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC65 | 100m | 1.5 | 5767.62 | 8651.43 | 3007.37 | 29.06
9 | 4-11-35 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20 | 100m | 3.1586 | 1598.26 | 5048.26 | 1976.15 | 16.84
10 | 4-8-88 | 铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-5X16 | 100m | 1.5 | 7997.56 | 11996.34 | 766.43 | 20.22
11 | 4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.62 | 75.24 | 27.74
本页小计 | [5 empty] | 30424.22 | 6600.62 | 66.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-区域运维中心强电 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 4-12-5 | 穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5 | 100m | 1.114 | 387.71 | 431.91 | 81.57
13 | 4-12-5 | 穿照明线 WLZB-BYJR-2.5 | 100m | 0.557 | 481.79 | 268.36 | 40.78
14 | 4-12-6 | 穿照明线 WDZB1-BYJ-4 | 100m | 7.8048 | 497.47 | 3882.65 | 527.21
15 | 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 244.01 | 244.01 | 165.24 | 23.28
16 | 综合价 | 零星工程，含钻孔、修复等 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
本页小计 | [5 empty] | 5326.93 | 814.80 | 23.28
合计 | [5 empty] | 35751.15 | 7415.42 | 89.40

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-区域运维中心强电 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 0.457744 | 632.51 | 289.53 | 74.15
本页小计 | [5 empty] | 289.53 | 74.15
合计 | [5 empty] | 289.53 | 74.15

## 0_2_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:区域运维中心强电 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
合计

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标最高限价费用表
工程名称:单项工程-区域运维中心装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 28275.97 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5941.91
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 426.63
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.18% | 426.63 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 390.38 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 1658.98
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2732.54
招标最高限价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 33094.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-区域运维中心装修 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  | 28275.97 | 7098.62 | 30.84
| A.4 | 第四章 砌筑工程 |  |  |  | 28275.97 | 7098.62 | 30.84
1 | 11-94 | 防静电活动地板安装 | 100m2 | 0.7686 | 17161.96 | 13190.68 | 1916.23
2 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | 100m2 | 1.194 | 1655.55 | 1976.73 | 914.99
3 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | 100m2 | 1.194 | 1555.89 | 1857.73 | 1289.87
4 | 13-65 | 装配式成品金属板天棚（600×600） T形铝合金龙骨平面 600*600铝扣微孔板 | 100m2 | 0.7686 | 11902.93 | 9148.59 | 2531.53
5 | 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | 100m2 | 0.7686 | 783.55 | 602.24 | 446.00 | 30.84
6 | 综合价 | 成品保护及现场清理 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00
本页小计 | [5 empty] | 28275.97 | 7098.62 | 30.84
合计 | [5 empty] | 28275.97 | 7098.62 | 30.84

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-区域运维中心装修 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 0_3_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:区域运维中心装修 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
合计

## 0_4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标最高限价费用表
工程名称:单项工程-集控中心装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 112571.69 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 21290.25
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1528.64
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.18% | 1528.64 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1398.77 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 5944.24
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 10804.01
招标最高限价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 130849.00

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-集控中心装修 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  | 112571.69 | 24814.39 | 811.79
| A.4 | 第四章 砌筑工程 |  |  |  | 1491.70 | 731.60 | 22.41
1 | 4-60换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^水泥砂浆 1:3 | 10m3 | 0.16092 | 4100.48 | 659.85 | 205.20 | 3.48
2 | 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 0.2682 | 3101.59 | 831.85 | 526.40 | 18.93
| A.11 | 第十一章 楼地面装饰工程 |  |  |  | 30700.45 | 4202.10 | 17.90
3 | 11-86 | 水泥地面上铺复合地板 | 100m2 | 0.4695 | 15380.46 | 7221.13 | 511.30
4 | 11-94 | 防静电活动地板安装 | 100m2 | 1.067 | 17161.96 | 18311.81 | 2660.18
5 | 11-45换 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2000mm以内 密缝^水泥砂浆 1:3 地砖 600*600 | 100m2 | 0.14426 | 13758.97 | 1984.87 | 562.28 | 8.95
6 | 11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | 100m2 | 0.14426 | 2007.49 | 289.60 | 159.96 | 8.95
7 | 9-88 | 平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | 100m2 | 0.14426 | 4082.54 | 588.95 | 47.89
8 | 11-109 | 木质面层成品踢脚线 粘贴式 | 10m | 2.746 | 839.07 | 2304.09 | 260.49
| A.12 | 第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 33055.67 | 11858.12 | 7.63
9 | 12-201 | 铝合金框玻璃隔断 | 100m2 | 0.24 | 27555.35 | 6613.28 | 1136.53
本页小计 | [5 empty] | 38805.43 | 6070.23 | 40.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-集控中心装修 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | 10m3 | 0.015 | 5265.22 | 78.98 | 17.96 | 0.10
11 | 12-216 | 隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内 | 100m2 | 0.4734 | 4339.65 | 2054.39 | 801.28
12 | 10-17 | 干铺岩棉板 厚度50mm | 100m2 | 0.9468 | 3831.89 | 3628.03 | 982.66
13 | 12-124 | 墙面石膏板基层 | 100m2 | 0.9468 | 2549.95 | 2414.29 | 939.34
14 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | 100m2 | 0.9468 | 1655.55 | 1567.47 | 725.55
15 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | 100m2 | 0.9468 | 1555.89 | 1473.12 | 1022.82
16 | 12-48换 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:3 瓷砖 300*600 | 100m2 | 0.485088 | 15027.90 | 7289.85 | 2673.39 | 7.53
17 | 9-89 | 立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | 100m2 | 0.485088 | 4478.68 | 2172.55 | 244.40
18 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | 100m2 | 1.794744 | 1655.55 | 2971.29 | 1375.35
19 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | 100m2 | 1.794744 | 1555.89 | 2792.42 | 1938.84
| A.8 | 第八章 门窗工程 |  |  |  | 10446.37 | 646.11 | 2.12
20 | 8-37换 | 成品木质防火门安装^水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 0.05145 | 42834.43 | 2203.83 | 195.06 | 2.12
21 | 8-31 | 成品木门扇安装 | 100m2 | 0.0189 | 50387.05 | 952.32 | 37.15
本页小计 | [5 empty] | 29598.54 | 10953.80 | 9.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-集控中心装修 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 8-138 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以内 | 10m | 1.595 | 2158.15 | 3442.25 | 210.64
23 | 8-41 | 隔热断桥铝合金平开门安装 | 100m2 | 0.048 | 49940.80 | 2397.16
24 | 8-137 | 不锈钢板门窗套面层（设备周边） | 10m2 | 0.8254 | 1757.70 | 1450.81 | 203.26
| A.13 | 第十三章 天棚工程 |  |  |  | 20233.68 | 5586.77
25 | 13-61 | 装配式成品金属板天棚（300×300） T形铝合金龙骨平面 | 100m2 | 0.14426 | 13492.95 | 1946.49 | 526.48
26 | 13-65 | 装配式成品金属板天棚（600×600） T形铝合金龙骨平面 600*600铝扣微孔板 | 100m2 | 1.53636 | 11902.93 | 18287.19 | 5060.29
| A.16 | 第十六章 拆除工程 |  |  |  | 15326.97 | 814.46 | 694.29
27 | 16-7 | 多孔砖墙拆除 | m3 | 12.888288 | 106.29 | 1369.90 | 459.34 | 694.29
28 | 综合价 | 卫生间整体拆除及外运 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
29 | 综合价 | 成品保护及现场清理 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
30 | 12-207 | 成品卫生间隔断 | 100m2 | 0.07736 | 27521.62 | 2129.07 | 355.12
31 | 综合价 | 茶水台（白色人造石台面） | m | 2.96 | 1200.00 | 3552.00
32 | 综合价 | 吊柜含柜门 | m | 2.96 | 600.00 | 1776.00
本页小计 | [5 empty] | 41350.87 | 6815.13 | 694.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-集控中心装修 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 综合价 | 不锈钢盥洗池350*400mm | 个 | 1 | 600.00 | 600.00
34 | 综合价 | 资料柜3000*400mm | 个 | 1 | 900.00 | 900.00
| A.15 | 第十五章 其他装饰工程 |  |  |  | 1316.85 | 975.23 | 67.44
35 | 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | 100m2 | 1.68062 | 783.55 | 1316.85 | 975.23 | 67.44
本页小计 | [5 empty] | 2816.85 | 975.23 | 67.44
合计 | [5 empty] | 112571.69 | 24814.39 | 811.79

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-集控中心装修 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 0_4_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:集控中心装修 |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
合计

## 设备采购
平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）信息化采购项目
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量
|  |  |  | 单价 | 合计
集控指挥中心
一 | 集控指挥中心工程
1 | 气体消防系统
1.1 | 七氟丙烷气体灭火控制柜 | 套 | 1 | 4650 | 4650
1.2 | 七氟丙烷药剂 | kg | 90 | 79 | 7110
1.3 | 气体灭火控制器 | 套 | 1 | 5600 | 5600
1.4 | 光电感烟探测器 （含底座） | 套 | 4 | 179 | 716
1.5 | 智能型定温探测器 （含底座） | 套 | 4 | 179 | 716
1.6 | 紧急启停按钮 | 套 | 1 | 219 | 219
1.7 | 声光报警器 | 套 | 1 | 109 | 109
1.8 | 放气指示灯 | 套 | 1 | 99 | 99
1.9 | 信号线 | m | 100 | 5.13 | 513
1.10 | 电源线 | m | 100 | 7 | 700
二 | 智能监控系统
1 | 安全Ⅰ区（生产控制网）
1.1 | 操作员工作站 | 台 | 4 | 9500 | 38000
1.2 | 工程师工作站 | 台 | 2 | 9500 | 19000
1.3 | 语音报警系统 | 套 | 2 | 5900 | 11800
1.4 | 集控专业控制台 | 套 | 2 | 29120 | 58240
1.5 | 打印机 | 台 | 1 | 9800 | 9800
1.6 | 辅材 | 项 | 1 | 3600 | 3600
2 | 安全Ⅲ区（信息管理区）
2.1 | 生产管理工作站 | 台 | 1 | 7500 | 7500
2.2 | 视频工作站 | 台 | 1 | 7500 | 7500
3 | 软件系统
3.1 | 操作系统 | 套 | 1 | 7100 | 7100
3.2 | 集中监控软件
3.2.1 | 数据采集与处理 | 项 | 1 | 45000 | 45000
3.2.2 | 统一权限管理与认证 | 项 | 1 | 34000 | 34000
3.2.3 | 备份与恢复管理 | 项 | 1 | 17000 | 17000
3.2.4 | 自诊断及自恢复 | 项 | 1 | 45000 | 45000
3.2.5 | 图形编辑及运行监控 | 项 | 1 | 45000 | 45000
3.2.6 | 安全运行监视软件 | 项 | 1 | 16000 | 16000
3.2.7 | 控制与调节软件 | 项 | 1 | 40000 | 40000
3.2.8 | 分布式实时数据库软件 | 项 | 1 | 17000 | 17000
3.3 | 智能生产管理系统
3.3.1 | 基本管理 | 项 | 1 | 35000 | 35000
3.3.2 | 设备管理 | 项 | 1 | 35000 | 35000
3.3.3 | 资产管理 | 项 | 1 | 35000 | 35000
3.3.4 | 值班管理 | 项 | 1 | 35000 | 35000
3.3.5 | 智能巡检管理 | 项 | 1 | 50000 | 50000
3.3.6 | 两票管理 | 项 | 1 | 45000 | 45000
3.3.7 | 安全管理 | 项 | 1 | 40000 | 40000
3.3.8 | 风险管理 | 项 | 1 | 40000 | 40000
3.3.9 | 应急管理 | 项 | 1 | 45000 | 45000
3.3.10 | 检修管理 | 项 | 1 | 40000 | 40000
3.3.11 | 缺陷管理 | 项 | 1 | 40000 | 40000
3.3.12 | 日常维护管理 | 项 | 1 | 40000 | 40000
3.3.13 | web应用管理 | 项 | 1 | 75000 | 75000
3.3.14 | 移动APP管理 | 项 | 1 | 90000 | 90000
3.3.15 | 信息管理 | 项 | 1 | 40000 | 40000
3.3.16 | 文档管理 | 项 | 1 | 40000 | 40000
3.4 | 智慧管控平台
3.4.1 | 水电站远程调度 | 项 | 1 | 230000 | 230000
3.4.2 | 生态流量监管系统 | 项 | 1 | 95000 | 95000
3.4.3 | 绿色小水电站运行维护管理 | 项 | 1 | 210000 | 210000
3.4.4 | 安全风险隐患排查系统 | 项 | 1 | 63000 | 63000
3.4.5 | 智能故障诊断及预警系统 | 项 | 1 | 190000 | 190000
3.4.6 | 水雨情监测系统 | 项 | 1 | 39000 | 39000
3.4.7 | 历史数据库管理系统 | 项 | 1 | 53000 | 53000
3.4.8 | 实时数据库管理系统 | 项 | 1 | 53000 | 53000
3.4.9 | 报警及短信寻呼系统 | 项 | 1 | 25000 | 25000
3.4.10 | 系统运行管理 | 项 | 1 | 40000 | 40000
3.5 | 视频综合安防监控平台 | 项 | 1 | 35000 | 35000
三 | UPS电源系统
1 | 电力UPS屏 | 套 | 2 | 40000 | 80000
2 | UPS电池及柜体 | 节 | 64 | 1312 | 83968
3 | 配电柜 | 套 | 1 | 9200 | 9200
四 | 网络通迅系统
1 | Ⅰ区网络屏
1.1 | 通信服务器 | 台 | 2 | 76300 | 152600
1.2 | 历史数据服务器 | 台 | 2 | 67300 | 134600
1.3 | KVM切换器 | 套 | 1 | 3721 | 3721
1.4 | 防雷器 | 套 | 1 | 1923 | 1923
1.5 | Ⅰ区汇聚交换机 | 台 | 1 | 46700 | 46700
1.6 | 防火墙 | 台 | 1 | 87130 | 87130
1.7 | 纵向加密装置 | 台 | 1 | 83520 | 83520
1.8 | 同步卫星时钟 | 项 | 1 | 3307 | 3307
1.9 | 屏体及辅件 | 套 | 1 | 4760 | 4760
2 | Ⅱ区网络屏
2.1 | 水情水调服务器 | 台 | 1 | 56700 | 56700
2.2 | 生态流量管理服务器 | 台 | 1 | 53500 | 53500
2.3 | KVM切换器 | 套 | 1 | 4700 | 4700
2.4 | 防雷器 | 套 | 1 | 1948 | 1948
2.5 | Ⅱ区汇聚交换机 | 台 | 1 | 46700 | 46700
2.6 | 防火墙 | 台 | 1 | 90160 | 90160
2.7 | 正向隔离 | 台 | 1 | 97320 | 97320
2.8 | 屏体及辅件 | 套 | 1 | 5000 | 5000
3 | Ⅲ区网络屏
3.1 | 应用服务器 | 台 | 2 | 59900 | 119800
3.2 | 视频服务器 | 台 | 1 | 57600 | 57600
3.3 | KVM切换器 | 套 | 1 | 4700 | 4700
3.4 | 防雷器 | 套 | 1 | 1948 | 1948
3.5 | Ⅲ区数据交换机 | 台 | 1 | 46700 | 46700
3.6 | Ⅲ区视频交换机 | 台 | 1 | 46700 | 46700
3.7 | 防火墙 | 台 | 1 | 75160 | 75160
3.8 | 路由器 | 套 | 1 | 48600 | 48600
3.9 | 反向隔离 | 台 | 1 | 93660 | 93660
3.10 | 屏体及辅件 | 套 | 1 | 4860 | 4860
五 | 二次安防
1 | 工控主机卫士 | 套 | 1 | 36670 | 36670
2 | 工控安全监测与审计系统 | 套 | 1 | 89720 | 89720
3 | 安全运维管理系统 | 套 | 1 | 97000 | 97000
4 | 日志审计与分析系统 | 套 | 1 | 88320 | 88320
5 | 统一安全管理平台 | 套 | 1 | 75000 | 75000
6 | 数据库审计系统 | 套 | 1 | 103960 | 103960
7 | 数据备份与恢复系统 | 套 | 1 | 196500 | 196500
8 | 全网行为管理(全网AC) | 台 | 1 | 90010 | 90010
9 | 端点安全管理系统 | 套 | 1 | 49780 | 49780
10 | 三级等保测评 | 项 | 1 | 60100 | 60100
11 | 屏体及辅件 | 面 | 1 | 4300 | 4300
六 | LED大屏系统
1 | 小间距LED显示屏 | ㎡ | 12.12 | 19000 | 230280
2 | LED控制器 | 台 | 6 | 5678 | 34068
3 | 大屏控制器 | 台 | 1 | 49000 | 49000
4 | 安装结构 | ㎡ | 12.12 | 1300 | 15756
5 | 配电柜 | 台 | 1 | 5420 | 5420
6 | 屏体安装 | ㎡ | 12.12 | 994 | 12047.28
7 | HDMI线缆 | 根 | 8 | 98 | 784
七 | 机房动环系统
1 | 主机 | 台 | 1 | 13511 | 13511
2 | 温湿度传感器 | 台 | 1 | 1836 | 1836
3 | 配电柜监测模块 | 台 | 1 | 2800 | 2800
4 | UPS监测模块 | 台 | 2 | 2100 | 4200
5 | 空调监测模块 | 台 | 2 | 2100 | 4200
6 | 温湿度监测模块 | 台 | 1 | 2100 | 2100
7 | 区域式漏水监测模块 | 台 | 1 | 2100 | 2100
8 | 消防监测模块 | 台 | 1 | 3270 | 3270
9 | 人脸门禁一体机 | 套 | 1 | 4072 | 4072
10 | 磁力锁 | 个 | 1 | 523 | 523
11 | 门禁－开门按钮 | 台 | 1 | 109 | 109
12 | 其他设备 | 套 | 1 | 501 | 501
13 | 视频摄像头 | 台 | 2 | 378 | 756
八 | 空调
1 | 精密空调 | 台 | 2 | 45000 | 90000
九 | 网络建设
1 | 20MVPN网络专线 | 条 | 20 | 13000 | 260000
2 | 100MVPN网络专线链路 | 条 | 10 | 27000 | 270000
3 | 数据网 | 条 | 1 | 43000 | 43000
4 | 视频网 | 条 | 1 | 34720 | 34720
十 | 站点建设
1 | 防火墙 | 台 | 10 | 57900 | 579000
2 | 纵向加密装置 | 台 | 10 | 71000 | 710000
3 | 数据交换机 | 台 | 10 | 4570 | 45700
4 | 视频交换机 | 台 | 10 | 4570 | 45700
十一 | 水电站与周边环境协调
1 | 集控中心水电站运维管理中心
1.1 | 操作台 | 套 | 1 | 11260 | 11260
1.2 | 服务器机柜 | 台 | 1 | 4570 | 4570
1.3 | 拼接显示屏 | 处 | 12 | 12960 | 155520
1.4 | 工作站 | 台 | 2 | 9500 | 19000
2 | 区域运维中心水力发电站运维管理中心
2.1 | 操作台 | 套 | 1 | 11260 | 11260
2.2 | 机柜 | 台 | 1 | 4570 | 4570
2.3 | 拼接屏 | 台 | 4 | 12960 | 51840
2.4 | 工作站 | 台 | 2 | 9500 | 19000
2.5 | 防静电地板 | m2 | 50 | 388.8 | 19440
2.6 | 会议桌椅 | 套 | 1 | 12200 | 12200
〈三〉 | 水生态修复
一 | 生态流量在线监测
1 | 白水际水力发电站
1.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
1.2 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 6500 | 6500
1.3 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
1.4 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
1.5 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
1.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
1.7 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
1.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
1.9 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
1.10 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
1.11 | 钢管改造 | 项 | 1 | 9350 | 9350
1.12 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
1.13 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
1.14 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
2 | 眉峰桥水力发电站
2.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
2.2 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 6500 | 6500
2.3 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
2.4 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
2.5 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
2.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
2.7 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
2.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
2.9 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
2.10 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
2.11 | 钢管改造 | 项 | 1 | 9350 | 9350
2.12 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
2.13 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
2.14 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
3 | 苔湖水力发电站
3.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
3.2 | 超声波流量计 | 台 | 1 | 15300 | 15300
3.3 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
3.4 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
3.5 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
3.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
3.7 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
3.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
3.9 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
3.10 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
3.11 | 渠道 | 项 | 1 | 24200 | 24200
3.12 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
3.13 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
3.14 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
4 | 石牛坑水力发电站
4.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
4.2 | 超声波水位计 | 台 | 1 | 6900 | 6900
4.3 | 巴歇尔槽制作和安装 | 套 | 1 | 5700 | 5700
4.4 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
4.5 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
4.6 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
4.7 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
4.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
4.9 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
4.10 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
4.11 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
4.12 | 渠道 | 项 | 1 | 24200 | 24200
4.13 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 8900 | 8900
4.14 | 物联网卡 | 月 | 12 | 29 | 348
4.15 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
4.16 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
5 | 青街畲族乡水力发电站
5.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
5.2 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 5000 | 5000
5.3 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
5.4 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
5.5 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
5.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
5.7 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
5.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
5.9 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
5.10 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
5.11 | 钢管改造 | 项 | 1 | 7150 | 7150
5.12 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
5.13 | 物联网卡 | 月 | 12 | 29 | 348
5.14 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
5.15 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
6 | 亩水田水电站（二级车间）
6.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
6.2 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 8500 | 8500
6.3 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
6.4 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
6.5 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
6.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
6.7 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
6.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
6.9 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
6.10 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
6.11 | 钢管改造 | 项 | 1 | 13200 | 13200
6.12 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
6.13 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
6.14 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
7 | 鲤鱼田水力发电站
7.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
7.2 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 6500 | 6500
7.3 | 摄像机 | 套 | 1 | 1659 | 1659
7.4 | 开关电源 | 台 | 1 | 180 | 180
7.5 | 不锈钢防水箱 | 套 | 1 | 500 | 500
7.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
7.7 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
7.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
7.9 | 防雷接地 | 个 | 1 | 5610 | 5610
7.10 | 标识标牌 | 项 | 1 | 585 | 585
7.11 | 钢管改造 | 套 | 1 | 13200 | 13200
7.12 | 管线及辅材 | 项 | 1 | 4647 | 4647
7.13 | 物联网卡 | 月 | 12 | 29 | 348
7.14 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
7.15 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
8 | 高城水力发电站
8.1 | 遥测终端 | 台 | 2 | 9300 | 18600
8.2 | 超声波水位计 | 台 | 1 | 6900 | 6900
8.3 | 巴歇尔槽制作和安装 | 套 | 1 | 4700 | 4700
8.4 | 外夹式流量计 | 套 | 1 | 6390 | 6390
8.5 | 摄像机 | 台 | 2 | 1659 | 3318
8.6 | 北斗 | 套 | 2 | 6600 | 13200
8.7 | 太阳能板 | 块 | 4 | 523.6 | 2094.4
8.8 | 太阳能板安装支架 | 套 | 4 | 149.6 | 598.4
8.9 | 太阳能控制器 | 套 | 2 | 149.6 | 299.2
8.10 | 锂电池 | 块 | 2 | 1683 | 3366
8.11 | 双电源控制器 | 个 | 2 | 187 | 374
8.12 | 不锈钢防水箱 | 个 | 2 | 500 | 1000
8.13 | 电源避雷器 | 个 | 2 | 507 | 1014
8.14 | 信号避雷器 | 个 | 2 | 203 | 406
8.15 | 信号避雷器 | 个 | 2 | 191 | 382
8.16 | 防雷接地 | 项 | 2 | 5610 | 11220
8.17 | 标识标牌 | 套 | 2 | 600 | 1200
8.18 | 泄流渠道改造 | 项 | 1 | 13200 | 13200
8.19 | 管线及辅材 | 套 | 2 | 9700 | 19400
8.20 | 现场踏勘费 | 项 | 2 | 2400 | 4800
8.21 | 数据接入服务 | 项 | 2 | 2400 | 4800
9 | 戈场桥水力发电站
9.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
9.2 | 超声波水位计 | 台 | 1 | 6900 | 6900
9.3 | 巴歇尔槽制作和安装 | 套 | 1 | 12000 | 12000
9.4 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
9.5 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
9.6 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
9.7 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
9.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
9.9 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
9.10 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
9.11 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
9.12 | 渠道 | 项 | 1 | 24200 | 24200
9.13 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
9.14 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
9.15 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
10 | 凉头水力发电站
10.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
10.2 | 超声波水位计 | 台 | 1 | 6900 | 6900
10.3 | 巴歇尔槽制作和安装 | 套 | 1 | 5700 | 5700
10.4 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
10.5 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
10.6 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
10.7 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
10.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
10.9 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
10.10 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
10.11 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
10.12 | 渠道 | 项 | 1 | 24200 | 24200
10.13 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
10.14 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
10.15 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
11 | 山门水力发电站
11.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
11.2 | 压力水位计 | 台 | 1 | 2958.14 | 2958.14
11.3 | 矩形堰板 | 套 | 1 | 3740 | 3740
11.4 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
11.5 | 太阳能板 | 块 | 2 | 523.6 | 1047.2
11.6 | 太阳能板安装支架 | 套 | 2 | 149.6 | 299.2
11.7 | 太阳能控制器 | 套 | 1 | 149.6 | 149.6
11.8 | 锂电池 | 块 | 1 | 1683 | 1683
11.9 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
11.10 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
11.11 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
11.12 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
11.13 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
11.14 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
11.15 | 泄流渠道改造 | 项 | 1 | 7150 | 7150
11.16 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
11.17 | 物联网卡 | 月 | 12 | 29 | 348
11.18 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
11.19 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
12 | 岳栗水力发电站
12.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
12.2 | 超声波流量计 | 台 | 1 | 6900 | 6900
12.3 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
12.4 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
12.5 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
12.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
12.7 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
12.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
12.9 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
12.10 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
12.11 | 渠道 | 项 | 1 | 24200 | 24200
12.12 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 8900 | 8900
12.13 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
12.14 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
13 | 腾蛟水电站（银坑车间）
13.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
13.2 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 6390 | 6390
13.3 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
13.4 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
13.5 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
13.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
13.7 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
13.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
13.9 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
13.10 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
13.11 | 钢管改造 | 项 | 1 | 7150 | 7150
13.12 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
13.13 | 物联网卡 | 月 | 12 | 119 | 1428
13.14 | 太阳能板 | 块 | 4 | 523.6 | 2094.4
13.15 | 太阳能板安装支架 | 套 | 4 | 149.6 | 598.4
13.16 | 太阳能控制器 | 套 | 2 | 149.6 | 299.2
13.17 | 锂电池 | 块 | 2 | 1683 | 3366
13.18 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
13.19 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
14 | 区域运维中心水力发电站
14.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
14.2 | 超声波水位计 | 台 | 1 | 6900 | 6900
14.3 | 巴歇尔槽制作和安装 | 套 | 1 | 5700 | 5700
14.4 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
14.5 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
14.6 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
14.7 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
14.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
14.9 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
14.10 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
14.11 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
14.12 | 渠道 | 项 | 1 | 24200 | 24200
14.13 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
14.14 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
14.15 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
15 | 孙阳水力发电站
15.1 | 遥测终端 | 台 | 2 | 9300 | 18600
15.2 | 超声波水位计 | 台 | 2 | 6900 | 13800
15.3 | 巴歇尔槽制作和安装 | 套 | 2 | 12000 | 24000
15.4 | 摄像机 | 台 | 2 | 1659 | 3318
15.5 | 开关电源 | 套 | 2 | 180 | 360
15.6 | 不锈钢防水箱 | 个 | 2 | 500 | 1000
15.7 | 电源避雷器 | 个 | 2 | 507 | 1014
15.8 | 信号避雷器 | 个 | 2 | 203 | 406
15.9 | 信号避雷器 | 个 | 2 | 191 | 382
15.10 | 防雷接地 | 项 | 2 | 5610 | 11220
15.11 | 标识标牌 | 套 | 2 | 585 | 1170
15.12 | 渠道 | 项 | 2 | 24200 | 48400
15.13 | 管线及辅材 | 套 | 2 | 4647 | 9294
15.14 | 物联网卡 | 月 | 12 | 29 | 348
15.15 | 现场踏勘费 | 项 | 2 | 2400 | 4800
15.16 | 数据接入服务 | 项 | 2 | 2400 | 4800
16 | 内塘水力发电站
16.1 | 遥测终端 | 台 | 3 | 9300 | 27900
16.2 | 电磁流量计 | 台 | 3 | 4080 | 12240
16.3 | 摄像机 | 台 | 3 | 1659 | 4977
16.4 | 开关电源 | 套 | 3 | 180 | 540
16.5 | 不锈钢防水箱 | 个 | 3 | 500 | 1500
16.6 | 电源避雷器 | 个 | 3 | 507 | 1521
16.7 | 信号避雷器 | 个 | 3 | 203 | 609
16.8 | 信号避雷器 | 个 | 3 | 191 | 573
16.9 | 防雷接地 | 项 | 3 | 5610 | 16830
16.10 | 标识标牌 | 套 | 3 | 585 | 1755
16.11 | 钢管改造 | 项 | 3 | 7150 | 21450
16.12 | 管线及辅材 | 套 | 3 | 4647 | 13941
16.13 | 物联网卡 | 月 | 12 | 119 | 1428
16.14 | 太阳能板 | 块 | 12 | 517 | 6204
16.15 | 太阳能板安装支架 | 套 | 12 | 151 | 1812
16.16 | 太阳能控制器 | 套 | 6 | 149 | 894
16.17 | 锂电池 | 块 | 6 | 1001 | 6006
16.18 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
16.19 | 数据接入服务 | 项 | 3 | 2400 | 7200
17 | 石门水力发电站
17.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
17.2 | 超声波水位计 | 台 | 1 | 6900 | 6900
17.3 | 巴歇尔槽制作和安装 | 套 | 1 | 12000 | 12000
17.4 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
17.5 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
17.6 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
17.7 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
17.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
17.9 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
17.10 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5610 | 5610
17.11 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
17.12 | 渠道 | 项 | 1 | 24200 | 24200
17.13 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
17.14 | 物联网卡 | 月 | 12 | 29 | 348
17.15 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
17.16 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
18 | 泰丰水力发电站
18.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9100 | 9100
18.2 | 超声波水位计 | 台 | 1 | 6900 | 6900
18.3 | 巴歇尔槽制作和安装 | 套 | 1 | 12000 | 12000
18.4 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
18.5 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
18.6 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
18.7 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
18.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
18.9 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
18.10 | 防雷接地 | 项 | 1 | 6720 | 6720
18.11 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
18.12 | 渠道 | 项 | 1 | 24200 | 24200
18.13 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
18.14 | 物联网卡 | 月 | 12 | 29 | 348
18.15 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
18.16 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
19 | 交溪水力发电站
19.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
19.2 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 8500 | 8500
19.3 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
19.4 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
19.5 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
19.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
19.7 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
19.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
19.9 | 防雷接地 | 项 | 1 | 5390 | 5390
19.10 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
19.11 | 钢管改造 | 项 | 1 | 13200 | 13200
19.12 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 4647 | 4647
19.13 | 物联网卡 | 月 | 12 | 29 | 348
19.14 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
19.15 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
20 | 集控中心水电站
20.1 | 遥测终端 | 台 | 1 | 9300 | 9300
20.2 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 9410 | 9410
20.3 | 摄像机 | 台 | 1 | 1659 | 1659
20.4 | 开关电源 | 套 | 1 | 180 | 180
20.5 | 不锈钢防水箱 | 个 | 1 | 500 | 500
20.6 | 电源避雷器 | 个 | 1 | 507 | 507
20.7 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 203 | 203
20.8 | 信号避雷器 | 个 | 1 | 191 | 191
20.9 | 防雷接地 | 项 | 1 | 7300 | 7300
20.10 | 标识标牌 | 套 | 1 | 585 | 585
20.11 | 钢管改造 | 项 | 1 | 19700 | 19700
20.12 | 管线及辅材 | 套 | 1 | 5560 | 5560
20.13 | 物联网卡 | 月 | 12 | 29 | 348
20.14 | 现场踏勘费 | 项 | 1 | 2400 | 2400
20.15 | 数据接入服务 | 项 | 1 | 2400 | 2400
合计 |  |  |  |  | 8780794.42

## 机房智能设备采购
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 人工单价 | 设备合计 | 人工合计
集控中心机房智能设备采购
1 | 人脸门禁一体机 | 套 | 1 | 3400 | 272 | 3400 | 272
2 | 磁力锁 | 个 | 1 | 450 | 36 | 450 | 36
3 | 门禁－开门按钮 | 台 | 1 | 78 | 6.24 | 78 | 6.24
4 | 视频摄像头 | 台 | 2 | 350 | 28 | 700 | 56
5 | 视频交换机 | 台 | 1 | 3500 | 280 | 3500 | 280
6 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9800 | 50 | 9800 | 50
7 | 无线AP | 台 | 2 | 1250 | 100 | 2500 | 200
8 | 信息面板 | 个 | 10 | 8 | 5 | 80 | 50
9 | 六类RJ45非屏蔽模块 | 个 | 10 | 20 | 11 | 200 | 110
10 | 六类网线 | 米 | 550 | 2.42 | 1.2 | 1331 | 660
11 | 电源线 | 米 | 550 | 3 | 2 | 1650 | 1100
12 | 线管 | 米 | 350 | 7.5 | 3 | 2625 | 1050
区域运维中心智能设备采购
1 | 人脸门禁一体机 | 套 | 1 | 3400 | 272 | 3400 | 272
2 | 磁力锁 | 个 | 1 | 450 | 36 | 450 | 36
3 | 门禁－开门按钮 | 台 | 1 | 78 | 6.24 | 78 | 6.24
4 | 视频摄像头 | 台 | 2 | 350 | 28 | 700 | 56
5 | 视频交换机 | 台 | 2 | 3500 | 280 | 7000 | 560
6 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9800 | 50 | 9800 | 50
7 | UPS电池及柜体 | 节 | 16 | 1150 | 92 | 18400 | 1472
8 | UPS | 台 | 1 | 8800 | 300 | 8800 | 300
9 | 无线AP | 台 | 1 | 1250 | 100 | 1250 | 100
10 | 信息面板 | 个 | 10 | 8 | 5 | 80 | 50
11 | 六类RJ45非屏蔽模块 | 个 | 10 | 20 | 11 | 200 | 110
12 | 六类网线 | 米 | 550 | 2.42 | 1.2 | 1331 | 660
13 | 电源线 | 米 | 450 | 2.5 | 2 | 1125 | 900
14 | 线管 | 米 | 350 | 7.5 | 3 | 2625 | 1050
设备/人工合计（含税） | [5 empty] | 81553 | 9492.48
总计（含税） | [5 empty] | 91045.48