麻步镇供水二期--净水厂工程（重）

第1次答疑
致各投标单位：

现就本项目答疑如下：

提问1：PLC2分控站配置清单的点数与IO表的点数不对应；

答:关于自控系统PLC站I/O点数配置，各投标人应根据招标文件要求和设计院图纸，进行深化设计，配置合理的I/O点数以满足系统需求，并预留20%备用点数。
提问2：PLC2.1吸泥车子站点数不清楚；

答:关于自控系统PLC站I/O点数配置，各投标人应根据招标文件要求和设计院图纸，进行深化设计，配置合理的I/O点数以满足系统需求，并预留20%备用点数。
提问3：PLC4 分控站的V型滤池的点数缺失，与IO表的点数不对应。
答:关于自控系统PLC站I/O点数配置，各投标人应根据招标文件要求和设计院图纸，进行深化设计，配置合理的I/O点数以满足系统需求，并预留20%备用点数。

平阳县公用事业投资有限公司

温州中源工程造价咨询有限公司
2020年12月21日

注：本答疑文件未涉及的其他内容按原招标文件执行，与原招标文件不一致的按本答疑文件执行，给投标单位造成不便，敬请谅解。
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