省级印包装备产业创新服务综合体项目设计与施工一体化

第1次答疑
致各投标单位：

现就本项目答疑如下：
道路、场地、绿化、围墙、电气工程、给排水工程、暖通工程、弱电工程以及消防工程等是否用地范围内新老区域都需要设计？
答：用地范围内新老区域都需要设计。
是否能提供场地内原土建图纸及红线图？
答：无。
可研里对各个建筑已经有比较明确的位置、方案及改造措施，是否得完全按照的可研的方案方向来，如可研报告第27~30页？
答：不需完全按照原可研的方案，投标人可根据自己的思路编制或完善方案。
是否需要室内部分的设计，特别是改建的部分？
答：不需要室内装修设计。
标书及可研对设计任务未能明确，能否提供设计任务书？
答：无。
本补充答疑文件未涉及的其他内容按原招标文件执行，与原招标文件不一致的按本补充答疑文件执行，给投标单位造成不便，敬请谅解。 
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