## 1 封面
2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | (单位盖章)
编 制 单 位: |  | (单位盖章)
审 定 人: |  | (签字并盖执业专用章)
审 核 人: |  | (签字并盖执业专用章)
编 制 人: |  | (签字并盖执业专用章)
编 制 时 间:

## 4 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
项目及标段名称: | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目
合 计

## 5 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第1页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 土地平整工程
1.1 | 500102014001 |  | 废渣开挖外运 | 1：岩石级别和土方类别自行考虑； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 42691
1.2 | 500101008001 |  | 乔木灌木草皮等清理 | 1：具体位置详见图纸； 2：报价包括清理、外运及消纳一切费用 | m2 | 41493
1.3 | 500101008002 |  | 土地平整 | 1：土方类别自行考虑； 2：场地高于设计标高处须开挖，场地低于设计标高处须回填； 3：开挖方式、土方平衡由投标人根据现场情况自行确定； 4：报价包括开挖、场内利用回填、清理田间石块及消纳一切费用 | m2 | 84184
1.4 | 500101008003 |  | 表层耕作土铺设 | 1：外购表层耕作土进行铺设； 2：耕作土详见设计要求； 3：报价包括外购、运输及回填 | m3 | 12807
1.5 | 500101008004 |  | 犁底层铺设压实 | 1：外购犁底层土进行铺设； 2：犁底层土详见设计要求； 3：报价包括外购、运输、回填及放水试蓄费用； 4：清单量为实方量 | m3 | 12807
1.6 | 500114001001 |  | 整地 | 土地翻耕及整修 | m2 | 84184
1.7 | 500103024001 |  | 田埂修筑 | 1：尺寸详见图纸； 2：土方来源自行考虑； 3：综合考虑人工修筑和机械修筑 | m3 | 2434
2 |  |  | 灌溉与排水工程
2.1 |  |  | PE管
2.1.1 | 500115004001 |  | 塑料管铺设 | 1：dn250*22.7PE管； 2：SDR11； 3：热熔连接； 4：报价含管材、管件、安装及试压费用 | m | 357
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第2页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.2 | 500115004002 |  | 塑料管铺设 | 1：dn315*28.6PE管； 2：SDR11； 3：热熔连接； 4：报价含管材、管件、安装及试压费用 | m | 1155
2.1.3 | 500115022001 |  | 塑料管铺设（老涵洞内） | 1：老涵洞疏通后铺设PE管； 2：dn315*28.6PE管； 3：SDR11； 4：热熔连接； 5：疏通和管道铺设方式自行考虑； 6：报价含疏通、弃渣外运、管材、管件、安装及试压费用 | m | 165
2.2 |  |  | 涵管
2.2.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：部分利用，多余部分弃渣自行考虑； 3：报价含开挖、场内利用运输、多余土方外运及消纳等一切费用 | m3 | 50
2.2.2 | 500103023001 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 31
2.2.3 | 500115003001 |  | 混凝土管铺设 | 1：d800钢筋混凝土管； 2：承插连接； 3：报价含管材、安装及试压费用 | m | 24
2.2.4 | 500103017001 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 2
2.2.5 | 500109001001 |  | 砼底座 | C25砼底座 | m3 | 4
2.3 |  |  | 新建泵房
2.3.1 | 500101002002 |  | 一般土方开挖（利用） | 1：土方类别自行考虑； 2：场内利用； 3：报价含范围内杂草清理、开挖、场内利用运输费用 | m3 | 246
2.3.2 | 500101002003 |  | 一般土方开挖（外运） | 1：土方类别自行考虑； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含范围内杂草清理、开挖、多余土方外运及消纳等一切费用 | m3 | 238
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第3页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.3 | 500103023002 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 246
2.3.4 | 500109001002 |  | 砼屋面 | C25砼屋面 | m3 | 13
2.3.5 | 500109001003 |  | 砼圈梁 | C25砼圈梁 | m3 | 17
2.3.6 | 500109001004 |  | 砼检修梁 | C25砼检修梁 | m3 | 2
2.3.7 | 500109001005 |  | 砼柱 | C25砼柱 | m3 | 4
2.3.8 | 500109001006 |  | 砼地面 | C20砼地面 | m3 | 13
2.3.9 | 500109001007 |  | 砼基础 | C20砼基础 | m3 | 11
2.3.10 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | 1：一般钢筋； 2：圆钢和螺纹钢 | t | 6.321
2.3.11 | 500105001001 |  | 干砌块石基础 | 1：外购块石； 2：块石理砌 | m3 | 12
2.3.12 | 500105002001 |  | 浆砌块石基础 | 1：外购块石； 2：采用M7.5砂浆砌筑 | m3 | 18
2.3.13 | 500105005001 |  | 砌砖墙 | 1：MU10混凝土标准砖； 2：采用M7.5砂浆砌筑 | m3 | 46
2.3.14 | 500115022002 |  | 金属窗 | 1：85系列铝合金推拉窗C1213； 2：洞口尺寸1200mm*1500mm； 3：窗框、扇材质为铝合金； 4：5mm非钢化玻璃； 5：带防盗窗； 6：包括五金配件，具体详设计说明、窗大样及节点图。 | 樘 | 7
2.3.15 | 500115022003 |  | 防盗门 | 1：甲级钢板防盗门； 2：洞口尺寸900mm*2100mm； 3：包括五金配件，具体详设计说明、门大样及节点图。 | 樘 | 7
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第4页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.16 | 500105013001 |  | 外墙装饰 | 1：灰色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:3水泥石砂浆找平 | m2 | 398
2.3.17 | 500105013002 |  | 内墙装饰 | 1：白色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:1:6混合水泥石砂浆找平 | m2 | 289
2.3.18 | 500105013003 |  | 天棚装饰 | 1：白色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:1:4混合水泥石砂浆找平 | m2 | 88
2.3.19 | 500115022004 |  | 屋面卷材防水 | 1：3mm厚SBS改性沥青卷材防水层 2:坡度≤15° | m2 | 90
2.3.20 | 500103017002 |  | 矿渣垫层 | 外购矿渣 | m3 | 61
2.3.21 | 500109001008 |  | 砼垫层 | C20砼垫层 | m3 | 4
2.3.22 | 500105002002 |  | 浆砌块石挡墙 | 1：外购块石； 2：采用M7.5砂浆砌筑 | m3 | 43
2.3.23 | 500109001009 |  | 砼压顶 | C20砼压顶 | m3 | 1
2.3.24 | 500109001010 |  | 砼出水池 | C25砼出水池 | m3 | 4
2.3.25 | 500114010001 |  | 瓦屋面 | 1：铺砖红瓦； 2：报价含挂瓦条、油毛毡等费用 | m2 | 92
2.3.26 | 500115002001 |  | 球墨铸铁管铺设 | D250球墨铸铁进出水管，含刷漆、连接件、弯头及喇叭口等配件 | m | 56
2.3.27 | 500114010002 |  | 泵站配套设施 | 照明设施、阀门、拦污栅、喇叭口、配电箱及控制系统等配套设施 | 座 | 7
2.4 |  |  | 新建泵房(拆除原泵房)
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第5页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.4.1 | 500115022005 |  | 原泵房拆除 | 1：拆除房屋； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 60
2.4.2 | 500101002004 |  | 一般土方开挖（利用） | 1：土方类别自行考虑； 2：场内利用； 3：报价含范围内杂草清理、开挖、场内利用运输费用 | m3 | 246
2.4.3 | 500101002005 |  | 一般土方开挖（外运） | 1：土方类别自行考虑； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含范围内杂草清理、开挖、多余土方外运及消纳等一切费用 | m3 | 238
2.4.4 | 500103023003 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 246
2.4.5 | 500109001011 |  | 砼屋面 | C25砼屋面 | m3 | 13
2.4.6 | 500109001012 |  | 砼圈梁 | C25砼圈梁 | m3 | 17
2.4.7 | 500109001013 |  | 砼检修梁 | C25砼检修梁 | m3 | 2
2.4.8 | 500109001014 |  | 砼柱 | C25砼柱 | m3 | 4
2.4.9 | 500109001015 |  | 砼地面 | C20砼地面 | m3 | 13
2.4.10 | 500109001016 |  | 砼基础 | C20砼基础 | m3 | 11
2.4.11 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | 1：一般钢筋； 2：圆钢和螺纹钢 | t | 6.321
2.4.12 | 500105001002 |  | 干砌块石基础 | 1：外购块石； 2：块石理砌 | m3 | 12
2.4.13 | 500105002003 |  | 浆砌块石基础 | 1：外购块石； 2：采用M7.5砂浆砌筑 | m3 | 18
2.4.14 | 500105005002 |  | 砌砖墙 | 1：MU10混凝土标准砖； 2：采用M7.5砂浆砌筑 | m3 | 46
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第6页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.4.15 | 500115022006 |  | 金属窗 | 1：85系列铝合金推拉窗C1213； 2：洞口尺寸1200mm*1500mm； 3：窗框、扇材质为铝合金； 4：5mm非钢化玻璃； 5：带防盗窗； 6：包括五金配件，具体详设计说明、窗大样及节点图。 | 樘 | 7
2.4.16 | 500115022007 |  | 防盗门 | 1：甲级钢板防盗门； 2：洞口尺寸900mm*2100mm； 3：包括五金配件，具体详设计说明、门大样及节点图。 | 樘 | 7
2.4.17 | 500105013004 |  | 外墙装饰 | 1：灰色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:3水泥石砂浆找平 | m2 | 398
2.4.18 | 500105013005 |  | 内墙装饰 | 1：白色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:1:6混合水泥石砂浆找平 | m2 | 289
2.4.19 | 500105013006 |  | 天棚装饰 | 1：白色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:1:4混合水泥石砂浆找平 | m2 | 88
2.4.20 | 500115022008 |  | 屋面卷材防水 | 1：3mm厚SBS改性沥青卷材防水层 2:坡度≤15° | m2 | 90
2.4.21 | 500103017003 |  | 矿渣垫层 | 外购矿渣 | m3 | 61
2.4.22 | 500109001017 |  | 砼垫层 | C20砼垫层 | m3 | 4
2.4.23 | 500105002004 |  | 浆砌块石挡墙 | 1：外购块石； 2：采用M7.5砂浆砌筑 | m3 | 43
2.4.24 | 500109001018 |  | 砼压顶 | C20砼压顶 | m3 | 1
2.4.25 | 500109001019 |  | 砼出水池 | C25砼出水池 | m3 | 4
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第7页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.4.26 | 500114010003 |  | 瓦屋面 | 1：铺砖红瓦； 2：报价含挂瓦条、油毛毡等费用 | m2 | 92
2.4.27 | Ab001 |  | 大门 | 1、C15砼垫层厚10cm、C25砼基础厚30cm、C25砼柱子50*50cm、C25砼横梁、大门、琉璃瓦盖顶、真石漆饰面； 2、大门总宽1.9m，为1扇大门，大门尺寸为1.9m(宽)×3.0m(高)，大门距离地面15cm； 3、具体尺寸详见图纸； 4、大门型材、样式需甲方同意； | 处 | 1
2.4.28 | Ab002 |  | 铁艺围墙 | 1：3：7土灰夯实、C15混凝土垫层 2：砖基础、砖矮墙柱子 3：水泥砂浆抹面及外墙涂料 4：铁艺栏杆，样式有甲方自定 | m | 37
2.4.29 | 500115006001 |  | 混凝土道路路面 | C20混凝土路面 | m3 | 5
2.4.30 | 500115011001 |  | 大理石贴面 | 1：400*800*20厚大理石原水渠贴面； 2：20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 66
2.4.31 | 500115002002 |  | 球墨铸铁管铺设 | D250球墨铸铁进出水管，含刷漆、连接件、弯头及喇叭口等配件 | m | 56
2.4.32 | 500114010004 |  | 泵站配套设施 | 照明设施、阀门、拦污栅、喇叭口、配电箱及控制系统等配套设施 | 座 | 7
2.5 |  |  | 原泵房整修
2.5.1 | 500114010005 |  | 瓦屋面 | 1：铺砖红瓦； 2：报价含挂瓦条、油毛毡等费用 | m2 | 66
2.5.2 | 500115022009 |  | 金属窗 | 1：85系列铝合金推拉窗C1213； 2：洞口尺寸1200mm*1500mm； 3：窗框、扇材质为铝合金； 4：5mm非钢化玻璃； 5：带防盗窗； 6：包括五金配件，具体详设计说明、窗大样及节点图。 | 樘 | 5
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第8页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.5.3 | 500115022010 |  | 防盗门 | 1：甲级钢板防盗门； 2：洞口尺寸900mm*2100mm； 3：包括五金配件，具体详设计说明、门大样及节点图。 | 樘 | 5
2.5.4 | 500105013007 |  | 外墙装饰 | 1：灰色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:3水泥石砂浆找平 | m2 | 284
2.5.5 | 500105013008 |  | 内墙装饰 | 1：白色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:1:6混合水泥石砂浆找平 | m2 | 206
2.5.6 | 500105013009 |  | 天棚装饰 | 1：白色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:1:4混合水泥石砂浆找平 | m2 | 63
2.5.7 | 500115002003 |  | 球墨铸铁管铺设 | D250球墨铸铁进出水管，含刷漆、连接件、弯头及喇叭口等配件 | m | 40
2.5.8 | 500114010006 |  | 泵站配套设施 | 照明设施、阀门、拦污栅、喇叭口、配电箱及控制系统等配套设施 | 座 | 5
2.6 |  |  | 泵房修补
2.6.1 | 500115022011 |  | 金属窗 | 1：85系列铝合金推拉窗C1213； 2：洞口尺寸1200mm*1500mm； 3：窗框、扇材质为铝合金； 4：5mm非钢化玻璃； 5：带防盗窗； 6：包括五金配件，具体详设计说明、窗大样及节点图。 | 樘 | 1
2.6.2 | 500115022012 |  | 防盗门 | 1：甲级钢板防盗门； 2：洞口尺寸900mm*2100mm； 3：包括五金配件，具体详设计说明、门大样及节点图。 | 樘 | 1
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第9页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.6.3 | 500105013010 |  | 外墙装饰 | 1：灰色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:3水泥石砂浆找平 | m2 | 57
2.6.4 | 500105013011 |  | 内墙装饰 | 1：白色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:1:6混合水泥石砂浆找平 | m2 | 41
2.6.5 | 500105013012 |  | 天棚装饰 | 1：白色乳胶漆2道； 2：满刮腻子2道； 2：20mm厚1:1:4混合水泥石砂浆找平 | m2 | 13
2.7 |  |  | 1号：清淤修复0.7m宽0.5m高水渠（渠壁0.2m厚）
2.7.1 | 500101007001 |  | 渠道清淤 | 1：土方类别自行考虑（包括渠内垃圾）； 2：报价含杂草灌木清理、开挖、弃渣外运及消纳等一切费用 | m3 | 33
2.7.2 | 500109001020 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 20
2.7.3 | 500103017004 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 6
2.7.4 | 500109009001 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 2
2.8 |  |  | 2、4号：清淤修复0.4m宽水渠（渠壁0.1m厚）
2.8.1 | 500101007002 |  | 渠道清淤 | 1：土方类别自行考虑（包括渠内垃圾）； 2：报价含杂草灌木清理、开挖、弃渣外运及消纳等一切费用 | m3 | 23
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第10页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.8.2 | 500109001021 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 27
2.8.3 | 500103017005 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 15
2.8.4 | 500109009002 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 3
2.9 |  |  | 3号：新建水渠0.4m宽（渠壁0.1m厚）
2.9.1 | 500101003001 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 57
2.9.2 | 500103023004 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 33
2.9.3 | 500109001022 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 14
2.9.4 | 500103017006 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 8
2.9.5 | 500109009003 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 3
2.10 |  |  | 5号：清淤修复0.7m宽0.5m高水渠（渠底0.6m宽，渠壁0.2m厚）
2.10.1 | 500101007003 |  | 渠道清淤 | 1：土方类别自行考虑（包括渠内垃圾）； 2：报价含杂草灌木清理、开挖、弃渣外运及消纳等一切费用 | m3 | 70
2.10.2 | 500109001023 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 108
2.10.3 | 500103017007 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 63
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第11页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.10.4 | 500109009004 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 11
2.11 |  |  | 6号：新建0.7m宽0.5m高水渠（渠壁0.2m厚）
2.11.1 | 500101003002 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 299
2.11.2 | 500103023005 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 135
2.11.3 | 500109001024 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 126
2.11.4 | 500103017008 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 39
2.11.5 | 500109009005 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 13
2.12 |  |  | 10号：原有水渠渠壁加高30cm（渠壁0.2m厚）
2.12.1 | 500109001025 |  | 砼渠道加高 | C25砼渠道加高 | m3 | 17
2.13 |  |  | 11号：拆除原渠并新建水渠0.8m宽0.7m高（渠壁0.3m厚）
2.13.1 | 500109010001 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 173
2.13.2 | 500101003003 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 607
2.13.3 | 500103023006 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 266
2.13.4 | 500109001026 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 193
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第12页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.13.5 | 500103017009 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 55
2.13.6 | 500109009006 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 19
2.14 |  |  | 13、14、52号新建水渠0.8m宽（渠壁0.2m厚）
2.14.1 | 500101003004 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 1537
2.14.2 | 500103023007 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 790
2.14.3 | 500109001027 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 384
2.14.4 | 500103017010 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 96
2.14.5 | 500109009007 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 38
2.15 |  |  | 15号：清淤修复0.5m宽水渠（渠壁0.2m厚）
2.15.1 | 500101007004 |  | 渠道清淤 | 1：土方类别自行考虑（包括渠内垃圾）； 2：报价含杂草灌木清理、开挖、弃渣外运及消纳等一切费用 | m3 | 30
2.15.2 | 500109001028 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 30
2.15.3 | 500103017011 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 9
2.15.4 | 500109009008 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 3
2.16 |  |  | 16、18号：拆除原渠并新建水渠0.5m宽（渠壁0.3m厚）
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第13页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.16.1 | 500109010002 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 109
2.16.2 | 500101003005 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 462
2.16.3 | 500103023008 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 226
2.16.4 | 500109001029 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 189
2.16.5 | 500103017012 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 47
2.16.6 | 500109009009 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 19
2.17 |  |  | 17号：新建水渠0.5m宽（渠壁0.3m厚）
2.17.1 | 500101003006 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 264
2.17.2 | 500103023009 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 129
2.17.3 | 500109001030 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 108
2.17.4 | 500103017013 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 27
2.17.5 | 500109009010 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 11
2.18 |  |  | 19号：修复灌排渠1.5m宽（渠底1.2m宽，渠壁0.3m厚）
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第14页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.18.1 | 500101003007 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 1068
2.18.2 | 500103023010 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 290
2.18.3 | 500109001031 |  | 砼底板 | 1：C25砼底板； 2：底板厚300mm； 3：二级配 | m3 | 87
2.18.4 | 500105002005 |  | 浆砌块石护坡 | 1：外购块石； 2：采用M7.5砂浆砌筑 | m3 | 109
2.18.5 | 500109001032 |  | 砼压顶 | C25砼压顶； | m3 | 5
2.18.6 | 500109009011 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 23
2.19 |  |  | 20号：新建水渠0.5m宽（渠壁0.2m厚）
2.19.1 | 500101003008 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 329
2.19.2 | 500103023011 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 179
2.19.3 | 500109001033 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 110
2.19.4 | 500103017014 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 32
2.19.5 | 500109009012 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 11
2.20 |  |  | 21、29、36、37、39、40、42、43、44、45、46号：拆除原渠并新建水渠0.6m宽（渠壁0.2m厚）
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第15页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.20.1 | 500109010003 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 896
2.20.2 | 500101003009 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 3736
2.20.3 | 500103023012 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 1970
2.20.4 | 500109001034 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 1126
2.20.5 | 500103017015 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 307
2.20.6 | 500109009013 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 113
2.21 |  |  | 22、24、54、55、59、60号：清淤修复0.6m宽水渠（渠壁0.2m厚）
2.21.1 | 500101007005 |  | 渠道清淤 | 1：土方类别自行考虑（包括渠内垃圾）； 2：报价含杂草灌木清理、开挖、弃渣外运及消纳等一切费用 | m3 | 212
2.21.2 | 500109001035 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 207
2.21.3 | 500103017016 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 56
2.21.4 | 500109009014 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 103
2.22 |  |  | 23号：拆除原渠并新建水渠0.8m宽（渠壁0.2m厚）
2.22.1 | 500109010004 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 81
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第16页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.22.2 | 500101003010 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 452
2.22.3 | 500103023013 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 233
2.22.4 | 500109001036 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 113
2.22.5 | 500103017017 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 28
2.22.6 | 500109009015 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 11
2.23 |  |  | 25号：拆除原渠并新建水渠0.6m宽0.7m高（渠壁0.2m厚）
2.23.1 | 500109010005 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 30
2.23.2 | 500101003011 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 150
2.23.3 | 500103023014 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 82
2.23.4 | 500109001037 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 41
2.23.5 | 500103017018 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 10
2.23.6 | 500109009016 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 4
2.24 |  |  | 26号：拆除原渠并新建水渠0.5m宽（渠壁0.2m厚，只做单侧渠壁跟渠底）
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第17页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.24.1 | 500109010006 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 90
2.24.2 | 500101003012 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 341
2.24.3 | 500103023015 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 186
2.24.4 | 500109001038 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 84
2.24.5 | 500103017019 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 33
2.24.6 | 500109009017 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 8
2.25 |  |  | 27号水渠拆旧并新建水渠0.5m宽（渠壁0.2m厚）
2.25.1 | 500109010007 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 63
2.25.2 | 500101003013 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 239
2.25.3 | 500103023016 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 130
2.25.4 | 500109001039 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 80
2.25.5 | 500103017020 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 23
2.25.6 | 500109009018 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 8
2.26 |  |  | 7号水渠拆旧并新建水渠0.5m宽（渠壁0.3m厚）
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第18页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.26.1 | 500109010008 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 63
2.26.2 | 500101003014 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 212
2.26.3 | 500103023017 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 113
2.26.4 | 500109001040 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 86
2.26.5 | 500103017021 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 27
2.26.6 | 500109009019 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 9
2.27 |  |  | 8、9、12号：拆除原渠并新建水渠0.5m宽（渠壁0.2m厚）
2.27.1 | 500109010009 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 152
2.27.2 | 500101003015 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 460
2.27.3 | 500103023018 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 197
2.27.4 | 500109001041 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 147
2.27.5 | 500103017022 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 56
2.27.6 | 500109009020 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 15
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第19页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.28 |  |  | 28号：新建水渠0.8m（渠壁0.2m厚）
2.28.1 | 500101003016 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 365
2.28.2 | 500103023019 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 188
2.28.3 | 500109001042 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 91
2.28.4 | 500103017023 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 23
2.28.5 | 500109009021 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 9
2.29 |  |  | 30、32号：拆除原渠并新建水渠0.4m宽（渠壁0.1m厚）
2.29.1 | 500109010010 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 21
2.29.2 | 500101003017 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 120
2.29.3 | 500103023020 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 71
2.29.4 | 500109001043 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 30
2.29.5 | 500103017024 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 17
2.29.6 | 500109009022 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 3
2.30 |  |  | 31、47、72号：拆除原渠并新建水渠0.6m宽0.8m高（渠壁0.2m厚）
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第20页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.30.1 | 500109010011 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 518
2.30.2 | 500101003018 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 3021
2.30.3 | 500103023021 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 1706
2.30.4 | 500109001044 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 770
2.30.5 | 500103017025 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 178
2.30.6 | 500109009023 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 77
2.31 |  |  | 34号：拆除原渠并新建水渠0.6m宽（渠壁0.2m厚）
2.31.1 | 500109010012 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 67
2.31.2 | 500101003019 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 277
2.31.3 | 500103023022 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 146
2.31.4 | 500109001045 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 84
2.31.5 | 500103017026 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 23
2.31.6 | 500109009024 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 8
2.32 |  |  | 35、73、74号：新建水渠0.6m宽（渠壁0.2m厚）
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第21页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.32.1 | 500101003020 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 828
2.32.2 | 500103023023 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 437
2.32.3 | 500109001046 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 249
2.32.4 | 500103017027 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 68
2.32.5 | 500109009025 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 25
2.33 |  |  | 38、77号：修复水渠0.6m宽（渠壁0.2m厚）
2.33.1 | 500101003021 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 87
2.33.2 | 500103023024 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 45
2.33.3 | 500109001047 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 26
2.33.4 | 500103017028 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 36
2.33.5 | 500109009026 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 13
2.34 |  |  | 41号：拆除原渠并新建水渠0.4m宽（渠壁0.2m厚）
2.34.1 | 500109010013 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 21
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第22页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.34.2 | 500101003022 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 59
2.34.3 | 500103023025 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 35
2.34.4 | 500109001048 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 34
2.34.5 | 500103017029 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 11
2.34.6 | 500109009027 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 4
2.35 |  |  | 33号：拆除原渠并新建水渠0.8m宽（渠壁一侧0.2m厚一侧0.3m厚）
2.35.1 | 500109010014 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 18
2.35.2 | 500101003023 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 105
2.35.3 | 500103023026 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 50
2.35.4 | 500109001049 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 30
2.35.5 | 500103017030 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 7
2.35.6 | 500109009028 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 3
2.36 |  |  | 50号：拆除原渠并新建水渠0.6m宽0.8m高(渠壁0.2m厚，单侧渠壁加高20cm）
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第23页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.36.1 | 500109010015 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 53
2.36.2 | 500101003024 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 435
2.36.3 | 500103023027 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 245
2.36.4 | 500109001050 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 119
2.36.5 | 500103017031 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 26
2.36.6 | 500109009029 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 12
2.37 |  |  | 51号：修复水渠0.6m宽0.8m高（渠壁0.2m厚）
2.37.1 | 500101003025 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 328
2.37.2 | 500109001051 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 84
2.37.3 | 500103017032 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 97
2.37.4 | 500109009030 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 5
2.38 |  |  | 53、75、76号：修复水渠0.6m宽（渠壁0.2m厚，渠壁加高20cm，原渠抹面）
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第24页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.38.1 | 500109001052 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 20
2.38.2 | 500105013013 |  | 砌体砂浆抹面 | 1：1：2.5水泥砂浆； 2：厚2cm | m2 | 38
2.39 |  |  | 48、56、61、67、68号：拆除原渠并新建水渠0.8m宽（渠壁0.2m厚）
2.39.1 | 500109010016 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 435
2.39.2 | 500101003026 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 2435
2.39.3 | 500103023028 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 1252
2.39.4 | 500109001053 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 609
2.39.5 | 500103017033 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 152
2.39.6 | 500109009031 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 61
2.40 |  |  | 49号水渠拆旧并新建
2.40.1 | 500109010017 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 18
2.40.2 | 500101003027 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 105
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第25页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.40.3 | 500103023029 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 50
2.40.4 | 500109001054 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 30
2.40.5 | 500103017034 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 7
2.40.6 | 500109009032 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 3
2.41 |  |  | 57号：修复水渠0.8m宽（渠底加厚5cm，原渠抹面）
2.41.1 | 500109001055 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 14
2.41.2 | 500105013014 |  | 砌体砂浆抹面 | 1：1：2.5水泥砂浆； 2：厚2cm | m2 | 15
2.42 |  |  | 58号：修复水渠0.8m宽（渠底加厚5cm，原渠抹面）
2.42.1 | 500109001056 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 17
2.42.2 | 500105013015 |  | 砌体砂浆抹面 | 1：1：2.5水泥砂浆； 2：厚2cm | m2 | 20
2.43 |  |  | 62号：修复水渠0.7m宽（渠底重做）
2.43.1 | 500101003028 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 423
2.43.2 | 500103023030 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 190
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第26页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.43.3 | 500109001057 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 93
2.44 |  |  | 63号：拆除原渠并新建水渠0.8m宽(渠壁0.2m厚，单侧渠壁加高20cm）
2.44.1 | 500109010018 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 49
2.44.2 | 500101003029 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 273
2.44.3 | 500103023031 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 141
2.44.4 | 500109001058 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 73
2.44.5 | 500103017035 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 17
2.44.6 | 500109009033 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 7
2.45 |  |  | 64号：拆除原渠并新建水渠0.4m宽0.5m高（渠壁0.2m厚）
2.45.1 | 500109010019 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 63
2.45.2 | 500101003030 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 339
2.45.3 | 500103023032 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 196
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第27页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.45.4 | 500109001059 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 114
2.45.5 | 500103017036 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 32
2.45.6 | 500109009034 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 11
2.46 |  |  | 65号：修复水渠0.7m宽0.6m高（渠底0.6m宽，渠壁0.1m厚）
2.46.1 | 500101003031 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 138
2.46.2 | 500103023033 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 80
2.46.3 | 500109001060 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 30
2.46.4 | 500103017037 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 12
2.46.5 | 500109009035 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 3
2.47 |  |  | 66号：修复水渠0.5m宽（渠壁0.2m厚）
2.47.1 | 500101003032 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 71
2.47.2 | 500103023034 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 39
2.47.3 | 500109001061 |  | 砼渠道修复 | 1：C25砼渠道修复； 2：破损部位拆除清运、基层清理等一切费用 | m3 | 24
2.47.4 | 500103017038 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 7
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第28页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.47.5 | 500109009036 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 2
2.48 |  |  | 69号：拆除原渠并新建水渠0.6m宽0.8m高（渠壁0.15m厚）
2.48.1 | 500109010020 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 80
2.48.2 | 500101003033 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 445
2.48.3 | 500103023035 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 263
2.48.4 | 500109001062 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 96
2.48.5 | 500103017039 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 25
2.48.6 | 500109009037 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 10
2.49 |  |  | 70号：拆除原渠并新建水渠0.5m宽0.8m高（渠壁0.15m厚）
2.49.1 | 500109010021 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 106
2.49.2 | 500101003034 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 658
2.49.3 | 500103023036 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 411
2.49.4 | 500109001063 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 142
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第29页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.49.5 | 500103017040 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 35
2.49.6 | 500109009038 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 14
2.50 |  |  | 71号：拆除原渠并新建水渠0.5m宽（渠壁0.15m厚）
2.50.1 | 500109010022 |  | 混凝土拆除 | 1：老渠道拆除； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含拆除、开挖、运输、消纳等一切费用 | m3 | 80
2.50.2 | 500101003035 |  | 渠道土方开挖 | 1：土方类别自行考虑； 2：就近堆放； 3：报价含杂草灌木清理、开挖、堆放等费用 | m3 | 286
2.50.3 | 500103023037 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 166
2.50.4 | 500109001064 |  | 砼渠道 | C25砼渠道 | m3 | 83
2.50.5 | 500103017041 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 27
2.50.6 | 500109009039 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 9
2.51 |  |  | 出水口
2.51.1 | 500105017001 |  | 出水口 | 1：PVC-U排水管； 2：dn110×3.2 | m | 1000
3 |  |  | 田间道路工程
3.1 |  |  | 3号：修复1m宽生产路
3.1.1 | 500101001001 |  | 场地平整 | 1：具体详见图纸； 2：报价含杂草清理等费用 | m2 | 57
3.1.2 | 500115006002 |  | 混凝土道路路面 | C25砼路面 | m3 | 6
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第30页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.3 | 500109009040 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 1
3.2 |  |  | 4、6、8、11、12、13、17、18、21号：3m宽土路硬化
3.2.1 | 500101001002 |  | 场地平整 | 1：具体详见图纸； 2：报价含杂草清理等费用 | m2 | 6582
3.2.2 | 500103023038 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 439
3.2.3 | 500115006003 |  | 混凝土道路路面 | C25砼路面 | m3 | 987
3.2.4 | 500103017042 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 329
3.2.5 | 500109009041 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 99
3.3 |  |  | 7号：4m宽土路硬化
3.3.1 | 500101001003 |  | 场地平整 | 1：具体详见图纸； 2：报价含杂草清理等费用 | m2 | 856
3.3.2 | 500103023039 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 54
3.3.3 | 500115006004 |  | 混凝土道路路面 | C25砼路面 | m3 | 171
3.3.4 | 500103017043 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 43
3.3.5 | 500109009042 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 17
3.4 |  |  | 9号：2m宽土路硬化
3.4.1 | 500101001004 |  | 场地平整 | 1：具体详见图纸； 2：报价含杂草清理等费用 | m2 | 56
3.4.2 | 500103023040 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 4
3.4.3 | 500115006005 |  | 混凝土道路路面 | C25砼路面 | m3 | 6
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第31页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.4.4 | 500103017044 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 3
3.4.5 | 500109009043 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 1
3.5 |  |  | 15号：2.5m宽土路硬化
3.5.1 | 500101001005 |  | 场地平整 | 1：具体详见图纸； 2：报价含杂草清理等费用 | m2 | 368
3.5.2 | 500103023041 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 25
3.5.3 | 500115006006 |  | 混凝土道路路面 | C25砼路面 | m3 | 55
3.5.4 | 500103017045 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 18
3.5.5 | 500109009044 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 5
3.6 |  |  | 16号：3m宽路加宽至5m宽
3.6.1 | 500101002006 |  | 一般土方开挖（利用） | 1：土方类别自行考虑； 2：场内利用； 3：报价含范围内杂草清理、开挖、场内利用运输费用 | m3 | 47
3.6.2 | 500101002007 |  | 一般土方开挖（外运） | 1：土方类别自行考虑； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含范围内杂草清理、开挖、多余土方外运及消纳等一切费用 | m3 | 164
3.6.3 | 500101001006 |  | 场地平整 | 具体详见图纸 | m2 | 570
3.6.4 | 500103023042 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 47
3.6.5 | 500115006007 |  | 混凝土道路路面 | C25砼路面 | m3 | 136
3.6.6 | 500103017046 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 28
3.6.7 | 500109009045 |  | 伸缩缝 | 2cm厚沥青松木板 | m2 | 13
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第32页 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.7 |  |  | 下田道（3m宽）
3.7.1 | 500101002008 |  | 一般土方开挖（利用） | 1：土方类别自行考虑； 2：场内利用； 3：报价含范围内杂草清理、开挖、场内利用运输费用 | m3 | 56
3.7.2 | 500101002009 |  | 一般土方开挖（外运） | 1：土方类别自行考虑； 2：弃渣自行考虑； 3：报价含范围内杂草清理、开挖、多余土方外运及消纳等一切费用 | m3 | 20
3.7.3 | 500101001007 |  | 场地平整 | 具体详见图纸 | m2 | 173
3.7.4 | 500103023043 |  | 土方回填 | 利用开挖料 | m3 | 4
3.7.5 | 500109001065 |  | 砼面板 | 1：C25砼面板； 2：厚10cm | m3 | 13
3.7.6 | 500103017047 |  | 碎石垫层 | 外购碎石 | m3 | 47
3.7.7 | 500111001003 |  | 钢筋加工与安装 | 1：一般钢筋； 2：圆钢和螺纹钢 | t | 4.872
4 |  |  | 其他工程
4.1 | Ab003 |  | 地力培肥 | 1：商品有机肥； 2：含施肥费用 | t | 50.51
|  |  | 合计

## 6 机电设备及安装工程分类分项工程量清单
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  |  | 水泵
1.1 | 500201034001 |  | 水泵安装 | 1：水泵型号：QY200-12-7.5； 2：报价含电机、检修吊钩等一切配套设施 | 套 | 14
1.2 | 500201034002 |  | 水泵更换 | 1：水泵型号：QY200-12-7.5； 2：报价含电机、检修吊钩、等一切配套设施及老水泵拆除费用 | 套 | 5
合计

## 8 施工临时工程分类分项工程量清单
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 施工导流工程
1.1 | 500103024002 |  | 编织袋土围堰 | 1：编织袋土围堰； 2：报价含堆筑、拆除及弃渣处理等费用 | m3 | 280
……
2 |  |  | 施工交通工程
2.1 | Ab004 |  | 施工交通工程 |  | 项 | 1
……
3 |  |  | 施工场外供电工程
3.1 | Ab005 |  | 施工场外供电工程 |  | 项 | 1
……
4 |  |  | 施工房屋建筑工程
4.1 | Ab006 |  | 施工房屋建筑工程 |  | 项 | 1
……
5 |  |  | 安全文明施工费
5.1 | Ab007 |  | 安全施工费 |  | 项 | 1
5.2 | Ab008 |  | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1
6 |  |  | 其他临时工程
6.1 | Ab009 |  | 其他临时工程 |  | 项 | 1
……
|  |  | 合计

## 9 其他项目清单
其他项目清单
项目及标段名称: |  | 2023年平阳县昆阳镇高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 |  | 元
1.1 | 工程一切险 |  | 元
1.2 | 第三者责任险 |  | 元
2 | 预留金 |  | 元 | 650000
合计