关于平阳经济开发区安置小区（蓝田花苑）三期建设项目的补充说明

各投标人：

一、原编制说明中【土建部分】的地下室部分第7点：地下室顶板屋面按屋面一、屋面二各50%计入。

现修改为：7、地下室顶板屋面按屋面一、屋面二各50%计入；做法仅计算至50厚C20细石砼整浇保护层，其上部面层做法本次招标暂不计入。

二、未做说明部分按原招标文件及工程量清单执行。
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