平 阳 县 国企采购招标文件 项目名称：平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目 采购编号：PYCG241226110 采 购 人：平阳县新鳌城市建设有限公司 联 系 人：林先生 联系电话：13958939698 代理机构：新征程(杭州)招标代理有限公司 联 系 人：上官 联系电话：18072056367 二零二四年十二月

新征程(杭州)招标代理有限公司关于平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年12月26日

项目概况

平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取招标文件，并于2025年2月14日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG241226110

项目名称：平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目

预算金额（元）：2300000

最高限价（元）：2300000

采购需求：

标项名称: 平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目 
    数量: 1批   
    预算金额（元）: 2300000   
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：非现场执法车道建设 
    备注：

合同履约期限：标项 1，至合同结束（以实际合同为准）

本项目（是）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：至2025年2月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月14日14:30   （北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线投标

开标时间：2025年2月14日14:30

评审地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），投标客户端也要使用乐采云投标客户端（下载链接（如有变以乐采云平台为准）：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云平台（www.lecaiyun.com）电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：乐采云平台（www.lecaiyun.com）中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

九、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县新鳌城市建设有限公司

采购人地址：平阳县鳌江镇

联 系 人：林先生

联系电话：13958939698

2、采购代理机构信息

名    称：新征程(杭州)招标代理有限公司

地    址：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室

传    真：/

项目联系人：上官

项目联系方式：18072056367

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司

联 系 人：陈先生

监督投诉电话：0577-63675386

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关规定，新征程(杭州)招标代理有限公司受平阳县新鳌城市建设有限公司委托，就平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目 |
|  | 项目编号 | PYCG241226110 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县新鳌城市建设有限公司 采购人地址：平阳县鳌江镇 联 系 人：林先生 联系电话：13958939698 |
|  | 采购代理机构 | 名称：新征程(杭州)招标代理有限公司 地址：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室 项目负责人：上官 手机：18072056367 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室 上官收18072056367））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | ☑不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 ☑需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 名称：新征程(杭州)招标代理有限公司 地址：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室 联系人：上官 联系电话：18072056367 |
|  | 投诉 | 根据符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，投标供应商认为采购人答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投标截止时间 | 2025年2月14日14:30 截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年2月14日14:30 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室1（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给新征程(杭州)招标代理有限公司：邮箱：309705385@qq.com； 3、本项目采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

第一部分 项目简介

一、项目简介

经批准，新征程(杭州)招标代理有限公司对平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目进行公开招标。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来报价。

- 采购内容及要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.2供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容（以下所有参数是为了对拟投标的产品的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、清单内容及参数：

| 序号 | 建设内容 |  |  | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育云基础平台 | 用户中心 | 基础数据管理 | 1、需支持对学校、教师、学生基础数据的管理，并建立基础数据有效性维护机制，确保基础数据的有效性和一致性。需能够通过实时数据交换的机制完成对应基础数据的实时更新，从而保证数据的准确性，并为各业务应用系统和各类服务系统提供数据支持。 2、校级基础数据管理需能够实现对学校基础信息、班级信息、师生用户以及教学关系的管理与维护。需支持对学校的学生、教师、班级、课程、教师授课、部门管理信息进行数据维护，系统需可生成账号并进行基础数据组织关系的维护，以支撑业务对基础数据的依赖。 3、班级管理：需支持单个/批量维护所有校区/学段/年级的行政班/分层班。 4、学生管理，需支持单个/批量维护学生信息，包括批量新增学生、批量修改学生、批量调班、批量导出学生、批量生成条码、学生异动。批量生成学生账号支持按照学籍号/全国学籍号/身份证号/随机多种方式来快速生成，需同时支持加前后缀；批量修改学生/批量调班支持在线编辑，可以通过学生姓名进行自动匹配。 5、教师管理：需支持单个/批量维护教师信息，包括批量新增教师、批量修改教师、批量导出教师、维护教师部门关系。批量生成教师账号支持按照身份证号/教职工编号方式来快速生成，同时支持加前后缀。 6、教师安排：需支持按学年学期教学周期来批量维护所有班级的任课教师。 7、分层班：需支持按学年学期教学周期来维护分层班，同时支持维护分层班下的学生。 8、基础设置：需支持维护排课所属的基础数据，如课节时间/班级课时/班级教室 。 | 1 | 套 | 20000 |
| 2 |  |  | 统一身份认证 | 1、统一用户认证系统需支持为平台应用提供统一的用户身份认证和管理服务; 2、需支持将组织信息、用户信息统一存储，进行集中身份认证，规范应用系统的用户认证方式。 3、需支持教师、学生、家长、机构人员、教研员五类身份，支持用户多身份账号管理。为数字化建设和管理提供基础支持。 4、平台的单点登录服务接口需支持使用主流方式调用。 其中统一用户认证接入集成处理流程需包含： 1、需支持下载单点登录服务 SDK。 2、需支持修改配置文件，设置单点登录服务地址、应用登录页面地址信息。 | 1 | 套 | 10000 |
| 3 |  |  | 统一个人中心 | 1、需提供个人信息管理功能，支持对个人基础信息的查看、维护与更新，至少包括个人头像、姓名、性别、身份证号、手机号、邮箱、孩子的绑定、生日、民族、一寸照、政治面貌、籍贯、现住址； 2、需提供对账号信息进行管理，包括安全的管理，密码修改、手机绑定、邮箱绑定、密保绑定； | 1 | 套 | 10000 |
| 4 |  | 服务中心 | 统一消息待办 | 需提供统一消息待办系统，支持消息处理、消息渠道推送、消息查看、多终端统一消息功能，具体如下： 1、消息处理：需支持统一的角标未读消息提醒方式，包括待办、通知、消息提醒多种消息类型。 2、渠道推送：需支持站内信息渠道推送。 3、我的消息：需支持个人用户消息的查看，通过调用统一消息服务，建立精细化、移动化、智能化的“一站式”消息服务管理机制，为用户提供全方位、个性化、智能化的信息提醒，并可以通过消息的链接快速进入应用的详情页面进行查看和办理，有效提升管理及办公效率。 5、多终端统一消息：需支持WEB端、移动端APP多终端统一消息服务，保障一个应用消息多终端消息接收和同步； 6、需支持统一的角标未读消息提醒方式； | 1 | 套 | 10000 |
| 5 |  |  | 统一导航服务 | 1、系统需支持统一的导航条 2、导航需支持应用分类菜单快速查询，桌面、门户内容切换，支持显示用户个人信息，为应用提供统一退出。 3、需支持导航菜单的配置功能，至少支持两级菜单的配置搭建，可将应用或外部链接通过导航的配置，实现平台组件的快速组合； 4、统一导航服务需支持为三方应用开发提供的统一界面组件，对外提供标准调用接口。 5、需提供统一的导航需具备统一的导航样式和交互体验； 6、需支持通过导航配置常用应用快捷入口，方便用户快速打开常用应用； 7、需支持对平台的导航颜色、LOGO配置管理与维护。 8、需提供平台登录设置功能，包括配置登录页面，首页轮播图以及基础信息的设置； | 1 | 套 | 10000 |
| 6 |  |  | 统一文件服务 | 1、需支持提供统一文件存储服务，需支持使用云存储，并可实现在不同存储系统之间进行切换； 2、需支持第三方存储，第三方应用可以直接读取个人云盘的文件列表； 3、需具备高性能、可扩展以及高可用特性，能够实现对文件的断点续传、格式转换、删除及查询服务。 4、统一存储服务需支持将业务和IT应用架构可用性相关联，实现负载均衡、信息安全； 5、作为文件存储的核心，文件分布式存储管理需支持所有子系统的文件上传和管理压力。需支持通过文件分布式存储管理服务实现文件的统一上传和管理功能。 6、需提供媒体转换服务，能够将包含但不限于视频、图片、文档，Word、PPT、PDF、JPG、WMV、AVI格式的文件自动转换成可供识别的文件格式，满足应用预览、调用文件的需要，满足用户的文件格式多样化的需求。 | 1 | 套 | 10000 |
| 7 |  | 应用中心 | 运营管理系统 | 1、提供应用管理功能，平台管理者可以对自建应用进行分级管理，支持对应用进行添加、上架、下架、授权、删除等管理 2、提供空间管理功能，提供微应用增加、删除、修改、更新、查询服务，支持对教师、教研员等角色的空间进行配置与管理。 | 1 | 套 | 30000 |
| 8 |  |  | 应用使用监管 | 需支持对平台及应用的基础数据进行采集分析，辅助管理者管理应用，使平台及应用的表现情况可视化。相关要求如下： 1、平台使用概览需支持展示目前平台上已上架的应用总数、区域级应用数、校级应用数。 2、需支持统计平台的累计用户数、浏览量、访客数、平均访问时长及趋势变化情况。 3、需支持应用按不同的业务分类进行统计； 4、需支持平台上的应用按用户总量进行TOP10的排名统计，支持按应用类别进行筛选以及查看具体表现详情。 5、需支持平台上不同类型的应用的按照应用得分进行top10的排名统计，支持按应用类别进行筛选以及查看具体表现详情。 6、需支持按应用查看单个应用活跃度的情况，包括用户数、浏览量、访客数、平台访问时长、应用得分； 7、应用使用活跃详情需支持管理者通过应用的累计用户量、浏览量、访客数、平均访问时长、月度应用得分情况了解不同应用在不同机构、学校的应用情况， 8、平台需支持依据指标月度的使用表现数据，计算指标建模后的应用得分，为应用商店管理提供量化依据。 | 1 | 套 | 30000 |
| 9 | 教育共享开放平台 | 开放标准服务 | 用户认证服务 | 需提供统一用户认证接入标准及接入规范，提供多种用户认证方式，包括CAS单点登录、OAuth2.0 授权认证、ticket认证。 | 1 | 套 | 20000 |
| 10 |  |  | 统一消息服务 | 提供统一消息接入标准和技术规范，提供消息、待办、通知多个数据接口，提供了详实的开发文档和在线调试工具，便于第三方应用服务商精准化快速接入。 | 1 | 套 | 20000 |
| 11 |  |  | 统一导航服务 | 提供统一导航接入标准和技术规范，提供应用导航SDK，提供了详实的开发文档和在线调试工具及SDK文档，便于第三方应用服务商精准化快速接入 | 1 | 套 | 20000 |
| 12 |  | 开发者管理 | 开发者管理 | 支持开发者注册、审核功能，将平台的基础数据和标准能力进行封装，开放给已注册的开发者。 | 1 | 套 | 20000 |
| 13 |  | 应用接入管理 | 应用接入管理 | 支持应用开发者进行应用的接入，并提供标准的应用接入流程和规范，让开发者按照应用发布流程发布第三方应用； | 1 | 套 | 80000 |
| 14 |  | 应用授权管理 | 应用授权管理 | 支持对授权期限进行设置，支持批量授权； | 1 | 套 | 20000 |
| 15 |  | 应用展示中心 | 应用展示中心 | 提供应用展示中心，对区域的系统应用和第三方应用进行统一的汇聚展示； | 1 | 套 | 20000 |
| 16 | 人人通空间 | 平台首页 | 平台首页 | 提供平台首页，满足区域网络化管理和信息共享的要求。 | 1 | 套 | 50000 |
| 17 |  | 个人空间 | 个人空间基本功能 | 面向教师、学生、管理者、管理员等用户提供个人管理、消息管理、应用管理、多角色管理等基础性功能 | 1 | 套 | 10000 |
| 18 |  |  | 分角色个人空间 | 面向教师、学生、管理者、管理员等用户实现核心场景串联，聚合教育教学与教育管理相关的重要待办与成果，实现应用、信息、数据和服务的个性化推送。 | 1 | 套 | 50000 |
| 19 |  | 移动端APP | 即时沟通 | 支持移动端即时沟通功能，满足通讯录查询、群聊管理、发送即时信息： （1）需支持依据权限范围按组织架构查看学校部门、班级内部成员的基本信息和沟通消息信息，通讯录支持通过搜索快速找人； （2）需支持按照组织架构自动生成群组关系，包含围绕部门的部门群，围绕家校的家校群，围绕班级的班级群；老师可对学生、家长进行单聊禁言，支持班主任对班级成员（学生、家长）的聊天权限进行管控，同时群主或群管理员可对群成员执行群聊禁言操作，群主可设置是否只允许群主或管理员添加群成员，打造安全的校园聊天环境；支持群成员查看群名、群公告、群相册、群文件、群成员详情、搜索和清理聊天记录、设置聊天置顶及消息免打扰，支持群投诉；支持群接龙工具，可快速收集信息，成员可填写和查看接龙结果； （3）需支持聊天内容支持文字、表情、图片、拍照、拍视频、文件格式，支持便捷发送常用语；支持已发送消息的复制、引用、撤回，撤回后的文本消息可编辑后重新发送；并支持通过PIN消息对指定成员进行强提醒，成员可发送回执； （4）需支持针对家校场景的权限管理功能，支持管理员设置家长和学生的通讯录查看范围和聊天对象，支持班主任撤回家长或学生发送的消息； | 1 | 套 | 60000 |
| 20 |  |  | 消息待办 | 需支持移动端统一消息待办提醒，支持按关键字搜索消息，通过消息条目可以快捷跳转消息处理界面，若未授权手机端应用则会提醒用户到网页端查看；消息列表通过“一键已读”操作快速消除消息提醒；对不重要的消息可执行删除操作；消息列表可展示不少于3个月的数据；支持消息实时刷新； |  |  |  |
| 21 |  |  | 应用管理 | （1）需支持在移动端工作台按角色展示学校开通的应用，支持用户设置管理自己的常用应用； （2）需支持按照配置宣传栏图片并跳转至指定地址； |  |  |  |
| 22 |  |  | 班级空间 | （1）需支持移动端班级空间功能，实现班级信息发布共享、班级管理； （2）需支持班级动态的发布与查阅，分享生活点滴，创建动态可支持文字动态、图片动态，视频动态；支持教师上传优秀作业，标记所属学生；学生和家长可查看优秀作业，共同学习进步；支持创建班级相册，上传、下载、管理相册图片，分享班级活动精彩瞬间，；支持全班老师共同进行班级文件管理，支持自定义文件夹，可自由归类管理各科和各类型文件，同时支持搜索、移动和删除文件的常见操作；支持从手机本地存储、支持iCloud上传、相册上传、从微信转发文件，多种渠道上传更方便；支持班内学生和家长查看和下载班级文件； （3）需支持班级管理功能，对班级基本信息，如班级昵称、班徽、口号进行维护，支持为班级成员重置密码； （4）需提供话题讨论工具，学生家长可围绕话题提交作品，展开讨论：老师可创建话题讨论，学生和家长可接收并参与讨论发言，可添加图片、视频、音频、文档作为发言附件。教师需可标记优秀发言，鼓舞激励学生。可导出发言，便于统计和二次加工制作。支持教师查看未发言人数及名单，可发送消息一键提醒或发起聊天沟通。需支持学生对讨论中的不良发言信息进行举报，对于超过４次举报的发言，系统自动发送告警消息提醒班主任处理。支持老师删除学生的不良发言，同时可随时设置为发言相互不可见，防止不良信息的传播。 |  |  |  |
| 23 |  |  | “我的”管理 | 需支持移动端“我的”个人管理功能，实现用户账号信息管理、收藏内容查看及系统设置： （1）个人账号信息管理，包括设置头像、设置手机号、密码修改和找回，可显示所属机构、学校、班级的组织信息；支持家长通过绑定孩子来设置和孩子的关系，支持一个家长多个孩子的绑定关系；对同时有多个角色的用户提供身份切换服务； （2）支持查看个人收藏的聊天内容，包含文本、图片、视频、文档； （3）支持进行系统设置，包括消息提醒打开或关闭、查看隐私政策及用户协议、版本更新、意见反馈； |  |  |  |
| 24 |  |  | 多终端互通服务 | 支持移动端与PC端、web端互通服务： （1）基于平台用户中心服务实现手机端统一用户信息、应用统一认证；支持账号、手机号登录，并提供与第三方平台登录认证的服务能力；为方便用户使用，支持基于手机设备一键登录； （2）基于平台统一消息服务实现办公、校务应用的手机端消息接入、集中推送； （3）支持手机端与PC端、web端校务、教务应用业务数据互通； |  |  |  |
| 25 | OA办公应用 | 公文管理（和流程管理搭配使用） |  | 1、发文管理 (1)发文处理：以本单位名义发出的一切公文统称发文，是具有效力和规范格式的文书，接收单位可以是上级机关、下属单位或相关单位。发文处理指以本单位名义制发公文的过程，包括拟稿、核稿、会稿、审稿、签发、编号、排版、校对、打印、分发、归档等环节。发文按文件性质又可以分为多种发文，如正式发文、内部呈报件发文或专报件发文等。 (2)拟稿发文：选择发文类别起草公文，系统自动加载该类别中预先设定的模板内容、流程、权限、关联文档、发布方式等信息，可以在线编写word正文，也可以打开本地初稿的方式导入正文和上传附件。 (3)痕迹保留：在公文处理中，核稿、会稿、审稿等环节处理人，可以对拟文进行修改和编辑，并且保留所有的修改记录。 (4)会签：用户新建文档时，可选择会签单位，文档提交后，会签单位的文书会收到待办提示签收来自会签的发文，文书签收后，发文发布后，发文的会签机器人节点才会流到下一个审批节点，在发文“发文跟踪”下查看发文的签收情况。 (5)签发：领导对审核的文稿进行最后审定并签署印发。 (6)清稿：在流程节点中配置清稿附加选项，文书点击清稿后，系统自动清除编辑状态下的各种痕迹，接受所有的修订。清稿后会生成痕迹文档，痕迹文档只有起草人、流程处理人员、模块管理员可看。 (7)文件编号：在流程节点中配置文件编号附加选项，文书可进行文件编号，编号可以通过系统设置规则后自动生成，也可以手动填写。 (8)公文套红：在公文处理中，可进行公文内容的套红。用户需套红的格式可根据用户需求完全进行自定义，以制作MS Word文档模板作为套红格式，将各类公文的指定内容按指定格式排版，形成具有固定格式要求的纸质文件。 (9)正文签章：加盖发文单位的电子印章，与金格Office签章无缝集成。 (10)修改附件：在流程节点中配置修改附件附加选项，审批节点可对文档附件进行修改，与正文进行区分。 (11)保存痕迹稿：在流程节点配置保存痕迹稿选项，审批节点可对当前正文作备份处理。 (12)分发：公文（发文&收文）流转过程中以及结束后，可将公文分发给其它单位或个人，并可跟踪分发记录，查阅其它单位是否已签收。收到公文的单位，可在收文管理中对公文进行签收、登记。 (13)上报：可选择上报单位，上报单位选择上报的主送、抄送和报送单位，上报后每个收文单位的文书进行签收或者退回操作，在发文“发文跟踪”下、收文“收文跟踪”下查看公文的签收情况。 (14)编号查询：根据发文模板设置的编号规则，可查询该模板下的哪些编号在此规则下是跳过顺序遗漏下来的。 (15)归档：发文发布后，可由单位文书进行归档，归档至档案管理中。归档后的公文仅供查阅，不能进行其它操作（如分发、上报等）。 (16)发起督办：可对单个文档进行督办的发起，需具备督办管理的默认权限。 2、收文管理 (1)收文处理：凡外单位（上级单位、下级单位或相关单位）发至本单位的所有公文统称收文。收文处理就是对收到公文的办理过程，包括签收、登记、拟办、批办、传阅、承办、办理、归档等环节。 (2)签收来文：收文单位文书可对其它单位的来文进行签收操作，签收时，须选择来文签收所要对应的模板，对应的字段会由系统带入到收文模板中，其它信息由文书填写，提交文档后，来文进入收文审批流程，此时签收成功。 (3)退回来文：收文单位文书可对其它单位的来文进行退回处理，此签收文档如果来自上报，才有退回操作，分发和会签都不能退回，只能签收。 (4)拟稿收文：单位文书或有创建角色的用户均可发起收文流程，选择收文类别，拟稿人填写收文的基本信息、上传收文正文及文档附件。 (5)审批收文：用户提交公文后，系统将根据预先设置好的流程自动通知相关人员进行审批处理，可以授权是否允许对该文进行修改和编辑，并且保留所有的修改记录。 (6)查询编号：根据收文模板设置的编号规则，可查询该模板下的哪些编号在此规则下是跳过顺序遗漏下来的。 (7)收文分发：与发文的分发类似，可选择分发单位或分发个人，分发单位选择分发的主送、抄送和报送单位，分发后每个收文单位的文书进行签收操作，在收文“分发记录”下查看签收情况。 (8)收文上报：与发文的上报类似，可选择上报单位，上报单位选择上报的主送、抄送和报送单位，上报后每个收文单位的文书进行签收或者退回操作，在收文“收文跟踪”下查看发文的签收情况。 (9)转发文：流程节点配置了转发文选项后，可在审批节点对收文进行转发文操作；发布后具备相应角色也可以进行转发文操作。 (10)转收文：流程节点配置了转收文选项后，可在审批节点对收文进行转收文操作；发布后具备相应角色也可以进行转收文操作。 (11)发布：通过发布功能将公文发布到某个类别的新闻中，在发布时可以选择重要度，包括非常重要、重要、普通。 (12)传阅：对流程中的或者已发布的公文进行传阅操作，根据业务需要将文档授权给相关人员阅读。系统可以自动记录该公文的传阅信息。 (13)归档：收文发布后，可由单位文书进行归档。归档后的公文仅供查阅，不能进行其它操作（如分发、上报等）。 | 1 | 套 | 60000 |
| 26 |  | 流程管理 |  | 提供强大的流程自定义和表单自定义功能，涵盖流程起草、审批、沟通、驳回、发布、实施反馈、废弃等全周期管理，支持流程和表单模板的设置，提供表单数据映射及存储功能。配合流程分析工具可对组织效率和流程效率进行深度分析，为流程优化提供数据支撑。 (1)流程类别设置：可以通过类别管理设置流程的分类，实现流程按类别分类与管理。管理员可以进行新建、编辑、复制、删除等类别维护操作。 (2)流程模板设置：为企业提供了便捷的流程固化工具，可以通过此工具将企业行政及运营过程中的流程通过模板配置在流程管理模块中实现，定义流程申请的表单样式和流程流转环节，允许控制某一类流程是否支持移动端查阅，防止企业敏感数据在手机端截图泄露。流程模板包含模板信息、审批内容、流程设置、关联信息等几个部分。 (3)展示设置：可设置不同模式的列表分页展现，开启和关闭左侧导航统计，默认加载数量。 (4)流程引用：管理员可以通过流程引用功能，引入系统中已经存在的流程，简化用户配置流程工作量。系统提供多种流程引入途径：从通用模板中引入默认流程或其他流程、从现有流程模板中引入流程。 (5)图形化流程定义：管理员可以通过图形化流程定制工具，快速配置流程流转走向；审批、签字、抄送、人工决策等各类节点的节点信息；操作方式及相关选项的设置。 (6)流程关联信息设置：管理员可以通过设置流程的关联信息，为流程的准确快速流转提供相应的支持和帮助。 (7)图表导航设置：管理员可以新建配置项，引用图表中心的统计图表和自定义数据，在前台导航树数据图表处显示。 (8)流程申请：流程申请人选择流程模板启动流程，启动流程时，系统会自动根据流程模板的设置加载默认设置；流程申请人可以根据需要填写审批内容后提交流程，在提交时校验表单字段必填项和流程节点必填项。 (9)流程办理：节点处理人收到通知，可以进行流程处理，根据节点操作方式设置不同，流程处理人可以进行通过、驳回、废弃、转办、沟通等审批处理，或者是签字确认。流程处理人可填写意见、选择个人签章、上传附件和调整流程的紧急程度。 (10)特权处理：特权处理人对流程流转效率低下、停滞或异常的流程，可通过特权处理直接干预流程流转，加快流程处理效率。特权处理人可以执行：终审通过、终审废弃、修改当前处理人、修改流程等特权操作。 (11)实施反馈：用户通过实施反馈功能，实现对流转环节结束的流程的最终执行效果的监督与反馈。 (12)流程监控：起草人及流程处理人可以通过图形化流程监控功能，随时了解流程办结情况及流程的即将走向。 (13)流程追溯：对于流程流转及处理环节复杂的流程，起草人及流程处理人可以通图形化的动态的流程追溯功能，随时了解已办结流程流转的过程。 (14)流程传阅：用户可以对已经审批通过的流程文档使用传阅功能，根据业务需要将审批单授权给相关人员阅读。 (15)流程打印：具有打印权限的用户可打印审批单据，可进行打印设置、打印预览。 (16)流程阅读记录：用户可以查看流程文档的阅读信息，包括：点击次数、已阅人员、阅读记录，阅读记录包括：阅读人、所在部门及阅读时间。 (17)批量修改权限：流程维护人员可以批量对文档及模板权限进行变更操作，简化了用户的维护及管理文档权限的工作量。 (18)查看数据图表：有图表中心默认权限且对图表导航设置中引用的图表或自定义数据有阅读权限的用户，可见数据图表导航树，查看图表和自定义数据。 (19)流程查询：提供按标题关键字、分类、文档状态、申请人等多条件组合筛选，快速定位文档；也可以通过全文检索功能，输入关键字快速检索相关文档，检索范围包含标题、文档内容、附件内容等。 |  |  |  |
| 27 |  | 资产管理 |  | (1)资产卡片：资产信息登记，包括资产类别、序列号、资产原值，使用年限、责任人、使用部门、所属父资产、资产状态等信息，支持资产的导入导出，对资产做单个和批量修改，查看资产的基本信息，附属信息和生命周期信息。 (2)资产申请：可对资产提出申购，然后统一下达采购、入库指令，对使用范围内的资产进行领用、调拨、出借、维修、处置等申请，按照预置的审批流程进行流转，审批通过后更新资产卡片数据，并在资产生命周期中生成相应记录。 (3)资产盘点：统计出各个公司各资产状态下的资产名目，如正常、盘盈、盘亏，信息不符的资产。 |  |  |  |
| 28 |  | 费用报销 |  | 1. 实现费用类型的分类管理，可以根据不同的费用类型进行分类和筛选。 2. 支持单据的上传和管理，可以通过扫描、拍照等方式实现单据的快速录入和保存。 3. 支持不同的审批流程设置，可以根据不同的审批权限和流程要求进行配置和调整。 4. 支持费用报销的数据查询分析，按照部门、人员、费用类型分析费用支出情况 5. 支持费用报销的自动化处理和审批流转，减少人工干预的时间和成本。 6. 支持历史报销费用查询和导出。 |  |  |  |
| 29 | AI英语听说课堂 | AI听说课堂软件 |  | 课前备课 1.需支持教师通过云平台或者教学软件端进行备课。 2.需支持教师浏览电子化教材、熟悉课本内容及内置互动资源，并根据教学需要将多种教学资源添加到电子化教材中。 3.需支持教师根据教学活动开展需要，自由选择不同类型的教学或练习资源，组成授课资源包。 4.需支持教师对个人授课资源包进行管理，包括自主命名授课资源包、搜索资源包、调整资源展示排序、再次编辑（含添加资源、删除资源等）。 5.需支持教师共享自主创建的授课资源包，可分享给学校其他教师使用。 6.需支持教师自主上传课件、文本、音视频教学资源，以建立个性化备课资源库。 7.需为教师提供英语听力、口语、笔试教学资源制题工具，用于完成试题音频的自动合成以及朗读题（朗读单词、朗读句子、朗读短文、朗读对话）、客观题（选择、判断）的自主制作，形成教师个人的互动练习试题库，同时也可以进行校内共享，形成校本资源库。 课堂教学 1.需支持教师使用人教版的电子化教材资源，能够通过教室大屏或投影设备呈现教材内容、播放课文音频，可手动控制教学音频的播放进度，对重点内容反复播放或暂停播放。 2.需支持自动记录教师课本教学进度，通过课本目录，或最近保存的教学进度等不同方式，快速打开要讲解的教学单元内容； 3.需支持教师随时选取单元配套的教学资源库，或打开课前备课准备的授课资源包，在课上展示、播放； 4.需为老师提供同步教材单元教学课件、视频素材，支持教师课前预览选用、下载修改、课上播放。 5.针对教师对课文中听力部分做重点讲解的需要，系统需支持反复播放听力音频、随意调节播放进度、查看听力原文和答案； 6.为了方便学科教师对课文的语篇进行细致讲解，系统需支持文篇（短文或对话）即点即读、逐句讲解、标准音带读功能； 7.针对单词教学环节，需支持教师快速选取课本同步词汇、备考专题词汇，汇总班级日常练习失分词，支持结合单词、音标、释义、例句内容进行词汇讲解，支持标准音自动带读、听写、中英识意互选功能。 8.需支持教师在讲解课文或听说练习题时，一键查看重点单词或生词的教学卡片，给学生讲解每个单词的英式和美式音标、发音、释义、中英文例句； 9.针对情景类、表述类口语题型，需支持教师一键调取多种优秀作答参考给学生做针对性讲解； 10.需支持音标教学功能，包括每个音标的发音讲解视频、常见发音组合、发音朗读练习题，辅助英语基础语音教学； 11.需支持教师选取与课标、单元主题配套且符合授课年级难度的教学资源，包括基础词汇、句型听读，语篇的精听、精读，听力或口语的理解应用，开展主题听说教学； 12.需支持教师选取符合授课年级难度的配音资源开展教学，支持整段或逐句播放视频。 13.需支持教师选取与本地区中高考听说考试题型一致的练习题，开展听说备考专项教学，支持按照年级、题型来选择练习题； 14.需提供针对本地区听说考试的考试解析，帮助了解考试形式、考察方向，以及相关注意事项，包含以下内容： 考纲解读：需提供地区考试大纲以及相关解析，帮助了解考试范围、考查重点、试卷结构等。 题型说明：针对考试的每个题型，需提供相关题型样例、标准考试流程、评分标准等。 答题指导：需提供机考作答的注意事项和相关答题技巧，避免因不了解机考特点而失分。 课堂互动与练习 1.需支持学生通过语音输入姓名或者输入学生编号来绑定语音答题器，方便进行课堂互动练习。 2.需支持教师使用多种互动工具，包括全班、选人、随机、抢答、小组PK，开展课堂互动。 3.需支持查看班级学生名单，将学生分为不同小组，并在互动后给学生或小组增加积分奖励 4.需支持抽选单个学生在教学软件上进行练习，系统实时进行练习评测、反馈学生练习情况 5.需针对客观题，反馈学生作答的正误情况。 6.针对朗读类资源，需支持实时评测，以总分、流畅度、完整度、准确度、自然度综合反馈学生水平，并且会标记出学生每个单词发音的优、良、低分、漏读等情况，同时针对发音较差的单词打开单词卡片，可进行实时朗读评测，帮助针对性纠错提升。 ★7.针对单词资源，需支持多种练习形式，包括朗读、背诵、识意选择；针对朗读句子、对话、短文资源，需支持朗读、背诵不少于2种练习方式，背诵时支持随机、句首、自定义提示词，全方位检测学生掌握情况。（需提供产品功能截图等证明材料） 8.针对情景类、表述类口语题型，需支持实时评测、反馈练习水平，并且提供优秀作答示范进行参考学习。 9.需支持配合学生语音答题器，在课上一键发起互动练习。支持全班下发，所有学生均可参与练习；支持随机模式，由系统随机抽选学生进行作答；支持抢答模式，学生通过语音答题器进行抢答；支持直接选人作答；支持小组间PK练习；（需提供产品功能截图等证明材料） 10.班级集体练习过程中，需支持教师监管学生练习过程，可实时查看所有学生的答题提交状态。 11.需支持自动结束和手动结束两种练习进度把控方式，到达设定时限后自动结束练习，同时支持教师随时手动结束互动练习，结束后立即回收学生答题数据并实时生成学生个人报告和班级整体分析报告，供老师进行练习讲评。 12.课堂练习结束后，需支持教师查看班级整体分析报告，需包括成绩分析统计、试题讲评与学生作答分析。 13.需支持教师查看学生个人分析报告，包括总分、每题得分及作答分析。 14.需支持老师自制试题发起全班练习，包括朗读单词、朗读句子、朗读短文，并支持实时评测给出分数；支持利用单选题、判断题、投票工具，收集全班学生作答数据，辅助教学；支持表述题工具，收集全班学生语音，老师手动评分。 15.需提供计时器工具，支持设置正计时、倒计时，方便教师开展限时课堂互动。 16.需支持教师设置各题型的音频播放速度、屏幕字号缩放比例、成绩以等级或分数显示、客观题是否立即公布答案。 17.需提供地区听说考试试卷和相关模拟考试试卷，流程与正式考试一致，支持单题或单步体验，随时停止、回退，全班下发练习。 报告讲评 1.需支持查看课堂完成的各类互动报告，包括全班下发、小组PK、抢答、随机、选人、单机PK、单机练习，针对班级整体分析报告、学生个人分析报告进行重点讲评。 1.1成绩分析统计： 可查看班级整体练习情况，包括完成人数、优秀率、低分率、最高分最低分、平均分；以及每个分数段的人数占比、对应的学生名单和成绩；可查看每题的班级平均得分率，快速定位得分率低的试题，重点讲评； 1.2试题讲评： （1）针对朗读题，展示准确度、流畅度、完整度、自然度的班级评分，并标记班级高频失分词和低分句，下发单词、句子巩固练习；支持回听每位学生的作答录音；支持将学生整段短文录音切分句子音频，分段播放。 （2）针对听力题，展示每个小题的正确、错误人数以及对应学生名单，可播放听力原音并任意调节播放进度，展示并讲解参考答案、听力原文；支持教师在讲解听力内容时，快速定位到答案或者干扰项的位置，并反复播放音频。 （3）针对问答题、半开放表述题，可回放优秀学生录音，结合参考答案讲解；支持学生语音转文本展示；支持学生问答题信息要点命中分析；支持表述类长音频逐句切分，提高学生案例讲评效率。 1.3学生作答分析：可查看每道题的学生成绩，按照得分从高到低进行排序，教师可查看学生的个人分析报告，并且对优秀学生进行点赞表扬。 2.需支持自动收录班级练习的共性错题，教师可按照收录次数、练习时间来筛选查看错题，讲评错题分析报告，并再次下发给学生做巩固练习。 3.需支持每日课堂练习分析报告，汇总每日班级学生练习次数、参与率、得分率、题型数据，指出需关注的学生，辅助老师日常教学总结分析。 学情分析 一、学校综合学情 1.需支持自动汇总学校开展听说教学的数据，按学年、学期、年级生成学校综合教情，支持学校查看下属每一年级、班级的报告，包括课堂练习次数、参与率、得分率指标； 2.需支持查看学校每月开展听说练习情况。 3.需支持查看学校各年级听力、口语细分维度（朗读发音、问答、表述）阶段性练习情况与每月得分率变化。 4.需支持学校查看日常教学练习中各个题型的平均得分情况。系统根据练习情况和练习得分情况指出优势与薄弱题型； 二、班级综合学情 1.需支持自动汇总班级开展听说教学的数据，按学年、学期生成班级综合学情，支持班级教师查看授课班级开展教学后的整体教学分析报告，包括课堂练习的次数、参与率、得分率； 2.需支持统计班级每月开展听说教学的整体变化轨迹，包括课堂练习次数变化、参与率和得分率变化，并可与学校对应年级的平均情况做比较。 3.需汇总班级每个学生练习次数与得分率数据，支持按练习次数或得分率排序，根据学生实际练习次数、参与率、得分率提出表现优异或重点关注的学生，指导下一步教学。 4.需支持展示班级听力、口语细分维度（朗读发音、问答、表述）阶段性练习情况与每月得分率变化，支持与学校对应年级平均得分率对比，了解学生听说能力水平与变化。（需提供产品功能截图等证明材料） 5.需支持展示班级各个题型的平均得分率，标记优势题型和劣势题型，并且可与年级的平均水平进行对比； 三、个人综合学情 1.需支持自动汇总与统计学生日常练习的数据，按学年、学期生成个人综合学情，支持教师查看授课班级中的学生、学生查看个人日常听说练习后的综合表现评价，并分析口语、听力与听说的能力等级； 2.需支持依据学生参与的所有练习，汇集分析学生整体的学情情况，包括整体练习参与率、平均得分率，以及每月的参与变化轨迹； 3.需支持根据学生日常练习情况，统计分析学生个人题型的掌握情况，分析优势题型、薄弱题型，以及与全体平均水平的对比。 四、教师历次教学记录 1.需支持记录教师每次发起的练习，教师可查看相应记录的练习报告； 2.需支持按班级、学年、练习类型进行报告筛选。 五、学生历史练习记录 1.需支持学生查看个人参加听说练习的记录与每次练习答题分析报告； 2.需支持按学年、练习类型进行报告筛选。 英语教学资源 1.需提供与人教版相匹配的的正版授权电子课本，并配有教材原版音频，即点即读，辅助教师在备课及授课环节进行使用。 2.需提供人教版中的单元检测活动，包括听、说、读各种语言能力检测活动。 3.需提供与单元内容与主题同步的巩固练习题，须包含20+不同的练习类型，含朗读（单词、句子、对话、短文）、听力（听后选择、听后判断、听后排序、听后配对、听后填空）、问答（听后回答、看图回答、情景回答、情景提问、交际应答、角色扮演）、表述（听后复述、听后记录并转述、信息转述及询问、口头翻译、要点表述、看图说话、话题简述），将可理解性输入与可理解性输出有机结合。 4.需提供试题的主题、难度等属性标签，帮助教师在练习后精准把握学生学科技能的掌握情况，便于教师在后期的教学中针对学生的重点薄弱项进行讲解。 5.需提供基础语音学习内容，包括48个音标教学视频、发音方法与练习题，帮助学生强化语音知识学习，学会运用音标习得单词发音。 6.需提供以课标三大主题群为依据的主题系列资源，不少于60个主题（每年级不低于20个主题，满足每个教学周选择性使用），以不同语篇和活动类型为依托，帮助学生积累相关主题的词汇，表达和信息，实现以主题为维度的输入和输出能力的强化。 7.需提供匹配不同年级的趣味视频配音资源，包括与教材主题同步、童话故事、动画世界、影视天堂、记录片场、科学技术、名人演讲、英语启蒙、快乐儿歌类别，语言地道，内容生动鲜活，激发学生的英语学习兴趣和动机。 8.需提供匹配本地听说考试题型的分年级专项练习题，需覆盖全部考试题型，并提供明确难度分层，帮助师生熟悉考试题型，高效备考。 智能评测技术能力 1.需支持对朗读（词、句、短文）、问答、半开放表述口语题型的实时评分； 2.需支持异常答题内容、与听说训练无关的答题内容、环境干扰噪音数据的预警识别，含乱说中文、唱歌、咳嗽、敲击物品等； 3.针对朗读类题型（词、句、短文），智能评测需提供自然度、流畅度、完整度、准确度4个维度分以及总分；需支持标记朗读评分优、良、低分、漏读的单词（或使用其他能显示朗读学业水平的标记）； ★4.针对问答题，智能评测需提供学生的失分原因反馈，包括关键词的学生作答准确率，帮助学生针对性改进；（需提供产品功能截图等证明材料） 5.针对单词背诵，智能评测需支持按字母拼读单词的评分。 | 3 | 班级/套 | 59800 |
| 30 |  | 教师智能演示器 |  | 1. 提供录音按钮：易用设计录音按钮，按压时激活录音状态 2. 提供飞鼠功能：具备激光与飞鼠定位功能；激光模式下：按住不放，打卡激光；松开关闭激光灯；飞鼠模式下：按住触发体感移动；松开停止体感移动；单击模拟鼠标单击；双击自定义功能。 3. 麦克风：双麦克风阵列，3米有效拾音距离 4. 传感器：三轴陀螺仪，三轴加速度 5. 无线通讯：蓝牙 5.0 2.4GHz 6. 电池：500mAh锂聚合物电池 7. 充电时间：标准充电 6 小时，快速充电 3 小时 8. 传输距离：15米 9. 尺寸：137.6x29.5x12mm 10.重量：60克 11.操作系统支持：Win7以上版本 12.需提供智能演示设备与教师账号进行绑定，插入绑定后的语音答题器可免密直接登录软件。 13.需支持教学软件自启动功能，已安装课堂教学软件时，语音翻页笔连接后自动启动软件。 14.需支持录音功能，可与软件互通，实时评测。 15.提供上下切题，切换资源；同时可用于PPT翻页的功能。 |  |  |  |
| 31 |  | 充电仓 |  | 1. 充电器外壳应采用环保ABS+PC阻燃材料，阻燃等级为V0； 2. 应采用内置电源设计，无外置电源适配器，应采用220V交流供电，整机功耗小于100W； 3. 需支持30只答题器同时充电，电池充满耗时≤4.5小时； 4. 需具有智能充电控制，具备过压、过流、过热保护电路，保障长期使用安全； 5. 需具备工作状态指示灯，可显示充电座通电状态； 6. 应采用水平推入充电方式，充电接触稳固、可靠； 7. 每个充电仓应具备独立的弹性仓门，杜绝异物进入，保障充电安全、可靠； 8. 应具备独立的电源开关，一键控制所有答题器的充电开始和结束； 9. 应具备防滑脚垫，防止倾倒或跌落。 |  |  |  |
| 32 |  | 便携包 |  | 1. 应采用轻量化设计，体积小，重量轻，便于不同班级复用； 2. 应采用半网兜设计，可同时容纳30台答题器和1台接收器； 3. 应采用防水、抗污面料，便于清洁； 4. 需内置防震泡棉，有效保护答题器，延长使用寿命。 |  |  |  |
| 33 |  | 语音答题器 |  | 1.应采用无线射频通信技术，在无遮挡情况下通信距离不低于12米，支持互动答题及语音答题，应具备优异的信号抗干扰能力； 2.应内置可读写NFC模块，支持与接收器非接触刷卡配对； 3.显示屏分辨率≥128*64。可个性化显示学生姓名、题目序号、作答内容、信号状态、电池电量、得分奖励等信息； 4.应具有语音快捷键，具有数字键0-9、字母A-J、√、×、光标左右移动、取消与确认功能键； 5.按键操作反馈清晰，无误触，按键寿命≥50万次； 6.应支持选择、判断、语音题，支持多小题同时作答、修改和一键提交； 7.应内置不少于2个麦克风，灵敏度≥-45dB，信噪比≥60dB； 8.应支持语音数据高效、可靠传输，数据包传输耗时，及重传延迟均为毫秒级，数据交互成功率不低于99%； 9.应支持语音数据实时传输，支持无时长语音采集； 10.应内置震动器，可用于震动提醒，并支持震动参数定制； 11.应内置多色LED指示灯，支持充电状态、答题状态指示，支持按指示灯颜色分组； 12.应内置可充电锂电池，电池容量≥1500mAh，从无电至完全充满电不超过4.5小时，支持连续上课≥30小时； 13.需支持课上参与老师发起的互动练习，可以进行客观题的选择、口语题录音，并实时反馈学生个人作答正误情况与得分。 14.需支持客观题单题和多题作答，多题作答支持答案修改；口语题多次作答，时限内可反复提交。 15.需支持不同班级复用，灵活绑定与解绑。 |  |  |  |
| 34 |  | 语音接收器 |  | 1.应采用无线射频通信频段，在无遮挡情况下信号覆盖范围半径≥12米，可同时进行双向数据收发，具备超强抗干扰能力； 2.应内置可读写NFC模块，与答题器实现非接触刷卡配对； 3.需使用高速USB接口，即插即用，无需安装驱动，需支持Windows7及以上版本； 4.单接收器工作时应支持USB供电，USB接口同时具备供电与数据功能，无需额外供电； 5.单接收器模式下应支持不低于60路并发； 6应具有多个LED指示灯，可分别独立显示：电源、系统、数据传输状态等； 7.需内置USB扩展器，可扩展至少2个USB接口，减少对大屏USB口的占用； 8.应支持壁挂、三脚架、桌面支架等多种固定方式。 |  |  |  |
| 35 | 大数据精准教学 | 扫描仪 |  | 1. 扫描技术：CIS(CMOS) ;灰度输出位深为 256 级（8 位）；彩色采集位深为 24 位 (8 x 3)；彩色输出位深为 24 位 (8 x 3)； 2. 光源：LED； 3. 扫描类型：U型通道，支持自动进纸扫描； 4. 接口：USB2.0或以上； 5. 150 dpi 和 200dpi黑白、灰度和彩色模式下都可达到每分钟110页/220个影像； 6. 光学分辨率输出：支持100DPI、150DPI、200DPI、300DPI、400DPI、600DPI的图像输出； 7. 文档感应：超声波多进纸检测；智能文档保护； 8. 纸张尺寸检测：支持自动纸张尺寸检测； 9. ADF容量：≥300张70g/m2 纸张； 10. 输出文件格式：支持彩色/黑白/灰度情况的单面和双面出图，输出文件格式为PDF、BMP、JPEG、TIFF、PNG常用图像格式"； 11. 售后服务：3年免费硬件保修及软件免费升级服务、免费更换耗材 | 3 | 台 | 28000 |
| 36 |  | 大数据精准教学系统 | 基础信息管理 | 1. 需支持对用户信息快捷管理：支持学生、教师信息的快速录入，系统自动生成账号；支持授课关系的快速录入； 2. 需支持设置多种角色：支持设置学校管理员、考试管理员、校长、年级主任、学科组长、班主任、学科教师、学生用户角色； 3. 需支持批量生成学生条形码； | 1 | 套 | 350000 |
| 37 |  |  | 大数据采集 | 网阅数据采集 考试管理 1. 需支持学校周考、期中、期末考试采集；支持考试试卷上传； 2. 需支持智能排考场，对应学生相应的准考证号，可导出excel表格； 3. 使用自定义考号考试，需支持在创建考试时进行自定义考号的校验，批量导出未设置自定义考号的学生； 4. 需支持按照角色、科目、部分老师选择屏蔽或发布成绩； 5. 需支持考试成绩补录，支持小题分补录；支持正常扫描考试补录部分学生； 6. 需支持自定义多选题得分规则； 7. 需支持多种阅卷任务分配方式，包括（1）按照任务总量平均分配；（2）自定义教师阅卷任务量；（3）固定教师阅卷任务量；支持阅卷过程中灵活调整老师任务量； 8. 需支持批量设置阅卷老师、仲裁老师和题组长；需支持快速将选中的阅卷老师分配给所有题； 9. 需支持批量设置客观题答案和分值；支持管理员设置步骤分；设置按照切图块进行分开打分；支持管理员给定分值进行打分限制； 10. 需支持对试题设置单评、双评、按比例双评、三评； 11. 需支持集中、分散或集中与分散相结合的方式进行网上阅卷； 答题卡制作 12. 系统需支持新建空白答题卡、题库制卡、三方制卡、导入word试卷制卡； 13. 系统需支持答题卡的编辑、下载、复用；支持自定义答题卡模板，支持答题卡模版二次修改。 14. 需支持答题卡版式按照1栏、2栏和3栏自由排版布局； 15. 需支持填涂式考号、4~12位自定义考号、条形码格式的考号版式； 16. 需支持设置单选题、判断题、多选题、填空题、解答题、选做题、主客观混合题的题型； 17. 需支持客观题选项的横排和竖排布局，支持每列设置不同的题数排版布局； 18. 需支持AB卷标记的试卷类型答题卡制作； 19. 需支持设置多张答题卡的双面打印、单面打印模式； 20. 需支持使用60克及以上纸张印制的市场通用规格的答题卡，印刷答题卡版面支持A3、A4、8K、16K、B4、B5纸张尺寸规格。 答题卡扫描识别 21. 需支持分批扫描、先扫描后阅卷、边扫描边阅卷，支持扫描仪群组联网协同工作； 22. 需支持答题卡扫描与准考证号填涂、条形码、客观题、主观题、缺考标记、AB卷及选做题识别同步完成； 23. 需支持扫错学科自动检测与提示；支持折角自动检测与提示；（需扫描仪） 24. 需支持直接选定班级或导入指定名单进行扫描识别；支持同一场考试每一个学科设置有不同的参加考试的学生名单； 25. 需支持正反颠倒、上下颠倒及多张答题卡序号混乱情形的扫描识别及结果与图像的自动纠正； 26. 需支持答题卡扫描时针对学生填涂的考号、客观题、选做题、AB卷信息存在错填、误填、漏填的信息具有自动的检测与提示功能； 27. 需支持扫描时打开扫描仪参数面板，并支持对扫描仪参数进行调整； 28. 异常处理需支持边扫描边处理、分批次处理、扫描完统一处理；支持识别异常的批量处理，支持识别异常多人远程同时协助处理； 29. 需支持语文断句题最大26个选项的自动识别。 在线阅卷 30. 需支持云端阅卷，支持标记优秀卷、典型错误卷、批注；支持键盘给分、鼠标点击打分板给分，并保留阅卷痕迹；需支持阅卷老师在阅卷过程中，设置评分步长；支持提交问题卷； 31. 需支持按班级进行阅卷； 32. 需支持在阅卷过程中，将学生试卷保存到本地； 33. 需支持调整阅卷页面背景色； 34. 需支持移动端阅卷，手写批注并保留阅卷痕迹；阅卷支持打分板、打分栏自由切换；支持阅卷时自由选择是否自动提交；针对多项填空题，支持全部满分或全部零分。支持点击打分；支持设置步长和常用打分项；支持自由选择作文题展示方式；支持滑动回评；支持阅卷老师查看打分曲线； 35. 需支持管理员、科组长角色对阅卷的总体进度、各题进度、个人进度、阅卷质量进行实时监控；支持将试卷打回给老师重阅； 36. 需支持管理员、科组长角色对客观题进行成绩核查，包括查看客观题得分分布； 37. 需支持管理员、科组长角色对主观题进行核查，包括按学生、按班级查看得分明细，支持修改打分结果； 38. 需支持题组长对单题进行阅卷进度和阅卷质量监控，并支持对该题的评阅试卷进行抽样和打回； 39. 需支持提前统计客观题得分数据，包括最高分、最低分、平均分和得分分布； 40. 需支持增加巡考员角色，支持为巡考员设置巡考学科；支持巡考员对阅卷进度、阅卷质量进行监管； 41. 需支持科组长通过移动端查看阅卷进度、客观题得分分布和老师阅卷质量；支持在移动端处理问题卷； 42. 需支持成绩批量检查及监控；需支持在网页上修改提交，重新生成评价分析报告；支持将作弊学生成绩设置为零分； 手阅数据采集 43. 需支持从系统题库中按需求选择题目，系统自动生成答题卡；支持教师使用web端浏览器在线制作编辑答题卡； 44. 需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史学科word试卷导入，系统自动切题；支持根据切题结构自动生成答题卡； 45. 需支持数学、物理、化学、生物、历史学科导入word自动预测知识点；支持针对试题的答案、解析、知识点进行编辑； 46. 需支持和试卷题干全部合一的答题卡、纯答题卡形式和部分带题干的答题卡三种形式； 47. 答题卡需支持准考证号、短学号、自定义考号（学校自定义4~12位考号）填涂，以及条形码、手写考号多种识别方式； 48. 答题卡排版需支持单选题、多选题、判断题、填空题、解答题、选做题多种题型；填空题支持一题多空的批阅；解答题支持分步骤批阅； 49. 需支持学生纸上作答，教师纸上批改，客观题由系统自动评分，主观题打分支持打分条、勾叉、手写分数三种模式评分，主观题批阅留痕； 50. 需支持仅红笔批改痕迹的识别和任意笔批改痕迹识别两种方式； 51. 需支持解答题加分制和减分制两种统分方式； 52. 需支持卡卷合一的答题卡客观题题干和选项填涂区域左右结构布局； 53. 需支持纯作答的答题卡、卡卷合一的答题卡填空题作答区即批改区，不限定在指定框内进行批改； 54. 教师无需提前创建考试，系统支持学生答题卡即扫即创建扫描记录，作业扫描结束后即可查看分析报告； 55. 需支持无需提前创建统一考试的前提下，不同班级布置同一份练习，由不同教师账号进行扫描，系统自动生成一份校级报告； 56. 需支持在同一场考试场景下，部分学科使用先扫描后阅卷方式和其他学科使用先阅卷后扫描方式的自由组合，并能够生成考试的总体评价分析报告； |  |  |  |
| 38 |  |  | 智能批改 | 智能批改 1. 需支持英语作文答题卡扫描形式的自动批改； ★2. 需支持英语作文自动评分及英语作文人机双评，可导出英语作文人机对比报告；（需提供产品功能截图等证明材料） 3. 需支持英语填空题自动评分； 4. 需支持英语短文改错题自动评分； 5. 需支持数学填空题自动评分。 ★6. 需提供班级的英语作文智能批改报告，包括英语作文成绩分布情况，诊断作文中书写不规范、短语错误、动词错误常见错误类型，统计分析学生犯错频次并显示学生具体的错误信息，导出班级作文批改分析报告；提供每个学生的英语作文智能批改报告，包含作文分数、作文批改结果；（需提供产品功能截图等证明材料） |  |  |  |
| 39 |  |  | 基础数据分析 | 报告管理 1. 需支持单次考试结束后，用户根据需要生成不低于30份分析报告，并支持根据学校诉求自主选择报告是否向校内校长、副校长、年级主任、学科组长、备课组长、班主任、副班主任、老师角色发布； 2. 需支持设置试卷分卷，支持设置分卷名称及试题所属分卷并进行分卷分析； 3. 需支持设置试题题型和试题标签，支持同时设置8个试题标签，并支持进行试题题型和试题标签分析。 4. 需支持按照行政班或教学班、学生标签、学生选科组合灵活选择统计分析的学生范围，并支持用户组合单个或多个班级标签类型进行对比分析； 5. 需支持选定学科分析，并支持对多个学科设置不同的权重后进行组合分析； 6. 需支持卷面分、等级、等级赋分、标准分（T分数）、学科成绩比较高低五种学生成绩计分方式；支持学校根据实际诉求自主选择总分计分科目、自主设置各学科在总分中所占权重； 7. 需支持优秀率、合格率、良好率、低分率、学业等级、成绩分段、进线分、临界生、优秀生学困生、T分数指标参数自定义设置； 8. 需支持根据历史达线数据预测联考上线分数线；支持按上线率与上线人数预测联考上线分数。 联考报告 9. 需支持查看联考整体分析，指标包括学科成绩对比、学校成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、优秀生学困生对比分析。需提供报告解读。 10. 需支持查看联考单科分析，指标包括学校成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、优秀生学困生对比分析；支持提供报告解读。 11. 需提供联考试卷分析，指标包括试卷概览（整卷难度、信度、区分度）、分卷分析、大题分析、试题分组分析、小题分析、知识点分析、作答详情。 12. 联考分析报告需支持word、excel形式导出。 校级报告 13. 需支持查看校级多学科报告，指标包括学科成绩对比、班级成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、临界生对比、优秀学困生对比、优劣势学科对比； 14. 需支持查看校级单学科报告，指标包括班级成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、临界生对比、优秀生学困生对比； 15. 需支持查看试卷分析，指标包括试卷整体难度、试题难度比例、信度、区分度、大题分析、小题分析、知识点分析、作答详情；支持选择添加班级进行对比分析；支持分析数据excel格式一键导出； 16. 需提供全部和各班学生成绩，指标包括校次、班次及进退步情况、各学科分数；支持各班级和全部学生的学生成绩表、单科成绩汇总、学生小题明细表、题组得分情况统计数据excel格式导出； 班级报告 17. 需支持班主任查看班级多学科报告，指标包括学科成绩对比、平均分对比、学业等级分布、成绩分段对比、优劣势学科对比； 18. 需支持授课教师查看授课学科的班级单学科报告，指标包括学情概览、平均分对比、学业等级分布、需关注学生、高频错题； 19. 需支持查看班级学生成绩单，支持查看学生单科作答原卷、成绩整体报告和试题解析；支持班级全科和单科成绩表excel格式一键导出； 20. 需支持授课教师查看班级试卷分析，指标包括试卷整体难度、试题难度比例、信度、区分度、大题分析、小题分析、知识点分析、作答详情；支持以表格、雷达图两种形式呈现；支持各指标分析数据以excel格式一键导出； 21. 初中的数学、物理、化学、生物学科需支持基于试题原题的相似题资源自动推送； 22. 需支持网页端的试卷讲评工具：自定义选择要讲解的试题，试题以较大字号展示给学生，同时支持按照题号和得分率排序讲解；支持拓展资源自动同步至讲评模式下，支持自定义调整资源拓展的讲解顺序；支持讲评模式下调取教师课前准备的主观题典型试卷和优秀解答试卷，支持多题对比讲解。 23. 需支持查看试题答题统计，包括试题的班级均分和得分率、年级均分和得分率、客观题选项数据统计和主观题得分数据统计柱状图，并支持查看对应学生名单；支持查看优秀解答和典型错误的典型卷； 24. 需支持移动端的试卷讲评工具：按照题号顺序或学生作答情况对试题进行讲解排序，支持单题学生作答情况分段统计、错题名单及学生原卷调取、典型试卷调取。 学生报告 1. 支持学生查看全科的学情报告，包含成绩等级、历次成绩变化、各学科发挥水平及学科诊断的情况； 2. 支持查看单科的学情报告，包含成绩等级、历次成绩变化情况、作答原卷。 3. 支持查看单次考试所涉及的知识点、各知识点权重及学生掌握程度； 4. 支持查看单科考试的错题情况及错题解析，提供学生错题题号、题干、学生答案、正确答案、知识点以及班级平均正确率信息。 |  |  |  |
| 40 |  |  | 精准教学 | 学科学情 1. 需支持查看年级薄弱知识点，按时间和章节两个维度查看薄弱知识点及对应的年级掌握率、年级未掌握班级数、年级； 2. 需支持查看班级薄弱知识点，按时间和章节两个维度查看薄弱知识点及薄弱知识点对应的班级掌握率、年级掌握率、班级未掌握人数，本班、年级； 3. 需支持查看班级共性错题，查看班级错题数、平均得分率，支持筛选考试、得分率、题型维度筛选班级共性错题； 4. 需支持班级和年级薄弱知识点excel格式导出；支持班级共性错题word格式导出； 5. 需支持根据班级薄弱知识点进行薄弱项训练，支持手动选题和智能组题两种形式；智能组题形式支持教师选择薄弱知识点系统自动推荐试题进行训练，手动选题形式支持选择薄弱知识点对应的试题进行薄弱项训练； ★6. 需支持根据班级错题进行错题强化训练，其中初中数学、物理、化学学科根据班级错题提供错题拓展资源，支持智能组题和自选错题两种形式；其中智能选题需支持按照错题得分率范围筛选错题，提供错题重做和错题拓展（初中数理化学科）两种练习方式，支持教师自定义试题题量；自选错题需支持教师自主添加班级共性错题，提供错题重做、错题拓展（初中数理化学科）以及错题重做+拓展（初中数理化学科）的三种练习方式；（需提供产品功能截图等证明材料） 7. 需提供薄弱知识点详情，覆盖年级得分率、年级考察题数、班级得分率、知识点关联错题； 学生学情 1. 需支持查看每个学生的学业档案；支持系统自动甄别临界生、波动生、下降生、进步生、稳定生并进行标记； 2. 需提供每个学生的知识点掌握情况，支持多学生多知识点间对比，支持以excel格式导出； 3. 需支持自动收录每个学生的单科学业成绩，覆盖成绩趋势图、知识点掌握情况；需支持自动收录学生错题，支持以word格式导出； 4. 需提供全科学生学情分析，包括学业整体水平、成绩趋势图、学科均衡度分析； 5. 需支持单个学生历次测验成绩、班级历次测验成绩、班级知识点历年掌握率以excel形式导出； 上届学情 1. 需支持授课教师对应教材章节查看上届学生学情，包括上届学生薄弱知识点情况，及对应知识点关联错题，支持上届学情以PPT、word两种格式导出； 2. 需支持根据上届薄弱知识点关联错题进行错题强化训练，其中初中数学、物理、化学学科根据班级错题提供错题拓展资源，支持智能组题和自选错题两种形式；其中智能选题需支持按照错题收录时间、得分率范围筛选错题，提供错题重做和错题拓展（初中数理化学科）两种练习方式，支持教师自定义试题题量；自选错题需支持教师自主添加班级共性错题，提供错题重做、错题拓展（初中数理化学科）以及错题重做+错题拓展（初中数理化学科）的三种练习方式； 学业分析 1. 需提供学业成绩发展趋势，支持从考试类型、考试列表、标准分、得分率、优秀率、及格率、科目指标维度筛选查看，支持筛选本学年、历年的学业成绩发展趋势； 2. 需提供本学年学科均衡性分析，支持以雷达图形式展示本学年学科均衡发展情况，提供对应班级的优势学科、劣势学科情况； 3. 需提供各学科学业分层对比分析，从优秀、良好、合格、待合格维度对各班级学生分析； |  |  |  |
| 41 |  |  | 教学管理 | 教师增量评价 1. 需支持创建教师增量分析报告；支持按照年级、班级、学科、统计时间段、考试类型多个维度选择两场考试进行对比；支持设置报告名称； 2. 需支持设置学业进步、两极均衡、层级变化、优等生培养、后进生脱困五个维度权重比例；支持按照分数划分成绩层级；支持优等生、后进生设置； 3. 需支持查看班级教师表现总评；支持查看每个班级教师的个人总评得分、排名情况，个人总评以雷达图呈现； 4. 需支持查看教师个人总评详情，包括评价总分、排名、优势、劣势，支持对比全体平均，查看教师个人雷达图； 5. 需支持选择教师对比，查看选择教师的总分、排名，以及各维度对比情况，支持查看教师对比雷达图； 6. 需支持查看学业进步分析，支持对比起止点考试，查看各班级标准分增量情况； 7. 需支持查看两极均衡分析，支持对比起止点考试，查看各班级标准差增量情况； 8. 需支持查看层级变化分析，支持对比起止点考试，查看各班级顶层占比增量情况和底层占比增量情况； 9. 需支持查看优等生培养分析，支持对比起止点考试，查看各班级优等生占比增量情况； 10. 需支持查看后进生脱困分析，支持对比起止点考试，查看各班级后进生占比增量情况； 教学监管 1. 需支持从测验、练习、资源维度，动态跟踪班级、年级、学校的教学活动应用情况，以数据和可视化图表的形式直观呈现教学活动情况； 2. 需支持自定义当前学年内每月应用数据并生成数据统计报告，支持测验、练习和校本资源数据均以excel格式导出； 3. 需支持统计每位教师教学活动情况，统计范围涵盖教师的姓名、练习、组卷、分享试卷情况，支持综合评价贡献程度较高的五位教师； |  |  |  |
| 42 |  |  | 精准题库 | 1. 需提供不少于600万道中学试题资源，覆盖初中语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、道德与法治、历史与社会、科学、信息技术学科，小学语文、数学、英语、科学、道德法治学科；试题提供组卷次数、作答人数、平均得分率、解析、考情信息，支持教师对试题进行纠错与收藏； 2. 题库需包含通用资源库、校本资源库、教师个人资源库。支持校本卷库自动收录使用数据采集的本校考试试卷；支持教师上传word试卷或在线新建试题，初中数学、物理、化学、生物、历史学科系统自动标注试题知识点，其他学科教师标注试题知识点；支持教师共享试卷及试题； 3. 需支持学校建立本校个性化试题试卷分类，进行本校资源建设；支持教师个人自建试卷或试题自定义分类； 4. 需支持按时间、得分率范围筛选班级共性错题和班级薄弱点，系统自动推荐相关训练题精准组卷，进行错题再练和薄弱点专项训练拓展性训练。 5. 需支持按试卷适用年级、年份、题型题量、试卷名称筛选试卷；，支持按知识点、章节维度筛选试题进行组卷； 6. 需支持初中数学、物理、化学、生物、历史学科从题库中任意选择一张试卷作为模板，沿用原卷的知识点、题型、分数、难度结构维度重新匹配试题，模拟生成一份新试卷； 7. 需支持选择教材、同步章节，系统自动呈现章节下涵盖知识点、试题，支持按题型、难度、所属试卷类型筛选试题进行组卷； 8. 需支持知识点单选、多选两种知识点组卷方式，知识点多选支持选择知识点交集、知识点并集；支持按年级、题型、难度、所属试卷类型维度筛选试题进行组卷； 9. 需支持初中数学、物理、化学学科提供细目表组卷方式，支持设置试卷名称、试卷要求、试卷题型题量，支持设置知识点、难度、分值维度的细目表明细，系统自动生成细目表组卷试卷； |  |  |  |
| 43 |  |  | 智能练习 | 同步练习 1. 需支持教师使用Web端或移动端通过题库选题完成布置练习、批改练习的功能，web端支持教师以word格式下载已布置的练习原题；需支持学生通过移动端完成并提交练习、查阅批改详情；支持作答数据、批改数据云端同步； 2. 需支持学生接收教师发布的基于教材章节发布的课前预习和课后练习。 自定义出题 3. 需支持教师通过上传图片、Word、PPT、PDF、Excel文件的形式自由发布练习任务，支持添加微课学习资料，设置是否进行错题统计。学生通过客户端上传练习作答记录后，可以查看答案附件进行自批自改； 4. 需支持教师在线编辑答题卡，答题卡支持题型包括选择题、填空题、判断题、简答题。 英语作文线上练习 5. 需支持教师通过话题、书面表达形式、来源筛选作文题目，一键布置英语作文练习；需支持学生线下纸笔作答拍照上传，系统自动批改并智能打分，自动分析作文中的优点和不足，及时反馈结果并进行标注，辅助教学活动开展。需支持系统自动生成智能批改报告，包括学生个人报告和班级典型错误报告。个人报告需包含得分、智能点评结果、作文内容、批改详情。 英语听说练习 6. 需支持教师根据教材章节布置英语单词和英语课文听说练习，其中单词练习涵盖单词跟读、听音选词、拼写、中译英、英译中五种练习形式；课文涵盖课文朗读、情景对话两种形式； 7. 需支持系统自动对学生的语音进行打分评价，并输出关于准确度、流畅度、完整度的评价分析。 中文朗读作业 8. 需支持教师布置中文朗读作业，支持自定义输入字词、文章内容进行评测。需支持系统自动对学生提交的语音进行评测，字词将从合格、不合格、优秀、良好方面进行评价分析，文章将从完整度、流畅度、准确度进行评价分析。 作业批改 9. 需支持选择题自动批改，主观题学生拍照上传后，支持教师手动批改，键盘给分。 10. 需支持学生自己批改作业功能，支持学生间互批作业功能。 |  |  |  |
| 44 | 人工智能创新教育、人工智能信息素养类竞赛设备 | AI教育平台 |  | 软件功能描述： 1）学习中心 2）学习工具 a）课程 b） 实验环境 3）教学管理 a）数据集管理 4）用户管理 a）账号管理 b）角色管理 c）班级管理 5）设备资源管理 a）设备管理 b) 平台配置 含平台一体机配置：一体机硬件配置： GPU：4 * RTXA4090 24GB CPU：2 * 24核以上Intel CPU 内存：8 * 64GB 系统盘：2 * 480GB SSD SSD：2 * 3.84T NVME SSD RAID：1 * RAID LSI9361-8i 支持raid0、1、5、6、10、50 网络：1 * 双口1Gb网卡，双口10Gb网卡 一体机软件配置： 1）K8S算力底座（支持算力切分） 软硬件支持服务: 1）5*7的远程技术支持服务，及7*24的本地上门服务 | 1 | 套 | 199500.00 |
| 45 |  | AI虚拟助教 |  | 软件功能描述： 1）基础大模型文本对话服务<可根据需要切换通用模型> 2）基于RAG的知识库管理<支持txt、pdf等资料上传> 3）基于RAG的班级知识库管理<支持txt、pdf等资料上传> 4）多功能对话上传附件 5）多功能知识库历史记录对话查询能力 | 1 | 套 | 45000.00 |
| 46 |  | 行空板M10信息科技实验盒（高配版） |  | 一款专为信息科技大班教学课程开展而设计的具有多功能、高集成度、方便收纳等特点的高配版实验盒。 一.整体组成： ①.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存，硬盘内存不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，支持python2和python3； ②.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等； ③.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库； ④.需支持离线运行程序、还可存储多个程序； ⑤.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G； ⑥.需集成2.8寸 240*320TFT彩屏、1个开关按键、1个菜单按键、4个可编程功能按钮、麦克风传感器、光线传感器、六轴传感器、摄像头、小音箱、温湿度、4颗RGB灯、旋钮、摇杆、两个减速电机、5路巡线传感器、RFID、红外避障、电导开关等模块； ⑦.需集成USB Type-C接口、USB TypeA接口（可拓展USB外设，如摄像头等）、microSD卡接口、2个IIC接口、4个I/O接口； ⑧.需配备锂电池模块、SR04超声波传感器、车轮等模块； ⑨.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。 二.配件： 需配备主板烧录数据线、模块连接线等配件。 三.编程方式： 需支持图形化编程、Python代码编程。 四.配套内容： 提供不少于10课时教学课程。 | 25 | 套 | 1500.00 |
| 47 |  | 行空板 |  | 简介： 行空板是一款拥有自主知识产权的国产教学用开源硬件，采用微型计算机架构，集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口。同时，其自带Linux操作系统和python环境，还预装了常用的python库，让广大师生只需两步就能开始python教学。 技术规格 CPU: 国产 4核 1.2GHz 内存: 512MB DDR3 硬盘: 16GB eMMC 内置操作系统：Debian Wi-Fi: 2.4G 蓝牙: 4.0 板载元件: 实体按键：Home按键，A/B按键 屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏 麦克风传感器 光线传感器 加速度传感器 蜂鸣器 接口: USB Type-C *1 USB TYPE-A *1 microSD卡接口 *1 3Pin I/O *4 (其中支持3路PWM 2路ADC) 4Pin I2C *2 金手指: 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM） 供电: Type-C 5V供电 工作电压： 3.3V 最大工作电流: 2000mA | 25 | 套 | 400.00 |
| 48 |  | 中小学创新实践活动器材（提升版） |  | 【简介】 中小学创新实践活动器材提升版是一款专为中小学创新实践类型的比赛活动而设计的套件，含有不少于30种电子模块，可以满足制作人工智能计算机视觉、自然语音处理、物联网、环境保护、未来工具设计等相关技术领域的项目。 不少于2种不同特色的主控板，引脚更多的mega与微型电脑行空板； 不少于4种通讯模块，物联网通信模块与红外通讯模块； 不少于2种人工智能模块，语音识别模块，无需联网可以支持150条语音指令识别；以及语音合成模块 不少于10种传感器，含有ADkey按钮模块、紫外线传感器、颜色识别传感器、手势传感器、分贝计等模块； 不少于7种执行模块，含有继电器、舵机、灯环等模块 适用比赛： 全国师生信息素养提升实践活动 全国青少年人工智能创新挑战赛 全国青少年科技创新大赛 各地区中小学创客及人工智能比赛 【编程软件】 编程软件：Ardublock，mixly，IDE，mind+、PythonIDLE； 【技术参数】 1.主控：Arduino mega主控板,mega I/O扩展板，Python编程学习主控板，I/O扩展板； 2.通信模块：物联网模块、NFC 通信模块、蓝牙通信模块、蓝牙适配器、射频通信模块； 3.人工智能模块：语音识别模块、语音合成模块 4.输入设备： ADkey按钮模块、紫外线传感器、颜色识别传感器、红外避障传感器、手势传感器、分贝计、6轴惯性运动传感器、空气质量传感器、浊度传感器、USB摄像头； 5.输出设备：白色LED灯、灯环、9g离合舵机、水泵、风扇、继电器、喇叭； 6.配件：传感器线若干、公公头杜邦线、母母头杜邦线、数据线若干、电池盒、18650锂电池、18650电池座； ★【Python编程学习主控板】（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或影印件证明,并加盖公章） Python编程学习主控板是一款拥有自主知识产权的国产教学用开源硬件，采用单板计算机架构（4核CPU、板载内存和硬盘）能够运行完整Python而不是MicroPython，集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口方便教学。同时，其自带Linux操作系统和python环境，支持多种编程方式（图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程）可以随时编程，让广大师生只需两步就能开始python教学。另外，还预装了常用的python库，轻松胜任各种编程相关的开发场景，如搭建物联网系统、体验人工智能应用、编写电子游戏、进行科学实验、设计声光互动、开发可穿戴设备等。 技术规格 1.CPU: 国产 4核 1.2GHz 2.内存: 512MB DDR3 3.硬盘: 16GB eMMC 4.内置操作系统：Debian 5.Wi-Fi: 2.4G 6.蓝牙: 4.0 7.板载元件: 实体按键：Home按键，A/B按键 屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏 麦克风传感器 光线传感器 加速度传感器 蜂鸣器 8.接口: USB Type-C *1 USB TYPE-A *1(可外接USB设备，如摄像头等) microSD卡接口 *1 3Pin I/O *4 (其中支持3路PWM 2路ADC) 4Pin I2C *2 金手指: 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM） 9.供电: Type-C 5V供电 10.工作电压： 3.3V 11.最大工作电流: 2000mA 【语音识别模块】 无需联网即可实现语音识别功能；内置150条常用命令词条，且具有新增命令词自学习功能，共支持17条自学习命令词。采用双麦克风收音使模块有更好的抗噪音能力和更远的识别距离；板载一个喇叭和外接喇叭的接口，能实时语音反馈识别结果，同时支持I2C和UART两种通讯方式，兼容常规主流触控板。 技术参数： 1.工作电压：3.3~5V 2.工作电流：25 ~ 40 mA 3.通信方式：I2C/UART 4.板载麦克风灵敏度：-28db 5.模块尺寸：49*32mm | 2 | 套 | 6900.00 |
| 49 |  | 学生用桌面级激光切割机套装 |  | 一、产品描述 适用于校内教学的易用、安全、多功能的桌面级激光切割机。产品至少包含：单机*1、45°罗兰刀*5、排气管附件组*1、刀条*10、低粘塑胶垫*2、高粘塑胶垫*2、耗材包*1、垫高柱*4、旋转附件*1 二、产品功能 1、★激光+刀切功能二合一设备。将激光加工功能（激光雕刻、激光切割）和刀切功能结合在同一台设备中。（提供演示视频或功能截图或产品彩页） 2、需具备强大的激光加工能力。能够实现最大一次切穿8mm椴木板。 3、支持加工旋转物体和超厚物体，可以雕刻水杯、滑板、桌面、门板等。 4、可进行可视化加工。主机需自带不低于1600W的高清广角摄像头，能够捕捉加工区域内的图像，实现可视化加工。 5、AI自动对焦 通过智能摄像头测量耗材的厚度，从而自动设置焦距，免去手动对焦的麻烦。 6、AI智能图像提取和批量AI智能加工 在可视化界面下，鼠标一键框选所需图案后自动提取图案，再移动到待加工物品上雕刻切割。 可自动识别物料的形状，一次性对类似形状进行批量加工。 8、支持脱机使用。 在没有连接任何上位机设备的情况下，用户可将自己画的任意图像放在工作区域内，机器可自动识别图像并进行激光雕刻和切割。 9、安全与环保要求 1）高安全性保护 盒装加盖设计可自动过滤蓝光，保护人眼;在机器加工过程中，一旦机器检测到盖子被打开，则会立即停止加工，并变为弱光，防止激光对人眼造成伤害。 2）配备排气风扇 自带排气风扇，可以将异味和有毒气体排出室外或排入空气净化器中进行净化处理。 3）内置高速静音风机，工作声音低于60分贝，避免噪音污染； 三、产品参数 （一）、主机参数： 1、激光系统 激光出光功率：10W 激光光源：半导体激光（波长：455nm） 光斑大小：≤0.08mm 使用寿命：连续可使用不低于8000h的使用时长 安全等级：Class I( FDA Certified) 2、材料加工 1）激光雕刻： 最大雕刻速度：250mm/s（位图加工）；160mm/s（矢量加工） ★雕刻精度：0.01mm 采用专业不锈钢镭雕技术：使用不锈钢金属镭雕技术，无需涂层覆盖保护，可直接进行雕刻； 可支持多种材料加工雕刻，包括但不限于木材雕刻、金属雕刻、圆柱体雕刻、刻字膜、烫印膜、不干胶、亚克力、橡胶、牛皮纸等； 2）激光切割： 最大激光切割能力：一次性切割8mm椴木板； 3）刀头刀切： 能够高效切割非金属的柔性材料； 配置激光头和刀头，在待机状态下，在软件页面鼠标点击一个按钮即可手动一键切换，简单易用； 最大可刀切材料厚度： 1.5mm 3、工作空间 工作区域：≥380*300mm（激光加工）；≥360*300mm（刀切加工） 主机底盘可拆卸，设备可垫高（通过四角支撑件） ，可扩大加工范围 携带旋转附件，不同速度可支持3-70mm直径范围内圆柱物体360°镭雕； 4、配备高清广角摄像头 主机需自带不低于1600W的高清广角摄像头，能够捕捉加工区域内的图像，实现可视化加工。 5、对焦能力 对焦方式：支持自动对焦、手动对焦 （二）、其他配件参数： 1.配套旋转附件 可支持圆柱体和不规则物体的加工 2、配备排烟系统 配备排气风扇和排气烟管，可以将异味和有毒气体排出室外或排入空气净化器中进行净化处理。 3、配套耗材包 耗材包内容1：3mm椴木板*1，不锈钢狗牌*1，PVC不干胶刻字膜 *1，白色贴纸*1，PU人造革*1 耗材包内容2：3mm椴木板（胶合）A4*1、3mm黑胡桃木（胶合）a4*1、PU烫印膜*20、白色贴纸*30、PU人造革3、不干胶刻字膜*20、激光色纸（黑色)*2、PVC彩色光面胶片*9、PVC透明磨砂胶片*5、牛皮纸200g*20、年轮杯垫*2、银色狗牌（随机4款）*4、项链饰品*1、双槽手机支架*1、金属名片*20、不锈钢名片盒*1、帆布袋*1、杨木片-带孔*100、岩石杯垫*2 （三）、配套软件 1、需提供激光软件，软件需支持切割文件的传输和加工参数设置，需包含以下功能：1）新建、打开、命名和保存项目文件，以及导入其它格式的图像或文件。2）画布的放大、缩小和拖动；软件语言设置；3）可插入线条、矩形、圆形以及内置的一些形状，添加文字；内置图形钢笔工具和布尔运算功能；4）可连接设备，设置加工文件的加工模式、材料、功率、速度和加工次数等；5） 对将要切割/雕刻的图像进行轨迹预览、查看工作预估时间、发送文件。6)软件需自带图库，包括常用图形，动物图形、通用素材、机械结构等。 2、软件环境 连接方式：Wi-Fi、USB 操作系统：Windows/macOS 支持文件格式：SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, 3、提供软件及固件升级服务。 4、★提供激光设计软件著作权登记证证书加盖公章。 （四）、配套课程及其服务 1、配套软件里面需提供不少于20个用激光切割机制作的案例。 | 1 | 套 | 15000.00 |
| 50 |  | 3D打印机 |  | 1.钢材框架机身，塑料及玻璃的外壳，标配纹理打印板；打印尺寸（长*宽*高）: 256*256*256 mm³ 2.闭环控制的部件冷却风扇、热端风扇、主控板风扇、机箱控温风扇、辅助部件冷却风扇，自带活性碳滤芯提升在密闭空间中 3D 打印机的使用体验。 3.钢材的挤出机齿轮和不锈钢喷嘴；300°C 喷嘴温度能解锁不同耗材； PLA, PETG, TPU, PVA, PET：适合打印 ABS, ASA：适合打印 尼龙线材（PA), 聚碳酸酯线材（PC)：可以打印 4.特别定制的超轻高强度碳纤维 X 轴滑动连杆与 CoreXY 架构更轻松地达到 20,000 mm/s² 的最大加速度（工具头最大移动速度: 500 mm/s）。更轻的可动部件与超高的加速度能在打印过程中达到更高的平均移动速度，显著减少打印时间。 5.支持主动振动补偿与流量补偿，让高速打印下的模型表面更光滑，转角更为锐利。以上相关参数的测量与运用皆由机器自动进行，无需任何手动调整。 6.内置低帧率1280*720的摄像头；支持断料检测。 7.标配 AMS 智能自动供料系统，具备自动续料功能，让您可以真正地用尽每一卷耗材，避免不必要的浪费。每台最多支持 4 台 AMS 并联，最高可同时使用 16 种不同的耗材，支持打印多色或使用专用支撑材料。 8.电压: 100-240 VAC， 50/60 Hz ；最大功率: 1000W@220V，350W@110V 存储: Micro SD 卡 ；操作界面: 触摸屏，手机端 APP，电脑端应用 ；带5 V/1.5 A的USB输出口 9.支持Wi-Fi, Bambu-Bus 10. 外形尺寸: 386*389*458 mm³； 净重: 12.95kg | 1 | 台 | 5500.00 |
| 51 |  | 3D打印机耗材 |  | 材质：PLA材质 直径:1.75 ±0.03 mm 线长:330 m 克重: 1 kg 打印温度:190-230°C 颜色：4 | 10 | 台 | 400.00 |
| 52 |  | 信息素养赛事专用套件（制作科创实践类-创客/人工智能项目） |  | 一、产品描述： 信息素养赛事专用套件是根据全国师生信息素养提升实践活动需求配套的套装，含主控板、摄像头、各位传感器配件、辅助器件等。主控板内置编程语言环境，提供接口能够与人工智能实验平台上的软件无缝兼容，并对实验内容进行云端互联互通。编程平台支持多种编程方式，不仅能够通过图形化软件进行编程，相同的逻辑也可以通过python进行编程实践，锻炼学生们的想象力和创意表达能力，建立学生对人工智能的认识和感悟。 二、产品参数： 1、主控板： - 性能配置： (1)树莓派4B系列，稳定性好。 (2)SOC芯片：Broadcom BCM2711； (3)处理器：不低于四核处理器，处理器频率大于1.4GHz； (4)内存：不小于1GB； (5)GPU：显存频率大于450MHz； (6)支持Wifi网络及有线网； - 接口配置： (1)影像输出：需配备两路视频输出接口；（双micro HDMI端口；） (2)分辨率：4K 60 Hz+1080p或2x 4K30 Hz； (3)USB接口：4个USB接口； (4)GPIO：40pin； (5)供电接口：Type C（5V3A）； - 配套图形化编程软件功能： (1)需具备各类基础代码的封装模块；至少需包括变量、循环、函数、列表、条件判断等； (2)内置文件管理系统，支持程序文件存取，可快速导入/导出文件； (3)内置账号管理系统，可后台统一管理配置； (5)支持代码库功能，能够在线保存并分享程序代码，可一键加载保存的程序代码；支持代码在线运行，代码在线检测功能； (6)支持Python编程，可调用运行tensorflow丰富的Python库，支持通过主控板GPIO接口进行驱动； (7)平台需集成常见硬件驱动，可通过控制各类结构件及传感器，完成人工智能、物联网相关功能（图像识别、语音识别、文字识别、人脸识别等）； (8)平台支持机器学习（例如图像分类、物体识别等），可自主采集数据，标注训练后验证学习效果，训练的模型可下载离线模型。机器学习需支持使用图形化编程调用进行编程应用，同时支持python通过TensorFlow等开源人工智能库调用离线模型进行编程应用； 2、扩展板：体积小巧，兼容性强，绝缘设计，可覆盖多个常用GPIO，实用性强。 电子特性： （1）单片尺寸:5.60cm*6.50cm； （2）板厚:1.6mm； （3）板材:FR-4国纪tg130； （4）阻焊颜色：绿色； （5）焊盘喷镀：无铅喷锡； （6）最小孔径：0.4mm； （7）集成AD转换器。 3、专用教学模块：配备SD卡一张，配备高级权限账号，用于储存学生代码、文件、电子课程登相关信息。可通过登录图形化编程平台将创意物化，逻辑理解后可进阶到python编程界面，实现相关功能。 电子特性： （1）产品容量：32GB； （2）性能速度：读取98M/s,写入速度10M/s； （3）存储卡尺寸：15*11*1.0mm； （4）教学平台镜像+平台永久账号和高级权限。 4、传感器模块：包含摄像头麦克风一体、GPS天线模块、LED灯、按钮、红外传感器、温度传感器、红外温度传感器、超声波传感器、光敏传感器、声音传感器、颜色传感器、手势传感器、滑杆、有源蜂鸣器、数码管、灯带、OLED屏、水泵套装、继电器模块、180舵机、360舵机、射频卡感应模块、雨水传感器、土壤湿度传感器、温湿度传感器、水质传感器、电机驱动模块、USB声卡、矩阵键盘、可调速风扇、人体红外传感器、五路按键、16*16软屏、震动传感器、丝杆、四路循迹传感器。 -部分传感器参数： (1)摄像头麦克风一体：集成麦克风和摄像头的功能；定焦摄像头，最大分辨率:1280*720；景深范围：0.5m~无限远；内置麦克风拾音距离：3m；USB线长：1.5m； (2)温度传感器：尺寸：25*30mm；温度范围：-50℃-+150℃；电压范围：5V；灵敏度：10.0mV/℃；端口：线性模拟量电压； (3)红外温度传感器：供电电源：3-5v；电流：5mA；默认自动输出频率：10HZ；测量范围：-40℃-125℃；尺寸：21.5*23*22.5mm； (4)颜色传感器：测量范围：RGB0-255；响应频率：10HZ；工作电压：3-5V；工作电流：15mA；尺寸：24.3mm*26.7mm；传感器芯片：TCS34725。 (5)手势传感器：支持Raspberry Pi；使用IC/零件：MGC3130； (6)数码管：尺寸：16mm*40mm；主要器件：共阴数码管，TM1650（专用数码管驱动芯片）；工作电压：直流5伏；四位一体数码管显示；内部有专用数码管驱动电路； (7)灯带：型号：WS2812B全彩；工作电压：DC5V；板材：FPCB黑/白软板；每个LED单独控制；功耗：每颗灯珠最大0.3W；灰度等级：256级；颜色：全彩RGB。 (8) OLED屏：驱动芯片：SSD1306；支持接口:SPI；分辨率：128X64；尺寸：0.96英寸；支持电压：3.3V/5V； (9)射频卡感应模块：工作电流：13—26mA/直流3.3V空闲电流：10-13m；工作频率：13.56MHz；尺寸：40mm×60mm；数据传输速率：最大10Mbit/s； (10)电机驱动模块：驱动芯片：L298N直流电机驱动芯片；供电范围：5-35V；工作电流：0-36mA；其他扩展：控制方向指示灯，逻辑部分板内取电接口； (11) USB声卡：接口类型:USB2.0-3.5mm音频输出/话筒输入； (12)矩阵键盘：4*4A型，最大尺寸6.5*6.4CM，单个重量：13.3克; (13)人体红外传感器：工作电压：DC5V至20V；延时时间：可调（0.3秒~10分钟）；触发方式：L不可重复，H可重复，默认值H；感应范围：小俞120度锥角，7米以内；PCB外形尺寸：32*24mm，螺丝孔距28mm，螺丝孔径2mm。 (14)16*16软屏：光源：SMD 5050 RGB；工作电压：DC5V；板材：软铜板；IC型号：WS2812B； 出线方式：3pin端子头和2根电源线； (15)震动传感器：控制：采用MOS管驱动控制，高电平触发，低电平截止；电压：5V；端口控制：数字量，PWM；规格：24*25MM (16)四路循迹传感器：排线尺寸:70x29x0mm；工作电流: 50A、工作电压: 5V；最近探测距离: 0.01m；最大探测距离: 0.1m。 5、辅助器件：主控板电源线、电源适配器、micro HDMI转VGA转换器、十字小螺丝刀、公对公杜邦线、母对母杜邦线、公对母杜邦线、迷你小音箱、7寸显示器（可触摸，含支架）、小车车架、轮子、万向轮、黑胶带、保护壳（含散热风扇）、包装盒。 6、电子课时： (1)提供不低于15课时的竞赛指导课程内容；配套课程可涵盖传感器控制、人工智能、物联网、机器学习、多线程应用等内容； 7、配套服务 (1)提供不低于6年的远程技术支持。 (2)每年两次平台免费升级； (3)免费定制化功能开发一项； | 4 | 台 | 6200.00 |
|  |  | 创意智造离线包 |  | 配件包含：编程模块（离线版）、语音合成模块、语音识别模块、二哈摄像头； 配套无网络情况下，可使用语音识别，语音合成，人脸识别，图像识别等需求。 | 4 | 套 | 1800.00 |
| 53 |  | 积木式教育机器人（创新版) |  | 包含主控1个，2个马达及系列轮子,3个灰度、2个红外、1个碰撞、1个光线、1个声控、2个LED灯，1个九轴姿态传感器，伺服电机1个，积木数量≥390； 1. 32位ARM处理器采用contex-M4内核，主频≥168MHz，内置蓝牙支持手机APP控制； 2. 2.4寸彩色触摸屏分辨率为240*320，同时支持中文显示，支持触屏编程（有屏幕编程软件著作权登记证书），分支结构程序不少于5层； 3. 采用6芯水晶头做接口，不少于12路数、模复用传感器接口采用12位AD转换兼容舵机控制，不少于4路IIC、4路扩展接口、4路串口总线、4路直流电机； 4. 内置各端口测试程序（包含电机正反转及频率、数字端口、模拟端口、IIc、串口、舵机、反馈舵机等），内置锂电池容量≥3500mA，★支持USB充电模式； 5. 70种以上ABS积木件（包含方架、条、块、齿轮、轴、涡轮、曲轴、90度连接器、橡胶轮、皮带轮、关节、链条轴扣、弧形条凳）数量≥390个，孔距为10mm孔径为8mm支持六面拼插ABS积木。 6. 支持图形化和C语言编程，任务模块化管理，软件兼容支持XP/WIN7.8.10系统环境，有软件著作权登记证书； 7. 支持标准USB、蓝牙，下载、通讯； 8. 配套ABS整理盒； 9. 配套电子课程资源64课时：积木构件（16课时）触屏编程（16课时） 智能控制（16课时）主题活动-巡迹（黑线）（16课时）的电子课程，包含搭建清单、三维搭建步骤、程序分析及相关知识点介绍，及相关课程的教学视频、随堂PPT、教学简案。 10. 产品质量和电气安全性，通过省级及以上部门检验部门检测。 | 5 | 套 | 4000.00 |
| 54 |  | 口袋实验室（My:BIT 小学套装） |  | 信息技术（浙教版）口袋实验室-小学 1、ESP32位主控，尺寸≤48*52mm，供电电压：5V，工作电压：3.3V。 板载：1个光线传感器，1个麦克风，1个温湿度，1个无源蜂鸣器，2 颗全彩LED灯,1 颗LED灯，1块128x64OLED显示屏，2个物理按键(A/B)，WIFI及蓝牙。 2、扩展板1块。 3、传感器：灰度传感器1个，接口采用六芯水晶插座，方便多次插拔，ABS材料外壳带有凸粒及可嵌入凸粒的孔，支持积木拼插。 4、输出设备：减速电机2个，ABS材料外壳带有凸粒及可嵌入凸粒的孔，支持积木拼插。 5、ABS积木件（包含方架、条、块、齿轮、轴、橡胶轮关节）。 5、数据下载线一根，信号输入线1根，信号转换线1根。 6、包装：ABS盒。 | 48 | 台 | 800.00 |
| 55 |  | 创客任务挑战赛电器包 |  | 控制器：主控（M4E）1个（含数据线及充电器）六芯传感器线6P6C（0.25M，双水晶头）3根，（1M，双水晶头）4根，六芯水晶头转接头（1转1）4个； 传感器：1个灰度、2个红外、2个碰撞、、1个光线传感器； 输出设备：包含3个编码减速马达、1个伺服电机、1个LED灯； | 2 | 套 | 2750.00 |
| 56 | 五育学生评价 | 五育学生评价 |  | 一、指标中心 校级指标设置： 1、需支持学校管理者创建校本特色化评价指标体系，创建时支持以思维导图的形式，按学段、以学期为单位创建评价指标体系，包含一级指标、二级指标及采集要点； 校级指标管理： 3、需支持学校管理者查看历史学期的指标体系，可复用历史指标到当前学期，可对指标进行下载导出； 4、需支持学校管理者调整已创建的评价指标体系，可通过思维导图的形式进行指标的编辑和移动，需支持编辑后自动同步评价工具与指标的从属关系； 校级学分设置： 5、需支持设置过程性评价计分（成长值）与诊断性学分的转化关系设置，需支持学分按分数或星星两种展现形式切换； 6、需支持展示各一级指标学分占比，并需支持对当前学分方案进行诊断，评估学分设置均衡情况； 学分关系自动更新： 7、需支持评价工具自动与指标学分关联，评价工具创建后，基础学分关系同步生成，并按对应规则产生学分数据； 8、需支持评价指标、评价工具变动后学分的自动同步，并需支持工具增加、删除、编辑、的学分关系变更，需支持指标调整、学分设置调整后的学分数据自动更新； 校级实践案例： 9、需支持学校管理者查看实践案例的指标体系和评价工具，可一键引用到本校，并需支持二次编辑，支持学校搭建校本评价方案； 二、评价中心 校级评价工具： 1、需支持学校管理者按年级、学期创建多元评价工具，包括表现性评价、写实计分、主观评价、学生点评等，表现性评价、写实计分工具的活动采集内容需支持模板编辑与预览，评价需支持设置不同评价维度，评价角色需支持学生、家长、教师、同学或系统自动计分，需支持学校应用区域评价工具模板创建评价； 2、需支持教师、家长、学生在移动端完成活动采集任务及评价任务，需支持活动记录图片、视频等格式上传活动素材，并需支持评价任务按照评价维度单学生或批量完成评价； 3、需支持各类教师在移动端为学生发放日常点评，并需支持奖章面板发放及学生面板发放； 4、需支持对部分需要的日常评价工具进行消息提醒设置，并需支持设置提醒条件及提醒时间； 5、需支持日常评价工具的记录内容及评价内容同步至学生成长手册，在手册中分学期呈现对应记录模版的记录内容及评价工具评价结果； 校级活动记录： 6、需支持对活动过程的采集记录模板进行设置，包括模板名称及对应采集内容，采集内容可插入单选、单选填空、多选、多选填空、填空、简答题型，需支持上传附件，文件类型需支持图片、音频、视频、PDF及TXT，并需支持对附件大小与附件数量进行限制； 7、需支持对活动过程基础信息进行设置，需至少包括数据采集设置、审核与公开设置，数据采集需支持设置填报角色、采集周期、可记录次数，审核与公开设置需支持选择审核方式、并选择是否公开记录内容； 8、需支持记录角色进行记录时简答题需支持语音录入与关键词提取功能，需支持使用者通过语音录入的方式进行填报，系统自动将语音转写为文字并保存音频，关键词提取需支持对填报内容进行智能分析，自动提取关键词并在填报内容下显示； 9、需支持各角色的记录内容呈现在学生个人成长手册中，并选择性呈现在校级成长圈中，成长手册中需支持呈现记录内容、审核信息及共同参加的同伴信息； 表现性评价： 10、需支持在评价形式中选择创建表现性评价工具类型，对应工具需包括活动过程及多角色主观评分，评价过程需支持设置评价周期、评价角色、评价标准、计分设置等，并需支持评价结果转化为过程性成长值； 11、表现性评价设置过程时需支持选择学生、家长、同学、教师作为评价角色，教师角色可选班主任、任课教师及学校自定义的用户组角色，需支持在积分设置中对不同角色评价权重进行调配； 12、需支持在评价过程设定多个评价维度，每个评价维度包括评价内容、评价标准说明，并需支持设置各维度的评价分值及默认分值，需支持选择不同纬度数据求和或求平均得到最终评价结果； 写实计分： 13、需支持在评价形式中选择写实计分工具类型，对应工具需包括活动过程及系统自动写实积分的评价过程，评价过程需支持设置评价标准为每次记录计分或按记录次数范围积分； 14、写实计分按记录次数赋分需支持设置计分规则为记录增加成长值或记录扣除成长值，并需支持根据记录次数设置对应的加分/扣分上限次数；按记录次数范围计分支持按照记录次数的范围设定对应分数，可对不同记录次数范围设置不同成长值； 学生点评： 15、需支持在评价形式中选择创建学生点评工具类型，由学校分年级、学期设定点评内容，并由教师对学生进行点评，需支持设置对应点评信息的评价周期、评价教师、奖章信息、评价标准，并需支持设置点评对应的赋分分值； 16、需支持设置学生点评的评价教师，可选择班主任、任课教师及学校自设的用户组教师，需支持设置图标、名称、含义、对应成长值及获取攻略； 17、需支持管理者在学生点评中查看已设的各项点评内容的领取数据，需支持教师在移动端通过奖章面板及学生面板发放奖章时查看领取数据，并需支持教师通过移动端对已领取的奖章进行撤回； 18、需支持学生在奖章荣誉墙中查看点评信息，包括奖章获得情况，已获得奖章的奖章含义、获取记录及未获得奖章的获得攻略； 线下实体奖章： 19、需支持班主任、教师进行线下实体奖卡发放，实体奖卡需支持批量PDF格式奖卡，教师打印发放； 20、需支持学生通过扫码功能进行实体奖卡的领取，需支持应用内扫码、app扫码领取，实体奖卡领取数据与线上点评发放数据同步呈现在学生成长荣誉墙中；（需提供产品功能截图等证明材料） 21、需支持已打印的实体奖卡回收再利用，教师可通过扫码重新绑定激活对应奖卡的信息，并指定学生进行扫码领取； 活动记录人工审核： 22、需支持对活动过程的记录内容进行审核设置，学校设置记录内容为无需人工审核或指定角色人工审核，可选审核角色需包括班主任、任课教师及学校自建的用户组成员； 23、教师审核过程中，需支持对单个活动记录及多个活动记录进行审核和批量审核，同时支持查看历史审核记录； 学业成绩数据采集： 24、需支持创建学业成绩评价工具，对学生学业数据进行采集并评价，评价需支持对上传的数据进行计分配置，包括不同等级的计分配置及计分规则设置； 25、需支持以考试维度或学科素养维度进行录入，系统已内置各学科标准学科素养，可选择应用标准模板或自设模板，对填报维度及等级进行设置； 26、需支持设置填报结果为等级或分数转等级，在进行学业成绩录入时需支持按照班级维度或年级维度录入，需支持通过一键粘贴校验的方式完成成绩的上传，并对所选择的数据内容进行数据校验，对上传的数据按设置内容进行计分；（需提供产品功能截图等证明材料） 体质测试数据采集： 27、需支持创建体质健康评价工具，创建时需支持选择填报角色及对应的采集周期，采集内容内置国家体质健康标准模板，按对应年级呈现所需填报项目，包括体重指数、肺活量、50米跑、坐位体前屈、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐、50米×8往返跑，需支持学校管理者预览体育健康标准模板； 28、需支持上传测试原始数据，系统内置《国家体质健康健康标准》，自动对所上传数据进行各项目的等级判断并进行总分计算，需支持总评分按照等级转化为学生体质测试情况成长值； 数据模板： 29、需支持创建数据模板，进行自定义数据采集，需支持设置填报角色、采集周期，对采集内容模板进行设置，进行多维度数据录入，需支持等级、数值数据形式校验； 30、需支持对创建的数据模板设置对应评价过程，按照各维度等级类型或数值数据进行成长值转化，设置不同成长值求和或取平均计算； 综合评语评价： 31、需支持每学期开启评语评价任务，学校设置评价周期、评价角色等，需支持多角色进行评语评价； 32、需支持在学生成长手册、学生移动端查看各角色评语，历史学期评语数据留存，并进行数据导出； 学科评语： 33、需支持学科教师对学生进行学科述评，管理者可设置每学期学科评语评价，设置评价周期，并选择对应学科教师进行学科评语评价； 34、需支持学生查看学科评语数据，管理员查看全校学科评语数据，历史学期评语数据留存，并可数据导出； 三、报告中心 校级应用驾驶舱： 1、需支持呈现年级整体数据，如覆盖学生数、评价工具数、平均学分，需支持查看年级评价指标方案，包括指标信息、对应学分及点评项目，呈现学校总体育人目标； ★2、需支持对学校整体参与情况及多元评价建设情况进行分析，对学生活动参与次数、成长值进行时序分析，需支持按指标维度呈现各类工具参与情况及按采集类型维度呈现各个采集类型数据采集情况；（需提供产品功能截图等证明材料） 3、需支持呈现学生风采照片及家校共育核心数据，需包括各指标下学生精彩活动记录、学校评价信息触达情况及家长参与评价情况等； 4、需支持按照发展情况、均衡情况对学校整体评价结果进行分析，按照指标维度呈现整体评价结果数据及均衡分布情况，可查看年级、班级平均学分、均衡指数及各指标发展情况，并对低数值进行预警呈现； 5、需支持查看学生学分排行榜，排行榜可查看学生各指标发展雷达图，并需支持下钻打开学生成长手册查看过程性数据；校级数据留存： 6、需支持学校整体评价方案及学生记录数据跨学期、跨年级留存，管理者随时查看历史学年历史学期学生信息及学生评价方案信息； 7、需支持对学生成长数据、成长评价结果数据进行跨学期、跨年级留存，学生成长手册每学期封档，可查看历史学年历史学期成长手册相关数据； 个人学期成长手册： 8、需支持学校管理者按学年、学段、年级、学期、班级及学生姓名搜索学生画像，学生画像需包括学生学分、成长值、成长记录数，学校管理者可导出学生画像数据，为保障数据安全性，管理员可手机号及验证码进行验证； 9、系统需支持管理者查看学生个人成长手册，系统基于学生写实记录、奖章荣誉、各类评价结果、学业成绩、体质数据及自定义数据，自动化生成学生成长手册，学生手册以学期为单位进行呈现； 10、学生成长手册需支持呈现认识我、成长概览、成长评价、学业成就及健康护照数据，成长足迹需支持按照时间节点记录学生各段时间写实记录信息，成长评价需支持按照指标展示成长发展情况、活动参与情况、点评墙并展示该指标下每个工具的评价结果及活动数据。学业成就需支持展示学科各维度评价数据及学科寄语，健康护照需支持按照《国家学生体质健康标准》记录学生各项特色数据，并对学生本学年体质健康情况进行汇总评分，展示学生体质健康状态； 四、互动与设置中心 学生成长树： 1、需提供学生成长树养成功能，根据学生写实及点评获得情况进行成长能量的累计，需提供成长树6种不同成长状态展示，并根据季节进行不同成长树样式的呈现； 2、需支持学生及家长在移动端查看学生成长树及成长树能量生成与收集，到达等级满值后，成长树自动升级，需支持成长树攻略查看、查看同学成长树，并对历年成长树切换查看； 校级组织机构管理： 3、需支持学校管理者新增用户组与导出用户组功能，对新增的用户组进行用户组角色赋权，设置用户组后，添加组织中任何教师角色作为对应用户组成员； 4、对应角色切换用户组身份后，需支持进行指标设置、评价工具设置、校级数据查看等操作； 5、教师权限成员需支持开通对应班级的评价权限，管理者在进行各类采集角色、评价角色设置时，组内成员可根据开通的班级权限完成相应的采集、评价任务； 五、评价资源 1、需内置3套校级优秀评价实践案例，适用不同学段学校使用，包括幼儿园、小学、初中优秀实践案例，实践案例需包括指标内容及对应的评价工具，学校管理员可查看案例详情，包括指标内容、评价工具、评价内容及评价频次。 | 1 | 套 | 152700 |
| 57 | 运动吧 | AI智慧运动（室内） |  | 1、支持AI智能化视频分析体育测试项目，实时成绩显示，含跳绳、立定跳远、开合跳、深蹲、高抬腿等项目； 2、跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿支持多测试位同时测试； 3、需支持学生通过手势识别进行视力检测，实时显示检测结果； 4、需支持课后自由运动模式； 5、智能识别学生就位，无须额外的触发动作； 6、学生就位后，需自动触发人脸识别并实时显示学生姓名和班级； 7、需支持学生通过手势（左滑和右滑）进行项目切换； 8、需支持学生举手开启运动、支持系统自动开启运动； 9、跳远运动需支持直播运动过程，运动完成后实时显示结果和过程评价指标； 10、跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿需支持实时显示每个人的当前个数； 11、智能分析学生运动过程，可在计数较少的情况自动播放标准动作指导画面； 12、需支持各项目运动排行，跳远项目支持男生和女生单独排行，其余项目支持个人排行和班级排行； 13、对学生测试过程中的指标数据进行统计，需支持学生个人成绩查询与分析，班级成绩综合分析； 14、测试项目管理、摄像头管理、项目分数管理、语音播报管理，需支持体测流程指令、成绩、违规语音智能播报提示； 15、需支持后台对运动小站的开启周期、时间段和运动项目进行设置； 16、需支持教师快速发起AI测评任务，系统自动识别小站的运行模式并生成对应的运动报告； 18、需采用本地化部署 | 1 | 套 | 43800 |
| 58 |  | AI智慧运动（室外） |  | 硬件配置 1、高清摄像头：最高分辨率可达3840*2160@30fps，支持变焦2.7~12mm；支持背光补尝，强光抑制，3D数据降噪；120dB宽动态，适应不同监控环境；支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；摄像头帧率≥30，支持3路视频码流； 2、智能边缘计算机：CPU≥8核CPU，主频≥1.8GHz；GPU：高性能智能计算芯片；内存：8GB LPDDR4x；存储：64G；HDMI：1* HDMI；USB3.0*4，TF/SIM*1卡槽；Switch 1* Power Button (可选择上电自动开机)；内置2.4G/5G WIFI6,蓝牙5.0；工作温度：-20°C 至 60°C ；储藏温度：-20°C 至 70°C湿度：80%相对湿度，无凝结。操作系统 ：Android 12； 3、单立柱显示一体机：尺寸≥32""；背光类型：DLED；分辨率：1920 × 1080；显示尺寸(mm)：702×396；外壳采用 1.5mm 镀锌钢板，喷户外专用粉末；结构设计防水边，满足 IP55 防护等级；整机屏前保护玻璃采用 6mm 防爆钢化玻璃；采用高亮度显示屏，亮度达到 1500cd/m2；采用工控板卡和工业级开关电源，稳定、长寿命；具有漏电、防雷等保护配置；配置定时器，可设置按天、周、月设置定时开关机；智能温控，根据机箱内不同的温度智能调整风机转速，达到良好控温，并降低整机能耗和机箱噪音；环境光调节，户外广告机根据环境的光线强度变化， 自动调整液晶屏亮度，达到最优视觉效果及节能作用。 跳绳 - AI运动项目单设备支持多个运动项目：AI智慧跳绳；AI智慧立定跳远；AI智慧纵跳摸高；AI智慧开合跳；AI智慧仰卧起坐；AI智慧坐位体前屈测试仪 - 2、测试范围：0-2000次，分值1次，允许误差：±1次。 3、运动结束后，形成个人运动报告，跳绳速率，并给出测评点评和锻炼建议，手机端查看视频回放。 纵跳摸高 1、在1个摄像头下，可支持3人以上同时AI人脸识别进行摸高测距测试，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，跳出界违规显示；（提供《GB/T19851.122005》中小学体育器材要求的国家机构质量检测报告佐证） 2、测试范围：0~320cm；分度值：1cm；允许误差：±1cm； 3、支持前端大屏跳高结果数据显示、瞬间画面呈现。支持“新纪录”等特效动画及语音提示 开合跳 1、1个摄像头下，可5人同时运动计时计数，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，支持前端大屏开合跳过程数据实时显示，支持前端大屏结束后的计数呈现。 测试范围：0~500次；分度值：1次；允许误差：±1次； 立定跳远 1、运动过程中应可实现人脸识别、身份信息匹配，支持基于视频实现立定跳远测距，自动识别踩线、单脚起跳、垫步跳、出界等犯规提示、成绩的实时交互呈现。2、测试范围：0~300cm；分度值：1cm；允许误差：±1cm； 3、支持“新纪录”等特效动画及语音提示； 4、支持跳远结束后起跳动作、腾空动作、落地动作分解显示 仰卧起坐 1、在单个摄像头下，可支持3人运动同时计时计数，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，支持前端大屏仰卧起坐过程数据实时显示，支持前端大屏结束后的计数呈现。支持动作不规范(顶胯、未抱头、未触膝)违规不计数，记录并显示违规个数； 2、测试范围：0~99次；分度值：1次；允许误差：±1次； 3、可通过手机操控，切换模式；支持手机端进行成绩查询 | 1 | 套 | 48300 |
| 59 |  | AI智慧体测（室外50/100米） |  | 50米/100米体测项目： 1、设备内置人机交互屏模组、2个摄像机模块、NVR模组、电源模组、语音播放模块。2个摄像机模块的图像传感器靶面尺寸均为1/1.8英寸，各内置1颗CPU/NPU/GPU一体芯片。NVR模块内置1颗CPU/NPU/GPU一体芯片。 2、设备支持上、下2路图像采集模块，中心水平分辨力不小于1400线。 3、人机交互屏模块对角线长度不小于54.6cm（21.5英寸），屏幕背光亮度最大不低于1000nit。 4、设备具有跳绳、俯卧撑、仰卧起坐、跳远、引体向上和跑步运动的提示、分析、检验和评分功能；当待测人员通过人脸比对功能登录成功，通过屏幕选择运动项目后，设备可通过语音和图像信息引导待测人员按要求完成对应的体育运动项目，并实时将评分结果显示在屏幕上；成绩显示延时应不超过1秒。 5、跳绳有效量程0~400次，误差不大于±1次。跳远有效量程0~3000mm，误差不大于±10mm。 6、学生身份登录后，可以选择体育锻炼项目，或查看个人成绩及不同体育项目的成绩报告。支持体育锻炼姿势异常提醒功能，设备可根据不同训练项目指导学生按照正确的姿势锻炼。 7、教师身份登录后，支持查看本班学生的成绩信息、录入班级学生信息、开启随堂测试和年度体育测试功能。支持一个教师管理多个班级。可根据体育类别、班级、年级进行成绩分析、汇总，并生成分析报告显示。 8、设备内置1个扬声器，距设备1m处的最大声级应不低于90dB（A）。3个RJ45接口， 1个音频输出，1个USB2.0接口，1个HDMI接口。 9、机械碰撞等级不低于IK10。 10、设备应能在额定电源电压DC（24±20%）V范围内正常工作。 11、教师身份登录后，支持查看本班学生的成绩信息、录入班级学生信息、开启随堂测试和年度体育测试功能。支持一个教师管理多个班级。可根据体育类别、班级、年级进行成绩分析、汇总，并生成分析报告显示。 | 1 | 套 | 88000 |
| 60 | 校园无线网络全覆盖 | 普通AP |  | 833M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率833Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理。支持PoE供电和本地供电。(特殊说明：PoE供电设备和DC适配器需单独采购)，最大功率12.95W | 130 | 个 | 750 |
| 61 |  | 高密AP |  | 高密度802.11ac Wave2室内无线接入点，三路双频，2*2MIMO，2.4G最大400Mbps，5G最大867Mbps，整机最大支持6条空间流，整机最大接入速率2.6Gbps，工作在802.11a/b/g/n和802.11ac模式，支持胖瘦模式切换，支持RG-RAC或MACC统一管理，支持PoE供电和本地供电（PoE供电模块和DC适配器需单独采购)，最大功率25.5W | 5 | 个 | 2000 |
| 62 |  | 8口POE交换机 |  | 二层网管交换机，交换容量336Gbps， 包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W),固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、 端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 2 | 台 | 1800 |
| 63 |  | 24口POE交换机 |  | 二层网管交换机，交换容量336Gbps,包转发率42Mpps, 24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+, POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、 端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 10 | 台 | 2800 |
| 64 |  | 网线 |  | 护套材质：PVC 护套颜色：灰色 电缆外径：6.2±0.3mm 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧圆铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.04±0.05mm 绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃） 带撕裂绳 芯数：4对8芯 单根导体最大电阻≤7.6Ω/100m 特性阻抗 100±15Ω 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N | 11100 | 米 | 3 |
| 65 |  | 附件 |  | 跳线、其他辅材，线管、插板、理线架，等 | 1 | 批 | 2000 |
| 66 |  | 实施费用 |  | 布线，安装，调试，规划整改等（按照160个点无线布线安装及调整，有线网络规划，光纤规划等） | 1 | 批 | 42000 |
| 67 | 智慧课堂分析系统（微格教室） | 智能AI分析主机 |  | 1.硬件外观：标准1U机架式设备，便于安装部署； 2.硬件结构：采用ARM嵌入式架构设计，采用SOC解决方案，高稳定性、低功耗。采用内置NPU高端处理器，具备智能学习特性，充分保障AI处理能力。 3.操作系统：Linux； 4.内置存储：不低于2TB机械硬盘，7200rpm转速； 5.网络：标准RJ45网络接口，10M/100M/1000M自适应LAN口x 1，要求支持IPv4、IPv6双协议栈。 6.其他接口：USB2.0、HDMI； 7.设备复位：支持一键Reset复位； 8.工作电压：采用不高于DC 36V安全电压供电； 9.功耗：节能环保，待机功率＜20W，满负荷工作功率＜50W； 10.工作温度：10℃~35℃； 11.工作湿度：20%～80%； 12.协议标准：支持RTP/RTSP/RTMP/HTTP/TCP/UDP; 13.编码标准：视频支持H.264 HP编解码协议，音频支持AAC编码协议；支持1080P@30fps、720P@30fps格式视频接入进行分析。 14.分析模型：支持基于课堂教学的人脸表情、肢体骨骼、行为动作分析能力模型； 15.分析能力：支持视觉分析能力，包括出勤人数、出勤率、教师行为模型、师生互动指数模型、教师行动轨迹热点模型、师生S-T和RT-CH行为模型、学生课堂动作与表情模型等。支持语音分析能力，包括语音转写、语速分析、高频词分析、敏感词提取、教师提问频次等。 16.为确保系统兼容性，要求与录播系统为同一品牌。 | 1 | 台 | 25000 |
| 68 |  | AI数据处理软件 |  | 1.处理能力：最大支持接入20台录播终端，支持多路视频并发分析，分析效率不低于40个标准课堂视频/天； 2.接入认证：支持录播主机的接入认证，认证过的录播主机方能导入视音频文件数据进行分析； 3.数据导入：支持基于网络方式获取视音频数据，平台排课预约后即可下发指令，通过网络下发视音频文件至分析主机进行导入分析，无需额外导入操作； 4.分析数据模式：支持自动获取平台排课预约推送视频与手动导入视频分析的两种方式； 5.排队机制：支持分析任务排队机制，任务超过并发量自动进行排队等待，逐一进行分析； 6.分析视频类型：支持同时分析课室教师授课、学生听课两种维度的视频文件，并同时根据视频场景间的联动进行整体课室授课场景分析； 7.本地分析能力：支持分析能力落在本地主机，内网连接即可用，无需连接互联网云端能力，最大程度保障数据安全。 | 1 | 套 | 25000 |
| 69 |  | 智能课堂行为分析软件 |  | 一、整体要求 1.兼容对接：配套AI视频分析终端，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析：支持多维度课堂分析数据，包括“课堂类型”、“学生专注度数”、“RT-CH互动指数”、“出勤人数”、“教师轨迹”、“课堂关词”等维度数据。 3.课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括教师提问、语速、关键词、轨迹、S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等数据的多维度分析结果。 二、课堂教情分析要求 1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生展示汇报”、“教师板书”、“师生互动”、“学生讨论”、“生生互动”、“课件展示”和“教学资源展示”多种维度的教学行为识别。 2.展示模型：支持以秒为颗粒度对各种类型的教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。 3.互动指数：支持生成师生互动指数热力图，通过互动指数展示一节课堂种师生互动情况。 4.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。 5.RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型。 6.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹并形成教师轨迹热力分布图，要求轨迹图以教室横纵坐标形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 7.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视分析图，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等数据。 三、课堂学生分析要求 1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、迟到人数、早退人数等。 2.学生专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的抬头率进行分析统计，形成学生观课专注度曲线变化数据统计。 3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类动作的学生人数。 4.支持对整节课堂实现学生动作的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生动作的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 5.支持学生课堂表情分析，包括高兴、惊讶、生气、难过、疑惑、害怕等表情。并支持对各类表情进行实时检测，以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类表情的学生人数。 6.支持对整节课堂实现学生表情的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 | 2 | 点 | 4000 |
| 70 |  | 智能语音分析软件 |  | 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 4.课堂关键词分析：支持通过进行课堂语音识别，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并在课堂时间轴上标注出现的时间点。 | 2 | 点 | 4000 |
| 71 |  | 全连接教学教研应用平台 |  | 一、整体设计 1)要求平台使用B/S架构设计，支持IE、360等主流浏览器访问，方便用户进行平台使用管理。 2)为确保平台功能的切实有效应用，需提供落地教师培训服务，辅助教师信息化教学能力提升。 3)提供全连接教学功能相关软件著作权复印件并加盖公章。 二、资源库应用 1)素材资源库：提供试题、试卷、课件、教案、学案、微课、素材等类型优质教学资源，形成学校资源库。资源需覆盖人教版、苏教版、北师大版、冀教版、教科版、北师大版等多个版本，适应不同学校教学应用。资源库支持按照学段、学科、教材版本、年级等维度分类归档，并支持下载资源内容使用。 2)资源统计：支持学校资源库内的目前已有资源的归类统计，按照试题、试卷、课件、教案、学案、微课、素材等类型分类统计资源数量。同时支持资源累计浏览数量、累计下载数量统计。 3)章节筛选：平台需支持在选择学科、教材版本、年级课本后，自动呈现对应课本的章节目录，点击对应章节即可筛选出对应章节的教学资源数据。 4)★试题资源类型：试题资源需涵盖单选、多选、判断、解答、阅读、材料等多种类型，并按照基础、中等、较难、拓展等难度级别进行分类，方便教师进行选题出卷时筛选对应题目。提供平台功能页面截图并加盖公章。 5)题目解析：支持查看对应题目的答案解析，方便教师快速了解题目考察知识点。 6)自主录题：支持学校教师在个人题库中自主录题，自定义题干、答案以及习题解析。题目类型需包括单选、多选、判断、解答等主要题型，并自定义题目难度。 7)试题筛选:支持按照教材版本或者教学知识点进行试题筛选，方便学校教师按需快速查找适宜题目发布作业。 8)★组卷功能：提供题库选题、智能出题两种自主组卷方式。题库选题，支持以教材、版本、课本或知识点为维度进行题库资源选择，并支持按题型（选择、判断、解答、阅读等）、难度（基础、中等、较难等）自主选择符合要求题目搭配完成组卷；智能出题，支持在选择教材版本或知识点、设置题型题量后，系统从题库自动随机抽取符合要求的题目完成组卷。提供平台两种出题方式的功能界面截图并加盖公章。 9)资源预览：支持在平台点击打开对应资源进行预览，预览时文件自动转为pdf格式在平台呈现，防止误修改。支持预览过程中的资源画面自动/手动缩放、全屏、上下翻页等操作。 10)资源评价：支持对每份资源进行查看时进行资源评分，以星级评定的方式评定资源的优劣，方便学校教师快速选择公共评定的优质资源。 11)资源检索：支持输入资源关键字进行资源检索，快速查找相应资源进行应用。 12)资源使用统计：支持自动统计每份资源的使用次数和收藏次数，方便学校老师及时了解资源热度进行筛选。 13)资源推荐：支持按照精品资源、最新资源、最热资源等维度自动进行资源推荐，方便学校老师获取最新优质资源使用。 14)个人资源上传：支持用户自主上传个人制作教学资源，形成个人资源文件空间。资源文件类型应支持文档、视频、压缩包、表格等不同类型，并支持按照题库、课件、题组、试卷、教学设计、教案、微课等分类归档至我的资源当中。 15)个人资源分组：支持创建个人资源分组，自定义分组名称以及上传或移动对应教学资源加入分组，方便学校教师按班级、年级等分类自行管理个人教学资源。 16)资源收藏：支持对学校资源库中的教学资源进行收藏，保存至平台个人资源空间中。并支持从个人资源空间中直接调用。 17)第三方资源拓展：支持通过平台连接第三方资源平台，按需获取第三方资源数据，扩展本地资源库信息。 三、课程教学系统 1)★课表排课：支持提供教师个人课表排课进行辅助教学。教师个人课表可由学校管理员统一推送，并支持教师在课表中查看自己的课程信息，同时支持教师根据实际情况在原基础上进行自主排课，自主排课的课程支持调课、修改时间、删除等管理操作。支持自定义排课周数来快速完成整个学期的排课计划。提供平台课表自主排课功能界面截图并加盖公章。 2)课节时间：支持管理员自定义设置、修改课节时间，贴合不同地学校或不同季节的开课时间安排。 3)排课类型：支持在校内课表进行排课，本校本地自主开课。 4)★排课录制：支持在排课时进行课堂录制预约，默认设置所排课程对应的课节时间作为录制预约时间，进行录制预约登记。录制视频统一归档至平台个人视频空间。提供平台功能界面截图并加盖公章。 5)授课统计：支持教师通过个人课表查看个人授课统计，统计内容须包括专递课堂教学受益学生人数、计划课时、应授课时、实开课时等信息。 6)教学备课辅助：支持关联课表进行备课，课前上传备课课件、布置预习任务、随堂测试试卷等。同时支持布置课后作业以及课后辅导任务，并进行备课总结反思。 7)备课资源：支持备课活动中从学校资源库中下载相应备课资源，或自行上传本地资源。 8)预习分析：支持学校教师备课室发布课前预习，预习内容包括教学图片、教学文件、试题等不同类型。并支持自定义预习发布对象、预习截止时间。到达预习截止时间后，学校平台自动统计提交情况生成预习报告，支持学校教师查看预习报告详情，包括预习作答提交情况（提交人姓名、提交时间、预习正确率）、班级作答题目正确率等，方便老师了解学生课前预习掌握情况进行针对性教学。 9)随堂测试：支持设置随堂测试试题，在智慧课堂教学过程中可调取随堂测试试题进行测试。 10)★课后作业/辅导：支持学校教师布置课后作业/辅导，内容包括教学图片、教学文件、试题等不同类型。并支持自定义作业/辅导发布对象、提交截止时间等。到达截止时间后，到达预习截止时间后，学校平台自动统计提交情况生成作业/辅导报告，支持学校教师查看报告详情，包括作业/辅导作答提交情况（提交人姓名、提交时间、预习正确率）、班级作答题目正确率等，方便老师了解学生课后作业/辅导掌握情况。提供平台功能界面截图并加盖公章。 12)数据分析：支持对预习、课堂测验、作业等的数据统计，形成以班级和个人为单位的学情分析。可同时支持多个活动的分析内容保存，并支持分析报告下载导出。 13)错题集：支持按照错误率筛选预习、作业、辅导中的错题题目形成错题集题库，并支持多选下载导出，方便学校教师使用错题进行针对性的测试。 14)备课教学视频归档：支持已备课课堂的教学录制视频自动上传归档至对应备课活动，方便学校老师、教研组进行磨课备课分析应用。 15)备课模式：支持教师自主备课、校内集备备课模式。自主备课为教师个人备课；校内集备为校内同一年级学科教师的集体备课。 16)视频归档：支持学校教师课表中预约录制视频的自动上传，归档至对应教师个人视频空间，并关联年级学科、录制时间、授课地点、视频时长等信息。 17)视频上传：支持用户自主上传课程视频发布用于课程点播，可对上传视频自主添加知识点、教学环节、行为分析等类型标识，点播播放时可点击相应知识点、教学环节跳转至对应时间点视频进行播放。 18)课程附件：支持在上传视频时同步上传课程附件，课程附件支持文档、图片、视频、压缩包等不同类型。附件上传后，在课程点播时支持同步下载。 19)视频检索：支持通过关键字、录制时间检索筛选相应视频。 20)课程直播：支持按日历时间查看开课信息并点击进入课程直播，实时观看教学直播内容；同时支持呈现近期课表中的课程直播状态（正在直播、即将开始、直播回放等）。支持观看直播过程中进行直播评论，发表学习意见。 四、学校网络教研系统 1)校级教研活动组织：支持创建各年级、各学科的网络教研活动，支持自定义每个网络教研活动的展示封面、教研主题、教研内容，支持上传教研相关的视频、文档附件。 2)教研模式：支持直播观摩教研和点播观摩教研两种方式。直播观摩教研面向实时授课直播画面进行观摩教研；点播观摩教研可获取平台录制教学视频进行点播观摩。 3)教研评分：创建主题教研后，支持自定义评分量表，在教研活动中根据打分量表进行教研观摩打分。 4)★教研互动：提供教研评论、教研笔记、教研话题三种教研互动方式。用户可在教研过程中发表评论，在线进行评论交互。以教研笔记的方式总结教研过程思想，形成教研总结。教研员可针对每个教研活动指定多个不同的“教研话题”，教研组成员可对话题进行进一步探讨。提供平台该功能相关截图证明文件并加盖投标专用章或公章。 5)教研标记：支持在发布教研笔记的时候关联当前观看视频时间作为标识，后续查看教研笔记时点击即可跳转教研视频至对应时间点进行观看，方便教研总结时充分理解笔记发布者的想法。 6)教研签到记录：支持记录统计教研参与签到人员，形成签到列表，便于教研活动的人员管理。签到列表需支持签到用户名、签到地点、签到时间、签退时间的关联统计展示。 7)教研密码：支持设置教研参与活动密码，非本平台的临时用户可通过输入活动密码参与教研活动，需有效保障教研活动的私密性，也支持临时用户的便捷加入。 8)教研收藏：支持在教研活动界面点击收藏教研活动，收藏的教研活动可在个人账号下进行管理。 9)教研回顾：可以公开教研活动成果供用户对往届教研活动进行回顾。支持用户观看教研视频、查看教研笔记、查看评分结果，并下载各教研附件进行阅读和学习。 10)★便捷教研工具：提供微信小程序便捷教研工具，开展教研活动时平台自动生成二维码，通过微信扫描二维码即可调取小程序进入参与教研活动。提供小程序该功能相关截图证明文件并加盖投标专用章或公章。 11)教研签到功能：支持手机微信扫描教研活动二维码，填写姓名、单位、联系方式以及通过手机定位获取签到地点后完成签到，并记录教研平台签到列表。 12)教研点评功能：支持手机端小程序对参与的教研互动进行评论发表、教研话题研讨、以及评课评分等，便捷实现教研观摩中的评课讨论。 13)★教研笔记功能：支持手机端小程序进行教研活动笔记记录，针对教研活动形成自身教研心得笔记，方便教研总结。教研笔记支持文字总结上传和图片上传两种方式。提供教研笔记文字总结发布和图片上传发布两种方式的功能截图证明文件并加盖投标专用章或公章。 14)教研历史：手机端教研小程序支持记录参与的教研活动历史，方便查询回顾，有效保障教研质量。 15)关键字检索：支持通过关键字搜索相应网络教研活动。 16)教研活动筛选：支持按照学段、年级、学科分类标识教研活动，在活动列表界面可选择相应分类筛选对应教研活动。 17)教研排序：支持按照评论数、参与用户数、收藏数三种方式由高到低进行教研活动排序。 18)教研动态：支持活动首页显示实时教研活动动态，以标题滚动的方式进行循环播放，方便用户实时展示教研应用信息。 19)教研活动统计：支持活动首页实时统计本校教研活动数据，包括但不限于已开展教研活动数量、已开展评审活动数量、参与用户数、教研员数量等信息。 5、活动评审系统 1)整体功能：提供完整的评审流程和体系，包括活动创建、活动参与、活动评审、活动公示四个环节。 2)活动创建：支持自定义活动名称、活动海报、活动封面、活动阶段（筹备、报名、评审、结束）、活动时间、活动介绍，支持自定义参赛作品的大小和视频长度限制。 3)支持设置活动当前阶段：包括四个阶段状态：筹备中、报名中、评审中、结束与公示。活动可根据预设的时间自动变更活动的当前阶段状态。 4)活动评分设置：支持自定义活动评分准则、分值。预置一套与教学课程评比相关的评分准则，评分项可选用提前设置好的模板，也可自定义。 5)活动奖项设置：支持自定义活动奖项，支持按数量、比例进行得奖设置，如得分前2名为“一等奖”或得分前5%的为一等奖。 6)评审活动陈列：支持主页陈列当前所有正在开展的评审活动，可查看到每个活动的主题、主办方、活动时间、当前作品数量。 7)活动介绍：每个评审活动提供单独的活动空间，在活动空间中可查看到活动的基本信息，包括活动主题、时间、主办方、作品上传要求、活动介绍、参赛指南等。提供活动附件上传与下载功能，如报名表、活动文件、评审指标等，参赛人员、评审专家可通过平台下载相关活动附件。 8)活动参与：参赛者可通过活动入口参与评审活动，提供完整的活动报名信息输入机制，包括作品信息、作者（参赛人）信息、参赛人单位信息等。支持多个作者联合参赛，分别录入第一作者、第二作者、第三作者信息。 9)自定义作品信息：支持参赛者自定义参赛作品名称、封面、作品介绍，支持参赛者上传视频作品、教学设计、课件等参赛相关作品内容。 10)活动评审：支持创建评审多个评审分组，如语文组、数学组、英语组等。支持预设每个分组内的评审专家、老师。支持对每个评审活动指定分组、评审专家进行评审任务分配。评审人员在个人空间可实时查看到自己的评审任务，可直接进入任务参与活动评审。 11)活动时间提醒：支持活动时间提醒功能，根据每个活动的进度阶段显示不同的时间提醒。活动筹备阶段则显示“距报名开始的剩余时间”，活动报名阶段则显示“距报名结束的剩余时间”，评审阶段则显示“距评审结束的剩余时间”。 12)活动公示：支持自定义是否展示评审活动结果，可在平台内展示所有作品的评比结果，获奖情况等信息。 13)活动搜索：提供活动搜索功能，可直接通过活动名称或者关键进行活动快速检索。 6、在线学堂系统 1)点播资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类管理，支持视频按学段（小学、初中、高中等）、学科、专题等维度进行归档管理。支持用户自定义每个视频的简介和封面，以人性化方式呈现每个视频的个性化展示。 2)★课程管理：支持教师用户自主创建教学课程，根据教学计划添加课程目录形成多个课节，并上传每个课节的教学视频以及教学附件。支持设置课程观看权限（仅自己可见、班级公开、所有人公开等），自主选择课程发布对象。提供平台该功能相关截图证明文件并加盖投标专用章或公章。 3)课程目录：支持在专题课程点播界面呈现本专题下的课程目录列表，可按列表顺序自动切换播放，同时支持点击目录列表中的视频名称自行切换课程。 4)课程点播：发布课程支持进行点播，支持在点播观看页面支持将点播地址分享至微信、QQ、新浪微博等社交平台中。同时支持提供二维码供手机进行扫码点播观看。同时支持显示本课程共同学习的学生名单，加强沟通交流。 5)课程附件下载：支持课程附件同步下载，配套学习资料提高自主学习效率。 6)视频榜单推荐：提供“最新”、“最热”榜单，学校内优质的视频文件自动按照最新发布、观看人数最多的分类逻辑归档到榜单中，便于学生、老师快速查看到优质的视频。 7)视频检索：支持通过课程名称或者教师名称检索课程视频，方便用户快速检索所需视频进行点播学习。 8)学生学习空间：为学生用户提供个人学习空间，用户自主点播学习课程以及班级推送课程，并同步显示学习进度。 9)课程收藏管理：支持课程收藏管理，收藏课程按照收藏日期排序显示。可点击进入相应收藏课程进行学习或者取消收藏课程。 10)学生课前预习：学生移动端APP支持课前查看教师通过平台推送的预习资料，提前进行预习并完成课前预习作业，预习完成结果可通过平台查看。 11)课后作业交互：学生移动端APP支持课后接收查看教师布置的课后作业（包括待完成作业和已完成作业），并进行在线作业答题提交。作业完成结果可通过平台进行查看。 12)课后辅导交互：平台支持针对不同学生下发不同教学辅导资料，进行针对性教学辅导。学生移动端APP支持接收并查看平台推送的教学辅导内容，进行辅导作业练习答题提交。辅导完成结果可通过平台进行查看。 13)个人学情分析：支持学生移动端APP查看个人学情分析，包含但不限于课堂测试分析、章节分析、知识点统计等。 14)个人错题集：学生移动端APP需提供错题本功能，支持查看个人的错题集，从而进行针对性复习，提高学习效率。 7、创新教学系统 1)权限认证：平台支持权限认证，便于根据不同用户类型（如教师、学生）提供相应服务。 2)创新教学资源：平台支持多种资源类型，包括doc、xls、ppt、pdf等文档类资源，png、bmp、jpg等图片类资源，rmv、mp4、avi等视频类资源，并且无需单独安装插件，即可在线访问所有资源。 3)STEAM开课统计：平台支持实时统计显示地区steam课程开展情况，包括开课学校数量、课程开设课时数量、任课教师数量、学生数量、课程资源数量，形成学校STEAM教育开课统计。 4)教师教学管理：为了满足创客教师在不同环境下可以开展创客教育相关教学活动的需求，需提供线上创客教师教学软件，集备课、授课、教学评价、学情分析和教学管理等功能。 5)创客课程备课：教学管理软件提供教师备课过程中相关教学资源及课程学习资源，包括教案、课件PPT、微课视频、图片等。教师可以进行资源的预览、下载及分享给学生；教师还可以将自己设计的资源上传至平台，自主的选择和设置授课资源和流程，实现个性化备课，并且将设置好的授课流程进行自动播放和预览。 6)创客课程授课：教学管理软件支持在课堂教学前，教师发布课程公告，提前通知相应班级了解课程信息。在上课过程中，教师可以按照备课预设的授课流程进行自动播放和教学。并且，可以针对于每节课设置不同的教学任务，根据学生任务完成情况进行评价。 7)学情分析：教学管理软件提供学生课程学习数据统计和分析并最终生成数据报告，方便教师了解班级教学情况及学生能力提升情况。 8)教学管理：在创客教育教学活动中，需要强调学生间协作及沟通表达能力，所以教学管理软件需提供班级管理、分组教学及学生管理等功能。 9)为了满足学生在创客教育学习过程中不只局限于在课程学习，且实时记录学生学习情况和成长记录，需提供线上学生学习软件。 10)个人课程信息：支持学生通过自己的账号登录学生学习软件，查看老师发布的课程公告，了解课程内容。 11)在线课程学习：通过学生学习软件，学生可以查看课程对应的学习资源，进行在线学习，完成相应的课程任务并提交学习成果。 12)课程学习评价：通过学生学习软件，学生可以查看小组成员信息，以及完成任务的情况，实现课程活动表现的评价。 13)个人综合能力报告：学生学习软件可以通过针对于学生在多门课程学习的个人能力数据进行统计、整合、分析及比较，最终得出个人综合能力报告，形成个人能力成长档案。 8、校园文化建设系统 1)校园频道直播：支持自定义创建不同类型教学直播频道，进行校园节目实时直播，并支持在观看直播的过程中进行评论互动，有效丰富校园德育文化建设。 2)校园频道切换：支持校园电视台首页实时获取校园频道直播状态，将直播中的校园频道形成频道列表，在校园频道观看直播时可通过点击频道名称进行自由切换。 3)校园资源：支持自定义不同校园资源类型，上传相关视频资源文件，有效开展课教文卫等课外知识宣传，全面提升学生素养。 9、校园在线巡课系统 1）支持通过平台进行本校课程直播视频调取，在线观看开课现场画面。同时可支持课程主讲人、主讲班级、课程直播时间等相关信息展示。 2）课堂列表：支持后台根据学校实际教学楼、班级分布情况进行信息输入，使得在巡课界面可调出课堂列表，且列表应根据学校课堂实际分布情况进行呈现，至少包括课堂教室名称、所属楼层、所属教学楼、所属校区等4级呈现。 3)支持在巡课界面通过课堂列表自由切换巡课教室，从而实现对多个教室的远程直播巡课。 | 1 | 套 | 50000 |
| 72 | 户外单色显示屏 | 户外单色显示屏含施工调试 |  | 尺寸比例：18.88*0.64，含包边，电源，框架，室外防水处理，含电源线 像素直径10mm 点中心距10mm 像素密度10000点/㎡ 单元板尺寸320(W)*160(H) 显示规格：屏体分辨率32×16 显示基色红：像素组成1R 显示颜色单红 ：等级灰度14bit 可视角度水平：140° 垂直：130° 白平衡亮度≧3000cd/㎡ 亮度3000cd/m2 色温2000-9500可调 电气规格：最大功率473W/㎡ ，平均功率118W/㎡ 工作电压4.5V 其他规格：传输方式网线 刷新频率≥75Hz 驱动方式1/4扫动态恒流驱动 工作环境户外 | 16 | 平方 | 2200 |

注：本项目单价包干（包含本项目货物、运输、安装施工及验收费用等所有内容）。

三、其他说明：

1、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

2、本项目采购人将进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

3、供应商投标文件中需提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

4、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

5、本项目采用单价统一折扣率报价，折扣率大于100%或小等于0的做无效投标处理。结算单价=单价最高限价*中标折扣率。本项目数量为预估数量，具体按实际结算。

四、商务条款

1、付款方式：

合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交），签订合同七个工作日内向中标供应商支付合同总价的40%预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。），经最终验收完成后在7个工作日内支付至合同总金额的100%，退还履约保证金。

2.维护期

2.1、项目整体质保期3年，质保期内免费运维。

2.2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的维护期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从整体验收合格之日起计算。维护期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

2.3、投标供应商在投标文件中说明维护期内提供的服务计划。

3、技术服务及培训

3.1系统定期测试维护服务

为了预防系统出现故障，对系统进行全面的检查，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保系统正常稳定的运行。检查内容主要包括：

(1)  硬件运行情况

(2)  软件运行情况

(3)  各功能的实现是否正常

(4)  各功能的运行参数是否正常

除此外，中标供应商技术中心（行使售后服务工作的部门）工程师应经常主动与用户相关管理部门及操作人员联系，及时了解系统的运行情况，解决发现的问题，防止意外事件的发生。

3.2对系统运行维护人员技术培训服务

中标供应商应为系统提供全面的人员技术培训服务（费用包含在投标单价中）。

根据采购人实际情况和提出的相关需求，经过双方充分协商，确定培训时间、地点和培训对象，在规定的时间和地点完成对相关人员的培训，并形成经用户方确认的培训记录。

中标供应商在投标文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程安排、培训人数、时间地点、日程、交通、食宿等）并报价，计入投标单价中，如果免费培训请在投标文件中注明。

3.3技术支持服务

技术支持服务包括但不限于：

（1） 提供场地及设备服务（如迁移、改造、升级、重装等）；

（2） 各种参数、数据备份与恢复服务、业务恢复服务；

（3） 系统软件改版升级服务，应用软件维护、升级、开发和功能扩充服务；

（4） 在出现紧急情况下迅速解决故障预案的现场服务；

（5） 整体系统改造、更新、维护服务。

中标供应商在接到采购人通知后，在一小时内给予回复，四小时赶到现场协助用户解决问题。

3.4技术咨询服务

（1）中标供应商技术专家应为采购人提供全年7*24小时全天候的系统产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。中标供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保7×24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

3.5售后技术服务流程

中标供应商技术中心作为采购人提供技术支持的专职部门，应为采购人提供在维护合同中指定的维护服务包括：

一级服务：负责处理采购人一天24小时内的所有技术问题。

二级服务：处理一线工程师不能解决的疑难问题。如果问题不能在限定时间内解决，应上报，由资深工程师协助处理。如果问题仍然无法解决，则由厂家处理直至故障排除。

3.6系统故障处理

（1）系统出现警告，不影响系统运行；7×24小时电话咨询，48小时内到达现场。

（2）出现部分设备损坏，系统正常运行；7×24小时电话咨询，12小时内到达现场。

（3）系统崩溃；7×24小时电话咨询，2小时内到达现场。

（4）到现场后，二天内无法解决问题须提供同档次机器供用户备用，7天内无法解决问题须调换设备。

4、安装调试

4.1.安装地点：按采购人要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.设备的安装、调试和验收

4.5.1．安装调试时间

供应商必须在合同规定的时间内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

4.5.2.  设备的到货、安装、调试、验收

（1）所供设备在现场进行到货初步验收时,由中标供应商负责提交验收资料（有则提供包括合格证、原厂证明与质保函），采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商支付、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

（2）安装范围包括设备本身及整个系统的安装。安装必须符合有关标准和规范。

（3）安装完毕后，中标供应商应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行。

（4）设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

5、验收

项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

6、完工期

签订合同后，接到施工通知后最长不得超出40日历天（供应商提供最短完工期）。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标单价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投标项的全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲7、本项目最高限价为2300000元，本项目实行综合单价统一折扣率报价方式，按实结算。折扣率大于100%（不含）或小于0的则拒绝接受其报价，做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）。

8、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求，其投标做无效投标处理。

9、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

10、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

11、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

12、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）。（若为联合体，联合体成员均需提供营业执照或事业单位法人证书）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

3）供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。

4）若为联合体，明确联合体牵头方(若联合体投标，须提供联合体协议书，联合体协议书格式自拟)，联合体成员不得超过两家。上传电子标书及电子签章等乐采云上操作流程仅需联合体牵头方操作。

上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）目录

3）开标一览表

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

4) 投标函；法定代表人授权书（非法定代表人参加需提供，法定代表人参加只需提供营业执照）；

5）投标供应商情况声明

6）商务偏离表、技术偏离表；

7）进场设施、设备明细表；

8）项目团队人员配置情况

（一）项目主管人员、专业人员概况

（二）项目主要负责人简历表

（三）岗位员工配置计划表；

9）项目实施技术方案；

10）质量、安全保证措施

11）技术服务和售后服务的内容等

12） 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

13）2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

14）诚信投标承诺书；

15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商全称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付33000元招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），采购代理服务费不须在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

招标代理服务费汇入以下帐号：

账户名称:新征程（杭州）招标代理有限公司

账户号码:1202020709800581989

开户银行: 中国工商银行杭州市解放路支行

注明：括号“（）”为全角

第四部分   政府采购政策功能相关说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

合同签订地：

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

预算金额：      元（大写：        元整）。中标折扣率为：     %。结算单价=单价最高限价*中标折扣率，本项目按实际结算。。

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：工期及维护期

1、完工期

签订合同后，接到施工通知后最长不得超出40日历天（供应商提供最短完工期）。

2.维护期

2.1、项目整体质保期3年，质保期内免费运维。

2.2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的维护期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从整体验收合格之日起计算。维护期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

2.3、投标供应商在投标文件中说明维护期内提供的服务计划。

3、技术服务及培训

3.1系统定期测试维护服务

为了预防系统出现故障，对系统进行全面的检查，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保系统正常稳定的运行。检查内容主要包括：

(1)  硬件运行情况

(2)  软件运行情况

(3)  各功能的实现是否正常

(4)  各功能的运行参数是否正常

除此外，中标供应商技术中心（行使售后服务工作的部门）工程师应经常主动与用户相关管理部门及操作人员联系，及时了解系统的运行情况，解决发现的问题，防止意外事件的发生。

3.2对系统运行维护人员技术培训服务

中标供应商应为系统提供全面的人员技术培训服务（费用包含在投标单价中）。

根据采购人实际情况和提出的相关需求，经过双方充分协商，确定培训时间、地点和培训对象，在规定的时间和地点完成对相关人员的培训，并形成经用户方确认的培训记录。

中标供应商在投标文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程安排、培训人数、时间地点、日程、交通、食宿等）并报价，计入投标单价中，如果免费培训请在投标文件中注明。

3.3技术支持服务

技术支持服务包括但不限于：

（1） 提供场地及设备服务（如迁移、改造、升级、重装等）；

（2） 各种参数、数据备份与恢复服务、业务恢复服务；

（3） 系统软件改版升级服务，应用软件维护、升级、开发和功能扩充服务；

（4） 在出现紧急情况下迅速解决故障预案的现场服务；

（5） 整体系统改造、更新、维护服务。

中标供应商在接到采购人通知后，在一小时内给予回复，四小时赶到现场协助用户解决问题。

3.4技术咨询服务

（1）中标供应商技术专家应为采购人提供全年7*24小时全天候的系统产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。中标供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保7×24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

3.5售后技术服务流程

中标供应商技术中心作为采购人提供技术支持的专职部门，应为采购人提供在维护合同中指定的维护服务包括：

一级服务：负责处理采购人一天24小时内的所有技术问题。

二级服务：处理一线工程师不能解决的疑难问题。如果问题不能在限定时间内解决，应上报，由资深工程师协助处理。如果问题仍然无法解决，则由厂家处理直至故障排除。

3.6系统故障处理

（1）系统出现警告，不影响系统运行；7×24小时电话咨询，48小时内到达现场。

（2）出现部分设备损坏，系统正常运行；7×24小时电话咨询，12小时内到达现场。

（3）系统崩溃；7×24小时电话咨询，2小时内到达现场。

（4）到现场后，二天内无法解决问题须提供同档次机器供用户备用，7天内无法解决问题须调换设备。

4、安装调试

4.1.安装地点：按采购人要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.设备的安装、调试和验收

4.5.1．安装调试时间

供应商必须在合同规定的时间内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

4.5.2.  设备的到货、安装、调试、验收

（1）所供设备在现场进行到货初步验收时,由中标供应商负责提交验收资料（有则提供包括合格证、原厂证明与质保函），采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商支付、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

（2）安装范围包括设备本身及整个系统的安装。安装必须符合有关标准和规范。

（3）安装完毕后，中标供应商应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行。

（4）设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

5、验收

项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

第六条：付款方式

合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交），签订合同七个工作日内向中标供应商支付合同总价的40%预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。），经最终验收完成后在7个工作日内支付至合同总金额的100%，退还履约保证金。

第七条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价40%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第八条：违约责任

1、中标不能交付货物，采购人有权扣留全部履约保证金；同时中标人向采购人支付合同款总价5%的违约金。

2、中标逾期交付的，每逾期1天，采购人有权扣除10000元的滞纳金，如中标逾期交货1个月，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达中标时生效。

第九条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。合同签订地为温州平阳。

第十一条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十二条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十三条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。

第十四条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十五条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商谈判文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商全称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.3供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函：

供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函

平阳县新鳌城市建设有限公司：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

## 二、“报价文件”格式

## 2.1 “报价文件”封面

平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

投标供应商全称（盖章）：_______________________________________

投标供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                         招标编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目 | 综合单价统一折扣率： % |

▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

本项目采用综合单价统一折扣率报价，折扣率大于100%或小等于0的做无效投标处理。结算单价=单价最高限价*中标折扣率。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商全称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商全称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投标函

平阳县新鳌城市建设有限公司 ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

### 3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县新鳌城市建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商全称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商全称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商全称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

### 3.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 3.8进场设施、耗材设备明细表

### 进场设施、设备明细表

项目名称：                                                      招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为供应商拟投入的设施、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标单价，但应在投标价格中考虑设施、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

### 3.9项目团队人员配置情况

（一）项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

（二）项目负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

（三）岗位员工配置计划表

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字签字或盖章）：

日    期：    年  月   日

项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

### 3.10 2021年1月1日以来供应商承担过的类似业绩

供应商自2021年1月1日以来类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须提供合同复印件（加盖单位公章）作为证明材料附在商务技术响应文件中，不提供不得分。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.11诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日 期

### 3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目

项目编号：

供应商全称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

第七部分 确定成交供应商办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低折扣率为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果某些（个）供应商投标折扣率大于100%（不含）或小于0的则拒绝接受其报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩等综合评分70分

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 3分 | 根据投标人2021年1月1日以来签订的类似项目业绩，一个得1分,本项最高得3分（须提供合同及中标通知书复印件，不提供不得分）。 |
| 2 | 企业情况 | 6分 | - 投标供应商具备ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书（具备一项得0.5分，共2分）。 - 具备有效期内业务连续性管理体系论证证书，得2分。 - 具备有效期内信息技术服务运行维护符合性证书（ITSS），得2分。 注：以上须提供有效的证书复印件并加盖公章，不提供不得分 |
| 3 | 投标产品技术符合情况 | 30分 | 技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（按采购文件要求提供证明材料）。 技术要求中带★的项目，如有负偏离则每项扣1.5分，扣完为止。 必须按参数要求提供相应的产品检测报告或官网截图、链接、软件截图、认证证书等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做扣分处理。 |
| 4 | 技术方案 | 5分 | 根据投标人技术方案的合理性，叙述的准确性，结构图、流程图、系统图等的完整性、准确性、规范性，方案的内容对实际需求的符合性综合考虑，给予打分。（评分范围：5、4、3、2、1、0） |
| 5 | 施工进度 | 4分 | 施工各阶段进度计划：根据施工进度计划的合理性、可行性及对本项目的针对性进行评审。（评分范围：4、3、2、1、0） |
| 6 | 项目人员配置 | 6分 | 1、为保障本次项目的顺利实施，参与本次项目实施的项目负责人（一名）具有ITSS（IT服务工程师）、信息系统项目管理师的、网络规划设计师、网络工程师一项得1分，最高得4分。（同一人员不重复计分） 2、技术负责人（一名）注册信息安全专业人员（CISP）、网络应用工程师，部分具备得 1分，全部具备得2分。 （所有人员需均为投标人自有人员，证书需要提供复印件或扫描件加盖投标人公章，项目参与人员需要提供最近至少3个月的本单位社保证明，不提供不得分）。 |
| 7 | 售后服务方案 | 4分 | 售后服务内容和保障措施、故障修复时间等给予评分。（评分范围：4、3、2、1、0） |
| 8 | 应急保障 | 4分 | 提供应急保障响应方案，本地网点故障相应时间24小时内达到现场并排除故障，根据相应方案内容给予评分。（评分范围：4、3、2、1、0） |
| 9 | 售后培训 | 4分 | 培训计划：根据投标人的投标文件中的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训等承诺情况由评委进行打分。（评分范围：4、3、2、1、0） |
| 10 | 施工组织 | 4分 | 包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施，由专家进行打分。（评分范围：4、3、2、1、0） |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

新征程(杭州)招标代理有限公司：

本人经由                       （单位全称）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加平阳县古鳌头学校智慧校园硬件设施设备（含智能化应用）项目（编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商全称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商全称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，请各投标供应商签署《现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：309705385@qq.com。