关于平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程（重）网上疑问的答复
各投标单位：

提问一：1、招标文件中要求投标文件正本一份、副本六份，副本是否可以采用正本签字盖章后的复印件，请明确； 2、目前招标文件中计划开工日期：2022年7月，开标日期为2022年8月23日，如何调整开工日期，请明确具体暂定开工日期（ 月 日）以便确定进度计划编制的初始日期； 3、投标文件中项目名称是否按“平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程（重）”填写； 4、招标图纸未见PC构件图纸，请问本项目对预制装配式是否有要求； 5、基坑围护中未明确降水方法，围护设计是否有最新版本提供； 6、招标文件要求技术标页数不超过300页，请问是否包含封面、目录、平面布置图、总进度计划等附件内容。标书可否采用A3幅面进行编制； 7、桩基图纸中，采用声波透射法检测桩，但在桩基设计图纸中，没有见到有关声测管的埋设数量，长度、直径的说明； 8、基础承台图纸中，承台侧面的砖胎膜的厚度，图纸上没有标注，且本项目的承台厚度H,达到1500,1600,1800，对于以上承台，砖胎模按照多少厚度施工？ 9、结施12，墙体配筋图纸中，外墙水平施工缝处设置止水钢板，但是止水钢板的厚度、长度等未标注； 10、直线加速器的混凝土骨料，有没有特殊要求，是否需要使用到重晶石骨料？是否采用普通混凝土浇筑？对施工缝有无特殊要求？ 11、1#主楼，1-12~1-13轴之间的中间有后浇带，且是沉降后浇带，按照要求，需要留设到顶，此项对工期影响很大，且影响后期装修，是否可以调整成膨胀加强带； 12、招标文件已标价工程量清单中附件4的格式与广联达软件稍有差别，广联达软件公司表示也无法解决，请问是否可以提供软件自带的格式？ 13、部分单位工程所属专业不清的，是否应以清单前两位编码区分？如果某一个单位工程内清单的项目编码前两位数字有多种情况的，判断该单位工程所属专业是否应以组织措施费清单项目编码前两位数字为准？

回答：1、可以；2、按2022年8月5日发布的补充文件执行；3、是；4、本项目无装配式设计；5、由投标人自行考虑；6、不包括封面，可以；7、按施工图及规范要求执行；8、详见编制说明；9、详见结构施工图及结构说明；10、按施工图执行；11、按施工图执行；12、可以；13、按招标文件及清单计价规范等相关文件规定自行判断。
提问二：1、本项目为纸质标书，在投标文件格式中无封面，封面是否自拟，请明确？ 2、P119页，主要人员简历表，此表是否只要填写项目负责人就行，其他人员是否无需填写，请明确？ 3、P120页，项目部人员配备情况，人员是否需要提供社保，请明确？ 4、项目管理机构组成表和项目部配备情况，这两表提供人员是否一致的。 5、P9页，3）近年财务状况表，后附：经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求：不要求 。 问：财务审计报告分为审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注。财务情况说明书是指审计报告还是指财务报表附注，请明确？ 6、外包封上，投标人应在标函封袋上清楚地分别标明“技术标”、“商务标”、“资信标”、“资格审查”字样。 问：在标函封袋上是否还可以标明工程名称、投标单位名称，请明确？

回答：1、自拟；2、只要填写项目负责人就行，其他人员无需填写；3、涉及得分项内容的人员需提供；4、是；5、财务报表附注；6、可以标明，不做强制性要求。
提问三：1、招标文件中关于价格调整的说明，材料动态调整和人工动态调整的基准价格均以2022年3月的信息价为准，目前已是8月份，是否应该进行修改？ 2、广联达计价软件导出的报表格式与招标文件所要求的投标清单格式基本一致，只有部分地方有细微的差别，是否可以直接采用广联达计价软件导出的表格作为报价清单？如此可避免软件报表导出后还必须进行手动修改表格的大量重复工作。

回答：1、按招标文件执行；2、可以。

提问四：1、本项目为纸质标书，投标函附录中未见外包封封套说明，封套格式是否自拟？ 2、主要人员简历表，此表是否只要填写项目负责人就行，其他人员是否无需填写，请明确。 3、项目部人员配备情况，人员是否需要提供社保，请明确？ 4、招标文件中要求投标文件正本一份、副本六份，副本是否可以采用正本签字盖章后的复印件，请明确。 5、本次投标文件中要求拟派的项目管理机构成员是否需要在温州市公共资源交易网或平阳县政府门户网站公共资源交易网备案？ 6、本次投标文件递交是否需要携带企业CA锁进行现场签到？ 7、商务标已标价工程量清单格式是否可以按软件自动导出格式提供，请明确？ 8、技术标、商务标、资信标、资格审查是否分别提供一个含电子文件的U盘分别装入封套中？ 9、投标人须知前附表中计划开工日期：2022年7月，不合理，是否可以在确保总工期1390日历天的前提下自拟计划开工日期。 10、招标文件提及技术标页数不超过300页，请问技术标采用A3或是A4页面编制？若为A4页面编制，则进度计划及平面布置图能否使用A3页面？并且，300页中是否包括目录、得分索引、封面、封底等？ 11、资信标、技术标、商务标是否可以双面打印。 12、外包封未提供格式要求，除投标人应在标函封袋上清楚地分别标明“技术标”、“商务标”、“资信标”、“资格审查”字样。 问：在标函封袋上是否还可以标明工程名称、投标单位名称，请明确？ 13、 招标文件第60页补充条款中说明21.1 对于创建市优良标化工地（示范工地）的要求，按《温州市安全生产文明施工标准化管理建筑工地评价和认定程序》（温住建发〔2020〕138号）文件执行，本项目是否需要创建温州市安全生产文明施工优良（示范）建筑工地。 14、招标文件第111页附件18的主要材料（设备）品牌要求选择一览表中明确投标人必须填报选定生产厂或品牌，且只能填一个（选择“或相当于、优于”的，应写明所选的生产厂或品牌），单一品牌后期进场施工有局限性 ，建议投标人生产厂或品牌选定2-3个。 15、招标文件图纸招标图纸不全，压缩包妇幼CAD完整版（上网）.part01与妇幼CAD完整版（上网）.part02/03重复，且缺少基坑支护、污水池及垃圾处理站、预处理池及衰变池（结构及建筑图）、辅助用房（门卫室、发电机房建筑图）、人防、幕墙，园林景观、绿化等图纸未找到，是否能够请设计院重新梳理提供各专业完整系统的图纸。 16、部分重要建筑图仅有CTB格式文件，无CAD图纸提供（如建筑说明、平面图、立面及剖面总图、楼梯及汽车坡道、门窗、卫生间、墙身大样、总图等），是否能够请设计院补充对应的CAD图纸。 17、品牌表中有12mm防潮纸面石膏板品牌要求，清单中未见该材料，因图纸不完整无法确认是否清单漏项，请复核。 18、投标文件格式中附件4-附件17报表格式与招标清单报表格式有细微出入（招标清单每个表格上方中间都多了标段两个字），该部分是否可以按照招标清单导出报表即可。 19、招标文件规定”本工程施工过程中必须使用BIM技术支持，投标人在投标过程中需考虑该技术投入的费用并综合报价”，具体报价位置在哪里？
回答：1、自拟；2、只要填写项目负责人就行，其他人员无需填写；3、涉及得分项内容的人员需提供；4、可以；5、不需要备案；6、需要现场签到但不需要使用CA锁；7、可以；8、不作强制性要求；9、按2022年8月5日发布的补充文件执行；10、A3或A4投标人可以自行选择，不作强制性要求，300页数要求含技术标全部内容（封面和封底除外）；11、可以；12、可以标明，不做强制性要求；13、需要；14、按招标文件执行；15、请在平阳县政府门户网站公共资源交易网-“建设工程”-“招标文件”的窗口下载part01-07的完整图纸；16、同15点回答；17、装修清单子目中多处有该材料，请仔细查看；18、可以；19、投标人在报价时考虑到综合单价里。
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