	平  阳  县

国企采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备

招标编号：PYCG251231141

采 购 人：平阳县万全新农村建设投资有限公司
联 系 人：郑女士   

联 系电 话：63785601
代理机构：浙江九樾工程管理有限公司
联 系 人：张女士
联系电话：18066447625
   二零二六年一月


浙江九樾工程管理有限公司关于万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期： 2026年 1月 7 日
 项目概况 

 万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备招标项目的潜在投标人应在乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线申请获取招标文件，并于2026年 1月 29 日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况                                 
项目编号：PYCG251231141
项目名称：万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备

预算金额（元）：3180000
最高限价（元）：3180000
采购需求：详见采购文件。 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。 
    备注： 
合同履约期限：标项1，详见采购文件。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取招标文件 
时间：至2026年 1月 29 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com） 

方式：供应商登录乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）； 

售价（元）：500（报名时收取） 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年 1月 29 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标 

开标时间：2026年 1月 29 日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上
公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

投标保证金：无需缴纳投标保证金。
七、其他补充事宜
1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），投标客户端也要使用乐采云投标客户端（下载链接（如有变以乐采云平台为准）：https：//b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））
2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云平台（www.lecaiyun.com）电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 
3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”拒收。 
4）投标供应商在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。
 5）通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。
6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：乐采云平台（www.lecaiyun.com）中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。 
八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

 1.采购人信息

名    称：平阳县万全新农村建设投资有限公司

地    址：平阳县万全镇
联 系 人：郑女士
联系电话：63785601
2.采购代理机构信息
名     称：浙江九樾工程管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
地     址：平阳县昆阳镇鸣山村下路巷85-1号

联系人：张女士
联系电话：18066447625
3、同级采购监督管理部门名称：平阳县万全新农村建设投资有限公司
联系人：郑女士  
监督投诉电话：0577-63770700
传真：/
地址:平阳县万全镇
   

     

  若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江九樾工程管理有限公司对万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备

	
	项目编号
	PYCG251231141

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采 购 人：平阳县万全新农村建设投资有限公司

采购人地址：平阳县万全镇
联 系 人：郑女士
联 系电 话：63785601

	
	采购代理机构
	名称：浙江九樾工程管理有限公司
地址：平阳县昆阳镇鸣山村下路巷85-1号
项目负责人：张女士
手机：18066447625

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇鸣山村下路巷85-1号 张女士 收18066447625））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□)不需要
 eq \o\ac(□,√)需要 平阳县公共资源交易中心三楼评标室二（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

	
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江九樾工程管理有限公司
机构地点：平阳县昆阳镇鸣山村下路巷85-1号
联系人：陈先生
联系电话：18458473193

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法(试行)》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县万全新农村建设投资有限公司
联 系 人：郑女士   

监督投诉电话：0577-63770700
地址:平阳县万全镇

	
	投标截止时间
	2026年 1月 29 日 09:30 截止(北京时间)。

	
	开标时间
评审地点
	开标时间：2026年 1 月 29 日09:30(北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室二（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的
组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	国企采购
扶持政策
	（1）价格优惠：10%。

（2）项目属性：货物类

（3）中小企业划分标准所属行业：根据《中小企业划型标准规定》执行（工信部联企业〔2011〕300号）

（4）所属行业：工业
2. 满足财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。

3.满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014﹞68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。

4.满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017﹞141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。

（按文件规定，该行业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江九樾工程管理有限公司：邮箱： 1418437801@qq.com；
3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。


招标文件目录

第一部分、项目简介
   第二部分、招标内容及要求

   第三部分、供应商须知

              一、说明
二、供应商资格要求
             三、招标文件
             四、投标文件
             五、投标文件的递交
             六、开标和评标
             七、授予合同
   第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

   第六部分、附件：投标文件格式

   第七部分、评标办法

附：质疑函范本

注：招标文件中加粗条款为重要条款，提醒供应商注意；加“▲”的条款，为实质性条款，着重提醒供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。
第一部分     项目简介

一、项目简介
浙江九樾工程管理有限公司受平阳县万全新农村建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求
一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商提供的服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应

三、项目概况

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物设计、制造、供货、安装调试、验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括货款、标准附件、样品费、备品备件、专用工具、包装、存放、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用及专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费等因本项目而产生的一切费用。

供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望供应商以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

三、采购内容及要求

（由于产品的功能、外观结构无法准确描述，因此对产品提供了结构及功能参考图，结构及功能参考图仅仅是为了让投标人更好的理解本次采购的需求，并非对投标产品进行指定或指明，欢迎投标人选择其他同等档次或更优的产品参加本次投标。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

、采购货物清单技术规格参数
	序号
	设备名称
	参考图片
	产品规格
	材质及适老设计
	单位
	数量

	1
	门口防滑垫
	[image: image157.png]



	3100*1500
	1.【单块规格】15*15*2.5(cm)
2.【边脚规格】7.5*7.5*2.5(cm)
3.【边条规格】15*7.5*2.5(cm)
4.【安装方式】卡扣式连接
5.【清洗方式】水枪冲洗或吸尘器吸尘处理
6.【产品性能】防尘、耐磨、防滑、疏水、承托力强
7.【产品设计】塑料底座+尼龙6.6毛刷+圆形刮泥铲刀
	套
	1

	2
	沙发组合（3+1+1+茶几）
	[image: image2.png]



	1800*800*720/1000*800*750/780*450/700*750
	1、覆面材料：优质西皮覆面，★质量符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》(合格品(C级))；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；
2、海绵：★符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；符合:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》；
3、内部：硬杂木实木框架，主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；
	张
	2

	3
	子母茶几组合
	[image: image3.png]



	700*700*450
600*600*400
	1、基材：采用实木基材，厚度≥16mm，甲醛释放量（GB/T 39600-2021）未检出，总挥发有机化合物(72h),（TVOC），苯、甲苯、二甲苯含量未检出；静曲强度：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；弹性模量：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；三类含水率、胶合强度合格数与试件数之比≥100；
2、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 色漆）标准，其中VOC含量≤85g/L，甲醛含量≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤80mg/kg，苯系物总和含量≤50g/kg，总铅含量≤2mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤1mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg；符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 色漆）标准，游离甲醛含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）≤1mg/k；符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准，细度≤40µm,不挥发物≥35%，干燥时间表干≤60min,实干≥24h；
3、五金件：采用优质五金件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；要求无拉手设计；
	套
	2

	4
	异形沙发组合（灰+澄）
	[image: image4.png]—§

T T

FERN




	2800*2800
	1、覆面材料：优质西皮覆面，★质量符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》(合格品(C级))；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；
2、海绵：★符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；符合:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》；
3、内部：硬杂木实木框架，主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；
	套
	1

	5
	单面柜
	[image: image5.png]


[image: image1.png]


[image: image155.png]



	300*3450*2650mm
	1、基材：采用多层板，衣柜背板，柜门板，侧面板厚度≥16mm；柜底板厚度≥25mm；★符合GB/T 9846-2015《《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；符合:GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，要求克重≥125g/m²，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、封边：加厚PVC封边，质量★符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》GB/T 4615-2013；
4、五金件：采用阻尼铰链，质量★符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；
	平方米
	35

	6
	会议桌
	[image: image6.png]



	900*2200*760mm
	1、台面：采用实木基材，甲醛释放量（GB/T 39600-2021）未检出，总挥发有机化合物(72h),（TVOC），苯、甲苯、二甲苯含量未检出；静曲强度：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；弹性模量：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；三类含水率、胶合强度合格数与试件数之比≥100；                                                                                  2、脚架：配全橡胶木实木脚架，材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮。木料须经二次烘干处理，保证不开裂、不扭曲、不变形。
3、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 色漆）标准，其中VOC含量≤85g/L，甲醛含量≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤80mg/kg，苯系物总和含量≤50g/kg，总铅含量≤2mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤1mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg；符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 色漆）标准，游离甲醛含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）≤1mg/k；符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准，细度≤40µm,不挥发物≥35%，干燥时间表干≤60min,实干≥24h；
	张
	2

	7
	写字椅
	[image: image7.png]FSK-072




	57*47*79cm
	1.材质：采用橡胶木实木，木质细腻.硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；
2.扶手：弯曲半扶手设计；
3.海绵：采用阻燃.高密度.高弹海绵；
4.面料：采用PU皮；
8.油漆：成品纹理清晰.表层饱满.光泽润亮。
	张
	118

	8
	多媒体教学一体机75寸
	[image: image8.png]Re  75m% BERGE | Windows10
FMEE 7862566 SHE 3840(H)X2160(V)
HEBR M MIESH  PC40S

il 2.2 RERE BFNE 54

WiFilgE  WiFie EEREN %





	1709*1020*91.8
	1.屏幕比例：16:9
2.可视角度：178度
3.亮度：400cd/m?
4.对比度：5000:1
5.分辨率：1920*1080
6.CPU:四核运行内存:4G 储存内存:32G
7系统：win7
8.输入电压：100-240V~60/50Hz
	台
	4

	9
	三人沙发
	[image: image9.png]wo08

ra—




	210*95*80cm
	1、覆面材料：优质真皮覆面，质量★符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》(合格品(C级))；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；
2、海绵：符合★GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；符合:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》；
3、内部：硬杂木实木框架，主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；
	张
	27

	10
	电脑（办公）
	[image: image10.png]



	300*165*354mm
	品牌：长城           内存容量：32GB 
系列：长城-凌云系列  类型：单主机 
系统：准系统        机箱大小 3L以下
处理器 intel i7        硬盘容量 1TB SSD  
显卡型号：集成显卡  能效等级 一级能效 
屏幕尺寸 无显示器 适用场景 商用 
认证型号：凌云DHC37 能效网规格型号 凌云DHC37 
包装清单 电脑主机、电源适配器、电源线*1
	台
	10

	11
	打印机
	[image: image11.png]M2500adnw

$TED-SED-HE

ADFEahiFE
8

miTED

28W/I5H

3500

1200*1200dpi

396"365*300mm( 5",





	396×365×300mm
	1. 核心性能​
打印速度：≥28页/分钟，支持高速连续打印。
打印分辨率：1200×1200 dpi，确保图文清晰。
标准月打印负荷：≥3500页。
​2. 连接与打印​
支持有线网络、Wi-Fi无线、远程云打印及扫码打印等多种连接方式。
​3. 主要功能​
标配自动双面打印单元与ADF自动输稿器。
具备身份证一键复印功能及高速复印能力。
	台
	6

	12
	诊疗桌
	[image: image12.png]



	1600*1500*900
	1、基材：均采用刨花板，★符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测依据；
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，要求克重≥125g/m²，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、封边：★加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》GB/T 4615-2013；
4、五金件：采用阻尼铰链，★质量符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；
	张
	2

	13
	健康一体机
	[image: image13.png]



	1550*1500*2500
	产品有ISO13485医疗器械质量管理体系认证，基础项目可检测身高、体重BWI、人体成分、高速血压、自动测温、心率、血氧饱和度、脑电波、中医体质辬识、心理测评SCL90、健康风险评估、个人健康数据展示，特色功能：血糖、尿酸、胆固醇、尿糖、血脂、血红蛋白、尿常规、心电、肺功能、腰围尺、动脉硬化、大数据展示屏、空调；可连接机构现有的体检设备、可对接预留API标准接口、可对接HIS、LIS、公卫、县域医供体等系统。
	台
	1

	14
	机器人
	[image: image14.png]



	53cm×47cm×112cm
	1．产品名称：养老院陪护机器人
2．产品基本规格：机身主要材质为塑料，颜色为白色；
3．核心功能：机器人需具备养老陪护核心功能，包括主动问候、定时提醒（用药、作息）、异常情况警报（如跌倒检测）、以及基础的远程视频通讯功能。其操作系统应能兼容AliOS或ANDROID平台，以便功能扩展。
4．性能与服务：设备需运行稳定，噪音控制在60分贝以下。提供不少于5年的免费保修期，并确保售后响应及时。
	台
	1

	15
	办公椅
	[image: image15.png]



	520*400*1040
	1、覆面材料：优质西皮覆面，质量★符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》(合格品(C级))；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；
2、海绵：符合★GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；符合:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》；
3、内部：硬杂木实木框架，主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；
	张
	12

	16
	资料柜
	[image: image16.png]



	800*320*2000mm
	1、台面：采用实木基材，甲醛释放量（GB/T 39600-2021）未检出，总挥发有机化合物(72h),（TVOC），苯、甲苯、二甲苯含量未检出；静曲强度：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；弹性模量：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；三类含水率、胶合强度合格数与试件数之比≥100；                                                                                  2、脚架：配全橡胶木实木脚架，材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮。木料须经二次烘干处理，保证不开裂、不扭曲、不变形。
3、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 色漆）标准，其中VOC含量≤85g/L，甲醛含量≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤80mg/kg，苯系物总和含量≤50g/kg，总铅含量≤2mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤1mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg；符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 色漆）标准，游离甲醛含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）≤1mg/k；符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准，细度≤40µm,不挥发物≥35%，干燥时间表干≤60min,实干≥24h；
	个
	4

	17
	五星桌
	[image: image17.png]



	1200*1200*760mm
	1、材料：框架采用进口橡胶木，25CM实木拼板台面表面白蜡木实木木皮贴面，经防熏蒸、防虫化学处理。
2、安全设计：边缘倒角，防止碰撞伤害。
3、适老设计：高度适宜，桌下空间宽敞，无阻碍，无磕碰
4、易于清洁：底部架空，方便打扫，利于持久运营。
	张
	1

	18
	双摇护理床
	[image: image18.png]



	100*200*100/85cm
	1、基材：采用实木基材，床板厚度≥18mm，床脚≥65*45mm；床两侧板厚度≥23mm；床背板边框，厚度≥40mm；实木基材，★符合GB/T 3324-2024木家具通用技术条件》；GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》；HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》；
2、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 色漆）标准，其中VOC含量≤85g/L，甲醛含量≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤80mg/kg，苯系物总和含量≤50g/kg，总铅含量≤2mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤1mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg；符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 色漆）标准，游离甲醛含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）≤1mg/k；符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准，细度≤40µm,不挥发物≥35%，干燥时间表干≤60min,实干≥24h；
3、五金件：采用优质五金件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	张
	97

	19
	床头柜
	[image: image19.png]



[image: image20.png]



	450*400*650mm
	1、基材：均采用多层板，符合★GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测依据，静曲强度≥19.8，弹性模量≥3600MPa；2h吸水厚度膨胀率≤0.4%，含水率6.8~13.0；板面握螺钉力≥1440N 、板边握螺钉力≥900N ，密度：0.65-0.70g/cm³，表面胶合强度≥1.07MPa，表面耐磨磨耗值≤60mg/100r,素色磨350r以后应无露底现象，图案纹磨100r后应保留50%以上花纹；表面耐干热达到四级及以上，表面耐污染腐蚀素色达到5级及以上；表面耐龟裂达到四级及以上，表面耐水蒸气达到5级及以上；甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发有机化合物(72h),（TVOC）释放率≤20µg/m³（72H），苯、甲苯、二甲苯含量未检出
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，要求克重≥125g/m²，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、封边：加厚PVC封边，质量★符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级；耐老化：无开裂；甲醛释放量，氯乙烯单体未检出，可迁移元素（可溶性重金属：铅，镉，铬，汞，砷，锑，硒未检出；                                                                                                 4、功能要求：抽屉上带圆洞拉手，同两侧；下面可以放置拖鞋；
	个
	143

	20
	智能马桶
	[image: image21.png]



	700*410*440mm
	1.核心配置​：主体为陶瓷材质，落地式地排。承重≥70kg。水箱容量4.8L，单次冲水量≤4.8L，适用水压0.15-0.75MPa。防水等级IPX4。
2.主要功能​：标配遥控器，支持座圈加热、暖风烘干、UV杀菌、硅藻纯除臭及夜间照明。洗净功能包括臀部洗净（水压9档可调）、妇洗，采用即热式加热。具备离座冲水、喷嘴自洁、微波雷达感应翻盖等智能操作。
3.质量与服务​：盖板缓冲，座圈材质为PP。
	件
	1

	21
	马桶U型扶手
	[image: image22.png]



	750x700mm
	1、材质与结构​：扶手主体由不锈钢管与ABS塑料构件组成。外管直径35mm，内管直径28mm，结构坚固。
2、尺寸规格​：主体长度提供60cm与75cm两种规格，投标时需明确所投规格。
3、安装要求​：采用打孔安装方式，需使用8mm钻头进行固定，确保安装后稳固、无晃动，承重性能良好。
	对
	1

	22
	一字持扶手
	[image: image23.png]



	400-990mm
	1、材质与结构​：扶手主体由不锈钢管与ABS塑料构件组成。外管直径35mm，内管直径28mm，结构坚固。
2、尺寸规格​：主体长度提供60cm与75cm两种规格，投标时需明确所投规格。
3、安装要求​：采用打孔安装方式，需使用8mm钻头进行固定，确保安装后稳固、无晃动，承重性能良好。
	件
	1

	23
	L型扶手
	[image: image24.png]



	700x700mm
	1、材质与结构​：扶手主体由不锈钢管与ABS塑料构件组成。外管直径35mm，内管直径28mm，结构坚固。
2、尺寸规格​：主体长度提供60cm与75cm两种规格，投标时需明确所投规格。
3、安装要求​：采用打孔安装方式，需使用8mm钻头进行固定，确保安装后稳固、无晃动，承重性能良好。
	件
	1

	24
	洗手盆
	[image: image25.png]



	430*350*800
	1.产品构成​：本套装由陶瓷面盆与配套储物柜组成。
2.盆体规格​：面盆主体材质为陶瓷，釉面光滑平整，易于清洁。
3.材质​：柜体结构为外包太空铝材，内部层板为碳纤维材质。
4.性能​：该材质组合需确保柜体具备优异的防水、防潮、防腐蚀特性，且结构稳定，长期使用不易变形或开裂。
	件
	1

	25
	手动轮椅车
	[image: image26.png]



	1020**665*885
	1．材质与结构​：主体框架采用高强度铝合金，具有轻量化特点。结构为可折叠式设计，便于收纳与运输。
2．核心功能​：轮椅两侧必须配备有效的手动刹车（手刹）系统，并具备可靠的防后翻（防后滑）安全装置。
3．性能要求​：所投产品需在保证轻便性的同时，具备较大的承载能力，整体结构稳固。
	台
	1

	26
	助行器
	[image: image27.png]



	520*460*740
	1．材质与结构​：主体框架采用铝合金与碳钢组合结构。主架净重约2.5kg，折叠后尺寸约为55×12cm，高度可在76cm至94cm范围内进行8档调节。
2．部件与性能​：配备13cm（5英寸）车轮。产品整体承重能力不低于180kg（约360斤）。
	件
	1

	27
	四脚手杖
	[image: image28.png]



	200*620-850mm
	1．​产品概述​：本产品为四脚式助行拐杖，适用于老年人辅助行走。主体框架采用铝合金材质，确保轻便与稳固。
2．结构设计​：具备四个支撑脚以增强稳定性。手柄为双扶手设计，提供更佳的持握舒适性与支撑力。
3．资质与规格​：必须提供有效的医疗器械产品注册证，编号为：粤中械备20170008号。颜色提供时尚黑、咖啡色可选。
	件
	1

	28
	恒温花洒
	[image: image29.png]



	260*820-1100
	1. 产品构成：本产品为升降杆式淋浴花洒套装，含顶喷、手持花洒及龙头主体。
2. 材质与工艺：龙头主体采用陶瓷片阀芯，具备恒温控温功能。表面为金属拉丝质感。
顶喷材质为ABS，具备AIR空气注入增压功能。产品表面为烤漆工艺。
3. 安装要求：安装方式为打孔安装。曲角孔距需适配135-165mm。升降杆安装高度可调范围为900-1200mm。
	套
	20

	29
	淋浴椅
	[image: image30.png]



	530*570*380mm
	1. 主体材质与工艺：椅架主体采用铝合金材质，整体需坚固轻便。表面经阳极氧化工艺处理，具备优良的防腐蚀、抗锈性能。
2. 安装方式：采用免打孔安装设计，依靠吸附或锁紧等物理方式固定，确保安装便捷且稳固可靠。
3. 安全与结构要求：座椅结构需稳固，无尖锐边角。椅脚需配备防滑垫，放置于湿滑地面无移位风险。
	件
	2

	30
	理发镜
	[image: image31.png]



	800*1800mm
	1．镜体规格​：镜面外形为四角圆润的方形（圆角款方形），尺寸为宽800mm × 高1800mm。镜面区域为无边框设计，并配置内外双圈照明灯带（内外光灯镜）。
2．边框材质​：镜体整体边框采用航空级加厚铝合金型材，确保结构稳固耐用。
3．配置要求​：所投产品须为“官方标配”套餐，提供完整安装配件，确保可正常安装使用。
	件
	1

	31
	理发椅
	[image: image32.png]



	长宽：64*52   
高:84/94cm伸缩  
	1．​主体材质​：椅身主体框架为铁艺结构，确保底座稳固，承重性能良好。
2．座椅配置​：坐垫与靠背面料为猫爪皮布，内部填充高密度海绵，提供舒适坐感且易于清洁维护。
3．核心功能​：座椅具备360度旋转功能，并可实现升降调节，升降过程需平稳顺滑，无卡滞或异响。
	张
	1

	32
	办公桌套装
	[image: image33.png]3200mm





	桌尺寸：3200*1800*750  柜尺寸：3200*2000*400
	1.主体材质：均采用刨花板，符合★GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测依据；
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，要求克重≥125g/m²，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、封边：加厚PVC封边，质量符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》GB/T 4615-2013；
4、五金件：采用阻尼铰链，质量★符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；
4、工艺与安全设计​：桌面厚度为50mm，边缘采用铝合金包边。桌面边缘及所有拉手均做圆角处理，避免锐角，防止磕碰。
5、一致性要求​：所投产品在材质、工艺及安全设计细节上须与本参数规定完全一致。
	套
	1

	33
	会客椅
	[image: image34.png]



	520*460*960mm
	1．会框架结构​：主框架采用加厚型材，主要承重钢管直径不小于2.5cm，关键连接处为双层加厚结构，确保整体稳固耐用。
2．符合GB/T 35607-2024V《绿色产品评价家具》；QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；GB18584-2024《家具中有害物质限量》；参照:GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》
3．细节设计​：配备一体化固定扶手，提升使用舒适度
	张
	2

	34
	小茶桌
	[image: image35.png]



	1200*600
	1．主体结构与饰面​：采用稳固的框架结构。台面饰面材质为岩板。
2．核心功能配置​：台面集成电磁炉，可供加热使用。
3．具备一键上水功能及完整的排水系统。
4．侧面或台面需配置电源插座。
5．外观形态​：整体为长方形设计
	套
	1

	35
	档案柜
	[image: image36.png]



	2000*1900*300mm
	1.​主体材质​：柜体采用优质冷轧钢板制造，板材标称厚度为1.2mm，确保结构坚固。
2.承重性能​：柜内每层搁板静态承重能力不低于150kg，满载后无可见变形。
3.工艺要求​：表面需经防锈处理后进行静电粉末喷涂，涂层均匀，附着牢固。
	个
	2

	36
	自理床
	[image: image37.png]FSK-006




	1000*2000*1000/850
	1、基材：采用实木基材，床板厚度≥18mm，床脚≥65*45mm；床两侧板厚度≥23mm；床背板边框，厚度≥40mm；实木基材，符合★GB/T 3324-2024木家具通用技术条件》；GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》；HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》；
2、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 色漆）标准，其中VOC含量≤85g/L，甲醛含量≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤80mg/kg，苯系物总和含量≤50g/kg，总铅含量≤2mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤1mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg；符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 色漆）标准，游离甲醛含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）≤1mg/k；符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准，细度≤40µm,不挥发物≥35%，干燥时间表干≤60min,实干≥24h；
3、五金件：采用优质五金件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	张
	6

	37
	书桌衣柜组合
	[image: image38.png]



	1500*500*2400
	1、基材：采用多层板，衣柜背板，柜门板，侧面板厚度≥16mm；柜底板厚度≥25mm；符合★GB/T 9846-2015《《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；符合:GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，要求克重≥125g/m²，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、封边：加厚PVC封边，质量★符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》GB/T 4615-2013；
4、五金件：采用★阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；
	平方米
	18

	38
	茶几（角几）
	[image: image39.png]



	600*600*600mm
	1、基材：采用实木基材，厚度≥16mm，甲醛释放量（GB/T 39600-2021）未检出，总挥发有机化合物(72h),（TVOC），苯、甲苯、二甲苯含量未检出；静曲强度：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；弹性模量：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；三类含水率、胶合强度合格数与试件数之比≥100；
2、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 色漆）标准，其中VOC含量≤85g/L，甲醛含量≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤80mg/kg，苯系物总和含量≤50g/kg，总铅含量≤2mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤1mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg；符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 色漆）标准，游离甲醛含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）≤1mg/k；符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准，细度≤40µm,不挥发物≥35%，干燥时间表干≤60min,实干≥24h；
3、五金件：采用优质五金件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；要求无拉手设计；
	张
	6

	39
	远红外频谱熏蒸半身舱
	[image: image40.png]



	长90*宽64*高75cm
	1.主体结构与材质​：舱体主体框架采用进口铁杉木，确保结构稳定耐用。产核心配置与功率​：
2.额定电压/功率：220V / 800W。
3.标配纳米碳晶发热板、智能控制器、电气石及干湿蒸熏灸功能组件。
4.功能要求​：设备需能产生远红外频谱，实现设定的熏蒸功能，运行平稳，控温精确。
	台
	3

	40
	木门
	[image: image41.png]



	2200*1000mm
	1.规格尺寸​：单扇门标准尺寸为2000mm（高）×1000mm（宽）×45mm（厚），加工制造公差控制在±2mm至±5mm范围内。
2.材质环保​：门扇基材含水率严格控制在8%至12%之间，材质无腐朽、无虫蛀。甲醛释放量需符合E0级标准（≤0.124mg/m³）。
3.工艺质量​：拼接处缝隙不大于0.5mm。
4.表面漆膜厚度不小于40μm，铅笔硬度不低于3H。
5.门扇开启角度不小于90度，关闭后与门框之间的间隙不大于2mm。
	樘
	1

	41
	实木理疗床
	[image: image42.png]



	190*80cm
	1.主体材质​：床体主框架采用优质实木，结构坚固稳定。床腿为加粗设计，承重性能优良。
2.面料与填充​：接触面面料为防刮耐磨的纳帕皮。坐垫/躺垫部分填充高密度软弹海绵，提供适度支撑与舒适度。
3.功能与工艺​：床垫部分为加厚设计。床面开有符合人体工学的内嵌式胸洞（面洞），位置准确，边缘光滑。
	张
	3

	42
	滑轮可升降旋转理疗椅
	[image: image43.png]



	44/55*37/33cm
	1.​材质与填充​：椅面材质为超纤皮，坐垫及靠背填充物为高回弹记忆棉，提供稳定支撑与舒适体验。
2.功能结构​：椅子配备静音滑轮，支持整体升降及360度水平旋转功能，操作平稳顺畅。标配固定式靠背。
3.外观风格​：产品为现代简约风格，主色为抹茶绿。
	张
	3

	43
	储物柜
	[image: image44.png](At &+ EER] TR aLIE/FKIE

*EPNERMLHCM r A





	760*450*600mm
	1.材质与结构​：柜体主材为实木多层板，台面为进口通体岩板。门板采用透明玻璃，内部层板为可调节设计。
2.功能配置​：柜底配备顺滑万向轮，移动灵活。柜内需设防掉落杆，防止物品滑落。层板调节机构应操作简便、定位稳固。
3.工艺要求​：所有板材封边严密，玻璃安装牢固。万向轮带刹车装置，确保停放稳定。
	个
	3

	44
	红外线治疗仪LY-608A
	[image: image45.png]370mm

1310mm





	3755*400*1550
	1.核心组件与性能​：治疗仪采用双频谱板发射器，其物理形态为宝塔状立体设计。需具备加热与频谱功能一体化板，确保设备开机后可快速达到预设工作状态。
2.结构功能​：设备支撑系统须配备阻尼关节，可实现多角度调节并能精准定位。设备操作需支持遥控器控制。
3.性能要求​：所投产品应具备高效的辐射能量输出特性。
	台
	2

	45
	经颅磁刺激仪
	[image: image46.png]



	305*200
	1.硬件配置与性能​：设备配备一个集成7个治疗头的治疗帽，确保磁疗强度分布均匀，作用于靶点穴位精准。
2.软件功能​：操作系统内置不少于15种预设病症处方（须明确包含脑供血不足、神经衰弱、脑损伤、缺血性脑血管病的对应处方），并支持用户自定义按键设置。操作界面须简洁直观，易于使用。
3.理疗方式与用途​：核心理疗方式为磁疗，属于保健理疗范畴。设备为多功能理疗仪，亦称电位理疗仪/睡眠仪，适用于上述指定症状的辅助改善。
	台
	2

	46
	中频治疗仪
	[image: image47.png]] T

|




	330x170x50mm
	1.​治疗功能与输出​：集成电疗、热疗、激光、超声波四种功能。电疗强度1-32级可调，热疗温度36℃-55℃（低/中/高三档），激光波长650nm、功率3.5mW，超声波强度弱/中/强三档（震动频率100Hz）。输出波形须包含连续波、方波等不少于12种预设脉冲波形。
2.工作模式与组数​：内置至少12种理疗模式。输出组数为：1组电疗、2组电疗加热疗、1组激光、1组超声波。单次工作时间10/20/30分钟可设。
3.电气参数​：电源AC220V 50Hz，输出功率≤40VA。
	台
	2

	47
	制氧机
	[image: image48.png]i
L
(T

e
is L
S -




	348*280*510
	1.​产品构成与用途​：本套餐为“双水平25压力呼吸机”与“5升制氧机”组合设备，专用于需排出二氧化碳的肺病患者（如慢阻肺）的辅助治疗。
2.​制氧机核心参数​：出氧浓度93%±3%，流量0-5升/分钟可调，适用海拔1-4000米。额定功率420W，工作电压AC220V±22V/50Hz±1Hz，净重19.94kg。
3.呼吸机核心参数​：双水平通气模式，最大压力支持25 cmH₂O。
	台
	3

	48
	药柜（带锁）
	[image: image49.png]1800MM{E




	1800*900*500/280mm
	1.材质与结构：柜体主体采用优质金属材料，台面为304不锈钢，厚度不低于0.9mm，边缘做圆弧处理。
2.门板采用3C认证的钢化玻璃。内部配备三层抽屉，搭载静音顺滑轨道。
3.柜体配备专用锁具。
4.外观风格​：整体为简约现代风格，外观呈木纹色调。
	个
	1

	49
	药架
	[image: image50.png]240cm





	1200*300*2400mm
	主体材质与结构​：柜体主体采用实木多层免漆板，结构稳固。门板采用加厚钢化玻璃，透视性好。配置精品五金配件，确保使用顺滑耐用。
功能设计​：柜内为多层置物结构，空间划分合理。配备内置灯箱设计，照明均匀，便于药品查找与管理。
工艺要求​：所有板材封边严密，玻璃安装牢固，五金件安装精准、开合顺畅。
	套
	2

	50
	冰箱
	[image: image51.png]



	562mm（宽）× 565mm（深）× 1725mm（高），
	
1.​规格与标识​：本项招标产品为美的品牌，具体型号为MR-249WTPE。毛重54kg，为超薄设计（含门体深度≤60cm），预留安装宽度需≥662mm。
2.容量与结构​：总容积为238L，其中冷藏室容积为115L。箱体为三门式结构，门封条材质为PVC。
3.核心性能​：制冷方式为风冷（无霜），温控方式为电脑控温。工作噪声≤34dB，能效等级为中国能效标识一级
	台
	3

	51
	对开冰箱
	[image: image52.png]



	910x698x1775mm
	1.基本规格:总容积：607L（冷藏室386L，冷冻室221L）净重/毛：82kg/93k预留安装宽度：≥1010mm，两侧散热间距：≥10cm
2.技术参数：能效等级：1级（耗电量0.88kW·h/24h）制冷方式：风冷，控制系统：电脑温控，循环系统：双循环，噪声值：≤36dB
3.面板材质：PCM彩涂板
	台
	1

	52
	药箱
	[image: image53.png]



	278*385*220
	1.​产品规格​：本产品为三层折叠式结构，总容量24升。使用时可展开分层存放，不使用时可折叠收纳。
2.材质与外观​：箱体采用优质聚丙烯（PP）原料制成，环保无异味。提供白色透明（白透）与茶色透明（茶透）两种颜色选项。
3.工艺要求​：箱体各部位边角光滑无毛刺，折叠连接机构灵活坚固，可经受反复开合。
	个
	100

	53
	衣柜
	[image: image156.png]



	4800*500*2400mm
	1、基材：采用多层板，衣柜背板，柜门板，侧面板厚度≥16mm；柜底板厚度≥25mm；符合★GB/T 9846-2015《《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；符合:GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，要求克重≥125g/m²，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、封边：加厚PVC封边，质量★符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》GB/T 4615-2013；
4、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；
	平方
	22

	54
	移动舞台
	[image: image54.png]L0101 LD-105 LD-102 LD-106 LD-103 LD-107 LD-104 LD-108





	1220*2440*410-610mm
	1.基本规格​：单体舞台单元尺寸为1.22米（宽）×2.44米（长）。支撑腿架高度需为可调节设计，调节范围在410毫米至610毫米之间。
2.材质与工艺​：底架主体结构必须采用符合国家标准的加厚镀锌钢管。管材表面需经喷塑烤漆处理，涂层均匀，附着牢固，确保具备优异的耐腐蚀和防锈性能。
3.结构要求​：整体结构应稳固可靠，连接部位坚固，确保在使用中无晃动或异响，保障安全。
	块
	10

	55
	投影仪
	[image: image55.png]Wom @




	
	1、核心显示性能：物理分辨率需支持4K PRO-UHD标准，兼容3D超高清显示；亮度需达到3000 ISO流明（IDMS标准），支持HDR10+HLG高动态范围格式；图像处理技术为10-bit系统（注：用户原文“410-bit”疑似笔误，按行业标准修正为10-bit）。
2、光学镜头功能：配备1.6倍光学变焦镜头，支持大范围垂直/水平镜头位移，便于安装调试。
3、一致性要求​：所投产品必须为爱普生原装正品，型号CH-TZ3000，所有技术参数（包括分辨率、亮度、镜头功能及图像处理技术）须与本招标要求完全一致。
	台
	1

	56
	投屏幕布
	[image: image56.png]200+
BB

il: 16:9
IR 492K

BomanTe&E]
EE: 428kg

BIVFFHERT

HiH<: 483 cm
3% 18cm

i 18cm

§hFE£9:463 cm

T T AT, FRRTIERE,
RIAFINE FHARRE, BLUKBIRNDE




	4430*2490mm
	1.核心性能要求：驱动电机需运行平稳、低噪音，升降过程顺滑无卡滞。整机运行噪声≤48分贝；幕体需采用密封防尘结构，确保长期使用不易积尘。
2.机械结构与寿命：转轴机构需保证幕布升降平稳、定位准确。
3.使用寿命需通过出厂测试，达到≥20000次升降测试或10000小时耐久性标准。
4.控制方式​：支持无线遥控与有线线控双模式操作（品牌：JLGT），可自由调节幕布升降位置，收起后外观整洁。​
	件
	1

	57
	专业音乐套装
	[image: image57.png]-

16800 W-15HE
EHRER EREEEY

R e m—

MCE0RES  FESHiE
RSN HARRE

ED al
TIRER K5

AKERATIT RHGEE2

M8 | HOMIE#S




	
	系统配置要求：
1.168尊享版12吋四分频音箱（14单元）：4只
2.W-15有源15吋超重低音炮：1只
3.F8S前级效果器：1台
4.MC-8300纯后级功放：2台
5.T9智能点歌机（支持4K超清输出）：1台
1．演出级话筒：2支
技术性能要求：​
1.音箱需采用四分频设计，实现音色通透、层次分明
2.低音炮需达到影院级震撼效果
3.效果器需具备防啸叫功能及录音级音质处理
4.功放需采用安森美方案，确保功率稳定输出
5.点歌机需支持4K超清输出，话筒拾音灵敏
	套
	2

	58
	餐桌
	[image: image58.png]



	1400*800*760
	1、台面：采用实木基材，甲醛释放量（GB/T 39600-2021）未检出，总挥发有机化合物(72h),（TVOC），苯、甲苯、二甲苯含量未检出；静曲强度：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；弹性模量：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；三类含水率、胶合强度合格数与试件数之比≥100；                                                                                  2、脚架：配全橡胶木实木脚架，材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮。木料须经二次烘干处理，保证不开裂、不扭曲、不变形。
3、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 色漆）标准，其中VOC含量≤85g/L，甲醛含量≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤80mg/kg，苯系物总和含量≤50g/kg，总铅含量≤2mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤1mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg；符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 色漆）标准，游离甲醛含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）≤1mg/k；符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准，细度≤40µm,不挥发物≥35%，干燥时间表干≤60min,实干≥24h；
	张
	12

	59
	适老椅
	[image: image59.png]ESK-049




	570*470*790m
	1.材质：采用橡胶木实木，木质细腻.硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；
2.扶手：弯曲半扶手设计；
3.海绵：采用阻燃.高密度.高弹海绵；
4.面料：采用PU皮；
8.油漆：成品纹理清晰.表层饱满.光泽润亮。
	张
	160

	60
	洗衣机（12kg）
	[image: image60.png]



	564x583 x973 mm
	1.​产品规格​：所投产品需为全自动洗涤脱水一体机，额定洗涤容量为12公斤。采用下排水方式，能效等级为2级。
2.​核心性能​：洗净比不低于0.90。整机额定输入功率为480W。
3.​材质与结构​：内筒材质必须为不锈钢。箱体主体材质为镀锌钢板，确保结构稳固耐用。
4.​一致性要求​：中标产品在型号、容量、功能、能效、材质及所有技术规格上，必须与本参数清单完全一致
	台
	10

	61
	拖把池
	[image: image61.png]



	530*390*520
	1.​盆体材质​：池体主体材质为陶瓷，釉面应光滑平整，易于清洁，具备良好的耐污性。
2.​排水功能​：标配升级版一键按压式下水器，操作需便捷，启闭顺畅，密封性能良好，无渗漏。
3.​安装与结构​：整体结构稳固，安装后无晃动。排水管道连接处应严密。
4.​一致性要求​：所投产品在材质、功能及工艺上须与本参数规定完全一致。
	件
	7

	62
	洗衣池
	[image: image62.png]



	1300*580*800
	1.主体材质与结构​：池体采用石英石一体成型工艺，无缝耐用。底部支撑为加厚加固支架，确保承重稳固。
2.功能设计​：池内设有波浪形搓衣挡板，符合人工体学。采用双漏设计（双排水口），排水高效，具备防堵易清洁特性。
3.外观风格​：整体为现代简约风格。
4.​一致性要求​：所投产品在材质、工艺、结构及功能配置上，须与本参数规定完全一致。
	件
	6

	63
	保洁车
	[image: image63.png]A

32LHKERAE

4





	880*265*550mm  
	1.主体材质​：车身主体结构采用高强度工程塑料制造，关键接触部位及缓冲部件使用耐磨橡胶材质，确保车体轻便且耐用。
2.规格与重量​：产品净重为11.0kg，需确保数据准确，允许误差范围为±0.5kg。
3.结构与功能​：车辆应设计合理，配备移动轮组，推行省力。结构稳固，具备必要的收纳分区
4.套装内含：1榨水车32L， 1垃圾铲含扫把， 1蓝色无盖，1垃圾桶80L，1三节杆蜡拖
	台
	5

	64
	地风机
	[image: image64.png]. mEREEEEE |
me 1 I





	467*440*513
	1.基本规格​：产品净重约15kg。额定电压220V，额定功率4500W，工作频率50Hz。采用多翼离心风轮设计。
2.​核心性能​：电机转速1400转/分钟。出风口风速不低于25.2m/s，运行噪音不高于60dB。支持0-90°广角送风调节。
3.​耐久性与安全性​：具备2200W峰值功率能力。电机需支持7天7夜连续稳定运行，并内置过热保护装置。
4.​一致性要求​：所投产品在重量、功率、转速、风速、噪音等所有技术指标上须与本参数完全一致。
	台
	5

	65
	吸尘器
	[image: image65.png]



	450*460*920
	1.​核心性能​：额定功率不低于3200W。尘桶容量不小于70L。运行噪音声压级不超过75dB。
2.​过滤系统​：采用多级过滤，须包含旋风分离与HEPA高效过滤技术，对0.3微米颗粒物的过滤效率不低于99.97%。
3.​标准配置​：须标配缝隙吸头、延长管等基本作业配件。
4.​质量与认证​：整机质保期不少于2年。产品必须符合GB 4706.1国家标准，并需提供有效的CCC认证证书。
	台
	5

	66
	地面抛光机
	[image: image66.png]BN

STONE POLISHING MACHINE

*DC-13AKA




	350*480*1160
	1.产品标识​：所投产品需为迪驰品牌17寸抛光机，具体型号为DC-17A。
2.​技术参数​：额定转速为175转/分钟。电机功率为2.5匹，额定电压为220V/50Hz。整机重量（含标准配重铁）为90公斤。电源线长度不低于13米。
3.​标准配置​：必须包含配重铁、针座、铝盘等标准配件，确保设备可立即投入正常使用。
4.​一致性要求​：所供产品的品牌、型号、所有技术规格及标配配件必须与本参数规定完全一致。
	台
	1

	67
	白米桶65L
	[image: image67.png]7icm

48cm





	710*480*795
	1.​产品规格​：容量为约装420斤水。款式为带盖设计。
2.​材质与外观​：桶体采用PP（聚丙烯）材质制成，需保证无毒、无异味、耐用。颜色提供蓝色和白色两种选项。
3.​结构要求​：桶盖与桶身结合紧密，便于开合。桶体结构坚固，提手设计合理，便于搬运。
4.​材质与外观​：桶体采用PP（聚丙烯）材质制成，需保证无毒、无异味、耐用。颜色提供蓝色和白色两种选项。
5.​结构要求​：桶盖与桶身结合紧密，便于开合。桶体结构坚固，提手设计合理，便于搬运。
	个
	2

	68
	冠圈椅
	[image: image68.png]



	530*630*870mm
	1.主体材质​：椅身主体框架需采用进口榆木或楠木实木，木质坚硬，纹理自然，结构稳固。
2.座板材质与工艺​：座板基材为实木与环保合成板复合结构。表面涂层须为环保油漆，漆面均匀光滑，无异味。
3.工艺与结构要求：整体结构需符合传统榫卯工艺或现代稳固连接技术，确保椅子坚固耐用。
	张
	1

	69
	文房四宝
	[image: image69.png]



	
	1.整体规格​：礼盒尺寸33.7×21×14.5cm，礼袋37.5×18×45.5cm（含提手）。
2.毛笔：5款（百代江川/千重岳海/万古江山/观照云海/守云山居），均黑檀木+玛瑙，出锋4.4/3.8cm、口径1.1/1cm、杆长22cm；
3.镇尺：黑梓木一对（22×3.7×2.2cm）；印章：黑梓木（2.3×2.3×8.1cm）；
4.香具：紫光檀香炉盒（23.5×3.5×2cm）、香简（23.4×1.5cm）、印泥盒（直径7.8cm高4.5cm，含30g印泥）；
5.其他：天保九如墨锭（9.8×3×1.9cm/1两）、紫光檀嵌黄铜笔搁（10×2×2.4cm）、歙砚（9.7×15×2cm）、黄铜水勺（12.6×1.6cm）
	套
	1

	70
	双人沙发
	[image: image70.png]unog





	1600*950*800
	1、覆面材料：优质真皮覆面，质量符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》(合格品(C级))；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；
2、海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；符合:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》；
3、内部：硬杂木实木框架，主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；
	张
	10

	71
	茶几
	[image: image71.png]



	1000*1000*310mm
	1.主体材质：采用北美进口FAS级黑胡桃木实木。
2.结构工艺：采用榫卯结构。
3.饰面工艺：环保烤漆，环保等级达到E1级。饰面材质为木制。
4.带储物功能。不带滚轮。
5.安装方式为整装，但柜脚需手动安装。
6.现代简约。台面形状为正方形，边长为100cm。
7.包装毛重：50kg。
	张
	5

	72
	地毯
	[image: image72.png]



	3000*3500mm
	基础规格​：形状为长方形。
材质工艺​：采用混纺材质，经机器织造工艺制成，表面呈现北欧风纹理。
功能特性​：防滑等级达A级，吸音性能强，支持成品采购或定制需求。
清洗维护​：可手洗、水洗、吸尘及机洗；日常清理建议用吸尘器或清水冲洗。
	张
	5

	73
	双面柜
	[image: image73.png]



	4500*600*2800mm
	1、基材：采用多层板，衣柜背板，柜门板，侧面板厚度≥16mm；柜底板厚度≥25mm；符合★GB/T 9846-2015《《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；符合:GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，要求克重≥125g/m²，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、封边：加厚PVC封边，质量★符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》GB/T 4615-2013；
4、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；
5、适老设计：高度适宜，随手可以取物品。                              
6、收纳设计：多种分隔，增加了收纳空间，方便分类收纳。
	平方米
	85

	74
	电视机（86寸）
	[image: image74.png]



	含底座尺寸1920×1128.3×83.7mm
	1.基础信息：86英寸4K超高清全面屏LCD电视，颜色星空灰。
2.​显示性能​：分辨率3840×2160，120Hz/240Hz倍频刷屏率，HarmonyOS 4.2系统，4GB+64GB存储，内置摄像头。
3.​接口与音效​：配备HDMI×3、AV In×1等接口；4个扬声器，支持远近场双语音及语音遥控。
4.​服务与尺寸​：二级能效，全国联保12个月，同城卖家送货上门。含底座尺寸1920×1128.3×83.7mm，净重37.8kg；包装2080×225×1330mm
	台
	2

	75
	不锈钢资料柜
	[image: image75.png]RS
SRR
WREE: 40F





	850*395*800
	1.产品规格​：双排层板/抽屉设计，适配病历、档案分类存储。
2.​材质工艺​：主体框架为304不锈钢，部分部件采用ABS材质，耐腐蚀、易清洁。
3.​功能特点​：标配数字标识（编号/标签），带安全锁具，保障文件隐私。
4.​适用场景​：适用于医院、诊所、办公室等医疗及办公场所，支持移动存放。
	个
	5

	76
	多媒体教学一体机（65寸）
	[image: image76.png]



	1490*917*84.7
	1.产品规格​：双排接口设计，适配多种外设连接。
2.显示性能​：65寸屏幕（修正1.55寸笔误），分辨率1920×1080，178°可视角度，亮度400cd/m²，对比度5000:1。
3.​硬件配置​：四核CPU，4G运存+32G存储。
4.​系统特性​：Windows 7 + Android 双系统，支持多模式自由切换。
5.​电源与功能​：输入电压100-240V~60/50Hz；支持教学演示、电视/显示屏多用途，适用于学校、机构。
	台
	5

	77
	多功能教学一体机86寸
	[image: image77.png]SeEeV/oOFx

86 HY
.
®
0 e
&
>
Ee





	1959*1180*91.8
	1.产品规格​：双排接口设计，适配多种外设连接。
2.显示性能​：86寸屏幕（修正1.55寸笔误），分辨率1920×1080，178°可视角度，亮度400cd/m²，对比度5000:1。
3.​硬件配置​：四核CPU，4G运存+32G存储。
4.​系统特性​：Windows 7 + Android 双系统，支持多模式自由切换。
5.​电源与功能​：输入电压100-240V~60/50Hz；支持教学演示、电视/显示屏多用途，适用于学校、机构。
	台
	6

	78
	方桌
	[image: image78.png]



	800*800*760mm
	1.材料工艺​：框架采用进口橡胶木，3cm厚实木拼板台面，表面贴白蜡木实木木皮，经防熏蒸、防虫化学处理。
2.安全设计​：边缘倒角，防止碰撞伤害。
3.适老特性​：高度适宜，桌下空间宽敞无阻碍，无磕碰风险。
4.清洁便利​：底部架空，方便打扫，支持持久运营。
	张
	33

	79
	子母门
	[image: image79.png]



	1300*2000
	1.材质结构​：门扇采用E0级多层板，内置LVL实木龙骨，进口实木填充，表面木纹贴饰，环保无异味，防水防腐处理。
2.尺寸比例​：单门尺寸1300×2000mm，主副门比例3:5，联动平开设计。
3.性能要求​：承重力强（静载荷≥80kg/㎡），木纹自然美观，抗变形能力≤0.3mm/m²（温湿度测试）。
4.工艺细节​：边缘倒角防磕碰，密封胶条防漏风。
	樘
	2

	80
	培训桌
	[image: image80.png]



	1300*400*760
	1、台面：采用实木基材，甲醛释放量（GB/T 39600-2021）未检出，总挥发有机化合物(72h),（TVOC），苯、甲苯、二甲苯含量未检出；静曲强度：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；弹性模量：顺纹与横纹合格数与试件数之比≥100；三类含水率、胶合强度合格数与试件数之比≥100；                                                                                  2、脚架：配全橡胶木实木脚架，材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮。木料须经二次烘干处理，保证不开裂、不扭曲、不变形。
3、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 色漆）标准，其中VOC含量≤85g/L，甲醛含量≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤80mg/kg，苯系物总和含量≤50g/kg，总铅含量≤2mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤1mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg；符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 色漆）标准，游离甲醛含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）≤1mg/k；符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准，细度≤40µm,不挥发物≥35%，干燥时间表干≤60min,实干≥24h；  
	张
	20

	81
	柜台（定制柜+大理石）
	[image: image81.png]



	3400*600*800mm  1800*600*800mm
	1.基础信息​：风格简约时尚，整体发货免安装，支持尺寸定制。
2.​材质工艺​：定制柜主体为E1级高密度板，表面7层油漆工艺（耐磨耐污）；大理石台面/装饰面（天然石材，纹理自然）。
3.​结构组成​：含定制储物柜+大理石操作面，适配吧台/展示场景。
	米
	5.2

	82
	全套冷藏保鲜制冷不锈钢水吧操作台
	[image: image82.png]



	1950*800*
	1.设备组成​：含1.5米制冷水吧台（大电机果糖机）、45L进步式开水机、10L保温茶桶×3、80kg一体冰制冰机（含全自动封口机）。
2.核心性能​：水吧台内置制冷系统，果糖机制冷高效；开水机45L容量，快速加热；茶桶10L×3，长效保温；制冰机80kg/批次，自动封口。
3.材质工艺​：整体不锈钢材质（厚度≥1.2mm），防锈耐腐，易清洁。
	套
	1

	83
	三门鞋柜
	[image: image83.png]100





	1210*340*1000mm
	1.​材质​：主体采用E0级多层板材，环保达标无异味。
2.​封边​：2.5mm厚同色系橡胶木。
3.​安全设计​：稳固宽架结构，边缘倒角处理，防碰撞伤害。
4.​适老特性​：高度符合人体工学，取物无需弯腰，便捷实用。
5.​收纳功能​：内部设多种分隔（层板/格层），分类收纳空间充足。
6.​一致性要求​：材质、工艺及功能须与本参数完全一致。
	个
	52

	84
	入户镜
	[image: image84.png]



	1550*450mm
	1.材质：采用金属与玻璃组合，金属框架稳固耐用，玻璃镜面清晰，适配入户场景的使用需求。
2.设计：以简约现代风格为主，搭配长方形造型，线条利落不杂乱；原木色配色温润自然，能轻松融入多数入户装修风格。
	个
	48

	85
	浴室挂件套装
	[image: image85.png]&L




	600*230/225*225mm
	1.材质工艺​：主体采用太空铝+碳钢骨架，关键部件ABS材质，表面经抗氧化烤漆工艺处理，涂层均匀附着力强。
2.核心性能​：耐磨抗刮擦，长期潮湿环境下防锈性能稳定，保障使用寿命。
3.一致性要求​：材质组合（太空铝/ABS/碳钢）、烤漆工艺及耐磨防锈特性须与本参数完全一致。
	套
	52

	86
	一字扶手
	[image: image86.png]



	300-880mm
	1、材质与结构​：扶手主体由不锈钢管与ABS塑料构件组成。外管直径35mm，内管直径28mm，结构坚固。
2、尺寸规格​：主体长度提供60cm与75cm两种规格，投标时需明确所投规格。
3、安装要求​：采用打孔安装方式，需使用8mm钻头进行固定，确保安装后稳固、无晃动，承重性能良好。
	件
	52

	87
	洗澡椅
	[image: image87.png]



	530*570*380mm
	1.基础信息​：颜色可选黄色/白色；支持折叠功能，壁挂式安装。
2.材质结构​：扶手主体为不锈钢管（外管φ35mm/内管φ28mm）+ABS塑料构件，结构坚固耐用。
3.尺寸规格​：座面宽405mm，总高480mm，座面离地450mm；主体长度可选60cm/75cm（投标需明确规格）。
4.​安装要求​：采用打孔安装，8mm钻头固定，承重120kg（黄色款），确保稳固无晃动。
	件
	52

	88
	壁挂式吹风机
	[image: image88.png]2000w
2 |ham orrer





	250*150*60
	1．产品名称：免打孔壁挂式电吹风。
2．基本参数：额定电压220-240V，额定频率50Hz，额定功率2000W。
3．档位与功能：需具备三档风温/风量调节（如冷风、中温、高温模式），支持恒温护发，确保风力柔和、不伤发质，且具备过热自动断电等安全保护措施。 
4．外观与安装：外观颜色为白色或黑色，采用壁挂式安装，需配置稳固挂墙安全支架。电源线为螺旋可伸缩设计，建议长度不低于1.5米，方便使用。 
5．质量与安全：产品外壳应耐高温、防潮、绝缘性能良好。所有投标产品必须符合相关国家安全标准。
	件
	52

	89
	壁挂式电风扇
	[image: image89.png]



	450*520*390
	1．产品名称：壁挂式电风扇；
2．基本参数：扇叶直径400mm；叶片数量5叶；净重2.8kg；
3．产品颜色：提供遥控款、机械款等可选。
4．电气与性能：交流电；能效等级三级；风速档位3档；控制方式电脑式；支持定时功能，定时范围2-8小时；最大噪音≤35dB；支持摇头旋转送风；电源线长度1200mm。
5．安全与保障：需提供3C认证证书编号；全国联保，保修期12个月。
	台
	60

	90
	换鞋凳
	[image: image90.png]FSK-113




	60*30*60cm
	1．产品名称：换鞋凳。
2．主体材质：橡胶木框架≥30mm，坐面支撑板≥18mm，要求木质细腻、硬度高，具备良好的总体强度性能与抗震力。
3．坐垫材质：仿布纹科技皮软包，内部填充高回弹海绵≥2CM。
4．工艺与涂装：表面涂装需纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装质量要求无桔皮、发白、流挂、泪油等瑕疵，确保成品结实耐用，耐磨损、耐腐蚀。边角处宜做倒圆处理，防止磕碰。
5．结构与其他要求：结构稳固，承重性能需满足日常使用需求。
	张
	50

	91
	浴室镜
	[image: image91.png]



	70*68cm
	1．产品名称：标准半镜柜
2．产品基本规格：70cm-原木色-标准半镜柜；镜面形状方；壁挂式；
3．材质与工艺：镜柜采用防潮板，柜体板材厚度≥16mm，材质为防潮刨花板或防潮三聚氰胺板，甲醛释放量符合GB18580 - 2001标准E0级要求，吸水膨胀率≤8%。
4．外观与结构：风格简约现代。镜柜门缝宽度应控制在≤3mm，确保开合顺畅且无异响。所有外露侧面及见光处材质与颜色需与柜体主体保持一致。
质保期：质保期不低于3年。
	个
	52

	92
	三人六门衣柜（中间写字桌）
	[image: image92.png]



	4200*50*260cm
	1、基材：采用多层板，衣柜背板，柜门板，侧面板厚度≥16mm；柜底板厚度≥25mm；符合★GB/T 9846-2015《《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；符合:GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，要求克重≥125g/m²，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、封边：加厚PVC封边，质量★符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》GB/T 4615-2013；
4、五金件：采用阻尼铰链，质量★符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；
5、适老设计：高度适宜，随手可以取物品。                              
6、收纳设计：多种分隔，增加了收纳空间，方便分类收纳。
	平方米
	350

	93
	55寸电视 
	[image: image93.png]



	1226.4x79.4x706.2
	1．产品名称：智能液晶电视；
2．基本参数：LCD平板电视，55英寸，屏幕比例16:9，分辨率3840*2160（4K超高清），刷屏率60Hz。
3．硬件与性能：四核心CPU，运行内存2GB，存储内存32GB，三级能效，2个扬声器。
4．接口与连接：接口有≥2个HDMI接口、≥2个USB接口、LAN网络端子、AV接口、RF射频接口；支持无线WiFi连接，接收制式为PAL、NTSC、SECAM。
5．系统与功能：Android（安卓）系统，支持远场语音遥控功能。
6．包装与商务：产品包装要确保运输安全，堆码层数极限4层。报价含安装、调试及所有配套辅材费用。 
	台
	50

	94
	 洗烘一体机
	[image: image94.png]



	600*605*1400mm
	1．产品名称：复式滚筒洗烘一体机；
2．核心性能参数：洗涤容量15kg；烘干容量10kg；脱水容量10kg。能效1级；标准程序用水量97L。
3．电机类型：直驱变频电机，最高转速1400转/分钟；脱水功率500W、烘干功率1400W、洗涤功率200W。内筒为直径510mm的不锈钢材质，箱体是PCM钢板，外壳为金属材质。 
4．功能与配置：具备冷凝式烘干功能，支持高温洗、紫外线除菌等附加功能。控制方式为电脑式，配触摸屏，支持智能操作，排水方式为上排水。 
5．质量与服务：整机质保期36个月。
	台
	2

	95
	操作台面
	[image: image95.png]



	2000*1000*760
	1．产品名称：实木操作台；
2．主要材质：框架用进口橡胶木，台面为 25mm 厚实木拼板，表面贴不低于 0.6mm 厚白蜡木实木木皮。而且，所有木材均需经过防熏蒸、防虫化学处理。 
3．安全与人性化设计：操作台所有外露边缘及转角倒圆角，防碰撞伤害。整体高度符合人体工学，底部架空设计，便于清洁，避免卫生死角，利于长期维护。  
4．工艺与环保要求：产品工艺应精细，接缝处严密平整。甲醛释放量需符合GB 18580-2017标准中的环保要求。       
	张
	1

	96
	布草车
	[image: image96.png]‘y’%





	1160*650*650
	1．产品名称：布草车；
2．主体材质：车架采用Q235碳钢；承载部分采用牛津布材质；管直径32mm；产品净重15.8kg。
3．结构与功能：配置4个4寸静音万向轮，确保推行顺畅、噪音低。车体结构要稳固，焊接点需牢固、平滑无毛刺，边角做倒圆处理，防止划伤人员或刮损物品。 
4．工艺与质量：碳钢部件表面需防锈处理，涂层应均匀，无漏涂、气泡等瑕疵。牛津布材质要有耐磨、防泼水性能。整车承重需满足日常高强度使用需求。 
	个
	2

	97
	不锈钢置物架
	[image: image97.png]



	1000*500**1800mm 
	1．产品名称：六层不锈钢置物架；
2．材质与工艺：主体材质采用202型不锈钢。不锈钢方管规格可参考50mm×25mm，厚度不低于1.2mm；板材厚度建议不低于1.0mm。
3．表面处理：所有焊接处需牢固、抛光打磨光滑，无毛边、无倒刺。板材可进行折边处理。
4．结构设计：最下层层板离地高度150mm至200mm。中间各层层高在总高度减去离地高度后平均分配，最低层高不低于450mm。
5．支架与加固：支撑柱（桌脚）底部需安装胶套脚垫。可根据需要增设横梁或支撑柱以增强整体稳定性。
6．质量与验收：产品需符合国家相关的家具安全与环保标准。货架安装后应稳固，无晃动现象。
	个
	20

	98
	步进式开水机
	[image: image98.png]



	42*38*135CM
	1．产品名称：商用直饮水机；
2．出水方式：触控出水；适用人数10-40人；接线方式16A插头；接水方式需外接自备进水角阀及三通。
3．核心性能参数：产水量开水≥20L/h，常温水≥60L/h；水胆容量10L；额定功率3000W；额定电压220V/50Hz；过滤系统：四级超滤过滤。
4．材质与安全：设备需具备漏电保护等安全功能，符合国家电气安全标准。加热部件宜采用食品级不锈钢材质。
5．安装与质检：产品需提供相关安全认证，并符合国家饮用水卫生标准。售后服务承诺及质保期限5年。
	台
	5

	99
	橱柜组合+大理石台面
	[image: image99.png]



	3600*600*800
	1.材质：面板大理石岩板
2.实木多层板18mm板
3.水池：不锈钢黑金刚抗菌水盆
4.灶台开孔65*35cm
	米
	14.5

	100
	电动康复脚踏车
	[image: image100.png]T 14T )
FHRIM e




	1440*490*1000
	1．产品名称：电动康复训练脚踏车；
2．额定电压：220V；设备最大承载重量不低于120kg。
3．核心功能参数：设备具备主被动训练模式，并能根据患者肌力在主动、助动及被动模式间自动无缝切换。电机转速调节范围宜为15-55转/分钟。设备能进行正转、反转两种方向的下肢训练。
4．结构与安全：设备采用低底架设计，便于从病床尾端插入使用。必须配备急停按钮和痉挛保护功能，确保训练安全。设备高度及伸缩臂长度应可调，以适应不同患者需求。
5．配置与售后：设备需提供操作显示界面（如触摸屏）。供应商应承诺不少于5年的质量保证期，并提供安装调试及操作培训。
	台
	3

	101
	上斜推举训练器
	[image: image101.png]



	113.5×74×118.5cm
	1．产品名称：上斜推举训练器；
2．主架材质：采用50×100×2/2.5mm及40×80×3mm平椭圆管，最大承重≥150kg。
3．核心功能：阻力系统用双向液压阻尼油缸，配大旋钮实现10档阻力调节，主要训练三角肌、斜方肌和背阔肌，能改善肩、肘关节及胸廓活动度，增强心肺功能。
4．材质与工艺：坐垫用环保皮革包裹可回收海绵，外层皮套可替换，焊接点牢固平滑，边角倒圆处理。
5．安全与认证：设备需符合国家健身器材安全标准，投标时提供产品质检报告及资格证明。 
	台
	1

	102
	二头肌训练器
	[image: image102.png]



	92.5×74×92cm
	1．产品名称：二头肌训练器；
2．主架材质：采用50×100×2/2.5mm及40×80×3mm平椭圆管；最大承重≥150kg。
3．核心功能：阻力系统采用双向液压阻尼油缸，配备大旋钮实现10档阻力调节。主要针对肱二头肌和肱三头肌进行训练，并能有效改善肘关节灵活性及稳定性。
4．材质与工艺：坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，且外层皮套设计为可替换式。所有焊接点应牢固平滑，边角做倒圆处理。
5．安全与认证：设备需符合国家健身器材安全标准。
	台
	1

	103
	蝴蝶夹胸训练器
	[image: image103.png]



	98×108×126cm
	1．产品名称：蝴蝶夹胸训练器；
2．主架材质：主体框架采用50×100×2/2.5mm平椭圆管及40×80×3mm平椭圆管；最大承重≥150kg 。
3．核心功能：阻力系统采用双向液压阻尼油缸，配备大旋钮实现10档阻力调节。主要针对胸肌、斜方肌和三角肌进行训练，能有效增加肩关节活动度和稳定性，提高胸廓扩张能力，改善呼吸功能障碍。
4．材质与工艺：坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，且外层皮套设计为可替换式。所有焊接点应牢固平滑，边角做倒圆处理，表面采用环保粉末喷涂 。
5．安全与认证：设备需符合国家健身器材安全标准（GB 19272-2011）。
	台
	1

	104
	股内外训练器
	[image: image104.png]



	134×74×118.5cm
	1．产品名称：股内外训练器；
2．主架材质：采用50×100×2/2.5mm及40×80×3mm平椭圆管；最大承重≥150kg。
3．核心功能：阻力系统采用双向液压阻尼油缸，配备大旋钮实现10档阻力调节。主要针对阔筋膜张肌、臀部肌肉和大腿内收肌群进行训练，能有效增加髋关节稳定性，改善下肢血液循环。
4．材质与工艺：坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，且外层皮套设计为可替换式。所有焊接点应牢固平滑，边角做倒圆处理。
5．安全与认证：设备需符合国家健身器材安全标准（GB 17498.1-2008）。
	台
	1

	105
	屈腿踢腿训练器
	[image: image105.png]



	99.5×74×123cm
	1．产品名称：屈腿踢腿训练器；
2．主架材质：采用50×100×2/2.5mm及40×80×3mm平椭圆管；最大使用承重≥150kg。
3．核心功能：阻力系统采用双向液压阻尼油缸，配备大旋钮实现10档阻力调节。训练器应具备踢腿（主要针对股四头肌）和压腿/屈腿（主要针对腘绳肌）两种训练功能，并能通过功能切换实现模式转换。
4．材质与工艺：坐垫用环保皮革包裹可回收海绵，外层皮套设计为可替换式。所有焊接点牢固平滑，外露边角倒圆，表面做防腐蚀镀层或抛光处理，确保运行顺滑、防止锈蚀。 
5．安全与认证：设备需符合国家健身器材安全标准（例如GB 17498.2-2008）。 
	台
	1

	106
	蹬腿训练器
	[image: image106.png]



	177.5×74×103cm
	1．产品名称：蹬腿训练器；
2．主架材质：采用50×100×2/2.5mm及40×80×3mm平椭圆管；最大使用承重≥150kg 。
3．核心功能：阻力系统采用双向液压阻尼油缸，配备大旋钮实现10档阻力调节。主要针对股四头肌、臀部肌群、腘绳肌、腓肠肌、比目鱼肌等进行训练，能有效增强大腿肌群力量，改善髋、膝关节稳定性及下肢血液循环 。
4．材质与工艺：坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，且外层皮套设计为可替换式。所有焊接点应牢固平滑，外露边角做倒圆处理 。表面处理宜采用防腐蚀工艺以确保耐用。
5．安全与认证：设备需符合国家健身器材安全标准（GB 17498.1-2008）。
	台
	1

	107
	推胸训练器
	[image: image107.png]



	98×77×118cm
	1．产品名称：推胸训练器；
2．主架材质：采用50×100×2/2.5mm及40×80×3mm平椭圆管；最大使用承重≥150kg 。
3．核心功能：阻力系统采用双向液压阻尼油缸，配备大旋钮实现10档阻力调节。主要针对胸肌、背阔肌、斜方肌等上肢及肩背部肌群进行训练，能有效改善肩肘关节活动度及稳定性，提高胸廓活动能力，并适用于心肺康复、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练等多种场景。
4．材质与工艺：坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，且外层皮套设计为可替换式。所有焊接点应牢固平滑，外露边角做倒圆处理。
5．安全与认证：设备需符合国家健身器材安全标准（GB 17498.1-2008）。
	台
	1

	108
	背肌腹肌训练器
	[image: image108.png]



	98×77×118cm
	1．产品名称：背肌腹肌训练器；
2．主架材质：采用50×100×2/2.5mm及40×80×3mm平椭圆管；最大使用承重≥150kg。
3．核心功能：阻力系统采用双向液压阻尼油缸，配备大旋钮实现10档阻力调节。主要针对伸背肌群进行训练，能有效改善腹部和腰背部肌肉力量，加强腰椎小关节的灵活性和稳定性，并适用于肌力训练、关节活动度训练、心肺康复、老年康复等多种场景。
4．材质与工艺：坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，且外层皮套设计为可替换式。所有焊接点应牢固平滑，外露边角做倒圆处理。
5．安全与认证：设备需符合国家健身器材安全标准（GB 17498.1-2008）。
	台
	1

	109
	扭腰训练器
	[image: image109.png]



	118×74×120cm
	1．产品名称：扭腰训练器；
2．主架材质：采用50×100×2/2.5mm及40×80×3mm平椭圆管；最大使用承重≥150kg 。
3．核心功能：阻力系统采用双向液压阻尼油缸，配备大旋钮实现10档阻力调节。主要针对臀部、大腿肌肉和膝关节灵活性进行训练，能有效增强小腿部肌肉力量，增加髋、膝关节稳定性，改善下肢血液循环，减少骨质流失。
4．材质与工艺：坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，且外层皮套设计为可替换式。所有焊接点应牢固平滑，外露边角做倒圆处理。
5．安全与认证：设备需符合国家健身器材安全标准（GB 17498.1-2008）。
	台
	1

	110
	站姿小腿训练器
	[image: image110.png]



	118.5×74×120cm
	1．产品名称：站姿小腿训练器；
2．主架材质：采用50×100×2/2.5mm及40×80×3mm平椭圆管；最大使用承重≥150kg 。
3．核心功能：阻力系统采用双向液压阻尼油缸，配备大旋钮实现10档阻力调节。主要针对臀部、大腿肌肉和膝关节灵活性进行训练，能有效增强小腿部肌肉力量，增加髋、膝关节稳定性，改善下肢血液循环。
4．材质与工艺：坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，且外层皮套设计为可替换式 。所有焊接点应牢固平滑，外露边角做倒圆处理。
5．安全与认证：设备需符合国家健身器材安全标准（例如GB 17498.1-2008）。
	台
	1

	111
	电动餐桌（1桌8椅）
	[image: image111.png]



	1600*760  
	1．产品名称：电动餐桌椅；新中式风格；一桌配八椅；桌面直径1.6米。
2．材质与工艺（餐桌）：桌面主体材质使用刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测依据。
3．材质与工艺（餐椅）：椅架应为实木材质；面料采用PU皮；坐垫填充物需使用阻燃、高密度、高弹海绵，扶手设计。
4．核心功能：餐桌转盘需为电动遥控型，运行平稳、噪音低，旋转速度应平稳可调。
5．结构安全：所有家具边角应做圆滑处理，避免尖锐角。木材含水率应控制在8%-12%之间，并经过防虫、防腐等化学处理。涂料应符合国家环保标准。
6．质量与售后：提供安装、调试服务，并明确质保期限3年。            
	套
	1

	112
	实木自理床
	[image: image112.png]



	120*200*100/85cm
	1、基材：采用实木基材，床板厚度≥18mm，床脚≥65*45mm；床两侧板厚度≥23mm；床背板边框，厚度≥40mm；实木基材，符合★GB/T 3324-2024木家具通用技术条件》；GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》；HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》；
2、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 色漆）标准，其中VOC含量≤85g/L，甲醛含量≤5mg/kg,乙二醇醚及醚脂总和含量≤80mg/kg，苯系物总和含量≤50g/kg，总铅含量≤2mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤1mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤5mg/kg；符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 色漆）标准，游离甲醛含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）≤1mg/k；符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准，细度≤40µm,不挥发物≥35%，干燥时间表干≤60min,实干≥24h；
3、五金件：采用优质五金件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	张
	36

	113
	双人4门衣柜（中间写字桌）
	[image: image113.png]



	4200*50*260cm
	1、基材：采用多层板，衣柜背板，柜门板，侧面板厚度≥16mm；柜底板厚度≥25mm；符合★GB/T 9846-2015《《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；符合:GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；
2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，要求克重≥125g/m²，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；
3、封边：加厚PVC封边，质量★符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》GB/T 4615-2013；
4、五金件：采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；
5、适老设计：高度适宜，随手可以取物品。                              
6、收纳设计：多种分隔，增加了收纳空间，方便分类收纳。
	平方米
	202

	114
	台球桌
	[image: image114.png]



	2830*1500*820mm
	1．产品名称：中式台球桌；
2．核心结构与材质：桌体框架采用优质实木或钢结构，确保稳固；台面用精磨青石板，厚度不低于4.5厘米；库边采用高弹橡胶胶条，保证回弹性能；台布为特厚羊毛混纺材质，绒毛方向与开球线平行，确保台球滚动顺畅稳定。 
3．标准配件清单：标准球杆3支、专用架杆1支、摆球三角架1个、十字叉1个、挂钩1对、国产黑八台球（大号）1盒（通常16颗）、巧粉1盒、滑石粉1瓶、杆底保护套3个、杆头1盒。 
4．安装与质量：送至指定地点并完成安装调试，确保台面平整度误差不大于0.5毫米。售后服务承诺及保修期限5年。
	件
	1

	115
	乒乓球桌
	[image: image115.png]e

=h

I





	2740*1525*760
	1．产品基本规格：乒乓球桌为标准比赛用台，台面由高密度纤维板或SMC材料制成，厚度25mm，确保弹性和平整度。桌脚用50mm×50mm×2.0mm方形钢管或类似规格优质钢材，保证结构稳定。 
2．核心性能：球台需符合GB/T 32597-2016《乒乓球台的安全、性能要求和试验方法》国家标准。台面弹性要均匀，球从300mm高度自由落下，反弹高度应在230 - 260mm之间。此外，正常使用时球台要保持稳定，水平位移需符合国家标准要求。 
3．材质与工艺：所有金属部件（如桌脚、支架）应经过脱脂、抛丸、静电喷涂等表面处理工艺，有效防锈蚀。涂层应采用环保工艺，安全无毒。
4．功能设计：球台可设计为可折叠式，便于收纳和移动。折叠机构应配备安全锁定装置，确保使用状态下的稳固性。若为移动式，支架底部可配置万向脚轮和可调节平整度的手轮。
5．质量与认证：质量保证5年。
	套
	1

	116
	德州扑克桌套装
	[image: image116.png]



	1200*2400*800mm
	1．产品名称：标准德州扑克桌，桌体应具备稳固性，常见设计采用H型或虎爪形桌脚。
2．材质与工艺：桌面基础板材建议选用MDF（中密度纤维板），桌布则推荐使用专业赌场绒布或棉绒布，并需进行防火及防水处理。桌边（库边）建议采用超纤真皮进行包边处理。关键结构部件如桌腿，可选用高强度金属材质。所有外露边角均需进行倒圆角处理，以降低划伤风险。
3．功能配置：桌面应标配码盘（牌槽）。建议配备不锈钢或铜质杯托，数量可根据实际需求定制。若追求高端配置，可增加嵌入式水箱。
4．质量与认证：产品必须符合国家相关的家具安全与环保标准，并提供5年免费保修服务。
	张
	1

	117
	打地鼠游戏机
	[image: image117.png]105cm





	500*700*1020
	1.材质：优质亚克力、铁、木材质，坚固耐用。
2.感应元件0.12秒内响应，计分清晰，玩法丰富不单一 
	台
	1

	118
	街头篮球机
	[image: image118.png]



	1000*2450*2400
	1．产品基本规格：整机尺寸建议为长2400-2700mm、宽1000mm、高2300-2500mm，重量不低于180kg。额定电压为220V，功率范围45W-200W。
2．核心性能：设备需支持4-8关可调游戏模式，每关时长约60秒（时间可调）。第二关起篮球框应能自动左右摆动以增加难度。系统需具备多机联网功能（至少支持16台设备组网竞赛），并配备数码显示屏，实时显示时间、分数及最高纪录。
3．材质与安全：主体框架需采用国标钢材或金属结构，保证稳固性。篮筐应为金属材质，配防护网防止篮球飞出。边角需做圆滑处理，确保无锐角。设备应具备语音提示、背景音乐及进球音效功能。
4．功能配置：支持投币启动（币数可调），具备自动出球和结束关球功能。
5．质量与服务：需提供安装调试、售后保修及安全认证，质量保证5年。
	台
	1

	119
	拳王争霸
	[image: image119.png]



	2300*1380*970
	1．产品名称：拳王争霸游戏机；俗称拳击机、打拳机。
2．核心功能：设备需实现拳击测力核心功能，玩家戴上拳击手套击打设备上的拳靶或假人后，设备应能精确显示击打力度数据。游戏通常提供三次出拳机会，每次击打力度及累计总分均需清晰显示。当总分超过机台当前记录时，应能触发声光奖励机制。
3．启动与配置：设备支持投币启动，并可应要求支持扫码支付功能。设备应包含数据记录功能，可记录游戏成绩。
4．质量与安全：拳靶部分应采用软皮材质，确保耐抗击打。拳击手套需为加厚软皮材质，以保护玩家手部。设备需符合国家相关电气安全与游艺设备质量标准。
5．售后与服务：供应商应提供安装调试服务，保修期限5年，并确保售后响应及时。
	台
	1

	120
	手舞足蹈跳舞机
	[image: image120.png]wosze





	2450*2250*2250
	1．产品名称：手舞足蹈跳舞游戏机；
2．产品类型：大型音乐节奏游艺设备；额定电压AC220V，50-60Hz；额定功率1200W 5A。设备需支持双人同时游戏，适用人群为12岁以上。
3．核心配置与功能：设备应配备宽大液晶显示屏47寸以上，具备3D卡通动漫领舞功能及劲爆音乐舞曲，内置歌曲不少于70首（其中需包含流行中文歌曲）。操作方式以脚踏踏板为主，并配有机身扶手辅助。设备需支持投币启动，并包含多种游戏模式供玩家选择。
4．质量与服务：机身主体框架应采用金属材质以确保稳固 。提供安装调试服务，保修期限5年，设备需符合国家相关的电气安全与游艺设备质量标准。
	台
	1

	121
	曲棍球
	[image: image121.png]



	1300*2200*1500
	1.产品名称：曲棍球游戏机；
2.类型：双人对战竞技游艺机；额定电压：220V；额定功率：200W-300W 。
3.核心功能：游戏机需支持双人对战，玩法为通过球拍将球饼击入对方球门得分 。游戏开始后，台面小孔应能吹出气流使球饼悬浮，便于滑动。设备需具备自动计分系统及彩票输出功能。游戏时间或进球数应可设定，达到设定值后游戏自动结束。
4.材质与结构：机身主体框架采用金属材质，确保稳固耐用。台面应平整光滑。边角必须做倒圆处理，消除锐角，保证玩家安全。
5.质量与售后：设备需符合国家相关的电气安全与游艺设备质量标准。提供安装调试、操作培训及售后服务，保修期限5年。
	台
	1

	122
	四人平板
	[image: image122.png]



	1130*1490*770
	1．产品基本规格：整机为四人位一体式结构，配备不小于47英寸的LED触摸屏，屏幕需支持多点触控（建议不低于10点触控），以确保多名玩家可同时流畅操作。
2．核心性能与内容：设备需预装多种经典游戏，如贪吃蛇、飞机大战、坦克大战等，以丰富娱乐体验。主机性能应足以支持这些游戏在高画质下流畅、稳定运行，无明显卡顿或延迟。
3．结构与材质：机身主体框架采用金属材质，确保整体结构稳固耐用。外观设计应简洁现代，边角需做圆滑处理，保证使用安全。
4．质量与服务：设备需符合国家相关的电气安全与电磁兼容标准。提供安装调试、操作培训及完善的售后服务，保修期限5年。
	台
	1

	123
	双人贪吃蛇
	[image: image123.png]



	780*1230*580
	1．产品名称：双人贪吃蛇游戏机；
2．游戏类型：双人对战休闲益智游艺机；额定功率90W/220V 。
3．核心硬件配置：显示屏32寸高清液晶显示屏幕，确保画质清晰、色彩饱满 
4．机身材质：主体框架采用五金结构，关键面板使用亚克力或钢化玻璃等耐用材料。
5．功能要求：游戏需支持双人同时操作，玩家通过摇杆或按钮控制贪吃蛇移动、避开障碍并尝试击倒对方。设备应具备积分功能，并可配置出票模式（如输出彩票、卡片或纯娱乐模式）。
6．质量与服务：设备需运行稳定，噪音控制在合理范围内。边角应做圆滑处理，确保使用安全。供应商应提供安装调试、售后服务承诺及保修期限5年。
	台
	1

	124
	欢多
	[image: image124.png]



	1500*660*630
	1．产品名称：欢多游戏机
2．核心性能参数：内存与存储有16GB+1TB、16GB+512GB等组合；屏幕7英寸，分辨率1920*1080，设备内置电池且支持PD快充，保证持续游玩时间。产品预装游戏操作系统，配备Type-C、3.5mm耳机接口等必要接口，可连接外部设备。 
3．材质与安全：产品外观设计应简洁美观，表面光滑。所有边角需做倒圆处理，避免锐角，防止使用过程中出现划伤或磕碰风险。设备运行噪音需控制在合理范围，营造安静的使用环境。
4．质量与售后：设备需符合国家电气安全与电磁兼容性标准，质保期5年，并确保售后响应及时。
	台
	1

	125
	眼疾手快
	[image: image125.png]2.05cm





	2050*1400
	1．产品名称：眼疾手快反应测试游戏设备；
2．设备用途：用于测试和锻炼参与者的手眼协调能力、反应速度。
3．核心功能：设备启动后，应有明确的开始信号。随后，设备应能随机、依次释放8根圆棒。设备需具备自动计分功能，能够记录并显示参与者成功接住的圆棒数量。
4．结构与材质：设备结构应稳固，通常包含加重底盘、中心立柱和顶部的圆棒释放装置。释放装置需保证圆棒下落的顺畅和随机性。关键结构件采用金属结构，确保整体稳定性和耐用性。圆棒本身宜选用不锈钢或高强度工程塑料等耐用材料制造。
5．电气与安全：设备应运行稳定，噪音控制在合理范围。所有边角需做倒圆处理，避免锐角，防止使用者意外刮伤。电气部分需符合国家相关安全标准。
6．质量与售后：供应商提供安装、调试及售后服务，保修期限5年。
	台
	1

	126
	桌上冰球
	[image: image126.png]



	1830*830*290
	1．产品名称：冰球机（桌上冰球台/气垫球游戏机）；
2．类型：双人对战式；产品型号可参考TMC—qgqj或类似型号。
3．核心性能参数：游戏方式为双人对战，玩家通过操纵球柄撞击球饼，目标是将球饼射入对方球门。设备功率建议为200W。为确保游戏体验，设备应自带电子计分显示器。
4．材质与结构：设备整体材质可选用玻璃钢结合吸塑工艺，或采用木头、高密度板等材料。桌角必须为圆弧状设计，以确保使用安全。设备应包含不少于4个击球器和4个冰球。
5．质量与售后：设备质保期3年，负责运输及安装调试，并提供售后服务。
	台
	1

	127
	足球机
	[image: image127.png]



	860*780*1420
	1．产品名称：足球机（桌上足球台）；
2．材质与结构：台面及机身主体材质宜采用MDF板材，并覆以PVC等耐磨饰面 。球杆应采用实心钢杆，直径约15.7mm，确保坚固耐用、转动顺畅 。腿部需稳固，建议为方形腿并配备可调节水平的底角。球员模型应细节清晰，安装牢固。
3．配置与工艺：足球机应包含标准足球（通常为4个）、计分器及必要的安装配件。整体做工应精细，边角处理圆滑无毛刺，确保使用安全。结构设计需稳固，在正常使用下无晃动或异响。
4．质量与认证：产品需符合国家相关的体育用品质量及安全标准。提供质量保证5年。
	台
	1

	128
	电脑桌（单人）
	[image: image128.png]



	1000*700*750mm
	1．产品名称：碳纤维纹理电脑桌；桌面厚度25mm，边缘采用立体切割斜面工艺；桌腿规格80mm×40mm C型钢，壁厚不小于1.2mm。整体结构需稳固，承重性能满足日常办公及电竞使用需求。
2．材质与工艺：桌面饰面采用碳纤维纹理处理，兼具高强度、耐高温和耐腐蚀特性，其表面抗划伤性能应较传统木质显著提升。桌体结构内应加装加固横梁杆，确保在使用中无异响、不晃动，抗压性能良好。
3．安全与环保：所有钢材需经去油、去锈、磷化及静电粉末喷涂处理，甲醛释放量需符合国家标准的E1级或更高环保等级。边角应做倒圆处理，消除毛刺，确保使用安全。
4．质量与验收：质保期不低于5年，需明确售后服务承诺及安装调试方案。
	张
	8

	129
	电脑椅
	[image: image129.png]



	69*740*1520mm
	1．产品名称：电脑椅；
2．材质与工艺：面料采用超纤皮或科技布；坐垫填充物为11厘米厚定型海绵；扶手为3D软包可调式。气杆需提供一级、三级或四级可选配置，确保升降顺畅安全。椅脚可选择压铸铝合金或强承重常规尼龙材质。
3．功能设计：具备165度后躺与15度逍遥调节功能；配备震动按摩双枕；可选配无搁脚或软包海绵搁脚款式。所有调节功能应操作顺畅，无卡滞异响。
4．安全与认证：气杆需通过BIFMA或SGS认证；椅脚需进行承重测试，确保稳定性。所有边角需做圆滑处理，避免锐角刮伤。
5．质量保证：产品需符合GB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，质保5年。
	张
	8

	130
	电脑（阅览室）
	[image: image130.png]/I8 |




	197x57x208mm
	1．操作系统：Windows系统。
2．核心硬件配置：CPU英特尔酷睿i7-12700处理器（核心数≥12核，线程数≥20线程，最高睿频≥4.9GHz），配置容量≥32GB DDR4内存，存储固态硬盘容量≥1TB。
3．显示设备规格：显示屏29英寸曲面屏，分辨率≥2560x1080（全高清），屏幕比例21:9（超宽屏），曲率2000R，刷新率≥100Hz，面板类型VA面板，可视角度水平≥178°、垂直≥178°。
4．外部接口与标配：主机需提供足够的外部接口，例如前面板应提供不少于2个USB 3.2接口。标配有线键盘（104键）有线鼠标。
5．质量与服务：整机需符合国家相关质量与安全标准。提供原厂保修服务，显示器质保期5年。
	台
	8

	131
	耳机
	[image: image131.png]SAER
YRGBT




	
	1．连接与延迟：支持2.4GHz无线传输技术，确保复杂环境下连接稳定。延迟≤16毫秒，音频传输不同步率趋近于零。有效使用距离≥15米，配备低延迟无线适配器。 
2．音质与单元：驱动单元直径≥50mm，频率响应范围20Hz - 20kHz，支持虚拟7.1环绕声技术以提供精准声音定位，信噪比≥90dB，满足FPS等游戏听声辨位要求。 
3．麦克风：配备可拆卸或可伸缩的单指向性降噪麦克风，灵敏度不低于-34dB±3dB，确保语音通话清晰，并能有效抑制环境噪音。
4．舒适与耐用：耳机净重约330克，头梁及耳罩采用透气蛋白皮或记忆棉等柔软材质，保障长时间佩戴舒适，整体结构坚固耐用。 
5．电力续航：单次充电后续航时间应≥30小时，以满足长时间连续使用的需求。
6．资质与兼容：投标产品需提供有效的3C认证证书。设备应具备良好的多平台兼容性，可适配PC、主机等多种设备。
	个
	8

	132
	背景墙
	[image: image132.png]HH567 (#*18AE%) 05




	2600*5000mm
	1．材质要求：背景墙主体基材用环保高密度板，密度不低于800kg/m³，甲醛释放量达GB 18580 - 2017规定的E0级标准。面层选晶瓷画或布纹膜，晶瓷画用高清画芯与钢化面板复合工艺，布纹膜为PVC材质且防水防潮。支撑框架、挂件选铝合金型材，背板用耐用环保材质，配专业安装配件包。
2．工艺与装裱：画面用高清微喷技术，保证色彩纯正、细节精细、持久耐用。装裱选铝合金框或无框设计，铝合金边框结构稳固、表面处理均匀。部件精确加工，接缝严密，边角做光滑或倒角处理。
3．组合与安装：产品为组合式，常见三联或模块化组合，明确尺寸规格。设计便于运输和安装，提供专业挂画配件，确保安装牢固、平整。
4．质量与验收：成品符合国家相关质量及安全标准，背景墙表面平整光滑，无色差、划痕、气泡。质保期不低于5年。 
	平方米
	13

	133
	led霓虹灯造型
	[image: image133.png]



	160*240mm
300*175mm
290*240mm
120*350mm
300*180mm     230*200mm
	1．产品名称：LED柔性霓虹灯造型
2．光源与能效：采用LED光源，工作电压为直流12V，确保使用安全。其功耗应远低于传统霓虹灯。
3．结构与防护：灯体采用柔性PVC环保胶料，柔韧性好，可弯曲造型。防护等级不低于IP65，能适应室内外多种湿度环境。
4．性能与寿命：光色均匀，使用寿命不低于50,000小时。
5．材质与工艺要求：灯带需具备良好的柔韧性，便于实现各种文字和图形造型。颜色需满足红、黄、蓝、绿、白及七彩等选择。
6．功能与验收：5年质保，招标需包含安装固定方案及售后保修承诺。
	件
	20

	134
	实木茶几
	[image: image134.png]



	900*900*760
	1.材质：采用3cm厚橡胶木贴白蜡木皮，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；
2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。                        
3.油漆：成品纹理清晰.表层饱满.光泽润亮。涂装要求无桔皮.发白.流挂.泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
	张
	6

	135
	根雕茶几一桌（4木桩凳）
	[image: image135.png]



	143*73*68
	1．产品组成：根雕茶几一件，配套原木风格木桩凳四件。
2．材质与工艺：茶几主体用优质香樟木树桩制作。木材要经规范的防裂、防虫、防霉处理，含水率控制在8%-12%确保材质稳定。表面处理遵循“三分雕刻、七分天成”原则，最大程度保留根材天然形态美，局部做必要打磨修饰，让雕琢与自然形态融合。涂装用环保清漆或木蜡油展现木材天然纹理与色泽。 
3．结构与安全：整体结构必须稳固。茶几及木桩凳的所有边角及接触面均应做倒圆或光滑处理，无毛刺、无尖锐角，确保使用安全。
4．质量与环保：产品需符合国家相关家具质量标准及环保要求。
	套
	1

	136
	实木棋牌桌（自动）
	[image: image136.png]



	1000*1000*790
	1．产品名称：电动麻将桌；
2．核心功能：全自动洗牌、码牌、送牌。
3．核心性能参数：自动洗牌时间应≤60秒，运行噪音需≤50分贝。洗牌码牌需准确顺畅，防卡牌。
4．材质与工艺：桌体框架需为橡胶木，结构稳固。桌面采用厚度不低于15mm的防火耐磨板。成品表面应光滑，质感细腻，颜色为深咖色。
5．质量与售后：设备需符合国家电气安全标准，提供3年质保期。确保故障报修后24小时内响应，并提供本地化售后服务。
	套
	6

	137
	电动餐桌（1桌10椅）
	[image: image137.png]



	桌：直径200cm    
	1．产品名称：电动餐桌椅；新中式风格；一桌配十椅；桌面直径2米。
2．材质与工艺（餐桌）：桌面主体材质采用橡胶木实木，确保木质细腻、硬度高、强度及抗震力良好。成品纹理需清晰，表层饱满，光泽润亮。主框架及桌腿应采用实木或高强度金属材质，保证结构稳固。
3．材质与工艺（餐椅）：椅架应为实木材质；面料采用PU皮；坐垫填充物需使用阻燃、高密度、高弹海绵，扶手设计。
4．核心功能：餐桌转盘需为电动遥控型，运行平稳、噪音低，旋转速度应平稳可调。
5．结构安全：所有家具边角应做圆滑处理，避免尖锐角。木材含水率应控制在8%-12%之间，并经过防虫、防腐等化学处理。涂料应符合国家环保标准。
6．质量与售后：提供安装、调试服务，并明确质保期限3年。            
	套
	1

	138
	定制U型沙发
	[image: image138.png]



	5900*2000
	1．产品名称：U形组合沙发；
2．颜色分类：黄牛皮九人位+边几；中古沙发；轻奢风；纯色。
3．材质与工艺：木质框架采用进口橡胶木或优质松木；皮革材质为加厚头层黄牛皮，饰面范围为接触面真皮；填充物坐垫采用上层4公分天然乳胶、下层45D高密度海绵、面层柔软绒丝棉填充；靠背填充公仔棉与海绵，整体硬度等级适中；沙发脚为实木材质。
4．功能与配置：配备储物空间；头枕可调节；附带USB充电接口；沙发坐高、坐深、背部支撑需符合适老人体工学设计，边缘采用软包处理防止碰撞伤害。
5．质量与服务：质保年限20年；包含安装服务。
	张
	1

	139
	音乐室茶几
	[image: image139.png]



	1200*800*500
	1．产品名称：影音室茶几
2．适用场景：适用于KTV、影音室等娱乐及休闲空间，风格简约现代。
3．材质与工艺：框架采用不锈钢材质，台面材质采用实木或人造石。
4．环保标准：产品需符合国家强制性标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等相关要求，体现绿色环保设计理念。
5．功能与安全：具备多功能特性，可调节高度、配备隐蔽式储物空间。边角应进行倒圆处理，避免尖锐边缘，确保使用安全。整体结构需坚固稳定。
6．安装与验收：采用整装交付方式。
	张
	2

	140
	华为智慧屏98寸
	[image: image140.png]



	2178.9*1256.9*48.5mm
	1．产品基本规格：屏幕尺寸98英寸；屏幕比例16:9；显示技术采用Mini LED；分辨率达到超高清4K（3840×2160）；刷新率高达144Hz；操作系统搭载HarmonyOS 4.3。
2．核心性能参数：典型亮度为500nit，峰值亮度可达1000nit；内置存储容量为128GB；扬声器配置包括10W扬声器×2、10W高音扬声器×2及25W扬声器×1；接口方面提供HDMI 2.1×3；支持远近场双语音遥控功能；内置摄像头；接收制式支持DTMB。
3．质量与认证：具备3C认证证书；能效等级达到一级标准；保修期限为12个月。
	台
	1

	141
	灯光套装
	[image: image141.png]



	26平方米
	1．主效果灯：LED图案摇头灯，功率150W，具备图案投射、棱镜及色彩变化功能，支持DMX512控制、声控及自走模式。
2．辅助效果灯：LED水晶魔球灯，采用大功率LED光源，产生多束光斑，营造动态环境效果。
3．基础照明与染色：LED帕灯（PAR灯），如采用多颗10W LED灯珠组合，用于人物面光和环境染色。
4．氛围装饰：可编程RGB幻彩LED灯带，用于勾勒装饰轮廓。
5．技术参数与质量：整套系统需支持主从联机、声控、自走及DMX512控制模式，确保操作灵活便捷。
6．材质与安全：灯具主体材质需为阻燃工程塑料或金属材质，确保散热良好。所有灯具需符合国家电气安全标准，并提供至少一年的质量保证。
7．服务：提供详细的设备清单、安装调试及售后保修承诺。
	套
	1

	142
	隔音板
	[image: image142.png]N h

#2440 19Tmm 2440719 Tmm K*3E2440"19Tmm
ERE12°15mm [EEE15718mm 127 15mm

724407 19Tmm ®
JERE12*15mm





	197*2440*15
	1.产品名称：隔音板；材质：木质，面板陶铝吸音板，片状；
2.材质与工艺：板材甲醛释放量需达国家标准GB 18580 - 2017规定的E1级（≤0.124mg/m³）。复合结构各层材料需明确厚度、密度（如隔音棉容重≥32kg/m³）及环保与防火（如阻燃B1级）要求，板材表面应平整、边缘切割整齐。
3.性能与质量：产品需提供有效性能检测报告，重点考核隔声量（建议计权隔声量Rw ≥ 25 dB）及降噪系数（NRC），所有材料需符合国家相关质量和环保标准。
4.服务与其他：质保期通常≥1年。 
	平方
	72

	143
	隔音减震橡胶地垫
	[image: image143.png]ﬁi%ﬁ%ﬂﬁiﬁl%

i .r#,ﬁ% -ﬁé%ﬂ* 'lﬁim f?;




	500*500*30
	1．产品名称：隔音减震橡胶地垫
2．材质：橡胶，30mm厚，仿木纹款，适用于降噪减震场所。
3．核心性能参数：密度≥450kg/m³，为标准卷材或块材，空气声隔声量建议达36dB左右，撞击声压级可改善15 - 25dB。
4．物理性能：拉伸强度≥0.4N/mm²，断裂伸长率≥55%，邵氏硬度建议59°左右。
5．环保与安全：环保级别达E1级，阻燃等级≥B2级，有害物质限量符合国标，TVOC释放量＜0.45 mg/(㎡·h)，甲醛等未检出。
6．质量：质保期≥1年。 
	平方
	26

	144
	油烟机
	[image: image144.png]



	900*350*800
	1．产品名称：油烟机
2．烟管直径：φ180mm；
3．面板材质：钢化玻璃结合不沾油涂层机身。
4．核心性能参数：排风量48m³/min；噪音≤55dB（声功率级）；照明功率3W。风压最大静压值建议不低于450Pa，以确保有效排烟。
5．操作与功能：开关及控制类型需支持语音智控、体感与触摸多种方式。建议明确常态气味降低度（≥90%）与油脂分离度（如≥85%）等关键性能指标。
6．质量与售后：产品需符合国家相关标准（如GB 29539-2013）。能效等级建议设定为1级。整机质保期不少于2年，并提供安装服务。
	台
	1

	145
	电磁炉（双灶）
	[image: image145.png]



	750*430
	1．产品名称：电磁炉；
2．颜色分类：黑-左平电陶3500W右凹电磁3500W；炉头数量2个，面板为平面与凹面组合。
3．核心性能：电磁加热，总功率7000W（双边独立各3500W），8档调节，触摸式操作，有防水功能（防护等级不低于IPX4），支持双边独立定时。
4．材质工艺：面板是加厚钢化防爆一体面板（如微晶面板），电源线为16A纯铜三插线，用4平方毫米铜芯导线连接。
5．功能要求：支持烧水、煎炸等多种功能，具备过热保护等安全功能。
6．质量售后：质保12个月，提供3C认证证书及产品合格证明，确保参数与实物一致。 
	台
	1

	146
	雷达波防跌倒设备
	[image: image146.png]



	70x70x30mm
	1．核心功能：设备需采用雷达波探测技术，实现非接触、无视频的人体存在检测与跌倒识别。应能精准识别包括绊倒、滑倒、半跌倒、久坐马桶摔倒、晕倒等在内的多种跌倒姿态，识别准确率应不低于90% 。设备需支持卫生间等关键区域的跌倒检测，并具备智能分析跌倒风险的能力。
2．性能与配置：监测范围应有效覆盖指定区域（例如可达20平方米 ，支持7x24小时连续监测 。一旦检测到跌倒，设备需在秒级时间内通过电话、短信、APP等多种方式向至少3位紧急联系人发出实时主动告警 ，并支持双向语音通话。
3．其他要求：设备应具备防误报机制（如可设置屏蔽区域），安装方式需支持壁挂或顶装。投标时需提供国家认可的产品质量认证证明。
	只
	52

	147
	雷达波生命监测仪
	[image: image147.png]=M

=\
£ RERERR ST (Y

SRERMNEE | BERRRIME





	90x60x40mm
	1.非接触式感知，长期监测，并且不侵犯隐私；
2.呼吸、心跳等生命体征信息的准确监测、实时反馈（需提供证明材料佐证呼吸、心跳检测准确度，如临床报告、学术论文、医疗器械注册证明等）；
3.监测睡眠相关数据，包括睡眠节律、睡眠效率、深睡时长、睡眠潜伏期、体动次数、离床时间/时长等；
4.分析睡眠过程中呼吸健康风险，包括呼吸暂停低通气、肺功能参数（需提供准确度证明材料，如临床报告、学术论文、医疗器械注册证明等）；
5.长期监测分析睡眠节律、呼吸、心跳、体动、离床等数据统计报告；
6.紧急危险报警功能，包括异常离床、异常呼吸、异常心跳等紧急事件（需提供示例数据）；
7.潜在风险预警功能，包括生命体征严重偏离统计模型、疾病急性加重模型等（需提供示例数据）；
8.提供浏览器网页端，展示上述2~7项所有功能；
9.提供微信小程序、服务号、APP等不同的移动端应用平台；
10.提供数据驾驶舱软件，展示总体数据、实时生命体征数据、个人睡眠健康统计模型、每日睡眠数据报告；
11.设备参数：作用距离0.5m～3m、最大发射功率8dBm、监测水平角度±60°、监测垂直角度±40° 、电源5V/1A、功耗不超过0.5W、工作温度-20~50℃；
12.数据通讯采用wifi或4G【确定一种，如果是4G就单列，如果是WiFi合并到上一条】；
13.提供设备厂家相关资料并加盖公章，包括质检报告、授权发明专利、厂家授权书。
	只
	138

	148
	艺术摆件
	[image: image148.png]e —————

s244+2Tca W) 1 23%10%25ca ) T TGw7e28ca " "W Z5+10+28cn
iz
2 ul
@ ) @ @

274G TTen | | SZeies0ca M| | Toecezz sem | ZoerzvzRen

ity e

ToeT0vTeR|

IS K

TTovivaren .mm.:;.,..,-’ —
g@ g ® i'

[20v13%26ca | 21411 bedbem] 12¢1





	300/600*240
	1．产品名称：养老场所专用艺术摆件
2．材质：主体用环保树脂，无毒无害，符合国家环保标准（如GB 18584 - 2001等），并提供有效材质安全检测报告。
3．工艺与设计：表面手工精绘，色彩均匀饱满、附着牢固，不易褪色剥落。造型温馨、线条圆润，无尖锐角，符合老人审美与心理特点，风格涵盖传统吉祥寓意或现代抽象题材。
4．尺寸与适配：产品尺寸契合养老院不同场景摆放需求。公共区域（如大厅、活动室）摆件主体长或高建议30-60厘米，体量适中，不妨碍通行；房间内摆件相对小巧，主体长或高建议20-40厘米，不占过多空间。
5．质量与安全：摆件结构稳定，底部平整或配重合理，不易倾倒，边角倒圆处理确保安全。 
	件
	150

	149
	人字梯
	[image: image149.png]



	490*2100
	1．产品名称：人字梯；
2．主体材质：Q235碳钢，厚度≥1.2mm，梯子高2米，踏板7步。
3．核心参数：梯梁截面51mm×210mm，踏板间距275 - 300mm，梯宽≥300mm，整梯最大承重≥150kg。
4．材质与工艺：碳钢部件表面防锈处理（如热镀锌、电镀锌或烤漆），涂层均匀无漏涂；焊接点牢固平滑无虚焊；踏板有防滑设计（如花纹或凹点），梯脚配防滑垫。
5．安全与验收：产品符合国家安全标准，质保期≥12个月。 
	件
	1

	150
	维修工具
	[image: image150.png]BEFH
+FRLT) @ EORF
—FRLT) © KA

%17)
&8
WAM'S
ZRi

® KRt

° ¥RE
® BARBT

15
®
L

® X¥R »
®
')

® BETEHA0S

BRLE
E
LRy
BR
FR%
BIH3
w2

sseees

RIS

HSLEH

FERE
WESLBAR60
Ras
2VERIRE




	415*330*110mm
	1．产品组成：本批次采购内容为成套维修工具，共计26项，包括棘轮手柄、活口扳手、十字螺丝刀、一字螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、电工剪刀、美工刀、套筒、内六角扳手、老虎钳、水平尺、卷尺、数显电笔、万用表、羊角锤、铝合金锯子、建工钻（3支）、螺丝刀短批头、瓷砖钻（2支）、麻花钻（3支）、批头接杆、万向软轴、膨胀螺丝零件盒（60个）、充电器及21V无刷电钻。
2．材质与工艺：手动工具（如扳手、钳类、套筒）应优先采用铬钒钢或碳钢材质，确保硬度与韧性，表面需做防锈处理。电动工具应选用21V无刷电机类型，电池应为锂离子电池，充电器需匹配工具电压。
3．关键参数：万用表应具备基本电压、电流、电阻测量功能；水平尺精度需达到±1mm/m；卷尺长度不小于5m；钻头类工具应明确标注适用材质（如建工钻适用于混凝土，瓷砖钻适用于瓷砖，麻花钻适用于金属） 。
	套
	1

	151
	装饰挂件
	[image: image151.png]



	
	1．产品基本规格：装饰挂件及装饰画适用于养老机构公共区域（如走廊、活动室）装饰。单幅挂画最小尺寸不小于40cm（宽或高）以形成有效视觉中心，组画总宽度宜为悬挂位置参照物（如沙发、墙面）宽度的0.8至1.0倍。 
2．材质与工艺：产品材质应坚固耐用，符合国家相关环保标准。装饰画表面宜做亚光处理，避免眩光干扰老年人视觉。所有部件应安装牢固，无尖锐棱角，确保安全。
3．外观与设计：图案应清晰、温和，避免使用抽象、复杂或可能引起误解的图案。主题宜选择能唤起积极情绪、具有怀旧元素或自然风光的内容。色彩应柔和悦目，并能与墙面背景形成适度对比，辅助老年人识别。
4．安装与安全：挂画中心点离地高度宜设置在140cm至150cm的视平线区域。安装必须确保绝对牢固，并需进行阻燃处理，满足养老场所的防火安全规范。
	件
	80

	152
	老榆木圈椅茶几组合
	[image: image152.png]



	620*800/450*500
	1．颜色分类：原木色圈椅三件套（具体包含一圈几、两把圈椅），品质奢华型。
2．材质与工艺：主材需使用老榆木，木材含水率应控制在8%至12%之间，要求色泽均匀，纹理清晰，无腐朽、虫眼、死节及裂纹等缺陷。核心结构必须采用传统榫卯工艺，连接处应紧密无隙，结构稳固。表面处理宜采用环保涂装（如木蜡油或环保漆），以保留木材天然质感。
3．质量与验收：成品应体现奢华品质，做工精细，打磨光滑无毛刺。
	套
	10

	153
	书籍
	[image: image153.png]



	185mm×260mm
	1．产品基本规格：采购标的为适合老年人阅读的书籍，成品开本为16开（尺寸185mm×260mm）。书籍设计遵循适老化原则，如用大号字体、高对比度排版，可出版部分大字本图文结合图书，方便老人阅读。 
2．印刷与装帧要求：内页建议用70克及以上双胶纸或胶版纸，保证纸质色泽一致、平整光洁、不透色且手感舒适。封面用200 - 250克铜版纸，建议覆膜（哑光或亮膜）增强耐用性。印刷采用四色彩印，要求字迹清晰、彩色还原性好、套印准确。装订可选择无线胶装（平装）或精装，要求装订牢固，无倒页、漏页。 
3．质量控制与服务：书籍质量需符合《图书质量管理规定》等国家相关标准。
	本
	300

	154
	移动音箱
	[image: image154.png]



	570*300*430
	1．产品名称：移动音箱；
2．操作系统：安卓系统并预装雷石KTV点歌系统；配置24寸高清旋转屏；
3．内存与存储：运行内存2G，内置存储16G，硬盘容量2000G。核心性能参数方面，电池规格12.8V/30Ah，峰值功率至高6800W。喇叭单元采用6.5吋低音喇叭4个、3吋中音喇叭4个和号角高音喇叭2个的组合，且配备U段调频无线话筒2支。 
4．接口与功能：需具备监听、直播、伴奏接口；支持直读TF卡/U盘；适配器规格为12V DC；支持无线WIFI连接。
5．标配配件：应包含话筒2、遥控器1、充电器1、说明书1、保修卡1、合格证1、话筒防滑圈2、18650电池2、7号电池2、HDMI线1、音频线*1。
	套
	1


注：以上清单颜色及尺寸以现场为准

（二）、样品（如有则提供）

1.开标时提供样品清单
	序号
	采购清单序号
	样品名称
	样品规格及要求
	数量

	1
	19
	床头柜
	具体详见采购清单
	1张

	注：1）样品的材质、性能、工艺等其他要求须符合采购文件要求；

2）实际进场前需由采购人确认后再实施。


2.投标现场提供的投标样品上应标明样品名称、供应商名称、供应商联系人及电话。未按样品清单提供样品的，评审时对应样品不计分。

3.供应商在开标当天及投标截止时间之前提供全部样品，制作费用由投标供应商自行承担。供应商超过时间递交的或未提供样品的，评分细则中的样品分计0分。供应商应在投标当天截止时间前送样品到提交地点。样品提交地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼），联系人：张女士，联系电话：18066447625）。样品样式、材料须按招标文件要求制作，投标样品需严格按照要求的尺寸规格、材质要求制作，样品所涉及的基材、辅料、配件等都满足相当于或优于招标文件要求，否则视为样品不合格，则该项样品由评标委员会酌情扣分。

4.投标人可以提供接近或者优于采购要求的产品作为样品，材质、结构、颜色、规格等可以合理优化。

如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，评标委员会给予样品评分扣分；评标委员会一致认定为重大偏离的，做样品零分处理。

5.无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按采购文件要求制作产品。评审结束后中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一，其余供应商样品退还若成交供应商最终供货产品的工艺材质等性能与投标样品及采购文件要求不一致，采购人有权委托质检机构作出检测报告，并据此拒收货物并终止合同。成交供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。

6.未中标的投标样品在开标结束后由投标人自行带回；中标（成交）单位的样品提供给采购单位带回保管作为验收依据。供货要与样品一致。

7.样品运送摆放时须自行提供包装，在样品上注明投标人名称及样品名称，每个样品必须按照上述《样品清单》标识清楚。样品无标识或不清晰，所引起的后果由投标供应商承担。

（三）质量要求
1、所有产品须符合国家强制认证要求，国家暂无规定的，应符合行业或企业标准。
2、安装所需的管材、其它材料与附件，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

3、本项目的内容包括货物的生产、运输及安装调试，直至验收通过交付投入使用为止，属于交钥匙工程。须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施、运输费、搬运费）均由中标人提供。
4、投标人需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。
5、▲供应商必须对采购的全部货物进行投标报价，不得对设备的形式、数量进行变更，否则按无效标处理。

6、以上清单只是采购人提出的参考清单，但作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请供应商在投标文件中自行配齐，并包含在总价中；中标供应商有义务保证本项目系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致设备无法正常运行，中标供应商必须免费提供。

 （四）其他要求：

1、本项目总价包干（包含本项目的所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、供应商应明确参投货物的品牌型号，如果该品牌型号中有分不同系列的，还应明确系列的型号，否则在供货验收时以该品牌型号的最高系列最高配置验收。

3、供应商须充分考虑到完成该项目的运输费，搬运费，质保期间人员的安装费和维修维护费，住宿餐饮费等均由中标供应商负责。考虑到货物在搬运过程中有可能有损坏现象，供应商需做货物的运输包装，损害严重的设备采购人有权拒绝收货。

4、供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、零部件等（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用包干方式进行发包，供应商自行承担报价风险。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

6、投标供应商需保证投标资料的真实性，签订合同前，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

7、本项目采购人将对到货货物进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货货物达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同，并上报财政主管部门给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

8、招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，供应商需对整体货物负责，如货物在安装过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

9、投标供应商需保证投标产品参数的真实性，按招标文件要求，在中标后需要提供有关产品的质保证明。投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

10、招标内容所要求的指标参数是根据实际业务需要所提出，如供应商有不满足的指标，需如实说明，不允许参数作出模糊的应答，发现有虚假应标行为的将做无效投标处理。

五、商务条款
1、售后服务
1.1.免费质保期：除特殊说明外，项目所有货物要求3年的免费质保期（验收合格移交后）。

1.2 质保期内，产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修、更换（某些制造厂商的质保期高于本要求的，按厂商承诺实行）。供应商需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后12小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。如果不能修复，则提供同样货物供采购人使用，直至货物修复。
1.3 质保期后需提供终身维修（免人工费）。投标人应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准。
1.4、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、履约保证金
2.1、履约保证金：合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同价1％的履约保证金，待本项目所有内容完成后十五个工作日内无息退还其履约保证金。

2.2、履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。（保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）
3、付款方式 
3.1、合同签订后十个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效且收到相应比例的预付款保函以及具备实施条件后10个工作日内支付。）

3.2、进度款：所有产品货物运至现场开箱验收合格后15个工作日内支付至合同总价的50%；

3.4、产品安装完毕验收合格后一个月内，采购人支付至合同价的100%，同时供应商提供合同金额2.5%的质量保函，待设备验收合格满三年后退还。
3.4、验收完成后，采购人向供应商无息退还履约保证金和预付款保函（若有）。
3.5、供应商每次申请付款时必须出具与采购内容一致的正式发票。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）
4、工期要求
 中标供应商在接到发货通知单后 60 日历天内完成全部供货并安装调试验收合格。
5、实施地点
采购人指定地点。
6、安装
（1）本项目所有货物的安装涉及的所有工作均由中标供应商负责，费用计入投标总价。
（2）安装标准：符合国家安全技术标准。
7、交付验收
（1）本次采购项目交付验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。
（2）交付验收标准：
①所供产品的规格、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
②所供产品的材质、颜色符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
③所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
④所供产品结构牢固，无安全隐患。
⑤如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
⑥所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
⑦招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
中标供应商已按合同规定提供并安装了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1.提供完整成套的货物或服务
2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收； 
3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。
4.保期内系统的维保及维修；
5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部标的物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

▲7、本项目采用总价包干方式，项目实施过程中合同总价不予调整。供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

▲8、本次采购预算金额为3180000元人民币，最高限价为3180000元人民币，供应商投标报价超出该采购最高限价，其投标做无效标处理。
9、注：采购文件中加“▲”的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。
10、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
11、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

12、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

13、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

3）供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函（格式见附件）
4）供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加投标时须提供），如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为授权代表提供授权书；（格式见附件）
▲上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供或提供不齐全的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）目录（格式自拟）

3）▲开标一览表

4）▲分项报价明细表

5）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有，则提供）

2.3、商务技术文件组成

1) “技术资信部分”封面

2)《商务技术文件》目录（自拟）

3)
供应商自评分指引表（自拟）

4）▲供应商参与国企采购活动投标资格声明函；
5)▲投标函；

6)投标供应商情况声明；

7)供应商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖有效公章）；

8)供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
9)投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

10）投标产品投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

11）商务技术偏离表(如有偏离须明确列出，格式见附件也可自拟）；

12）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）(格式见附件可自拟)；

13) 拟派项目团队配置情况(格式自拟）；
14) 项目实施方案及培训(格式自拟）；
15）售后服务方案(格式自拟）；
16）节能（环保）产品清单(如有则提供，格式见附件）；
17）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
18)质量服务承诺书、诚信投标承诺书(格式见附件）。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.4、投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.5、投标报价应包含以下费用。

产品价格

增值税等其它税（包括商检等），须将税费及税率单列

随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

运输保险费（保险由供应商负责）

产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

培训费及质量保证期服务

其他费用

4.6、本项目采用总价包干方式，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，采购人视投标报价中已包括所有费用，中标后采购人不再支付额外费用。

4.7、供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.8、填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
   （1）资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2）符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

  5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费38980元（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
7、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业 ，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

附件1

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于             ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 

日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
提示：供应商应实事求是填写并提供本表。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分   合同格式（供参考）

合同书

项目名称：                                           
采购人：                                        

（甲方）    

供应商：                                    

（乙方）

签定地点：                 

签定日期：         年  月  日
万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备采购合同
采购人（甲方）： 平阳县万全新农村建设投资有限公司           

中标供应商（乙方）：                            
第一条、合同价格及采购商品清单
1.1、本合同总价为人民币（大写）             （小写）￥            元 。

1.2、成交供应商保证提供如下内容的合格产品（明细详见分部分项报价表）。
1.3、合同价已包括采购设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装以及调试、施工、培训、保修、检测、履约验收等一切税金等各项全部费用。

第二条、履约保证金及付款方式

2.1、履约保证金

1）合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同价1％的履约保证金，待本项目所有内容完成后十五个工作日内无息退还其履约保证金。

2）履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。（保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）
2.2、付款方式 
1）合同签订后十个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效且收到相应比例的预付款保函以及具备实施条件后10个工作日内支付。）

2）进度款：所有产品货物运至现场开箱验收合格后15个工作日内支付至合同总价的50%；

3）产品安装完毕验收合格后一个月内，采购人支付至合同价的100%，同时供应商提供合同金额2.5%的质量保函，待设备验收合格满三年后退还。
4）验收完成后，采购人向供应商无息退还履约保证金和预付款保函（若有）。
5）供应商每次申请付款时必须出具与采购内容一致的正式发票。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）
第三条、交货方式

3.1 、现场交货：成交供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由成交供应商承担。所有货物运抵现场并经采购人验收或确认后的日期为交货日期。

3.2、在现场交货条件下，成交供应商在货物发运前15天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知采购人。

3.3、如因成交供应商延误将上述内容用传真形式通知采购人，由此引起的一切损失应由成交供应商承担。

3.4、所有货物需原包装到现场。

第四条、质量标准和要求

4.1、成交供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

4.2、成交供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

4.3、成交供应商所提供的货物应保证是企业原厂生产的，而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和尺寸要求。在货物质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

4.4、根据采购人按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的面料等，采购人应尽快以书面形式通知成交供应商，提出索赔。成交供应商在收到通知后，应在规定期限内，更换有缺陷的或不符合要求的规格和尺寸，同时相应延长质量保证期。

4.5、货物质量保证期

   项目自竣工验收合格之日起不少于   3年   的质量保证期，如产品保修期与招标文件要求不一致时，以保修期时间长的为准。
第五条、成交供应商履约延误

5.1、成交供应商对货物的交货期必须满足采购人的要求：在合同签订后，在接到采购人书面通知后的  60   日内完成所有货物的供货安装调试及验收。

5.2、在履行合同过程中，如果成交供应商遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

5.3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除采购人同意延误并不收赔偿费外，成交供应商延误交货或提供服务将按合同条款第六条规定被收取误期赔偿费。

5.4、所有提供的货物的交货、运输及验收都应服从采购人的统一安排。

第六条、误期赔偿费

6.1 、除不可抗力外，如果成交供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项目下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。采购人发出通知单后，在规定交货时间内每延误一天的赔偿费按10000元收取，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为单体项目合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同且不承担违约责任。

6.2、由于成交供应商施工不当引起工期延误或损失的应由成交供应商承担。
第七条、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

第八条、税费

8.1、根据国家现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切费用由采购人承担。

8.2、根据现行税法对成交供应商征收的与本合同有关的一切税费均由成交供应商承担。

8.3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由成交供应商承担。

第九条、违约终止合同

9.1 、采购人在成交供应商违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 成交供应商未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）成交供应商未能履行合同规定的任何其他义务。成交供应商在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向成交供应商发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达成交供应商时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向成交供应商提出的索赔。

9.2 、如果采购人根据上述第9.1条的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，成交供应商应承担采购人因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，成交供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十条、履约保证金的罚没

10.1、如成交供应商未能履行合同规定的任何义务给采购人造成直接或间接损失的，采购人有权从直接从履约保证金中予以补偿。

10.2、如果成交供应商毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，采购人有权将全部履约保证金直接扣除作为违约金承担违约责任，并另行追索违约赔偿金。

10.3、成交供应商提供的货物须和响应文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究成交供应商责任外，其履约保证金将被没收。

第十一条、验收标准

11.1、本合同交付验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

11.2、交付验收标准：
①所供产品的规格、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
②所供产品的材质、颜色符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
③所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
④所供产品结构牢固，无安全隐患。
⑤如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
⑥所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
⑦招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
11.3、采购人对成交供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.4、成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

11.5、成交供应商需承担供货时发生的一切费用；验收标准顺序应按符合先国家、后地方、再行业标准执行。

11.6、政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

11.8、采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

第十二条、双方责任

12.1、采购人

（1）按合同规定向成交供应商支付货款。

（2）组织对货物的验收。

12.2、成交供应商

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

第十三条、争端的解决

18.1、合同实施或与合同有关的一切争端，双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的法院诉讼。

18.2、法院裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

18.3、诉讼费用除另有裁决外应由败诉方承担。

18.4、在诉讼期间，除正在执行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

第十四条、转让和分包及产品不可替代

19.1、未经采购人事先书面同意，成交供应商不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

19.2、产品不可替代，成交供应商在没有取得采购人的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

第十五条、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条、合同生效及其他

16.1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

16.2、本合同一式伍份，双方各执贰份，代理公司执壹份，具有同等效力。

16.3、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

采购人：（印章）                                  中标人：（印章）    
法定代表人或委托代理人:（签字）                      法定代表人或委托代理人:（签字）

地址：                                            地址：

邮政编码：                                        邮政编码：

电话：                                            电话：

传真：                                            传真：

开户银行：                                        开户银行：

帐号：                                             帐号：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函：
声明函
（采购人）：

我方    （投标供应商全称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

6.我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

7.我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日 

1.4-1法定代表人身份证明 

法定代表人身份证明

平阳县万全新农村建设投资有限公司 ：
我           （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，身份证号：                    ，联系电话：          ，电子邮箱：                 。

特此证明！

供应商全称：(盖章)

日期：      年      月      日

	法定代表身份证复印件与影印件粘贴处




（注：如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明，非法定代表人参加开标，则无须提供。）

1.4-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县万全新农村建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 项目名称（括号中填写项目编号）   项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：如为非法定代表人即授权代表参加磋商时只须提供法定代表人授权书；法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。如为法定代表人投标，则无需提供。

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表 

开标一览表

供应商名称：                                         招标编号：  

	项目名称
	投标报价（单位：元人民币）

	万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备
	大写：                     
小写：                     


1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、特殊工具费及随机易损件费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费、招标代理费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用）及其它需要的费用。
2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
3、此表统一格式，不得自行增减格式。

4、▲本项目最高限价3180000元，超过最高限价的投标报价为无效标。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3分项报价明细表
分项报价明细表

项目名称：                                     项目编号：

（价格单位：元）
	序号
	货物名称
	品牌/型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


附注：
表内合计报价应与“开标一览表”中的投标报价相一致。

▲不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。
供应商须按采购清单的名称明细填写报价明细表。特别提示：采购组织机构将在中标或者成交公告的内容中将本表内容予以公示，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。
4、投标人所填写的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
   5、表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.4中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

【不属于中小企业的无需填写、递交】
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020）46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。             
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

【若不属于监狱企业的不需提供】
	注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）



三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与国企采购活动投标资格声明函

供应商参与国企采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	PYCG251231141

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


▲注：若不提供此函，做无效处理。
3.4投标函

                         投  标  函
平阳县万全新农村建设投资有限公司：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
▲注：若不提供此函，做无效处理。
3.5投标供应商基本情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.6投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格）
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：所投产品货物详细配置、技术应另页描述。
3.7商务偏离表、技术偏离表
商务技术偏离表

	序号
	采购文件要求
	响应文件对应规范
	是否偏离
	要求提供的证明材料页码

	商务部分

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	......
	
	

	技术部分

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	......
	
	


供应商盖章：                  
注意：1、逐项按照采购文件要求填写响应规格；如不填写或留空，则视为完全响应采购文件的要求，自行承担投标响应风险。
2、偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求或未按采购需求提供相应证明材料的）、无偏离（满足采购需求）；

3、建议供应商准备采购需求中要求的证明材料（如证书、检测报告等）条目索引，要求清晰提供的证明材料（如证书、检测报告等），由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由供应商自行承担。

4、供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

3.8随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）
随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单

	序号
	名  称
	型号规格
	数量
	原产地/制造商
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商可按以上表格形式进行复制、附在响应文件内。

供应商全称（盖章）：

                                            法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
                                                日    期：
3.9拟派项目团队配置情况
（格式自拟）

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日

3.10项目实施方案及培训
（格式自拟）

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日

3.11售后服务方案

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日

3.12节能（环保）产品清单        
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	产品所在节能产品政府采购清单页码
	数量/台

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单

	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	产品所在环境标志产品政府采购清单页码
	数量/台

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；

2、表格可以延续。

供应商盖章：   

日 期：          

3.13供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：        
项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
3.14质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分30分
1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。

4、评审时，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量及服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（或通过“乐采云平台”提供线上说明），必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	序号
	内容
	分值
	标准说明

	
	企业资质
	0-5
	一、提供产品制造商有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书（证书须覆盖范围至少包含：木制家具、软体家具、宿舍家具、钢木家具），提供得1分，没有或认证范围不全不得分；
二、提供产品制造商有效期内ISO14001环境管理体系认证证书（证书须覆盖范围至少包含：木制家具、软体家具、钢木家具、金属家具、宿舍家具），提供得1分，没有或认证范围不全不得分；
三、提供产品制造商有效期内ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（以上证书须覆盖范围至少包含：木制家具、软体家具、钢木家具、金属家具、宿舍家具），提供得1分，没有或认证范围不全不得分；
四、提供产品制造商有效期内的CQC产品认证证书（证书覆盖范围：木制办公家具，钢制柜（包含架），木制公寓家具，软体家具-沙发，），全部提供得1分，没有或认证范围不全不得分；
五、提供产品制造商有效期内的绿色供应链认证证书（五星级），（认证范围包含木制家具、软体家具、公寓家具、宿舍家具、钢塑家具、钢制家具、办公家具），全部满足得1分，没有或认证范围不全不得分；
以上证书须同时提供有效期内认证证书证明文件以及国家认可监督管理委员会（网址：http://www.cnca.gov.cn/）查询的截图并加盖投标人公章，否则不得分）

	
	生产设备配置情况
	0-11
	投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件（发票须为发布本项目采购公告日之前开具的），满足的得11分，缺一项扣1分，扣完为止。

核心生产设备按品类，具体要求如下：光纤激光切割机、激光切管机、变位机、搬运系统、热熔钻攻机、封边机、全自动穿越式数控钻孔中心、排板仓、裁纸箱机、中央除尘系统、注塑机； 
注：须按以上顺序提供相应设备的实景照片以及发票复印件加盖投标人单位公章，否则不与计分，提供的设备名称叫法不一致，实则为同种设备或同种更先进的设备，需提供相关证明材料经评委会一致认可可以得分。

	
	主要成品技术响应
	0-12
	提供产品生产厂家2024年1月1日以来，同类成品抽检检测合格报告，并且提供检测报告所在检测机构的检测记录（检测机构需要盖章证明），未提供或提供不全的不得分。
班台：符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；全部满足得2分；未提供或提供不全的不得分。

二、办公桌：符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；GB 28008-2024家具结构安全技术规范》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》；全部满足得2分；未提供或提供不全的不得分。

三、办公椅：符合GB/T 35607-2024V《绿色产品评价家具》；QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；GB18584-2024《家具中有害物质限量》；参照:GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；全部满足得2分；未提供或提供不全的不得分。
四、储物柜：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐试验(NSS)法》；全部满足得2分；未提供或提供不全的不得分。
五、床： 符合GB/T 3324-2024木家具通用技术条件》；GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》；HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》；全部符合要求得2分；未提供或提供不全的不得分。
六、皮质沙发：符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》(合格品(C级))；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；全部满足得2分；未提供或提供不全的不得分。


	
	主要原材料技术响应
	0-20
	提供产品生产厂家2024年1月1日以来，国家认可的权威检测机构原材料抽检合格报告复印件或者相关证明文件，并且提供检测报告所在检测机构的检测记录（检测机构需要盖章证明），无检测报告或者不全不得分。
一、多层板：符合GB/T 9846-2015《《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；参照:GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；全部满足得2分，无检测报告或者不全不得分。                                                                                                         二、刨花板：符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测依据；全部满足得2分，无检测报告或者不全不得分。

三、海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；参照:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》；QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；全部满足得2分，无检测报告或者不全不得分。
四、PVC封边条：质量符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》GB/T 4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》；全部满足得2分，无检测报告或者不全不得分。

五、PU定型棉：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》；参照:GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》；QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》；全部满足得2分，无检测报告或者不全不得分。                                                                              六、热熔胶：质量符合GB33372-2020《胶剂挥发性有机化合物限量》(本体型胶粘剂纸加工及书本装订应用领域热塑类；全部满足得2分，无检测报告或者不全不得分 。

七、铰链：质量符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；全部满足得2分，无检测报告或者不全不得分。
八、钢板：符合:GB/T332552024《金属家具通用技术条件》；QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐试验 (NSS)法》；QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；全部满足得2分，无检测报告或者不全不得分。
九、气压棒：质量符合GB/T 29525-2013-《座椅升降气弹簧技术条件》；参照:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；全部满足得2分，无检测报告或者不全不得分。                                                                                                                                                                          十、真皮：质量符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》；GB/T 22807-2019《皮革和毛皮化学试验六价铬含量的测定:分光光度法；GB/T 22808-2021《皮革和毛皮化学试验含氯苯酚的测定》；GB/T19942-2019《皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定》；GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》；全部满足得2分，无检测报告或者不全不得分。                                                                                                
备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。

	
	供货方案
	0-5
	根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②针对本项目供货流程；③安装方案；④质量保证方案；（评分范围：5、4、3、2、1、0）

	
	安装与验收方案
	0-5
	根据投标人提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③产品验收方案；（评分范围：5、4、3、2、1、0）

	
	服务承诺
	0-5
	根据投标人结合自身实际提供的服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式②服务响应时间③技术支持④服务体系（评分范围：5、4、3、2、1、0）

	
	投标样品
	0-7
	根据投标人提供的实物样品，比较打分。其中：床头柜：7分；

评分原则：

根据投标人提供的样品情况，从样品尺寸（参考招标要求清单）、材质、工艺、品质、外观等情况进行打分。完全满足要求，且产品优秀的，评分为优；基本满足要求，且产品良好的，评分为良；与要求有细微偏差，产品合格的，评分为一般；

其中：

床头柜：优7分、良5分、一般3分，差的1分；未提供或者完全不符合为0分；


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
国企采购活动现场确认声明书
浙江九樾工程管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加万全镇湖岭养老院项目生活护理及康复设备（采购编号：PYCG251231141 ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：1418437801@qq.com。


