	平  阳  县
国有企业采购招标文件
（线上电子招投标）
项目名称：平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购
              招标编号：PYCG241203096
采 购 人：平阳县水利发展投资有限公司
联 系 人：何先生 

联系电话：18867721037
采购机构：浙江亿邦建设咨询有限公司
联 系 人：蔡先生 

联系电话：0577-63112589、18058365298 

联系传真：0577-63112589 

二○二四年十二月



浙江亿邦建设咨询有限公司关于平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2024年12月3日

项目概况
平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购招标项目的潜在投标人应在供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2024年12月27日09：30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG241203096          
项目名称：平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购
预算金额（元）：13175368
最高限价（元）：13175368
采购需求：
标项名称: 平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购 
数量: 不限   
预算金额（元）:13175368
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
备注：详见采购文件
合同履约期限：标项 1，详见招标文件
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无  

  3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2024年12月3日至2024年12月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外。）
地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）；
方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
招标文件售价：500元，开标时向递交投标文件的供应商收取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年12月27日09：30（北京时间）
投标地点（网址）：乐采云平台在线递交  
开标时间：2024年12月27日09：30 （北京时间）
开标地点（网址）：乐采云平台在线开标
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日
六、投标保证金：本项目不需要
七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
 2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。
3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。乐采项目需登录乐采云工作台-【项目采购】-【获取采购文件】-右上角【更多说明】-【下载投标客户端】中下载乐采云电子投标客户端，政采的不同的投标客户端不支持安装在同一台电脑。系统配置要求：windows7以上且64位的操作系统，苹果电脑不支持安装。电子投标具体操作流程详见了乐采云首页-【帮助文档】-搜索【《电子招投标（公开招标）_供应商》】；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云平台-我的工作台-【项目采购】-【获取采购文件】-右上角【更多说明】-【申领CA】”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。CA证书，政采云与乐采云互通的。您可以进入乐采云绑定CA证书。 进入乐采云网站-【系统管理】-【CA管理】-【CA绑定与解绑】页面，操作绑定CA。) 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：
1、采购人： 平阳县水利发展投资有限公司
采购人地址：温州市平阳县昆阳镇九洲大厦3楼
联 系 人：何先生 

联系电话：18867721037
2、采购代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司

机构地点：温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间  

联系人：蔡俊 

联系电话：0577-63112589、18058365298 

传真：0577-63112589

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县水利发展投资有限公司
联系人：林先生 

监督投诉电话：0577-63830010
传真：/

地址:温州市平阳县昆阳镇九洲大厦3楼
投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江亿邦建设咨询有限公司对平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购

	
	项目编号
	PYCG241203096

	
	资金来源
	上级补助、专项债及自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县水利发展投资有限公司
采购人地址：温州市平阳县昆阳镇九洲大厦3楼
联 系 人：何先生 

联系电话：18867721037

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司

机构地址：温州市平阳县鳌江镇家电城B区4幢三楼西三间
联 系 人：蔡俊  

联系电话：0577-63112589、18058365298 

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

 eq \o\ac(□)接受。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	最高投标限价
	本项目的最高限价为1317.5368万元

	
	投标报价要求
	投标报价不得超出本项目最高投标限价。（其中分项报价不得超出分项最高限价）

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）如投标供应商提供演示视频的，则以U盘形式递交，正本一份，副本一份。

（4）如投标供应商提供纸质投标文件（投标供应商自行提供，不做强制要求）的，则提供A3打印的“商务技术文件”一份；纸质投标文件须与电子加密投标文件中“商务技术文件”内容一致，如有不同则以加密投标文件为准。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

（2）“备份投标文件”：U盘注明“备份投标文件”，密封包装后，在投标截止时间前线下送达或以邮寄形式递交至浙江亿邦建设咨询有限公司（浙江省温州市平阳县鳌江镇家电城B区4幢三楼西三间），若以邮寄形式送达的，运输过程中造成投标文件破损、密封不完整的，由供应商自行负责，代理机构及采购人均不对此承担任何责任）。

（3）“演示视频”（本项目无须演示视频）：U盘两份，注明“演示视频”，视频格式为avi格式，并在U盘上注明正副本，在U盘正本无法播放时，则播放U盘副本，一并密封包装后，在投标截止时间前线下送达或以邮寄形式递交至浙江亿邦建设咨询有限公司（浙江省温州市平阳县鳌江镇家电城B区4幢三楼西三间），若以邮寄形式送达的，运输过程中造成投标文件破损、密封不完整的，由供应商自行负责，代理机构及采购人均不对此承担任何责任）。

（4）纸质投标文件（投标供应商自行提供，不做强制要求）：提供“商务技术文件”，打印胶装，密封包装后，在投标截止时间前线下送达或以邮寄形式递交至浙江亿邦建设咨询有限公司（浙江省温州市平阳县鳌江镇家电城B区4幢三楼西三间），若以邮寄形式送达的，运输过程中造成投标文件破损、密封不完整的，由供应商自行负责，代理机构及采购人均不对此承担任何责任）。
（5）中标供应商在领取中标通知书时向采购人提供全套纸质投标文件7份。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（线下送达或邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
（3）“演示视频”的密封包装、递交：
a.投标供应商如提供“演示视频”的，可在投标截止时间前递交以介质（U盘）储存的“演示视频”（二份，正本一份，副本一份）；

b.“演示视频”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、演示视频并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“演示视频”将不予接收；

（4）“纸质投标文件”的密封包装、递交（投标供应商自行提供，不做强制要求）：

a.投标供应商如提供“纸质投标文件”的，可在投标截止时间前递交纸质投标文件七份；

b.纸质投标文件并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“纸质投标文件”将不予接收；

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	履约保证金
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	☑不需要，详见招标公告
 eq \o\ac(□)需要

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司

机构地址： 温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间

联 系 人：蔡俊 

联系电话：18058365298

	
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。

项目属性:（货物类）

3、中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）
4、所属行业：工业

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称： 平阳县水利发展投资有限公司
联系人：林先生 

监督投诉电话：0577-63830010
传真：/

地址:温州市平阳县昆阳镇九洲大厦3楼

	
	投标截止时间
	2024年12月27日 9:30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2024年12月27日 9:30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室2（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）  

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江亿邦建设咨询有限公司邮箱：214381086@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	1、▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。


招标文件目录
第一章、项目简介
   第二章、招标内容及要求
   第三章、供应商须知
             一、说明
二、供应商资格要求
             三、招标文件
             四、投标文件
             五、投标文件的递交
             六、开标和评标
             七、授予合同

第四章、合同格式
   第五章、附件：投标文件格式
   第六章、评标办法
第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县水利发展投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

第二部分  采购内容及要求
一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购的各项工作。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容

1、本项目涉及范围为鳌江镇、海西镇、南麂镇、萧江镇、水头镇、腾蛟镇、凤卧镇、南雁镇、闹村乡、青街乡、怀溪镇、顺溪镇。本项目总预算金额为13175368元。
2、项目设备规格及数量（最终以采购人实际需求为准）

	乡镇
	膜处理设备规模及数量

	
	1.5T/H
	3T/H
	5T/H
	8T/H
	20T/H

	鳌江镇
	0
	0
	2
	1
	0

	海西镇
	2
	1
	0
	0
	0

	南麂镇
	0
	0
	0
	0
	0

	萧江镇
	0
	0
	0
	0
	0

	水头镇
	11
	12
	1
	0
	0

	腾蛟镇
	4
	1
	3
	0
	1

	凤卧镇
	0
	4
	4
	0
	0

	南雁镇
	1
	0
	0
	0
	0

	闹村乡
	3
	3
	0
	1
	0

	青街乡
	2
	2
	0
	0
	0

	怀溪镇
	1
	0
	1
	1
	0

	顺溪镇
	3
	4
	0
	0
	0

	合计数（套）
	27
	27
	11
	3
	1


	乡镇
	消毒设备规模及数量

	
	1.5T/H
	3T/H
	5T/H
	8T/H
	10T/H
	15T/H
	20T/H

	鳌江镇
	1
	0
	7
	3
	3
	2
	3

	海西镇
	7
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	南麂镇
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	萧江镇
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	水头镇
	10
	11
	1
	0
	0
	0
	0

	腾蛟镇
	3
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	凤卧镇
	0
	5
	3
	0
	0
	0
	0

	南雁镇
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	闹村乡
	3
	4
	0
	1
	0
	0
	0

	青街乡
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	怀溪镇
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	顺溪镇
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	合计数（套）
	35
	29
	12
	4
	3
	2
	5


3、设备安装清单（最终以采购人实际需求为准）
	序号
	乡镇
	所在行政村
	供水站名称
	新增净化设备t/h
	新增配套消毒设备t/h

	1
	南雁镇
	南雁村
	上寺自然村供水站
	1.5
	1.5

	2
	南雁镇
	五十丈村
	五十丈村供水站（前山）
	/
	20

	3
	闹村乡
	大施村
	大施村供水站
	8
	8

	4
	闹村乡
	静凉山村
	黄坑自然村供水站
	1.5
	1.5

	5
	闹村乡
	联山村
	吴岭村供水站
	3
	3

	6
	闹村乡
	联山村
	杨美村供水站
	3
	3

	7
	闹村乡
	平联村
	季山村二号供水站（南网隔）
	/
	3

	8
	闹村乡
	平联村
	秀尖村供水站
	1.5
	1.5

	9
	闹村乡
	平联村
	秀尖村一号供水站（秀尖村）
	3
	3

	10
	闹村乡
	上士浪村
	岭脚自然村供水站
	1.5
	1.5

	11
	青街乡
	东坑村
	东坑村（东上、半山自然村）供水站
	/
	3

	12
	青街乡
	九岱村
	九岱村二号供水站（九岱）
	1.5
	1.5

	13
	青街乡
	南网村
	南网村三号供水站（南网村）
	/
	3

	14
	青街乡
	新三村
	新三村二号供水站（新三村）
	3
	3

	15
	青街乡
	新三村
	新三村供水站
	3
	3

	16
	青街乡
	朱山村
	朱山村二号供水站（南朱山）
	1.5
	1.5

	17
	怀溪镇
	黄施岙村
	龙丰自然村供水站
	5
	/

	18
	怀溪镇
	黄施岙村
	永顺自然村供水站
	8
	/

	19
	怀溪镇
	水口村
	联山村穹岭头供水站
	1.5
	/

	20
	顺溪镇
	白云村
	小白云供水站
	1.5
	1.5

	21
	顺溪镇
	戈场村
	周家村供水站
	3
	3

	22
	顺溪镇
	进士村
	进士村供水站
	1.5
	1.5

	23
	顺溪镇
	岭后村
	岭后一号供水站
	/
	1.5

	24
	顺溪镇
	岭后村
	牛角坑供水站
	/
	1.5

	25
	顺溪镇
	下东村
	下东村路边供水站
	1.5
	1.5

	26
	顺溪镇
	田里村
	田里村供水站
	3
	/

	27
	顺溪镇
	吴垟村
	下垟村供水站
	3
	/

	28
	顺溪镇
	吴垟村
	顺垟村工程水站
	3
	/

	29
	鳌江镇
	白水村
	白水村供水站
	/
	5

	30
	鳌江镇
	包岙内村
	包岙内村供水站
	/
	8

	31
	鳌江镇
	龙山村
	垂杨村供水站
	/
	20

	32
	鳌江镇
	咏梅村
	凤尾山村供水站
	/
	5

	33
	鳌江镇
	高垟村
	高垟村供水站
	/
	10

	34
	鳌江镇
	解元村
	解元村老供水站（金家坑）
	/
	5

	35
	鳌江镇
	联南村
	联南村供水站
	/
	15

	36
	鳌江镇
	岭根村
	岭根村供水站
	/
	5

	37
	鳌江镇
	梅源村
	梅源村供水站
	/
	20

	38
	鳌江镇
	七星村
	七星村1号供水站
	5
	5

	39
	鳌江镇
	元平村
	山平田村供水站
	/
	10

	40
	鳌江镇
	书阁村
	书阁村老供水站
	/
	1.5

	41
	鳌江镇
	塘北村
	塘北村供水站
	/
	10

	42
	鳌江镇
	塘村村
	塘村村塘中供水站
	/
	15

	43
	鳌江镇
	塘村村
	塘村村罗垟供水站
	/
	5

	44
	鳌江镇
	塘东村
	塘东村供水站
	/
	20

	45
	鳌江镇
	塘西村
	塘西村供水站
	/
	5

	46
	鳌江镇
	永和村
	赤溪村供水站
	5
	/

	47
	鳌江镇
	咏梅村
	孙岙村供水站
	/
	8

	48
	鳌江镇
	苏岭村
	苏岭村老供水站
	8
	8

	49
	海西镇
	二沙村
	黄岩头供水站
	/
	1.5

	50
	海西镇
	二沙村
	林宅基供水站
	/
	1.5

	51
	海西镇
	二沙村
	小架供水站
	/
	1.5

	52
	海西镇
	三沙村
	三沙村一号供水站（岭头）
	1.5
	1.5

	53
	海西镇
	一沙村
	一沙村牛背供水点
	1.5
	1.5

	54
	海西镇
	一沙村
	一沙村西上供水点
	/
	1.5

	55
	海西镇
	一沙村
	一沙村西湾供水点
	3
	3

	56
	海西镇
	一沙村
	一沙村西下供水点
	/
	1.5

	57
	南麂镇
	东方岙村
	火焜岙村供水站
	/
	3

	58
	南麂镇
	兴岙村
	对岙村供水站
	/
	1.5

	59
	萧江镇
	硐垵村
	硐垵村1号供水站（丰林）
	/
	1.5

	60
	萧江镇
	硐垵村
	硐垵村2号供水站（张头垟）
	/
	1.5

	61
	萧江镇
	桃源村
	桃岭村供水站
	/
	3

	62
	凤卧镇
	赤砂村
	枹脚供水站
	3
	3

	63
	凤卧镇
	凤东村
	金岙村供水站
	5
	/

	64
	凤卧镇
	内塘村
	半岭村供水站
	3
	3

	65
	凤卧镇
	内塘村
	胡坪供水站
	3
	3

	66
	凤卧镇
	内塘村
	樟垟村供水站
	5
	5

	67
	凤卧镇
	平马村
	平坑供水站
	5
	5

	68
	凤卧镇
	平马村
	山厂供水站
	5
	5

	69
	凤卧镇
	玉轩村
	轩头村供水站
	3
	3

	70
	凤卧镇
	玉轩村
	玉青村供水站
	/
	3

	71
	水头镇
	蔡垟村
	庚堂供水站
	5
	5

	72
	水头镇
	蔡垟村
	东联供水站
	3
	3

	73
	水头镇
	双峰村
	山鞍供水站
	3
	3

	74
	水头镇
	双峰村
	风门隔供水站
	1.5
	1.5

	75
	水头镇
	双峰村
	大岭头内供水站
	1.5
	1.5

	76
	水头镇
	双峰村
	大岭头外供水站
	3
	3

	77
	水头镇
	双溪村
	三十亩供水站
	1.5
	1.5

	78
	水头镇
	双溪村
	赤土岭供水站
	3
	3

	79
	水头镇
	同盟村
	三界宫供水站
	3
	3

	80
	水头镇
	同盟村
	上陈供水站
	1.5
	1.5

	81
	水头镇
	同盟村
	下陈供水站
	1.5
	/

	82
	水头镇
	同盟村
	四垄脚供水站
	3
	3

	83
	水头镇
	同盟村
	张者墓供水站
	1.5
	1.5

	84
	水头镇
	新联村
	矮垄坑供水站
	1.5
	1.5

	85
	水头镇
	新联村
	下厂供水站
	3
	3

	86
	水头镇
	新联村
	牛栏岗供水站
	1.5
	1.5

	87
	水头镇
	新联村
	车水头供水站
	3
	3

	88
	水头镇
	新溪村
	新溪村大厝供水站
	1.5
	1.5

	89
	水头镇
	新溪村
	新溪村新发供水站
	3
	3

	90
	水头镇
	新溪村
	新溪村溪边供水站
	3
	/

	91
	水头镇
	长安村
	水上垟村供水站
	3
	3

	92
	水头镇
	赵垟村
	楼坪供水站
	1.5
	1.5

	93
	水头镇
	赵垟村
	五亩供水站
	1.5
	1.5

	94
	水头镇
	赵垟村
	外屋基供水站
	3
	3

	95
	腾蛟镇
	百尖村
	外百尖供水站
	/
	3

	96
	腾蛟镇
	碧源村
	碧源村供水站
	20
	/

	97
	腾蛟镇
	赤岩山村
	赤塯村供水站
	5
	/

	98
	腾蛟镇
	横嶂村
	龙横村供水站
	1.5
	/

	99
	腾蛟镇
	林家村
	林家供水站
	5
	5

	100
	腾蛟镇
	林家村
	九垟供水站
	1.5
	1.5

	101
	腾蛟镇
	龙岭村
	灵岩村供水站
	1.5
	1.5

	102
	腾蛟镇
	梅垟村
	双垟村供水站
	5
	/

	103
	腾蛟镇
	仁秀村
	仁加垟村供水站
	/
	20

	104
	腾蛟镇
	双龙村
	大格供水站
	1.5
	1.5

	105
	腾蛟镇
	顺和村
	双坑村供水站
	3
	/


4、设备规格及综合单价最高限价
	序号
	设备
	具体参数功能
	综合单价最高限价（元）

	一
	浸没式超滤膜净水处理设备

	1
	1.5T/h浸没式超滤膜净水处理设备
	详见参数、功能要求附件
	146625

	2
	3T/h浸没式超滤膜净水处理设备
	详见参数、功能要求附件
	161287.5

	3
	5T/h浸没式超滤膜净水处理设备
	详见参数、功能要求附件
	218960

	4
	8T/h浸没式超滤膜净水处理设备
	详见参数、功能要求附件
	319642.5

	5
	20T/h浸没式超滤膜净水处理设备
	详见参数、功能要求附件
	654825

	二
	次氯酸钠自动投加消毒设备

	1
	1.5T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	7820

	2
	3T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	8406.5

	3
	5T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	8807.275

	4
	8T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	9775

	5
	10T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	10635.2

	6
	15T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	19442.3

	7
	20T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	21270.4


注：1.本项目采用折扣率的报价方式，本项目预算价不下浮，预算价即为合同价，按实结算。中标单价按综合单价最高限价*中标折扣率，实际数量及规模最终以初设批复内容为准。最终结算价=综合单价最高限价*中标折扣率*实际数量。

2.综合单价最高限价包括采购设备、标准附件、图纸设计、基础施工（如需在原来的基础上优化或衔接）、彩钢棚搭建、基础施工、管道连接（如采购人要求预埋管道按采购人要求执行，所用管道和预埋管道涉及的沟槽开挖回填等所有费用由中标供应商承担）、安装、调试所需的水费电费、备品备件、专用工具、包装、运输（海上运输）、二次搬运、装卸、保险、税金、货到就位、安装以及调试、培训、保修、检测、验收、运维、税金等各项完成本项目不可或缺的全部费用和招标代理服务费。
浸没式超滤膜净水处理设备参数要求（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。）
1、超滤膜参数要求

1.1▲膜材质：PVDF

1.2膜形式：中空纤维,

1.3膜元件形式：帘式，浸没式

1.4▲膜丝孔径：≤0.03μm

1.5▲膜丝断裂强度：≥200N（带内衬）或≥8N（不带内衬）
1.6膜通量：≤20LMH

1.7▲膜纯水通量≥2000L/(m2.h)
1.8膜池材质：S304，且厚度须≥3mm
1.9▲出水浊度：≤0.2NTU

1.10产水形式：膜池设备的出水能自流至清水池的采用虹吸产水;膜池设备的出水低于清水池的采用压力式出流;两种条件都不能满足的需通过水泵进行加压。

1.11膜丝长度：≤1.5m
2、膜组件参数要求

2.1膜元件采用帘式中空纤维膜，超滤膜材质为聚偏氟乙烯（PVDF）；

2.2▲系统产水要求达到GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》相关水质指标。对细菌和两虫的去除率＞99.99%，出水浊度≤0.2NTU。（因本项目涉及平阳县多个地区，某些地区进水浊度短时间可能较高，供应商需满足应急进水浊度≤500NTU的进水处理，供应商应考虑到暴雨等极端天气导致进水浊度上升的情况，并具有相应解决措施。供应商可通过预处理的方式降低进水浊度以满足设备处理要求。因此产生的费用由供应商负责，供应商自行考虑报价风险）

2.3膜架应有足够的支撑强度和刚度，流道畅通，无流动死角或静水区，进水与透过液分开；超滤膜架材质应至少为S304，满足酸洗、碱洗清洗的要求，且不会对产水水质产生任何影响；

2.4 膜处理装置采用浸没式超滤膜过滤制水工艺，设备须适应较大的水质波动，在水源地水质发生较大水质波动时，仍须提供优于生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)的出水。
2.5膜维护系统：清洗方式需实现自动和手动气清洗、反洗、在线加药清洗功能，冲洗控制方式采用时间与跨膜压差（或液位差、或出水量）两个参数作为冲洗条件，定期进行化学清洗。

2.6在膜组件质保期内，膜通量衰减率应小于15%。
2.7▲供应商须提供膜材质、膜丝断裂强度、膜纯水通量的检测报告（需具备法定资质的检测机构出具且检测的指标结果符合要求，否则作无效标处理）。

2.8▲供应商须提供膜丝孔径的检测报告：需具备法定资质的检测机构出具且检测的指标结果≤0.03μm。否则作无效标处理。
其他要求：

3.1充分考虑原水水质、水温情况，系统要具备抗冲击能力，保证水量和水质要求，浸没式膜系统平均通量不大于20LMH，产水率应大于95%；

3.2超滤膜净水工艺应采用自动监测控制系统，实现自动运行。

3.3膜组件的安装形式要允许维护管理人员能定期或不定期观察膜材料表面的污染情况，并对膜材料从上到下任何部分污染物可以取样分析。取样行为不影响膜组件的功能和使用性能。

3.4系统须具备手动、自动及远程操作功能。设备须自带防雷装置，设备自带控制系统必须程序开放、开放操作、可实现三级控制。防护等级IP55，室外安装采用户外电控柜标准。系统运行数据、设备状态、故障报信息能由现场和远程可视化监控系统采集控制。控制系统须自带防雷装置。

3.5设备须具备基于大数据远程传输数据的能力，每个供水点的设备运行实时数据均可上传到采购人指定的管理系统平台，管理人员只需要一台电脑或者手机即可了解各个点的运行状态；同时可以远程管理各供水点的设备运行。巡检人员只需要根据平台的报警，实现无人值守。

3.6阀门要求：电动阀门须具备电动和手动两种功能。

3.7防雷接地要求：设备须自带防雷系统并能过接入采购人部署的防雷接地体系中，保证设备的运行安全。

3.8管路系统：模块化净水装置本体及配套设备之间的连接管道均应采用304不锈钢。加药管线加氯管道采用UPVC给水塑料管粘接。（如采购人要求预埋管道按采购人要求执行，所用管道和预埋管道涉及的沟槽开挖回填等所有费用由中标供应商承担）
3.9突遇台风等异常情况，突然断电，无论净水设备系统处于运行、清洗或维护状态，可安全停机；稳定来电后，可自动启动、执行清洗维护程序、并开启运行状态。

3.10为保证设备正常运行，相关水头高差由供应商自行考虑，供应商应结合现场条件及自身设备情况进行图纸设计并施工。供应商在施工前应事先向提供方案和设计图纸，经采购人通过后方可施工。否则因此产生的所有后果及损失由供应商自行承担。
▲3.11投标人提供的投标产品浸没式超滤净水设备整机或膜组件须具有卫生行政主管部门颁发的有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

3.12净水设备应预留出水龙头满足采购人检测水质等要求。
4、各规模超滤膜净水设备主要参数:

4.1 1.5T/h浸没式超滤膜净水处理设备
主要设备清单
	序号
	名称
	设计参数
	单位
	数量
	备注

	主要设备清单

	1
	钢制膜池
	不锈钢304，壁厚≥3mm
	套
	1
	　

	2
	浸没式超滤膜组器
	膜装置产水能力≥1.5T/h
	套
	1
	　

	3
	反洗泵
	与设备配套
	台
	1
	普通电机,兼清洗循环泵

	4
	旋涡式气泵
	与设备配套
	台
	1
	膜吹扫用

	5
	抽真空泵
	与设备配套
	台
	1
	配真空罐，放空阀、液位计、补水自动阀

	6
	反洗水箱
	不锈钢304，其他与设备配套
	台
	1
	反洗用

	7
	自控系统
	1、设备PLC控制系统依据净水工艺流程对相关工艺设备实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现上位机远程监控。

2、系统需同时具备无线（4G网络）及有线双网冗余通讯及配备相关硬件设备。

3、系统配套触摸屏，实现各个工艺运行情况的展示及相关参数设置。

4、PLC输入输出点位满足要求如下：DI:48/DO:32/AI:16/AO:8/2路RS485通讯口/1路以太网通讯口，接口数满足设备需求。

5、系统配套电源防雷、模拟量信号隔离器、串口信号隔离器等保护措施。

6、触摸屏（10寸及以上）上位机程序、PLC下位机程序对业主开放。

7、系统对产水流量进行实时监测，配套超声波流量计，精度等级1级及以上，具备RS485通讯口供PLC控制系统数据采集，通过实时流量分析优化加药量。

8、具备一键启停功能，对在线水质检测设备、取样泵等进行采集、控制。

9、柜体材质不锈钢304。 
	套
	1
	　

	  主要阀门清单

	1
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	进水、产水、放空

	2
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	反洗进水、出口

	3
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	气擦洗

	4
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	抽真空

	5
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	反冲洗水箱补水阀

	  主要仪表清单

	1
	压力变送器
	与设备配套
	套
	1
	　

	2
	转子流量计
	与设备配套
	套
	1
	　

	3
	静压液位计
	与设备配套
	套
	1
	膜池

	4
	浮球液位计
	与设备配套
	套
	2
	反洗水箱、加药箱

	5
	转子流量计
	与设备配套
	个
	1
	　

	6
	普通压力表
	与设备配套
	个
	2
	　

	7
	清水池液位计
	与设备配套
	套
	1
	

	8
	进水流量计
	与设备配套
	套
	1
	

	9
	出水流量计
	与设备配套
	套
	1
	


4.2 3T/h浸没式超滤膜净水处理设备
主要设备清单
	序号
	名称
	设计参数
	单位
	数量
	备注

	主要设备清单

	1
	钢制膜池
	不锈钢304，壁厚≥3mm
	套
	1
	

	2
	浸没式超滤膜组器
	膜装置产水能力≥3T/h
	套
	1
	

	3
	反洗泵
	与设备配套
	台
	1
	普通电机,兼清洗循环泵

	4
	旋涡式气泵
	与设备配套
	台
	1
	膜吹扫用

	5
	抽真空泵
	与设备配套
	台
	1
	配真空罐，放空阀、液位计、补水自动阀

	6
	反洗水箱
	不锈钢304，其他与设备配套
	台
	1
	反洗用

	7
	自控系统
	1、设备PLC控制系统依据净水工艺流程对相关工艺设备实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现上位机远程监控。

2、系统需同时具备无线（4G网络）及有线双网冗余通讯及配备相关硬件设备。

3、系统配套触摸屏，实现各个工艺运行情况的展示及相关参数设置。

4、PLC输入输出点位满足要求如下：DI:48/DO:32/AI:16/AO:8/2路RS485通讯口/1路以太网通讯口，接口数满足设备需求。

5、系统配套电源防雷、模拟量信号隔离器、串口信号隔离器等保护措施。

6、触摸屏（10寸及以上）上位机程序、PLC下位机程序对业主开放。

7、系统对产水流量进行实时监测，配套超声波流量计，精度等级1级及以上，具备RS485通讯口供PLC控制系统数据采集，通过实时流量分析优化加药量。

8、具备一键启停功能，对在线水质检测设备、取样泵等进行采集、控制。

9、柜体材质不锈钢304。
	台
	1
	

	主要阀门清单

	1
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	进水、产水、放空

	2
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	反洗进水、出口

	3
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	气擦洗

	4
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	抽真空

	5
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	反冲洗水箱补水阀

	主要仪表清单

	1
	压力变送器
	与设备配套
	套
	1
	

	2
	转子流量计
	与设备配套
	套
	1
	

	3
	静压液位计
	与设备配套
	套
	2
	膜池、反洗水箱

	4
	浮球液位计
	与设备配套
	套
	1
	加药箱

	5
	转子流量计
	与设备配套
	个
	1
	

	6
	普通压力表
	与设备配套
	个
	2
	

	7
	清水池液位计
	与设备配套
	套
	1
	

	8
	进水流量计
	与设备配套
	套
	1
	

	9
	出水流量计
	与设备配套
	套
	1
	


4.3 5T/h浸没式超滤膜净水处理设备

主要设备清单
	序号
	名称
	设计参数
	单位
	数量
	备注

	主要设备清单

	1
	钢制膜池
	不锈钢304，壁厚≥3mm
	套
	1
	设基础

	2
	浸没式超滤膜组器
	膜装置产水能力≥5T/h
	套
	1
	

	3
	反洗泵
	与设备配套
	台
	1
	普通电机,兼清洗循环泵

	4
	旋涡式气泵
	与设备配套
	台
	1
	膜吹扫用

	5
	抽真空泵
	与设备配套
	台
	1
	配真空罐，放空阀、液位计、补水自动阀

	6
	反洗水箱
	不锈钢304，其他与设备配套
	台
	1
	反洗用

	7
	自控系统
	1、设备PLC控制系统依据净水工艺流程对相关工艺设备实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现上位机远程监控。

2、系统需同时具备无线（4G网络）及有线双网冗余通讯及配备相关硬件设备。

3、系统配套触摸屏，实现各个工艺运行情况的展示及相关参数设置。

4、PLC输入输出点位满足要求如下：DI:48/DO:32/AI:16/AO:8/2路RS485通讯口/1路以太网通讯口，接口数满足设备需求。

5、系统配套电源防雷、模拟量信号隔离器、串口信号隔离器等保护措施。

6、触摸屏（10寸及以上）上位机程序、PLC下位机程序对业主开放。

7、系统对产水流量进行实时监测，配套超声波流量计，精度等级1级及以上，具备RS485通讯口供PLC控制系统数据采集，通过实时流量分析优化加药量。

8、具备一键启停功能，对在线水质检测设备、取样泵等进行采集、控制。

9、柜体材质不锈钢304。
	台
	1
	

	主要阀门清单

	1
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	进水、产水、放空

	2
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	反洗进水、出口

	3
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	气擦洗

	4
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	抽真空

	5
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	反冲洗水箱补水阀

	主要仪表清单

	1
	压力变送器
	与设备配套
	套
	1
	

	2
	转子流量计
	与设备配套
	套
	1
	

	3
	静压液位计
	与设备配套
	套
	2
	膜池、反洗水箱

	4
	浮球液位计
	与设备配套
	套
	1
	加药箱

	5
	转子流量计
	与设备配套
	个
	1
	

	6
	普通压力表
	与设备配套
	个
	2
	

	7
	清水池液位计
	与设备配套
	套
	1
	

	8
	进水流量计
	与设备配套
	套
	1
	

	9
	出水流量计
	与设备配套
	套
	1
	


4.4 8T/h浸没式超滤膜净水处理设备

主要设备清单
	序号
	名称
	设计参数
	单位
	数量
	备注

	主要设备清单

	1
	钢制膜池
	不锈钢304，壁厚≥3mm
	套
	1
	设基础

	2
	浸没式超滤膜组器
	膜装置产水能力≥8T/h
	套
	1
	

	3
	反洗泵
	与设备配套
	台
	1
	普通电机,兼清洗循环泵

	4
	旋涡式气泵
	与设备配套
	台
	1
	膜吹扫用

	5
	抽真空泵
	与设备配套
	台
	1
	配真空罐，放空阀、液位计、补水自动阀

	6
	反洗水箱
	不锈钢304，其他与设备配套
	台
	1
	反洗用

	7
	自控系统
	1、设备PLC控制系统依据净水工艺流程对相关工艺设备实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现上位机远程监控。

2、系统需同时具备无线（4G网络）及有线双网冗余通讯及配备相关硬件设备。

3、系统配套触摸屏，实现各个工艺运行情况的展示及相关参数设置。

4、PLC输入输出点位满足要求如下：DI:48/DO:32/AI:16/AO:8/2路RS485通讯口/1路以太网通讯口，接口数满足设备需求。

5、系统配套电源防雷、模拟量信号隔离器、串口信号隔离器等保护措施。

6、触摸屏（10寸及以上）上位机程序、PLC下位机程序对业主开放。

7、系统对产水流量进行实时监测，配套超声波流量计，精度等级1级及以上，具备RS485通讯口供PLC控制系统数据采集，通过实时流量分析优化加药量。

8、具备一键启停功能，对在线水质检测设备、取样泵等进行采集、控制。

9、柜体材质不锈钢304。
	台
	1
	

	主要阀门清单

	1
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	进水、产水、放空

	2
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	反洗进水、出口

	3
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	气擦洗

	4
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	抽真空

	5
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	反冲洗水箱补水阀

	主要仪表清单

	1
	压力变送器
	与设备配套
	套
	1
	

	2
	转子流量计
	与设备配套
	套
	1
	

	3
	静压液位计
	与设备配套
	套
	2
	膜池、反洗水箱

	4
	浮球液位计
	与设备配套
	套
	1
	加药箱

	5
	转子流量计
	与设备配套
	个
	1
	

	6
	普通压力表
	与设备配套
	个
	2
	

	7
	清水池液位计
	与设备配套
	套
	1
	

	8
	进水流量计
	与设备配套
	套
	1
	

	9
	出水流量计
	与设备配套
	套
	1
	


4.5 20T/h浸没式超滤膜净水处理设备

	序号
	名称
	设计参数
	单位
	数量
	备注

	主要设备清单

	1
	钢制膜池
	不锈钢304，壁厚≥3mm
	套
	1
	设基础

	2
	浸没式超滤膜组器
	膜装置产水能力≥20T/h
	套
	1
	

	3
	反洗泵
	与设备配套
	台
	1
	普通电机,兼清洗循环泵

	4
	旋涡式气泵
	与设备配套
	台
	1
	膜吹扫用

	5
	抽真空泵
	与设备配套
	台
	1
	配真空罐，放空阀、液位计、补水自动阀

	6
	反洗水箱
	不锈钢304，其他与设备配套
	台
	1
	反洗用

	7
	自控系统
	1、设备PLC控制系统依据净水工艺流程对相关工艺设备实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现上位机远程监控。

2、系统需同时具备无线（4G网络）及有线双网冗余通讯及配备相关硬件设备。

3、系统配套触摸屏，实现各个工艺运行情况的展示及相关参数设置。

4、PLC输入输出点位满足要求如下：DI:48/DO:32/AI:16/AO:8/2路RS485通讯口/1路以太网通讯口，接口数满足设备需求。

5、系统配套电源防雷、模拟量信号隔离器、串口信号隔离器等保护措施。

6、触摸屏（10寸及以上）上位机程序、PLC下位机程序对业主开放。

7、系统对产水流量进行实时监测，配套超声波流量计，精度等级1级及以上，具备RS485通讯口供PLC控制系统数据采集，通过实时流量分析优化加药量。

8、具备一键启停功能，对在线水质检测设备、取样泵等进行采集、控制。

9、柜体材质不锈钢304。
	台
	1
	

	主要阀门清单

	1
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	进水、产水、放空

	2
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	反洗进水、出口

	3
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	气擦洗

	4
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	抽真空

	5
	电动蝶阀
	可调节，材质为不锈钢，其他与设备配套
	批
	1
	反冲洗水箱补水阀

	主要仪表清单

	1
	压力变送器
	与设备配套
	套
	1
	

	2
	转子流量计
	与设备配套
	套
	1
	

	3
	静压液位计
	与设备配套
	套
	2
	膜池、反洗水箱

	4
	浮球液位计
	与设备配套
	套
	1
	加药箱

	5
	转子流量计
	与设备配套
	个
	1
	

	6
	普通压力表
	与设备配套
	个
	2
	

	7
	清水池液位计
	与设备配套
	套
	1
	

	8
	进水流量计
	与设备配套
	套
	1
	

	9
	出水流量计
	与设备配套
	套
	1
	


5、各规模超滤膜净水设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备主要参数:

5.1 1.5T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	含液位计，可观察药剂液位情况

	2
	加药数字计量泵
	隔膜计量泵，Q=1.5-6L/h，P=10bar，N=0.25kw，带Y型过滤器、阻尼器、安全阀、背压阀、压力表等
	台
	1
	化学清洗反洗注药

	3
	化学清洗加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗

	4
	化学清洗加药数字计量泵
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗


5.2 3T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	含液位计，可观察药剂液位情况

	2
	加药数字计量泵
	隔膜计量泵，Q=1.5-6L/h，P=10bar，N=0.25kw，带Y型过滤器、阻尼器、安全阀、背压阀、压力表等
	台
	1
	化学清洗反洗注药

	3
	化学清洗加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗

	4
	化学清洗加药数字计量泵
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗


5.3 5T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	含液位计，可观察药剂液位情况

	2
	加药数字计量泵
	隔膜计量泵，Q=1.5-6L/h，P=10bar，N=0.25kw，带Y型过滤器、阻尼器、安全阀、背压阀、压力表等
	台
	1
	化学清洗反洗注药

	3
	化学清洗加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗

	4
	化学清洗加药数字计量泵
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗


5.4 8T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	含液位计，可观察药剂液位情况

	2
	加药数字计量泵
	隔膜计量泵，Q=1.5-6L/h，P=10bar，N=0.25kw，带Y型过滤器、阻尼器、安全阀、背压阀、压力表等
	台
	1
	化学清洗反洗注药

	3
	化学清洗加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗

	4
	化学清洗加药数字计量泵
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗


5.5 10T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	含液位计，可观察药剂液位情况

	2
	加药数字计量泵
	隔膜计量泵，Q=1.5-6L/h，P=10bar，N=0.25kw，带Y型过滤器、阻尼器、安全阀、背压阀、压力表等
	台
	1
	化学清洗反洗注药

	3
	化学清洗加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗

	4
	化学清洗加药数字计量泵
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗


5.6 15T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	含液位计，可观察药剂液位情况

	2
	加药数字计量泵
	隔膜计量泵，Q=1.5-6L/h，P=10bar，N=0.25kw，带Y型过滤器、阻尼器、安全阀、背压阀、压力表等
	台
	1
	化学清洗反洗注药

	3
	化学清洗加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗

	4
	化学清洗加药数字计量泵
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗


5.7 20T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	含液位计，可观察药剂液位情况

	2
	加药数字计量泵
	隔膜计量泵，Q=1.5-6L/h，P=10bar，N=0.25kw，带Y型过滤器、阻尼器、安全阀、背压阀、压力表等
	台
	1
	化学清洗反洗注药

	3
	化学清洗加药储罐
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗

	4
	化学清洗加药数字计量泵
	与设备配套
	台
	1
	化学清洗


其他要求

本项目按实结算，综合单价包干。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次（或更高档次）的相关设备和配件。本项目采用综合单价包干形式（综合单价最高限价包括采购设备、标准附件、图纸设计、基础施工（如需在原来的基础上优化或衔接）、彩钢棚搭建、基础施工、管道连接（如采购人要求预埋管道按采购人要求执行，所用管道和预埋管道涉及的沟槽开挖回填等所有费用由中标供应商承担）、安装、调试所需的水费电费、备品备件、专用工具、包装、运输（海上运输）、二次搬运、装卸、保险、税金、货到就位、安装以及调试、培训、保修、检测、验收、运维、税金等各项完成本项目不可或缺的全部费用和招标代理服务费）。

供水站极少有可供利用的设备安装空间，各供水站受地理条件的限制，要求供应商的净水设备必须满足室内和室外安装，安装在室外的必须具备IP55及以上防水等级，电控柜须执行户外电控柜的标准；同时为保证设备的安全须考虑设备的防雷措施并予以实施。供应商提供设计方案、提供施工和安装图纸并经采购人审核通过。设备安装位置及占地必须满足巡检、维修走道的需要。

安装在室外的设备需要搭建彩钢棚，供应商需提设计方案、提供施工和安装图纸并经采购人审核通过后方可施工。以上费用已包括在综合单价中，采购人不另行支付费用，供应商自行考虑报价风险。
供应商应考虑到海西、南麂等地邻海，应具有抗盐雾腐蚀的相应措施以及极端天气下防寒潮、抗台风等相应措施
所有设备安装都必须要做设备基础，室内安装的设备高于地面不低于10cm，室外安装的设备高于地面不低于20cm（如在项目实施过程中采购人有具体要求的，以采购人的具体要求为准）；使用C30混凝土，室外设备基础加一层钢筋网。设备基础由供应商负责施工。在室外安装的设备所有组件及配件（自控设备除外）均需包含在膜池箱体里。以上费用以包含在供应商投标单价中，采购人不另行支付，供应商自行考虑报价风险。

各供水站现有及以后要安装的在线水质仪表有水利局的数据远传系统，要求将水质仪表数据接入控制系统，仪表在线监测数据参与控制，使得浊度、余氯、pH指标合格。供应商须保障水利局的数据传输正常，同时又要把数据传输到管理平台。
部分供水站原有消毒设备正常使用，要求供应商综合考虑加药情况，原有的加药设备能利用的必须利用，与新增的加药系统有机结合。

供应商需要根据现场实际情况进行勘察测绘，提供详实可行的技术方案，使设备安装使用后既利用了原有构筑物，同时又满足水质和水量的要求。
9、供应商提供的设备参数如果和采购内容及技术要求存在负偏离的，应在商务技术投标文件中表明。由评审小组来判断是否属于重大偏离，如果是重大偏离则按无效标处理；如果不是属于重大偏离，评审小组也有权在评审环节中作相应的扣分处理。
10、投标供应商须保证投标资料的真实性，供货时采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利。

11、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供货商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到采购文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

五、商务条款
1、售后服务
▲1.1所有货物免费质保期为8年（除投标文件另外规定的），其中膜组件的质保期8年（膜组件的质保期内，当膜通量衰减率大于15%时，供应商应免费为采购人更换膜组件）。
1.2 质量保证期内内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费服务。
1.3 产品三包：所有的设备三包（包修、包换、包退）应符合国家三包法及相关法律法规规定。
1.4质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，卖方接到通知后，2小时内予以响应并在8小时内赶到现场解决问题，如需要卖方提供零部件，只酌情收取成本费用。
1.5 提供维修点及另配件供应点。
1.6 提供质保期内巡视保养措施、时间。
1.7 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修，所有的设备及人员费用由供应商负责。
1.8 投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。
1.9 供应商提供上门维修，保修期过后维修只收成本费，零配件价格不高于市场价。

1.10供应商提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，供应商提供 24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后 2小时内响应，8小时内赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

1.11在质量保证期满时，供应商和采购人将对货物进行再一次测试，任何故障须由供应商自费解决并取得采购人的认可。

1.12质保期服务内容包括但不限于故障修复、检测维护、故障排除、性能调优等，以及软硬件系统相关的技术咨询、操作指导等服务（费用包含在投标价中，采购人不另行支付）。中标人须保证本项目所有设备正常运行。
2、人员培训
    2.1中标供应商应在中标后选派合格工程师在现场对采购人的工作人员进行不少于15日历天的培训，培训内容包括设备的基本原理、操作及维修保养知识等，并负责培训到采购人的工作人员完全胜任为止，所发生的费用（包括培训教材及资料等的费用）包含在投标价中。

2.2培训方式包括讲课、操作示范、参观和其他必须的指导，以保证发包方的工作人员能对整个设备的操作、检修和维护保养知识有全面和系统的了解。

2.3投标人在投标时应提供技术培训计划，内容包括时间、地点、师资情况、培训内容、培训对象等。

2.4培训开始前10个日历天，承包人应提供培训大纲和有关资料供发包人审核。培训时所需的培训教材及资料均由承包人提供。

3、付款方式：

3.1、履约保证金：合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同总价1％的履约保证金（可采用保函方式提交）。

3.2、合同签订后七个工作日内，支付给中标人合同总价20%的预付款。

3.2.1在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

3.2.2在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
3.3本项目采购人将分批次向供应商进行货物采购，每批次设备的数量规格由采购人书面通知中标人（采购人可提前一定时间口头通知中标人备货），中标人需在收到书面通知的30日内完成该批次所有设备的供货、施工、安装、调试并能正常运行。采购人对该批次设备进行预验收，预验收合格后15日内支付该批次结算金额的70%。
3.4所有设备在试运行期（试运行期6个月）内水质达到要求，在试运行期结束并通过采购人整体项目验收后15天内支付至结算价的100%。
4、随机资料
产品须提供产品合格证、质量保证书，产品的安装、说明书、维修保养手册等技术文件。
5、安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

5.1安装施工地点：按采购单位要求。

5.2安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.3安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

5.4设备关于运输的所有费用由成交供应商负责

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

6、完工期
▲完工期：本项目采购人将分批次向供应商进行货物采购，每批次设备的数量规格由采购人书面通知中标人（采购人可提前一定时间口头通知中标人备货），中标人需在收到书面通知的30日内完成该批次所有设备的供货、施工、安装、调试并能正常运行。
六、工作范围
根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1.提供完整成套的货物；
2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、水质检测、通过验收，各项费用均已包含在投标总价内；
3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；
4.质保期内维保及维修及质保期后设计使用范围内的维修；
5.售后服务的措施及承诺。

6.协助业主宣传工艺流程，提供工艺流程视频及图片。

以上工作内容的费用均包含在投标中。
第三部分  供应商须知
一、说明
1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商须对全部内容进行投标。
3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

4、▲本项目最高限价为13175368元，投标折扣率最高限价为100%。供应商投标报价超出该最高限价，该供应商按无效投标处理。
4、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲6、某些（个）供应商投标报价超出预算或最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
7、知识产权：

（1）投标供应商须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

（2）若投标供应商使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标供应商自行解决。

（3）采购人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标供应商应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标供应商的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。

（5）采购人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

（6）采购人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标供应商支付费用。

（7）中标人未经采购人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。
8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
12、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

16、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可进行推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）供应商法定代表人授权书或法定代表人身份证明（如为非法定代表人即授权代表参加投标时只须提供法定代表人授权书，格式见附件；如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明，格式见附件）；
6）投标供应商情况声明
7）本项目详细的服务实施方案。（格式自拟）

8）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

9）2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
10）针对本项目拟派人员名单。

11）投标产品的数量、配置及主要技术参数表
12）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

13）诚信投标承诺书；
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。   
   5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理咨询97645元。招标代理咨询费包含在投标总价中，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：浙江亿邦建设咨询有限公司平阳分公司

开户帐号：201000159824833

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业服务的产品给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                                          企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标供应商所投产品为中型、小型、微型企业制造的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
提示：供应商应实事求是填写并提供本表。 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格
中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元
	序号
	设备
	具体参数功能
	综合单价（元）

	一
	浸没式超滤膜净水处理设备

	1
	1.5T/h浸没式超滤膜净水处理设备
	详见参数、功能要求附件
	

	2
	3T/h浸没式超滤膜净水处理设备
	详见参数、功能要求附件
	

	3
	5T/h浸没式超滤膜净水处理设备
	详见参数、功能要求附件
	

	4
	8T/h浸没式超滤膜净水处理设备
	详见参数、功能要求附件
	

	5
	20T/h浸没式超滤膜净水处理设备
	详见参数、功能要求附件
	

	二
	次氯酸钠自动投加消毒设备

	1
	1.5T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	

	2
	3T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	

	3
	5T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	

	4
	8T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	

	5
	10T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	

	6
	15T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	

	7
	20T/h浸没式超滤膜净水处理设备配套的次氯酸钠自动投加消毒设备
	详见参数、功能要求附件
	


注：本项目采用折扣率的报价方式，本项目预算价不下浮，预算价即为合同价，按实结算。中标单价按综合单价最高限价*中标折扣率，实际数量及规模最终以初设批复内容为准。最终结算价=综合单价最高限价*中标折扣率*实际数量。中标折扣率为      %（大写：       ）。合同价为             
第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的任何第三人的权利，并对出售货物承担瑕疵担保责任。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限
本项目采购人将分批次向供应商进行货物采购，每批次设备的数量规格由采购人书面通知中标人（采购人可提前一定时间口头通知中标人备货），中标人需在收到书面通知的30日内完成该批次所有设备的供货、施工、安装、调试并能正常运行。

第六条：供货方式
在供货期限内，乙方在与甲方签署合同后，在甲方规定时限内派人送货至甲方指定地点。
第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付

详见招标文件。
第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于    个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：人员更换与处罚

1、本项目的项目负责人原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员。并按人民币20万元/次进行违约处罚。若出现死亡、丧失行为能力的情况，应征得发包人同意，可以更换，更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员。不需进行违约处罚。如承包人未征得发包人同意擅自更换项目负责人，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。

2、项目组成员（除项目负责人外）原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员，并按人民币5万元/次进行违约处罚。若出现死亡、丧失行为能力的情况，应征得发包人同意，可以更换，更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员。不需进行违约处罚。如承包人未征得发包人同意擅自更换项目组成员，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货（或安装调试），经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款5万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

 第十五条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权向平阳县人民法院提出诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及浙江亿邦建设咨询有限公司各执壹份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。

4、中标供应商设备清单
5、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
 平阳县水利发展投资有限公司 ：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日

1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购
投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   
开标一览表
	项目名称
	投标折扣率
	备注

	平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购
	小写：           %

大写：百分之    
	


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
▲本项目采用折扣率的报价方式，本项目预算价不下浮，按实结算。中标单价按综合单价最高限价*中标折扣率，实际数量以采购人在项目实施过程中的实际需求为准。最终结算价=综合单价最高限价*中标折扣率*实际数量。

▲对于投标折扣率的解释：例如中标折扣率为80%，那么一台1.5T/h浸没式超滤膜净水处理设备的结算价=146625*0.80=117300元；以此类推。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                                          企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。    
填写说明：

投标供应商所投产品为中型、小型、微型企业制造的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购
投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函
 平阳县水利发展投资有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
3.5-1 法定代表人身份证明 

法定代表人身份证明

投标人名称：                 

单位性质：                     
成立时间：    年   月    日

经营期限：          
姓名：    性别：    年龄：      职务：      

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位电子公章）              
      年   月   日

（注：如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明。非法定代表人参加开标的，则无须提供。）

3.5-2法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县水利发展投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
3.7本项目详细的服务实施方案。（格式自拟）

3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2021年1月1日以来的类似项目业绩证明

2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.11投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：               项目编号：            项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购
项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
3.13诚信投标承诺书

诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分

以供应商有效投标报价中的最低投标报价（最低投标折扣率）为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。
二、技术、服务、资信、业绩综合评分70分
	序号
	项目名称
	分值
	评分细则

	1
	业绩
	3分
	根据投标人2021年1月1日以来具有同类业绩(有机膜净水设备)，每提供一个得0.5分，最高得3分

注：须提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址，同时提供合同及中标通知书的复印件或扫描件加盖供应商公章，否则不得分。

	2
	投标供应商的实力
	4分
	1、投标人同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得3分，缺一项不得分。（认证范围含超滤净水设备或膜处理设备相关业务，相关证书须在有效期内）
2、投标人提供的设备自2021年1月1日以来具有省级（含）以上行政主管部门颁发的水利或其他行业新技术推广证书的得1分。

注：提供以上相关证书的复印件或扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。

	3
	对本项目现状调查与分析
	3分
	投标人对本项目现状调查与分析,根据供应商对本项目提出的实施重点、难点分析情况的合理性等方面进行打分。

项目工作现状调查与分析十分贴合实际，重点、难点分析十分详细合理的，得3分；

项目工作现状调查与分析能基本贴合实际，重点、难点分析较为详细合理的，得2分；

项目工作现状调查与分析相对较为简单，重点、难点分析部分合理的，得1分；

4）项目工作现状调查与分析粗略简单，重点、难点分析不符合项目需求的，得0分。

	4
	针对本项目重点、难点及相应解决措施
	3分
	根据投标人针对本项目特点和难点分析及解决措施的合理性、完善性、是否具有针对性等方面进行评审。

1）特点、难点分析全面合理，具有针对性，解决措施具有可行性的得3分；

2）特点、难点分析基本合理，对关键节点有提出一定或基本的解决措施，基本符合项目需求的，得2分；

3）特点、难点分析较为简单，个别地方不够合理的，对关键节点有提出一定或基本的解决措施，部分符合项目需求的，得1分；

4）特点、难点分析粗略简陋，提出的解决措施不符合项目需求的，得0分。

	5
	技术方案及图纸
	6分
	根据投标人针对本项目各供水站提供的技术方案进行打分（由于本项目中涉及的供水站设备提升是在原有供水站的场所上优化及布置，供应商需要根据现场实际情况进行勘察测绘，提供详实可行的技术方案，使设备安装使用后既利用了原有构筑物，同时又满足水质和水量的要求；）。

1）内容方案非常详细完整、合理，具有可行性的得6分；

2）内容方案基本完整，基本可行的得4.5分

3）内容方案较为完整，但个别地方不够合理的得3分；

4）内容方案不完整，可行性欠缺的得1.5分；

5）内容方案缺失，不具备可行性的得0分。

	
	
	6分
	根据投标人针对本项目各供水站提供的设施改造平面布置图和安装图纸，由评委进行打分。

1）图纸完善且符合本项目要求，完全根据各供水站进行设计，可操作性强的得6分；

2）图纸基本符合要求，针对大部分供水站的设计基本完整，可操作性较强的得4.5分。

3）图纸部分完整，有针对部分供水站进行设计的得3分。
4）图纸不完善，不太能满足采购需求，可操作性差的得1.5分。

5）没有提供图纸或图纸完全不满足项目需求的得0分。

	6
	项目组成员
	7分
	1、投标人拟派的项目负责人具有机电工程二级建造师证书或机电工程类专业或给排水专业工程师的得1分；具有机电工程一级及以上建造师证书或机电工程类专业或给排水专业高级及以上工程师的得2分。本项最高得2分。
2、投标人拟派的技术负责人具有机电工程类专业或给排水专业高级工程师职称的得2分；

3、投标人拟派的项目组其他成员中（不包含技术负责人和项目负责人）有取得给排水或机电工程类专业工程师及以上职称的，每人得1分，最多得3分。

注：1、提供以上人员相关证书及投标截止时间前近3个月社保缴纳证明复印件并加盖公章，否则不得分。2、同1人具有多种证书不重复得分。

	7
	设备运行能力要求
	5分
	投标人提供的设备自带管理平台系统的，功能成熟、先进、可靠、安全、界面友好、操作方便、兼容性好，并提供网址、登录信息用于评审验证。

1）针对此项有详细具体的描述，内容全面详实，结合项目实际，可操作性强的的得5分；

针对此项描述较详细，内容较全面，具有可行性的得3.75分；

针对此项描述内容较全面，基本具有可行性的得2.5分；
4）针对此项描述较少，可行性欠缺的得1.25分；

5）没有提供内容或内容完全不满足项目需求的得0分。

	8
	投标产品实力
	2分
	投标人提供的设备具有远程巡检系统、设备远程维护系统、设备数据可视化监控系统、预警系统、仿真系统、自控系统、边缘计算终端系统、巡检运维系统、净水设备软件相关的浸没式超滤膜设备云平台软件著作权证书，提供1项得0.5分（每项不得重复计分），本项最高得2分。

注：1、提供以上相关证书的复印件或扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。2、软件著作权带有同样功能文字描述的视为同类型软件著作权证书。

	
	
	2分
	投标人提供的设备的膜制备技术或有净化处理或净化装置具有已授权的专利证书，每具有一个得1分，最高得2分。

注：提供以上相关证书的复印件或扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。

	
	
	2分
	投标人提供的设备的膜净水技术获得省级及以上奖项，每具有一个得1分，最高得2分。

注：1、提供以上相关证书的复印件（扫描件）或行政部门颁发的获奖名单的网上截图及查询链接并加盖供应商公章，否则不得分。

	9
	投标产品设备配置
	4分
	根据投标人提供的膜净水处理设备的配置、功能、材料、能耗等进行打分。

配置齐全、功能完善，材料优质，能耗低的得4分；

配置、功能基本完善，材料、能耗一般的得2分；

配置功能不够全面，材料较差，能耗高的得0分；

	
	
	2分
	根据投标人提供的消毒投加装置的配置、功能、材料等进行打分。

配置齐全、功能完善，材料优质的得2分；

2）配置、功能基本完善，材料一般的得1分；

3）配置功能不够全面，材料较差的得0分；

	
	
	1分
	根据投标人提供的配套仪表的配置、功能、材料等进行打分。

配置齐全、功能完善，材料优质的得1分；

配置、功能基本完善，材料一般的得0.5分；

配置功能不够全面，材料较差的得0分；

	
	
	1分
	根据投标人提供的配套阀门的配置、功能、材料等进行打分。

配置齐全、功能完善，材料优质的得1分；

配置、功能基本完善，材料一般的得0.5分；

配置功能不够全面，材料较差的得0分；

	10
	实施方案
	3分
	根据投标人提供的产品供货、验货、安装调试、测试、调优、管理培训、运行维护等内容进行打分。

1）内容方案详细完整，合理，具有可行性的得3分；

2）内容方案基本详细，但个别地方不够合理的得2分；
3）内容方案不完整，可行性欠缺的得1分；

4）没有提供方案或方案完全不满足项目需求的得0分。

	
	
	2分
	根据投标人组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等内容进行打分。

1）内容方案详细完整，合理，具有可行性的得2分；

2）内容方案基本详细，但个别地方不够合理的得1.4分；
3）内容方案不完整，可行性欠缺的得0.7分；

4）没有提供方案或方案完全不满足项目需求的得0分。

	
	
	3分
	根据投标产品质量保证及措施的严密性、先进性、可靠性，工期保障方案有效性、严密性等内容进行打分。

1）内容方案详细完整，合理，具有可行性的得3分；

2）内容方案基本详细，但个别地方不够合理的得2分；
3）内容方案不完整，可行性欠缺的得1分；

4）没有提供方案或方案完全不满足项目需求的得0分。

	11
	膜组件
质保期
	4分
	膜组件在质保8年基础上每增加半年得1分，本项最高得4分。

	12
	售后服务
	7分
	根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括①服务承诺及条款(包含制造商售后服务承诺函复印件加盖制造商公章)②服务响应方案③备品备件(易耗品)供应方案④服务人员配备⑤应急措施⑥化学清洗方案⑦质保外服务措施等，且为专门针对本项目、符合本项目实际需求的得7分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣1分，扣完为止。


注：投标供应商需保证投标资料的真实性，签订合同前，采购人将对到货货物进行严格验收，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
三、说明
1、每个供应商最终得分=技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值＋资信部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书
浙江亿邦建设咨询有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--膜处理设备和消毒设备采购（采购编号：）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：214381086@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
