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    平阳县怀溪镇边垟村至石城村农村道路改造提升工程第01合同段施工招标文件

第五章   工程量清单
1．工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。 

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。 

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。 

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。  

2．投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7  暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金额的数量为第100章至600章工程量清单合计的3%，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：    /    。

3．计日工说明
3.1本项目不适用。
4．其他说明
4.1 建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险和第三方责任险的保险费及安全生产费用）至600章的合计金额，保险费率暂按3‰计。

4.2 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率：5‰。

4.3 安全生产费应不低于投标报价(不含建筑工程一切险和第三者责任险的保险费及安全生产费用)的1.5%。

4.4 在发出中标通知书之前，招标人有权对拟中标人投标文件中的明显不平衡报价的子目单价，在投标总报价不变的前提下，协商调整至双方认可的合理范围。

5.工程量清单

5.1工程量清单表

工程量清单

标段：                                                            

	清单    第100章     总则

	子目号
	子   目   名   称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	　
	　
	
	

	101-1
	保险费
	　
	　
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1.000
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1.000
	
	

	102
	工程管理
	　
	　
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1.000
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1.000
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1.000
	
	

	103
	临时工程与设施
	　
	　
	
	

	103-2
	临时占地
	总额
	1.000
	
	

	103-3
	临时供电设施架设、维护与拆除
	总额
	1.000
	
	

	103-5
	临时供水与排污设施
	总额
	1.000
	
	

	104
	承包人驻地建设
	　
	　
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1.000
	
	

	清单  第100章  合计   人民币                                元


工程量清单

标段：                                                            
	清单  第200章  路 基

	子目号
	子   目   名   称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	　
	　
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	　
	　
	
	

	-a
	拆除水泥混凝土路面(含凿碎、利用)
	m3
	2504.160
	
	

	203
	挖方路基
	　
	　
	
	

	203-1
	路基挖方
	　
	　
	
	

	-a
	挖土方(用于路基填筑)
	m3
	1770.840
	
	

	204
	填方路基
	　
	　
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	　
	　
	
	

	-c
	利用土石混填
	m3
	4275.000
	
	

	-d
	借土填方(宕渣)
	m3
	5291.000
	
	

	209
	挡土墙
	　
	　
	
	

	209-4
	干砌挡土墙
	　
	　
	
	

	-a
	干砌片石挡土墙(含清基)
	m3
	2276.400
	
	

	-b
	C25砼压顶
	m3
	70.800
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第200章  合计     人民币                          元


工程量清单

标段：                                                            
	清单  第300章  路 面

	子目号
	子   目   名   称
	单位
	数量
	单价
	合价

	312
	水泥混凝土面板
	　
	　
	
	

	312-1
	水泥混凝土面板
	　
	　
	
	

	-a
	厚180mm（混凝土弯拉强4.0MPa、刻纹）
	m2
	17270.750
	
	

	312-2
	钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	2770.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第300章  合计     人民币                          元


工程量清单

标段：                                                            
	清单  第400章  桥梁、涵洞

	子目号
	子   目   名   称
	单位
	数量
	单价
	合价

	A
	K1+872 1号桥(1×10) 预应力砼空心板
	　
	　
	
	

	403
	钢筋
	　
	　
	
	

	403-1
	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	854.600
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	4379.600
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	1840.400
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	3515.000
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	1309.500
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	4611.600
	
	

	-c
	光圆钢筋（D10冷轧带肋钢筋网片）
	kg
	777.400
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）(防撞护栏)
	kg
	223.600
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）(搭板、防撞护栏)
	kg
	5785.000
	
	

	404
	基坑开挖及回填
	　
	　
	
	

	404-1
	桥台开挖
	m3
	214.700
	
	

	404-5
	台后回填(级配碎石)
	m3
	171.800
	
	

	405
	钻孔灌注桩
	　
	　
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩
	　
	　
	
	

	-a
	Φ1.0m(含成孔、灌注、护筒、围堰等全部内容)
	m
	66.000
	
	

	410
	结构混凝土工程
	　
	　
	
	

	410-2
	混凝土下部结构
	　
	　
	
	

	-b
	耳背墙(含挡块)混凝土（C30）
	m3
	9.960
	
	

	-c
	盖梁混凝土（C30）
	m3
	20.800
	
	

	-g
	支座垫石混凝土（C30）
	m3
	1.050
	
	

	410-5
	桥梁上部结构现浇整体化混凝土
	　
	　
	
	

	-a
	C40混凝土
	m3
	7.600
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	　
	　
	
	

	-a
	C30搭板混凝土
	m3
	35.280
	
	

	-b
	C30现浇混凝土护栏
	m3
	9.900
	
	

	411
	预应力混凝土工程
	
	
	
	


工程量清单

标段：                                                            
	清单  第400章  桥梁、涵洞

	子目号
	子   目   名   称
	单位
	数量
	单价
	合价

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	1160.400
	
	

	411-7
	C50现浇预应力混凝土上部结构(铰缝)
	m3
	1.650
	
	

	411-8
	C50预制预应力混凝土上部结构(含封锚砼费用)
	m3
	24.506
	
	

	413
	砌石工程
	　
	　
	
	

	413-1
	M7.5浆砌片块石
	m3
	31.600
	
	

	413-5
	C25混凝土基础
	m3
	15.200
	
	

	413-6
	钢筋（HRB400）
	kg
	960.600
	
	

	415
	桥面铺装
	　
	　
	
	

	415-4
	桥面排水
	　
	　
	
	

	-a
	铸铁管泄水管
	个
	4.000
	
	

	416
	桥梁支座
	　
	　
	
	

	416-1
	板式橡胶支座
	　
	　
	
	

	-a
	GJZ 150*200*28
	块
	48.000
	
	

	416-5
	200*200*20mm橡胶缓冲块
	块
	4.000
	
	

	417
	桥梁接缝和伸缩装置
	　
	　
	
	

	417-2
	模数式伸缩装置
	　
	　
	
	

	-a
	40型钢伸缩缝(含预留槽混凝土和钢筋)
	m
	16.000
	
	

	B
	K2+558 2号桥(1×16) 预应力砼空心板
	　
	　
	
	

	402
	老桥拆除
	　
	　
	
	

	402-1
	老桥拆除
	座
	1.000
	
	

	403
	钢筋
	　
	　
	
	

	403-1
	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	1130.400
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	5733.800
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	1079.600
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	5277.400
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	3295.600
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	6160.500
	
	

	-c
	光圆钢筋（D10冷轧带肋钢筋网片）
	kg
	1480.800
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	
	
	
	


工程量清单

标段：                                                            
	清单  第400章  桥梁、涵洞

	子目号
	子   目   名   称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-a
	光圆钢筋（HPB300）(过渡板传力杆、防撞护栏)
	kg
	721.500
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）(搭板、防撞护栏)
	kg
	6478.200
	
	

	-c
	带肋钢筋（HRB400）(含过渡板杆拉杆、板内配筋)
	kg
	1589.100
	
	

	404
	基坑开挖及回填
	　
	　
	
	

	404-1
	干处挖土方(护堤墙)
	m3
	155.800
	
	

	404-5
	台后回填(级配碎石)(护堤墙)
	m3
	62.300
	
	

	404-6
	30cm厚5%水泥稳定碎石(含过渡板下)
	m3
	152.800
	
	

	405
	钻孔灌注桩
	　
	　
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩
	　
	　
	
	

	-a
	Φ1.20m(含成孔、灌注、护筒、围堰等全部内容)
	m
	72.000
	
	

	410
	结构混凝土工程
	　
	　
	
	

	410-2
	混凝土下部结构
	　
	　
	
	

	-b
	耳背墙(含挡块)混凝土（C30）
	m3
	16.300
	
	

	-c
	盖梁混凝土（C30）
	m3
	24.300
	
	

	410-5
	桥梁上部结构现浇整体化混凝土
	　
	　
	
	

	-a
	C50混凝土
	m3
	14.400
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	　
	　
	
	

	-a
	C30搭板混凝土
	m3
	30.200
	
	

	-b
	C30混凝土过渡板20cm厚
	m2
	504.000
	
	

	-c
	C30现浇混凝土护栏
	m3
	14.000
	
	

	411
	预应力混凝土工程
	　
	　
	
	

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	1798.800
	
	

	411-7
	C50现浇预应力混凝土上部结构(铰缝)
	m3
	4.950
	
	

	411-8
	C50预制预应力混凝土上部结构(含封锚砼费用)
	m3
	53.416
	
	

	413
	砌石工程
	　
	　
	
	

	413-1
	M7.5浆砌片石基础(锥坡)
	m3
	4.100
	
	

	413-2
	M7.5浆砌片块石(接线)
	m3
	75.000
	
	

	413-4
	C30预制砼六角空心块(锥坡，含填满种植土)
	m2
	72.000
	
	

	413-5
	C20混凝土检查平台、台阶(锥坡)
	m3
	1.800
	
	

	413-6
	M7.5砂浆抹面(锥坡)
	m2
	72.000
	
	

	415
	桥面铺装
	　
	　
	
	

	415-4
	桥面排水
	
	
	
	


工程量清单

标段：                                                            
	清单  第400章  桥梁、涵洞

	子目号
	子   目   名   称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-a
	Φ100PVC排水管
	个
	12.000
	
	

	416
	桥梁支座
	　
	　
	
	

	416-1
	板式橡胶支座
	　
	　
	
	

	-a
	GJZF4 200x200x37
	块
	24.000
	
	

	416-5
	200*200*20mm橡胶缓冲块
	块
	4.000
	
	

	417
	桥梁接缝和伸缩装置
	　
	　
	
	

	417-2
	模数式伸缩装置
	　
	　
	
	

	-a
	40型钢伸缩缝(含预留槽混凝土和钢筋)
	m
	16.000
	
	

	C
	K3+655 3号桥(1×8) 钢筋砼空心板
	
	
	
	

	402
	老桥拆除
	　
	　
	
	

	402-1
	老桥拆除
	座
	1.000
	
	

	403
	钢筋
	　
	　
	
	

	403-1
	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	921.400
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	4767.400
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	1826.200
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	3921.800
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	1825.500
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	4448.000
	
	

	-c
	光圆钢筋（D10冷轧带肋钢筋网片）
	kg
	656.500
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）(防撞护栏)
	kg
	137.600
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）(搭板、防撞护栏)
	kg
	4883.000
	
	

	404
	基坑开挖及回填
	　
	　
	
	

	404-1
	桥台开挖
	m3
	325.000
	
	

	404-5
	台后回填(级配碎石)
	m3
	285.000
	
	

	405
	钻孔灌注桩
	　
	　
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩
	　
	　
	
	

	-a
	Φ1.0m(含成孔、灌注、护筒、围堰等全部内容)
	m
	76.000
	
	

	410
	结构混凝土工程
	　
	　
	
	


工程量清单

标段：                                                            
	清单  第400章  桥梁、涵洞

	子目号
	子   目   名   称
	单位
	数量
	单价
	合价

	410-2
	混凝土下部结构
	　
	　
	
	

	-b
	耳背墙(含挡块)混凝土（C30）
	m3
	11.080
	
	

	-c
	盖梁混凝土（C30）
	m3
	23.800
	
	

	-g
	支座垫石混凝土（C30）
	m3
	1.320
	
	

	410-3
	现浇混凝土上部结构
	　
	　
	
	

	-a
	C40铰缝
	m3
	2.100
	
	

	410-4
	预制混凝土上部结构
	　
	　
	
	

	-a
	C40预制空心板混凝土
	m3
	19.720
	
	

	410-5
	桥梁上部结构现浇整体化混凝土
	　
	　
	
	

	-a
	C40混凝土
	m3
	6.400
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	　
	　
	
	

	-a
	C30搭板混凝土
	m3
	35.300
	
	

	-b
	C30现浇混凝土护栏
	m3
	6.100
	
	

	413
	砌石工程
	　
	　
	
	

	413-1
	M10.0浆砌片块石
	m3
	75.900
	
	

	412-5
	C25混凝土基础
	m3
	32.300
	
	

	413-6
	钢筋（HRB400）
	kg
	1203.000
	
	

	415
	桥面铺装
	　
	　
	
	

	415-4
	桥面排水
	　
	　
	
	

	-a
	铸铁管泄水管
	个
	4.000
	
	

	416
	桥梁支座
	　
	　
	
	

	416-1
	板式橡胶支座
	　
	　
	
	

	-a
	GJZ 150*150*21
	块
	32.000
	
	

	416-5
	200*200*20mm橡胶缓冲块
	块
	4.000
	
	

	417
	桥梁接缝和伸缩装置
	　
	　
	
	

	417-2
	模数式伸缩装置
	　
	　
	
	

	-a
	40型钢伸缩缝(含预留槽混凝土和钢筋)
	m
	16.000
	
	

	D
	圆管涵
	　
	　
	
	

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	　
	　
	
	

	419-1
	75cm单孔钢筋混凝土圆管涵(含基础、垫层)
	m
	14.500
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第400章  合计     人民币                          元


工程量清单

标段：                                                            
	清单  第600章  安全设施及预埋管线

	子目号
	子   目   名   称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602-3
	波形梁钢护栏
	　
	　
	
	

	-a
	Gr-C-4E波形梁钢护栏(含立柱钻孔)
	m
	60.000
	
	

	-b
	Gr-C-2E波形梁钢护栏10.65m桥梁过渡段(3号桥，含立柱钻孔，含桥梁0.85m板及下边加板费用)
	m
	42.600
	
	

	-c
	波形梁钢护栏端头(含IV类反光膜)
	个
	10.000
	
	

	604
	道路交通标志
	　
	　
	
	

	604-1
	单柱式交通标志
	　
	　
	
	

	-a
	φ=600mm园标志牌(含Φ89立柱、基础等全部)
	个
	2.000
	
	

	-b
	A=700mm三角标志牌(含Φ89立柱、基础等全部)
	个
	12.000
	
	

	-c
	φ=1000mm园标志牌(2号桥，含Φ76立柱、基础、垫层等全部)
	个
	2.000
	
	

	-d
	双φ=1000mm园标志牌(3号桥，含Φ76立柱、基础、垫层等全部)
	个
	2.000
	
	

	604-8
	里程碑
	个
	3.000
	
	

	604-10
	百米桩
	个
	38.000
	
	

	605
	道路交通标线
	　
	　
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	　
	　
	
	

	-a
	热熔标线
	m2
	1530.000
	
	

	605-5
	轮廓标
	　
	　
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	个
	6.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第600章  合计     人民币                          元


5.2 投标报价汇总表

                                   （项目名称）
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	  路 基
	

	3
	300
	  路 面
	

	4
	400
	  桥梁、涵洞
	

	5
	600
	  安全设施及预埋管线
	

	6
	第100章到600章清单合计
	

	7
	已包含在清单合计中的专业工程暂估价合计
	

	8
	清单合计减去专业工程暂估价

合计（即6-7=8）
	

	9
	暂列金额（8×3%=9）
	

	10
	投标报价（6＋9=10）
	


5.3工程量清单单价分析表
	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械

使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合

单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主  材
	辅

材

费
	金

额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2020年鳌江镇城新线至城北村公路提升改造工程
投 标 文 件
第一信封（商务及技术文件）
投标人：             （盖单位章）
        年      月    日
资信评分项索引表

	序号
	评分项目
	投标文件页码

	1
	企业信息公开
	

	2
	人员信息公开
	

	3
	信用评价结果（如有请填写页码，没有填无）
	

	4
	2019年7月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假材料，按投标人须知第3.5.8项处理；
	

	5
	2017年7月1日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假材料按投标人须知第3.5.8项处理。
	

	6
	……
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


注：资信评分项索引表放置在投标文件前页。
目
  录
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（二）授权委托书

三、投标保证金

四、施工组织设计

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法和技术措施

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项以及相应的图表

五、项目管理机构

六、拟分包项目情况表

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表


（二）投标人企业组织机构框图

（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表


（四）近年财务状况表


（五）正在施工的和新承接的主要项目情况表


（六）自2017年7月1日以来发生的诉讼及仲裁情况

（七）诚信系统信息表
（八）信用评价结果使用承诺书
（九）履约行为表

八、承诺函

九、投标人须知前附表规定的其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

                    （招标人名称）：
1．我方已仔细研究2020年鳌江镇城新线至城北村公路提升改造工程施工招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），愿意按报价函中的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         元（¥       ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7．                  （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地址：                                      
网址：                                      
电话：                                      
传真：                                      
邮政编码：                                  
         年     月     日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算24个月
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	1000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	  /  元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	  /  %签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	10%签约合同价。
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1
	本项目不适用
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	50万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	按同期中国人民银行六个月（含六个月）短期贷款利率，不计复利。
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的12%
	

	12
	质量保证金限额
	17.4.1
	工程结算价的1.5%。
	

	13
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算24个月。
	


                             投 标 人:                       （盖单位章）
投标文件签署人签名:                       
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                            

单位性质：                             
地址：                                  

成立时间：       年    月    日
经营期限：
姓名：（法定代表人签字）性别：    年龄：    职务：        系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明
投标人：               （盖单位章）
      年    月    日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（二）授权委托书

本人         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2020年鳌江镇城新线至城北村公路提升改造工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               。

代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：               （盖单位章）
法定代表人：               （签字）
身份证号码：                      

委托代理人：               （签字）
身份证号码：                     
      年    月    日
注：1．法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
三、投标保证金

投标人应在此提供银行转账回单的复印件。
	投标保证金缴纳凭证复印件粘贴处




备注：投标保证金采用银行转账方式的，需提供银行转账回单的复印件并加盖单位公章。
四、施工组织设计

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性，总体控制在30000字以内）：
（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施（含工程质量标准化管理内容）

（5）安全生产管理体系及保证措施（含安全生产标准化管理内容）

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表

附表一 施工总体计划表

	年度
	 
年度
	 
年度
	 
年度
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附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

	年  度
	   年
	   年

	季  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	三
	四

	月  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	12
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	4
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	7
	8
	9
	10
	…
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注：1.应按各标段实际工程内容填写。
2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三 工程管理曲线
	            年  度

        


	   年
	   年

	     

进  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	……
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附表四   分项工程生产率和施工周期表

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模（    人，各种机械    台）
	平均每生产单位生产率（数量，每周）
	每生产单位

平均施工时间（周）
	生产单位总数

（个）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


注：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

附件五  施工平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六   劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表七  临时占地计划表
	用   途
	面积（m2）
	需用时间

    年   月至   年      月
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	荒地
	
	桩

号
	左侧（m）
	右侧（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.便桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.料场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表八  外供电力需求计划表
	用电位置
	计划用电数量（KW·h）
	用  途
	需 用 时 间

    年   月

至    年   月
	备  注

	桩号
	左或右（m）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

	说明


六、拟分包项目情况表

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分包值合计（万元）
	
	


注：1.投标人拟在中标后将适合专业化队伍施工的专项工程分包给具有相应资质的单位的，应在投标文件中明确相应的专项工程及规模，未列入投标文件的专项工程，不得分包。具体分包活动应符合交通运输部《公路工程施工分包管理办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则》、本招标文件规定及相关的管理规定。

2.若无分包计划，则投标人填写“无”，劳务分包的情况不需填报。
七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
	

	备    注
	


注：在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的复印件（并加盖单位章）。
（二）投标人企业组织结构框图
	以框图方式表示。

	说明


（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	姓
名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职
称
	
	公司单位
职    务
	
	拟在本标段
工程担任职务
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	     年～
     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职
项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：本表后附项目经理和项目总工的身份证（第二代身份证须双面复印）、公路工程相关专业中级及以上职称资格证书、在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）以及项目经理的公路工程专业二级及以上建造师注册证书的复印件；上述项目经理的建造师注册证书、在有效期内的安全生产考核合格证书以及项目总工的在有效期内的安全生产考核合格证书上的企业名称应与投标人名称一致。

2、项目经理目前未在具体项目上任项目经理的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

3、投标人在此应如实填报，隐瞒不报的，一经查实，作否决投标处理并没收投标保证金及同期银行存款利息。
4、若职称证书上无专业名称，须提供原职称评审委员会出具的相关证明材料。
（四）近年财务状况表

财务状况表

	  项 目 或 指 标
	单  位
	        年
	        年
	        年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	  五、流动资产
	万元
	
	
	

	  六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、主要财务指标
	万元
	
	
	

	1.净资产收益率
	%
	
	
	

	2.总资产报酬率
	%
	
	
	

	3.主营业务利润率
	%
	
	
	

	4.资产负债率
	%
	
	
	

	5.流动比率
	%
	
	
	

	6.速动比率
	%
	
	
	


注：1.本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据一致。

银行信贷证明

银行名称：                     

地    址：                                       

  日期：            

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币   万元的银行信贷，供            （投标人注册地点）           （投标人名称）于     年     月      日之前，在    （项目名称）需要时使用。我行保证由             （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银行（盖章）：                  

银行主要负责人（签字）：                  

银行主要负责人的姓名、职务：   （打印）    

银行电话：                  

银行传真：                  

注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改《银行信贷证明格式中的实质性内容。

2、银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

3、开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

财务能力承诺书
致：     （招标人全称）        
我谨代表   （投标人全称）     郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）       工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）             元（￥             ）的流动资金，供本项目在施工需要时使用。
特此承诺。
投标人：                   （盖章）    
                               法定代表人
或其授权的代理人：           （签字）
日       期：       年      月    日
注：1、要求提供的流动资金金额详见投标人须知附录2“资格审查条件（财务最低要求）”。
2、投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。

（五）正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、本表后应附中标通知书和合同协议书复印件。
3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。
（六）2017年7月1日以来发生的诉讼及仲裁情况

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书原件。

（七）诚信系统信息表
	投标人全称
	

	企业主项资质
	

	浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果
	（填AA、A、B、C、D或未参加）

	以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果
	

	本次投标是否选择使用浙江省交通运输厅公布的最新信用评价AA、A级信用等级得分
	（填写“使用”或“不使用”）

	是否列入全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的施工资质企业的名录
	（填写是与否）

	在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况

	人员
	姓名
	是否在信息系统中公开
（填是或否）
	备注

	项目经理
（公路工程专业贰级及以上建造师注册证书信息、职称证信息、安全生产考核合格证书（B类）信息）
	
	
	本表后附带有浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统水印的《主要人员信息一览表》打印件，未按要求填写或未附打印件的，相关内容视为未公开。

	项目总工
（职称证信息、安全生产考核合格证书（B类）信息）
	
	
	


（八）信用评价结果使用承诺书

  （招标人名称）  ：
根据浙江省交通运输厅最新（公路工程）施工企业信用评价结果，本投标人  （投标人名称） 的最新一年企业信用等级为   级，现决定将该信用等级得分使用在              项目   标段。在此，本投标人郑重承诺所填报的信用等级真实无误，且本次信用等级得分的使用未超出规定次数。若所承诺事项与事实不符，本投标人同意按提供虚假材料处理，并作为投标失信行为纳入信用评价。

承  诺  人：  （投标人名称并加盖公章）  
                                      法定代表人：                   （签名） 
                  日      期：    年   月   日

注：

1.本承诺书在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印，含该系统水印。

2.本次信用等级得分为第  次使用，还剩余有效次数   次。

3.施工企业选择使用AA、A 级信用等级得分的应提供此表，否则不需要提供。

（九）履约行为表

	投  标  人  应  如  实  填  写  下  列  内  容

	1、2019年7月1日以来，有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报，被限制投标，并在处罚期内；
	

	2、2017年7月1日以来，投标人及拟委任项目经理在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪或未构成犯罪的。
	


注：投标人自行承诺即可，定标前由招标人对中标候选人及拟委任项目经理有无行贿受贿行为进行查询，以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准；若查实提供虚假材料的，招标人将投标人其行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

八、承  诺  函
             （招标人名称）：
我方参加了       （项目名称）      施工投标，若我方中标，我方在此承诺：
在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺：在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
                            投  标  人：                     （盖单位章）
                            法定代表人或其委托代理人：           （签字）
         年    月    日
九、投标人须知前附表规定的其他材料

2020年鳌江镇城新线至城北村公路提升改造工程
投 标 文 件
第二信封（投标报价和工程量清单）
投标人：             （盖单位章）
       年      月    日
目    录

一、报价函

二、已标价工程量清单

三、合同用款估算表

一、报价函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了2020年鳌江镇城新线至城北村公路提升改造工程施工招标文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）    元（¥              ）的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
3．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4.                                        （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1-表5.3）。

三、合同用款估算表

	从开工月算起的时间（月）
	投标人的估算

	
	分  期
	累  计

	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	

	1～3
	
	
	
	

	4～6
	
	
	
	

	7～8
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	

	小计
	
	100.00
	
	

	投标价：
	

	说明
	


注：1.投标人可按附表一的工程进度估算并填写本表。

    2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
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� 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。


� 委托期限在满足开标评标所需合理时间前提下由投标人自行确定，建议不少于投标有效期。





