建筑修改地方

箭头两个门由普通门改为防火门

这面的门窗有变动，  另增加电井和室外楼梯

增加室外楼梯和周边2米内轻质防火材料至顶，增加挡烟垂壁，三层同

外立面做法增加防水

应急队：增加室外楼梯   右侧楼梯门变大    增加电井   大门卷帘门改为平开门

增加室外楼梯，增加挡烟垂壁  三层同     外立面做法同样增加防水同上

门头做法增加防水做法

附属增加这块区域的道路硬化增加这块区域的草地

装修修改地方

应急队

- 饰施-02，防水说明修改

- 饰施-03  材料表防水层调整

- 饰施-04，一层门厅地面地砖拆除改600*防滑地砖，踢脚 改瓷砖

- 饰施-05备用间增加石膏板隔墙

- 饰施-24 D立面材质改无机涂料

- 楼梯防火布详建筑

- 消防队

- 饰施-02 ，防水说明修改

- 饰施-04，材料表防水层调整

- 饰施-05，会议室增加地台，增加工具房

- 饰施-06，主席台吊顶灯具修改

- 饰施-07，主席台地拼修改

- 饰施-16会议室立面根据平面修改

- 饰施-17.包厢c立面修改,窗户取消

- 饰施-20，餐厅D立面门调整

- 饰施-22，室外洗手盆A立面洗手台增加一条侧板

- 防火布详建筑