关于平阳县水头镇小南岛安置房项目（一期）勘察设计第一次答疑
致各投标单位，现就本项目答疑如下：

问题1：南侧A-09c地块是何用地，请提供该区域控规图则。 

回答：住宅用地，控规图已提供

问题2：户型面积是否参考可研报告，如参考可研报告具体是按面积比还是套数比设计？比例上下浮动为多少？

回答：90-95平方米20%，100-105平方米50%，120-125平方米30%。面积为套型建筑面积，比例为户数比，户数比上下浮动3%以内。

问题3：是否提供标准图框及统一封面。

回答：项目为明标，封面及图框自行设计。

问题4：有无安置商业要求，如有要求具体比列为多少。

回答：可布置部分辅助用房，面积规模由设计单位根据项目实际自行考虑。

问题5：有无具体效果图数量要求？是否需要效果图展板？

回答：投标单位可自行提供A1展示效果图，可提供：一张彩色总图、一张鸟瞰、两张透视。无需效果图展板。
问题6：现状用地红线、用地面积及用地名称和可研相比有所调整，请明确A-09b地块户型面积配比要求，同时明确是户型套数比还是户型面积比。

回答：90-95平方米20%，100-105平方米50%，120-125平方米30%。面积为套型建筑面积，比例为户数比，户数比上下浮动3%以内。

问题7：根据控规导则要求A-09b地块内需配建将来移交市政的开闭所一间，具体的面积要求请明确。

回答：根据现有规范和规定自行考虑。

 问题8：安置户型面积为多少？各多少套？是否有浮动。

    回答：90-95平方米20%，100-105平方米50%，120-125平方米30%。面积为套型建筑面积，比例为户数比，户数比上下浮动3%以内。
注：本答疑文件未涉及的其他内容按原招标文件执行，与原招标文件不一致的按本答疑文件执行，给投标单位造成不便，敬请谅解。
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