平阳县公共资源交易中心招标文件

	平  阳  县
公共资源交易中心招标文件
              项目名称：2019年充电桩采购及安装（第一批）

招标编号：PYCG190213012
采 购 人：温州长安集团有限公司
联 系 人：陈先生

联系电话：13906677531

代理机构：浙江品信工程项目管理有限公司
联 系 人：姜先生
联系电话：0577-63672198  
联系传真：0577-63672198
二○一九年二月


投标保证金办理注意事项
●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。
●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士
●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。
●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。
●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。
平阳县公共资源交易中心
关于2019年充电桩采购及安装（第一批）的公开招标公告
公告日期：2019年2月13日
    根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江品信工程项目管理有限公司受温州长安集团有限公司委托，现就2019年充电桩采购及安装（第一批）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
    一、招标编号:PYCG190213012
二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况:
	标项序号
	标项名称
	位置
	规格
	数量
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价(万元)
	备注

	1
	2019年充电桩采购及安装（第一批）
	南区
	180KW一拖六
	3套
	18个电动车充电桩采购与安装，全部工作详见招标文件。
	100
	

	
	
	北区
	180KW一拖六
	2套
	12个电动车充电桩采购与安装，全部工作详见招标文件。
	100
	

	
	
	
	180KW一拖四
	1套
	4个电动车充电桩采购与安装，全部工作详见招标文件。
	
	


四、投标供应商的资格要求:
1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；
2、投标人营业执照经营范围须包含汽车充电设备的生产或销售内容；

3、不接受联合体投标。
五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:
本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定办理本项目投标保证金，并按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。
六、投标截止时间：2019年3月14日下午14:30
七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）
八、开标时间：2019年3月14日下午14:30
九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）
十、投标保证金及保证金账户（未按规定交纳将作无效投标处理）

投标保证金：20000元人民币；

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

从以下三个账户中任选一个账户缴纳保证金

1.开户名: 平阳县公共资源交易中心

账  号：201000090038285000315

开户行：平阳县农商银行营业部 

2.开户名：平阳县公共资源交易中心

账  号：6228400337286077063

开户行：农行平阳县支行

3.开户名：平阳县公共资源交易中心

账  号：401375736904
开户行：中国银行平阳县支行营业部
十一、公告期限： 5个工作日
十二、其他事项
1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。
3、保证金交纳日期：要求2019年3月14日下午14:30前到帐（投标保证金不接受递交现金）。
十三、联系方式：
1、代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司
联系人： 姜先生
联系电话：0577-63672198               
联系传真：0577-63672198
代理机构地点：平阳县鳌江镇工兴路90号
2、采购单位：温州长安集团有限公司
联 系 人：陈先生 
联系电话：13906677531

联系传真：0577-58105766
地址：平阳县曙光南路78号
3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县国有资产管理办公室
联系人：徐女士
监督投诉电话：0577- 63887653 
传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
投 标 通 知 (邀 请) 书
受温州长安集团有限公司委托，浙江品信工程项目管理有限公司对2019年充电桩采购及安装（第一批）进行公开招标，现通知贵单位前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	2019年充电桩采购及安装（第一批）

	
	项目编号
	PYCG190213012

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	名称：温州长安集团有限公司
地址：平阳县曙光南路78号
联系人：陈先生 
联系电话：13906677531

	
	采购代理机构
	名称：浙江品信工程项目管理有限公司
地址：平阳县鳌江镇工兴路90号
联系人：姜先生
联系电话：0577- 63672198              
传真：0577-63672198

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受，应满足下列要求：

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。
投标供应商需提供投标文件电子版一份，电子版装入U盘，封装在商务报价文件封包内。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□)不需要
☑需要 合同签订前中标供应商应提供合同金额10%的履约保证金至采购人指定账户。

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。
□现场报名后获取；
 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或平阳县公共资源交易中心网站http:// www.pyztb.com /直接下载。

	
	投标截止时间
	2019年3月14日下午14:30 截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2019年3月14日下午14:00-14:30截止；
投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标时间
开标地点
注意事项
	开标时间：2019年3月14日下午14:30正(北京时间)
开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）   
注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；
（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；
（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；
（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核及技术资信评审情况，再开启报价文件；
（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。
（7）宣布开标结束。
（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； 

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发到邮箱： 99729926@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网及平阳县公共资源交易中心网站（http://www.zjzfcg.gov.cn、http:// www.pyztb.com /）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


招标文件目录

第一部分  项目简介

   第二部分  招标内容及技术要求

   第三部分  供应商须知

             一、说明

             二、供应商资格要求

三、招标文件

             四、投标文件

             五、投标文件的密封与递交

             六、开标和评标

             七、授予合同

   第四部分  政府采购政策功能相关说明

第五部分  合同格式

   第六部分  附件：投标文件格式

             附件一、投标函

             附件二、开标一览表

             附件三、偏离表

             附件四、投标资格、资质证明文件

             附件五、其他投标文件

             附件六、随机备品备件、专用工具清单

             附件七、货物零件、易损件、备品备件报价表

附件八、业绩清单

附件九、供应商参与政府采购活动投标资格声明

第七部分  评标办法

附、质疑函范本

第一部分     项目简介
一、项目简介
浙江品信工程项目管理有限公司受温州长安集团有限公司委托，以公开招标方式采购2019年充电桩采购及安装（第一批），本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。
第二部分     招标内容及技术要求
一、总则
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。以下所有参数和品牌是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。
供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
二、项目说明（以下技术需求中所有涉及到参数和品牌是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，并非指定，但必须满足相关电力部门的验收标准，由此带来的一切额外费用由供应商承担。▲）
1.项目概况

本项目在温州鳌江新客运站建设1处充电站。为了响应国家新能源推广的号召，实现节能减排，可持续发展，温州长安集团有限公司计划建设1处充电站，现需在该场站内建设充电设备，以满足投放的电动公交车的充电需求。

建设地址：鳌江新客运站

车位数量：34

车辆信息如下：

	车辆型号
	车长
	车辆类型
	充电类型
	电池储电量
	电池标称电压
	充电倍率
	辅助电源电压
	充电电压范围
	载客续航里程（标称）

	/
	8.5米级
	纯电动
	直流
	180kWh
	537.6V
	1C
	24V
	300-750V
	180km


电力情况：在客运中心内，距离场站距离供应商自主考察。

2.货物需求

	项目名称
	鳌江新车站充电站建设项目货物需求表

	充电车位
	34个充电车位，34把充电枪，场站总功率1080KW。

	充电枪
	250A，≥7米（需满足双枪充电距离）

	充电设备
	充电系统：180KW一机六枪
	6套

	后台监控管理系统
	满足运营管理需要：具备充电状态监控、充电车辆查询、充电量统计、故障统计分析功能，并能按时间段实现数据统计、文件导出等功能。详见技术规范要求

	技术要求
	快充：要求每把充电枪快充都可以实现180KW输出，不需要特定车位停车，且快充时是即时自由输出不需要经过人为设定；

慢充：34辆车可以实现同时充电，平均单枪输出30KW；每套充电系统下的所有充电枪可以实现功率智能调度，且可以根据BMS需求将自动功率自动分配到没有充满电的车上；

每套180KW主机设备可以实现任意车位双枪同充且可以实现后期平滑扩容至360KW，不需要其他改造成本。

	设备要求
	设备要求采用一机多枪的分体机形式，现场设备要求具备人机交互界面，带彩色操作屏，带刷卡功能，急停按钮（详见技术规范）

	线缆型号
	要求交流线缆使用铠装150平方三相五线铜芯线缆，长度自行勘察，满足实际需要；

直流线缆使用不低于70平方国标铜芯线缆，直流线缆长需满足运营管理需要。

	雨棚
	要求前后翼展不低于5米，车位宽度为3.5米。参数详见技术要求。

	土建施工
	包含主机基础、雨棚基础、预埋施工、电缆井施工、电缆沟土方工程、商混等。

	电气施工
	充电设备安装、交流线缆敷设、直流线缆敷设、电缆支架、网络综合布线、雨棚安装等安装工程。

	辅助设施
	场站需配置消防、照明设施、限位器。

消防符合国家标准要求；

照明满足现场运营需要；

安装车档保护充电设施（材料采用球墨钢管≥DN80），充电停车位置线


本次招标场站设备需求情况：(以下为基本强制需求，需全部满足，否则做无效标处理）

说明：

本项目充电系统须采用分体机形式，保证充电终端不充电情况下不带电。直流充电机数量和功率均不得变动。要求设备自带12V/24V切换。满足不同车辆充电需求。

采用模块化结构，预留拓展空间。

投标人负责智能充电系统的供货，安装及调试。

投标人负责所有电缆及相关系统辅材的供货。

投标人负责低压工程施工、安装，包括所有基础、管沟、穿管、敷设、回填、平整、硬化、恢复。

投标人负责系统监控管理平台建设。

投标人负责系统的正常供电、整体调试及消防设施建设。

安装车档保护充电设施（材料采用球墨钢管≥DN80），充电停车位置线。
3.系统技术要求

1.
总则

1.1
一般规定

（1）本技术规范提出了对直流快速充电站设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。供应商须仔细阅读本技术规范阐述的全部条款。供应商提供的电动公交车充电站设备应符合采购文件所规定的要求，列出具体技术数据和指标，如有必要，也可以在技术响应文件中以“设备明细表”中详细描述。

（2）本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本采购文件技术要求的产品，如果所引用的标准之间不一致或本采购文件所使用的标准与供应商所执行的标准不一致时，按要求最新标准执行。

（3）如果供应商没有以书面形式对本采购文件技术规范的条文提出差异，则意味着供应商提供的设备完全符合本采购文件的要求。若有与本采购文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术偏离表”中列出。

（4）本技术要求的使用范围仅限于本次的新能源汽车充电设备及安装采购使用。它提出了充电站的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求以及地面硬化的要求。

（5）本技术要求所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，供应商须按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。 

（6）供应商应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品。

（7）如供应商对本技术要求提出异议，不管多么微小，都应在规定时间内提出。如供应商没有对本技术要求提出异议，则可认为供应商完全接受和同意采购文件中的全部技术要求。

（8）供应商执行本技术要求中所列要求、标准。本技术要求中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本技术要求使用的标准，如遇到与成交供应商所执行的标准不一致时，按标准要求较高的标准执行。

（9）供应商所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。

（10）供应商提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电，以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。

（11）在签订订货合同之后，采购人有权对本技术要求提出补充要求和修改，成交供应商应允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。

（12）设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，成交供应商保证采购人不承担有关专利技术的一切责任，且设备合同价不变。

（13）成交供应商对整套设备和配套辅助系统负有全责。

（14）本技术要求未尽事宜，由供需双方协商确定。

1.2
引用规范和标准

（1）电动汽车技术标准


GB/T18487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第1部分通用要求》；


GB/T20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求》；


GB/T20234.2-2015《电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口》；


GB/T20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口》；


GB/T27930-2015《电动汽车非车载传导充电机和电池管理系统之间的通信协议》


GB/T19596-2004《电动汽车术语》


GB/T20234-2006《电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通

用要求》


GB 50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》


QC/T743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》


GB/T20234-2011 《电动汽车传导充电用连接装置》


GB/T27930-2011《电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议》


GB/T29316-2012 《电动汽车充换电设施电能质量技术要求》


GB/T29318-2012 《电动汽车非车载充电机电能计量》


GB/T29772-2013 《电动汽车电池更换站通用技术要求》


GB/T29781-2013 《电动汽车充电站通用要求》


NB/T33001-2010 电动汽车非车载传导式充电机技术条件


NB/T33002-2010 电动汽车交流充电桩技术条件


NB/T33003-2010 电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议


NB/T33008.1-2013电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分 非车载充电机

（2）电气技术标准


GB 50054-2011 《低压配电设计规范》


GB/T14549 《电能质量公用电网谐波》


GB 12326 《电能质量 电压波动和闪变》 


GB/T15543 《电能质量三相电压允许不平衡度》


GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》


GB/T17215.211-2006《交流电测量设备通用要求、试验和试验条件》


GB/T17215.322-2008《静止式有功电能表0.2S级和0.5S级》


GB/Z17625.6-2003《电磁兼容 限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统

中产生的谐波电流的限制》


GB 50060-2008《3～110kV高压配电装置设计规范》


DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》


DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》


DL/T621-1997《交流电气装置的接地》


DL/T856-2004《电力用直流电源监控装置》


GJB3855-1999《智能充电机通用规范》


JB/T5777.4-2000《电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求》


JJG842-1993《直流电能表检定规程》


YD/T 1436-2006《室外型通信电源系统》

（3）
国家电网公司企业标准


Q/GDW233-2009《电动汽车非车载充电机通用技术要求》


Q/GDW234-2009《电动汽车非车载充电机电气接口规范》


Q/GDW235-2009《电动汽车非车载充电机通信规约》


Q/GDW236-2009《电动汽车充电站通用要求》


Q/GDW237-2009《电动汽车充电站布置设计导则》


Q/GDW238-2009《电动汽车充电站供电系统规范》


Q/GDW397-2009 《电动汽车非车载充放电装置通用技术要求》


Q/GDW398-2009 《电动汽车非车载充放电装置电气接口规范》


Q/GDW399-2009 《电动汽车交流供电装置电气接口规范》 


Q/GDW400-2009 《电动汽车充放电计费装置技术规范》 


Q/GDW423-2010 《电动汽车充电设施设计》 


Q/GDW478-2010《电动汽车充电设施建设技术导则》 


Q/GDW485-2010《电动汽车交流充电桩技术条件》 


Q/GDW486-2010《电动汽车电池更换站技术导则》 


Q/GDW487-2010《电动汽车电池更换站设计规范》 


Q/GDW488-2010《电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范》


Q/GDW 686-2011《纯电动客车快换电池箱通用技术要求》   

注：上述标准将根据充电基础设施标准变化情况进行调整，以上标准若出现更新及替换，以新标准为准。未明确的标准要求，应以国家及行业的最新标准为准。

2.
使用条件

2.1
海拔高度：≤2000m；

2.2
抗地震能力：地面水平加速度0.3G，地面垂直加速度0.15G；

2.3
工作环境温度：长期工作条件：-25℃～+40℃；短期工作条件：-30℃～+50℃

（短期工作条件连续不超过48h，每年累计不超过15天）；

2.4
工作相对湿度：长期工作条件：5%～90% （小于或等于25℃）；短期工作条件：5%～95% （小于或等于25℃）；

2.5
运输和储存时的温度：-20℃～+60℃；

2.6
运输和储存时的最大湿度：95%；

3.
技术规范

3.1
概述

(1)
直流充电机采用分体式充电机的结构形式，主要包括：充电机柜、直流充电终端、变配电设备和充电机柜之间的连接线缆、充电机柜和直流充电终端之间的连接电缆、直流充电终端和电动汽车之间的连接电缆及充电连接器等部分组成。

(2)
充电机柜是直流充电机的主要部分，是充电机的控制中心和通信枢纽。负责与充电设施后台系统交换数据；完成充电机的充电控制；与BMS通信获取电池状态和运行信息；获取电能计量表信息，完成充电计费和充电过程的联动控制；将计量计费、充电机工作信息传送给充电站监控系统，获取并执行充电站监控系统下送的控制命令。

(3)
直流充电终端：主要完成与BMS的通信以及完成充电的过程，充电终端主要由液晶显示屏、控制器、刷卡单元、充电枪等各部分组成。该终端需根据实际需求，安装在充电柜或者充电车位处。充电接口应符合《GB/T 20234.3-2011 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》要求。

(4)
充电站监控系统：含必要的安防监控、计量监控、配电监控、充电监控等四大监控模块、必要的通信设备和监控设备。

(5)
充电模块需经过第三方检测机构的型式试验报告证明鉴定认证。

(6)
充电枪需采用国内外知名品牌。

3.2
充电机

3.2.1
直流充电机

(1)
直流充电机是将三相交流输入电压经过防雷保护、滤波、有源功率因数校正、高频软开关方式进行变换得到脉动的直流电，最后经过输出滤波电路得到稳定的直流电压，通过连接电缆、直流充电终端、充电连接器连接到车载电池及BMS，完成电池充电功能。

(2)
直流充电机应具有第三方检测机构的型式试验报告证明。

3.2.1.1技术参数

	项目
	技术指标

	输出额定功率
	单枪最大额定功率180kW

	输入线电压(V)
	380V±20％

	输入电压类型
	三相380V

	交流电网频率(Hz)
	45-65 Hz

	输出电压(V)
	300－750V连续可调

	输出电流(A)
	单枪0 – 250A

	稳压精度
	≤± 0.5%

	稳流精度
	≤ ± 1%

	纹波系数
	≤ ± 0.5%

	峰值效率
	≥94%

	模块数量
	最大12×15kW/750V（单台模块容量额定功率为15KW，模块自带APF）

	输入输出
	采用高频变压器隔离方式

	保护
	充电机具有输入欠压、输入过压、输出短路、电池反接、输出过压、过温等保护功能。还具有输出过流、输出反灌等保护功能。

	通讯方式
	3路CAN，4路RS485，4路RS232，2路RJ45

	绝缘强度
	2500VAC/50Hz  20mA,1min无闪络

	充电效率
	额定输出功率时，效率不小于92%

	功率因数
	当充电机输出功率大于额定输出功率的50%时，功率因数不小于0.99

	谐波电流
	充电机充电模块需自带有源功率因数校正功能，谐波电流含量应符合GB/Z 17625.6-2003《电磁兼容限值对额定电流大于16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》和GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》的有关要求。

	IP防护等级
	充电机满足IP54（在室外）防护要求。

	平均故障间隔时间（MTBF）
	MTBF不小于8500h。

	其他指标
	模块自带有源功率因数校正（APF）功能，模块输入电流谐波小于等于5%,谐波干扰符合相关行业标准，并且满足电动汽车通讯规约及充电要求。


3.2.1.2功能要求

(1)
显示测量功能

显示采用大屏幕液晶屏，实时测量并显示设备的各种信息，包括充电机输出电压、充电电流、电池电压、已充时间、已充容量SOC；每台模块输出电流等参数及与BMS等通信状态，通过触摸（或按键）翻阅菜单，查看整个系统的运行情况。具有实时显示已充电量功能。

(2)
充电功能

a.
直流充电机应满足GB/T20234-2011 《电动汽车传导充电用连接装置》和GB/T27930-2011《电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议》对充电接口的要求。

b.
充电机应具有为电动汽车安全自助式充满电的能力，充电机能依据电动汽车BMS提供的数据，动态调整充电参数、执行相应动作，完成充电过程。

c.充电机应具备手动启动、即插即充、定时充电等充电启动模式。

(3)充电要求

a.
夜间充电：充电场站需要在夜间低谷时段同时对18台电动公交车充电，充电过程无需人工干预。

b.
白天充电：快速补电，任意单枪能够实现0~180KW功率输出。

(4)平滑扩容功能


直流充电机应能平滑扩容充电功率容量及充电终端个数，满足未来车辆的充电需求。直流充电机应具备为双枪充电电动大巴车充电功能，并能平滑扩容充电功率容量，满足其充电需求。

(5)
输出功率限制功能


  直流充电机应具有根据用户需求定时限制输出总功率功能，实现电能在办公用电及电动汽车充电的合理调度，防止超过变压器输出容量。

(6)安全保护功能

a.充电机应具备输入过压和欠压保护、输入缺相保护，输出过压保护和过流保护，过温保护，输出反接保护，BMS通信中断保护，绝缘监测保护等保护功能。

b.充电机应能够判断充电连接器、充电电缆是否正确连接。当充电连接器与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程；当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，立即停止充电，并发出报警信息。

c.充电机应能自动识别与车辆的对接，保证在充电插头未插入电动汽车时或拔下充电插头时，充电插头不带电。

d.充电机应具有安全保护功能，能够防止车载蓄电池过充电。

(7)参数设置功能


监控器可本地或远程设置充电参数如充电电流、充电电压等，并且在充电过程中，上位机或直流充电机（BMS）可对充电参数进行修改。监控器本地设置采用密码方式允许或禁止操作，增加系统的安全性及管理的方便性。

(8)告警功能


监控装置具有各类告警功能，告警值可根据用户需要进行设置。监控系统可储存不少于一个月的历史告警记录。每条告警记录包括时间、告警类型等。

(9)
通讯功能

a.充电机应具备通过CAN网络与BMS通信的功能，用于判断电池类型，获得动力电池系统参数、充电前和充电过程中动力电池的状态参数；充电机通过CAN或工业以太网与充电站监控系统通信，上传充电机和动力电池的工作状态、工作参数、故障报警等信息，并接受充电站监控系统的控制命令，执行遥控动作。

b.监控装置应具有对外隔离RS-232/485口、CAN口（用于与BMS和上位机通信）和以太网口，可实现远程通讯。

c.监控装置可通过SNTP网络对时装置连接进行对时，时间精度为1S。

(10)远程调度功能


每套充电系统可以输出多个充电枪，所有充电枪可以无区别共享充电系统的每个模块，可以远程限定各个枪的充电功率，设置各个充电枪的充电优先级，实现车辆充电的远程调度功能。监控系统开放充电枪功率控制、充电枪充电优先级设置接口，以便第三方公交调度系统通过接口实现对纯电动车的充电调度。

3.2.2
直流充电终端

充电终端应是自助式的，无需人工服务，也可根据用户需求定制。

3.2.2.1人机界面


充电终端应配备人机交互界面。人机界面应友好方便，显示信息丰富。

3.2.2.2
通讯功能


具备CAN2.0通信总线功能，可以与BMS及充电机通讯。

3.2.2.3
急停按钮


具备急停按钮，以便在紧急情况时能够强行终止充电。

3.2.2.4
充电操作方式


支持多种方式的充电操作，支持通过即插即充、刷卡（M1、CPU卡）、手动启停，定时启动等方式进行充电控制。

3.3监控系统及综合管理中心


电动汽车充换电监控系统及综合管理中心需要实现对整个充换电站的监控、调度和管理。应包括充电监控子系统、综合管理中心等。各子监控系统采用以太网和TCP/IP协议接入综合管理中心，实现对整个充电站的数据汇总、统计、故障显示及监控，并接收综合管理中心的监控信息和统一调度指令。充电站综合管理中心部署多台服务器，包括应用、通讯和数据服务器等，管理中心对充电控制自动检测，以及能够下发充电

过程相关指令。

3.3.1体系结构


电动汽车充电站综合管理中心采用分层分布式架构，分为站控层、间隔层、通信层。其中服务层部署相关服务器和工作站，负责数据处理、存储、监视与控制等；间隔层部署具备测控功能的相关设备，负责数据采集、加密及传输，响应站控层指令，通信层部署相关设备，负责间隔层与站控层之间的可靠安全通讯。

3.3.2各子系统通用功能

(1)定期备份及恢复机制


系统应建立历史数据库，存储并定期更新需保存的历史数据和运行数据。


每个实时数据库和应用软件数据库中的数据点都应具备按可设定的间隔时间进行周期性保存功能。

(2)用户划分及权限配置


系统提供用户账号的管理，如删除，修改，增加等操作。根据业务需要不同的账号具有不同的角色。每个操作账号可以有一个或多个角色，每个角色的权限可由超级管理员设定。

3.3.3充电监控子系统

3.3.3.1系统构成

(1)
站控层部署数据服务器、应用服务器、通讯服务器。其中通讯服务器通过分散于间隔层的智能就地监控单元实时采集充电设备数据；数据服务器处理间隔层上传的数据以及应用服务器下发的数据；应用服务器负责处理各种充电业务需求。

(2)间隔层设备为直流充电机，完成面向单元设备的检测及控制功能，向站控层传输数据并接收站控层下发的控制命令及信息。

(3)通信层为站控层与间隔层之间提供实时、可靠、安全的加密数据传输。

3.3.3.2系统功能

(1)
数据采集

a.充电机信息：采集电池的连接状态、充电机的远方就地状态、充电电压、充电电流、充电时间、充电电量、充电机状态、充电机通讯状态、充电机相关告警等信息。

b.电池信息：电池总电压、最高单体电压及单体编号、最高和最低电池温度、电池相关告警等信息。

(2)数据展示及统计

a.利用柱状图、饼图、曲线等多种形式展示采集到的各种实时数据。

b.利用柱状图、饼图、曲线等多种形式展示历史充电数据。

c.对异常数值进行突出显示。

(3)充电控制

a.充电设备的控制与操作主要包括：对充电机充电、待机、停机的控制；充电电流，

充电电压的设置等。

b.充电控制可设置不同的充电模式。

(4)事件记录及告警功能

a.完成充电过程中各类事件的历史数据记录及查询、相关越限报警及设备异常报警

功能。

b.对告警进行分级分类，根据告警等级进行推图、语音告警等行为。

3.3.4
平台接口

3.3.4.1
二次开发接口

提供二次开发接口，对平台具有二次开发能力。可以根据采购人的实际需求，能够

接入采购人已有及后期实施的相关系统及平台。

3.3.4.2
开放接口


平台具有开放接口（OPEN API）。可以对相关第三方开放相关接口，以便第三方（包

括：面向公众的网站、政府监管门户、厂商管理门户、个人用户门户、移动APP、其它

设备供应商设备等）能够接入平台。

3.5消防要求

根据GB50966-2014《电动汽车充电站设计规范》要求，对于充电站的火灾危险等级

的定义应符合以下要求：

(1)不考虑插电式混合动力汽车进入时，充电站应按轻危险等级配置灭火器；

(2)考虑插电式混合动力汽车进入时，充电站应按严重危险等级配置灭火器；

(3)根据GB50140《建筑灭火器配置设计规范》，汽车充电站属于E类火灾场所，其

最大保护距离和单具灭火器最低配置基准不应低于A类火灾的规定，具体要求如下：

灭火器最大保护距离

	危险等级
	手提式灭火器
	推车式灭火器

	严重危险级
	15
	30

	中危险级
	20
	40

	轻危险级
	25
	50


单具灭火器最低配置基准

	危险等级
	单具灭火器最小配置灭火级别
	单位灭火级别最大保护面积（m²/A）

	严重危险级
	3A
	50

	中危险级
	2A
	75

	轻危险级
	1A
	100



根据以上要求，供应商需提供相关防火配置方案。

3.6
停车位雨棚

3.6.1必须按招标人提供的停车场规划方案，进行雨棚设计。雨棚本身要与周围环境融合。雨棚采用钢柱支撑展翼膜结构。

3.6.2停车位采用垂直式布置，充电机及充电终端布置在停车位尾部，遮雨棚高度不得低于5米，雨棚立柱直径不小于219mm。车位尾部近充电终端附近设置限位器，防止公交车倒车入库时冲撞充电终端。

3.7膜结构要求


膜结构必须具有一定的刚度，在一般风荷载作用下不致产生明显振动或颤振，能很好的适应本地气候条件。且必须具有良好的排水能力，避免膜结构由于积水、积雪过多引起结构破坏。本工程在最大风荷载作用下，膜最大应力约为15KN/m。

技术参数表

	项目
	参数

	基布
	高强度低纱聚酯丝或100%涤纶

	拉伸强度（经/纬）
	4000/3800 N/5cm

	撕裂强度（经/纬）
	500/450/5cm

	剥离强度
	>120N/5cm

	透光率
	≧8%

	适用温度
	-30~+70℃

	防火标准
	DIN 4102 B1


3.7.1涂装工艺


为了缩短施工周期。采用钢桁架在工厂进行底漆涂装，运输进场进行补漆，安装完毕后在进行补漆。

3.7.2
 除锈要求


要求具有良好的漆膜保护性能和表面处理效果，焊接后先行做以下工作：


金属表面应无油污，喷砂除锈表面应达到Sa2．5级，锚纹深度50μm左右；必须达到St3级。清除钢铁面灰尘，清除焊接飞溅、焊渣。

3.7.3涂装施工

(1)涂装施工：涂料采用喷涂、刷涂等方法涂装。下一道漆应在一道漆表干后涂敷。涂料应在规定时间内用完，涂料粘度过大时可加入不超过3％的溶剂稀释。或如果漆膜完全固化，应打毛后再涂刷下一道漆。

(2)整个涂装过程中钢板表面温度最低应高于露点温度3℃以上，空气的相对湿度不超过5％。

(3)喷漆前焊缝等难以喷到的位置应先预涂，以保证漆膜厚度达到规定要求。

(4)油漆的施工及施工条件应严格按涂料生产厂家产品说明书的技术要求实施。

(5)每个架涂装完成后，必须等油漆干硬后才可进行吊运，或允许工人进行其他作业。

3.7.4
涂层修补

(1)在运输或装配过程中造成的涂层损坏应在抵达现场适当时间内修补。

(2)现场修补时的天气情况、油漆的各项技术参数应符合油漆说明书要求或遵从油漆技术代表指导。

(3)涂装表面不能出现气泡、小孔现象。

(4)面漆的光泽度为30～40。

3.8线缆要求

    线缆需符合最新国标要求。

3.9充电桩位置图详见附件（自行下载），图纸未有最终审核稿，投标供应商需自行勘察；如充电桩位置有发生变动的，采购人概不负责，投标供应商须自行考虑。

4.工期及施工安全

（1）施工工期

合同签订后45天内，完成建设并验收通过，交付用户使用。

施工安全

本次采购内容所涉及到的所有设备安装、施工等及附属设备安装、施工等安全问题和设备因质量问题所发生的意外情况、所造成的损失都由中标供应商负责。

5.质保要求
质量保证期：投标的所有设备质保8年。

充电枪头如是人为损坏的，置换费用不得超过1000元/个。
6.商务条款（本次采购所有支付方式均为现金汇款形式）

6.1在签订合同前，中标单位须向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金；

6.2合同付款方式为：签订合同后的5个工作日内支付合同总价的30%作为订金；充电桩安装完成并验收合格后的5个工作日内支付合同总价的65%并无息退还履约保证金，并提供质保期内的质保承诺函，剩余5%作为质保金运行满1年后无未处理完毕的质量、服务纠纷时于5个工作日内支付（即全额支付）。

6.3毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的订金金额。

6.4.要求投标人提供7*24小时技术咨询服务，在采购人提出故障报修后，服务人员30分钟内响应，紧急救援2小时内赶到现场，一般故障4小时内处理完毕，疑难故障7天内解决。

6.5.投标人在报价时，供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。在履行合同中，任何追加的费用招标人概不接受。
以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次招标工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目总价包干，项目实施过程中合同价格不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
7、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

8、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
10、本项目采购预算（最高限价）为200万元人民币，本次采购分二个部分报价，分别为18个充电位部分（最高限价100万元人民币）和16个充电位部分（最高限价100万元人民币）；某供应商报价超出该最高限价的则该供应商做无效报价处理。
11、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金 2019年3月14日14：30到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账或现金存入的，其投标做无效投标处理。▲
▲12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。
▲13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

14、本次招标活动中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在平阳县公共资源交易中心网站或浙江省政府采购网直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料及证书原件三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二（一））
2）投标产品数量、价格表（附件二（二））
3）随机备品备件及专用工具清单（附件六）
4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）
2.2、技术资信部分组成
1) 投标函（附件一）；
2）法定代表人授权书（附件四、一）；
3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；
4）投标产品的制造、生产工艺、检测手段的详细描述；投标产品技术性能、结构、参数、安全防护技术和质量水平的详细描述；
5）商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；
6）投标供应商情况声明（见附件四（二））供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）；
7）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；
8) 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
9）相关投标产品的检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；
10）2016年1月1日以来的供应商业绩证明（需提供合同）（如有则提供，复印件加盖公章）（附件八）；

11）所有投标产品的制造厂商售后服务授权书；
12) 优惠条件
供应商承诺给予用户的其他优惠条件，包括技术培训、售后服务、质量保证期等；
13）供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；
质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表（放置投标文件目录前）等

14)享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料：
（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）
（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件一）
（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）。
（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
15）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

2.3、资格审核资料及证书原件部分（单独包装密封）：

1）供应商营业执照原件；（副件也有效）

2）法定代表人授权书原件；

3）供应商认为需要的其他原件。

上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价（附件二）。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

  5、投标

5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
    6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交向采购人递交了履约保证金同时采购合同原件给予平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内退还。

6.4发生下列情况之一，投标保证金将被不予退还并转至采购人指定的账户。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）弄虚作假及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料及证书原件部分均分开装订，分别密封)。   
五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本密封；技术资信部分正本与副本密封；资格审核资料及证书原件单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、 “技术资信投标文件”、“资格审核资料及证书原件”、“开标时启封”字样。
1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。
3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人授权书原件密封在资格审核资料及证书原件部分中的投标文件也有效）、供应商有效身份证件（原件）；由评标委员会确认投标资格。
▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

六、开标和评标

1.1、开启资格审核资料及证书原件部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料及证书原件部分投标文件”及商务报价部分投标文件；

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

未提供供应商有效营业执照原件（副件也有效）或税务登记证的；（多证合一只需提供营业执照原件） 
投标人营业执照经营范围未包含汽车充电设备的生产或销售内容的；

未按规定交纳投标保证金的；

供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件的（或法人有效身份证件的）；

评标现场经查询：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商。
1.2 开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5） 明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
10）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标人的投标文件相互混装；

　　（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
11）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。 

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。
5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回并转到采购人指定银行账户，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

    5、履约保证金

中标供应商在签订合同前需向采购人提供履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目最终验收前有效。

6.招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理费18900元，招标代理费包含在投标总价中。
招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行
开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司
开户账号：201000173270170
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）
（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）
（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)
（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：
（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）
（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）
（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标供应商名称（盖章）：                
日期：    

                         　　　　　
附件   国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式
[image: image1.png]PRIHERERATR B EEkESR

NIV EEER
v“%ﬂﬁ%l&ﬁﬁgﬂéﬁﬁa
e G—HRER BRBE P Zas
Ak ERR RmATHe 7o) pa 253 Biaflx
IRETEAEEEERATESHSAT  91330327MA2CP3903A 0 EREEATHLFERNEE SHEEDHEEEES
ISAR)
IIRETEAEEEERAS 91330326052807148R 1200 EREEASERA LRGSR FHEDHEEEES





投标供应商名称（盖章）：
日期：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分   合同格式（供参考）

                                    编号  ：

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人：采购人
中标供应商：本次采购的中标供应商
合同签订地：平阳县鳌江镇
双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：
第一条：采购商品清单及合同价格
中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元
	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求
1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。
2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。
第三条：权利瑕疵担保
1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。
第四条：包装要求
    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
第五条：完工期限
交货期为合同签订起45日历天。▲
第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收
中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并通过相关质检部门的验收。
货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。
在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。
采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后5日历天内完成，如验收不能通过，供应商赔偿采购人造成的一切损失；
第八条：售后服务
 中标供应商承诺售后服务按照采购文件中承诺的服务计划实施，包括培训。
第九条：履约保证金
详见招标文件。 
第十条：货款的支付
详见招标文件。
第十一条：辅助服务
中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
     中标供应商还应提供下列服务：
    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；
    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。
第十二条：质量保证
    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于乙方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。
中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。
第十三条：补救措施和索赔
1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。
2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价40%的违约金：
（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。
（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。
第十四条：履约延误
    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权终止合同，并按中标供应商违约处理。
 第十五条：不可抗力
    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。
第十六条：争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。
第十七条：违约处理
    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；
（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；
   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；
    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。
第十八条：合同转让和分包
    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。
第十九条：合同生效
1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。
2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。
3、本合同一式柒份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心、国有企业管理办公室及浙江品信工程项目管理有限公司各执壹份。
第二十条：合同修改
除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
第二十一条 合同附件
    下列文件与本合同具有同等法律效力：
1、采购人的采购文件与采购补充文件；
2、中标供应商谈判文件；
 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书
采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）
法定代表人：                                            法定代表人：
开户银行：                                              开户银行：
开户名称：                                              开户名称：
账号：                                                  账号：
签约日期：                                              签约地点：
第六部分    附件—投标文件格式
附件一

                        投  标  函
温州长安集团有限公司：
                      （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：
投标文件正本一份，副本四份；
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。
7、我公司近三年来没有行贿受贿记录；我公司没有政府采购监督管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起60天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
附件二（一）                    
开标一览表
供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元
	项目名称
	投标价（元）

	2019年充电桩采购及安装（第一批）
	18个充电车位
	小写：

	
	16个充电车位
	小写：

	
	合计
	大写：
小写：


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。
▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
▲因充电车位不同，须清楚写明18个充电车位和16个充电车位的投标报价；“18个充电车位”投标报价须与“附件二（二）投标产品数量、价格表（18个充电车位）”的合计报价一致，“16个充电车位”投标报价须与“附件二（三）投标产品数量、价格表（16个充电车位）”的合计报价一致。

供应商全称（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：
附件二（二）
投标产品数量、价格表（18个充电车位）

（价格单位：元人民币）
	2019年充电桩采购及安装（第一批）
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


  说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用，本报价最高限价100万元人民币。
供应商全称（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：
附件二（三）
投标产品数量、价格表（16个充电车位）

（价格单位：元人民币）
	2019年充电桩采购及安装（第一批）
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


  说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用，本报价最高限价100万元人民币。

供应商全称（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：
附件二（四）
产品数量、配置及主要技术参数（不带价格放技术资信标中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
附件三（一）
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
附件三（二）
技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
附件四
资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书
温州长安集团有限公司：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：   （签字）   性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


（二）投 标 人 情 况 声  明
1. 名称及概况：
（1）投标人名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
投标人名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
授权代表人签字                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）
6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）
附件五               其他投标文件
附件六
随机备品备件、专用工具清单(如有)
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           
附件七
产品零件、易损件、备品备件报价表
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           
本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
附件八
2016年1月1日以来类似项目业绩清单（须提供合同，复印件加盖公章）
（自行编制）
附件九  供应商参与政府采购活动投标资格声明
供应商参与政府采购活动投标资格声明函
	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。
4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （投标方）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
投标方代表姓名职务：　　　　　　　　
投标方名称（公章）：　　　　　　
法定代表人签字：
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件首页）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第七部分   评标办法
根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则
一、商务报价评分40分
1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。
2、如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、技术、工期、服务、资信业绩综合评分60分。
	企业实力

	投标人通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证；每提供一个得1分；
注：投标文件中提供复印件加盖公章，需提供原件，不提供不得分。
	3分

	
	2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）在全国有公交场站分体机案例，不低于18个车位。具备1个案例得0.5分，最多5分。
注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，需提供合同原件，不提供不得分。
	5分

	方案设计
	依据系统技术架构、整体设计方案的合规性、先进性、安全性、实用性、灵活性，场站应急方案等维度进行综合评价。优秀的得7-5分，较好的得5-3分，一般的得2-0分。
	7分

	充电效率要求（参数项）
	全范围效率（即负载率在20%~100%检测范围内）均大于93%，需提供具备检测机构出具的150KW（或以上）试验检测报告且需在报告中体现。
注：检测报告须提供原件，不提供不得分。
	5分

	待机功耗要求（参数项）
	待机功耗检验：在额定电源电压下，当充电机处于待机状态时，要求整机功耗P小于200W。待机功耗超出或等于200W不得分。

100≤P＜200，得1分；

50≤P＜100，得2分；

25≤P＜50，得3分；

P＜25，得4分；

需提供检测机构出具的150KW（或以上）试验检测报告且需在报告中体现。
注：检测报告须提供原件，不提供不得分。
	4分

	高低温要求（功能项）
	高温要求：当环境温度为-20度~+50度时，充电机应能正常工作，稳压精度不超过±0.5%；满足得2分。

充电机正常工作温度范围和稳压精度优于该标准的由评委进行酌情加分，最高加2分。

需提供检测机构出具的试验检测报告且需在报告中体现。（功能项不限制功率段）

注：检测报告须提供原件，不提供不得分。
	4分

	电池寿命的保护高低温要求（功能项）
	投标人可提供公交车充电在安全性方面、延长电池寿命方面独有和特色技术的鉴定或证明，横向比较打分，0-5分，须提供国家权威机构出具的相关证明材料与鉴定报告、证书。
	5分

	功率分配功能（功能项）
	功率分配检验：要求充电机在两路充电接口同时输出时，可以实现以15KW为单位进行功率分配。

注：提供检测机构出具的检测报告。（功能项不限制功率段）
注：检测报告须提供原件，不提供不得分。
	5分

	主动安全防护高低温要求（功能项）
	充电设备具备主动防护功能，且主动防护功能项≥20项的得5分，20项＞主动防护功能项≥15项的得4分，15项＞主动防护功能项≥10项的得3分，其余不得分。
需提供检测机构出具的检测报告，不满足不得分。（功能项不限制功率段）
注：检测报告须提供原件查验。
	5分

	充电服务手机客服端功能
	充电服务手机客服端功能 提供充电服务手机APP，APP应是在iOS App Store和主流Android应用市场中正式发布的，支持支付宝支付、微信支付等主流支付功能，支持充电站位置查询与导航、充电终端充电状态查询、充电历史记录查询、电站及充电终端收藏、账户余额查询与充电过程监控等功能。提供截图和相应的软件著作权证明（若有）。好得4-3分，较好得3-2分，一般得2-1分，无此功能的得0分。  
	4分

	运营管理及监控平台
	综合评价运营管理及充电智能监控平台的技术和性能，性能完备, 对充电监控平台性能进行描述，提供截图证明和平台软件著作权（若有），好得3-2分，较好得2-1分，一般得1-0分，无此功能的得0分。
	3分

	售后服务
	售后服务响应：
承诺7*24小时服务响应，接到招标人服务需求，1小时响应，6小时内到达现场，24小时内解决问题，满足得3分，不满足不得分。
	3分

	
	配品配件：
承诺免费为招标人提供至少2个充电模块作为8年质保内的备用，在鳌江当地设立配件库，满足得3分，不满足不得分。
	3分

	
	人员培训：
承诺为招标人提供人员培训服务，提供培训计划。满足得3分，不满足不得分
	3分

	投标文件
	投标文件要求编排有序、标记清晰、查找简便、资料齐全、投标文件响应国家节约环保提倡采用双面打印，由评委进行横向比较综合打分，投标文件技术和商务响应部分严重复制粘贴的此项不得分，0-1分。
	1分


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
PAGE  
4

