关于平阳县万全镇郑楼中心学校食堂、宿舍楼、风雨操场新建和

塑胶运动场翻新等工程招标答疑
致各投标单位：
现就本项目答疑如下：

问：工程量清单市政部分序号70，编码010601001002，名称：钢网架，清单描述为“1.钢材品种、规格：网架钢管Q235B钢采用高频焊管19.879t，螺栓球4.606t，套筒1.296t，封板0.634t，锥头2.416t；……”而清单工程量共只有4.775吨？
答：清单工程量为4.775吨。描述改为“1.钢材品种、规格：网架钢管Q235B钢采用高频焊管2.73t，螺栓球1.095t，套筒及其他0.466t，封板0.155t，锥头0.329t;……”。
问：招标文件第五章第3.6.14，第F条中“本工程编制的招标控制价中安全文明施工基本费      元”？

答：见招标文件中第二章“投标人须知前附表”注意事项部分。
本答疑文件未涉及的其他内容按原招标文件执行。

                                          平阳县万全镇郑楼中心学校
                                         浙江金穗工程项目管理有限公司
                                           2021年9月14日
