平 阳 县 国有企业采购采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：; 2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购. 采购编号：; PYCG260608076. 采购人：; 平阳县青澜酒店管理有限公司. 联系人：; 陈女士. 联系电话：; 13645878093. 采购代理机构：; 新征程（杭州）招标代理有限公司. 联系人：; 李先生. 联系电话：; 13029688868. 二○二六年六月.

新征程（杭州）招标代理有限公司关于2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2026年6月8日

项目概况

2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购招标项目的潜在投标供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2026年6月30日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG260608076

项目名称：2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购

预算金额（元）：3474000

最高限价（元）：

采购需求：详见采购文件。

备注：本项目采用折扣率形式进行报价，并按实结算。单个合同期内达到预算金额，合同自动终止。

合同履约期限：合同签订生效之日起至服务期结束。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.特定资格要求：（1）须具有应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（许可范围：天然气）；（2）自行运输或委托第三方运输，须具备由道路运输管理部门颁发的《道路运输经营许可证》（经营范围：危险货物运输[2类1项]或[2.1项]）(如委托第三方运输，需提供第三方运输单位的《营业执照》和《道路运输经营许可证》外，同时还须提供与第三方运输单位的运输合同）。

三、获取采购文件

时间：公告发布之日起至投标截止时间止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）；

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：500元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月30日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标

开标时间：2026年6月30日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

本项目无需递交投标保证金。

七、其他补充事宜

1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），投标客户端使用乐采云投标客户端。

2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云平台（www.lecaiyun.com）电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”拒收。

4）投标供应商在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5）通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：乐采云平台（www.lecaiyun.com）中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责提供开标评标场地，没有采购文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县青澜酒店管理有限公司

采购人地址：平阳县南雁镇笠湖村湖前路888号

联 系 人：陈女士

联系电话：13645878093

2、采购代理机构名称：新征程（杭州）招标代理有限公司

地址：平阳县昆阳镇汉森世家1栋1单元902室

联系人：李先生

联系电话：13029688868

3、同级采购监管管理部门名称：平阳县兴阳控股集团有限公司

联系人：张先生

监督投诉电话：0577-63168022

地址：平阳县昆阳镇公园路5号

投 标 通 知 (邀 请) 书

新征程（杭州）招标代理有限公司对2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按采购文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购 |
|  | 项目编号 | PYCG260608076 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县青澜酒店管理有限公司 采购人地址：平阳县南雁镇笠湖村湖前路888号 联系人： 陈女士 联系电话：13645878093 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：新征程（杭州）招标代理有限公司 地址：平阳县昆阳镇汉森世家1栋1单元902室 联 系 人：李先生 联系电话：13029688868 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 1.供应商应先安装“乐采云电子投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇汉森世家1栋1单元902室 李先生收 13029688868））或者发至邮箱250785507@qq.com（压缩包打包加密，密码由供应商自行保管）。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄或邮件形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘或加密压缩包）存储的 “备份投标文件”（一份）或以电子邮件方式递交； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；邮件形式“备份投标文件”应当通过加密压缩包形式发送至采购代理机构邮箱，无需提供密码，密码由供应商自行保管。 c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 样品（投标演示） | 不需要 |
|  | 履约保证金 | 需要，合同总价1％的履约保证金（银行转账或银行、担保机构、保险公司出具的保函） |
|  | 投标保证金 | 不需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：新征程（杭州）招标代理有限公司 机构地址：平阳县昆阳镇汉森世家1栋1单元902室 联 系 人：李先生 联系电话：13029688868 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县兴阳控股集团有限公司 联系人：张先生 监督投诉电话：0577-63168022 地 址：平阳县昆阳镇公园路5号 |
|  | 投标截止时间 | 2026年6月30日09:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2026年6月30日09:30 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心评标室。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给新征程（杭州）招标代理有限公司：邮箱：250785507@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

采购文件目录

第一部分 项目简介	10

第二部分 采购内容及技术要求	10

第三部分 供应商须知	15

第四部分 合同格式	26

第五部分 附件—投标文件格式	26

第六部分 评标办法	53

# 第一部分 项目简介

1、项目简介

新征程（杭州）招标代理有限公司受平阳县青澜酒店管理有限公司委托，以公开招标方式采购2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

# 第二部分 采购内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及要求

1、本项目基本情况

合同期内LNG采购量预估500吨（按实际需求量为准）,具体供货数量、时间和指定接收站根据采购人《供货通知单》情况确定。并提供相应的气站设备及合同期内的气站维护服务。

2、技术参数等：LNG质量符合中华人民共和国国家标准《天然气》（GB 17820）最新标准中所规定的二类天然气气质标准执行（如有更新以最新标准为准）。气源为浙江省区域内浙江宁波接收站。

3、服务要求：供应商应对运输车负责，应当为运输车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置以及提供符合运输天然气产品的设施。供应商必须向采购人提供合法有效的危险货物道路运输许可证、营业执照、运输车辆的道路运输证、车辆驾驶员及押运人员的从业资格证。运输车辆在槽车进站、停车以及卸液过程中应按照安全规定进行操作。

4、其他要求：使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合当地相关规定，具体以当地规定为准。

三、投标报价

本项目投标报价采用折扣率进行报价。最高限价如下：

| 序号 | 名称 | 限价 | 最高投标折扣率限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG天然气基准价 | 供气当日浙江宁波接收站基准价（中海石油气电集团有限公司浙江分公司华东浙沪市场价格调整公告内浙江地区基准价） | 100% |
| 2 | 运输费 | 530元/吨 |  |
| 3 | 气站维护费 | 78000元 |  |

报价说明：本项目采购折扣率形式进行报价，如供应商投标报价针对本项目最高限价下浮10%，则投标报价折扣率填写为90%。中标后结算价格如下：

（1）结算气价费：供气当日浙江宁波接收站基准价（中海石油气电集团有限公司浙江分公司华东浙沪市场价格调整公告内浙江地区基准价）*中标折扣率*实际供气量。

（2）结算运输费费：530元/吨*中标折扣率*实际供气量。

（3）气站维护费：78000元*中标折扣率。

四、采购内容要求

1、合同期限及用气数量和交付点

1.1、合同期限：合同期一年。（具体以合同条款约定为准，单个合同期内，采购金额达到采购预算金额，合同自动终止）。

1.2、 合同期内的供货数量：中标供应商根据采购人《供货通知单》要求的计划量按约向采购人提供液化天然气(LNG)，供货数量以采购人书面通知为准。

1.3、合同项下液化天然气(LNG)的交付点：温州市平阳县雁荡山君澜度假酒店旁气站。

1.4、液化天然气(LNG)起运接收站：采购人在《供货通知单》中指定的接收站作为中标供应商液化天然气(LNG)起运接收站。

1.5、提供采购人所需的气站，并提供合同期内气站维保服务。气站规格如下：

内容器容积：20±2m³

外容器容积：14±2m³

内容器内径：1750±100mm

外容器内径：2200±100mm

容器高：10000mm±100mm

罐体材料：内筒体S30408；内封头S30408；外筒体Q245R；外封头Q245R

厚度：内筒体≥5mm；内封头≥6mm；外筒体≥8mm；外封头≥8mm

设计压力：内容器0.8MPa；外容器-0.1MPa

设计温度：内容器-196℃；外容器50℃

最高允许工作压力：内容器0.82MPa

安全附件及有关装置：压力表、液位计、容器安全阀

气站基础配套安装及施工。

2、标的物及质量

2.1、合同标的物为液化天然气（以下简称“LNG”）。

2.2、中标供应商销售给采购人的LNG质量符合中华人民共和国国家标准《天然气》（GB 17820）最新标准中所规定的二类天然气气质标准（如有更新以最新标准为准）。气源为浙江省区域内浙江宁波接收站。当浙江省区域内浙江宁波接收站供货确有困难时，经中标供应商书面申请，采购人同意后可提供其他符合要求的气源，双方重新商量价格，以价格确认函形式确认为准。

2.3、除GB17820中规定的二类气标准的证明文件外，采购人有权要求中标供应商在供货时负责向采购人提供LNG中其它气质指标证明文件。

2.4、中标供应商须在每次供货时须向采购人提供所供气体的最新上游气源单位出具的天然气气质参数报告或质量证明书（加盖公章）的复印件（含成分分析表和热值报告）。

3、供气量与确认

3.1、采购人进货时须在供气日提前36小时向中标供应商报供货计划量《供货通知单》（盖公章），以快递、传真、电子扫描件或电子邮件等方式发送至中标供应商。供货计划量应包含以下内容：①供应气量；②到货时间；③供应地点。

3.2、中标供应商收到采购人《供货通知单》6小时内书面确认可供应气量、结算单价、到车时间等，并按采购人的《供货通知单》规定时间送货到位。

3.3、供应气量按采购人和投标人双方书面确认的气量对账单进行结算。

3.4、采购人可在《供货通知单》发出后，距供货时间12小时之前，有权根据实际情况书面通知取消供货通知、减少供货量或延后到货时间。距供货时间不足12小时的，双方协商解决。

4、结算价格的确定

4.1、组价说明：

4.1.1、液化天然气结算单价（元/吨）=采购人《供货通知单》发出当日的浙江宁波接收站基准价（中海石油气电集团有限公司浙江分公司华东浙沪市场价格调整公告内浙江地区基准价）*中标折扣率

4.1.2运费：530元/吨*中标折扣率

4.1.3气站维护费：78000元*中标折扣率。

5、付款和结算

5.1、天然气费用结算方式：本合同采用先到货后付款，月结形式。每月20日完成上月费用对账及开具增值税发票。采购人收到供应商完整财务支付相关材料后10日内给乙方付款。计量方式:按吨结算，双方应在过磅单上签字确认接收数量，交由双方财务保管。

气站维护服务费支付方式：在签订合同且收到供应商提供的齐全有效相关付款资料后10个工作日内采购人支付40%的天然气站维护服务费，服务期满后并收到供应商提交的齐全有效相关付款资料后7个工作日内采购人支付剩余费用。

5.3、中标供应商开具的对账单中存在有关供货量结算、计算或其他误差的，采购人应及时通知中标供应商，并经采购人核对确认无误后开具增值税专用发票。

5.5、履约保证金：合同金额1%（本项目为合同预算金额），中标供应商在合同签订后7个工作日内交纳，未在规定时间内缴纳履约保证金的，采购人有权终止合同，并要求中标供应商赔偿解除合同的相应损失，可以采用现金、支票、汇票或保函（保险公司保险、银行保函、专业担保公司担保）的形式提交。待履行供货合同完毕、验收合格且不存在违约行为后7个工作日内予以退还（不计息）。

6、交付

6.1、交付地点及联系人

6.1.1、采购人指定的LNG交付地点：温州市平阳县雁荡山君澜度假酒店旁气站。若发生非不可抗力事件导致供气延误的，中标供应商需及时向采购人反映情况(最迟不超过2小时)，并出具书面通知，说明延误原因、预计影响时长及拟采取的补救措施，并在发出通知书后24小时内解决供气问题，否则视为中标供应商逾期交付;若发生不可抗力事件导致供气延误的，中标供应商应在事件发生后24小时内向采购人提交书面通知书及相关佐证材料（如官方公告第三方证明等，逾期未通知或未提供有效证明的，不得主张不可抗力免责，仍按逾期交付处理），双方应根据不可抗力事件对供气能力影响程度协商确定延迟供货期限。协商期限不超过2个工作日，届时若无法达成一致，采购人有权单方合理确定延长期限，或解除合同并要求中标供应商承担相应责任中标供应商应尽最大努力减少因不可抗力对采购人造成的不利影响。不可抗力事件结束后，中标供应商应在24小时内恢复供气，否则按非不可抗力逾期交付处理。

6.1.2、中标供应商驾驶员提前到达交付地点时，需把车辆停放至安全合理的位置，采购人不提供槽车停放地点，期间槽车发生任何安全事故由中标供应商自行承担。

6.2、交付分工：LNG卸载时，中标供应商操作人员负责储气站内所属设备、工具或部件的操作；中标供应商驾驶员负责运输车辆所属设备、工具或部件的操作，并尽量将车内液化天然气LNG卸载干净。如因中标供应商操作不当引起的风险，由中标供应商承担全部责任及其带来的一切经济损失。

6.3、所有权和交付风险转移：气站由中标供应商维护，采购人不进入气站作业，气站所有的事项由中标供应商负责，安全责任及风险均由中标供应商负责。

6.4、交付气量

6.4.1、中标供应商驾驶员应在运货单上签字以确认承运数量。

6.4.2、采购人应在运货单上签字以确认接收数量。

7计 量

7.1 本合同项下交付的LNG，以重量计量，单位为吨，计量工具为汽车地衡。

7.2 LNG交付量分别以中标供应商LNG装车设施汽车地衡和采购人气站处现场确认过磅重量。原则上每车LNG交付量计量值以中标供应商LNG装车设施汽车地衡的计量值为准，但前提是该车LNG在中标供应商LNG装车设施汽车地衡计量值与采购人气站处现场确认过磅重量计量值的偏差值为正负百分之一（±1%）以内（含±1%），甲、乙双方互不追究。

2.7.3 如果某车LNG在采购人气站处现场确认过磅重量与中标供应商LNG装车设施的汽车地衡计量值的偏差值超出负百分之一（－1%），则偏差值在负百分之一（－1%）以内部分视为正常的计量误差和运输损耗，该车LNG的计量值为：中标供应商LNG装车设施汽车地衡计量值减去偏差值大于负百分之一（－1%）部分的LNG量。

7.4 如果某车LNG在采购人气站处现场确认过磅重量与中标供应商LNG装车设施的汽车地衡计量值的偏差值超出正百分之一（+1%），该车LNG的计量值为：中标供应商LNG装车设施汽车地衡计量值加上偏差值大于正百分之一（+1%）部分的LNG量。

7.5 如任一方对另一方的计量有争议，可在交接计量文件（采购人的地磅秤计量单）上注明争议内容，并在第一时间沟通，查找原因。在争议解决前，LNG结算总金额暂按其中最低气量的数据先行付费，待原因明晰后根据实际情况相应核算。

# 第三部分 供应商须知

## 一、说明

1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商必须投全部标的物，否则按无效投标处理。

3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

4、本项目总价报价。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲6、本次采购最高限价折扣率100%；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载采购文件，不接受现场报名。

8、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间之前；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

15、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 二、供应商资格要求

按招标公告要求

## 三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可进行推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

## 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

| 序号 | 响应文件组成内容 | 投标 格式 |
| --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |
| 1 | 《资格文件》封面 | 有 |
| 2 | ▲投标供应商资格审查声明函，格式见附件 | 有 |
| 3 | ▲具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖投标供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖投标供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖投标供应商公章）。 | 无 |
| 4 | ▲供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函，格式见附件。 | 有 |
| 5 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加投标时须提供）； | 有 |
| 6 | （1）具有应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（许可范围：天然气）；（2）自行运输或委托第三方运输，须具备由道路运输管理部门颁发的《道路运输经营许可证》（经营范围：危险货物运输[2类1项]或[2.1项]）(如委托第三方运输，需提供第三方运输单位的《营业执照》和《道路运输经营许可证》外，同时还须提供与第三方运输单位的运输合同）。（格式自拟） | 无 |
| ▲备注：1、上述资格2-4证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） | 无 |
| 4 | ▲供应商参与采购活动投标资格声明 | 有 |
| 5 | ▲投标函 | 有 |
| 6 | 投标供应商情况声明（后附企业简介） | 有 |
| 7 | 类似项目业绩证明 | 有 |
| 8 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） | 有 |
| 9 | 项目组织实施方案(供应商根据评分细则自行自拟） | 有 |
| 10 | 其他内容根据评分细则自拟 | 无 |
| 11 | 质量服务承诺书 | 有 |
| 12 | 诚信投标承诺书 | 有 |
| 13 | 投标供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 | 有 |
| 备注说明 |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖投标供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

## 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标报价；

6）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。    (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

## 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

八、采购代理费

本项目采购代理费共20000元人民币，由采购人支付，无需中标供应商支付。

# 第四部分 合同格式（仅供参考）

液化天然气供用气合同

签订地点：

签订日期:

甲方：平阳县青澜酒店管理有限公司

乙方：

为了明确甲方和乙方在液化天然气（LNG）销售和购买中的权利和义务。根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规章，经甲方与乙方双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

第一条  供货方式、交付地点和质量

（一）供货方式

1.（1）甲方同意按合同所列条款和条件购买由乙方销售的液化天然气（LNG）工业原料、运输及天然气站维护服务。

（2）乙方同意按本合同所约定条款和条件交付由甲方购买的液化天然气（LNG）工业原料、运输及气站维护服务。

（3）乙方应对运输车负责，应当为运输车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置以及提供符合运输天然气产品的设施。乙方必须向甲方提供合法有效的危险货物道路运输许可证、营业执照、运输车辆的道路运输证、车辆驾驶员及押运人员的从业资格证。运输车辆在槽车进站、停车以及卸液过程中应按照安全规定进行操作。

（4）乙方负责为甲方提供货物运输服务，并安全、准时、准确地将货物运至甲方指定的目的地。运输过程中安全由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

2.在合同期内，在本合同完全履行、且乙方未发生任何违约行为的前提下，甲方须承诺乙方为其唯一供货方。乙方拥有提供本合同服务内容的相关资质。

（二）供货质量

乙方提供的LNG质量符合中华人民共和国国家标准《天然气》（GB 17820）最新标准中所规定的二类天然气气质标准执行。

（三）交付

交付点：温州市平阳县雁荡山君澜度假酒店旁气站。

1、交付地点及联系人

1.1、甲方指定的LNG交付地点：温州市平阳县雁荡山君澜度假酒店旁气站。若发生非不可抗力事件导致供气延误的，乙方需及时向甲方反映情况(最迟不超过2小时)，并出具书面通知，说明延误原因、预计影响时长及拟采取的补救措施，并在发出通知书后24小时内解决供气问题，否则视为乙方逾期交付；若发生不可抗力事件导致供气延误的，乙方应在事件发生后24小时内向甲方提交书面通知书及相关佐证材料（如官方公告第三方证明等，逾期未通知或未提供有效证明的，不得主张不可抗力免责，仍按逾期交付处理），双方应根据不可抗力事件对供气能力影响程度协商确定延迟供货期限。协商期限不超过2个工作日，届时若无法达成一致，甲方有权单方合理确定延长期限，或解除合同并要求乙方承担相应责任乙方应尽最大努力减少因不可抗力对甲方造成的不利影响。不可抗力事件结束后，乙方应在24小时内恢复供气，否则按非不可抗力逾期交付处理。

1.2、乙方驾驶员提前到达交付地点时，需把车辆停放至安全合理的位置，甲方不提供槽车停放地点，期间槽车发生任何安全事故由乙方自行承担。

2、交付分工：LNG卸载时，乙方操作人员负责储气站内所属设备、工具或部件的操作；乙方驾驶员负责运输车辆所属设备、工具或部件的操作，并尽量将车内液化天然气LNG卸载干净。如因乙方操作不当引起的风险，由乙方承担全部责任及其带来的一切经济损失。

3、所有权和交付风险转移：气站由乙方维护，甲方不进入气站作业，气站所有的事项由乙方负责，风险均由乙方负责。

4、交付气量

4.1、乙方驾驶员应在运货单上签字以确认承运数量。

4.2、甲方应在运货单上签字以确认接收数量。

5、计 量

5.1 本合同项下交付的LNG，以重量计量，单位为吨，计量工具为汽车地衡。

5.2 LNG交付量分别以乙方LNG装车设施汽车地衡和甲方气站处现场确认过磅重量。原则上每车LNG交付量计量值以乙方LNG装车设施汽车地衡的计量值为准，但前提是该车LNG在乙方LNG装车设施汽车地衡计量值与甲方气站处现场确认过磅重量计量值的偏差值为正负百分之一（±1%）以内（含±1%），甲、乙双方互不追究。

5.3 如果某车LNG在甲方气站处现场确认过磅重量与乙方LNG装车设施的汽车地衡计量值的偏差值超出负百分之一（－1%），则偏差值在负百分之一（－1%）以内部分视为正常的计量误差和运输损耗，该车LNG的计量值为：乙方LNG装车设施汽车地衡计量值减去偏差值大于负百分之一（－1%）部分的LNG量。

5.4 如果某车LNG在甲方气站处现场确认过磅重量与乙方LNG装车设施的汽车地衡计量值的偏差值超出正百分之一（+1%），该车LNG的计量值为：乙方LNG装车设施汽车地衡计量值加上偏差值大于正百分之一（+1%）部分的LNG量。

5.5 如任一方对另一方的计量有争议，可在交接计量文件（甲方的地磅秤计量单）上注明争议内容，并在第一时间沟通，查找原因。在争议解决前，LNG结算总金额暂按其中最低气量的数据先行付费，待原因明晰后根据实际情况相应核算。

（四）乙方向甲方提供本项目所需的气站，气站规格如下：

内容器容积：20±2m³

外容器容积：14±2m³

内容器内径：1750±100mm

外容器内径：2200±100mm

容器高：10000mm±100mm

罐体材料：内筒体S30408；内封头S30408；外筒体Q245R；外封头Q245R

厚度：内筒体≥5mm；内封头≥6mm；外筒体≥8mm；外封头≥8mm

设计压力：内容器0.8MPa；外容器-0.1MPa

设计温度：内容器-196℃；外容器50℃

最高允许工作压力：内容器0.82MPa

安全附件及有关装置：压力表、液位计、容器安全阀

气站基础配套安装及施工。

第二条  价格、计量及货款结算方式

履约保证金：合同金额1%（本项目为合同预算金额），中标供应商在合同签订后7个工作日内交纳，未在规定时间内缴纳履约保证金的，采购人有权终止合同，并要求中标供应商赔偿解除合同的相应损失，可以采用现金、支票、汇票或保函（保险公司保险、银行保函、专业担保公司担保）的形式提交。待履行供货合同完毕、验收合格且不存在违约行为后7个工作日内予以退还（不计息）。

1.合同价格：

| 序号 | 名称 | 单价 | 中标折扣率 | 结算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG天然气基准价 | 供气当日浙江宁波接收站基准价（中海石油气电集团有限公司浙江分公司华东浙沪市场价格调整公告内浙江地区基准价） | % | 当日基准价* % |
| 2 | 运输费 | 530元/吨 |  | 530元/吨* % |
| 3 | 气站维护费 | 78000元 |  | 78000元* % |

结算价格如下：

（1）结算气价费：供气当日浙江宁波接收站基准价（中海石油气电集团有限公司浙江分公司华东浙沪市场价格调整公告内浙江地区基准价）*中标折扣率*实际供气量。

（2）结算运输费费：530元/吨*中标折扣率*实际供气量。

（3）气站维护费：78000元*中标折扣率。

2.在本合同有效期内，双方约定，液化天然气（LNG）的调整机制以浙江宁波接收站基准价（中海石油气电集团有限公司浙江分公司华东浙沪市场价格调整公告内浙江地区基准价）*中标折扣率，管网气调价及居民用气调价不作考虑。

3.结算方式：月结。每月20日完成上月费用对账及开具增值税发票。计量方式:按吨结算，双方应在过磅单上签字确认接收数量，交由双方财务保管。甲方收到乙方完整财务支付相关材料后10日内给乙方付款，必须汇入以下乙方指定账户：

公司名称：

公司账号：

开户行：

行号：

气站维护服务费支付方式：在签订合同且收到供应商提供的齐全有效相关付款资料后10个工作日内采购人支付40%的天然气站维护服务费，服务期满后并收到供应商提交的齐全有效相关付款资料后7个工作日内采购人支付剩余费用。

4.乙方收到上述款项前应出具合法税票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

5.由于浙江宁波接收站气价（北仑基准价）体系发生变化，无法反映市场的实际价格情况时，甲乙双方重新商量价格，以价格确认函形式确认为准。

第三条 违约责任

1.由于乙方未及时供货造成甲方的生产损失由乙方负责，并承担相应的经济损失。

2.乙方未能及时供货，每延迟一日，乙方应按当次订单金额的万分之三向甲方支付违约金。延迟超过3日的，甲方有权从其他渠道采购，差价损失由乙方承担。

3.乙方提供的天然气不符合本合同第一条第（二）款约定的国家标准，造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

4.甲方未按时付款，乙方应书面催告。甲方在收到催告后7日内仍未支付的，乙方有权停止供货，由于货款原因所造成的损失，供方不承担任何责任，如果甲方逾期付款，则乙方需按收款额的每日万分之三收取滞纳金。

5.乙方在LNG运输过程中，因运输工具、驾驶员、运输操作等乙方原因发生泄漏、火灾、爆炸、交通事故等安全事件的，乙方应承担全部责任，包括但不限于：救援、清理、修复费用；对甲方、第三方造成的人身伤害及财产损失赔偿；因事件导致的政府罚款及停业损失。发生两次及以上的，甲方有权单方解除本合同。

6.双方在合同终止前应当提前3个月通知对方是否续签合同。

7.本合同自签订之日起，未经对方书面同意，一方不得将本合同的全部或部分条款透露给第三方，违约方承担由此造成的一切损失。

第四条 乙方负责气化站内的设备维护，每月维护不少于4次并出具巡查报告，特种设备的检测检验（包括安全阀、压力表、燃气探头、防雷报告等）由乙方负责并承担安全责任。若因乙方维护不当导致甲方损失，甲方有权要求赔偿。

第五条  合同有效期限

合同期限： 2026 年   月   日起至 2027年   月   日止。单个合同期内，采购金额达到采购预算金额，合同自动终止，合同期内LNG采购量预估500吨（按实际需求量为准）,具体供货数量、时间和指定接收站根据采购人《供货通知单》情况确定。并提供相应的气站设备及合同期内的气站维护服务。

第六条  争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向甲方所在地当地人民法院提起诉讼。

第七条  合同的生效

本合同自双方签字盖章后生效。

第八条  本合同一式  贰   份，双方各   壹  份，具有同等法律效力。

第九条  不可抗力及责任

1.本合同所指不可抗力包括：自然灾害、战争、政府行为、管道抢修、突发事件。

2.因不可抗力因素双方相互免责。

（此页无正文）

甲方代表：                         乙方代表：

联系电话：                         联系电话：

日期： 20  年    月  日

# 第五部分 附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：PYCG260608076

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县青澜酒店管理有限公司 ：

我公司郑重声明，我公司参加2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购（项目编号：PYCG260608076）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

1.4供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函：

声明函

（采购人）：

我方    （投标供应商全称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

6.我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

7.我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

1.5-1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：       性别：        年龄：      职务：

系（投标供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖单位公章）

年   月   日

（注：非法定代表人参加开标，无须提供。）

1.5-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县青澜酒店管理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 项目名称（括号中填写项目编号）   项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。如为法定代表人投标，则无需提供。

1.6特定资格条件

（1）具有应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（许可范围：天然气）；

（2）自行运输或委托第三方运输，须具备由道路运输管理部门颁发的《道路运输经营许可证》（经营范围：危险货物运输[2类1项]或[2.1项]）(如委托第三方运输，需提供第三方运输单位的《营业执照》和《道路运输经营许可证》外，同时还须提供与第三方运输单位的运输合同）。（格式自拟）

二、“报价文件”格式

2.1 “报价文件”封面

2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号： PYCG260608076

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

2.2 开标一览表

开标一览表

项目名称：                        项目编号：

| 项目名称 | 投标报价折扣率（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购 | . %（保留两位小数） | 最高投标折扣率限价100% |

1、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、“商务技术文件”格式

3.1 “商务技术文件”封面

2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：PYCG260608076

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函
                         投  标  函

平阳县青澜酒店管理有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按采购文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

# 3.5投标供应商情况声明

# 投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

# 3.6类似项目业绩证明

## 类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 3.7商务偏离表、技术偏离表

# 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

# 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

3.8项目组织实施方案（供应商根据评分细则自行自拟）
3.9供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

## 供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购

项目编号： PYCG260608076

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司                     （供应商）对                 （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为                 （项目名称）项目的中标供应商，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；

二、在采购文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

# 第六部分 评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

## 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

## 三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或采购代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，商务、技术标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及商务、技术标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以商务、技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

# 评标细则

## 一、报价评分30分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

## 二、商务、技术评分70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩证明 | 3 | 根据供应商2023年1月1日以来（以合同签订时间为主）完成的类似天气供应项目业绩，每提供一份有效业绩的得1分，最多得3分； 说明：提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 车辆配置情况 | 8 | 根据供应商自有或租赁或委托第三方运输液化天然气运输车辆数量进行打分。 提供10辆及以上符合上述要求的车辆，得 4分；15辆及以上的，得 6分；20辆及以上的，得 8分。 证明材料要求（须同时满足，否则该车辆不得分）： 1.车辆行驶证； 2.有效的《道路运输证》（经营范围包含经营性危险货物运输<2.1项>）； 3.移动式压力容器使用登记证； 4.罐体检验证书； 5.车辆租赁合同或委托第三方则提供委托合同。（租赁车辆或委托第三方的须提供） |
| 3 | 项目组人员情况 | 8 | 根据供应商作业组数量进行打分，一个完整作业组包括“1名驾驶员 + 1名押运员”。 提供6组及以上符合要求的作业组，得4分； 提供8组及以上符合要求的作业组，得6分； 提供10组及以上符合要求的作业组，得8分； 人员资格及证明材料要求（须同时满足，否则该组不得分）： 驾驶员须提供：1.有效的机动车驾驶证（准驾车型符合所投车辆要求）；2.有效的《道路危险货物运输驾驶员从业资格证》。 押运员须提供：有效的《道路危险货物运输押运人员从业资格证》。 社保要求：上述所有人员须为投标人本单位在职员工，须提供投标截止时间前三个月任一个月份社会保险缴纳证明，并加盖投标人公章。 |
| 4 | 项目负责人情况 | 5 | 根据项目负责人的职称、资历、工作经验等情况，由评委打分。评分范围：5、3、1、0 注：须提供项目负责人身份证、学历证书、资格证书（如有）、职称证书（如有）、投标截止时间前三个月任一个月份社会保险缴纳证明等复印件。 |
| 5 | 道路运输安全保障措施及应急方案 | 8 | 根据投标供应商道路运输过程中的安全保障措施进行打分。评分范围：8、6、4、2、0 |
| 6 | 上下气安全保障措施 | 8 | 根据投标供应商天然气上下气装卸过程中的安全保障措施进行打分。评分范围：8、6、4、2、0 |
| 7 | 道路运输方案 | 8 | 根据投标供应商针对本项目的运输流程，提供液化天然气道路运输方案的可行性、安全性、合理性等措施由评标委员会进行打分。评分范围：8、6、4、2、0 |
| 8 | 极端天气应急服务方案 | 6 | 投标供应商针对极端天气情况制订的紧急预案与配备的应急响应装备，由评标委员会进行打分。评分范围：6、4、2、0 |
| 9 | 日常管理方案 | 6 | 根据投标供应商提供的车辆管理、驾驶员管理、行车安全档案记录、GPS监控和行驶记录仪监管使用记录、行车安全监督检查、驾驶员操作规程、运输装卸员和押运员操作规程进行评分。评分范围：6、4、2、0 |
| 10 | 气站维护方案及应急预案 | 10 | 投标供应商针对气站的维护方案及应急预案，由评标委员会进行打分。评分范围：10、8、6、4、2、0 |

## 三、说明

1、每个供应商最终得分=商务、技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

# 国企采购活动现场确认声明书

新征程（杭州）招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人      （姓名）合法授权参加2026年度采购雁荡山君澜度假酒店液化天然气（LNG）、运输及天然气站维护服务采购（采购编号：PYCG260608076）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

# I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：250785507@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。