	平  阳  县
国有企业采购招标文件
（线上电子招投标）
项目名称：平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目
              招标编号：PYCG220127003
采 购 人：平阳县公用事业投资有限公司
联 系 人：王女士
联系电话：0577-63167703
采购机构：温州正大工程项目管理有限公司
联 系 人：张女士
联系电话：18368779383
联系传真：0577-55001949
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投标保证金办理注意事项
●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。
●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 郑先生
●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。
●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。
●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。
平阳县公共资源交易中心
温州正大工程项目管理有限公司关于平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2022年01月27日

项目概况
平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年02月24 日9：30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG220127003
项目名称：平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目
预算金额（元）：6000000
最高限价（元）：6000000
采购需求：

标项名称: 平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目 

数量: 不限   

预算金额（元）:6000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注： 本项目实行单价统一折扣率报价方式，按实结算。

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取招标文件

时间：2022年01月27 日至2022年02月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外，招标文件售价：500元（开标时收取））

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年02月24 日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2022年02月24 日9：30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、投标保证金：

投标保证金：60000元人民币（大写：陆万元整）；

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年02月24 日9：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）
    从以下三个账户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行
银行账号：6228400337569187266

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部
银行账号：201000090038285002125

七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

 2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县公用事业投资有限公司
采购人地址：平阳县昆阳镇人民路158号5楼

联 系 人： 王女士
联系电话：0577-63167703
2、采购代理机构名称：温州正大工程项目管理有限公司
机构地点：平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室
联系人：张女士
联系电话：18368779383
传真：0577-55001949
3、同级采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室
联系人：杨主任
监督投诉电话：0577-63167709
传真：0577-63167709
地址:平阳县昆阳镇人民路158号5楼
投 标 通 知 (邀 请) 书
温州正大工程项目管理有限公司对平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
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	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：邮寄地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 张女士收 18368779383））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；
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c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□)不需要

(需要 ，开标时提供，详见招标文件。

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 合同签订后5日内中标供应商应向采购人提供合同总价5％的履约保证金（采用转账方式）。

	
	投标保证金
	☑需要，详见招标公告

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：温州正大工程项目管理有限公司
机构地址：平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室
联 系 人：张女士
联系电话：18368779383
传真：0577-55001949

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室
联系人：杨主任
监督投诉电话：0577-63167709
传真：0577-63167709
地址:平阳县昆阳镇人民路158号5楼

	
	投标截止时间
	2022年02月24 日 9 :30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2022年02月24 日 9 :30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州正大工程项目管理有限公司：邮箱：477535514@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

温州正大工程项目管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的货物完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的货物应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一货物同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。
采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）
二、 具体采购内容及技术要求

1、采购清单
	序号
	材料名称
	规格型号（dn）
	单位
	数量（按实际需求采购）
	单价最高限价（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	PE管
	dn20*2.3，1.6MPa,PE100
	米
	1
	2.77

	2
	PE管
	dn25*2.3，1.6MPa,PE100
	米
	1
	3.41

	3
	PE管
	dn32*3.0，1.6MPa,PE100
	米
	1
	5.43

	4
	PE管
	dn40*3.7，1.6MPa,PE100
	米
	1
	8.39

	5
	PE管
	dn50*4.6，1.6MPa,PE100
	米
	1
	13.3

	6
	PE管
	dn63*5.8，1.6MPa,PE100
	米
	1
	21.21

	7
	PE管
	dn75*6.8，1.6MPa,PE100
	米
	1
	29.16

	8
	PE管
	dn90*8.2，1.6MPa,PE100
	米
	1
	42.14

	9
	PE管
	dn110*10.0，1.6MPa,PE100
	米
	1
	62.49

	10
	PE管
	dn40*2.9，1.25MPa,PE100
	米
	1
	7.71

	11
	PE管
	dn50*3.7，1.25MPa,PE100
	米
	1
	10.87

	12
	PE管
	dn63*4.7，1.25MPa,PE100
	米
	1
	17.48

	13
	PE管
	dn75*4.5，1.0MPa,PE100
	米
	1
	19.84

	14
	PE管
	dn90*5.4，1.0MPa,PE100
	米
	1
	28.74

	15
	PE管
	dn110*6.6，1.0MPa,PE100
	米
	1
	42.92

	16
	PE管
	dn160*9.5，1.0MPa,PE100
	米
	1
	88.84

	17
	PE管
	dn200*11.9,1.0MPa，PE100
	米
	1
	140.07

	18
	PE管
	dn225*13.4，1.0MPa,PE100
	米
	1
	178.27

	19
	PE管
	dn315*18.7，1.0MPa,PE100
	米
	1
	353.48

	20
	PE管
	dn400*23.7，1.0MPa,PE100
	米
	1
	568.49

	21
	PE管
	dn500*29.7，1.0MPa,PE100
	米
	1
	893.05

	22
	PE管
	dn800*47.4，1.0MPa,PE100
	米
	1
	2309.08

	23
	PE管
	其他规格型号
	吨
	1
	18100

	24
	PE承插弯头
	20*90
	个
	1
	0.72

	25
	PE承插弯头
	25*90
	个
	1
	1.14

	26
	PE承插弯头
	32*90
	个
	1
	2.02

	27
	PE双接
	20
	个
	1
	0.37

	28
	PE双接
	25
	个
	1
	0.57

	29
	PE双接
	32
	个
	1
	0.93

	30
	PE阳接头
	20*15
	个
	1
	7.25

	31
	PE阳接头
	25*15
	个
	1
	7.63

	32
	PE阳接头
	25*20
	个
	1
	10.72

	33
	PE阴接头
	20*15
	个
	1
	6.03

	34
	PE阴接头
	25*20
	个
	1
	7.67

	35
	PE阳弯头
	20*15
	个
	1
	8.35

	36
	PE阳弯头
	25*20
	个
	1
	9.3

	37
	PE阴弯头
	20*15
	个
	1
	6.56

	38
	PE承插三通
	20
	个
	1
	0.83

	39
	PE承插三通
	25*20
	个
	1
	1.01

	40
	PE承插三通
	32
	个
	1
	2.19

	41
	PE承插三通
	32*20
	个
	1
	1.77

	42
	PE承插三通
	40*20
	个
	1
	2.31

	43
	PE承插三通
	40*25
	个
	1
	2.71

	44
	PE承插三通
	40*32
	个
	1
	3.03

	45
	PE承插三通
	50
	个
	1
	6.15

	46
	PE承插三通
	50*20
	个
	1
	3.73

	47
	PE承插三通
	50*25
	个
	1
	4.08

	48
	PE承插三通
	50*32
	个
	1
	4.49

	49
	PE承插三通
	63*20
	个
	1
	6.4

	50
	PE承插三通
	63*25
	个
	1
	6.77

	51
	PE承插三通
	63*32
	个
	1
	7.6

	52
	PE承插三通
	63*40
	个
	1
	8.36

	53
	PE承插三通
	63*50
	个
	1
	9.59

	54
	PE承插三通
	63*63
	个
	1
	11.35

	55
	PE承插三通
	75*25
	个
	1
	7.98

	56
	PE承插三通
	75*32
	个
	1
	8.08

	57
	PE承插三通
	75*50
	个
	1
	9.86

	58
	PE承插三通
	90*63
	个
	1
	25.96

	59
	PE承插三通
	90*75
	个
	1
	26.8

	60
	PE承插弯头
	20*45
	个
	1
	0.55

	61
	PE承插弯头
	40*90
	个
	1
	2.82

	62
	PE承插弯头
	50*90
	个
	1
	5.19

	63
	PE承插弯头
	63*90
	个
	1
	9.15

	64
	PE承插弯头
	75*45
	个
	1
	13.45

	65
	PE承插弯头
	75*90
	个
	1
	16.25

	66
	PE承插弯头
	90*90
	个
	1
	22.78

	67
	PE承插弯头
	110*45
	个
	1
	31.14

	68
	PE承插弯头
	110*90
	个
	1
	30.89

	69
	PE承插弯头
	160*90
	个
	1
	111.34

	70
	PE承插弯头
	225*90
	个
	1
	312.46

	71
	PE承插弯头
	315*45
	个
	1
	558.06

	72
	PE承插弯头
	315*90
	个
	1
	623.72

	73
	PE大小头
	25*20
	个
	1
	0.48

	74
	PE大小头
	32*20
	个
	1
	0.81

	75
	PE大小头
	32*25
	个
	1
	0.84

	76
	PE大小头
	40*20
	个
	1
	1.2

	77
	PE大小头
	40*32
	个
	1
	1.3

	78
	PE大小头
	50*20
	个
	1
	1.95

	79
	PE大小头
	50*25
	个
	1
	1.98

	80
	PE大小头
	50*32
	个
	1
	2.14

	81
	PE大小头
	50*40
	个
	1
	2.16

	82
	PE大小头
	63*25
	个
	1
	3.51

	83
	PE大小头
	63*32
	个
	1
	3.7

	84
	PE大小头
	63*50
	个
	1
	4.11

	85
	PE大小头
	75*32
	个
	1
	4.46

	86
	PE大小头
	75*50
	个
	1
	6.7

	87
	PE大小头
	75*63
	个
	1
	8.72

	88
	PE大小头
	90*50
	个
	1
	10.73

	89
	PE大小头
	90*75
	个
	1
	13.01

	90
	PE大小头
	110*63
	个
	1
	19.09

	91
	PE大小头
	110*75
	个
	1
	19.98

	92
	PE大小头（对接）
	90*63
	个
	1
	16.75

	93
	PE大小头(对接）
	110*63
	个
	1
	25.55

	94
	PE大小头(对接）
	110*90
	个
	1
	25.35

	95
	PE大小头(对接）
	160*110
	个
	1
	53

	96
	PE大小头(对接）
	200*110
	个
	1
	85.46

	97
	PE大小头(对接）
	200*160
	个
	1
	92.67

	98
	PE大小头(对接）
	225*160
	个
	1
	123.87

	99
	PE对接法兰头
	90
	个
	1
	25.87

	100
	PE对接法兰头
	110
	个
	1
	40.87

	101
	PE对接法兰头
	160
	个
	1
	83.15

	102
	PE对接法兰头
	200
	个
	1
	155.52

	103
	PE对接法兰头
	225
	个
	1
	168.32

	104
	PE对接法兰头
	315
	个
	1
	317.4

	105
	PE对接法兰头
	400
	个
	1
	501.24

	106
	PE对接法兰头
	500
	个
	1
	885.14

	107
	PE对接法兰头
	800
	个
	1
	2724.33

	108
	PE对接三通
	110*50
	个
	1
	41.94

	109
	PE对接三通
	110*110
	个
	1
	65.93

	110
	PE对接三通
	160*63
	个
	1
	123.08

	111
	PE对接三通
	160*110
	个
	1
	133.89

	112
	PE对接三通
	160*160
	个
	1
	159.31

	113
	PE对接三通
	225*110
	个
	1
	359.04

	114
	PE对接三通
	225*225
	个
	1
	469.8

	115
	PE对接三通
	315*110
	个
	1
	807.63

	116
	PE对接三通
	315*160
	个
	1
	823.36

	117
	PE对接三通
	315*200
	个
	1
	835.75

	118
	PE对接三通
	315
	个
	1
	902.58

	119
	PE对接弯头
	90*90
	个
	1
	28.98

	120
	PE对接弯头
	110*45
	个
	1
	45.24

	121
	PE对接弯头
	110*90
	个
	1
	46.27

	122
	PE对接弯头
	160*45
	个
	1
	97.32

	123
	PE对接弯头
	160*90
	个
	1
	112.57

	124
	PE对接弯头
	200*90
	个
	1
	198.8

	125
	PE对接弯头
	225*45
	个
	1
	293.41

	126
	PE对接弯头
	225*90
	个
	1
	343.85

	127
	PE对接弯头
	315*90
	个
	1
	662.41

	128
	PE法兰
	90
	个
	1
	60.85

	129
	PE法兰
	110
	个
	1
	76.53

	130
	PE法兰
	160
	个
	1
	129.15

	131
	PE法兰
	200
	个
	1
	183.41

	132
	PE法兰
	225
	个
	1
	220.25

	133
	PE法兰
	315
	个
	1
	269.12

	134
	PE法兰
	400
	个
	1
	565.62

	135
	PE法兰
	500
	个
	1
	847.38

	136
	PE法兰
	800
	个
	1
	1540.67

	137
	PE管帽
	20
	个
	1
	0.29

	138
	PE管帽
	25
	个
	1
	0.4

	139
	PE管帽
	32
	个
	1
	0.78

	140
	PE管帽
	40
	个
	1
	1.25

	141
	PE管帽
	50
	个
	1
	2.16

	142
	PE管帽
	75
	个
	1
	6.68

	143
	PE管帽
	110
	个
	1
	21.19

	144
	PE双接
	40
	个
	1
	1.47

	145
	PE双接
	50
	个
	1
	2.39

	146
	PE双接
	63
	个
	1
	4.26

	147
	PE双接
	75
	个
	1
	4.96

	148
	PE双接
	90
	个
	1
	8.48

	149
	PE双接
	110
	个
	1
	13.94

	150
	PE阳接头
	32*20
	个
	1
	13.86

	151
	PE阳接头
	32*25
	个
	1
	20.1

	152
	PE阳接头
	50*40
	个
	1
	46.58

	153
	PE阳接头
	63*50
	个
	1
	65.93

	154
	PE阳接头
	75*63
	个
	1
	123.65

	155
	PE阴接头
	25*15
	个
	1
	7.59

	156
	PE阴接头
	32*25
	个
	1
	17.6

	157
	PE阴接头
	50*40
	个
	1
	33.78

	158
	PE阴接头
	63*50
	个
	1
	52.74

	159
	PE阳弯头
	25*15
	个
	1
	9.81


（一）、说明：

1）、投标报价时以材料招标清单中数量和规格为统一口径报价；如实际采购的PE管及配件在清单表中未列出，则采购时按同一管径的不同厚度，根据理论重量相应进行换算。

2）、每根PE管长度≥4米，由采购方根据实际需要定制（常用长度是4米、6米、9米）。

3）、本项目不含安装，使用单位将根据实际需要，向中标供应商分批采购，请在报价中充分考虑分批发货可能增加的运费及相关费用，中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货（接到采购方通知后5个日历天内交货）。

4）、本次采购货物的报价应包括材料运至采购方指定的地点相应的费用，投标供应商应自行考虑，计入合同单价，结算不予调整。

5）、本次招标供货期自合同生效之日起至2022年12月30日截止。供货期内不论原材料、人工或其他因素价格涨跌，中标综合单价不予调整。

6）、原料必须全部使用新料，管道制造过程采购方可能派人到现场监制生产（由此发生的相关费用包含在投标综合单价中），如达不到投标承诺原料要求，采购方将不予接收。因管材生产拖延造成工期延误的，中标供应商将连带赔偿延误造成的损失。

7）、采购方在供货过程中一般会开展1-4次的第三方检测，每次由采购方随机抽取样品送至采购方指定的有资质的第三方检测单位进行静液压、氧化诱导时间、断裂伸长率等物理及卫生检测。运费及各项相关检测费用均由供应商承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿采购方所有损失。第5次及以上的第三方检测合格的，相关检测费用由采购方承担；第5次及以上的第三方检测不合格的，相关检测费用由供应商承担。如检测的不合格管材及配件已经在工程中使用造成返工的，则由采购方委托有资质的造价咨询机构对返工项目造价进行精算，供货方按精算结果双倍赔偿所有返工损失。如累计两次及以上检测不合格，采购方有权解除合同并要求供应商赔偿采购方由此产生的所有损失。
8）、PE管及配件一般颜色为黑色，（采购方可根据实际需要调整，中标供应商无条件配合），管材配件生产前可前往采购方仓库进行存货颜色查勘，提供的产品需与买方仓库内同类产品颜色保持一致。

9)、配件(法兰头除外)要求一次注塑成型且须有制造公司名称的模印（非后刻或贴商标）。供应商不按此要求提供的货物视为不合格产品，采购方可无条件退回并由供应商承担由此引起的所有损失，供应商两次及以上不按此要求供货的，采购方有权解除合同，供应商双倍赔偿由此引起的所有损失。

10)、供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属公司签订分合同，与各分公司按实际结算。

11)、▲本项目属于平阳县公用事业投资有限公司及其所属企业2022年度零星采购，采购方有权对有些重大或复杂项目所需的同类管材及管件另行独立采购。

12) 投标报价

①本项目采用单价统一折扣率报价，按固定综合单价和实际采购数量进行结算，结算综合单价应包括但不限于包括制造、工厂试验、包装、运输、交货、保险、验收、保修及售后服务等内容的全部费用，数量按实结算。投标供应商不得以其它理由增加费用。

实际结算费用=实际采购种类单价最高限价*中标折扣率*实际采购数量。

②本项目采购预算总额为人民币 600万元。合同总价以成交供应商实际提供的货物数量并依据承诺的中标单价按实结算。本项目实行单价折扣，合同总价不变，支付至600 万元或合同履约期限到期（合同期限：自合同生效之日起至2022年12月30日）（以先到着为准）则合同履约结束。

13）投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报有关部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

14）供应商投标文件中提供检测报告等相关证明资料给予佐证，中标后须提供产品合格证、产品说明等相关证明资料。

（二）样品（如有则提供）：
1、开标提供样品清单：
	序号
	样品名称及数量
	要求

	1
	dn20*2.3 PE管材一段50cm
	技术参数详见采购文件要求

注：

1）、投标管材样品上须体现样品名称、供应商名称、制造商的公司名称、管材的规格型号。

2）、投标样品随投标文件一起递送；评标委员会可视情况对样品进行破坏性试验；中标供应商的样品不予退回由采购方保管，投标样品的参数、加工工艺、外观等情况将作为今后货物验收是否合格的依据之一。
3）、配件(法兰头除外)要求一次注塑成型且须有制造公司名称的模印（非后刻或贴商标）。

4）、未按上述要求提供投标样品的，相应的样品评分项不予计分。

	2
	dn63*4.7 PE管材一段50cm
	

	3
	dn110*6.6 PE管材一段50cm
	

	4
	Dn160*9.5 PE管材一段50cm
	

	5
	管件类：PE对接弯头dn110*90一个、PE双接dn50一个、PE阳接头dn63*50一个
	

	6
	PE原料200克一个，原料必须使用新料
	


2、供应商必须在投标截止时间之前提供全部样品，样品须按采购文件要求制作，如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，评标委员会给予样品评分扣分；评标委员会一致认定为重大偏离的，做无效投标处理。
3、无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按采购文件要求制作产品。
    4、防疫措施
根据新冠肺炎疫情防控要求，只允许供应商派1-2名代表递交实物样品及实物样品递交委托书。参加递交的人员必须为符合新冠肺炎疫情防控要求允许出行的人员，须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常和信息登记后方可进场。如不符合上述防控要求所导致未能参加本采购活动的后果，由投标供应商自行承担。
2、技术要求

3.1 本次采购所涉及的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威部门最新颁布的有矛盾，一律以标准高的或要求高的为准）。包括但不限于：

3.2 GB/T13663-2000    《给水用聚乙烯（PE）管材》

GB/T13663.2-2005  《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管件》

CJJ 101-2004      《埋地聚乙烯给水管道技术规程》

GB/T 17219        《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价标准》

GB/T18742.3-2002  《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分 管材》

GB/T18742.3-2002  《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分 管件》

3.3 PE主要技术要求

	序号
	项目
	技术要求
	备注

	1
	颜色
	黑色共挤出蓝色
	

	2
	外观
	管材内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整并与管轴线垂直
	

	3
	平均外径
	按国家标准
	

	4
	壁厚mm
	按国家标准
	

	5
	公称压力
	1.0MPa（SDR17）、1.25MPa（SDR13.6）、1.6MPa（SDR11）
	

	6
	断裂伸长率%（23±2℃
	≥350
	

	7
	纵向回缩率

（110℃，60min）%
	≤3
	

	8
	氧化诱导时间（200℃），min
	≥20
	

	9
	静液压试验
	温度20℃，时间：100h，环应力：12.4MPa
	无破裂，无渗漏
	

	
	
	温度80℃，时间：165h，环应力：5.5MPa
	无破裂，无渗漏
	

	
	
	温度80℃，时间：1000h，环应力：5.0MPa
	无破裂，无渗漏
	


3.4 管件技术要求
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五、其它说明：

1、应具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

2、PE管材及配件供货时，按使用方所报工程量供货，并按投标单价按实结算。

六、质量检测验收：

1、供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

2、采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。

3、采购方在供货过程中一般会开展1-4次的第三方检测，每次由采购方随机抽取样品送至采购方指定的有资质的第三方检测单位进行静液压、氧化诱导时间、断裂伸长率等物理及卫生检测。运费及各项相关检测费用均由供应商承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿采购方所有损失。第5次及以上的第三方检测合格的，相关检测费用由采购方承担；第5次及以上的第三方检测不合格的，相关检测费用由供应商承担。如检测的不合格管材及配件已经在工程中使用造成返工的，则由采购方委托有资质的造价咨询机构对返工项目造价进行精算，供货方按精算结果双倍赔偿所有返工损失。如累计两次及以上检测不合格，采购方有权解除合同并要求供应商赔偿采购方由此产生的所有损失。
七、质保期：

1、▲所有设备自交付采购人使用之日起 1 年质保期（标书有其他规定的除外），质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。如厂商本身承诺的产品质保期高于招标文件要求的则按照厂商承诺执行。
2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的免费更换服务，不收取额外费用。
3、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。
八、履约保证金及付款方式

1、履约保证金：合同签订后5日内，乙方向甲方支付合同价款5%的履约保证金（转账方式），待本项目履约到期后，无质量问题，采购人在7个工作日内无息退还履约保证金。

2、▲付款方式
2.1供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属公司签订具体供货合同，与各分公司按实际结算。 

2.2平阳县公用事业投资有限公司及下属公司货款支付方式：货物送至采购方指定地点由采购方验收合格签收后一个月内付该批次货款的95%，余款5%在质保期满后无质量问题10个工作日内付清。

第三部分 供应商须知
一、说明
1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、▲投标供应商在中标后必须提供离心泵厂家针对本项目授权函，需厂家加盖公章。若未提供采购单位有权取消中标资格。采购人保留根据实际需要调整采购设备范围、数量的权利。

6、本项目采用综合单价包干方式，数量按实结算。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
7、▲本项目采购预算600万元。实行单价统一折扣率报价方式。折扣率大于100%（不含）或小于0的则拒绝接受其报价，做无效投标处理，折扣率报价保留两位小数，第三位四舍五入）。
8、知识产权

8.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

82投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

8.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

8.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
9、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国有企业采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
11、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在投标截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
12、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

13、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
14、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
15、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
16、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
17、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
详见本招标文件公告“三、获取招标文件”内容
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表或现金流量表或利润表或财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）
5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；
6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。；
7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；
9）投标供应商没有失信记录承诺函；
上述资格条件审查材料2-9项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面
2)  开标一览表

3）详细分项报价表

4）随机备品备件、专用工具清单（如有）

5）产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）

6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有）
2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）供应商法定代表人授权书（授权代表参加投标时须提供）；如为法定代表人参与的，只须提供法人身份证明；（格式见附件）；
6）投标供应商情况声明
7）商务偏离表、技术偏离表（如有偏离须明确列出）；
8） 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；
9）供应商自2019年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；
10）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
    11）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
12）针对本项目拟派人员名单

13）项目方案
14）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
15）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
16）技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量，服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；

17）节能（环保）产品清单（如有）。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
   5、招标代理服务费
5.1 中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费 50000元（大写：伍万元整），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：中国农业银行股份有限公司平阳水头支行

开户名称：温州正大工程项目管理有限公司平阳分公司

开户账号：19-2509010400322666

第四部分   采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
7、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。     

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（供参考）

货物采购合同
甲方：                                                 （以下简称买方）

乙方：                                                 （以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》及温州市、平阳县关于国资采购的办法，经双方友好协商（或公开招投标程序），对                              供货事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

货物基本情况 

	序号
	货物名称
	规格/型号
	品牌产地
	单价统一折扣率（%)
	合同综合单价（含税）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.1本合同采用综合单价方式进行报价。投标报价包括人工费、材料费、加工制作费、备品备件费、现场服务费、装卸费、运杂费、运输保险费、委托第三方检测费、售后服务费、所涉一切风险、增值税专用发票税金等的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标供应商填报的综合单价不做调整。
1.2本合同所涉税金中的增值税税率为 13 %，需提供增值税专用发票。其它税金均按实由卖方缴纳在合同履行期间内，如遇国家调整增值税税率的，本合同的税前结算单价保持不变，税后单价按税率进行调整。

2. 合同交货期、交货方式、地点

2.1本合同不含安装，买方将根据实际需要，向卖方分批采购，卖方应承诺按买方要求完成发货、运输、交货（接到买方通知后5个日历天内交货）。

2.2交货方式、地点：由卖方负责运至买方指定地点内。

2.3合同有效期： 本项目支付至600 万元或合同履约期限到期（合同期限：自合同生效之日起至2022年12月30日）（以先到着为准）则合同履约结束
合同金额

3.1实际结算费用=合同综合单价*实际采购数量。

本项目采购预算总额为人民币 600万元。合同总价以成交供应商实际提供的货物数量并依据合同综合单价按实结算，综合单价为含税不变价(税指进口税、增值税等所涉一切税种)，合同附件价格不影响合同价格。

3.2本合同除因买方实际需要或重大变更调整方案可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律不得调整。

3.3 本项目属于平阳县公用事业投资有限公司及其所属企业2022年度零星采购，买方有权对有些重大或复杂项目所需的同类管材及管件另行独立采购。
付款方式

4.1履约保证金：合同签订后5日内，乙方向甲方支付合同价款5%的履约保证金（转账方式），待本项目履约到期后，无质量问题，采购人在7个工作日内无息退还履约保证金。

4.2支付结算：供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属公司签订具体供货合同，与各分公司按实际结算。平阳县公用事业投资有限公司及下属公司货款支付方式：货物送至采购方指定地点由采购方验收合格签收后一个月内付该批次货款的95%，余款5%在质保期满后无质量问题10个工作日内付清。

4.3供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属公司签订具体供货合同，与各分公司按实际结算。

5. 货物的质量、技术标准

5.1合同货物的质量、技术标准如在招投标文件中有说明的，按说明执行，如招标文件和投标文件说明不一致的，按招标文件执行。无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

6. 知识产权

6.1卖方对一切可能的侵权指控负责。

7. 货物包装、运输、装卸和保险

7.1为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物短缺或损坏，由卖方承担一切责任。

7.2货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.3卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，          天内给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

7.4卖方在货物发运前2天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由卖方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。包装箱具体要求如下：

7.4.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：（1）收货人（2）产品名称（3）合同号（4）品目号和箱号（5）到达站或到货地点（6）外形尺寸（长×宽×高），以cm计（7）毛重、净重（kg）。

7.4.2卖方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

7.4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7.4.4到货货物应与投标技术描述、样品相一致，否则买方将有权拒绝接收该批货物。

8. 质量保证及售后服务

8.1货物的质量保证期为：所有货物自交付采购人使用之日起   年质保期，质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。如厂商本身承诺的产品质保期高于招标文件要求的则按照厂商承诺执行。

8.2在质保期内，中标供应商应负责对其提供的免费更换服务，不收取额外费用。

8.3供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。在货物质量保证期之内，卖方对由于货物设计、工艺、货物、配套件的缺陷而造成的任何货物质量问题或故障负责。

8.4卖方保证所提供的货物是全新的。未使用过的。所采用的货物、零部件及配件均符合招投标文件中的相关规定。

8.4卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的货物。

8.5未经买方书面同意，卖方不得将合同货物的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.6卖方在投标文件中说明外购零部件须向指定生产厂采购，不得二次扩散。虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。所有外购材料应严格选用经实践证明质量优良可靠的采购，确保货物长期无故障稳定运行。

8.7卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

8.8卖方在质保期内的工作应包括对系统的常规检查、调整等。质保期内卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行时间。卖方提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，卖方提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内响应，24小时内赶到现场，并提出维修结论或重新测试，并提供不间断的服务直到结束。

8.9在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表将对货物进行再一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

8.10质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，卖方接到通知后，2小时内予以响应并在24小时内赶到现场解决问题，如需要卖方提供零部件，只酌情收取成本费用。

9. 货物检验和技术服务

9.1买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

9.2货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起现场检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格货物，买方保留向卖房索赔的权利。

9.3买方在供货过程中一般会开展1-4次的第三方检测，每次由买方随机抽取样品送至买方指定的有资质的第三方检测单位进行静液压、氧化诱导时间、断裂伸长率等物理及卫生检测。运费及各项相关检测费用均由卖方承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿买方所有损失。第5次及以上的第三方检测合格的，相关检测费用由买方承担；第5次及以上的第三方检测不合格的，相关检测费用由卖方承担。如检测的不合格管材及配件已经在工程中使用造成返工的，则由买方委托有资质的造价咨询机构对返工项目造价进行精算，卖方按精算结果双倍赔偿所有返工损失。如累计两次及以上检测不合格，买方方有权解除合同并要求卖方赔偿采购方由此产生的所有损失。

9.4配件(法兰头除外)要求一次注塑成型且须有制造公司名称的模印（非后刻或贴商标）。卖方不按此要求提供的货物视为不合格产品，买方可无条件退回并由卖方承担由此引起的所有损失，卖方两次及以上不按此要求供货的，买方有权解除合同，卖方双倍赔偿由此引起的所有损失。

9.3货物送到采购人指定处，经检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方货物质量问题及其它问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。在供货期间累计出现两次及以上质量不合格，卖方除赔偿买方所有损失外，买方有权终止该份合同，并没收合同履约保证金。

9.4卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后买方无法自行排除时），在接到买方通知后，卖方应按响应时间规定派人前往买方处处理并及时提供备品、备件，否则买方有权扣除质量保证金或拒绝今后采购业务申请。

10. 技术文件和资料

10.1提供本招标文件中规定的技术文件和资料的种类和数量。

10.2如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

10.3技术资料一般包括：货物、材料的数量、型号、规格，货物生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。

11. 合同变更

11.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

11.2除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

11.3买方因设计施工变更货物的型号规格及数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

12. 违约责任

12.1货物质量责任

12.1.1在货物质量保证期内，凡货物在开箱检验、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

12.1.2由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

12.1.3伴随服务缺陷视作货物质量缺陷和逾期交货。

12.1.4逾期交货责任：如卖方无正当理由而拖延交货，经协商无效，买方有权追究卖方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1000元处理，在供货过程中，若出现两次超出合同规定期限不能供货的，则买方可以终止合同，并没收合同履约保证金。采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。

12.2卖方不能交货或买方中途退货责任：

12.2.1卖方不能交货，应向买方偿付违约金，违约金按不能交货部分货款的30％计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金，违约金按退货款总值的10%支付违约金。

12.3服务逾期责任：

12.3.1卖方应提供24小时保障服务，在质量保证期内接到买方通知后，2小时内予以响应并在24小时内派人赴现场处理货物质量问题。每逾期12小时，买方有权扣除履约保证金1%的违约金，以此类推，扣完为止。

12.4违约终止合同：卖方如存在如下违约情况时，买方有权提出终止全部或部分合同。

12.4.1卖方未能在合同规定期限内交付全部或部分货物。卖方未能履行合同规定的其他义务。在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

12.4.2卖方应继续执行合同中未中止部分。

12.4.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按第12条规定对已交货部分货物应负的货物质量责任。

13. 合同纠纷解决方式

13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向平阳县人民法院起诉。

13.2诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

13.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14. 适用法律

14.1本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市、平阳县政府的规定进行解释。

15. 合同生效及其他

15.1合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

15.2本合同共7份，买卖方各执2份，平阳县国有企业组织科和平阳县公共资源交易中心各执1份，代理机构执1份，同等生效。

双方约定的其它事宜                                                       。

买方（盖章） ：                           卖方（盖章）： 

法定代表人或授权委托人（签字）：           法定代表人或授权委托人（签字）：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

签约日期：                                签约日期：

注：本合同作为示范文本，具体以采购方与中标供应商所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我公司郑重声明，我公司参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目（项目编号：         ）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。
特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
最近一年度财务报告
	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表或现金流量表或利润表或财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我方郑重声明，我方具有履行平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目（项目编号：           ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料
缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。
4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。
（提供复印件加盖供应商公章）
1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
供应商参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我方        （供应商名称）             在参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目（项目编号：              ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：
与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ： 

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目（项目编号：              ）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函
供应商没有失信记录承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。
特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目

投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号：                                  

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   
开标一览表
供应商名称：                                         招标编号：             

	项目名称
	投标单价统一折扣率（%）
	备注

	平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目
	小写：          % 

大写：百分之        
	折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，投标折扣率保留两位小数，第三位四舍五入。


1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标价，同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

2、附件二（二）投标分项报价表中所有投标折扣率应与开标一览表中投标折扣率一致，结算方式：实际结算费用=实际采购种类单价最高限价×中标折扣率×实际采购数量进行结算。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
2.3详细分项报价表

详细分项报价表
项目名称：                               项目编号：

	序号
	材料名称
	规格型号（dn）
	单位
	品牌产地
	综合单价最高限价（元）
	统一折扣率（%）
	综合单价

投标报价（元）

	1
	PE管
	dn20*2.3，1.6MPa,PE100
	米
	
	2.77
	
	

	2
	PE管
	dn25*2.3，1.6MPa,PE100
	米
	
	3.41
	
	

	3
	PE管
	dn32*3.0，1.6MPa,PE100
	米
	
	5.43
	
	

	4
	PE管
	dn40*3.7，1.6MPa,PE100
	米
	
	8.39
	
	

	5
	PE管
	dn50*4.6，1.6MPa,PE100
	米
	
	13.3
	
	

	6
	PE管
	dn63*5.8，1.6MPa,PE100
	米
	
	21.21
	
	

	7
	PE管
	dn75*6.8，1.6MPa,PE100
	米
	
	29.16
	
	

	8
	PE管
	dn90*8.2，1.6MPa,PE100
	米
	
	42.14
	
	

	9
	PE管
	dn110*10.0，1.6MPa,PE100
	米
	
	62.49
	
	

	10
	PE管
	dn40*2.9，1.25MPa,PE100
	米
	
	7.71
	
	

	11
	PE管
	dn50*3.7，1.25MPa,PE100
	米
	
	10.87
	
	

	12
	PE管
	dn63*4.7，1.25MPa,PE100
	米
	
	17.48
	
	

	13
	PE管
	dn75*4.5，1.0MPa,PE100
	米
	
	19.84
	
	

	14
	PE管
	dn90*5.4，1.0MPa,PE100
	米
	
	28.74
	
	

	15
	PE管
	dn110*6.6，1.0MPa,PE100
	米
	
	42.92
	
	

	16
	PE管
	dn160*9.5，1.0MPa,PE100
	米
	
	88.84
	
	

	17
	PE管
	dn200*11.9,1.0MPa，PE100
	米
	
	140.07
	
	

	18
	PE管
	dn225*13.4，1.0MPa,PE100
	米
	
	178.27
	
	

	19
	PE管
	dn315*18.7，1.0MPa,PE100
	米
	
	353.48
	
	

	20
	PE管
	dn400*23.7，1.0MPa,PE100
	米
	
	568.49
	
	

	21
	PE管
	dn500*29.7，1.0MPa,PE100
	米
	
	893.05
	
	

	22
	PE管
	dn800*47.4，1.0MPa,PE100
	米
	
	2309.08
	
	

	23
	PE管
	其他规格型号
	吨
	
	18100
	
	

	24
	PE承插弯头
	20*90
	个
	
	0.72
	
	

	25
	PE承插弯头
	25*90
	个
	
	1.14
	
	

	26
	PE承插弯头
	32*90
	个
	
	2.02
	
	

	27
	PE双接
	20
	个
	
	0.37
	
	

	28
	PE双接
	25
	个
	
	0.57
	
	

	29
	PE双接
	32
	个
	
	0.93
	
	

	30
	PE阳接头
	20*15
	个
	
	7.25
	
	

	31
	PE阳接头
	25*15
	个
	
	7.63
	
	

	32
	PE阳接头
	25*20
	个
	
	10.72
	
	

	33
	PE阴接头
	20*15
	个
	
	6.03
	
	

	34
	PE阴接头
	25*20
	个
	
	7.67
	
	

	35
	PE阳弯头
	20*15
	个
	
	8.35
	
	

	36
	PE阳弯头
	25*20
	个
	
	9.3
	
	

	37
	PE阴弯头
	20*15
	个
	
	6.56
	
	

	38
	PE承插三通
	20
	个
	
	0.83
	
	

	39
	PE承插三通
	25*20
	个
	
	1.01
	
	

	40
	PE承插三通
	32
	个
	
	2.19
	
	

	41
	PE承插三通
	32*20
	个
	
	1.77
	
	

	42
	PE承插三通
	40*20
	个
	
	2.31
	
	

	43
	PE承插三通
	40*25
	个
	
	2.71
	
	

	44
	PE承插三通
	40*32
	个
	
	3.03
	
	

	45
	PE承插三通
	50
	个
	
	6.15
	
	

	46
	PE承插三通
	50*20
	个
	
	3.73
	
	

	47
	PE承插三通
	50*25
	个
	
	4.08
	
	

	48
	PE承插三通
	50*32
	个
	
	4.49
	
	

	49
	PE承插三通
	63*20
	个
	
	6.4
	
	

	50
	PE承插三通
	63*25
	个
	
	6.77
	
	

	51
	PE承插三通
	63*32
	个
	
	7.6
	
	

	52
	PE承插三通
	63*40
	个
	
	8.36
	
	

	53
	PE承插三通
	63*50
	个
	
	9.59
	
	

	54
	PE承插三通
	63*63
	个
	
	11.35
	
	

	55
	PE承插三通
	75*25
	个
	
	7.98
	
	

	56
	PE承插三通
	75*32
	个
	
	8.08
	
	

	57
	PE承插三通
	75*50
	个
	
	9.86
	
	

	58
	PE承插三通
	90*63
	个
	
	25.96
	
	

	59
	PE承插三通
	90*75
	个
	
	26.8
	
	

	60
	PE承插弯头
	20*45
	个
	
	0.55
	
	

	61
	PE承插弯头
	40*90
	个
	
	2.82
	
	

	62
	PE承插弯头
	50*90
	个
	
	5.19
	
	

	63
	PE承插弯头
	63*90
	个
	
	9.15
	
	

	64
	PE承插弯头
	75*45
	个
	
	13.45
	
	

	65
	PE承插弯头
	75*90
	个
	
	16.25
	
	

	66
	PE承插弯头
	90*90
	个
	
	22.78
	
	

	67
	PE承插弯头
	110*45
	个
	
	31.14
	
	

	68
	PE承插弯头
	110*90
	个
	
	30.89
	
	

	69
	PE承插弯头
	160*90
	个
	
	111.34
	
	

	70
	PE承插弯头
	225*90
	个
	
	312.46
	
	

	71
	PE承插弯头
	315*45
	个
	
	558.06
	
	

	72
	PE承插弯头
	315*90
	个
	
	623.72
	
	

	73
	PE大小头
	25*20
	个
	
	0.48
	
	

	74
	PE大小头
	32*20
	个
	
	0.81
	
	

	75
	PE大小头
	32*25
	个
	
	0.84
	
	

	76
	PE大小头
	40*20
	个
	
	1.2
	
	

	77
	PE大小头
	40*32
	个
	
	1.3
	
	

	78
	PE大小头
	50*20
	个
	
	1.95
	
	

	79
	PE大小头
	50*25
	个
	
	1.98
	
	

	80
	PE大小头
	50*32
	个
	
	2.14
	
	

	81
	PE大小头
	50*40
	个
	
	2.16
	
	

	82
	PE大小头
	63*25
	个
	
	3.51
	
	

	83
	PE大小头
	63*32
	个
	
	3.7
	
	

	84
	PE大小头
	63*50
	个
	
	4.11
	
	

	85
	PE大小头
	75*32
	个
	
	4.46
	
	

	86
	PE大小头
	75*50
	个
	
	6.7
	
	

	87
	PE大小头
	75*63
	个
	
	8.72
	
	

	88
	PE大小头
	90*50
	个
	
	10.73
	
	

	89
	PE大小头
	90*75
	个
	
	13.01
	
	

	90
	PE大小头
	110*63
	个
	
	19.09
	
	

	91
	PE大小头
	110*75
	个
	
	19.98
	
	

	92
	PE大小头（对接）
	90*63
	个
	
	16.75
	
	

	93
	PE大小头(对接）
	110*63
	个
	
	25.55
	
	

	94
	PE大小头(对接）
	110*90
	个
	
	25.35
	
	

	95
	PE大小头(对接）
	160*110
	个
	
	53
	
	

	96
	PE大小头(对接）
	200*110
	个
	
	85.46
	
	

	97
	PE大小头(对接）
	200*160
	个
	
	92.67
	
	

	98
	PE大小头(对接）
	225*160
	个
	
	123.87
	
	

	99
	PE对接法兰头
	90
	个
	
	25.87
	
	

	100
	PE对接法兰头
	110
	个
	
	40.87
	
	

	101
	PE对接法兰头
	160
	个
	
	83.15
	
	

	102
	PE对接法兰头
	200
	个
	
	155.52
	
	

	103
	PE对接法兰头
	225
	个
	
	168.32
	
	

	104
	PE对接法兰头
	315
	个
	
	317.4
	
	

	105
	PE对接法兰头
	400
	个
	
	501.24
	
	

	106
	PE对接法兰头
	500
	个
	
	885.14
	
	

	107
	PE对接法兰头
	800
	个
	
	2724.33
	
	

	108
	PE对接三通
	110*50
	个
	
	41.94
	
	

	109
	PE对接三通
	110*110
	个
	
	65.93
	
	

	110
	PE对接三通
	160*63
	个
	
	123.08
	
	

	111
	PE对接三通
	160*110
	个
	
	133.89
	
	

	112
	PE对接三通
	160*160
	个
	
	159.31
	
	

	113
	PE对接三通
	225*110
	个
	
	359.04
	
	

	114
	PE对接三通
	225*225
	个
	
	469.8
	
	

	115
	PE对接三通
	315*110
	个
	
	807.63
	
	

	116
	PE对接三通
	315*160
	个
	
	823.36
	
	

	117
	PE对接三通
	315*200
	个
	
	835.75
	
	

	118
	PE对接三通
	315
	个
	
	902.58
	
	

	119
	PE对接弯头
	90*90
	个
	
	28.98
	
	

	120
	PE对接弯头
	110*45
	个
	
	45.24
	
	

	121
	PE对接弯头
	110*90
	个
	
	46.27
	
	

	122
	PE对接弯头
	160*45
	个
	
	97.32
	
	

	123
	PE对接弯头
	160*90
	个
	
	112.57
	
	

	124
	PE对接弯头
	200*90
	个
	
	198.8
	
	

	125
	PE对接弯头
	225*45
	个
	
	293.41
	
	

	126
	PE对接弯头
	225*90
	个
	
	343.85
	
	

	127
	PE对接弯头
	315*90
	个
	
	662.41
	
	

	128
	PE法兰
	90
	个
	
	60.85
	
	

	129
	PE法兰
	110
	个
	
	76.53
	
	

	130
	PE法兰
	160
	个
	
	129.15
	
	

	131
	PE法兰
	200
	个
	
	183.41
	
	

	132
	PE法兰
	225
	个
	
	220.25
	
	

	133
	PE法兰
	315
	个
	
	269.12
	
	

	134
	PE法兰
	400
	个
	
	565.62
	
	

	135
	PE法兰
	500
	个
	
	847.38
	
	

	136
	PE法兰
	800
	个
	
	1540.67
	
	

	137
	PE管帽
	20
	个
	
	0.29
	
	

	138
	PE管帽
	25
	个
	
	0.4
	
	

	139
	PE管帽
	32
	个
	
	0.78
	
	

	140
	PE管帽
	40
	个
	
	1.25
	
	

	141
	PE管帽
	50
	个
	
	2.16
	
	

	142
	PE管帽
	75
	个
	
	6.68
	
	

	143
	PE管帽
	110
	个
	
	21.19
	
	

	144
	PE双接
	40
	个
	
	1.47
	
	

	145
	PE双接
	50
	个
	
	2.39
	
	

	146
	PE双接
	63
	个
	
	4.26
	
	

	147
	PE双接
	75
	个
	
	4.96
	
	

	148
	PE双接
	90
	个
	
	8.48
	
	

	149
	PE双接
	110
	个
	
	13.94
	
	

	150
	PE阳接头
	32*20
	个
	
	13.86
	
	

	151
	PE阳接头
	32*25
	个
	
	20.1
	
	

	152
	PE阳接头
	50*40
	个
	
	46.58
	
	

	153
	PE阳接头
	63*50
	个
	
	65.93
	
	

	154
	PE阳接头
	75*63
	个
	
	123.65
	
	

	155
	PE阴接头
	25*15
	个
	
	7.59
	
	

	156
	PE阴接头
	32*25
	个
	
	17.6
	
	

	157
	PE阴接头
	50*40
	个
	
	33.78
	
	

	158
	PE阴接头
	63*50
	个
	
	52.74
	
	

	159
	PE阳弯头
	25*15
	个
	
	9.81
	
	


说明：

投标分项报价表内所有项目投标折扣率应与“开标一览表”中投标折扣率一致。

2) 不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

3）▲本次采购本项目按照中标价（合同价）一次包干，合同期内采购人不再另行支付其他费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                        

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单(如有则提供)
随机备品备件及专用工具清单
	投标设备名称及编号
	产地/规格/型号
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	专用工具：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备品备件：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

    2. 本表中所列价格应计入投标总价。

供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
2.5产品零件、易损件、备品备件报价表(如有则提供)
产品零件、易损件、备品备件报价表
	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
填写说明：
1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；
2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；
3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；
4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 
5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目

投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：                                      

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
3.5-1法定代表人身份证明 
法定代表人身份证明

投标人名称：                 

单位性质：                     
成立时间：    年   月    日

经营期限：          
姓名：    性别：    年龄：      职务：      

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）              
      年   月   日

（注：非法定代表人参加开标，无须提供。）

3.5-2 法定代表人授权书
法定代表人授权书

平阳县公用事业投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）   项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。如为法定代表人投标，则无需提供。
3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
3.7.1 商务偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.7.2 技术偏离表
技 术 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.8 供应商自2019年01月1日以来类似业绩证明
2019年以来的类似业绩证明

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.9 投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
招标编号：               项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
3.10针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商盖章：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            

日期：
3.11质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
3.12 节能环保产品声明函及节能（环保）产品清单（如有）        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：
1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单” （第二十一期或第二十二期（公告清单））或财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单” （第二十三期或第二十四期（公告清单））。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品为环保或节能产品。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商盖章：        
日 期：                  
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	产品所在节能产品国有企业采购清单页码
	数量/台

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单

	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	产品所在环境标志产品国有企业采购清单页码
	数量/台

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；

2、表格可以延续。

供应商盖章：   

日 期：          

实物样品递交委托书
平阳县公用事业投资有限公司府：
我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托（递交样品代表姓名）  为我公司参与 （项目名称）     项目投标递交样品代表。
递交样品代表：           性别 ：          年龄：          
手机号码：                    
                   投标供应商：                                      （盖章）
    法定代表人：                                 （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

	粘贴递交样品代表身份证复印件或影印件


说明：该委托书在递交样品时使用，须加盖投标供应商单位公章，递交样品时须携带此委托书原件，无须附在商务技术文件中。

第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分
1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。
2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。
技术、服务、资信业绩等综合评分 70分
	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	投标供应商综合实力
	具有有效的G13/T27922-2011售后服务认证五星级得1分。具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分、具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书，得1分、具有有效的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，得1分。
注：须提供以上证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。
	0-4分

	2
	同类业绩
	投标供应商2019年1月1日以来类似供货业绩：每提供一个得1分；满分5分。
注：须提供合同或中标通知书扫描件加盖公章，时间以合同或中标通知书上的时间为准，否则不得分。
	0-5分

	3
	制造工艺、主要加工设备（生产线）评定
	根据投标供应商设备的先进性、制造工艺的精度、设备的优劣、供货产能等情况打分，贴合采购需求的4-6分；基本满足采购要求的2-4分；满足部分采购要求的0-2分。

注：须提供（包括但不限于）制造车间设备清单、实物照片、设备租赁发票或设备购置发票，以上证明扫描件须内容清晰可辨别，否则将不利于其得分。
	0-6分

	4
	投标产品的技术参数评定
	根据投标文件中所投产品的技术参数跟招标文件要求的符合性进行打分。

投标产品技术参数贴合采购需求的6-10分；基本满足采购要求的3-6分；满足部分采购要求的0-3分。
	0-10分

	5
	投标产品性能、生产工艺的先进性、可靠性评定
	根据投标产品耐腐蚀、防水垢、耐高压、使用寿命等方面性能的先进性、可靠性及生产工艺水平等情况打分。贴合采购需求的6-10分；基本满足采购要求的3-6分；满足部分采购要求的0-3分。
	0-10分

	6
	原材料的优劣性
	根据投标产品的原材料的等级、质量标准及有关的技术参数等情况打分；贴合采购需求的4-6分；基本满足采购要求的2-4分；满足部分采购要求的0-2分。

注：原材料证明须提供供货合同、发票等证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。
	0-6分

	7
	投标样品
	根据投标供应商提供的实物样品的参数的满足性、加工工艺、外观等情况打分；

贴合采购需求的6-10分；

基本满足采购要求的3-6分；

满足部分采购要求的0-3分。

注：须提供样品的检测报告扫描件加盖公章，否则不得分，同时未按规定要求提供样品不予计分。
	0-10分

	8
	货仓分布情况
	根据供应商货仓的分布，配置情况及供货的时效性进行打分；贴合采购需求的2-3分；基本满足采购要求的1-2分；满足部分采购要求的0-1分。 仓库为自有的，须提供产权证明和现场照片；若为租赁的，须提供租赁合同和现场照片；注：须提供以上证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。
	0-3分

	9
	投标供应商检测设备及技术
	根据供应商检测设备数量及先进性、精确性及便利性等情况打分。贴合采购需求的得6-8分，基本满足采购要求的得3-6份，部分满足采购要求的得0-3分。 
	0-8分

	10
	售后服务
	根据供应商技术服务内容、技术培训内容、售后服务承诺、故障响应时间等情况打分；贴合采购需求的3-5分；基本满足采购要求的1.5-3分；满足部分采购要求的0-1.5分。
	0-5分

	11
	质保期承诺
	满足免费质保期1年的基础上，承诺2年质保期得1分，每增加1年得1分，最高得3分。
	0-3分


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书
温州正大工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度PE管及管件采购项目（采购编号：          ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：477535514@qq.com。
若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
