	平  阳  县
国有企业采购招标文件
（线上电子招投标）
项目名称：平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目
              招标编号：PYCG211215123
采 购 人：平阳县公用事业投资有限公司
联 系 人：王女士
联系电话：0577-63167703
采购机构：浙江华泰工程项目管理有限公司
联 系 人：陈先生
联系电话：0577-63766166、13566205195
联系传真：0577-63766166
二○二二年一月



投标保证金办理注意事项
●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。
●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 郑先生
●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。
●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。
●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。
平阳县公共资源交易中心
浙江华泰工程项目管理有限公司关于平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2022年01月25日

项目概况
平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年02月18日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG211215123
项目名称：平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目
预算金额（元）：6000000
最高限价（元）：6000000
采购需求：

标项名称: 平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目 

数量: 不限   

预算金额（元）:6000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注： 

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

三、获取招标文件

时间：2022年01月25日至2022年02月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年02月18日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2022年02月18日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、投标保证金：

保证金金额：60000元（大写：陆万元整）
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年02月18日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）
    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：平阳县农商银行营业部
银行账号：201000090038285009813
2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：农行平阳县支行
银行账号：6228400337569186862
3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：中国银行平阳县支行营业部
银行账号：370179733151
七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

 2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：0577-63167703

联系传真：0577-63167703

地    址：浙江平阳县昆阳镇

2、采购代理机构名称：浙江华泰工程项目管理有限公司
机构地点：平阳县昆阳镇人民路388-1号
联系人：陈先生

联系电话：0577-63766166、13566205195

传真：0577-63766166
3、同级采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室

联 系 人：杨主任

监督投诉电话：0577-63167709

传    真：0577-63167709

地    址：平阳县昆阳镇

投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江华泰工程项目管理有限公司对平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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	项目名称
	平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目

	
	项目编号
	PYCG211215123

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购方：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：0577-63167703

联系传真：0577-63167703

地    址：浙江平阳县昆阳镇

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江华泰工程项目管理有限公司
机构地址：平阳县昆阳镇人民路388-1号
联 系 人：陈先生
联系电话：0577-63766166、13566205195
传真：0577-63766166

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 陈绍炮收 13566205195））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)需要，投标供应商需提交DN200给水球墨管0.7m样品1件，含承头及胶圈，要求生产厂名，商标，规格,生产日期等标记，招标结束后，采购方将中标供应商的样品封存，中标供应商履行合同时，提供的产品应与投标时提供的样品一致。否则采购方有权单方面停止采购，并追究相关损失责任。

递交截止时间：2022年02月18日上午09：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要：合同签订之后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金（银行转账或保险或保函） 。

	
	投标保证金
	☑需要，详见招标公告

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江华泰工程项目管理有限公司
机构地址：平阳县昆阳镇人民路388-1号
联 系 人：陈先生

联系电话：0577-63766166、13566205195
传真：0577-63766166

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室

联 系 人：杨主任

监督投诉电话：0577-63167709

传    真：0577-63167709

地    址：平阳县昆阳镇

	
	投标截止时间
	2022年02月18日上午09：30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2022年02月18日上午09：30 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江华泰工程项目管理有限公司：邮箱：302500015@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江华泰工程项目管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的货物完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的货物应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一货物同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。
采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	单价最高限价
	备注

	1
	球墨铸铁管
	DN100，T型接口K9级
	吨
	8067
	统一配套提供丁晴胶圈，并计入投标报价，胶圈数量满足业主实际安装需求

	2
	球墨铸铁管
	DN150，T型接口K9级
	
	7067
	

	3
	球墨铸铁管
	DN200，T型接口K9级
	
	7067
	

	4
	球墨铸铁管
	DN300，T型接口K9级
	
	6717
	

	5
	球墨铸铁管
	DN400，T型接口K9级
	
	6717
	

	6
	球墨铸铁管
	DN500，T型接口K9级
	
	6717
	

	7
	球墨铸铁管
	DN600，T型接口K9级
	
	6717
	

	8
	球墨铸铁管
	DN800，T型接口K9级
	
	6717
	

	9
	球墨铸铁管
	DN1000，T型接口K9级
	
	6783
	

	10
	球墨铸铁管配件
	与K9级球墨铸铁管配套使用
	
	13300
	


注：1、投标供应商需提交DN200给水球墨管0.7m样品1件，含承头及胶圈，要求生产厂名，商标，规格,生产日期等标记，招标结束后，采购方将中标供应商的样品封存，中标供应商履行合同时，提供的产品应与投标时提供的样品一致。否则采购方有权单方面停止采购，并追究相关损失责任。

2、投标报价时以材料招标清单中规格为统一口径报价；具体数量以实际使用数量为准，按实结算，供应商应充分考虑后再进行报价。

3、使用单位将根据实际需要，向中标供应商分批采购，请在报价中充分考虑分批发货可能增加的运费及相关费用，中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货（接到采购方通知后5个日历天内交货），每批次供货必须提供质保单。

4、本次采购货物的报价应包括材料运至采购方指定的地点相应的费用，投标供应商应自行考虑，计入合同单价，结算不予调整。投标供应商应对清单中所列材料进行报价，不允许只对其中部分材料或内容进行报价

5、本次招标供货期自合同生效之日起至2022年12月31日截止。供货期内不论原材料、人工或其他因素价格涨跌，中标综合单价不予调整。

6、原料必须全部使用新料，制造过程采购方可能派人到现场监制生产（由此发生的相关费用包含在投标综合单价中），如达不到投标承诺原料要求，采购方将不予接收。因产品生产拖延造成工期延误的，中标供应商将连带赔偿延误造成的损失。

7、采购方在供货过程中一般会开展1-4次的第三方检测，每次由采购方随机抽取样品送至采购方指定的有资质的第三方检测单位进行检测。运费及各项相关检测费用均由供应商承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿采购方所有损失。第5次及以上的第三方检测合格的，相关检测费用由采购方承担；第5次及以上的第三方检测不合格的，相关检测费用由供应商承担。如检测的不合格管材及配件已经在工程中使用造成返工的，则由采购方委托有资质的造价咨询机构对返工项目造价进行精算，供货方按精算结果双倍赔偿所有返工损失。如累计两次及以上检测不合格，采购方有权解除合同并要求供应商赔偿采购方由此产生的所有损失。
8、供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属公司签订分合同，与各分公司按实际结算。

9、▲本项目属于平阳县公用事业投资有限公司及其所属企业2022年度零星采购，采购方有权对有些重大或复杂项目所需的同类管材及配件另行独立采购。

三、技术要求：

1、安装使用条件：

安装场所：  户外

海拔高度：  ≤1000m

环境温度：  -15℃ ~ 40℃

相对湿度：  85%（+ 25℃）

  地震烈度：  里氏8度

2 、技术标准：

2.1  本次采购所涉及的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威部门最新颁布的有矛盾，一律以标准高的或要求高的为准）。包括但不限于：

GB/T 13295-2013《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》

ISO2531:2009《输水用球墨铸铁管，管件，附件和接口》

  BS EN 545-2006《给水管线用球墨铸铁管、管件、附件及接头的要求与试验方法》

 2.2  主要技术要求：须符合国标要求，以下为本次采购货物的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标方有责任在投标文件的编制中予以进一步明确，若投标货物的技术参数与本采购文件的技术要求有偏差，请详细填写技术偏离表。

	序号
	类 别
	招标规格及技术要求

	1
	材 质
	球墨铸铁：球墨铸铁管的材质应为铁素体的球墨铸铁，在组织中应有一定数量的球状石墨。

	2
	型号规格：

T型接口K9级，长度6米
	DN100
	公称壁厚：6.0mm，最小壁厚：4.7mm 

	
	
	DN150
	公称壁厚：6.0mm，最小壁厚：4.7mm

	
	
	DN200
	公称壁厚：6.3mm，最小壁厚：4.8mm

	
	
	DN300
	公称壁厚：7.2mm，最小壁厚：5.6mm

	
	
	DN400
	公称壁厚：8.1mm，最小壁厚：6.4mm 

	
	
	DN500
	公称壁厚：9.0mm，最小壁厚：7.2mm

	
	
	DN600
	公称壁厚：9.9mm，最小壁厚：8.0mm

	
	
	DN800
	公称壁厚：11.7mm，最小壁厚：9.6mm

	
	
	DN1000
	公称壁厚：13.5mm，最小壁厚：11.2mm

	3
	表面质量
	球墨铸铁管表面光滑，不应有任何足以妨碍其使用的缺陷。

	4
	平直度
	当铸管在间距约为管长2/3的两个台架上滚动校验时，其平直度最大偏差Tm(mm)不大于管子有效长度的1.25倍，即Tm≤1.25L。铸铁端面与轴线垂直。

	5
	力学性能
	布氏硬度：≤230HBW

抗拉强度：≥120Mpa

延伸率：≥10%

屈服强度：当公称直径DN40~DN1000，A≥12%时，允许Rp0.2≥270MPa，满足GB/T13295-2019的要求

	6
	外涂层
	金属锌喷涂：

涂层材料：含锌量≥99%的金属锌；

金属锌涂覆采用热熔喷涂法；

金属锌层重量≥130g/m2，在任一区域锌层重量最小值为110g/m2;

金属锌层必须覆盖管子外表面并且不得有暴露的斑疤或缺锌等缺陷。当锌层达到上述（3）项要求的前提下，允许出现螺旋状外观表面。

沥青涂层（做金属锌涂层的面漆）：

涂层及填料：符合GB/T17459-1998《球墨铸铁沥青涂层》的要求；

涂层厚度：10次测试平均值≥0.07mm；

涂层垂驰度试验：不应看到垂驰趋势；

涂层测试：执行GB/T17456-1998标准。

	7
	内涂层
	涂层材料：采用球墨铸铁管离心法衬层水泥砂浆。其所使用的水泥、砂子、水及砂浆配比均应符合ISO4179《压力管线与无压力管线用球墨铸铁—离心水泥砂浆内衬一般要求》；

工艺：采用离心法浇灌砂浆于管内壁，砂浆应无任何空穴或明显的气泡，砂子的粒度从管壁至表面按由粗到细的规律排列；

衬层厚度：应符合ISO4179《压力管线与无压力管线用球墨铸铁—离心水泥砂浆内衬一般要求》；

内衬厚度满足GB/T17457-2009要求；

涂层测试：执行ISO4179《压力管线与无压力管线用球墨铸铁—离心水泥砂浆内衬一般要求》。

	8
	水压试验
	厂内水压试验为逐根进行，并严格执行GB13295标准。水压试验的压力为大于等于2.05Mpa。厂内水压试验在涂外防腐之前进行，在试验前保持直管外表面干燥。保压10秒钟以上没有渗漏冒汗现象或其它损坏。


注：1）壁厚要求为参考尺寸，允许存在偏差，偏差需满足GB/T13295-2013球墨管壁厚的要求。
本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

各配件误差值行业规定：弯头重量±7％，其他±5％。

上述材料的产品质量和服务须符合国家最新的规范、条例及标准。被普遍认可的其他权威标准，这些标准应为最新标准，投标供应商应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）。

投标供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，采购人有可能接受，获得采购人认可的投标供应商推荐的标准和制造规范等或适用于此技术规格书。投标供应商须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提呈所推荐的标准和制造规范。

球墨铸铁配件重量标准不低于如下表数据（表1-表8）：

表1：

	管径规格（mm）
	甲管重量（kg）
	乙管重量（kg）
	套管重量（kg）

	100
	9.1
	9.6
	9.9

	150
	14.2
	15.6
	15.9

	200
	20.5
	22.5
	23

	250
	28
	32
	31.5

	300
	37
	43
	41

	400
	55
	64
	64

	500
	78
	94
	93

	600
	108
	133
	129

	700
	144
	179
	172

	800
	189
	226
	225.7

	900
	262.5
	272
	291

	1000
	328.3
	328
	357


表2：

	管径规格（mm）
	90°承插弯管重量（kg）
	  45°承插弯管重量（kg）
	22.5°承插弯管重量（kg）
	11.25°承插弯管重量（kg）
	90°双承弯管重量（kg）
	45°双承弯管重量（kg）

	100
	11.9
	10.6
	9.8
	9.4
	11.4
	10.1

	150
	21.4
	18.2
	16.8
	16
	20.5
	17.4

	200
	34.2
	28.2
	25.2
	23.2
	33
	27

	250
	54.1
	40.2
	35.2
	32.2
	48.5
	38.5

	300
	69.6
	54.6
	46.2
	42.2
	68
	53

	400
	130
	89.9
	79.5
	70.5
	129
	89

	500
	205
	139
	117
	102
	204
	139

	600
	301
	200
	161
	138
	303
	202

	700
	379
	310
	248
	216
	436
	282

	800
	595
	418
	331
	286
	595
	378

	900
	694
	554
	432
	374
	793
	496

	1000
	986
	710
	550
	473
	1045
	635


表3：

	管径规格（mm）
	90°双盘弯管重量（kg）
	45°双盘弯管重量（kg）
	22.5°双盘弯管重量（kg）
	11.25°双盘弯管重量（kg）
	22.5°双承弯管重量（kg）
	11.25°双承弯管重量（kg）

	100
	11.9
	11.3
	11.5
	11.5
	9.3
	8.9

	150
	20
	18.6
	18.6
	17.2
	15.9
	14.8

	200
	31
	27.5
	27
	24.3
	24
	22

	250
	50
	55
	37.9
	34.7
	29.5
	30.5

	300
	70
	78
	51
	46.4
	44.5
	40.5

	400
	90
	96
	74.8
	66.8
	74
	65

	500
	181
	145
	107.8
	93.6
	111
	96

	600
	272
	212
	154.7
	134.7
	157
	134

	700
	399
	296
	216.5
	206.6
	248
	216

	800
	552
	403
	294.9
	270
	331
	286

	900
	722
	519
	373
	303
	432
	374

	1000
	937
	668
	477.2
	382
	550
	473


表4：

	管径规格（mm）
	三承三通重量（kg）
	双承中平三通重量（kg）
	三盘三通重量（kg）
	承插承三通重量（kg）
	承插盘三通重量（kg）

	100×80
	14.8
	15.8
	17.6
	15.6
	16.4

	100×100
	16.1
	17.2
	19.4
	16.9
	17.8

	150×80
	21.5
	23
	25.6
	22.6
	23.7

	150×100
	23.5
	24.5
	27.2
	24.6
	25.1

	150×150
	28
	29.5
	32.5
	28.9
	30.2

	200×80
	30
	31.5
	34.9
	31.4
	32.5

	200×100
	32
	33.5
	36.7
	33.2
	34.3

	200×150
	37
	39
	42.6
	38.2
	40.2

	200×200
	48
	45.6
	49.4
	44
	46.6

	250×100
	42.8
	43.5
	50.1
	43.8
	44.9

	250×150
	51.1
	51.3
	56.8
	51.9
	57.3

	250×200
	55.9
	57
	53.8
	56.7
	57.7

	250×250
	64.1
	67.4
	72.8
	64
	65.7

	300×100
	61.1
	64.2
	65.2
	57.5
	62.1

	300×150
	67.2
	71.2
	72.5
	67.1
	70.9

	300×200
	75.5
	77.9
	80.7
	72.3
	77.6

	300×250
	84.1
	87.8
	90.1
	82.7
	87.3

	300×300
	97.6
	98.7
	100.9
	91.3
	97.8

	400×100
	82.2
	83
	94.3
	84.2
	84.2

	400×150
	96.7
	89.3
	104.2
	98.7
	99.8

	400×200
	102
	103
	114.6
	103
	105

	400×250
	116
	111.3
	125.8
	118
	120

	400×300
	126
	123.5
	138.4
	128
	134

	400×400
	150
	150
	163.3
	152
	152

	500×100
	115
	116
	133.5
	115
	116

	500×150
	137
	121.9
	146.6
	136
	138

	500×200
	141
	142
	157.5
	140
	142

	500×250
	161
	146.1
	166.9
	161
	165

	500×300
	174
	160.5
	182.4
	174
	178

	500×400
	199
	199
	216.9
	199
	198

	500×500
	234
	232
	252
	231
	231

	600×100
	169
	171
	180.5
	165
	166

	600×150
	185
	187
	204.2
	180
	183

	600×200
	188
	189
	217.1
	183
	184

	600×250
	215
	219
	230.1
	210
	215

	600×300
	231
	235
	250.4
	227
	231

	600×400
	258
	258
	285.9
	252
	253

	600×500
	296
	304
	314.2
	287
	299

	600×600
	343
	340
	355
	334
	333.5

	700×100
	224
	215
	232
	224
	243

	700×150
	241
	231.1
	247.8
	241
	246

	700×200
	259
	252.4
	258
	259
	249

	700×250
	277
	268
	280.8
	277
	275

	700×300
	297
	285.3
	295.1
	297
	301

	700×400
	337
	330.7
	343
	337
	329

	700×500
	380
	367
	382.4
	380
	392

	700×600
	430
	407.5
	447.4
	430
	422

	700×700
	486
	477.7
	477
	486
	476

	800×100
	287
	286.2
	298.6
	287
	304

	800×150
	307
	305.1
	317.6
	307
	308

	800×200
	330
	321.5
	347
	330
	311

	800×250
	352
	347.9
	360.2
	352
	351

	800×300
	374
	371.2
	392.6
	374
	371

	800×400
	420
	412.2
	441
	420
	405

	800×500
	472
	456.4
	479.4
	472
	522

	800×600
	526
	514.6
	506.9
	526
	588

	800×700
	586
	571.4
	579.7
	586
	620

	800×800
	655
	645.8
	659.7
	655
	640

	900×400
	518
	515.1
	541
	518
	522.7

	900×600
	635
	631.8
	596.2
	635
	645.4

	900×900
	858
	851.6
	856.2
	858
	853.2

	1000×100
	443
	445.2
	470.9
	443
	448.4

	1000×150
	474
	476.7
	497.2
	474
	475.8

	1000×200
	502
	498.3
	546
	502
	505.1

	1000×250
	533
	530
	555.6
	533
	536.8

	1000×300
	564
	562.2
	578.2
	564
	564.2

	1000×400
	626
	623.8
	668
	626
	628.2

	1000×500
	690
	678
	687.5
	690
	694.3

	1000×600
	758
	756.5
	707.9
	758
	768

	1000×700
	831
	825.3
	795.6
	831
	829.7

	1000×800
	913
	904.5
	893.3
	931
	911.3

	1000×1000
	1096
	1094
	1110
	1096
	1096


表5：

	管径规格（mm）
	双承渐缩管重量（kg）
	双盘渐缩管重量（kg）
	承插渐缩管重量（kg）
	插承渐缩管重量（kg）

	100×80
	8.5
	9.3
	6.8
	7.2

	150×80
	13.5
	16.4
	12
	12.2

	150×100
	13.8
	16
	13
	12.2

	200×100
	20.5
	26.7
	21
	18.9

	200×150
	21
	22
	21.5
	19.5

	250×150
	29
	38.1
	25.4
	26.5

	250×200
	29
	30
	25.4
	27.5

	300×100
	39
	44
	38
	37

	300×150
	39.5
	47.4
	38.5
	38

	300×200
	39.5
	50.7
	40.5
	39.5

	400×200
	67
	69.5
	58
	58

	400×250
	66
	74.2
	58.5
	59

	400×300
	64
	78.1
	59
	59

	500×250
	101
	100
	88
	87

	500×300
	100
	104.2
	93
	93

	500×400
	94
	110
	95
	94

	600×300
	152
	138.3
	130
	132

	600×400
	142
	142.9
	134
	136

	600×500
	131
	149
	142
	145

	700×500
	194
	187.7
	185
	185

	700×600
	178
	195
	188
	186

	800×400
	285
	260.8
	256
	263

	800×500
	272
	241.2
	258
	265

	800×600
	252
	245.7
	260
	268

	800×700
	229
	250
	270
	273

	900×700
	337.4
	301.9
	365
	370

	900×800
	312.7
	308
	378
	380

	1000×500
	448
	364
	438
	440

	1000×600
	476
	398.6
	448
	450

	1000×700
	446.3
	371.6
	452
	458

	1000×800
	392
	376.2
	465
	467


表6：

	管径规格（mm）
	全盘四通重量（kg）
	全承四通重量（kg）
	承插双承四通重量（kg）
	双承承插四通重量（kg）

	100×100
	25
	19.8
	20.1
	17.1

	150×100
	32.5
	26.6
	26.9
	24.8

	150×150
	41.1
	33.6
	33.4
	29.1

	200×100
	41.9
	34.4
	35.4
	33.4

	200×150
	51
	41.7
	42.5
	38.3

	200×200
	61.7
	50.9
	52.9
	44.6

	250×100
	55.2
	46.4
	45.3
	45.2

	250×150
	64.9
	57.9
	53.1
	55.8

	250×200
	75.9
	64.2
	63.9
	59.2

	250×250
	90.2
	77
	77.2
	66.4

	300×100
	70.6
	65.2
	60.3
	57.3

	300×150
	80.5
	73
	68.1
	70.3

	300×200
	92.3
	84.6
	79.6
	74

	300×250
	107.1
	97.9
	92.8
	86.2

	300×300
	124.1
	120.2
	114.1
	89.8

	400×100
	99.8
	79.6
	79.9
	/

	400×150
	112.6
	90.1
	89.4
	/

	400×200
	1264
	103.5
	102.7
	114

	400×250
	141.9
	117
	117.4
	136

	400×300
	160.2
	140.4
	138.7
	134

	400×400
	197.2
	164.5
	163
	159

	500×100
	139.5
	109
	110.8
	/

	500×150
	154.5
	120.4
	122.3
	/

	500×200
	168.2
	136.4
	138.4
	/

	500×250
	182.2
	152.7
	154.7
	184

	500×300
	203.5
	177.8
	180.3
	188

	500×400
	248.4
	202.8
	206.1
	210

	500×500
	300.1
	246.1
	246.9
	246

	600×100
	185.6
	145.2
	146.3
	/

	600×150
	211.5
	160.9
	160.1
	/

	600×200
	227.1
	179.5
	178.9
	/

	600×250
	244.7
	198.3
	197.8
	/

	600×300
	270.5
	223.7
	226.4
	250

	600×400
	316.1
	254.1
	254.6
	270

	600×500
	357.8
	299.7
	299.7
	309

	600×600
	416.6
	355.4
	362
	362

	700×400
	/
	447
	408
	449

	700×500
	/
	520
	481
	509

	700×600
	/
	607
	568
	580

	700×700
	/
	712
	673
	673

	800×200
	560
	/
	/
	

	800×400
	/
	548
	499
	557

	800×500
	/
	632
	583
	629

	800×600
	/
	725
	676
	706

	800×700
	/
	831
	782
	802

	800×800
	/
	1105
	914
	914

	1000×500
	1097
	/
	/
	/

	1000×600
	/
	1011
	938
	1009

	1000×700
	/
	1130
	1057
	1317

	1000×800
	/
	1276
	1203
	1446

	1000×1000
	1589
	1612
	1539
	1539


表7：

	管径规格（mm）
	四承四通重量（kg）
	双承双盘四通重量（kg）
	四盘四通重量（kg）

	100×80
	18.6
	20.4
	21.6

	100×100
	20.2
	22.6
	26.8

	150×80
	23.9
	25.9
	33.8

	150×100
	26.26
	28.4
	36.3

	150×150
	32.9
	36.9
	44.9

	200×80
	33
	35.4
	44.9

	200×100
	35.1
	37.9
	47.96

	200×150
	42.4
	45.73
	56.4

	200×200
	52.3
	56.3
	66.3

	250×80
	42.5
	44.9
	58.4

	250×100
	45.1
	47.9
	61.4

	250×150
	52.9
	57.4
	70.9

	250×200
	64.3
	68.8
	82.3

	250×250
	75
	81.3
	94.8

	300×80
	54.5
	56.9
	73.9

	300×100
	57.6
	60.4
	77.4

	300×150
	66.4
	70.4
	87.4

	300×200
	77.8
	82.3
	99.3

	300×250
	89
	95.8
	112.8

	300×300
	102.9
	111.9
	129.4

	400×80
	82
	84.4
	111.9

	400×100
	85.59
	88.4
	115.9

	400×150
	97.9
	102.4
	129.4

	400×200
	111.3
	115.8
	142.8

	400×250
	124.5
	131.3
	158.3

	400×300
	139.4
	148.4
	175.4

	400×400
	174.3
	192.7
	219.7

	500×80
	122
	123.9
	170.9

	500×100
	126.6
	128.9
	176.9

	500×150
	139.4
	143.4
	190.4

	500×200
	156.3
	160.8
	208.3

	500×250
	172.8
	178.3
	225.3

	500×300
	188.4
	197.4
	244.4

	500×400
	238.3
	255.7
	303.7

	500×500
	283.3
	318.9
	366.9

	600×80
	176
	177.9
	247.9

	600×100
	181.6
	184.9
	254.9

	600×150
	197.4
	202.4
	272.4

	600×200
	215.3
	219.8
	289.8

	600×250
	235.4
	242.3
	312.3

	600×300
	255.4
	364.4
	334.4

	600×400
	319.3
	336.7
	406.7

	600×500
	370.3
	406.9
	406.9

	600×600
	430.2
	487.3
	557.3

	700×80
	244
	246.9
	292.9

	700×100
	250.6
	253.9
	299.9

	700×150
	269.4
	274.4
	320.4

	700×200
	290.3
	295.8
	341.8

	700×250
	311.5
	319.3
	365.3

	700×300
	335.4
	347.4
	392.4

	700×400
	384.3
	405.7
	451.7

	700×500
	475.2
	516.9
	561.9

	700×600
	555.2
	618.3
	663.4

	700×700
	631.2
	667.9
	713.9

	800×80
	326
	329
	373.9

	800×100
	338
	342
	382.9

	800×150
	370
	375
	410.4

	800×200
	405
	415
	434.8

	800×250
	448
	460
	461.3

	800×300
	488
	495
	489.4

	800×400
	535
	555
	557.7

	800×500
	615
	638
	637.9

	800×600
	778
	810
	792.3

	800×700
	873
	889
	856.9

	800×800
	939
	968
	967.8

	1000×80
	510
	515
	611.9

	1000×100
	527
	532
	623.9

	1000×150
	562
	569
	655.4

	1000×200
	595
	604
	688.8

	1000×250
	63
	640
	717.3

	1000×300
	665
	678
	763.4

	1000×400
	746
	786
	868.7

	1000×500
	870
	802
	972.9

	1000×600
	980
	930
	1084.3

	1000×700
	1213
	1245
	1263.9

	1000×800
	1355
	1395
	1400.8

	1000×1000
	1693
	1735
	1714.4


表8：

	管径规格（mm）
	消防短管重量（kg）

	100*200
	13

	100*300
	17

	100*400
	19

	100*500
	22.5

	100*600
	25

	150*400
	30

	150*500
	35

	200*400
	38

	200*500
	45

	200*1000
	85

	300*500
	76

	300*600
	80

	400*500
	140

	500*300
	95

	80*500
	19.5

	80*300
	17

	200*300
	33

	150*300
	25

	100*1000
	37.5

	100*800
	30

	150*700
	48

	200*700
	68


五、质量检测验收：

1、供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

2、所提供货物在出厂前须进行严格的检测，按有关要求供货，并提供每批货物的质量检验证明文件（质保单）、供货清单等。采购人有权对货物在装车和卸货时进行验证，若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，采购人保留向投标供应商索赔的权利。

3、若因投标供应商产品质量或运输等问题导致产品始终不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

4、投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。

5、采购方在供货过程中一般会开展1-4次的第三方检测，每次由采购方随机抽取样品送至采购方指定的有资质的第三方检测单位进行检测。运费及各项相关检测费用均由供应商承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿采购方所有损失。第5次及以上的第三方检测合格的，相关检测费用由采购方承担；第5次及以上的第三方检测不合格的，相关检测费用由供应商承担。如检测的不合格管材及配件已经在工程中使用造成返工的，则由采购方委托有资质的造价咨询机构对返工项目造价进行精算，供货方按精算结果双倍赔偿所有返工损失。如累计两次及以上检测不合格，采购方有权解除合同并要求供应商赔偿采购方由此产生的所有损失。

6、材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。
7、投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
8、采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。
9、供应商投标文件中须提供检测报告,产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。
六、付款方式

1、在合同签订后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金；

2、本项目采取分批次供货，按采购人要求将每批货物送至采购方指定地点由采购方验收合格签收后次月内付清该批次货款的100%；

3、合同期满后，履约保证金自动转化为质量保证金；质保期满后，未存在质量问题及相关纠纷，10个工作日内一次性退还质量保证金。

▲4、本项目质保期2年，由采购方验收合格签收之日起算.
七、工作范围：

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1. 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、检验检测、通过验收；

2. 完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3. 质保期内的维保及维修；

4. 售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分 供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用综合单价包干方式，数量按实结算。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲8、本项目采购预算600万元。某些（个）供应商投标报价超出预算或单价最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在递交截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）
5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；
6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。；
7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；
9）投标供应商没有失信记录承诺函；
上述资格条件审查材料2-9项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面
2)  开标一览表

3）详细分项报价表

4）随机备品备件、专用工具清单（如有）

5）产品零件、易损件、备品备件报价表

6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
8） 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；
9）供应商自2019年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；
10）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
    11）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
12）项目方案
13）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
14）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
15）技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量，服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
   5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费50000元整，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。     
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）
    本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

   甲方：                  采购人 

   乙方：           中标供应商    

鉴于甲方于202  年   月   日接受乙方对                      的投标，双方根据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及温州市、平阳县关于国资采购的办法，和本项目的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，若同一设备同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。经双方协商，同意签订本合同，共同遵守：

1．  合同内容：依据招标文件内容。

2．  合同价格：单价合同

	序号
	货物名称
	规格/型号
	产地
	数量
	综合单价（含税）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	人民币（大写）：           元整，           ￥（小写）：                元


2.1本合同采用综合单价方式进行报价。投标报价包括人工费、材料费、加工制作费、备品备件费、现场服务费、装卸费、运杂费、运输保险费、委托第三方检测费、焊接服务、售后服务费、所涉一切风险、增值税专用发票税金等的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标供应商填报的综合单价不做调整。

2.2本合同所涉税金中的增值税税率为13%，需提供增值税专用发票。其它税金均按实由乙方缴纳在合同履行期间内，如遇国家调整增值税税率的，本合同的税前结算单价保持不变，税后单价按税率进行调整。

3．合同交货期、交货方式、地点
3.1中标通知书发出后30天内签订合同，在合同签订后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。如果没有支付，解除合同，并赔偿甲方损失。

3.2乙方应在接到甲方发货通知后          天内完成合同货物的供货、调试、验收。

3.3交货方式、地点：由乙方负责运至甲方指定地点内。

3.4合同有效期：                         。

3.5本次采购的所有货物及服务在质保期内提供免费上门服务。

4.合同金额
4.1本合同的综合单价总价为人民币大写：                   元整，小写￥           元，为含税不变价(税指进口税、增值税等所涉一切税种)，合同附件价格不影响合同价格。

4.2本合同除因买方实际需要或重大变更调整方案可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律不得调整。

本次采购的货物要求分批次交货，甲方有权根据实际需要对采购的数量进行增加或减少，乙方应无条件接受，每次交货的结算价根据交货的数量乘以中标的各项单价计算的总价进行支付货款，无论供货时间的延长或缩短，中标的货物综合单价不予调整，货物数量按实际进行结算。

4.付款方式（详见招标文件第二部分）
5．货物、材料供应

1、本合同范围内所需的货物、材料全部由乙方提供，但必须附有清单及合格证等相关技术资料，如发现不合格的货物、材料由乙方承担由此而引发的全部责任。

6．质量保证

6.1乙方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的且原包装未拆封的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，甲方将在现场拆封验收。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内乙方应对由于材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

6.2根据甲方按国家检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

6.3 乙方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.4  所供设备质量保证期起算时间以验收合格后开始计算。

7．专利权

7.1乙方应保证甲方在使用该产品或产品的任何一部分免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的纠纷。

7.2乙方应承担侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权的相关责任和费用。

8、检验和测试

8.1甲方或其代表有权检验和测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。

8.2  检验和测试可以在乙方交货地点或货物的最终目的地进行。如果在乙方现场进行，检测人员应得到乙方提供的全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

8.3  如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物或者免费进行必要的修改以满足技术规格的要求。

8.4  在交货前，乙方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能和重量等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

8.5 招标文件中另有规定的要求。

9、标准

9.1  合同货物的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。
10．包装要求

10.1除合同另有规定外，乙方提供的货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于海运、空运或陆上的长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。对由于包装不善而引起的货物锈蚀、损坏或损失乙方应承担相应责任。

10.2  每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书和保修保养卡。

11．装运标志：

12．交货方式

12.1 现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并落地。有关运输和保险的一切费用由乙方承担，所有货物运抵现场日期为交货日期。

12.2乙方应在合同规定的交货期前2天内，以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积及交货日期通知甲方，以便甲方做好接货准备。
13．档案资料
货物的档案资料，包括：货物的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料。（进口货物交货时，乙方必须提交原产地证明、海关商检证明、完税证明等相应的证明文件）。货物开箱后的全部随机资料所有权归甲方。

14. 技术资料

技术资料包括：设备及系统的技术说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。

15．双方责任

15.1甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

15.2乙方

（1）按合同要求提供货物、技术服务和售后服务。

（2）对所提供货物的质量问题无条件负责处理。

（3）为甲方提供人员培训服务：

  1）乙方应对甲方指派的操作维修人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训、安全知识培训。（乙方应在投标文件中提出具体的人员培训计划，包括时间、地点、培训费用）。全部费用应单列并纳入投标总报价中。

2）乙方负责使参与培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

3）货物验收后，乙方应协助甲方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。

16． 违约责任
16.1 货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、试运转过程中出现的质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）乙方在接到甲方通知后，应迅速作出反应，温州及附近地区12小时内、其它地区48小时内派人到达现场处理问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，直至用户满意为止。

（3）由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

16.2违约赔偿

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震）外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1） 逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，每逾一周违约罚款按迟交货物交货价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算） 

（2）乙方不能交货，或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10%计算。

甲方中途退货，应向乙方支付与上述相同的违约金。 

逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

若投标时乙方承诺使用自行生产的球墨管配件，但实际供货中甲方发现未按承诺履约的，甲方有权单方面终止合同，并追究其相应的法律责任。

经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

17. 违约终止合同

采购人在中标投标供应商违约的情况下，如发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

17.1 中标投标供应商未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

17.2中标投标供应商未能履行合同规定的任何其他义务。中标投标供应商在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向中标投标供应商发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达中标投标供应商时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向中标投标供应商提出的索赔。

18．税费

18.1  根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

18.2  根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

18.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

19．履约保证金的罚没

19.1  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

19.2  如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收赔偿金。

19.3 乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

20、转让和分包
20.1  未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

21. 争端的解决

21.1  合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

21.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

21.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

21.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外，本合同的其他部分应继续执行。

22．  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

23、合同生效及其它

23.1合同经双方法定代表人或授权代表签字加盖单位公章后生效。

23.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

23.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

23.4本合同正本一式玖份，甲乙双方各执三份，平阳县财政局国企组织科、平阳公共资源交易中心、代理机构各执一份，所有的合同都具有同等法律效力。

合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                               签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：PYCG211215123

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我公司郑重声明，我公司参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目（项目编号：PYCG211215123）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。
特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
最近一年度财务报告
	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我方郑重声明，我方具有履行平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目（项目编号：PYCG211215123）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料
缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。
4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。
（提供复印件加盖供应商公章）
1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
供应商参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我方        （供应商名称）             在参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目（项目编号：PYCG211215123）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：
与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ： 

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目（项目编号：PYCG211215123）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函
供应商没有失信记录承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。
特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目

投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号： PYCG211215123

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   
开标一览表
供应商名称：                                      招标编号： PYCG211215123 
	项目名称
	折扣率
	备注

	平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目
	    % 
	投标折扣率最多保留小数点后两位数。


1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

2、▲详细分项报价表中所有投标折扣率应与开标一览表投标折扣率一致，结算方式：货款按各规格单价最高限价（元）×投标折扣率×实际数量进行结算。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表

详细分项报价表
项目名称：平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目

项目编号：PYCG211215123

（价格单位：元人民币）

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	单价最高限价
	投标折扣率

（%）
	单价报价

（元）

	1
	球墨铸铁管
	DN100，T型接口K9级
	吨
	8067
	
	

	2
	球墨铸铁管
	DN150，T型接口K9级
	
	7067
	
	

	3
	球墨铸铁管
	DN200，T型接口K9级
	
	7067
	
	

	4
	球墨铸铁管
	DN300，T型接口K9级
	
	6717
	
	

	5
	球墨铸铁管
	DN400，T型接口K9级
	
	6717
	
	

	6
	球墨铸铁管
	DN500，T型接口K9级
	
	6717
	
	

	7
	球墨铸铁管
	DN600，T型接口K9级
	
	6717
	
	

	8
	球墨铸铁管
	DN800，T型接口K9级
	
	6717
	
	

	9
	球墨铸铁管
	DN1000，T型接口K9级
	
	6783
	
	

	10
	球墨铸铁管配件
	与K9级球墨铸铁管配套使用
	
	13300
	
	


说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

单价报价（元）=各规格单价最高限价（元）×投标折扣率

注：表格可延续，供应商可根据实际情况增减相关内容

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                        

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)
	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表
	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
填写说明：
1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；
2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；
3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；
4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 
5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目

投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：PYCG211215123

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	PYCG211215123

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书
平阳县公用事业投资有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.8 供应商自2019年01月1日以来类似业绩证明
3.9 投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
招标编号：PYCG211215123   项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
3.10质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分40分
1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40%×100。
2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。
二、技术、服务、资信业绩综合评分60分

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	投标产品生产商综合实力
	1、供应商具有质量管理体系认证的得1分。

2、供应商具有环境管理体系认证的得1分。

3、供应商具有职业健康安全管理体系认证的得1分。

注：以上认证须在有效期内且范围均须包含球墨铸铁管，否则不得分。
以上资料须提供证明材料复印件加盖投标供应商公章并放入投标文件中。
	0-3分

	2
	业绩
	投标供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过的同类业绩：每提供一个得1分，最多得5分。

须提供合同复印件加盖投标供应商公章并放入投标文件中。
	0-5分

	3
	投标产品性能、生产工艺的先进性、可靠性评定
	根据投标产品耐腐蚀、防水垢、耐高压、使用寿命等方面性能的先进性、可靠性及生产工艺水平等情况打分，全部达到或优于采购要求的6-9分；基本满足采购要求的3-6分；满足部分采购要求的0-3分。（须提供相关证明文件，如由第三方有资质的检测机构出具的有效期内的检测报告）。
	0-9分

	4
	制造工艺、主要加工设备（生产线）评定
	根据投标产品生产商设备的先进性、制造工艺的精度、设备的优劣、供货产能等情况打分，全部达到或优于采购要求的6-9分；基本满足采购要求的3-6分；满足部分采购要求的0-3分。

注：须提供制造车间设备清单、实物照片、设备购置发票复印件等资料加盖公章并放入投标文件中，发票无法辨认购买时间、金额、内容、数量的无效。

中标之后，业主有权去车间现场核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同。
	0-9分

	5
	原材料的优劣性
	根据投标产品的原材料、等级、质量标准及有关的技术参数等情况打分；全部达到或优于采购要求的4-6分；基本满足采购要求的2-4分；满足部分采购要求的0-2分。

注：原材料须提供供货合同、发票等证明材料复印件加盖公章。
	0-6分

	6
	投标样品
	根据供应商提供的实物样品的参数的满足性、加工工艺、外观等情况打分；全部达到或优于采购要求的6-8分；基本满足采购要求的3-6分；满足部分采购要求的0-3分。

注：须提供样品的检测报告复印件加盖投标供应商公章，未按规定要求提供样品不予计分。
	0-8分

	7
	配套能力
	投标产品生产商具有自行生产球墨管配件能力的得3分，外购的得1分。

须提供承诺书（格式自拟），不提供不得分。中标之后，业主有权去现场核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同。
	0-3分

	8
	供（配）货方案
	根据投标供应商供（配）货方案的合理性、对响应采购人要求的及时性、供（配）货的时效性评分0-3分。
	0-3分

	9
	投标供应商检测设备及技术
	根据投标产品生产商提供的检测设备的优越性及先进性、规模和功能由专家进行打分。全部达到或优于采购要求的6-8分；基本满足采购要求的3-6分；满足部分采购要求的0-3分。
中标之后，业主有权去车间现场核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同。
	0-8分

	10
	售后服务
	根据供应商技术服务内容、技术培训内容、售后服务承诺、故障响应时间等情况打分；全部达到或优于采购要求的2-3分；基本满足采购要求的1-2分；满足部分采购要求的0-1。
	0-3分

	11
	质保期承诺
	在招标文件规定（质保期2年）基础上，每增加1年得1分，最高得3分。
	0-3分


注：以上所有内容，中标之后，业主有权进行核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同，并追究相应法律责任。

三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
    2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书
浙江华泰工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度球墨铸铁管及管件采购项目（采购编号：PYCG211215123）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：1150016428@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
