平阳县公共资源交易中心招标文件
	
平  阳  县
政府采购招标文件
（线上电子招投标）

                                         
项目名称：平阳县人民医院后勤综合管控系统
          招标编号：PYCG201204157
     
                                        
     
采 购 人：平阳县人民医院
联 系 人: 岳先生
联系电话：0577-63730213
联系传真：0577-63730213
          
                 
   
代理机构:浙江名进建设项目管理有限公司
联 系 人:周女士 
联系电话:0577-63639288
联系传真:0577-63639288
    

二零二零年十二月


浙江名进建设项目管理有限公司关于平阳县人民医院后勤综合管控系统公开招标的公告
（线上电子招投标）
公告日期：2020年 12月 8日
项目概况                                                    
平阳县人民医院后勤综合管控系统项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2020年 12月 31日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。                             
一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG201204157
    项目名称：平阳县人民医院后勤综合管控系统项目
    预算金额（元）：4800000 
    最高限价（元）：4800000 
    采购需求：
    标项一:
标项名称: 平阳县人民医院后勤综合管控系统项目
数量: 1  
预算金额（元）: 4800000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县人民医院后勤综合管控系统项目，详见招标文件。
    备注： 
    合同履约期限：合同签订后90日之内交货，并安装调试完毕。
   本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
3.本项目的特定资格要求：具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。
三、获取招标文件 
    时间：/至2020年12 月 31日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 
    方式：网上下载 
    售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2020年 12月 31日 09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场 
    开标时间：2020年12 月 31日 09:30 
    开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场  
五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：
（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。
（2）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 
（3）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 
（4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。
（5）本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。   
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：平阳县人民医院 
    地    址：平阳县昆阳镇昆鳌大道555号 
    传    真：/  
    项目联系人（询问）：岳先生 
    项目联系方式（询问）：0577-63730213 
    质疑联系人：岳先生   
    质疑联系方式：0577-63730213
    2.采购代理机构信息            
    名    称：浙江名进建设项目管理有限公司             
    地    址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室             
    传    真：/             
    项目联系人（询问）：周女士              
    项目联系方式（询问）：0577-63639288
    质疑联系人：朱旭丽            
    质疑联系方式：0577-63639288 　　　　　　     
    3.同级政府采购监督管理部门            
    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科             
    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号             
    传    真：/             
    联系人 ：陈先生             
监督投诉电话：0577-63889763           
 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。  
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。



























投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江名进建设项目管理有限公司对平阳县人民医院后勤综合管控系统项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	平阳县人民医院后勤综合管控系统项目

	2) 
	项目编号
	PYCG201204157

	3) 
	资金来源
	财政性资金

	4) 
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	名称：平阳县人民医院
地址：昆鳌大道555号
联系人：岳先生 
联系电话：0577-63730213

	7) 
	采购代理机构
	名称：浙江名进建设项目管理有限公司
地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室
项目负责人：周女士
手机：0577-63639288

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	不接受
□接受，应满足下列要求：

	12) 
	踏勘现场
	不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1） “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。
（2） “备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室 王女士收0577-63639288））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；
b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	不需要
□需要

	25) 
	履约担保
	不需要
☑需要  

	26) 
	投标保证金
	不需要
□需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	浙江名进建设项目管理有限公司
地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室
项目负责人：周女士
手机：0577-63639288

	28) 
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局政府采购监督管理科
联系人：陈先生
监督投诉电话：0577-63889763
传真：0577-63889959
地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	30) 
	投标截止时间
	2020年 12 月 31日　上午09：30截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2020年 12 月 31日　上午09：30正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） 

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱： 490302676@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	39) 
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投 标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分     项目简介
[bookmark: _Toc444066171]一、项目简介
浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县人民医院委托，以公开招标方式采购平阳县人民医院后勤综合管控系统项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。
[bookmark: _Toc142902564]第二部分     招标内容及技术要求
一、总则
平阳县人民医院创建于1938年，是一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的三级乙等综合性医院。系温州医科大学附属平阳医院、浙江省高等医学院校合格教学医院、温州医科大学教学医院、省级绿色医院、省级平安医院、省级爱婴医院、台湾奇美医院合作医院、浙江大学医学院附属第一、二医院协作医院、中国人民解放军海军总医院合作医院、浙江省眼视光专科联盟成员单位及温州医科大学附属眼视光医院医疗联合体成员单位，承担着鳌江流域200多万人口的医疗保健任务。
医院占地面积约150亩，建筑面积11.9万平方米，床位1000张，全院职工1349人（含合同制），其中卫技人员1147人，高级职称200人，中级职称319人，硕士44人，在读博士1人。设有32个临床专业学科，22个病区，8个医技科室，63个门诊诊室，18个职能科室。
2、 招标项目、内容、要求及供货期限：
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。
2、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
3、采购清单及参数要求
（以下所有参数及品牌是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由评审小组按少数服从多数原则认定。）
（1）软件功能设计
建立总务后勤设备用能（水电、空调）远程监控、安全管理、运营维修维护管理的一站式管理体系，通过搭建总务后勤安全运行管理平台整体框架；围绕能源管理、设备管理、运维管理，实现关键模块的后勤管理信息化；整合医院现有供配电、暖通空调、机电设备等，建设设备安全监控网络，实现设备安全保障；利用互联网技术使得管理信息化、标准化。软件需要永久授权。
1　 能源综合管控平台界面及主要功能(包括但不限于以下内容)：
	软件名称
	功能模块
	工程量
	规格参数

	后勤综合能源管控平台软件

	综合能源管控平台系统
	能源总览(驾驶舱)
	1项
	1、全面展示医院能源资源消耗情况；
2、提供动态浏览；
3、实时能耗、表计故障、机构基本信息统计、能耗分类、能耗费用、电耗分项、能耗统计、KPI指标、能耗排名及温湿度信息数据。

	
	能耗数据统计查询
	1项
	按不同的能耗类型，选择不同区域位置、用能单位、支路按不同的时间段设置进行数据统计查询，并以数据表格、折线图、柱形图等形势直观展示。

	
	能耗数据分析
	1项
	1、能耗查询；
2、能耗指标；
3、横向对比；
4、同比环比；
5、能耗查询（能耗分项、关联分析、昼夜分析）

	
	用能管理
	1项
	1、能耗排名；
2、定额管理；
3、用能考核；
4、能耗公示

	
	报表管理
	1项
	1. 提供两种类型报表供用户使用，可扩展、可下载。
2. 报表时间可选择日、月、年。
整体报表，内容包括冷、热、电数据、能效指标、数据质量。
电耗报表，内容包括整体的、分项的详细电耗数据，可用于月度抄表。

	
	节能足迹
	1项
	1、节能项目管理（节能项目管理可以将医院节能改造项目登记备案，提供改造项目的改造前和改造后的进行能源对比分析，帮助管理者对节能项目的实施效果做出评价）。

	设备监控系统
	中央空调监测
	1项
	1、能够在平台页面展示中央空调系统运行情况，包括主机工作信息、冷冻冷却泵运行状态、出水回水温度、压力、制冷量、流量、流速以及中央空调系统能效信息等数据参数

	
	给排水监测
	1项
	1、通过远程监测可实时掌握设备运行状态，及时有效对故障进行处理；
2、出现用水异常情况实时报警，及时处理维护，止损提效；                                          

	
	变配电系统监测
	1项
	低压配电支路监控实现对配电房内低压各回路电表参数和用电量的监控，包含各支路电压、电流、功率因数等参数，并且可以查询历史数据并对设备的运行状态与运行参数进行实时监测，及时发现运行异常并自动报警。

	
	配电房综合监测
	1项
	1、提供温湿度监测，通过变电所温湿度传感器，用户可远程实时监控变电所温湿度状况；
2、提供浸水监测与预警，通过变电所水浸传感器，用户可远程实时监控变电所水浸状况，当发生水浸报警时，远程界面自动报警，提醒运维人员尽快处理；
3、提供安防监控，当红外双鉴发出报警时，远程界面自动报警，提醒运维人员确认人员进出。

	
	设备预警
	1项
	报警方式：
1、平台界面预警；
2、电子邮件预警；
3、利用医院短信平台预警

	后台系统
	后勤高效运行管理系统基础
框架
	1项
	系统的基础服务，包括但不限于以下：
1、系统配置的接口服务程序；
2、数据接口程序；
3、入库数据格式调整程序；
4、数据汇总计算程序；
5、报警服务程序；
6、系统状态监视程序； 

	
	数据管理（数据清洗，数据备份与恢复）
	1项
	数据库维护程序，定期对数据库进行清理与备份以保证数据库的稳定、数据安全及系统运行效率：
1、对入库数据进行清洗过滤掉无效、过期、异常等数据；
2、定期备份数据库，以实现数据容灾； 

	
	第三方数据接口
	1项
	为第三方数据对接定制的接口程序，包括但不限于以下内容：
1、OPC客户端接口程序；
2、BacNet接口程序；
3、异构数据库接口程序；
4、XML格式数据接口程序；
5、特定仪表设备的采集程序； 
6、自身的工作量费用；



2　 中央空调节能控制系统软件要求：
	序号
	系统整体要求

	1
	中央空调监控系统平台实现远程监控设备运行并对系统的能耗状况进行统计分析。

	2
	实时精准采集冷站负荷、电量等，仪表设置、精度、热平衡校核等应满足ASHREA、GMEB、AHRI550/590等相关标准。

	3
	支持冷站和分设备的实时能效计算、分析，系统支持“由指标到问题”的节能诊断算法。

	4
	控制器中设有节能专家规则库，保证控制精度、鲁棒性和节能效果。通过数据积累，支持节能规则库在线升级。

	5
	具备自动环境温度关联修正、自动冷冻水极限温度流量补偿修正。

	6
	具备自动记录设备运行时长、启停次数、能效参数，自动磨损均衡、优化组合。

	7
	具备启停机自动安全连锁控制，管道超温自动停机，冷机流量自动保护、管路防冻保护、末端流量自动保护。

	8
	具备运行状态、报警、故障自动显示，自动区分故障报警停机或连锁控制；维保信息自动提示。

	9
	能配合冷站节能专家诊断和大数据分析平台软件，支持在线升级专家策略库。

	③监控系统要求

	· 具有设备综合管理功能（包括但不限于以下功能）：建立设备台帐档案管理，定义设备编码、故障编码，设备静态信息，变动信息、设备履历及工艺卡片等，能及时查询、管理设备。
结合数据采集终端、历史数据服务器、监测诊断中心，全天候实时监测远程的大型设备的状态、运行参数、工艺数据，诊断分析，形成运行档案，进行存储。

	1
	对设备进行远程监控，实现对设备的搜索、查阅、定位功能，远程控制，故障诊断，信息反馈功能

	2
	对所接入设备进行信息管控。

	3
	可以对设备全生命周期进行管理及时预警和更换配件，防止事故发生；通过在管理系统对设备准确定位，方便后续管理；

	4
	具有2.5D或3D图形化管理界面，能够直观的展示工艺过程；

	· 具有能效指标监测及分析诊断功能：通过直观的界面显示以下指标（包括但不限于以下指标）并作为历史数据进行存储。

	1
	机房平均能效比、各设备平均能效比；

	2
	机房瞬时能效比、各设备瞬时能效比；

	3
	通过能效日历、月历的表现方式，将每天或每月的系统能效呈现出来。

	· 具有报表体系功能（包括但不限于以下功能）：实时采集设备的运行数据、能效数据等，对数据进行分析，形成完善的运行日报、月报、季报、年报。通过多种途径，给用户进行反馈，让用户和设备管理方及时了解运行状态、设备状态、能效状态。保证报告产生的及时性、准确性、可靠性。

	1
	年、月、日设备运行表；

	2
	年、月、日能耗记录表、能效记录表；

	3
	年、月、日运行费用分析报表；

	4
	其他定制报表

	· 具有数据挖掘功能（包括但不限于以下功能）：通过可视化界面，显示远程设备实时数据和运行趋势；查询设备运行的历史趋势曲线，进行设备性能分析；能耗、效率、节电率同比、环比等，柱形图、饼图、面积图等数据可视化展示。

	· 具有报警预警功能（包括但不限于以下功能）：自动监测故障状态或异常发展趋势，实现在线分析系统的运行状态，预警，提供预防性报警、及时故障通知等服务。

	1
	设备故障报警

	2
	能效比过低报警

	· 控制算法要求：
1.冷水机组控制算法
(1)根据不同冷机搭配能效形成的不同负荷率下的开关机策略，支持在线修正冷机特性模型
(2)冷冻水设定温度优化策略
(3)自动增减机策略
(4)故障切换策略
2.冷水泵控制算法
(1)定时轮换策略
(2)故障切换策略
(3)变频控制策略
3.冷却侧控制算法
(1)定时轮换策略
(2)故障切换策略
(3)冷却侧整体高效运行策略（含冷却回水温度优化设定、冷却塔风机、冷却水泵联合调频等策略）
4.供热控制算法
（1）电动阀控制策略
（2）水泵定时轮换策略
（3）故障切换策略
（4）变频控制策略
（5）气候补偿控制策略
（6）分时分区控制策略


[bookmark: _Toc13564]（二）建设内容
	序号
	建设内容
	细节描述

	1
	搭建后勤业务的智慧后勤综合管控平台
	搭建院区后勤能源总控平台，实现医院能源管理、设备监控等功能

	2
	平阳县人民医院展示中心建设
	院区安装拼接屏显示器；配套矩阵控制器以及一体化触控计算机，办公室配套1套平台操作计算机；

	3
	能源分项分科室管理
	1、全院水、电、气、热水、空调等进行分项分科室管理；
2、需要分户计量业务科室详见业务科室分布表。
3、其中水电点位不应低于以下数量。住院楼用电监测点位57处，用水点位47处；门诊楼用电监测点位33处，用水点位31处；行政楼用电监测点位8处，用水点位12处；其他楼栋水电各1处。 具体点位数量以实际结算数量为准。

	4
	中央空调节能改造
	1、冷水机组制冷和锅炉采暖节能改造；
2、空调末端控制组合式空调箱；
3、空调末端远程控制至少包括门诊、病房楼、行政楼所有电梯厅和公共区域、行政楼七楼大会议室。详见医院图纸。  
上述包括门诊诊区一次二次候诊区。

	5
	变配电系统监测
	低压配电支路监控实现对配电房内低压各回路电表参数和用电量的监控，包含各支路电压、电流、功率因数等参数，并且可以查询历史数据并对设备的运行状态与运行参数进行实时监测，及时发现运行异常并自动报警。

	6
	配电房综合监测、水泵房、暖通机房
	1、提供温湿度监测；
2、提供浸水监测与预警；
3、提供安防监控。

	7
	生活水泵房供水监测
	通过远程监测可实时掌握设备运行状态，及时有效对故障进行处理。出现用水异常情况实时报警，及时处理维护，止损提效。


4、 设备清单需求和技术规范
一、综合能源管控平台系统建设
①系统硬件要求：
	序号
	项目名称
	技术要求
	数量
	单位

	平台硬件设备

	1
	平台建设WEB服务器
	1、规格：机架式服务器；
2、处理器： 2*英特尔® 至强® 银牌4210；
3、内存： ≥64GB ECC DDR4 2933MT/s内存，板载 20个内存插槽；
4、硬盘： 3*960G SATASSD热插拔硬盘；
5、服务器≥16个热插拔SATA/SAS/SSD接口硬盘；
6、RAID 功能：独立 2G 缓存 RAID 卡。Raid1/0/10/5/6/50/60 级别；
7、网卡：集成至少4个高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能；
8、电源： 1+1 冗余电源热插拔电源≥750W；
9、管理功能：集成系统管理芯片，支持NM3.0、 SNMP3.0 标准，支持服务器管理、部署软件；标配高级授权；
10、因医院机房管理要求，服务器标配后理线臂，用于机柜线缆整理和在线维护；
	1
	套

	2
	数据库服务器硬件
	1、规格：2U机架式服务器；
2、处理器：2颗英特尔® 至强® 银牌4210
3、内存： ≥64GB ECC DDR4 2933MT/s内存，板载 20个内存插槽；
4、硬盘： 3*960G SATASSD热插拔硬盘；
5、服务器≥16 个16 个热插拔 SATA/SAS/SSD接口硬盘；
6、RAID 功能：独立 2G 缓存 RAID 卡，Raid1/0/10/5/6/50/60 级别； 
7、网卡：集成 2 高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能；
8、电源： 1+1 冗余电源热插拔电源≥750W；
9、管理功能：集成系统管理芯片，支持NM3.0、 SNMP3.0 标准，支持服务器管理、部署软件；标配高级授权；
10、因医院机房管理要求，服务器标配后理线臂，用于机柜线缆整理和在线维护；
	1
	套

	3
	交换机要求
	1、整机交换容量≥256Gbps，二层包转发率≥95Mpps；
2、提供千兆电接口≥24 个，千兆光接口≥4个， Micro USB 调试接口≥1 个， Reset 按键≥ 1个；
3、支持 DHCP SERVER,支持静态路由、 RIPV1/V2，动态路由；
4、院方统一维护方便，中标后须与现有交换机对接，如无法与现有平台设备兼容，为接入平台而需增加的相关设备及软件均由中标人自行承担。▲
	1
	套

	展示中心设备

	1
	3*3 拼接屏
	1、46英寸LCD，分辨率1920*1080；
2、3.5mm间隙；
3、响应时间≤6ms,亮度700cd/m2,对比度4000:1 ；
	1
	套

	2
	拼接屏矩阵控制器
	至少1-8路输入，9路输出
	1
	台

	3
	拼接屏控制一体化触摸屏计算机
	1、处理器
2、≥8G运行内存
3、≥120G固态硬盘
4、32英寸触摸显示器
	1
	台

	4
	平台操作计算机
	（i5-9400\8G\120G\固态）2G 独显
	1
	套

	5
	维修接单计算机
	（i5-9400\8G\120G\固态）2G 独显
	1
	套

	序号
	项目名称
	技术要求
	数量
	单位

	业务科室分项分户计量主要材料要求

	1
	计量电表
	★1、具有正反向有功总电度，三相电压、三相电流、三相功率、三相功率因数等实时参量测量功能；
★2、计量精度：有功 0.5级；
3、极限工作温度：-20℃~+60℃
4、具有 RS-485 通信接口；
5、支持包括但不限于DL/T645-1997（2007）或Modbus-RTU通信协议。
	100
	只

	2
	远程水表
	1、降低部署成本。
★2、远传水表一次抄读成功率要求不小于99%；总差错率要求不大于1%。远传水表应能人工抄读。
★3、远传传感设备、电子部分设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读，并满足《JJG-162-2009冷水水表检测规程》中水表检定的相关规定。采用覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、容量大、架构优等特点的物联网无线传输技术（包含但不限于NB-IoT、eMTC、LoRaWan等技术，传输速率0.3-100kbps，频段处于0-1GHz，不限运营商），实现将院内安装的无线远传水表通过无线传输的方式，上传到管理平台上。
	72
	只

	3
	数据采集器
	1、远程传输接口：支持有线通信模式（ADSL等）或无线通讯模式（GPRS/CDMA无线通讯）；
★2、采集接口：具备至少4个可独立配置采集接口(采集接口为RS485接口)，具备至少1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护；
3、波特率：支持300~115200bps；
4、采集点：每路RS485接口支持32个数据采集点；总支持数128个数据采集点；
5、通讯协议：支持DLT645-1997/2007、CJ/T 188-2004、ModBus-RTU协议，支持用户协议扩展；
6、支持断点续传，保持数据完整性；
7、内置 Flash 能够可靠保存 6-12 个月的历史数据，可扩展 4~32G SD 卡；
8、掉电后数据不丢失；
9、工作电源：交流220V±10%，电源功率小于10W；
10、工作温湿度：-10～+50℃；<95% 无凝结露。
11、环境条件：无腐蚀、可燃性气体和导电性尘埃；
★12、所投数据采集器设备通过专业检测机构电磁兼容测试，且通过平均无故障连续运行时间（MTBF）不小于60天的测试；
	5
	只


②中央空调节能改造系统设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

		一、中央工作站


 

	1
	冷冻主机网关（不含厂家通讯卡）
	项
	6
	（1）★CPU工作温度为0-60 ℃，适应工业环境和电气干扰的环境下工作 ；
（2）★控制器具备工业级高性能处理器，位处理速度不低于40纳秒，背板总线通讯速率不低于400Mbits；
（3）符合IEC1131-3国际标准的灵活的编程语言支持，数据格式符合IEC1131国际标准。系统支持编程语言包含：梯形图、结构化文本、语句表、功能块等；支持可自动优化参数的PID等先进控制功能。
（4）★采用OPC-UA、Modbus TCP/IP、EtherNet/IP或TCP/IP协议与上位机通讯，数据通讯速率100Mbps或以上。
（5）★控制器支持系统自诊断功能，可以监视到每一个模块和对应通道的实时系统诊断信息。发生故障时无需编程就可通过编程软件、人机界面、网络服务器等途径快速准确地识别受影响的通道。即使在控制器处于STOP状态时也能进行系统诊断。系统诊断不占用CPU的程序资源；
（6）能提供1个以上10M/100M以太网接口以及符合国际和国家标准(IEEE…..)的各类接口（如PROFINET，Modbus TCP，标准TCP/IP，UDP协议等等），满足网络通讯以及控制器与就地设备通信的要求。控制器还应提供与手提计算机通信的接口，可以直接通过以太网接口下载程序。

	二、现场PLC控制柜和硬件

	1
	电动调节阀
	套
	1
	DN200

	2
	电动调节阀
	套
	2
	DN350

	3
	电动旁通调节阀
	套
	1
	DN500

	4
	电动旁通调节阀
	套
	1
	DN300

	5
	冷源机房PLC控制柜
	套
	1
	含CPU,IO模块、通讯模块、柜体，电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件

	6
	冷却塔PLC控制柜
	套
	1
	含IO模块、通讯模块、柜体，电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件

	7
	换热站PLC控制柜
	套
	1
	含IO模块、通讯模块、柜体，电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件

	8
	空调箱控制柜
	套
	10
	含IO模块、通讯模块、柜体，电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件

	三、传感器、执行器

	1
	温度传感器
	个
	24
	1）温度传感元件采用标度为Pt100铂电阻传感器。★
2）温度范围:0℃—100℃；精度 :A级。★
3）输出信号:4-20mA/0-10VDC。

	2
	压力传感器
	个
	4
	1）电源： AC 24V or DC 18~33V★
2）输出信号：4-20mA/0-10VDC★
3）测量范围：0~20bar
4）引压管： 外螺纹G1/2"
5）时间常数：5ms
6）防护等级：IP65

	3
	室外温湿度传感器含室外防辐射罩
	个
	1
	1）测量元件:湿敏电阻/湿敏电容、热敏电阻PT1000。
2）温度范围:-50℃-50℃。★
3）湿度范围:0-100%RH。
4）精度:-5%~-5%。
5）输出信号:4-20mA/0~10VDC。
6)室外温、湿度传感器附带防雨防阳光直射罩壳。

	4
	风管型温湿度传感器
	个
	27
	NTC20K，0~50℃

	5
	二氧化碳浓度传感器
	个
	9
	0~2000ppm

	6
	过滤网压差开关
	个
	18
	4~400MPa

	四、精准能效系统

	1
	高精准智能网关
	个
	1
	数据采集器设备通过专业机构电磁兼容数据采集器设备通过专业机构电磁兼容测试，且通过平均无故障连续运行时间（MTBF）不小于60天的测试，通过国家节能产品认证或环保产品认证。

	2
	精准冷量计量单元
	套
	3
	1套冷量计量单元测量温度精度不低于±0.05℃；测量流量精度要求不低于 1 级 (±1%)；控制模块不低于24位。

	3
	数字电表
	个
	26
	精度0.5S级

	4
	互感器
	个
	66
	精度0.5S级 

	5
	互感器
	个
	12
	精度0.5S级

	6
	空调末端远程智能控制设备
	套
	1
	网络型温控器

	7
	空调无线通信中继
	套
	1
	采用无线协议进行通讯

	8
	空调无线网关
	套
	1
	提供多个可插入的网关模块； 支持多个个通道和多个以太网端口。

	

	1
	群控编程调试
	项
	1
	系统优化控制编程调试。包括深化设计，现场安装指导，PLC编程、系统联合调试与调适，云端数据服务，竣工验收文档资料，培训及质保期内免费保修等。

	2
	精准系统调试
	项
	1
	包括深化设计，现场安装指导，PLC编程、系统联合调试与调适，热平衡及精准能效监测系统调试。,云端数据服务，竣工验收文档资料，培训及质保期内免费保修等。

	六、材料、人工安装费

	1
	信号线
	米
	1800
	RVVSP 2*1.0

	2
	软电缆
	米
	2400
	RVV 3*2.5/2*1.5/6*1.0

	3
	控制电缆
	米
	600
	RVVP 2*1.0/4*1.0

	4
	网线
	米
	400
	6类线

	5
	桥架
	米
	600
	100*50

	6
	镀锌线管
	米
	500
	DN25

	7
	分线接线盒
	个
	30
	

	7
	支架/其他辅材
	项
	1
	


③变配电系统设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	多功能数显表
	381
	只
	停电更换电表，利用原互感器

	2
	变压器温控器
	6
	只
	工作电压：AC176V～AC242Ｖ(50Hz)
测温范围：-30℃－200℃
测温精度：±0.5%Fs
上行485串口，支持Modbus-RTU协议

	3
	水浸监测设备
	2
	套
	1、实现漏水情况状态检测
[bookmark: OLE_LINK3]上行485串口，支持Modbus-RTU协议
支持接入声光报警装置，漏水报警

	4
	人体感应
	4
	只
	监测直径6米
工作温度-20℃~+50℃；湿度<95%
报警输出

	5
	温湿度传感器
	4
	只
	供电DC10-30V
[bookmark: OLE_LINK2]精度：±2%RH;±0.4℃（25℃）
输出信号：RS485接口，Modbus-RTU协议

	6
	数据采集器
	7
	只
	1、远程传输接口：支持有线通信模式（ADSL等）或无线通讯模式（GPRS/CDMA无线通讯）；
2、采集接口：具备4个可独立配置采集接口(采集接口为RS485接口)，具备至少1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护；
3、波特率：支持300~115200bps；
4、采集点：每路RS485接口支持32个数据采集点；总支持数128个数据采集点；
5、通讯协议：支持DLT645-1997/2007、CJ/T 188-2004、ModBus-RTU协议，支持用户协议扩展；
6、支持断点续传，保持数据完整性；
7、内置 Flash 能够可靠保存 6-12 个月的历史数据，可扩展 4~32G SD 卡；
8、掉电后数据不丢失；
9、工作电源：交流220V±10%，电源功率小于10W；
10、工作温湿度：-10～+50℃；<95% 无凝结露。
11、环境条件：无腐蚀、可燃性气体和导电性尘埃；
12、所投数据采集器设备通过专业检测机构电磁兼容测试，且通过平均无故障连续运行时间（MTBF）不小于60天的测试；

	7
	DI模块
	26
	只
	1、16点开关量输入
2、485通讯接口，Modbus-RTU协议


④生活水泵供水监测设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	2
	数据采集器
	1
	只
	1、远程传输接口：支持有线通信模式（ADSL等）或无线通讯模式（GPRS/CDMA无线通讯）；
2、采集接口：具备4个可独立配置采集接口(采集接口为RS485接口)，具备至少1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护；
3、波特率：支持300~115200bps；
4、采集点：每路RS485接口支持32个数据采集点；总支持数128个数据采集点；
5、通讯协议：支持DLT645-1997/2007、CJ/T 188-2004、ModBus-RTU协议，支持用户协议扩展；
6、支持断点续传，保持数据完整性；
7、内置 Flash 能够可靠保存 6-12 个月的历史数据，可扩展 4~32G SD 卡；
8、掉电后数据不丢失；
9、工作电源：交流220V±10%，电源功率小于10W；
10、工作温湿度：-10～+50℃；<95% 无凝结露。
11、环境条件：无腐蚀、可燃性气体和导电性尘埃；
12、所投数据采集器设备通过专业检测机构电磁兼容测试，且通过平均无故障连续运行时间（MTBF）不小于60天的测试；

	3
	DI模块
	1
	只
	[bookmark: OLE_LINK1]1、16点开关量输入
2、485通讯接口，Modbus-RTU协议

	4
	数据线 2X0.75
	100
	米
	

	5
	BVR 1.0
	100
	米
	



注：上述拟采购清单中若涉及到节能产品政府采购品目清单内产品，按照财库〔2019〕19号文件相关政策执行。
⑤中央空调群控系统要求
1.1、图形界面要求 
1.1.1彩色图形界面直观、实时显示但不限于如下信息：室外气象参数，冷站整体能效值，冷站能效标尺，冷站制冷量、冷站耗电量，制冷机能效值（KW/KW），冷冻水泵输配系数、冷却水泵输配系数、冷却塔输配系数，制冷主机耗电值，冷冻水泵耗电值，冷却水泵耗电值，冷冻水系统参数，冷却水系统参数。
界面必须有冷站能效尺，直观表现冷站能效等级为：“优秀”，“良好”，“一般”，“急需改善”。
1.1.2系统必须有热平衡校验功能，软件实时对系统的热平衡进行检测以验证测量数据的有效性，并在界面实时显示冷站热平衡校验标尺及热平衡率。
1.1.3三维显示冷站的设备布置图及水路布置图，并在图上显示每台设备及管路的详细参数及信息，并有数据储存及统计功能，可以对每台设备的实时及历史数据生成曲线和报表，可按日期及设备进行详细数据查验。
1.2、系统运行操作和权限要求
1.2.1提供系统安全级别管理，增强系统的安全性。应用程序的调用，操作画面显示，设备操作，都可以赋予权限管理。除此之外还能限制某些关键程序的访问，如：过程数据库的重装及过程数据库的写入操作。可以同步系统管理员提供windows 的用户名和密码，作为系统软件的登录名和密码。
1.2.2对每一个监控对象，操作员可在监控对象所属的系统图画面通过点击代表设备的图标打开监控对象的控制画面（以下简称控制画面），给监控对象施加操作指令，控制监控对象的运行。
1.3、系统报警功能要求
1.3.1方便、灵活、可靠、易于扩展的报警系统，报告系统活动及系统潜在的问题，保障系统安全运行。提供多种报警管理功能，基于重要事件的报警优先于系统故障报警、报警过滤功能，以及通过拨号网络的远程报警管理等。必须能够自动监测各种类别的报警，包括一般报警、预报警，重要报警等,并且在画面上显示相应报警点。报警随即进入历史数据库，可长期存储和根据用户的需求进行各种查询，如按用户、故障类型、发生时间等条件或条件组合进行查询。历史数据库中的报警记录可长期存档并作后期分析，如自动分类统计等。对于告警屏蔽和告警过滤都可以通过组态方便的实现。用户可以自定义告警显示信息。可以定义告警的优先级，不同类别的告警使用不同的颜色。
1.3.2故障报警分类：
系统应设有冷机、水泵等设备故障报警、变频器故障报警、控制器通讯故障报警、传感器数据异常报警、用户侧用冷量异常报警等。
1.4、系统报表功能要求：
1.4.1系统应提供丰富的在线报表生成功能，可自动生成各种定制化能耗数据报表，收费单据及报警信息报表并支持Excel或导出，以及在线打印功能。
1.4.2能耗报表主要包含冷站的总能耗报表、分类能耗报表、同比能耗报表、环比能耗报表、分项能耗报表、详细用能数据分析展示，界面采用直观的图形化界面（柱状图、饼图等呈现方式）来分析展示能耗数据，支持逐日、逐周、逐月、逐年和自定义的自由查询功能。提供多种查询结果的报表导出功能，方便将查询结果作为节能监管部门日常文档的一部分提交。
1.4.3能耗分析主要功能包含同比能耗分析、环比能耗分析、计划月实际对比分析、能耗结构分析。完成数据的管理和计算，对用户进行用冷计算及排名。
1.4.4系统报表应有一致的格式和布局。提供丰富直观的操作界面，使管理者根据可能的业务模型创建查询、建立自定义报表，并在其上生成各种图表。建立方便的数据导出方式，如报表打印，报表导出等。
1.4.5系统为冷站用户提供每月冷费账单结算，用户可设置每月结算周期、用电单价及结算方式，系统根据用户配合参数每月定期自动生成用户结算账单，账单支持打印功能。
1.5、能耗计量功能要求
1.5.1实现各类能源数据的分散采集和集中管理，帮助冷站提高配电、水循环等系统的自动化管理水平，以减少故障和简化日常维护工作。同时将能耗数据提供给能源管理模块进行统计分析。
1.5.2能量管理功能，应用平台实现对能源站各部分冷量、用户侧冷量、能源站补水量、各主要设备用电量等数据的采集、统计、分析、报表功能。
1.5.3数据查询：应具备对建筑、楼层、数据时间、计费类型数据的查询功能。
1.5.4权限设定：应具有权限组管理功能，允许建立多个不同权限级别的权限组，灵活设定各级别权限组的操作员的每项权限。
1.5.5数据交换：用户需查询的数据可以以标准、通用的格式(如 Excel）直接导出，在互联网上发布，而无需通过数据格式转换。
1.5.6设备动态检测记录：具有设备动态检测记录功能，通过这个功能管理者很方便地了解到现场设备的使用时间、使用状态及性能。可以动态记录设备在特定时段内的使用状况，并生成动态曲线。
1.5.7阶梯电价：配合电表实施阶梯电价，进行计量和记录的功能。
1.5.8对一些暂时未实现自动化采集的设备，且这些设备无法通过已接入自动化采集设备换算出来的，要求人工补录，以保证数据的完整性和统计数据的准确性。同时对建筑面积、功能区域划分、人员情况、运转时间等客观数据实现录入或导入。
四、商务条款：
4.1安装服务
①施工现场质量管理应有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平考核制度。
②智能电表安装工程施工现场的质量管理，应符合GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和GB50168-2006《电气装置安装电缆线路施工及验收规范》的规定。
③中标单位应编制本项目施工技术方案，并经审查批准后执行。
④中标单位应编制配电设备改造具体施工技术方案，并经审查批准后执行。
⑤线路敷设
管线应暗敷不宜外露。
⑥电表箱安装应符合下列规定：
电表箱、控制器等宜安装在室内。
电表箱应有可靠的防小动物入侵和防非法操作措施，进出线孔应有密封措施。
电表箱固定螺栓应采用镀锌或不锈钢制品。
⑦计算机主机、各种选配插卡、外部设备及通讯接口、通讯距离符合设计和产品说明的要求。
4.2售后服务
1、质保期要求：全系统质保期7年（院方原有设备除外）；
2、技术支持要求：中标人中标后十个工作日内须在温州市设立售后服务点，以处理所有的售后服务。质保期内出现问题，1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内提出解决方案。现场解决不了的采取更换措施、先换再修原则。
3、其他：产品合格证书。提供的所有产品均为原厂生产合格产品。
4.3其他要求
①供应商可进行现场考察，以获取有关投标文件、签署合同所需的资料。采购方不组织集中考察，由各供应商自行安排，但必须在开标前进行。考察的各种费用由供应商负责。
②凡未在规定的时间内进行现场考察的供应商，投标时可能对供应商产生不利的后果（包括因不熟悉现场情况而造成报价失误等），由供应商自行负责。
③工期要求：合同签订后在接到采购人进场施工通知之日起，90日历天之内交货并安装调试完毕通过验收。
4.4▲现场演示具体要求：
4.4.1本次采购评标细则中涉及演示部分，须投标人授权代表现场进行软件演示，按照功能模块提供项目实例或软件原型演示，演示内容包括但不限于医院能源消耗总览、中央空调监测、变配电系统监测、生活水泵房供水监测、设备全生命周期管理等内容。各演示功能点须明确清晰，上述功能在同一平台演示体现。
4.4.2演示在上午10.30准时开始，演示顺序按投标文件解密的先后顺序依次进行，各投标人演示时间不得超过15分钟，超时停止，不提供现场演示则该项不得分。
4.5付款方式
①签订合同后7日内中标单位向采购人支付合同总价的2%作为履约保证金；进场施工后10日内院方支付合同价10%作为预付款；
②本项目产品运行质保期为7年，经第三方有资质的机构审计后每年节能金额达到66万元及以上时，则采购人将合同总价的88.5%分为七年平均支   付给中标人；
③本项目产品运行质保期为7年，若质保期内采购人实际支付给中标人的金额达到签约合同价或质保期满时（按先达到的条件认定），本合同自动终止，届时中标人将设备资产一次性转移给采购人。采购人同时一次性无息退还中标人的履约保证金，并不再支付中标人其余费用。
④剩余合同总价的1.5%在合同期满一年后无质量问题情况下，采购人一次性支付给中标人。
⑤节能费用以第三方能源审计为准，若合同期内，连续两年节能费用金额未达到66万/年，则视为中标人违约，采购人有权单方面终止合同不再支付剩余合同金额，并没收中标人履约保证金，且中标人将设备资产一次性移交给采购人。
⑥节能费用的水、电、气的单价按2019年院方财务支出的单价为准。鉴于近年来能源单价浮动较大，为保障双方利益，合同期内能源单价结算做如下恒定： 天然气单价恒定：4元/立方； 电费单价0.7177元/度；水：5.4元/吨。
⑦合同期内因施工改造原因引起的（改造范围内）水、电、气计量不准确而产生的法律风险由供应商承担；












第三部分   供应商须知
一、说明
1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。
2.供应商必须投整个标段的全部内容，否则按无效投标处理。
3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
4.本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5.供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
6.供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.知识产权
9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
9.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
9.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
10.本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
11.▲本次采购最高限价480万。供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商按无效投标处理。
12.本次招标项目采用固定总价承包。报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括货物的采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运费和保险费、现场仓储、税费以及安装、调试、测试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期内维护、质保期内售后服务等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定等全部费用，如有遗漏，视同包括在其他项目中，合同总价和单价均不作调整。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。
13.节能产品政府采购清单
13.1本次拟采购产品中属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书；
13.2本次拟采购产品中属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，本次投标按无效处理。
14.投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 
    2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 
    3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
15.供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
16.本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10号）等相关规定。
17.本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
18.为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网（http:// www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件发放
供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1） “资格文件”封面
2） “资格文件”目录
3）供应商资格审查声明函
4）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）
6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
7）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。
8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；
10）投标供应商没有失信记录承诺函；
11）供应商有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质证书。
上述资格条件审查材料3-11项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面
2)“报价文件”目录
3）报价一览表
4）投标分项报价表
5）设备零件、易损件、备品备件报价表
6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）针对本项目人员配置情况；
8）投标产品的主要技术参数表（不带价格放技术资信标中）；
9）针对本项目的方案（包括但不限于下列内容：针对本项目的技术思路、工作部署及具体工作安排的合理性、可操作性，工作方法手段的选择、工作量安排及组织保障措施，实施进度计划，服务方案的可行性、完整性、及时性以及服务承诺落实保障措施的可实现程度；应急处理措施；具体实施方法）；
10）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
11） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
12）2017年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能（环保）产品清单（如有）；
14）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
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4.1、供应商应按招标文件中《报价一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
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5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布报价一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
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4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；
4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：
　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第六部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
  5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行
开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司
开户帐号：801000120190034329


























第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）
（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）
（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)
（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）
（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。



中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：                             　　　　　
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。



三、信贷政策
[bookmark: _GoBack]   为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。
	平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	13566172980

	中国工商银行股份有限公司平阳支行
	融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	郑经理
	13486725858

	平阳农商银行
	政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。
	黄经理
	151687202970577-63670620

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。
政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。
	林经理
	13106110022

	宁波银行
	1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资；
2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。
3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。
4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。
	
卢经理
	


15757115622
0577-63118853

	浙商银行温州平阳支行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	杨经理
	15825661789

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	钟经理
周经理
张经理
	
13958936978
13600673553
13676535697


	温州银行股份有限公司平阳支行
	门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年
	
朱经理
陈经理
钟经理
	1370663867015868005988
13868571615



平阳县政府采购信用融资意向银行选择表
（平阳县供应商填写）
	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	平阳县政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	

	中国工商银行股份有限公司平阳支行 
	

	平阳农商银行
	

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	

	宁波银行
	

	浙商银行温州平阳支行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	

	温州银行股份有限公司平阳支行
	


注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。
2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。
  





第五部分     合同格式（仅供参考）
编号：
甲方：平阳县人民医院
乙方：本次采购的成交供应商
双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：
第一条：采购商品清单及合同价格
乙方保证提供如下内容的合格产品：                     金额单位：人民币元
	序号
	分项
	子项
	清单
	技术要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计（元）
	


第二条：项目概括
1、项目名称：
2、项目地点：
3、项目内容：设备供货、安装、验收、调试、运维、售后服务等。
第三条：合同工期
合同签订后在接到采购人进场施工通知之日起，90日历天之内交货并安装调试完毕通过验收。
第四条：付款方式：
①签订合同后7日内中标单位向采购人支付合同总价的2%作为履约保证金；进场施工后10日内院方支付合同价10%作为预付款；
②本项目产品运行质保期为7年，经第三方有资质的机构审计后每年节能金额达到66万元及以上时，则采购人将合同总价的88.5%分为七年平均支付给中标人；
③本项目产品运行质保期为7年，若质保期内采购人实际支付给中标人的金额达到签约合同价或质保期满时（按先达到的条件认定），本合同自动终止，届时中标人将设备资产一次性转移给采购人。采购人同时一次性无息退还中标人的履约保证金，并不再支付中标人其余费用。
④剩余合同总价的1.5%在合同期满一年后无质量问题情况下，采购人一次性支付给中标人。
⑤节能费用以第三方能源审计为准，若合同期内，连续两年节能费用金额未达到66万/年，则视为中标人违约，采购人有权单方面终止合同不再支付剩余合同金额，并没收中标人履约保证金，且中标人将设备资产一次性移交给采购人。
⑥节能费用的水、电、气的单价按2019年院方财务支出的单价为准。鉴于近年来能源单价浮动较大，为保障双方利益，合同期内能源单价结算做如下恒定： 天然气单价恒定：4元/立方； 电费单价0.7177元/度；水：5.4元/吨。
⑦合同期内因施工改造原因引起的（改造范围内）水、电、气计量不准确而产生的法律风险由供应商承担；
第五条：双方责任
  （一）甲方责任
 1、协调乙方在施工中所涉及的各种关系，消除施工现场的安全隐患，做好现场安全、保卫、环境工作，提供电源、信号线通至施工现场。
     2、协调、配合乙方施工现场的管理、清理室内影响施工的障碍物，向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施源，向乙方提供堆放工具和其它相关设施的场地。 
3、在工程施工过程中如有变更或增减，甲乙双方以联系单方式确认。
 （二）乙方责任
      1、承担医院智能化用电管理系统设备安装、系统调试等工作。
      2、提供设备安装工程所需设备、配件及材料，不得私自变更设备厂家、配件、材料规格，降低产品质量。
      3、承担安装、系统调试及参与竣工验收。
      4、负责本系统保修期内的保修、保修期外的有偿保修服务。
      5、负责施工人员及施工设备的安全，在施工过程中，若出现施工人员安全、设备损坏情况，须分清责任，属于乙方责任的，由乙方自负，责任和费用与甲方无关。 
6、中标方施工中不得损坏院方所有设备，若有损坏须负责赔偿损失，乙方要采取有效措施，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清除垃圾。
7、负责将甲方已建成的二期建筑能耗监测系统免费接入本次新建的平台中，中标单位负责和原建单位对接所有相关事宜。
第六条：项目验收
1、项目竣工后，由乙方及时通知甲方，甲方在接到乙方竣工通知的三天内，组织技术部门或指定的人员会同乙方人员现场验收，并填写竣工单及相关书面资料。乙方工程为交钥匙工程，负责竣工验收资料的交付及验收。
2、甲乙双方设置一周时间，作为设备调整和操作人员培训试运期。
第七条：售后服务
 1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
2、本项目全系统质保期7年（院方原有设备除外）。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
5、享受乙方软件的升级服务，包括提供具有新增功能的更新软件产品；提供主要维护版本的更新软件产品；提供软件修补包及替代方法。
6、提供免费培训二次：乙方为甲方管理及操作人员提供有关设备运行、管理、操作的教学培训。
第八条：双方约定
1、乙方向甲方承诺按照合同约定的时间进行施工、竣工并承担工程质量和设备的维修、保养和保修服务。
2、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第九条：违约处罚及争议解决
1、由于乙方原因造成工期延误及安全事故，由乙方承担全部责任（延期一天按合同金额的1%支付违约金）；
2、由于甲方原因造成延期付款的，由甲方承担责任（延期一天按合同金额的0.5%支付违约金）；
3、在合同履行中，若双方发生争议，经调解仍未能解决时，则合同任何一方均可向合同履行地所在地法院提起诉讼。
第十条：其他约定___________________________________________________________
第十一条：合同生效
本合同一式七份，甲乙双方各执叁份，代理机构一份，经甲乙双方盖章（签字）后生效，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）
委托代理人：                                   委托代理人：
开户银行：                                     开户银行：
开户名称：                                     开户名称：
账号：                                         账号：
签约日期：                                 签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；
[bookmark: _Toc30408914][bookmark: _Toc24550049]










一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面

平阳县人民医院后勤综合管控系统项目


投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________



1.3供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函


平阳县人民医院：

我公司郑重声明，我公司参加平阳县人民医院后勤综合管控系统项目（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！



供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日


1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。




1.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
最近一年度财务报告
	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）





1.6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县人民医院：

我方郑重声明，我方具有履行平阳县人民医院后勤综合管控系统项目（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺



供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日



1.7有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。


（提供复制件加盖供应商公章）

1.8参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县人民医院：

我方        （供应商名称）             在参加平阳县人民医院后勤综合管控系统项目 （项目编号：    ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日

1.9与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：
与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县人民医院： 

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县人民医院后勤综合管控系统项目 （项目编号：   ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日






1.10没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县人民医院：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明


供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日

1.12供应商有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质证书
	资格要求：供应商有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质证书（复印件加盖有效公章）



二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面

平阳县人民医院后勤综合管控系统项目

投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封
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2.3报价一览表    

报价一览表
供应商名称：                  采购编号：                    报价单位：人民币元
	序号
	名  称
	投标报价 
	工期（交货期）
	备注

	1
	平阳县人民医院后勤综合管控系统项目
	大写：    
小写：
	
	



注： 1．投标总价为符合招标文件要求的所有费用。
2. ▲不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。
3.中标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人所有的服务价款，货物款、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、验收（含第三方验收）、技术服务、运营维护、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用,投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。


供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：








2.4投标分项报价表    

投标分项报价表
	序号

	项目内容
	数量
	单位
	品牌型号规格
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总合计
	


供应商名称：                  采购编号：                    报价单位：元/人民币

注：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
2.此表的总计价应与报价一览表投标报价相一致。
3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：



2.5设备零件、易损件、备品备件报价表
设备零件、易损件、备品备件报价表
项目名称：                                               项目编号：
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：


2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日


填写说明：
1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；
2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；
3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；
4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 
5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。



监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日







残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。







[bookmark: _Toc24550050][bookmark: _Toc8008423][bookmark: _Toc424164168][bookmark: _Toc440162800][bookmark: _Toc30408915][bookmark: _Toc7988468][bookmark: _Toc7988414]三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面

平阳县人民医院后勤综合管控系统项目

投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	




3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	












3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函
	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。
4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：






3.4投标函
                         投  标  函
平阳县人民医院：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   
1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 

供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。






3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书

平阳县人民医院：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）


授权委托日期：     年     月     日

	

（授权代表身份证复印件或影印件）




3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 





3.7针对本项目人员配置情况

针对本项目人员配置情况
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业
年限
	职务
和职称
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。
3、表格可以延续。

供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            
日期：




3.8投标产品的主要技术参数表

投标产品的主要技术参数表（不带价格放技术资信标中）
项目名称：                                          项目编号：
	序号
	品名
	品牌产地
	主要规格
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：








3.10商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：


技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
平阳县公共资源交易中心招标文件

86
浙江嘉晟工程项目管理有限公司
3.12  2017年1月1日以来的类似项目业绩证明
2017年1月1日以来的类似项目业绩证明
（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供，须附在商务技术投标文件中。



供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：












3.13节能（环保）产品清单        
节能（环保）产品清单
(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	产品所在节能产品政府采购清单页码
	数量/台

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	产品所在环境标志产品政府采购清单页码
	数量/台

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；
2、表格可以延续。


供应商盖章：   
日 期：       
3.14质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。




地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：








诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：





3.15供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县人民医院后勤综合管控系统项目
项目编号：      
	


供应商名称（盖章）：____________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日



第六部分   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、确定中标供应商办法
评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。











评标细则
一、报价评分  30分  	
1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；
2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	体系认证
（4分）
	1、投标人具有有效期内ISO9001质量体系认证，得1分；
2、投标人具有有效期内ISO20000/IEC信息服务管理体系认证，得1分；
3、投标人具有有效期内ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，得1分；
4.投标人具有有效期内CMMI软件成熟度认证（叁级及以上），得1分。
注：须提供复印件加盖有效公章，不提供不得分。
	0-4分

	2
	类似业绩（8分）
	投标人自2017年1月1日以来已完工的类似业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高可得8分。
注：须提供已完工验收报告及合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	0-8分

	3
	现场系统演示（15分）
（注：本项投标人须按照功能模块现场提供项目实例或软件原型演示，不提供不得分。演示时间不得超过15分钟，超时停止。上述功能在同一平台演示体现）


	1、医院能源消耗总览：（4分）
（1）演示功能点具有当年、当月、当日水、电能耗，得1分；
（2）演示功能点具有当日医院水、电消耗量变化趋势，得1分；
（3）演示功能点具有医院KPI能耗指标：建筑面积能耗，单床能耗，得1分；
（4）演示功能点具有医院内建筑及科室能耗排名，得1分。
	0-4分

	
	
	2、中央空调监测（4分）
（1）演示功能点包括动态显示系统流程图，显示系统各设备运行动态，得1分；
（2）演示功能点包括实现对能源站各部分冷量、用户侧冷量、能源站补水量、各主要设备用电量等数据的采集、统计、分析、报表功能，得1分；
（3）演示功能点包括冷站热平衡校验标尺及热平衡率展示，得1分；
（4）演示功能点包括中央空调系统能效信息，得1分。
	0-4分

	
	
	3、变配电系统监测（2分）
（1）演示功能点包括各出线回路电力参数实时展示，得1分；
（4）演示功能点包括配电房综合环境监测，得1分
	0-2分

	
	
	4、生活水泵房供水监测（2分）
演示功能点包括但不限于以下内容：
（1）演示功能点包括水泵和变频器的运行状态展示，得1分；
（2）演示功能点包括故障信息以及历史故障展示，得1分；
	0-2分

	
	
	5、设备全生命周期管理（3分）
演示功能点包括但不限于以下内容：
（1）演示功能点包括设备台账管理，得1分；
（2）演示功能点包括设备履历管理，得1分；
（3）演示功能点包括巡检管理，得1分；
	0-3分

	4
	关键产品技术指标
（15分）
	评标委员会根据投标人拟投入产品技术参数与本项目采购需求响应程度进行评分：投标人产品技术参数完全响应招标文件要求的得15分，带★项没出现一项负偏离扣1分，扣完为止。
（须提供相应证明文件，不提供视为不满足要求。）
	0-15分

	5
	系统集成设计
（12分）
	1.根据软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性由专家进行评审。本小项最高可得4分。
其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。
	0-4分

	
	
	2.软件功能的完整性、实用性与兼容性由专家进行评审。
其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。
	0-4分

	
	
	3.有完整的数据库设计、存储量估算、大数据表处理的方案及数据安全设计由专家进行评审。其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。
	0-4分

	 6
	项目实施能力
（10分）
	对本项目的重点难点认识清楚、分析合理，工作方案有针对性，对项目理解透彻，能提出很好和有效的解决方案及额外服务由专家进行评审。
其中：完全合理：4-5分，基本合理2-3分，个别合理0-1分。
	0-5分

	
	
	根据本项目的方案深化设计、劳动力计划、项目人员组织计划、详细完整的施工方案，能清楚列出的主材、辅材数量等由专家进行评审。
其中：完全合理：4-5分，基本合理2-3分，个别合理0-1分。
	0-5分

	7
	系统配置的先进性、完整性和产品技术支持情况（6分）
	根据供应商所提供系统配置的先进性、完整性和产品技术支持资料完整、有效性进行评审：
其中：完全满足采购需求：5-6分；基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。
	0-6分


三、说明
1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。
2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
3.▲现场演示具体要求：
3.1本次采购评标细则中涉及演示部分，须投标人授权代表现场进行软件演示，按照功能模块提供项目实例或软件原型演示，演示内容包括但不限于医院能源消耗总览、中央空调监测、变配电系统监测、生活水泵房供水监测、设备全生命周期管理等内容。各演示功能点须明确清晰，上述功能在同一平台演示体现。
3.2演示在上午10.30准时开始，演示顺序按投标文件解密的先后顺序依次进行，各投标人演示时间不得超过15分钟，超时停止，不提供现场演示则该项不得分。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    









质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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