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	平阳县政府采购
竞争性磋商采购文件
项目名称：网络安全应急指挥中心建设
项目编号：PYCG210812082  

采 购 人：中共平阳县委宣传部
联 系 人：黄雪秋
联系电话： 18867721785
代理机构：平阳县公共资源交易中心
联 系 人：史先生
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联系传真：0577-63193010
二○二一年八月


平阳县公共资源交易中心关于网络安全应急指挥中心建设竞争性磋商采购公告
  公告日期：2021年 8月 16 日
  项目概况                   

    网络安全应急指挥中心建设采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2021年 8月 27日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。                            

一、项目基本情况
    项目编号：PYCG210812082  
    项目名称：网络安全应急指挥中心建设 

    采购方式：竞争性磋商 

    预算金额（元）：1150000  

    最高限价（元）：1150000  

    采购需求：

   数量：不限 

   预算金额（元）：1150000 

   单位：批 

   简要规格描述：网络安全应急指挥中心建设 

   备注： 

    合同履约期限：标项 1，至合同结束  

    本项目（否）接受联合体投标。  

二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取（下载）采购文件
    时间：/至2021年8月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、响应文件提交（上传） 
    截止时间：2021年8月27日 09:30（北京时间）
    地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

五、响应文件开启 
    开启时间：2021年8月27日 09:30 （北京时间）
    地点（网址）：政府采购云平台在线开标 

六、公告期限
    自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 
    1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖供应商公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。  
八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：中共平阳县委宣传部 

    地    址： 县府大院2号楼
    传    真：/ 

    项目联系人（询问）： 何必简
    项目联系方式（询问）：0577-58116157 

    质疑联系人： 何必简
    质疑联系方式： 13868493804
    2.采购代理机构信息

    名    称：平阳县招标投标中心 

    地    址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园 

    传    真：0577-63193010  

    项目联系人（询问）：史先生 

    项目联系方式（询问）：0577-63193038 

    质疑联系人：张女士 

    质疑联系方式：0577-63193038 

    3.同级政府采购监督管理部门

    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科 

    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号 

    传    真：/ 

    联系人 ：陈先生 

    监督投诉电话：0577-63889763

磋 商 通 知 (邀 请) 书
受中共平阳县委宣传部委托，平阳县公共资源交易中心对网络安全应急指挥中心建设进行竞争性磋商采购，特通知(邀请)你贵单位前来磋商。
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	采购编号
	PYCG210812082 
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	采购内容
	网络安全应急指挥中心建设

	3
	资金来源
	财政性资金

	4
	采购方式
	竞争性磋商
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	供应商资格
	按采购公告要求

	6
	报价有效期
	90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算）

	7
	投标文件的签章
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	8
	响应文件的组成
	完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。

	9
	响应文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

	10
	响应文件的形式
	电子响应文件（即：“电子加密响应文件{文件格式.jmbs}）；
注：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

	11
	响应文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。
（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼政府采购科收   联系电话：0577-63193038  ））。

	12
	磋商保证金
	本项目无需提供磋商保证金

	13
	递交磋商响应文件截止与磋商开始时间
	2021年8月27日   09:30（北京时间）

	14
	磋商地点
	供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与），评标时，需要保持在线，随时接受询标、磋商等。

	15
	质疑受理联系方式
	1、采 购 人：中共平阳县委宣传部
联 系 人：黄雪秋
联系电话： 18867721785
2、代理机构名称：平阳县公共资源交易中心
联系人：史先生
联系电话：0577-63193038
联系传真：0577-63193010

	16
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	17
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局政府采购监督管理科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763

传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	18
	响应文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（当面送达由代理单位签收或采用邮寄形式由代理单位签收）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；
b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖供应商公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	19
	电子加密响应文件的解密和异常情况处理
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理：
（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（授权代表保持电话畅通，如线上解密失败，会在开启备份响应文件时与授权代表联系索取密码。）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	20
	评审委员会的
组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	21
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	22
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	23
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起5日内与采购人签订合同。
2、采购人将本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	24
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	25
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	26
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	27
	备注
	如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。

	28
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理
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第一部分     项目简介
一、项目简介
平阳县公共资源交易中心受中共平阳县委宣传部委托，以竞争性磋商采购方式采购网络安全应急指挥中心建设，本次磋商资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

二、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（下载网址：
http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。
2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计1周左右，各供应商应充分考虑办理时间等因素。）
3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
第二部分     采购需求
一、总则
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

4、▲本采购项目网络安全应急指挥中心建设项目，投标人必须根据自己的技术及商务报价优势对全部内容进行投标，不得只投部分内容。

5、本工程质量目标为合格，并且应达到招标文件中规定的验收规范要求。
二、技术标准和规范：
１、所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、项目标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。
2、供应商采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3、对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，供应商提供的设备或材料应符合该类要求。

三、采购内容（以下所有参数规格是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。参数中打“▲”为关键性指标，不得负偏离。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

一）详细采购清单及技术要求

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	单位

	一
	LED大屏幕显示系统

	1
	小间距LED

（核心产品）
	▲1、投标产品LED像素点间距＜1.6mm;像素密度≥390000点/㎡。
2、显示屏有效显示尺寸为4.2m*2.025m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。
3、箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇，无孔。
4、 投标产品最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。
5、投标LED的灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节。
6、投标产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
7、投标产品亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
★8. 投标产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

★9、投标产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

10、投标产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
★11、支持分段校正，提升各个灰阶的显示均匀性（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
12、当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
13、支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
14、投标产品需提供CCC认证证书，中国环保产品（II型）认证证书，中国节能产品认证证书。
	8.505
	m2

	2
	LED控制卡
	1、投标产品支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
2、投标产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

3、投标产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
4、投标产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章） 
★5、投标产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
★6、投标产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

★7、投标产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
	4
	台

	3
	大屏处理器
	1、投标产品需提供权威机构所出具的CCC、FCC、CE、RoHS检测报告；

2.、机箱描述：4U机箱（含主控板和电源），9个槽位（6个输入板槽位，3个输出板槽位）；
3、投标产品支持BNC、YPbPr、SDI、DVI、DisplayPort、HDMI、HDBaseT等输入，输出支持DVI、SDI、HDBaseT输出。支持远距离同轴高清信号传输，传输距离可达500m。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
4、本次配置：一块DVI输入板，4个DVI接口；一块DVI输出板，4个DVI接口；
5、投标产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

6、投标产品支持远程控制功能，可通过客户端软件远程操作接入设备的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

★7、投标产品支持同轴高清传输功能，可通过500m同轴电缆接入云台并调用前端菜单。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

8、投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
9、投标产品设备最大可支持同时开启≥1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进≤3840路出。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
★10、投标产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
11、投标产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

12、投标产品在网络直联环境下，只输出单一信号源，视频图像传输至客户端的延时小于等于80ms。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

★13、投标产品信号源切换时无黑场现象。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

★14、投标产品网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

★15、投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

16、图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192*8192；
17、支持ipad客户端、安卓客户端、WEB控制；
18、机箱风扇转速根据温度自适应；
19、支持电视墙回显，信号源列表预览；
20、整机支持3个虚拟LED；
	1
	台

	4
	配电柜
	1、类型：10KW配电柜；
2、控制：PLC控制器，网络远程控制；
3、元器件：断路器，接触器；

4、输入电压：380V；
5、输出电压：220V；
6、输出回路：3个单向回路；
	1
	个

	5
	钢结构与装饰边
	钢结构与装饰边
	8.505
	m2

	6
	线缆配件
	指挥中心强弱电线缆及辅材
	1
	项

	二
	视频会议系统
	
	
	

	1
	网信办视频终端及网络搬迁
	利旧搬迁
	1
	套

	2
	视联网终端
	一、视频会议终端

1、采用嵌入式Linux操作系统。

2、须符合视联网技术（国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术），兼容H.323协议及SIP协议，应支持以太网标准(标准802.3)，实现视频的高效实时传输，具有强大的兼容能力。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

3视频接口：提供至少2路高清视频输入，至少2路高清视频输出接口，接口支持HDMI类型，支持双屏独立输出显示。

★4、音频接口：不少于5路音频输入和3路音频输出接口，具有标准的卡侬头麦克风接口。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

5、其他接口：不少于2*RJ45 10/100/1000Mbps自适应网络接口，不少于2*USB接口。

最大支持带宽8Mbps。

6、视频支持H.264图像编码协议，图像支持1080P30fps、720P等分辨率。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
7、具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。

★8、支持终端自主多画面功能，在一组会议中任意有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面，且支持不少于4种画面组合显示模式。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
9、支持在同一组会议中，与会终端可同时发起动态辅流，且不需要中断正在发送辅流的终端。辅流的分辨率不低于1080P30fps的效果。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）
10、须提供产品3C认证、电信设备入网证复印件。

11、须支持多种控会方式，如会控软件、会控APP等。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

12、支持辅流加入多画面、加入电视墙。（提供第三方检测报告原件扫描件加盖供应商公章）

二、高清摄像机
1、须支持自动聚焦，支持20倍光学变焦，支持1080P@30/50/60fps、720P等分辨率。
2、支持HDMI或DVI视频输出接口。
3、≥50度视角。
4、须支持多种控制方式和多种控制协议。
5、支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板。

三、MCU接入授权

1、要求提供视联网终端接入MCU 授权1路，能够接入视联网会议系统。
	1
	套

	3
	会议电路
	100M二层透传视联网专线，3年，含光纤收发器
	1
	条

	三
	多格式传输控制平台

	1
	多格式传输平台
	1、内部核心交换带宽高达12.8 Gbps，支持升级到4K显示。
2、数字输入卡支持最长距离≥50米。
3、支持HDBaseT、HDMI、DVI、SD/HD/3G-SDI、VGA、VIDEO、YPbPr、光纤、输入输出。
4、分布式、多冗余控制。
5、支持最多65535个扩展设备。
6、RS232/RS422/RS485、红外端口等可以按需配置，降低系统造价，方便系统升级。
7、支持MODBUS标准。
8、支持模块化及类C语言编程，多主机互控。 
9、控制端支持Ios、安卓、Windows，多控制端状态严格实时同步。
★10、控制端支持H264、MJPEG流媒体视频，使控制屏成为移动的监视屏（实时回显功能）。（须提供官网带链接截图证明或原厂彩页加盖供应商公章）
11、支持DDNS，方便在公网访问内网主机，实现无缝远程控制。
12、内置电讯级核心数字交换芯片，具有抗干扰及全天候工作能力。
13、内置信号链路屏蔽设计技术，能保证信号完整性。
14、内置输入端过电压保护，降低设备被损坏的概率。
15、具备掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能。
★16、提供产品3C、CE、FCC证书复印件。
	1
	套

	2
	5G无线路由器
	双千兆路由器，1900M无线5G双频，六信号放大器，高速路由WIFI穿墙IPv6
	1
	台

	3
	8路电源控制器
	1、通讯方式 BP-BUS控制总线
2、地址码用户自行设定，ID拨码开关选择ID
3、继电器数量8个
4、电源 24DC，CR-NET控制总线供电
5、单路载入容量  AC/220V/10A， DC/30V/10A 
	1
	台

	4
	手持终端
	二合一触控平板电脑，屏幕尺寸≥11.6英寸，电容式多点触摸屏，1920*1080分辨率，四核心CPU处理器主频1.1GHz，最高频率2.4GHz，运行内存8G，存储内存256G SSD，WiFi版
	1
	台

	5
	软件编程
	多格式传输控制平台编程
	1
	项

	四
	桌面数字会议系统

	1
	数字会议主机
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1、功能全面，能依据使用者不同的要求，用不同的操作模式，来管理会议讨论、会议投票、会议表决、民主评议。可以与同声传译、有线/无线语言分配系统结合使用。
2、本系统可以连接电脑进行操作,也可脱离电脑独立工作。由主机面板选择系统控制模式：电脑控制模式和主机控制模式。本主控机功率为400W,单台主机可带64套代表/主席单元.单台主机加扩展的通信能力最多可达到250台。内置摄像联动主机。
3、电脑管理会议系统主控机
4、主机脱离电脑具有以下功能：
1） 面板具有液晶显示工作模式。
2） 支持多种会议模式:自由讨论模式,轮替模式,限制发言模式。
自由发言模式（Free）:列席单元可以开放式自由按键发言并于发言完毕后自行按键关闭。
轮替模式（FIFO）:可设定1—9支列席单元相互轮替压倒发言。
限制模式（Limit）: 可任意设定1—9支列席单元限制发言。
主席模式可选：可以选择主席专有和主席普通模式。主席专有(C.only)：即是当主席麦克风按下优先键以后，所有的代表麦克风被关闭再也不能开启，除非主席麦克风关闭后代表麦克风才能开启。
主席普通模式：主席麦克风按下优先键以后，所有的代表麦克风被关闭但还能自由开启。
自动关机(A. off)：即是可以选择麦克风发言完毕后是否在45秒内自动关闭。
主席音乐提示音可选：可以选择有或无。
5、系统连接电脑时实现以下功能：
操作软件界面简洁,实现现场布图功能。具双屏幕显示功能。
由操作员控制会议的进程。
表决功能。
支持扩展视像跟踪功能.
系统的讨论模式实现以下几种模式：
开放模式（FREE）：就是所有的参会代表都可以自由发言，主席优先按键对所有代表机起作用。操作员或主席可以随时指定任何代表机开启或关闭任何代表机。
压倒轮替模式（FIFO）：就是设定大会的同时发言人数，当达到大会指定的发言人数后，以后要发言的人将自动关闭最先打开的话筒，以保持会场的发言人数的限制。（可以自由设定1—12支）
限制模式（LIMIT）：就是限制大会同时发言的人数，但是当话筒开启支数达到大会指定的发言人数后，以后要发言的人必须等到前一个人退出发言才可以发言。（可以自由设定1—12支）
申请方式：每一个想要发言的人必须经过操作员同意才允许发言。也可以让正在发言的人结束发言。
指定发言：操作员可以随意指定任意的麦克风开启或关闭。
	1
	台

	2
	主席单元
	1、采用全新数控化设计。
2、可以发言与聆听。
3、单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围。
4、单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接
5、内置高保真扬声器及外接耳机插孔
6、可绕式电容麦克风，并配可更换式防风罩
7、话筒杆具有加长型可供选择
8、麦克风具有发言单键（TALK）与指示灯,可控制发言状态
9、麦克风网头具有环形红色光环，可显示麦克风发言状态
10、主席单元不受会议模式、数量限制，并可置于任意位置；
11、主席具全权控制会议秩序的优先发言健,可关闭发言代表单元。
	1
	台

	3
	代表单元
	1、采用全新数控化设计。
2、可以发言与聆听。
3、单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围。
4、单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接
5、内置高保真扬声器及外接耳机插孔
6、可绕式电容麦克风，并配可更换式防风罩
7、话筒杆具有加长型可供选择
8、麦克风具有发言单键（TALK）与指示灯,可控制发言状态
9、麦克风网头具有环形红色光环，可显示麦克风发言状态
	19
	台

	4
	20M延长线缆
	20M专用延长线缆
	1
	根

	五
	音响扩声系统

	1
	阵列式音柱音箱
	1、类型：阵列式音柱音箱；单元 LF: 4 x 4"
★2、频响 90Hz -20kHz(±3dB)（须提供官网带链接截图证明或原厂彩页加盖供应商公章）

3、灵敏度 95dB
4、最大声压级 124dB
5、额定功率 200W
6、峰值功率 400W
7、标称阻抗 8 Ohm
8、指向性 60⁰H x 60⁰V
9、链接插座 2xNL4 
10、吊挂硬件 8×M6吊点、1×底托
	4
	只

	2
	专业功放
	1、采用高品质的双面防火玻璃纤维PCB作为基板，好的稳定性及抗变形性；
2、8欧功率：2X350W；4欧功率：2X475W；8欧桥接950W；
★3、频响：20Hz—20KHz/±0.5dB ；（须提供官网带链接截图证明或原厂彩页加盖供应商公章）
★4、总谐波失真(20Hz-20KHz环境下测试): <0.035%；（须提供官网带链接截图证明或原厂彩页加盖供应商公章）
5、转换速率: 35V/μs；
6、输入阻抗：20KΩ--平衡输入/10KΩ--不平衡输入；
7、风冷散热方式: 两个变速风扇，从后板吹风出，面板吹风进，便于清洁；
8、输入：卡侬母输入、卡侬公可并联输出到另一台功放；
9、输出：高品质标准SPEAKON、香蕉插座；
10、具有过流、超温、输出直流、输出短路及超高频保护，电源软启动；
11、适用电压范围（交流供电）：100V,120V,220V,240V,50-60Hz。
	2
	台

	3
	调音台
	12输入通道，4单声道 4立体声。6个高性能话筒放大器带幻象电源开关。通道内置通道压缩器。所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。4总线（立体声和分组）2辅助发送和2立体声辅助返回
	1
	台

	4
	数字音频处理器
	1、内置独立的8通道极低失真自适应反馈抑制器，8通道噪声门、8通道输入压限器、8通道16段PEQ、8通道输入48dB斜率高通-低通滤波器、8通道1秒延时器。8x8全矩阵混音，实现任意输入通道的自由混音。8个输出通道均有独立的16段PEQ、压限器、48dB斜率高通-低通、2秒延时器。
2、内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。可存储32个Pres et。
3、1个TCP/ I P通讯端口，1个RS- 232通讯端口，1个USB通讯端口，开放第三方控制协议。
4、前面板LCD屏显示IP地址、当前预设名称、使用时间等重要信息
5、8通道支持MIC输入，每个MIC输入支持48V幻象供电
6、8个平衡音频输出通道
7、8通道独立的自适应反馈抑制器
8、8通道自动混音
9、ADC CS5368 114dB动态，AC CS4385 114dB动态
10、输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台
11、输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器
12、内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声、
13、有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能
14、支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用。
15、可以与安卓系统连接，支持智能手机或平板电脑操控软件包。
	1
	台

	5
	数字反馈抑制器
	1、每个通过具有多至24个滤波器，滤波器的带宽可达到1/80倍频程那样窄。
2、高级反馈抑制技术 
3、每通道具有24个可编程的滤波器 
4、立体声或独立的双通道处理 
5、可选择的滤波器脱开时间 
6、滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器 
7、输入通道测量表 
8、每通道24段滤波器测量表 
9、电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS 
10、具有固定滤波器和活动滤波器的操作模块和滤波器的释放能力。活动滤波器的操作模块提供连续更新滤波器位置的操作灵活性。滤波器的自动释放特性是依次自动消除不再要求要使用的滤波器，从而优化声音。
	1
	台

	6
	U段一拖二无线手持话筒
	★1、U段无线话筒一拖二，500个频点可调，红外自动对频。频率范围：740-790MHz； （须提供官网带链接截图证明或原厂彩页加盖供应商公章）
2、调制方式：宽带FM；频率稳定度：±0.005%以内；
3、动态范围：100dB；最大频偏：±45KHz；
4、音频响应：80HZ-18KHz(±3dB)；
5、接收机方式：二次变频超外差；
6、中频频率：第一中频110MHz  第二中频10.7MHz；
★7、灵敏度：12dBuV(80dBS/N)；灵敏度调节范围：12-32dBuV；（须提供官网带链接截图证明或原厂彩页加盖供应商公章）
8、杂散抑制：≥75dBV；最大输出强度：±10dBV；
9、静噪深度控制：音马级杂讯锁定、静双重静音功能；
10、音头：动圈式（手持）电容式（领夹）；
11、输出功率：高功率30mW低功率3mW；
12杂散抑制：-60dB；供电：两节5号1.5V碱性电池 。 
	1
	套

	7
	天线放大器
	1、八通道低损耗天线分配电路设计，4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线。
2、TNC 接头，保证连接的可靠性。
3、技术指标：天线放大器天线输入阻抗： 50Ω
4、天线输出阻抗： 50Ω
5、天线输入插座： TNC
6、天线输出插座： TNC
7、增益： 13dB
8、带宽： 400MHz
9、供电电流： 5V 由馈线直接供电
10、尺寸： 35 x 65 x 75 (mm)WS-82U 
11、天线分配器天线输入阻抗： 50Ω
12、天线输出阻抗： 50Ω
13、天线输入插座： TNC
14、天线输出插座：TNC
15、增益： 3dB
16、带宽： 40MHz
17、供电电流：12-18V 100mA
	1
	套

	8
	电源时序器
	1、2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态
2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒，单位为秒）
3、前面板带有总开关和手动控制按扭，电源指示、继电器开关状态指示灯；每通道可以独立开关或同时全部开关
4、支持面板Lock锁定功能，防止误操作
5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机
6、支持多台设备级联顺序控制，级联状态可自动检测及设置
7、配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制
8、每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制
9、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷
10、欠压、超压检测及报警
11、额定输出电压：交流220V.50Hz；
12、可控制电源：8路外加2路输出辅助通道,10chs；
13、每路动作延时时间：0-999秒；
14、供电电源：AC220V 50/60Hz 30A；
15、单路额定输出电流：15A；
16、额定总输出电流：30A；
	1
	台

	六
	配套系统

	1
	无线投屏
	1、无线投屏协作系统，支持笔记本、手机、平板，USB发射器一键传屏，免驱免权限。
2、传输方式：千兆有线+5G双频WiFi，传输距离：无阻挡50米内。
3、接收器接口：1路HDMI输出，1路3.5mm音频输出，3路USB接口，1路RJ45接口。
	1
	套

	2
	操作终端1
	FT2000/1*8G/1*256G SSD/DR/1G独立先看/键鼠/23.8寸显示器；国产杀毒软件+国产操作系统 +WPS+ OFD版式 +国产浏览器
	4
	台

	3
	操作终端2
	FT-2000/4/1*8G/512G  SSD/1G独显/键鼠/14英寸；国产杀毒软件+国产操作系统 +WPS+ OFD版式 +国产浏览器
	1
	台

	4
	打印多功能一体机
	1、A4打印、复印、扫描多功能一体机；
2、适配国产操作系统和国际通用操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10（32/64bit） 国产系统：银河麒麟+飞腾/兆芯/龙芯/鲲鹏；
3、高速打印/复印：33页/分钟；
4、扫描：24页/分钟（A4）；
5、内存：256MB；
6、接口：高速USB 2.0；10/100/1000 Base-TX
7、纸张输入容量自动纸盒：250页 手动进纸器：1页
8、纸张输出容量120页
9、支持双面打印功能
10、支持网络打印功能
	2
	台

	10
	UPS电源保障系统
	UPS主机  1台
▲1、≥10KVA三线进三线出工频UPS电源单机系统。
2、中文液晶面板，显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上设置输入、输出参数，液晶面板上有直观的输入、整流模块温度显示、逆变模块温度显示、系统温度显示、电池电池电压显示，输出电压、电流及功率。
3、过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms
4、集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。

★5、产品通过：TLC认证、中国节能产品认证
6、提供产品检测报告
二、蓄电池  16节
1、电池容量≥6-FML-100/100AH。

每节电池标配防滑防酸保护垫盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故
3、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。
4、浮充寿命≥8年
★5、产品通过：TLC认证、检测报告
6、承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池
三、电池柜 1个
1、含线和空开
	1
	套

	11
	机柜
	定制，42U，600*600，含1个8位PDU
	2
	个

	12
	交换机
	1、支持24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口，1个Console口，支持全双工；
2、背板带宽：336Gbps/3.36Tbps；
3、包转发率：96Mpps/126Mpps；
4、支持QoS、支持VLAN功能
	2
	台

	13
	24配线架
	24口，含六类模块
	1
	套

	14
	监控系统
	一、200万像素半球摄像机（2台）
1、具有200万像素CMOS传感器。
2、具有20路取流路数能力。
3、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx。
4、红外补光距离不小于50米。
5、支持DC12V/POE供电。
二、POE交换机（1台）
1、4个百兆PoE电口，1个百兆网络电口
2、支持IEEE 802.3at/af标准
3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准
4、支持8芯供电
5、支持最远250 m传输
6、支持PoE输出功率管理
7、百兆网络接入设计
二、4路硬盘录像机（1台）
1、1U机箱，4路视频输入
2、1盘位，内置1块1T盘
3、支持1个HDMI+1个VGA同源高清1080P输出
4、支持H.265、H.264混合解码，最大支持6MP高清IPC
4、1个百兆网口
6、2个USB2.0接口
	1
	套

	15
	门禁系统
	一、门禁主机（1台）
1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录；
3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；
4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；
5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；
7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；
8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；
9、使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射；
10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；
11、工作温度：-30~65℃。
二、一体机电源（1个）
1、输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W；
5、支持蓄电池（OT7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；
6、工作温度：-10℃-+70℃；
7、工作湿度：＜95%；
8、带机箱
9、用于给一体机和电锁供电使用。
三、开门按钮（1个）
1、结构：塑料面板；
2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3、输出：常开；
4、类型：适合埋入式电器盒使用；
四、单门磁力锁（1把）
1、最大拉力280kg/
2、DC12V或DC24V/
3、工作电流12V/500mA,24V/250mA/
4、门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调
	2
	套

	16
	碎纸机
	1、最多碎纸张数（70gA4）:6张/次；
2、一分钟碎纸张数：40张；
3、保密等级：4；
4、碎纸速度：2m/min；
5、进纸尺寸：220mm；
6、连续碎纸时间：20min
	2
	台

	17
	摄像机
	1、对焦：自动
2、传感器类型：CMOS
3、传感器尺寸：1/3.13 英寸
4、防抖功能：光学防抖
5、静态有效像素：600万以上
6、动态有效像素：400万及以上
7、光学变焦倍数：20倍
8、清晰度：4K
	1
	台

	18
	执法仪
	屏幕尺寸：2.0英寸
2、屏幕类型：LCD显示屏
3、镜头光圈：F2.1
4、镜头像素：400万
5、拍摄角度：160°
6、录像分辨率：2560*1080 30p；2304*1296 30p；1920*1080 30p；1440*1080 30p；1280*720 60p 
7、操作系统：Windows 7/XP/8/10
8、处理器：A7主控芯片
9、系统内存：16GB
10、电池类型：2000毫安-2700毫安

11、电源性能：完全充电时间：≤4 小时  
	1
	台

	17
	宣传文化
	走廊、墙面宣传文化，根据业主要求进行氛围布置。可自行前往现场勘察。
	1
	项

	七
	办公家具

	1
	操作台席
	1、定制三联平台1套，规格：宽3600mm*深800mm*高750mm；
2、台面采用三聚氰胺板耐磨板，前面镶嵌黑色聚氨酯手枕，后面铝型材装饰板，下柜钢板制作；
3、每个工位键盘抽屉1件，19寸机架1组，托盘1层，显示器摇臂架1个，PDU 1个，操作椅1个；
4、板厚说明：框架1.5门板1.2；
5、颜色说明：铝型材，装饰板，键盘抽屉面黑色，柜子，台面为白色，侧板闪光银套黑色；
	1
	套

	2
	研判席
	研判席：定制，长7200mm*宽2200mm*高750mm，台面使用密度板贴实木皮面,配套18个研判椅
	1
	套

	3
	办公室家具1
	包括办公桌（1400*700，密度板贴木皮）、办公椅、沙发茶几、文件柜等
	4
	套

	4
	办公室家具2
	包括办公桌（1600*800，密度板贴木皮）、办公椅、沙发茶几、文件柜等
	1
	套

	八
	环境改造

	一）
	会场扩大、结构调整
	
	
	

	1
	结构调整、外运
	1、原吊顶拆除                       
2、墙面饰面拆除                         
3、原线路拆除                     
4、拆除后外运处理、搬运、现场清理                   
5、通道外刷乳胶漆
	1
	项

	二）
	环境装饰
	
	
	

	1
	哑白铝塑板饰面成套电视墙
	1、多层复合板基层、与设备精密吻合    
2、哑白铝塑板饰面                  
3、黑色拉丝金属收边
	1
	项

	2
	地面PVC地板
	1、lg 地板PVC，卷材焊接铺贴       
2、自流平处理                             
3、门口处装饰收边
	69
	m2

	3
	全钢抗静电地板
	1、600*600*35                   
2、无边钢混静电地板
	10
	m2

	4
	指挥中心、机房天棚轻钢龙骨吊顶
	1、U50轻钢龙骨吊顶基层，间距符合施工工艺要求
2、18mm细木工板基层
3、9.5mm厚双层石膏板面层、侧面
4、板缝贴胶带、点锈
5、白色乳胶漆涂刷三遍.                                
6、局部白色缝边透光灯膜饰面，面积30.6㎡.                         
7、给设备安装调试预留检修口        
8、基层使用阻燃材料 
	79
	m2

	5
	墙面装饰木基层
	1、30*40木龙骨找平
2、16mm阻燃板罩面3  
	38
	m2

	6
	竹炭纤维饰面
	1、30*40木龙骨找平
2、16mm阻燃板罩面3  
	38
	m2

	7
	天棚、墙面白色乳胶漆(涂刷三遍)
	1、墙、柱顶面满批腻子二遍、复补一遍
2、刷工程乳胶漆漆一底二面。                                 
3、原墙面乳胶漆铲除                                    
	195
	m2

	8
	视频会议灯光
	1、全铝合金支架                    
2、恒流                                 
3、发热无伸缩变形，耐老化
	22
	只

	9
	视频会议灯光
	1、灯架600mm-1200mm                    
2、4000k暖白色                           
3、恒流无频闪
	6
	套

	10
	视频会议灯光
	1、凹面防雾                      
2、4000k暖白色                           
3、恒流无频闪
	16
	只

	11
	办公照明
	1、灯架300mm-1200mm                    
2、4000k暖白色                          
3、恒流无频闪
	4
	套

	12
	成套套装装饰门 
	1、木工板基层
2、贴实木胡桃木木皮
3、门锁、合页五金件配套
4、同色门头装饰板
	2
	套

	13
	甲级防盗门
	1、成品甲级标准，
2、规格2050*960*100
3、门锁、合页五金件配套
	1
	套

	14
	窗帘盒
	1、30*40木龙骨18mm细木工板基层
2、成品木纹饰面板
3、脱缝安装
	12
	m 

	15
	拉丝不锈钢踢脚线
	1、9mm多层板板基层
2、304发纹不锈钢饰面
3、转角90°折边
	41
	m 

	16
	遮光面料布艺窗帘）
	1、纳米静音轨道                     
2、遮光面料 ，遮光率80%以上                     
3、米色，素色图案
	84
	m2

	三）
	电气安装
	
	
	

	1
	电器设备线路安装 
	1、照明配电箱(40回路以内)1套
2、总进线电缆4*6+1*4电缆30米
3、照明、插座、设备供电线路暗管敷设。面积67㎡。
4、开槽、修补.
	1
	项

	2
	安装辅材
	1、胶布、铜鼻子、扎带，线卡，开关、脚手架配件、完工保洁等
	1
	项

	3
	应急照明
	1、会议室 、机房分布应急照明不少于3套
2、安全出口3套
3、应急照明、安全疏散标志单独布线
	1
	项

	四）
	空调
	
	
	

	1
	吸顶空调
	3P定频冷暖嵌入式吸顶机
	2
	台

	2
	空调辅材
	1台利旧空调拆装及新增空调辅材
	1
	项


备注：中标三天内中标供应商提供多格式传输控制平台设备样机到采购方对设备样机进行逐项功能演示及对接测试，如不符合将做虚假应标处理。
其他说明：

1、招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”内容的相关承诺或证明资料。

6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
三、商务条款

1、质保期

1.1、▲质量保证期3年。（设备技术参数中有明确的除外）
1.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式： 

▲在合同签订且具备实施条件后15日历天内采购人向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款，安装就位完毕项目完工通过采购人组织验收并达到合格后于支付至合同总额的95%，剩余合同金额12个月后无质量及售后问题给予支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）
3、送货及安装
3.1.送货安装地点：按采购单位要求。
3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
3.3. 本项目包括供货、供就位与安装等。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务，送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。
3.4.供应商应在投标文件中提出其送货安装过程中使用单位需配合的内容。
4、验收
中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物及服务，并经采购人（采购人也可委托国家认可的质量检测机构进行检验）检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
5．完工期
▲供应商必须承诺在合同签订后50日内供货并安装验收合格，如无法按时完工，招标单位将对投标单位追究虚假应标及违约责任。
6．培训
6.1投标供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。
6.2投标供应商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。
6.3旨在提供更好的其他方式培训。
7、随机资料：
每个产品附中文用户使用手册1份，维保卡。
四、工作范围：
根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1.提供完整成套的货物；
2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；
3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。
4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；
5.质保期内的维保及维修；
6.售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的费用均包含在报价总价中。
第3部分   供应商须知
一、说明
1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。
2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。
3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
4、完成本项目服务所需设备均由供应商自备。
6、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。
7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。
8、▲供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲9、本项目采购预算为115万元，供应商投标报价超出该采购预算的，则该供应商投标按无效投标处理。
10、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
11、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
12、本项目投标报价采用按总价包干（包括运输交通费、安装费、人工费等一切费用）。投标报价必须包括完含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、运输费、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。
13、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
14、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
二、供应商资格要求
按采购公告要求
三、磋商文件
1、磋商文件
1.1磋商文件约束力
▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。
1.2磋商文件的组成
采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、磋商文件的澄清
供应商对磋商文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。
3、磋商文件的修改
3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以更正公告形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。
四、磋商响应文件
1、磋商响应文件
1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）
1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。
1、 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。
	序号
	响应文件组成内容
	投标
格式

	一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负）

	1
	供应商声明函，格式见附件
	有

	2
	具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。
	无

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	4
	参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	5
	供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；

如为授权代表提供授权书；（格式见附件）
	有

	▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。

	二、《商务技术文件》组成内容

	1
	《商务技术文件》封面
	有

	2
	《商务技术文件》目录（自拟）
	无

	3
	供应商自评分指引表（自拟）
	无

	4
	▲供应商参与政府采购活动投标资格声明
	有

	5
	▲磋商函
	有

	6
	磋商供应商情况声明（后附企业简介）
	有

	7
	投标产品的数量、配置及主要技术参数表

包括投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述并提供图纸、实物照片、及相关检测报告等相关证明（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）

	8
	商务偏离表、技术偏离表
	有

	9
	项目实施方案
	有

	10
	项目人员配置情况
	有

	11
	供应商自2018年1月1日以来类似业绩证明（业绩证明须提供合同扫描件加盖供应商公章）(格式见附件）
	有

	12
	备品备件及专用工具
	

	12
	磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有）
	有

	三、《报价文件》组成内容【依序编制】

	1
	《报价文件》封面
	有

	2
	《报价文件》目录（格式自拟）
	无

	3
	▲开标一览表
	有

	4
	投标分项报价表
	有

	5
	磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合）
	

	5.1

	价格扶持政策材料

	（1）中小企业声明函（如是，请提供）
	有

	
	
	（2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供）
	有

	
	
	（3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供扫描件加盖供应商公章）
	无

	5.2

	7.2
节能环保政策材料

	（1）所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（如有，提供扫描件加盖磋商供应商公章）
备注：采购配置清单中包含强制品目内的产品的必须提供。
	无

	
	
	（2）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供扫描件加盖磋商供应商公章）
	无

	备注说明

	（1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；
（2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；
（3）可以提供扫描件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、荣誉证书、验收材料等）；
（4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。


	

	

	

	


2.2 响应文件的编制
2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。
2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。
2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。
2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。
2.3 响应文件的签章
2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；
2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。
2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。
2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
2.4 响应文件的形式
2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；
2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。
2.5 响应文件的份数
2.5.1响应文件的份数：一份。
3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；
3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；
3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；
3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价。
3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目产品及安装费用、利润、税费、其它相关费用、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。
4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。
6、响应文件的上传和递交
6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀请）书。
6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理
6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀请）书

五、磋商响应文件的递交
5.1 磋商时间、地点
5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀请）书。
5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀请）书。
采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。
5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；
5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；
5.3 磋商流程（两阶段）
5.3.1磋商会议第一阶段
（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。
异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；
（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。
（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。
（4）资格审查。磋商小组对各个磋商供应商在线资格审查；
（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。
（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。
（7）第一阶段磋商结束。
5.3.2磋商会议第二阶段
商务技术评审结束后，在线开启《报价文件》。
根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。
（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；
（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。
（5）结果公布。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
六、磋商供应商资格审查
6.1磋商小组依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。磋商小组对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，磋商小组将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再进行后续评审。
6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再进行后续评审：
1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；
2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；
3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；
4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。
七、评审

7.1 评审工作的组织
采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。
7.2 磋商小组的组建
7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。
7.3 磋商小组的职责
7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的资格、商务、技术等实质性要求；
（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对响应文件进行比较和评价；
（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
7.4 评审原则
7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。
7.5 评审意见的争议处理
磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律
磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。
7.7 评审方法和标准
磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。
7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。
2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策
为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。
	平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	13566172980

	中国工商银行股份有限公司平阳支行    
	融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	郑经理
	13486725858

	平阳农商银行
	政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。
	黄经理
	151687202970577-63670620

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。
政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。
	林经理
	13106110022

	宁波银行
	1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资；
2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。
3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。
4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。
	卢经理
	15757115622
0577-63118853

	浙商银行温州平阳支行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	杨经理
	15825661789

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	钟经理
周经理
张经理
	13958936978
13600673553
13676535697


	温州银行股份有限公司平阳支行
	门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年
	朱经理
陈经理
钟经理

	1370663867015868005988
13868571615


平阳县政府采购信用融资意向银行选择表
（平阳县供应商填写）
	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	平阳县政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	

	中国工商银行股份有限公司平阳支行 
	

	平阳农商银行
	

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	

	宁波银行
	

	浙商银行温州平阳支行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	

	温州银行股份有限公司平阳支行
	


注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。
2、 财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。
第五部分   合同格式（供参考）
                                    编号  ：
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人： 
中标供应商：
双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：
第一条：采购商品清单及合同价格
中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元
	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求
1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。
2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。
第三条：权利瑕疵担保
1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。
第四条：包装要求
    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
第五条：完工期限
 ▲中标供应商在签订合同后15日历天内，完成所有采购货物的供货及安装调试并通过验收。
第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，在采购人规定时限内派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收
中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并通过相关质检部门的验收。
货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。
在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。
采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；
第八条：售后服务
 中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。
第九条：付款方式
1、在合同签订且具备实施条件后15日历天内采购人向中标供应商支付合同总额的30%作为预付款，安装就位完毕项目完工通过采购人组织验收并达到合格后于支付至合同总额的95%，剩余合同金额12个月后无质量及售后问题给予支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）

2、实际的货物数量以验收单为准（如果提供的货物数量跟采购文件要求的数量不一致，数量的增加或者减少都需要获得采购人同意），最终结算价款=实际提供各项货物数量*与之对应的单价最高限价*平均折扣率的总和（释义：最终结算价款=实际提供A货物数量*A货物的单价最高限价*平均折扣率+实际提供B货物数量*B货物的单价最高限价*平均折扣率+实际提供C货物数量*C货物的单价最高限价*平均折扣率+.............）。
第十条：辅助服务
中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
     中标供应商还应提供下列服务：
    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；
    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。
第十一条：质量保证
    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于乙方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。
中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。
第十二条：补救措施和索赔
1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。
2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价40%的违约金：
（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。
（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。
第十三条：履约延误
    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权终止合同，并按中标供应商违约处理。
 第十四条：不可抗力
    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。
第十五条：争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。
第十六条：违约处理
    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；
（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；
   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；
    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。
第十七条：合同转让和分包
    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。
第十八条：合同生效
1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。
2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。
3、本合同一式玖份，甲乙双方各肆份，平阳县公共资源交易中心执壹份。
第十九条：合同修改
除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
第二十条：合同附件
    下列文件与本合同具有同等法律效力：
1、采购人的采购文件与采购补充文件；
2、中标供应商谈判文件；
 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书
采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）
法定代表人：                                            法定代表人：
开户银行：                                              开户银行：
开户名称：                                              开户名称：
账号：                                                  账号：
签约日期：                                              签约地点：
第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；  

一、“资格文件”格式
1.0 “资格文件”封面
网络安全应急指挥中心建设
响 应 文 件
（资格文件）
	项目编号：PYCG210812082 

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.1磋商供应商资格审查声明函
磋商供应商资格审查声明函
中共平阳县委宣传部：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的网络安全应急指挥中心建设（项目编号：PYCG210812082 ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求，包括疫情期间采取的各项应急开标措施。
2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5.投标文件自开标日起有效期为90天。
6.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；
7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。


1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

磋商供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
中共平阳县委宣传部：
我方郑重声明，我方具有履行网络安全应急指挥中心建设（项目编号：PYCG210812082 ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.4参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的
承诺函
中共平阳县委宣传部：
我方        （磋商供应商名称）             在参加网络安全应急指挥中心建设（项目编号：PYCG210812082 ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此声明
磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

中共平阳县委宣传部：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的网络安全应急指挥中心建设（项目编号：PYCG210812082 ）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的谈判文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权。
授权代表：           性别 ：          年龄：          ；
电话：                     ；                      

                    投标供应商：                                      （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	粘贴授权代表身份证扫描件或影印件


	粘贴法定代表人身份证扫描件或影印件


注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

二、“商务技术文件”格式
2.1 “商务技术文件”封面
网络安全应急指挥中心建设
响 应 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：PYCG210812082  

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


2.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	 

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


2.4磋商函
磋商函

中共平阳县委宣传部 ：

         （供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的网络安全应急指挥中心建设（项目编号：PYCG210812082       ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：    

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。
2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
9、响应文件自递交磋商响应文件截止之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）:                        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               

日期：

注：若不提供此函，做无效处理

2.5磋商供应商基本情况说明
磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）
1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________
（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________
（4）单位地址：___________________________________________________________________
（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________
（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________
（7）实收资本：____________________________________________________________
（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

    1）固定资产：__________________________________________________________
    2）流动资产：__________________________________________________________
    3）长期负债：__________________________________________________________
    4）流动负债：__________________________________________________________
    5）净    值：__________________________________________________________
    6）主要负责人姓名：___________________________________________________
2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________
4、近三年的年营业总额：____________________________________
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：
2.6投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
招标编号：PYCG210812082           

项目名称：网络安全应急指挥中心建设
供应商名称：
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
2.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

	序号
	内容
	采购文件规范要求
	磋商响应文件

对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表

	序号
	内容
	采购文件规范要求
	磋商响应文件

对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

2.8项目实施方案
      项目实施方案

（格式自拟）
2.9项目人员配置情况
（一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称： 网络安全应急指挥中心建设       

招标编号：PYCG210812082   

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	资格

证书
	现任职务
	从事类似项目简历、年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：                   

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二） 项目主要人简历表

项目名称： 网络安全应急指挥中心建设       

招标编号：PYCG210812082   
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    

（三） 岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

	岗位
	人数
	现 场 承 担 工 作
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。
磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期： 
项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

2.10业绩证明

2018年以来的类似业绩证明

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。
磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2.11备品备件及专用工具

备品备件及专用工具（如有）
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：
2.12磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：网络安全应急指挥中心建设
项目编号：PYCG210812082  

	


磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

    二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

    三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

    四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

    五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

    六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

    七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

    本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：           

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  

三、“报价文件”格式
3.1 “报价文件”封面
网络安全应急指挥中心建设
响 应 文 件
（报价文件）
	项目编号：PYCG210812082   

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	


3.2开标一览表

报价一览表

供应商名称：                          项目编号：PYCG210812082       报价单位：人民币元
	项目名称
	报价

	网络安全应急指挥中心建设
	大写：

小写


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
3.3详细分项报价表
详细分项报价表
 项目名称： 网络安全应急指挥中心建设       

招标编号：PYCG210812082   
	                            序号
	项 目 内 容
	 报  价（元）
	备   注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	利润
	含
	

	5
	税费
	含
	

	6
	其他需要费用
	含
	

	合   计   价
	
	

	合   计   价（大写）：                               元人民币。


注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.4 符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

3.4.1（1） 中小企业声明函及相关证明材料（如是）
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

填写说明：

1）供应商为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合供应商出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

3.4.1（2） 残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加网络安全应急指挥中心建设（项目编号：PYCG210812082    ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：__________________________________
日  期：____________________________________________
第七部分 确定成交供应商办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。
一、总则
评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。
二、评审组织
评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。
三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式
1、响应文件递交截止
1.1、采购人按竞争性磋商文件规定的时间、地点收取响应文件。
1.2、供应商法定代表人或其授权代表必须出席磋商采购会议。
2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。
2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。
2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
　供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
2.4、磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表必须在场，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商，并要求供应商提交最终磋商报价。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。
3、评审原则和方法
3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。
3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。 
3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。
本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；
 4、响应文件的澄清
4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。
评标细则
一、商务报价评分 30分
1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。
2、符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人企业），给予评标价格折扣（6%）。
二、技术、服务、资信业绩综合评分 70分
	序号
	项目名称
	分值
	打分标准

	1
	投标人综合情况
	0-10分（客观分）
	1、投标人获得公安部门“信息系统安全等级保护”三级及以上认证的（为三级、四级、五级），得2分；

2、投标人获得“质量管理体系论证”、“职业健康安全管理体系论证”、“环境管理体系论证”认证、 信息安全管理体系认证证书一项得2分最多8分；须提供有效期内认证证明扫描件且复印件加盖供应商的公章，否则不得分。

	2
	参数配置情况
	0-22分（客观分）
	根据所投产品对招标技术参数的满足程度打分，最高22分。

招标文件中带★指标，每负偏离一项扣1分,扣完为止。
（注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理）

	3
	技术方案
	0-10分（主观分）
	投标人基于对本项目的实际情况、采购需求以及现状的理解，提供完整的系统解决方案（包含项目背景、项目需求分析、项目技术方案），以上方案是否完整合理由评委进行打分：
根据是否提供完整的项目背景、需求分析，0-2分；
根据是否提供完整的项目技术方案，0-5分。

根据是否提供平面布置图、顶面布置图等，0-3分。

	4
	项目实施方案
	0-6分（主观分）
	项目实施方案（包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施），由评标委员会根据实施方案的可行性、合理性，满足采购需求程度进行打分。

（1） 可行性（0-2分）；（2）满足采购需求程度（0-2分）；（3）合理性（0-2分）

	5
	设备安全性
	0-3分（客观分）
	为保证系统安全性，保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，防止安全漏洞存在，投标人所投的产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，提供相关证明复印件并加盖公章，一级得3分，二级得2分，三级得1分。不提供不得分。

	6
	项目案例业绩
	0-5分（客观分）
	根据投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）至今，完成过类似项目业绩的，每提供1个得1分，最多得5分。
注：须提供合同扫描件加盖公章，未提供的不得分。

	7
	技术支持及售后服务能力
	0-6分（客观分）
	1、项目负责人具有信息系统项目管理师证书，得1分，最高1分；

2、技术负责人具有ITSS认证的IT服务项目经理证书，得1分，最高1分；
2、项目组成员配置情况，根据项目组成员具有CISP（信息安全专家）证书、CDPSE认证（数据隐私解决方案工程师）证书、系统分析师（高级）、软件设计师证书、ORACLE OCM认证证书或中级数据库系统工程、计算机应用软件（高级程序员）、PMP等证书的，每提供一个得0.5分，最高4分；
注：须提供证书扫描件加盖投标人公章，并提供投标截止时间前6个月投标人为其缴纳的社保证明，否则不得分。

	
	
	0-3分（主观分）
	对为本顶目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围、故障响应修复时间方式、服务网点等情况，由评标委员会进行打分。（0-3分）

	
	
	0-3分（客观分）
	投标人或投标人所投的投标产品厂商具备较强的履行合同能力和售后保障能力，能提供优秀安防系统集成商证书复印件并加盖公章得3分，不提供不得分。

	8
	节能环保
	0-2分（客观分）
	投入的设备具有节能产品的，得1分；具有环境标志产品的，得1分；最多得2分。但属于政府强制采购节能产品的不得分。

注：证明材料需按招标文件要求提供，否则不得分。


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。
3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

政府采购活动现场确认声明书
平阳县公共资源交易中心：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加网络安全应急指挥中心建设（项目编号：PYCG210812082 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现    供应商之间存在或可能存在上述第二条第     项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱： 340445119@qq.com 。
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