	平  阳  县
国有企业采购招标文件
（线上电子招投标）
项目名称：平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目
              招标编号：PYCG220411007
采 购 人：平阳县公用事业投资有限公司
联 系 人：王女士
联系电话：0577-63167703
采购机构：融华工程管理有限公司
联 系 人：姜先生
联系电话：13486723217
联系传真：0577-63670111
二○二二年四月



融华工程管理有限公司关于平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2022年4月12日

项目概况
平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年5月7日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG220411007
项目名称：平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目
预算金额（元）：2000000
最高限价（元）：2000000
采购需求：

标项名称: 平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目 

数量: 不限   

预算金额（元）:2000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注： 

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

三、获取招标文件

时间：2022年4月12日至2022年5月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年5月7日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2022年5月7日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、投标保证金：

保证金金额：20000元（大写：贰万元整）
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年5月7日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）
    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：中国银行平阳县支行营业部
银行账号：375379733964
2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：平阳县农商银行营业部
银行账号：201000090038285009007
3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行
银行账号：33001627127059988888-0484

七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

 3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：0577-63167703

联系传真：0577-63167703

地    址：浙江平阳县昆阳镇

2、采购代理机构名称：融华工程管理有限公司
机构地点：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室
联系人：姜先生
联系电话：13486723217
传真：0577-63670111
3、同级采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室

联 系 人：杨主任

监督投诉电话：0577-63167709

传    真：0577-63167709

地    址：平阳县昆阳镇

投 标 通 知 (邀 请) 书
融华工程管理有限公司对平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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	项目名称
	平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目

	
	项目编号
	PYCG220411007

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购方：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：0577-63167703

联系传真：0577-63167703

地    址：浙江平阳县昆阳镇

	
	采购代理机构
	代理机构名称：融华工程管理有限公司
机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室
联 系 人：姜先生
联系电话：13486723217
传真：0577-63670111

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室 姜先生收 13486723217））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)需要，招标结束后，采购方将中标供应商的样品封存，中标供应商履行合同时，提供的产品应与投标时提供的样品一致。否则采购方有权单方面停止采购，并追究相关损失责任。

递交截止时间：2022年5月7日上午09：30截止(北京时间)。

递交地点：平阳县公共资源交易中心；或邮寄地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室 姜先生 13486723217。

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要：合同签订之后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）。

	
	投标保证金
	☑需要，详见招标公告

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：融华工程管理有限公司
机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室
联 系 人：姜先生
联系电话：13486723217
传真：0577-63670111

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室

联 系 人：杨主任

监督投诉电话：0577-63167709

传    真：0577-63167709

地    址：平阳县昆阳镇

	
	投标截止时间
	2022年5月7日上午09：30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2022年5月7日上午09：30 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给融华工程管理有限公司：邮箱：99729926@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

融华工程管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的货物完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的货物应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一货物同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、指导安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。
采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

	序号
	名称
	规格
	单位
	最高限价

（元）
	备注

	1
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-10Q）
	DN100
	只
	917 
	1、结算单价=折扣率×综合单价最高限价

2、本项目为单价折扣，总价不折扣，合同签订总金额为招标预算价。


	2
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-10Q）
	DN150
	只
	1356 
	

	3
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-10Q）
	DN200
	只
	2096 
	

	4
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-10Q）
	DN300
	只
	3038 
	

	5
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-10Q）
	DN400
	只
	5240 
	

	6
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-10Q）
	DN500
	只
	8280 
	

	7
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-10Q）
	DN600
	只
	10870 
	

	8
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-10Q）
	DN800
	只
	17540 
	

	9
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-10Q）
	DN1000
	只
	26730 
	

	10
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-16Q）
	DN100
	只
	917 
	

	11
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-16Q）
	DN150
	只
	1356 
	

	12
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-16Q）
	DN200
	只
	2346 
	

	13
	手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-16Q）
	DN300
	只
	3716 
	

	14
	双法兰限位伸缩接头         （VSSJA-2-10）
	DN100
	只
	489 
	

	15
	双法兰限位伸缩接头              （VSSJA-2-10）
	DN150
	只
	758 
	

	16
	双法兰限位伸缩接头               （VSSJA-2-10）
	DN200
	只
	1048 
	

	17
	双法兰限位伸缩接头               （VSSJA-2-10）
	DN300
	只
	1625 
	

	18
	双法兰限位伸缩接头             （VSSJA-2-10）
	DN400
	只
	2866 
	

	19
	双法兰限位伸缩接头             （VSSJA-2-10）
	DN500
	只
	4117 
	

	20
	双法兰限位伸缩接头                （VSSJA-2-10）
	DN600
	只
	5322 
	

	21
	双法兰限位伸缩接头              （VSSJA-2-10）
	DN800
	只
	10492 
	

	22
	双法兰限位伸缩接头             （VSSJA-2-10）
	DN1000
	只
	14474 
	

	23
	双法兰限位伸缩接头              （VSSJA-2-16）
	DN100
	只
	489 
	

	24
	双法兰限位伸缩接头              （VSSJA-2-16）
	DN150
	只
	758 
	

	25
	双法兰限位伸缩接头             （VSSJA-2-16）
	DN200
	只
	1167 
	

	26
	双法兰限位伸缩接头               （VSSJA-2-16）
	DN300
	只
	1950 
	

	27
	橡胶瓣止回阀（HC44X-10)
	DN100
	只
	762 
	

	28
	橡胶瓣止回阀（HC44X-10)
	DN150
	只
	1576 
	

	29
	橡胶瓣止回阀（HC44X-10)
	DN200
	只
	2314 
	

	30
	橡胶瓣止回阀（HC44X-10)
	DN300
	只
	5874 
	

	31
	橡胶瓣止回阀（HC44X-10)
	DN400
	只
	9748 
	

	32
	橡胶瓣止回阀（HC44X-16)
	DN100
	只
	762 
	

	33
	橡胶瓣止回阀（HC44X-16)
	DN150
	只
	1576 
	

	34
	橡胶瓣止回阀（HC44X-16)
	DN200
	只
	2677 
	

	35
	橡胶瓣止回阀（HC44X-16)
	DN300
	只
	6669 
	

	36
	硬密封闸阀（Z45T-10）
	DN80
	只
	755 
	

	37
	硬密封闸阀（Z45T-10）
	DN100
	只
	841 
	

	38
	硬密封闸阀（Z45T-16）
	DN100
	只
	841 
	

	39
	软密封闸阀（Z45X-10）
	DN80
	只
	558 
	

	40
	软密封闸阀（Z45X-10）
	DN100
	只
	673 
	

	41
	软密封闸阀（Z45X-10）
	DN150
	只
	1218 
	

	42
	软密封闸阀（Z45X-10）
	DN200
	只
	1785 
	

	43
	软密封闸阀（Z45X-10）
	DN300
	只
	4000 
	

	44
	软密封闸阀（Z45X-10）
	DN400
	只
	8380 
	

	45
	软密封闸阀（Z45X-10）
	DN500
	只
	15180 
	

	46
	软密封闸阀（Z45X-10）
	DN600
	只
	20480 
	

	47
	软密封闸阀（Z45X-10）
	DN800
	只
	52500 
	

	48
	软密封闸阀（Z45X-16）
	DN100
	只
	673 
	

	49
	软密封闸阀（Z45X-16）
	DN150
	只
	1218 
	

	50
	软密封闸阀（Z45X-16）
	DN200
	只
	1981 
	

	51
	软密封闸阀（Z45X-16）
	DN300
	只
	4530 
	

	52
	倒流防止器（DFZX741X-16)
	DN50
	只
	3758 
	

	53
	倒流防止器（DFZX741X-16)
	DN100
	只
	5738 
	

	54
	倒流防止器（DFZX741X-16)
	DN150
	只
	9037 
	

	55
	倒流防止器（DFZX741X-16)
	DN200
	只
	12090 
	

	56
	倒流防止器（DFZX741X-16)
	DN300
	只
	19320 
	

	57
	Y型过滤器（SY4P-16Q)
	DN100
	只
	572 
	

	58
	Y型过滤器（SY4P-16Q)
	DN150
	只
	1210 
	

	59
	Y型过滤器（SY4P-16Q)
	DN200
	只
	2115 
	

	60
	Y型过滤器（SY4P-16Q)
	DN300
	只
	4798 
	


注：1、投标供应商需提交样品手动双偏心双向软密封蝶阀（D342X-10Q）DN150一只，双法兰限位伸缩接头（VSSJA-2-10）DN150一只，橡胶瓣止回阀（HC44X-10)DN100一只，软密封闸阀（Z45X-10）DN100一只，倒流防止器（DFZX741X-16)DN100一只，Y型过滤器（SY4P-16Q)DN100，共六只 ，要求生产厂名，商标，规格,生产日期等标记，招标结束后，采购方将中标供应商的样品封存，中标供应商履行合同时，提供的产品应与投标时提供的样品一致。否则采购方有权单方面停止采购，并追究相关损失责任。

本项目具体数量以实际使用数量为准，按实结算，供应商应充分考虑后再进行报价。使用单位将根据实际需要，向中标供应商分批采购，请在报价中充分考虑分批发货可能增加的运费及相关费用，中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货（接到采购方通知后5个日历天内交货）。

本次采购货物的报价应包括材料运至采购方指定的地点相应的费用，投标供应商应自行考虑，计入合同单价，结算不予调整。

本次招标供货期自合同生效之日起至2022年12月31日截止。供货期内不论原材料、人工或其他因素价格涨跌，中标综合单价不予调整。

原料必须全部使用新料，阀门制造过程采购方可能派人到现场监制生产（由此发生的相关费用包含在投标综合单价中），如达不到投标承诺原料要求，采购方将不予接收。因阀门生产拖延造成工期延误的，中标供应商将连带赔偿延误造成的损失。

采购方在供货过程中一般会开展1-4次的第三方检测，每次由采购方随机抽取样品送至采购方指定的有资质的第三方检测单位进行检测。运费及各项相关检测费用均由供应商承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿采购方所有损失。第5次及以上的第三方检测合格的，相关检测费用由采购方承担；第5次及以上的第三方检测不合格的，相关检测费用由供应商承担。如检测的不合格阀门及配件已经在工程中使用造成返工的，则由采购方委托有资质的造价咨询机构对返工项目造价进行精算，供货方按精算结果双倍赔偿所有返工损失。如累计两次及以上检测不合格，采购方有权解除合同并要求供应商赔偿采购方由此产生的所有损失。
7、供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属公司签订分合同，与各分公司按实际结算。

8、▲本项目属于平阳县公用事业投资有限公司及其所属企业2022年度零星采购，本次采购仅限市政管道安装使用阀门，采购方有权对有些重大、复杂项目及生产车间等所需的同类阀门另行独立采购。

三、技术要求：本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。
（一）总则

本次招标采购设备为各类型的阀门和伸缩节、法兰等，投标供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标供应商以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

（二）技术要求

1.质量标准：

本合同中所有的设备及其附件应按有关的质量标准、试验程序和规范进行设计、制造、测试和验收。这些标准、程序和规范称为参考标准，这些参考标准应该是得到国家认可的标准，并应是投标文件提交截止之前6个月出版发行的最后版本。

 设备与管道接口和设备与设备的接口尺寸必须符合国标或等同标准，电气设备的连接方式及规格均须符合国标或IEC标准。

投标供应商提供的所有设备和材料都应是全新的、现代的、质量好、无缺陷、使用寿命长、维修量少的。

若规范中未指明所使用的标准，则应参照相应的国标执行。

2.技术资料的语言文字和数量

技术文件和图纸应以中文描述，各种资料和图纸均应一式6份，文字资料纸采用A4规格，大于A4的图表应折叠成A4尺寸。此外，资料、图纸应装在硬质塑料封面内，封面颜色按资料内容分成：

机械—兰色，电气—红色，其它—白色。

3.设备的铭牌

    设备的铭牌应为印压式，刻在1mm厚的不锈钢板上，其尺寸最小为120mm×60mm，并将其固定在设备易于看见的位置。铭牌上应有下列内容：
制造厂家的名称

设备的型号和类型

设备的编号

其它必要的技术参数

制造厂家指定的其它内容

4.制造公差和喷涂工艺

4.1设备零件应采用公制，其制作公差应符合国标标准。并能与任何一个生产厂制作的

相同规格的零件进行互换。

4.2设备的防腐处理和喷涂工艺应在制造厂内完成，但当设备在现场指导安装后由于各种原因需要再次喷涂时，投标商应按照业主的要求完成喷涂工艺。防腐保护喷涂标准应符合GB标准或等同标准。要求设备进行表面处理有优良的耐腐蚀性，表面处理寿命不小于10年。

5.润滑剂

投标供应商应提供能满足各种需要润滑的设备两年运行时间所需要的润滑剂用量，并推荐一至两个生产同类润滑剂的生产厂家。

6.备品备件和专用工具

凡是本招标文件所要求的各种设备及配套执行器，投标供应商均应根据3年运行时间，列出备品备件和专用工具的名称和数量，并单独报价，经采购人同意后按照合同确定的内容供货。

（三）具体要求

1.阀门必须满足现行的法律、法规、行政主管部门规章及规范性文件的要求、国家强制标准、行业标准及浙江省地方标准。

2.1设备描述

▲资历要求：制造商应对设备的制造技术来源做出澄清说明，以保证用户不牵涉相应的知识产权纠纷。

2.2供货范围

▲装配完整的软密封闸阀、止回阀、手动双向软密封蝶阀、伸缩接头、倒流防止器、Y型过滤器。供应人所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需配件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，供应人应当无偿提供。

供应商须提供包括人力、材料、施工设备等资源以完成对阀门类及其附属设施的采购、运输、存储、指导安装、检验、试验、调试、试运行的指导、后期服务等工作。

2.3阀门的一般技术要求

本节技术规范的内容包括手动阀门及相关配件的应用范围和技术规定。

除非另有说明，所有阀门的工作压力为1.OMPA，法兰为1.OMPAo适应温度-1 5℃～45℃。所有阀门应带有一个编号或标牌，上面写有阀门制造商，产地，阀门编号，参数（管径、功率）。

除非另有说明，所有阀门应有现场开度指示，应清楚地显示阀门的开启、关闭和中间位置。所有阀门的齿轮操作装置应能在大于30%的最大工况水头下开启和关闭阀门。阀门手轮应为铸铁，并刻有开／关方向，所有阀门应顺时针关闭，不允许操作杆代替手轮。手轮最大操作力不大于200N。

阀门井内的手动阀门应配套在地面开启的钥匙。

阀（闸）门的安装必须与管道同心，应牢固、可靠、密封性好、不渗漏。

所有的户外电机均应适合雨淋、潮湿等恶劣环境，防护等级不低于工P65，绝缘等级F级。

阀门材料：阀体和其它零件，应采用适用于输送介质的耐腐材料，结构坚固。阀杆、止推垫圈、螺钉、螺母和其他与介质接触的零件应为耐腐蚀的青铜或不锈钢。所有球墨铸铁阀门的阀体、轴封函、压盖和球墨铸铁闸板应符合工SO标准。腈橡胶覆盖的阀门板应具有不锈钢轴。定位螺钉，阀体／压盖螺栓应装有“0”形密封圈。

阀门识别：每一阀门应有一个不重复的有能识别工艺控制的参考编号。标牌应装在手轮的中心突出处，如果此处不能安装，则应用铜丝挂在阀杆上。

阀门测试：所有的阀（闸）门及其驱动装置都应测试，阀门在全开和全闭位置的启闭操作中应运行平稳，无故障。所有的阀（闸）门都应能承受最大负荷下的扭矩。卖方应在买方代表在场时进行阀门总装后的静水压测试，强度测试压力、泄漏测试压力按工SO或GB标准执行。隔离阀门应在两个方向测试，泄漏量不超过标准规范的有关规定值。

防腐蚀：阀门的全部材料应适用水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，采购人不予接受。

相关性能要求除材质外均满足下面章节相关论述内容。

2.4软密封蝶阀技术标准

2.4.1、标准要求

2.4.1.1执行国家标准、行业规范

阀门应符合如下相关标准：

2.4.1.1.1 GB/T12238-2008  通用阀门、法兰和对夹式连接蝶阀;

2.4.1.1.2 GB/T 17241.6-2008  整体铸铁法兰;

2.4.1.1.3 GB/T 13927-2008  通用阀门压力试验；

2.4.1.1.4 GB/T12221-2005  金属阀门结构长度；

2.4.1.1.5 GB/T12227-2005  通用阀门球墨铸铁件技术条件；

2.4.1.2 卫生指标

所有与水接触的零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对饮用水造成污染的材料。

2.4.2、技术性能及材质要求

2.4.2.1工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水，工作温度0℃－80℃，工作压力1.0MPa，满足双向密封的要求。蝶阀采用双偏心软密封结构。

2.4.2.2阀体

2.4.2.2.1阀体、阀板等铸件材料采用球墨铸铁（QT450—10或力学性能更高的材料），铸造工艺为树脂砂型，蝶阀铸件过流表面应保证光滑，要符合GB/T 12227-2005规定的技术条件。商标及材质牌号铸在阀体上。

2.4.2.2.2法兰要与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241.6-2008的相关规定。

2.4.2.2.3阀体的最小壁厚应符合GB/T12238-2008的规定。

2.4.2.2.4阀体法兰连接全部为通孔结构，其长度可按GB /T12221-2005《法兰连接金属阀门结构长度》标准的第13基本系列数据。

2.4.2.3阀板（蝶板）

2.4.2.3.1阀板材料要求采用球墨铸铁（QT450—10或力学性能更高的材料）。球铁材料必须提供物理、化学及金相检测报告。

2.4.2.3.2阀板的设计应力应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的1.5倍最大压差的负荷。

2.4.2.4阀轴（阀杆）

2.4.2.4.1阀轴材料采用不锈钢（20Cr13），符合GB/T1220规定的技术条件。

2.4.2阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。

2.4.2.5阀轴与阀板的连结

轴与阀板的连接采用不锈钢圆锥销，配有不锈钢锁紧螺母，外形美观，确保在工作情况下不松动，无渗漏。锥销的材质为不锈钢应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求。

2.4.2.6轴承

阀体轴承应采用有自润滑作用的材料制成，并对水和橡胶不产生有害影响；轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有良好的运转性能。阀体轴承采用自润滑轴承。在最大的压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25。

2.4.2.7阀门传动机构

2.4.2.7.1阀门的传动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在任意开度位置。传动机构外壳的材质与阀体一致。

2.4.2.7.2要保证传动箱内各零件的加工精度和装配精度，保证蜗轮蜗杆的自锁功能。

2.4.2.7.3所有传动机构的受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

2.4.2.7.4蜗轮箱体所有与外部相通的运动部位及固定连接部位均设计有密封元件，箱内充有油脂或油液，能适用于有尘、潮湿等恶劣环境，并可以浸泡在水中长期使用。

2.4.2.7.5双级传动蜗轮蜗杆手动装置DN400及以上手动双偏心双向软密封蝶阀根据用户要求设计有双向显示装置，可以分别从侧面和上面两个方向同步显示阀门的状态，便于操作人员观察和见证阀门启闭件位置。

2.4.2.7.6 DN400以上蝶阀的二级传动装置采用行星减速装置加蜗轮蜗杆，保证二级传动箱内各零件的加工精度和装配精度，保证蜗轮蜗杆的自锁功能。

2.4.2.7.7所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位装置。

2.4.2.7.8阀门的启闭方向要求顺时针为关阀，阀门启闭度应有标示盘，标示盘应从地上观察到，标示盘的刻度应铸造在铸件上。

2.4.2.8密封

2.4.2.8.1阀板与阀体之间的密封

2.4.2.8.1.1密封圈的设计制造必须保证在阀板关闭时，双向承压。阀板与阀体之间的密封采用软密封。阀板与橡胶密封圈接触的部分为全自动氩弧焊接不锈钢后加工成型工艺，材质采用308L不锈钢。橡胶密封圈采用丁腈橡胶，橡胶圈必须整体成型，并符合HG/T3091-2000要求。其密封试验应按相应的国家标准要求执行。

2.4.2.8.2阀轴的密封

轴封密封须采用先进浮动自润骨架式双面Ｏ型橡胶圈，经久耐用，在不拆除阀体及操作机构的任何部件即可更换密封圈或加装填料。

2.4.2.8.3阀门的密封试验及强度试验要符合GB/T 13927-2008的规定。

2.4.3、其他技术要求

2.4.3.1涂层和内防腐

防腐前的阀体、阀板表面至少进行高压抛丸除锈达到Sa2.5级；将铸件加热后，进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化；内防腐铸件需加热至300-500℃，进行静电喷涂，必须保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面要光洁，无流痕；涂层厚度不小于0.25mm。阀门外观颜色均采用蓝色。

2.4.3.2内腔的涂层材料必须符合国家标准GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。厂家提供权威部门的检验结果。

2.4.４其他服务要求

2.4.4.1生产厂家的标志规格及压力等级、炉号要在阀体上永久识别，符合GB/T12220-89的规定。

2.4.4.2行程刻度用永久性的铸造标志，并且行程准确。

2.5止回阀

2.5.1、技术标准

2.5.1.1 GB/T 17241.6-2008 整体铸铁法兰；

2.5.1.2 GB/T13927-2008   通用阀门压力试验

2.5.1.3 GB/T12220 -89    通用阀门标志  

2.5.1.4 GB/T12252-1989   通用阀门供货要求

2.5.1.5 GB/T12221－2005  金属阀门结构长度；

2.5.1.6 GB/T12227-2005   通用阀门球墨铸铁技术条件

2.5.1.7 GB/T 17219-2001  生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；

2.5.2、技术参数

公称压力：1.0Mpa

工作介质：水、油、气

工作温度：≤80℃

压力试验符合GB/T13927-2008标准

2.5.3、主要零件材料：

阀体、阀盖材料采用球墨铸铁QT450－10或性能更高的材料，铸造工艺为树脂砂型，铸件过流表面要求光滑，并符合《GB/T12227－2005通用阀门球墨铸铁件技术条件》的规定，铸件要进行热处理,消除内应力。商标及材质牌号铸在壳体上。

橡胶瓣由钢板及强化尼龙布做衬底，外层包覆橡胶制成产。

2.5.4、防腐涂层

阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面至少高压抛丸除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度不小于0.25mm。阀门外防腐采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。

2.5.5、供应商所提供的产品必须是全新，未使用过的，而且必须为原厂生产，不得分包、外委给其它生产商加工生产或进行贴牌生产。

2.5.6、铭牌与标志

2.5.6.1、 设备铭牌

铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

阀门的型号及规格、工作压力

制造年月，出厂编号

制造厂家名称或厂标

2.5.6.2、标志

符合《通用阀门标志GB/T 12220－89》规定，介质流向箭头标向要正确。

2.6双法兰伸缩器

2.6.1、标准要求

厂家提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

GB/T17241.6-2008 整体铸铁法兰

GB/T13927-2008   通用阀门压力试验

GB/T12220-2015   通用阀门标志  

GB/T12252-1989   通用阀门供货要求

GB/T12227-2007   通用阀门球墨铸铁技术条件

HG/T3091-2000    橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范     

2.6.2、技术参数

公称压力：1.0Mpa

工作介质：水、油、气

工作温度：≤80℃

压力试验符合GB/T13927-2008标准

2.6.3、主要零件材料

本体、压盖材料采用球墨铸铁QT450或性能更高的材料，铸造工艺为树脂砂型，铸件过流表面要求光滑，并符合《GB /T12227－2005通用阀门球墨铸铁件技术条件》的规定，铸件要进行热处理,消除内应力。商标及材质牌号铸在壳体上。限位短管法兰材质为碳钢，限位拉杆材料采用碳钢镀锌，其抗拉强度按相同螺栓国家标准。

2.6.4、铭牌与标志

2.6.4.1设备铭牌

铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

阀门的型号及规格、工作压力

制造年月，出厂编号

制造厂家名称或厂标

2.6.4.2 双法兰限位伸缩器本体的强度应能承受1.5倍的公称压力,持压5分钟.不应有渗漏和塑性变形.

2.6.4.3双法兰限位伸缩器试验性能应符合GB/T12465标准的规定。

2.6.5外观及表面处理
2.6.5.1外表应涂防锈漆或环氧涂层,碳钢紧固件应进行电镀锌,其要求应符合GB/T5267.1的规定。

2.6.6标志

2.6.6.1标志应符合GB/T12220标准的规定，应清晰地铸出规格、压力、材质等永久性标志。

2.7闸阀

2.7.1技术标准

执行国家标准、行业规范如下相关标准：

2.7.1.1 CJ/T 216-2013给排水用软密封闸阀；

2.7.1.2 GB/T 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门；

2.7.1.3 GB/T 17241.6-2008  整体铸铁法兰；

2.7.1.4 GB/T 13927-2008  通用阀门压力试验；

2.7.1.5 GB/T 12220－89  通用阀门标志；

2.7.1.6 GB/T12221－2005 金属阀门结构长度；

2.7.1.7 GB /T12227－2005 通用阀门球墨铸铁件技术条件；

2.7.1.8 GB/T1220－2007  不锈钢棒；

2.7.1.9 GB/T 17219-2001  生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；

2.7.2.技术性能及材质要求

2.7.2.1工作介质、温度及结构、安装要求 

工作介质为自来水或河水，工作温度0℃~80℃，公称压力为1.0MPa。闸阀能满足现场使用环境的要求，可双向密封，螺纹连接或法兰连接。 

2.7.2.3阀体、阀盖、闸板

2.7.2.3.1 阀体、阀盖采用球墨铸铁QT450－10，铸造工艺为树脂砂型，阀门铸件过流表面光滑，并符合相关材料标准的规定。商标及材质牌号铸在阀体上。

2.7.2.3.2 法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰连接尺寸符合GB/T 17241.6的规定。

2.7.2.3.3阀体与阀盖之间的连接采用法兰式结构。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。

2.7.2.3.4 闸阀骨架为球墨铸铁整体铸造或更高的材料,表面包覆丁腈橡胶(NBR)或三元乙丙橡胶(EPDM),采用热熔注胶成型工艺,橡胶无气泡、裂纹、疤痕、创伤、铸铁外露等缺陷，与金属粘接1800剥离强度不小于9.3kN/m；同一公称通径、同一压力等级的闸阀，在同一结构型式和不同结构型式之间，闸板可互换。（提供热熔注胶图）

2.7.2.3.5阀板导向槽处设有高强度尼龙制成的导向套，可有效减少阀体导轨与阀板之间的摩擦，还可减少泥沙对橡胶闸板的磨损，能降低启闭力矩，延长闸板的使用寿命。导向滑道保护包胶闸板并减少摩擦力。

2.7.2.4 阀杆

2.7.2.4.1 阀杆材质采用不锈钢（20Cr13），该材料符合GB /T1220－2007的规定。阀杆螺纹采用滚牙制作工艺，表面光洁，无毛刺。阀杆采用双线螺纹，减少启闭时间。

2.7.2.4.2 软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

2.7.2.4.3 轴承：采用止推轴承，材料为铜合金。止推轴承有可靠的安装结构和加工精度，保证在开关操作中不产生脱落和抱死。

2.7.2.5 密封

2.7.2.5.1 阀体与阀盖的密封：采用丁腈橡胶密封圈密封。

2.7.2.5.2 阀杆与阀盖的密封：采用至少3道O形丁腈橡胶密封圈密封，采用免维护结构。

2.7.2.5.3 阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验应符合GB/T 13927-2008的规定。

2.7.2.6 传动机构

2.7.2.6.1手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启，手轮上注明开阀和关阀方向。手轮表面光滑，无毛刺、凹坑、凸起等缺陷。（如阀门在管网上，可采用方头连接形式）。

2.7.2.6.2在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀门的最大作用力不大于300N。

2.7.2.6.3所有传动机构的受力部件能承受2倍的额定力矩而无任何损伤。

2.7.2.7其他部件的材质

连接螺栓采用钢制或不锈钢螺栓。在阀门阀体内与水接触的紧固件，采用不锈钢材料制造。

2.7.2.8 防腐涂层

阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面高压抛丸除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度不小于0.25mm。阀门外防腐采用环氧树脂涂料和上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。

2.7.2.8铭牌与标志

2.7.2.8.1 设备铭牌

铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

阀门的型号及规格、工作压力

制造年月，出厂编号

制造厂家名称或厂标

丝口连接阀门阀体上喷印编码

2.7.2.8.2 阀门的标志

符合《通用阀门标志GB/T 12220－89》规定

（四）工厂检验和试验

（1）性能试验：通水试验前阀门及辅助操作机构应从全闭位置到全开位置，再从全开位置到全闭位置反复操作三次，以证明整个装置是完好的。正、反转带压开启工作试验应运行平稳、无卡阻现象。

（2）密封试验：阀门及附属设备应进行密封性能试验，在阀关闭的情况下，由工程技术人员给阀的一个端头施以工作压力的1.1倍压力，整个试验持续时间最小为5分钟，其泄漏等级应 符合 API598-82. 

（3）壳体试验：密封试验后，再加工作压力的1.5倍压力，持续时间最小为5分钟，壳体不得有渗漏及结构损伤。

（4）漆膜厚度的检验.

阀门漆膜厚度不得低于本标书的要求。

倒流防止器产品性能和质量要求

1.技术标准

1.1执行国家标准、行业规范

阀门的设计符合如下相关标准：

1.1.1 JB/T11151-2011倒流防止器；

1.1.2GB/T 17241.6-2008整体铸铁法兰；

1.1.3 GB/T 13927-2008工业阀门压力试验；

1.1.4 GB/T 12220－2015 通用阀门 标志；

1.1.5 GB/T12221－2005金属阀门结构长度；

1.1.6 GB /T12227－2005通用阀门球墨铸铁件技术条件；

1.1.7 GB/T1220－2007不锈钢棒；

1.1.8 GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；

2.技术性能及材质要求

2.1工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水，工作温度0℃-80℃，公称压力为1.0MPa。能满足现场使用环境的要求，用于城镇供水管网与各类用户管网之间，自来水总管和小区用户水表后；或者生活饮用水与消防水、空调水、绿化水等异质水系统之间交叉连接时的有效隔断，能够严格防止污水倒流和返虹吸回流水回流到供水管网水系统中。

2.2阀体、阀盖

2.2.1 阀体、阀盖采用球墨铸铁QT450－10，铸造工艺为树脂砂型，阀门铸件过流表面光滑，并符合相关材料标准的规定。商标及材质牌号铸在阀体上。

2.2.2法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰连接尺寸符合GB/T 17241.6的规定。

2.2.3阀体采用直流式，阀体与阀盖之间的连接采用法兰式结构。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。

2.2.4阀瓣骨架为不锈钢CF8精密铸造或更高的材料,表面包覆三元乙丙橡胶(EPDM),采用模压硫化成型工艺,硫化后的橡胶无气泡、裂纹、疤痕、创伤、骨架外露等缺陷。

2.3阀杆

2.3.1 阀杆材质采用不锈钢（304），该材料符合GB/T1220－2007的规定。

2.3.2阀座材质为不锈钢CF8精密铸造。

2.3.3止回阀弹簧材质为不锈钢1Cr18Ni9。

2.4密封

2.4.1阀体与阀盖的密封：采用三元乙丙橡胶(EPDM)密封圈密封。

2.5其他部件的材质

连接螺栓采用钢制或不锈钢螺栓。在阀门阀体内与水接触的紧固件，采用不锈钢材料制造。

2.6性能试验

符合JB/T11151-2011的要求。

2.7防腐涂层

阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面喷砂除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度在0.3mm～0.5mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂涂料和上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。

3.铭牌与标志

3.1设备铭牌

铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

·阀门的型号及规格、工作压力

·制造年月，出厂编号

·制造厂家名称或厂标

3.2阀门的标志

符合《通用阀门标志GB/T 12220－2015》规定
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JDFQ4TX-10/16Q低阻力倒流防止器安装连接尺寸：单位mm

	公称通径

DN
	L
	高度H
	1.0MPa
	1.6MPa

	
	
	
	D
	D1
	n-φd
	D
	D1
	n-φd

	50
	330
	272
	165
	125
	4-φ19
	165
	125
	4-φ19

	65
	345
	240
	185
	145
	4-φ19
	185
	145
	4-φ19

	80
	380
	365
	200
	160
	8-φ19
	200
	160
	8-φ19

	100
	430
	385
	220
	180
	8-φ19
	220
	180
	8-φ19

	150
	550
	430
	285
	240
	8-φ23
	285
	240
	8-φ23

	200
	650
	510
	340
	295
	8-φ23
	340
	295
	12-φ23

	250
	630
	/
	395
	350
	12-φ23
	405
	355
	12-φ28

	300
	630
	/
	445
	400
	12-φ23
	460
	410
	12-φ28


主要零件材质：

	序号
	零件名称
	材质

	1
	阀体
	球铁

	2
	阀瓣
	不锈钢+NBR

	3
	密封圈
	丁腈橡胶

	4
	连接螺杆
	碳钢镀锌

	5
	弹簧
	不锈钢

	6
	防污阀
	黄铜


倒流防止器技术要求：

①采用两个低阻力止回装置，严格限定介质单向流动，防止饮用水回流污染，确保生活饮用水的卫生和安全；

②节能效果好，压力损失小，进口压力与中腔（泄水阀腔）的压力差小于0.02MPa时，介质处于倒流的临界状态;

③采用橡胶软密封结构，密封性能好

密封失灵时，也能在中腔形成空气隔断，确保防止介质倒流。

Y型过滤器技术需求：

（1）Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，用来清除介质中的杂质，以保护后续阀门及设备的正常使用。

（2）过滤器与阀门等配套使用，当管中的介质首先进入过滤器时，洁净水通过滤网进入连接阀门中，而杂物、砂子、锈块及其它各种物则留于过滤桶内，使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封面而失灵。

（3）过滤器可单独应用于冷、热循环水系统、压缩气、蒸汽、油类等介质的管路需要除掉机械杂物的场合。此过滤器具有结构先进、阻力小、排污方便。

（4）Y型过滤器外部成“Y”型，内部也成“Y”字型流水通道，具有3个法兰端口，其中2个平行的端口连接管道，连接后管道成同轴心直线，另一个端口用来清理过滤杂质。

（5）在Y型管内部安装有圆筒状的过滤网。圆筒状的过滤网一端为敞口，另一端封闭。水流由圆筒过滤网敞口端内芯进水，垂直方向向外穿过滤网，杂质被留在圆筒滤网芯内。圆筒过滤网封闭端安装在Y型过滤器的突出端，打开封闭端阀体上的法兰压盖可取出滤网进行人工清洗。

（6）材质

	主要零部件名称
	材料

	阀体
	球墨铸铁QT450-10

	过滤网
	不锈钢304

	Ｏ型密封圈
	丁腈橡胶NBR


四、质量检测验收：

1、供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

2、所提供货物在出厂前须进行严格的检测，按有关要求供货，并提供每批货物的质量检验证明文件（质保单）、供货清单等。采购人有权对货物在装车和卸货时进行验证，若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，采购人保留向投标供应商索赔的权利。

3、若因投标供应商产品质量或运输等问题导致产品始终不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

4、投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。

5、采购方在供货过程中一般会开展1-4次的第三方检测，每次由采购方随机抽取样品送至采购方指定的有资质的第三方检测单位进行检测。运费及各项相关检测费用均由供应商承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿采购方所有损失。第5次及以上的第三方检测合格的，相关检测费用由采购方承担；第5次及以上的第三方检测不合格的，相关检测费用由供应商承担。如检测的不合格阀门及配件已经在工程中使用造成返工的，则由采购方委托有资质的造价咨询机构对返工项目造价进行精算，供货方按精算结果双倍赔偿所有返工损失。如累计两次及以上检测不合格，采购方有权解除合同并要求供应商赔偿采购方由此产生的所有损失。
6、材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

7、投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

8、采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

9、供应商投标文件中须提供检测报告,产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

10、阀体、阀板等金属件的正常使用寿命至少为三十年；轴密封采用的橡胶密封圈与阀门密封采用的橡胶密封圈(EPDM或NBR)的正常使用寿命至少为二十年。

11、供应商必须保证阀门在经正确安装指导、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好 。 

12、供应商保证所提供的货物如发生故障，必须在接到采购人通知后24小时内予以答复，在采购人要求时，供应商的技术人员必须在收到采购人通知后2日之内到现场进行修理。

13、阀门保质期为项目竣工验收合格后一年，在保质期内，供应商免费修理并负责更换有缺陷零件或整机。

14、供应商必须按合同条款规定，及时提供设备的安装调试指导及技术培训等技术服务。

六、付款方式

平阳县公用事业投资有限公司及下属公司货款支付方式：在合同签订后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金，合同到期后自动转为质保金，质保期满后后无质量问题10个工作日内无息退回质保金。

货物送至采购方指定地点由采购方验收合格签收后一个月内付该批次货款的100%。

七、质保期：最少1年
八、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1. 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收；

2. 完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3. 质保期内的维保及维修；

4. 售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分 供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用综合单价包干方式，数量按实结算。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲8、本项目采购预算200万元。某些（个）供应商投标报价超出预算或单价最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在递交截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）
5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；
6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。；
7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；
9）投标供应商没有失信记录承诺函；
上述资格条件审查材料2-9项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面
2)  开标一览表

3）随机备品备件、专用工具清单（如有）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表

5）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
8） 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；
9）供应商自2017年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；
10）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
    11）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
12）项目方案
13）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
14）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
15）技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量，服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
   5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费24400元整，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。     

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）
    本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

   甲方：                  采购人 

   乙方：           中标供应商    

鉴于甲方于202  年   月   日接受乙方对                      的投标，双方根据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及温州市、平阳县关于国资采购的办法，和本项目的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，若同一设备同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。经双方协商，同意签订本合同，共同遵守：

1．  合同内容：依据招标文件内容。

2．  合同价格：单价合同

	序号
	货物名称
	规格/型号
	产地
	数量
	综合单价（含税）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	人民币（大写）：           元整，           ￥（小写）：                元


2.1本合同采用综合单价方式进行报价。投标报价包括人工费、材料费、加工制作费、备品备件费、现场服务费、装卸费、运杂费、运输保险费、委托第三方检测费、售后服务费、所涉一切风险、增值税专用发票税金等的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标供应商填报的综合单价不做调整。

2.2本合同所涉税金中的增值税税率为13%，需提供增值税专用发票。其它税金均按实由乙方缴纳在合同履行期间内，如遇国家调整增值税税率的，本合同的税前结算单价保持不变，税后单价按税率进行调整。

3．合同交货期、交货方式、地点
3.1中标通知书发出后30天内签订合同，在合同签订后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。如果没有支付，解除合同，并赔偿甲方损失。

3.2乙方应在接到甲方发货通知后          天内完成合同货物的供货、调试、验收。

3.3交货方式、地点：由乙方负责运至甲方指定地点内。

3.4合同有效期：                         。

3.5本次采购的所有货物及服务在质保期内提供免费上门服务。

4.合同金额
4.1本合同的综合单价总价为人民币大写：                   元整，小写￥           元，为含税不变价(税指进口税、增值税等所涉一切税种)，合同附件价格不影响合同价格。

4.2本合同除因买方实际需要或重大变更调整方案可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律不得调整。

本次采购的货物要求分批次交货，甲方有权根据实际需要对采购的数量进行增加或减少，乙方应无条件接受，每次交货的结算价根据交货的数量乘以中标的各项单价计算的总价进行支付货款，无论供货时间的延长或缩短，中标的货物综合单价不予调整，货物数量按实际进行结算。

4.付款方式（详见招标文件第二部分）
5．货物、材料供应

1、本合同范围内所需的货物、材料全部由乙方提供，但必须附有清单及合格证等相关技术资料，如发现不合格的货物、材料由乙方承担由此而引发的全部责任。

6．质量保证

6.1乙方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的且原包装未拆封的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，甲方将在现场拆封验收。乙方应保证所提供的货物经正确安装指导、正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内乙方应对由于材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

6.2根据甲方按国家检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

6.3 乙方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.4  所供设备质量保证期起算时间以验收合格后开始计算。

7．专利权

7.1乙方应保证甲方在使用该产品或产品的任何一部分免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的纠纷。

7.2乙方应承担侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权的相关责任和费用。

8、检验和测试

8.1甲方或其代表有权检验和测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。

8.2  检验和测试可以在乙方交货地点或货物的最终目的地进行。如果在乙方现场进行，检测人员应得到乙方提供的全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

8.3  如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物或者免费进行必要的修改以满足技术规格的要求。

8.4  在交货前，乙方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能和重量等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

8.5 招标文件中另有规定的要求。

9、标准

9.1  合同货物的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

9.2甲方在供货过程中一般会开展1-4次的第三方检测，每次由采购方随机抽取样品送至采购方指定的有资质的第三方检测单位进行检测。运费及各项相关检测费用均由供应商承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿采购方所有损失。第5次及以上的第三方检测合格的，相关检测费用由采购方承担；第5次及以上的第三方检测不合格的，相关检测费用由供应商承担。如检测的不合格阀门及配件已经在工程中使用造成返工的，则由采购方委托有资质的造价咨询机构对返工项目造价进行精算，供货方按精算结果双倍赔偿所有返工损失。如累计两次及以上检测不合格，采购方有权解除合同并要求供应商赔偿采购方由此产生的所有损失。
10．包装要求

10.1除合同另有规定外，乙方提供的货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于海运、空运或陆上的长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。对由于包装不善而引起的货物锈蚀、损坏或损失乙方应承担相应责任。

10.2  每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书和保修保养卡。

11．装运标志：

12．交货方式

12.1 现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并落地。有关运输和保险的一切费用由乙方承担，所有货物运抵现场日期为交货日期。

12.2乙方应在合同规定的交货期前2天内，以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积及交货日期通知甲方，以便甲方做好接货准备。
13．档案资料
货物的档案资料，包括：货物的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料。（进口货物交货时，乙方必须提交原产地证明、海关商检证明、完税证明等相应的证明文件）。货物开箱后的全部随机资料所有权归甲方。

14. 技术资料

技术资料包括：设备及系统的技术说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。

15．双方责任

15.1甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

15.2乙方

（1）按合同要求提供货物、技术服务和售后服务。

（2）对所提供货物的质量问题无条件负责处理。

（3）为甲方提供人员培训服务：

  1）乙方应对甲方指派的操作维修人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训、安全知识培训。（乙方应在投标文件中提出具体的人员培训计划，包括时间、地点、培训费用）。全部费用应单列并纳入投标总报价中。

2）乙方负责使参与培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

3）货物验收后，乙方应协助甲方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。

16． 违约责任
16.1 货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试指导、试运转过程中出现的质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）乙方在接到甲方通知后，应迅速作出反应，温州及附近地区12小时内、其它地区48小时内派人到达现场处理问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，直至用户满意为止。

（3）由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

16.2违约赔偿

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震）外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1） 逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，每逾一周违约罚款按迟交货物交货价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算） 

（2）乙方不能交货，或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10%计算。

甲方中途退货，应向乙方支付与上述相同的违约金。 

逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

若投标时乙方承诺使用自行生产的球墨管配件，但实际供货中甲方发现未按承诺履约的，甲方有权单方面终止合同，并追究其相应的法律责任。

经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

17. 违约终止合同

采购人在中标投标供应商违约的情况下，如发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

17.1 中标投标供应商未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

17.2中标投标供应商未能履行合同规定的任何其他义务。中标投标供应商在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向中标投标供应商发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达中标投标供应商时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向中标投标供应商提出的索赔。

18．税费

18.1  根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

18.2  根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

18.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

19．履约保证金的罚没

19.1  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

19.2  如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收赔偿金。

19.3 乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

20、转让和分包
20.1  未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

21. 争端的解决

21.1  合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

21.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

21.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

21.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外，本合同的其他部分应继续执行。

22．  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

23、合同生效及其它

23.1合同经双方法定代表人或授权代表签字加盖单位公章后生效。

23.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

23.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

23.4本合同正本一式玖份，甲乙双方各执三份，平阳县财政局国企组织科、平阳公共资源交易中心、代理机构各执一份，所有的合同都具有同等法律效力。

合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                               签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：PYCG220411007

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我公司郑重声明，我公司参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目（项目编号：PYCG220411007）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。
特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
最近一年度财务报告
	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我方郑重声明，我方具有履行平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目（项目编号：PYCG220411007）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料
缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。
4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。
（提供复印件加盖供应商公章）
1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
供应商参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我方        （供应商名称）             在参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目（项目编号：PYCG220411007）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：
与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ： 

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目（项目编号：PYCG220411007）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函
供应商没有失信记录承诺函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。
特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目

投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号： PYCG220411007

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   
开标一览表
项目名称：                                      招标编号： PYCG220411007 
	项目名称
	投标折扣率
	备注

	平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目
	    % 
	建议投标折扣率最多保留小数点后两位数。


1、▲开标一览表中投标报价包括人工费、材料费、加工制作费、备品备件费、现场服务费、装卸费、运杂费、运输保险费、委托第三方检测费、售后服务费、所涉一切风险、增值税专用发票税金等的全部费用、招标代理费及其它需要的费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标供应商履约期间单价不做调整。
2、▲结算方式：货款按各规格单价最高限价（元）×投标折扣率×实际数量进行结算。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)
	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
2.4产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表
	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.5中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
填写说明：
1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；
2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；
3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；
4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 
5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目

投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：PYCG220411007

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	PYCG220411007

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书
平阳县公用事业投资有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.8 供应商自2017年01月1日以来类似业绩证明
3.9 投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
招标编号：PYCG220411007   项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
3.10质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分
1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。
2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。
二、技术、服务、资信业绩综合评分70分

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	投标供应商综合实力
	供应商具有《中华人民共和国特种设备制造计可证（压力管道元件）》得2分；
供应商具有有效ISO9001质量管理体系的得1分；
供应商具有有效ISO14001环境管理体系认证的得1分；
供应商具备有效OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得1分。
注：以上资料须提供证明材料复印件加盖公章并放入投标文件中。
	0-5分

	2
	同类业绩
	供应商2017年1月1日以来大规格阀门的供货业绩：每提供一个得1分；满分5分；
须提供合同和中标通知书复印件加盖公章并放入投标文件中。
	0-5分

	3
	DN100软密封闸阀技术指标的符合性、先进性；
	根据制造商提供的2019年1月1日以来DN100软密封闸阀地级市及地级市以上产品质量监督检验机构出具的检测报告；检测内容包括

1）、阀体、阀盖厚度/mm（按照CJ/T216-2013）；

2）、粘合强度/MPa（按照GB/T11211）；

3）阀体抗拉强度Rm/MPa（按照GB/T12227）；

4）、阀体规定塑性延伸强度Rp0.2/MPa（按照GB/T12227）；

5）、阀体断后伸长率/%（按照GB/T12227）；

6）、阀体球化率/级（按照CJ/T216-2013，用金相显微镜检验球化率不低于3级）根据六项指标综合打分；检测内容不完整的酌情扣分；
	0-6分

	4
	其它投标产品技术指标的符合性、先进性
	根据制造商对其它投标产品技术指标的描述以及相关的检测报告，检测报告内容全面4.1-6分，检测报告内容普遍全面2.1-4分，检测报告部分内容全面0-2分，
	0-6分

	5
	原材料厂家提供原材料的优劣性
	原材料厂家提供原材料的优劣性，原材料须提供产地、供货合同等证明材料，基本满足使用需求3.1-6分，部分满足使用需求0-3分，
	0-6分

	6
	制造工艺、主要加工设备
	须提供主要加工设备须提供购买设备的发票复印件、制造车间照片等情况资料，全部达到或优于采购要求的4.1-6分；基本满足采购要求的2.1-4分，部分满足采购要求的0-2分。
	0-6分

	7
	产品可靠性及寿命
	全部达到或优于采购要求的4.1-6分；基本满足采购要求的2.1-4分，部分满足采购要求的0-2分。
	0-6分

	8
	制造商检测设备及技术
	试验室的规模、等级和设备等情况，全部达到或优于采购要求的4.1-6分；基本满足采购要求的2.1-4分，部分满足采购要求的0-2分。

制造商须提供试验室（试验室必须是投标单位自有）的详细情况，并提供试验室设备的照片。
	0-6分

	9
	投标样品
	根据投标人提供的阀门、伸缩器样品的参数的满足性、加工工艺、外观等情况。根据投标产品的表面光泽度、螺杆粗细、止推轴承质量、密封圈质量、焊接质量、涂装质量、装配精度、加工精度等情况进行打分，全部达到或优于采购要求的10.1-15分；基本满足采购要求的5.1-10分，部分满足采购要求的0-5分。
	0-15分

	
	
	根据投标人提供的法兰样品的参数的满足性、加工工艺、外观等情况。全部达到或优于采购要求的2.1-3分；基本满足采购要求的1.1-2分，部分满足采购要求的0-1分。
	0-3分

	10
	售后服务
	根据供应商技术服务内容、技术培训内容、售后服务承诺、故障响应时间等情况打分；全部达到或优于采购要求的2.7-4分；基本满足采购要求的1.4-2.6分；满足部分采购要求的0-1.3分。
	0-4分

	11
	质保期承诺
	在招标文件的基础上，每增加一年加1分，最高加2分。
	0-2分

	中标之后，业主有权去试验室、车间、温州地区仓库（或承诺不到位）现场勘查（勘查费用计入投标报价）。如发现与投标文件不符，业主有权不签订合同（或撤销合同。）


注：以上所有内容，中标之后，业主有权进行核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同，并追究相应法律责任。

三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
    2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书
融华工程管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县公用事业投资有限公司2022年度大规格阀门采购项目（采购编号：PYCG220411007）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：99729926@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
