平阳县居民住宅二次供水设施改造工程（第二批）设计

第1次答疑

致各投标单位：

现就本项目答疑如下：

提问1、3.1 投标文件的组成规定需（2）法定代表人身份证明或授权委托书编入投标文件，但格式备注又显示注：1、开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）。请问以哪个为准。

答：投标文件内容按前附表3.7.3( A )(3）内要求编制成册。递交投标文件时须按照前附表10.6.2注意事项执行。

提问2、二次供水住户水表改造是采用有线远传智能水表还是物联网智能水表？

答：无线远传智能水表。

提问3、由于示例小区二次供水管网均在室外地埋敷设，所提供的资料缺室外管线综合图纸，是否可补充提供？

答：投标人自行踏勘。

注：本答疑文件未涉及的其他内容按原招标文件执行，与原招标文件不一致的按本答疑文件执行，给投标单位造成不便，敬请谅解。

平阳县公用事业投资有限公司

温州中源工程造价咨询有限公司

2023年06月19日