	平  阳  县

国有企业采购招标文件

项目名称：平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目
              招标编号：PYCG210412021   

采 购 人：浙江萌宠岛投资有限公司
联 系 人：杨女士 

联系电话: 0577-63997005
联系传真：0577-63997005    

代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司

联 系 人：周女士 

联系电话：0577-63639288 

              联系传真：0577-63639288
二零二一年四月


投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

浙江名进建设项目管理有限公司关于平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目公开招标的公告

公告日期：2021年 4月 16 日  
根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江名进建设项目管理有限公司受浙江萌宠岛投资有限公司委托，现就平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
一、招标编号: PYCG210412021
二、采购组织类型：国企采购

三、招标项目概况:

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价

（万元）
	备注

	1
	平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目
	24
	台
	1100
	平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目，详见招标文件。
	1100
	本项目包括12台乘客电梯兼消防功能，12台乘客电梯兼担架、无障碍功能。


四、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、本次招标要求投标人为合格的电梯设备制造商或代理商，具备下列3项条件：
①制造商须具备特种设备制造许可证(电梯)：质量技术监督部门颁发的“特种设备制造许可证”（曳引式客梯B级及以上）；

②投标人须提供安装：安装单位具备质量技术监督部门颁发的“特种设备安装改造维修许可证（电梯）”（安装B级及以上）资质；

③投标人如为代理商的，应提供制造商制造许可证；
本项目允许联合体投标，若为联合体投标的，应满足下列要求：

①联合体成员总数（含牵头人）不超过2家；

②提供有效的联合体协议书并明确责任分工，联合体牵头人可由联合体任一方担任。

③组成联合体的单位，牵头人或联合体成员各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元），按规定办理本项目投标保证金，并按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。

六、投标截止时间：2021年 5 月 12 日  09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2021年 5 月 12 日  09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
投标保证金110000元人民币（大写：人民币壹拾壹万元整）；

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2021年 5  月 12 日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

从以下三个帐户任选一个均可

1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部
银行账号：201000090038285006650  

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行

银行账号：6228400337569027769 
3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部
银行账号：390978016987 
十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

4、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构（收费标准详见招标文件）。

5、优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。
十三、本项目实施理由和现场防护措施：

采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。

十四、联系方式：
1、代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

联系人： 周女士

联系电话：0577－63639288

联系传真：0577－63639288
代理机构地点：鳌江镇园林东路388号玉河小区B2栋第二单元201室
2、采购单位：浙江萌宠岛投资有限公司
联 系 人：杨女士
联系电话：0577-63997005
联系传真：0577-63997005
地址：平阳县水头镇
3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577- 63886781 

联系传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

注：温州市平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm
投 标 通 知 (邀 请) 书

 浙江名进建设项目管理有限公司对平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目

	
	项目编号
	PYCG210412021

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：浙江萌宠岛投资有限公司
联 系 人：杨女士
联系电话：0577-63997005
联系传真：0577-63997005
地 点：平阳县水头镇

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

联系人： 周女士

联系电话：0577-63639288

联系传真：0577-63639288

代理机构地点：鳌江镇园林东路388号玉河小区B2栋第二单元201室

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□)不接受

☑接受。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员总数（含牵头人）不超过2家；②提供有效的联合体协议书并明确责任分工，联合体牵头人可由联合体任一方担任；③组成联合体的单位，牵头人或联合体成员各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本6份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

若为联合体投标，则双方均须签字盖章。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

□现场报名后获取；

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）直接下载。

	
	投标截止时间
	2021年 5 月 12日 上午09：30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2021年 5 月12日 上午09：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2021年 5 月 12 日 上午09：30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：490302676@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地址：鳌江镇园林东路388号玉河小区B2栋第二单元201室
联 系 人：周女士

联系电话：0577－63639288
联系传真：0577－63639288

	
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。

	
	投诉受理联系方式
	同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联 系 人：投诉受理部门：平阳县国有资产管理办公室

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63886781

传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

一、概况

浙江名进建设项目管理有限公司受浙江萌宠岛投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、基本要求
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、保险、装卸、就位、现场保管、土建条件整改、脚手架搭设、井道照明费、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、运营维护服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标投标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标投标人须随产品提供使用说明书与维保卡。
项目概况

1、采购清单及范围：（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由评审小组按少数服从多数原则认定。）
	序号
	参数要求
	DT1
	DT2

	1
	梯型
	乘客电梯兼消防功能
	乘客电梯兼担架、无障碍功能

	2
	台数
	12
	12

	3
	推荐额定载重量（Kg）
	1000
	1000


	4
	推荐额定速度（m/s）
	2.0
	2.0


	5
	到达楼层
	-1~32层
	-1~32层

	6
	提升高度（m）
	95.9~97.05
	95.9~97.05

	7
	站数
	33
	33

	8
	设计底坑深度（mm）
	1600
	1600

	9
	设计顶层高度（mm）
	4800
	4800

	10
	井道尺寸（宽mm X深mm）
	2200X2200
	2200X2200

	11
	门洞预留尺寸（宽mm X高mm）
	1100X2200
	1100X2200

	12
	轿厢尺寸
	≥1500X1600
	≥1500X1600

	13
	“特种设备制造许可证”上曳引式乘客电梯的最大许可速度

（注：须提供乘客电梯最高速度型式试验合格证复印件加盖公章作为证明材料）
	≥4m/s
	≥4m/s


三、设备主要性能与参数：

（一）工作情况

1、电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行20小时基础上，设计寿命要求在10万小时以上。

2、并满足下列可靠性要求：

①起、制动运行60000次中发生失效（故障）的次数≤2次；

②电梯每次失效（故障）的修复时间不得超过1小时。

电梯主要技术指标：
1.平层精度：≤±3mm

2.噪声指标：轿厢≤48db、开关门≤50db

3.起制动加速度：0.48 --- 1 m/s2之间任意调节

4.称重装置：精度0.5%（电子称重）

（二）安全保护装置及功能

投标人提供的电梯应实现电梯在正常运行状态、故障运行状态、停电、火灾状态情况下必须的安全保护。包括（但不仅限于）下列安全保护装置及功能，并应符合有关标准中的规定。

电气安全保护装置：

电磁制动器；

强迫减速开关；

限位开关及行程极限开关；

限速器开关及超速保护电路；

电机过电流、过负荷保护；断相和错相保护；

超载保护；

关门安全开关及厅门安全联锁；

紧急停止按钮。

机械安全保护装置：

缓冲器；

安全钳；

货梯配置安全钳。

必须的安全保护功能：

故障自诊断、报警、预报功能；

关门保护采用光幕加安全触板保护装置；

超 / 失速保护；

轿厢警铃；

轿内、机房、轿顶检修安全保护。

（三）电梯基本功能配置

投标人提供的电梯应包括(但不仅限于)下列基本功能配置，保证电梯安全、可靠、高效稳定运行。

1、有(无)司机操作：可通过轿厢操纵盘上的专用开关选择自动操作，或有司机操作。

2、独立运行选择：各电梯均为独立运行。

3、全集选：对于已登记的所有轿厢和门厅的呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或门厅的呼梯指令决定。

4、自动基站设置：在设定时间内无轿厢或门厅的呼梯信号时，电梯将自动返回基站。

5、门保护装置：采用红外线光幕加安全触板保护装置，当门打开和关闭时探测进出的乘客和物体，以防止夹持。

6、轿内 / 机房 / 轿顶检修：可以使用设置在轿内 / 机房 / 轿顶的装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。

7、开 / 关门按钮：按下开门按钮可以打开电梯门，或使正在关闭的电梯门重新打开，按住开门按钮可保持电梯门的打开状态。按下关门按钮，电梯门随即关闭。

8、轿内紧急照明：当正常的照明电源切断时，将自动切换到自动充电的应急电源，保持轿厢的最低亮度照明。

9、照明及风扇控制：可通过轿厢操纵盘上的专用开关实现手动控制。如果在规定时间内无呼梯信号，风扇和照明自动关闭以节省能源。

10、轿厢强制通风：轿顶配置横流风机，保证轿厢内部的空气质量。

11、轿厢内要配置专用空调（一匹）。

12、超载不启动：当轿厢负荷超过额定值时，电梯将停在该楼层不动，电梯门保持打开，同时轿厢内的蜂鸣器发出报警声音，超载指示灯亮。

13、满载直驶：当轿厢达到额定满载负荷时，电梯将不再接受厅门的呼梯而直驶目的站层。

14、轿厢警铃：轿厢警铃设置在轿厢顶部，乘客可通过轿厢操纵盘上的报警按钮控制轿厢警铃。

15、轿内位置和方向指示：轿厢操纵面板上设置层站位置指示器（≥7寸），显示站层和运行方向，轿内误指令人工取消功能。

16、厅位置和方向指示：每层层站设置点阵显示层站位置指示器和召唤按钮，显示站层和运行方向，按钮超级透光。每个电梯门厅上方设置电梯运行方向指示灯和提示音。

17、轿厢到站钟：当轿厢到达目的站层时，位于轿顶的到站钟发出响声，提醒乘客。

18、厅门和轿厢呼梯按钮：厅门和轿厢操纵盘上设置呼梯按钮，按下呼梯按钮，按钮能显示该呼梯已被登记。

19、驻停开关：驻停开关设置在基站的厅门操纵盘上，启动此开关，电梯不再响应任何厅门呼梯，而是在响应完轿厢呼梯后，自动返回到基站，停梯。

20、开门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。轿厢将移动至三个不同的站层并尝试打开电梯门。如果仍不能完全打开电梯门，则电梯停止运行，门关闭。

21、关门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常关门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次仍不能正常关门，则保持电梯门打开状态，然后按设定的电梯门关门时间周期，反复尝试关门动作。

22、火灾运行管理和紧急消防服务：当发生火警时，电梯将直驶返回至基站停靠。只允许被授权人（消防员）操作电梯。

23、五方对讲：可实现轿厢、机房、基坑、监控中心、消控中心五方对讲。预留刷脸功能接口（即乘客乘坐电梯时需脸部认证后方可乘坐，电梯单位预留好井道内部电缆和监控接口，其余部分由监控单位负责）线路由施工总承包单位布置。
24、电梯智能化远程监控装置系统：每台电梯安装智能化监测监控装置，须符合温州市市场监督管理局要求的电梯智能化监测装置系统技术规范的标准。每台电梯配置大屏幕（≥17寸）视频播放、显示时间、日期。

25、无障碍电梯：无障碍电梯必须满足《无障碍设计规范》中电梯部分所有相关要求（GB50763-2012第3.7.1条3.7.2条的规定）。

26、防恶意扰乱设计：一旦有乘客按了全部或不合理的楼层按钮，应能自动清除呼叫登录；乘客在轿厢内错误的按了楼层按钮，重复按改按钮2次可将呼叫清除。

27、配置视频电缆。

28、安全停靠：如果电梯因断电或发生故障停在楼层之间、或电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，控制器将执行诊断检查，保证电梯安全系统正常后，将电梯门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。

29、须配置物联网功能。
电梯主要部件要求

2.1 曳引机系统:

1.驱动电机：采用永磁同步电动机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求；

2.传动装置：采用无齿轮传动。

3.控制系统：

4.要求采用全数字控制。其中主要控制元器件：变频器；微机控制板；主回路断路器、接触器和热继电器、二次回路控制继电器。

5.轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行；

6.速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统；

7.门机系统：

8.门机控制板。

9.门电机、门传动机构。

10.安全保护装置：

11.红外线光幕：150束以上。

12.限速器、安全齿轮、安全钳、缓冲器、失速保护装置等；

13.导轨和导靴：根据要求自行选配；

14.电梯主要部件建议来源地如下表所示：

	序号
	主要电梯部件名称
	建议来源地

	1
	电脑主板（控制柜）
	采用优质品牌

	2
	曳引机
	采用优质品牌

	3
	门机
	采用钢丝绳，优质品牌

	4
	限速器
	采用优质品牌

	5
	对重砣
	采用优质品牌

	6
	缓冲器
	采用优质品牌

	7
	轿厢上行超速保护装置
	采用优质品牌

	8
	滑动导靴
	采用优质品牌

	9
	安全钳
	采用优质品牌

	10
	轿厢导轨
	采用优质品牌

	11
	随行电缆
	采用优质品牌

	12
	光幕
	采用优质品牌

	13
	轿厢称重装置
	

	14
	厅轿门(含门套)
	

	15
	厅站召唤盘及显示
	

	16
	轿厢内控制操控盘
	

	17
	轿厢(外壳及壁板)
	

	18
	轿厢内装潢
	


电梯轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮) 装修要求

轿厢和厅门的装修由供应商按下列要求进行（但电梯的装饰将不是唯一的，投标方在按要求材质标准报价投标时，应保证在投标报价不变的情况下，推荐至少2种合适的装饰方案供业主进行选择，并在中标后提供装饰样本、装饰材料样品；业主将根据其材料样品、装饰样本和颜色进行产品的最终选择）：

	部 位
	装 修 要 求
	以下内容投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变

	轿厢壁
	采用发纹不锈钢，两侧配置不锈钢扶手
	

	地   面
	大理石厚度25mm
	

	轿厢顶
	顶部装饰含灯光和通风扇（手动及自动控制）；轿厢顶需留有摄像机接口（包括提供至机房视频电缆）。投标人自荐彩色样本供招标人选择
	

	轿  门
	发纹不锈钢板；红外线光幕保护
	

	操纵盘
	发纹不锈钢面板，装有微动发光二极管照明的豪华微动楼层按钮，按钮上有盲文，操纵盘上有楼层、方向显示
	

	轿厢门坎
	铝合金
	

	厅门坎
	铝合金
	

	厅  门
	电梯标准型厅门，均选用发纹不锈钢板
	

	门  套
	标准型小门套，选用发纹不锈钢板
	

	呼梯盘及

楼层显示
	按钮式豪华面板，门厅楼层显示器与按钮装在同一标准面板上，楼层、运行方向显示。每个电梯门厅上方设置电梯提示音
	

	到站提醒
	到站钟或者语音报站。
	


注：电梯主要部件要求

1.曳引机系统:

（1）驱动电机：采用永磁同步电动机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求；

（2）传动装置：采用无齿轮传动。

2.控制系统：

（1）要求采用全数字控制。其中主要控制元件：变频器；微机控制板；主回路断电器、接触器和热维电器、二次回路控制维电器。

（2）轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行；

4.速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统；

3.门机系统：

门机控制板，门电机、门传动机构。

以上1. 曳引机系统，2.控制系统（控制柜）， 3.门机系统 等3个系统 均要求原装、原品牌；进口零部件须提交有关相应证明文件资料；原产地的产地证明文件，商检检验合格证明文件等。

▲：不锈钢要求采用SUS304或以上性能档次的产品。无障碍电梯电梯还需满足本章节3.2条款的相关规定

轿厢的装修要求必须符合《无障碍设计规范》中电梯部分所有相关要求（GB50763-2012第3.7.1条3.7.2条的规定）。

▲电梯层门要求符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.2.9款第五点规定“电梯层门的耐火极限不应低于1.00h，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》）（GB/T27903）规定的完整性和隔热性要求。
3.7.1 无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定 

1、候梯厅深度不宜小于1.50m；

2、呼叫按钮高度为0.9m~1.10m；

3、电梯门洞的净宽度不宜小于900mm；

4、电梯出入口处宜设提示盲道；

5、候梯厅应设电梯运行显示装置和抵达音箱。

3.7.2无障碍电梯轿厢应符合下列规定：

1、轿厢门开启的净宽度不应小于800mm；

2、在轿厢的侧壁上应设高0.9m~1.10m带盲文的选层按钮，盲文宜设置于按钮旁；

3、轿厢的伞面壁上应设高850mm~900mm扶手，扶手应符合本规范第3.8节的相关规定；

4、轿厢内应设电梯运行显示装置和抵达音箱；

5、轿厢正面高900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料；

6、轿厢的规格应依据建筑性质和使用要求的不同而选用。最小规格为深度不应小于1.40m，宽度不应小于1.10m；中型规格为深度不应小于1.50m，宽度不应小于1.40m；
7、电梯位置应设置无障碍标志，无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。

8.其他要求：

8.1 副楼电梯底下为车位过道，投标人须明确技术解决施工方案，不明确方案的可能导致废标。

投标人应充分考虑招标方的需求，选择较先进的电梯型号前来投标。

验收合格直至投入使用前的维护由卖方负责，请投标人在投标报价中予以考虑。 

四、工程图纸：另册。
五、商务要求

1.设备交货地点：采购人指定安装现场

2.交货期要求：接到采购人通知60日历天内交货；安装工期要求：须服从采购人及总承包单位安排，须与土建工程同步。

3.付款方式：

第一期：签订合同后七个工作日内，中标人提供合同总价的5%作为履约保证金；合同生效日起15个工作日内供应商提供电梯工建施工图，办理合法进场手续，采购人接到供应商供货清单，并经过采购人确认后，支付合同总价的30%预付款；

第二期：电梯运到现场点箱点件初步验收合格后10个工作日内支付合同总价的20%进度款；

第三期：电梯经技术监督部门验收合格并正式移交建设单位后以及提供完整的竣工资料后10个工作日内支付合同总价的35%款项；

第四期：办理结算后，支付至结算价的98.5%并退还履约保证金，质保期满后，无质量问题10个工作日内支付剩余的结算价的1.5%。

▲说明：建筑总承包单位现均按照图纸设计的井道尺寸、开门方式来施工各台电梯井道等各投标单位应按设计图纸及现场勘查来投标报价、今后如果须改变井道土建结构及各部位尺寸等一切事宜均需和采购人协商，所产生的费用由供应商自行负责，建筑总承包单位、建设单位不负任何责任和费用;供应商在投标报价时另要考虑与总包方协调的一切费用，本项目工程总承包单位负责总承包管理费 ，本项目中标单位需考虑总包配合费和土建项目施工费，按每台2.5万计入，包含在投标总价内。本项目中标单位须在入场前与施工总承包单位签订协议。
投标报价：必须包括设备费、材料费、特殊工具费、税金(含设备的关税、增值税等)、国内外运输及运输保险费、卸装费、土建整改费、安装调试费、配合费、水电费、交付采购人使用以前的设备保护费、质保期内的年检费、培训费、技术监督局有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等实际本项目所需的全部费用。
投标价格采用方式：总价包干。成交供应商的成交价格在合同实施期间不再做工程量及造价调整，一次性包干，成交供应商不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的设计变更。

成交供应商对安装、调试、试运行等负责，直至拿到技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在总价中。

成交供应商需按采购人的要求和认可负责设备安装、调试及试运行，安装为大包工程，采购人除提供安装所需的水电条件、设备存放场地以外，设备装卸、安装时所需的水电、脚手架、配合成本费及其他所需费用全部包括在投标报价内。即本工程为交钥匙工程，若投标书中未作详细说明，均属成交供应商优惠不计。

成交供应商须自行到工地现场做土建实地考察，对底坑尺寸、井道尺寸、门洞尺寸、开门尺寸、顶层高度、井道结构及相关尺寸予以核实，成交供应商签订合同后向采购人提供正式的、作为土建设计依据的井道布置图及有关说明。如电梯现场实际的土建尺寸与现有实际的井道情况不符等问题，均由成交供应商负责整改（费用须含在投标总价中），但不得损害主体结构。以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建情况。

成交供应商对安装、调试、试运行等负责，直至拿到技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在总价中。

设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护及相关费用由成交供应商负责。

设备验收：工程完成后，成交供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，成交供应商将要负责修理或赔偿损失。

验收合格条件：

运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

设备在交由采购人使用之前己通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

整套设备图纸及技术文件都己提交并得到接受。

技术培训：成交供应商须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。成交供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。成交供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

售后服务：中标后在采购人所在地设有维修点，以处理所有的维修服务，并提供24小时服务，维修人员接到维修电话后须在60分钟内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。成交供应商在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

投标供应商须对合同中规定的整套电梯正式使用后提供至少24个月的质保期，主机、主板、变频器等重大配件提供至少60个月的质保期。质保期内提供的售后服务必须由原厂厂家提供。

在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑（按国家标准规定半个月保养1次，一个月两次）。

在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由成交供应商自费解决并取得采购人的同意。解决后，成交供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

备件供应：成交供应商对各种型号的设备须能提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

一般要求

提交的图纸文件应使用国家法定单位制，并清楚，完整。

只有由采购人认可的图纸及相关文件允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改（需要的话）须得到采购人批准。

成交供应商设计图纸及技术文件在取得采购人认可后，并不得以任何方式减少供货方对合同执行的责任和义务。 

成交供应商应对合同中提供的设备的主要部件建立质量保证计划。

技术协议与合同签定后提交的资料：

采购人与供应商签订合同后，供应商须按建设进度要求提供下列资料：

      • 布置方案图；

      • 土建尺寸剖面图；

      • 电路图；

      • 接线图；

      • 施工图：

      • 装配图；

      • 采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

设计图纸要求

      • 图纸一式四份需交采购人审查并认可。

• 如果有任何图纸未被认可，须由成交供应商按采购人建议做好修改并再次送审直到认可。

图纸审查包括：

所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须在收到成交通知书7天内送交采购人和采购人委托的设计院审查，以便审查有效。

与其它设备系统(如防火系统、电气设备等)的连接示意图及工作范围。

设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

主要设备的电源负荷和通风降温等环境要求，并对相关的土建图进行审查。

成交供应商在接到有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

成交供应商须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

在培训期间，成交供应商须免费提供中文培训材料给采购人。

在试运行前两周内，成交供应商需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

•  所有设备规格和详细操作说明。

•  主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

•  例行维修保养项目和期限的建议。

•  紧急安全措施的建议。

•  紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

•  成交供应商认为有必要提供的其他文件和技术资料。

工地的建设活动中，供应商有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

成交供应商须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

成交供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

在安装期间，成交供应商应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

成交供应商应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸，及电梯工程施工质量验收规范 (GB50310-2002)中所要求的有关竣工资料。

由于工程进度和正式使用的不同需求，成交供应商有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要，得到认可再投入运行。

成交供应商须提供电梯的技术运行参数及电梯的故障率。
调试临时电缆由供应商自行考虑，综合报价，计入报价，后期不再另行调整。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、▲本项目采用包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

6.5供货方对一切可能的侵权指控负责，因侵权给买方和相关方造成的损失由供货方承担。如果任何第三方就买方和相关方使用本合同项下设备、文件和提出包括专利权或其他工业产权等在内的知识产权的侵权指控，供货方应负责处理并使买方和相关方免受此类指控从法律和经济上所造成的损害。如不可避免导致买方、建设单位和相关方因此承担相应责任或支付相关费用（包括但不限于因此支付的律师费、诉讼或仲裁费、差旅费等）的，供货方负责全额赔偿。

7▲本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

8、▲供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

10、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
▲12、本项目采购最高限价为1100万元人民币。本项目采取总价包干，某些（个）供应商投标报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其投标报价，投标按无效投标处理。

13、本次招标采用资格后审，供应商需至指定地点购领招标文件。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2021年 5 月 12 日 上午09：30到指定账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
14、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

15、中标供应商在项目实施期间发生的人身意外事故全部由中标供应商负责。供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同承包期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。各供应商须在报价中考虑风险。
16、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第十二条规定条件的投标人，其投标做无效投标处理。

17、为保证投标人顺利投标，投标人须在投标截止前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如投标人未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

18、投标文件递交方式：

（1）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄接受截止时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2021年 5月11 日上午10:30分-下午16:30分，2021年 5 月 12 日09:30前。投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。邮寄地址：鳌江镇园林东路388号玉河小区B2栋第二单元201室 王女士收 联系电话：13567716938

投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至490302676@qq.com或者通过传真的方式发送至0577-63639288。供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

（2）采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公共资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口接收，送至收标处。

符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。

因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料部分三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成

开标一览表（附件二（一））

2）投标总价及工程量清单报价表（附件二（二））

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

3）法定代表人授权书（附件四（一））；

4）投标供应商情况声明（见附件四（二））、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）；

5）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

6) 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

7）▲实施方案说明（包括但不限于施工方案、施工进度计划及材料、设备、工程安全保证措施等内容，格式自拟）；

8）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（含主要材料设备规格型号、数量、技术参数，但不含价格放入技术资信部分）（附件五）
9）拟派项目负责人简历表（附件六（一））

10）拟派项目组人员名单（附件六（二））
11）供应商自2018年1月1日以来的类似业绩（复印件加盖公章）（附件七）；

12）供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件九）

13）供应商承诺给予用户的其他优惠条件；

14）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等（附件十）；

15）联合体协议书（附件八，若为联合体投标须提供）；
16）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，供应商认为需要提供的其它文件和资料；

2.3资格审核资料部分（单独包装密封并内附清单一览表，格式自拟，提供复印件的，须加盖公章）：

1）供应商营业执照；

2）法定代表人授权书原件；
3）

①供应商有效的特种设备制造许可证书（曳引式客梯B级及以上）；

②供应商有效的特种设备安装改造维修许可证（电梯）（安装B级及以上）资质证书；

③投标人如为代理商的，应提供制造商制造许可证书；

4）联合体协议书（若为联合体投标，须提供）
5）评分细则涉及和供应商认为需要提供的其他资格审核资料。
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为完成所有工作的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4供应商报价包含完成上述范围工作任务所发生的一切费用（包括但不限于采购货物、产品的材料费、安装调试、运输装运费用（含装卸力资）、保险费、相关安装辅助材料费、成品保护费、技术方案设计、施工设计（包括图纸设计）、竣工测试、维护更新、售后服务计划及购买、税费等所有预见和不可预见的费用），本项目实行总价包干。

投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

 6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给采购代理机构处。6.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。
8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式七份，其中正本壹份，副本陆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料部分均分开装订，分别密封)。  

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料部分单独密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料部分”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件。
有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；
六、开标和评标
1.1、开启资格审核资料部分投标文件

按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料部分投标文件”及商务报价部分投标文件。

有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：
1）未提供供应商营业执照；

2）未按规定提供投标保证金的；

3）未提供法定代表人授权委托书；

4）未提供以下证书

①供应商有效的特种设备制造许可证书（曳引式客梯B级及以上）；

②供应商有效的特种设备安装改造维修许可证（电梯）”（安装B级及以上）资质证书；

③投标人如为代理商的，应提供制造商制造许可证书；

5）联合体投标未提供联合体协议书；
6）截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；
   （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则

     评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

    4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商领取中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、提供合同金额5%的履约保证金至采购人指定账户。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行
开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司
开户账号：801000120190034329
第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)
（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。  

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：
（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） 属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  

        以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人同一人的情形。 

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                
日期：       
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2987]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
三、信贷政策

   为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。

	平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	13566172980

	中国工商银行股份有限公司平阳支行
	融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	郑经理
	13486725858

	平阳农商银行
	政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。
	黄经理
	151687202970577-63670620

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。

政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。
	林经理
	13106110022

	宁波银行
	1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资；

2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。

3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。

4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。
	卢经理
	15757115622

0577-63118853

	浙商银行温州平阳支行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	杨经理
	15825661789

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	钟经理

周经理

张经理
	13958936978

13600673553

13676535697



	温州银行股份有限公司平阳支行
	门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年
	朱经理

陈经理

钟经理
	1370663867015868005988

13868571615


平阳县政府采购信用融资意向银行选择表

（平阳县供应商填写）

	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	平阳县政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	

	中国工商银行股份有限公司平阳支行 
	

	平阳农商银行
	

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	

	宁波银行
	

	浙商银行温州平阳支行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	

	温州银行股份有限公司平阳支行
	


注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。
2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分     合同格式（仅供参考）
甲方（采购人）:                                       地址:

乙方（成交供应商）:                                   地址: 

    乙方在         项目（项目编号：        ）采购中，通过公平竞争，成功中标。现依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法规及《成交通知书》、本合同的采购文件、采购响应文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同。

1.设备条款

1.1甲、乙双方应将采购文件及采购小组确认的设备技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

1.2若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

1.3合同内容：依据采购文件的内容。

1.4合同价格：本合同总价为人民币           万元。

1.5本合同总价为合同设备的供货、安装调试、售后服务等的全部费用，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

1）甲方提出的设备数量变更，根据原成交单位计算变更费用。由乙方提出的合理化建议需经得甲方同意，其费用不得变更。但属乙方投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

2）发生不可抗力的因素造成费用增加使乙方直接损失的费用，经鉴定核准，甲方酌情予以一定补偿。但属乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由乙方承担。

1.6工期要求：接到采购人通知60日历天内交货；安装工期要求：须服从采购人及总承包单位安排，须与土建工程同步。
2.技术资料

2.1合同生效后 7 天内，乙方向甲方提供正式的、作为土建设计依据的井道布置图及有关说明。

2.2在试运行前两周内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

2.3另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

2.4如果乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

2.5设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

1）产品合格证或质量检验证书；

2）电梯的设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

3）电梯安装、使用、维护说明书或有关手册；

4）易损件清单；

5）备品备件和专用工具清单；

6）乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

3.专利权

3.1乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.交货地点：采购人指定安装现场。

5.设备发运、包装及运输

5.1在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

5.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。设备在移交甲方之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

5.3乙方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。 

5.4装运标志

1） 包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。对重量超过2吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置，乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

  
·  收货人

  
·  产品名称

  
·  合同号

  
·  目号和箱号

  
·  到达站或到货地点

  
·  外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计。

2） 不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上．

3） 乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

4） 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6.交货方式 

6.1交货方式为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即必须包括设备费、材料费、特殊工具费、备品备件费、税金(含设备的关税、增值税等)、国内外运输及运输保险费、卸装费、土建整改费、安装调试费、水电费、交付采购人使用以前的设备保护费、质保期内的年检费、培训费、技术监督局有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等实际本项目所需的全部费用。本项目工程总承包单位负责总承包管理费 ，本项目中标单位需考虑总包配合费和土建项目施工费，按每台2.5万计入。本项目中标单位须在入场前与施工总承包单位签订协议。

7.合同的转让和分包

7.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、安装工作转包给第三方。

7.2乙方在采购文件中说明外购和自制的零部件不得扩散到其它厂生产。

7.3虽然乙方在采购文件中对外购的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

8.安装

8.1未经甲方书面同意，乙方不得更换安装队伍，特别是项目经理，否则安装费不予支付。

9.质量、技术标准

9.1产品的质量、技术标准按采购文件和采购响应文件。

10.质量保证

10.1乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

10.2甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

10.3乙方保证按IS09000系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

10.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

10.5乙方提供设备的质量保证期为现场安装完毕，经技术监督局有关部门验收合格并交付甲方使用之后    个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

1） 退货处理：乙方应退还甲方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用(运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等)。

2） 更换设备：由乙方承担所发生的直接费用。

3） 贬值处理。

10.6在设备安装调试阶段，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，免费派人指导安装调试。应由乙方按投标提供的具有电梯安装资质的安装公司安装本工程，安装人员应具有相应的资质证书，甲方有权验证有关资质证书。

10.7在使用过程中如发生质量问题，乙方必须在接到甲方通知后60分钟内到达甲方现场。

11.付款方式：

11.1第一期：签订合同后七个工作日内，中标人提供合同总价的5%作为履约保证金；合同生效日起15个工作日内供应商提供电梯工建施工图，办理合法进场手续，采购人接到供应商供货清单，并经过采购人确认后，支付合同总价的30%预付款；

第一期：签订合同后七个工作日内，中标人提供合同总价的5%作为履约保证金；合同生效日起15个工作日内供应商提供电梯工建施工图，办理合法进场手续，采购人接到供应商供货清单，并经过采购人确认后，支付合同总价的30%预付款；

第二期：电梯运到现场点箱点件初步验收合格后10个工作日内支付合同总价的20%进度款；

第三期：电梯经技术监督部门验收合格并正式移交建设单位后以及提供完整的竣工资料后10个工作日内支付合同总价的35%款项；

第四期：办理结算后，支付至结算价的98.5%并退还履约保证金，质保期满后，无质量问题10个工作日内支付剩余的结算价的1.5%。
12.验收

12.1设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的开箱检验工作。 

12.2乙方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

12.3系统的安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。

13.售后服务承诺

13.1无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦电梯发生故障，而甲方无法自行排除时，在收到甲方通知后，乙方应在60分钟内，派人前往甲方现场处理并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。

14.违约责任

14.1设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。 

14.2乙方在接到甲方通知后 60 分钟 内派人赴现场处理设备质量问题。

15.违约赔偿

除不可抗力外以，如乙方发生不能按期完工或提供服务，或甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

16.1逾期完工

（1）乙方逾期完工，应向甲方支付违约金；每逾期一天，罚款1000元。

（2）逾期完工的违约赔偿最高限额为未完工部分设备合同总价的5％。如违约金达到最高限额时乙方仍不能完工的，甲方有权终止合同，一切责任均由乙方承担。

16.2甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。

16.3如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权从履约保证金中得到补偿。

16.违约中止合同

16.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1） 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2） 乙方未能履行合同规定的其他义务

3） 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

16.2乙方应继续执行合同中未中止部分。

16.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

17.破产终止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

18.不可抗力事件处理

18.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

18.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

18.3不可抗力事件发生二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

19.仲裁

19.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方法定地址 所在工商行政管理部门提交仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。

19.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部份外，本合同其他部份应继续执行．

19.3仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

20.合同生效及其他

20.1合同经双方签字并加盖公章后生效。 

20.2合同签定地点：合同执行地

20.3合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

21.合同的修改

21.1甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

21.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对价格提出任何修改要求。

22.通知

22.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23.其它

23.1乙方必须具有相应的电梯安装安全认可证。

23.2电梯的安装、调试结束后，乙方应向甲方提供整机性能测试报告的副本。

23.3电梯的安装、调试工作直到电梯通过最终验收合格后被认为工作结束。

23.4采购文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

23.5本合同一式七份，双方各执三份，采购代理机构执一份。双方签字盖章后生效，违约及其处罚按经济合同法及本合同有关条款执行。以上协议未尽之处，双方协商解决。

甲  方（盖章）：                   乙  方（盖章）：

负责人（签名）：                   负责人（签名）：

 地址：                             地址：

 邮政编码：                         邮政编码：

 电话：                             电话：

 传真：                             传真：

 开户银行：                         开户银行：

 账号：                             账号：

 年    月    日                     年    月    日

签署日期：    年   月    日
 注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。
第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）

附件一
                         投  标  函

               ：

                    （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：    

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本六份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定时间内完成。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司、法人代表及本次拟派的项目负责人近三年来无行贿犯罪记录；我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：            报价单位：人民币元

	项目名称
	投标报价
	工程质量
	工期
	项目负责人

	平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目
	小写
	
	
	

	
	大写
	
	
	


1、▲投标报价应包括完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用。
2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：
日期：

附件二（二）

投标总价及工程量清单报价表
投 标 总 价

工 程 名 称：           （项目名称）           

         采 购 编 号：            （采购编号）                     

         投标总价（小写）：                                        
             （大写）：                                        

         供 应 商：                 （全称）               （单位盖章）
         法定代表人

        （或其授权代表）：                                       （签字或盖章）

         编 制 时 间：                                         

	    根据提供的工程量清单进行报价


附件三（一）
商务偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
附件三（二）
技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件

附件四

投标资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书

              ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额                       
供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               
法定代表人姓名                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章） 

7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。 

附件五 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格放入商务技术响应文件中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1、货物详细配置、技术应另附说明。

附件六（一）

拟派项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


表后附项目负责人投标截止时间前近三个月社保证明材料。
投标投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日
附件六（二）

拟派项目组人员名单
项目名称：                                          招标编号： 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	资格

证书
	现任职务
	从事服务简历、年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

2、需提供专业人员证书、社保缴纳凭证。 

供应商名称（盖章）：                   

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

附件七  供应商自2018年1月1日以来类似业绩证明

供应商自2018年1月1日以来类似业绩

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、须提供合同复印件（加盖单位公章）作为证明材料附在商务技术响应文件中，不提供不得分。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件八 ：联合体协议书
联合体协议书
            （所有成员单位名称）            自愿组成            （联合体名称）            联合体，共同参加            （项目名称）            招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

联合体各成员一致授权（某成员单位名称）  为  （联合体名称）  牵头人。

联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

联合体成员名称：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

......

年    月    日

附件九 供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县国有企业采购管理办法（试行）第十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件十  其他投标文件
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （投标方）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

投标方代表姓名职务：　　　　　　　　

投标方名称（公章）：　　　　　　

法定代表人签字：　　　　　    　
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）          

日 期                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定投标人，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标人，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核资料部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标投标人投标资格进行审核，资格审核未通过的投标人做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核资料部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各投标人的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的投标人做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格投标人的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐投标人名单，并提交书

面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的投标人为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“投标人须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分

1、以有效投标供应商的有效投标最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算

公式为:商务报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分  70分

	序号
	评审内容
	分值
	备注

	1
	制造商综合情况
	0-7分
	根据制造商在国内电梯行业地位、社会信誉、核心技术、客户选择认可度、质量奖获奖情况等因素进行综合评审。其中：完全满足采购需求：5-7分；基本满足采购需求：2-4分；个别满足采购需求：0-1分。

	2
	投标电梯主要部件（27分）
	曳引驱动系统
	0-9分
	根据曳引机、上行超速保护的产地及技术性能进行综合评价。

其中：完全满足采购需求：7-9分；基本满足采购需求：4-6分；个别满足采购需求：0-3分。

	
	
	控制系统
	0-9分
	根据控制装置和调速装置的配置情况，以及控制柜(未提供型式试验报告不得分)根据产地及技术性能进行综合评价。

其中：完全满足采购需求：7-9分；基本满足采购需求：4-6分；个别满足采购需求：0-3分。

注：须提供型式试验报告复印件加盖公章，不提供不得分。

	
	
	电梯门机、门机保护系统及其他部件
	0-9分
	根据门机、层门门锁、轿门门锁的配置情况根据产地及技术性能进行综合评价。

其中：完全满足采购需求：7-9分；基本满足采购需求：4-6分；个别满足采购需求：0-3分。

	3
	其他部件性能

（9分）
	限速器、安全钳、缓冲器等
	0-9分
	所投电梯设备核心部件缓冲器、安全钳、限速器、门锁、安全电路、轿厢意外移动保护须是原厂原品牌，根据供应商提供产品核心部件的技术水平进行综合评定.

其中：完全满足采购需求：7-9分；基本满足采购需求：4-6分；个别满足采购需求：0-3分。

	4
	电梯安装计划方案（11分）
	0-11分
	1.总体施工方案、主要施工方法、主要施工管理措施内容正确，切实可行并能体现工程情况的实际需要，工序先进合理，并能体现工程情况的实际需要，进行评审：

其中：完全满足采购需求：1.6-3分；基本满足采购需求：0-1.5分。

2.电梯安装管理、技术、安装施工人员持证上岗配备齐全，人员配备合理及技术力量完善，进行评审：

其中：完全满足采购需求：1.6-3分；基本满足采购需求：0-1.5分。

3.安全、文明施工措施得当，机械设备安全管理措施得当，用电安全措施全面可行，有环境保护措施，质量及安装工期保证措施合理可行，能确保质量、安全、工期目标的实现，进行评审：

其中：完全满足采购需求：1.6-3分；基本满足采购需求：0-1.5分。

4.根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等，进行评审。

其中：完全满足采购需求：1.1-2分；基本满足采购需求：0-1分。

	5
	售后服务能

（4分）
	售后

服务
	0-2分
	根据供应商质保期内、外服务的计划、培训计划、售后服务等进行综合评审，本项最高得2分。

	
	
	质保期
	0-2分
	在满足采购文件最低质保期要求基础上每增加6个月加1分，本项最高得2分。

注:须提供承诺函。

	6
	维保单位情况（5分）
	0-5分
	根据质量技术监督局对维保单位综合量化评分情况的打分，其中：连续五年A级的得5分；连续四年A级的得3分；连续三年A级的得2分；其余不得分。

	7
	类似业绩

（4分）
	0-4分
	提供自2018年1月1日（以合同签订日期为准）至今，具有类似业绩的，一个得1分，满分4分。

（注：须提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。）

	8
	认证证书

（3分）
	0-3分
	所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。

注：须提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目技术资信部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房工程电梯采购项目资格审核资料部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章
	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


