平 阳 县 国有企业采购招标文件 项目名称：平阳排水管网GIS地理信息系统（一期） 招标编号：PYCG21 （意见征询稿） 采 购 人：平阳县排水有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话: 0577-58105689 代理机构：浙江恒杰工程管理有限公司 联 系 人：林先生 联系电话：0577-88858722 联系传真：0577-88118617 二零二一年十月

投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

浙江恒杰工程管理有限公司关于排水管网GIS地理信息系统（一期）公开招标的公告

公告日期：2021年  月  日

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江恒杰工程管理有限公司受平阳县排水有限公司委托，现就排水管网GIS地理信息系统（一期）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号:PYCG21

二、采购组织类型：国企采购

三、招标项目概况:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网GIS地理信息系统（一期） | 1 | 年 | 300 | 详见招标文件 | 300 |  |

四、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、本项目拒绝联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定办理本项目投标保证金，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址：http://www.pyztb.com/或http://zfcg.czt.zj.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http://www.pyztb.com/、http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

六、投标截止时间：2021年  月  日  09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2021年  月  日  09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：

投标保证金30000元人民币（大写：人民币叁万元整）；

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2021年  月  日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

从以下三个帐户任选一个均可

1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行

银行账号：

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：

十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县人民政府国有资产监督管理办公室投诉。

4、温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm

十三、本项目实施理由和现场防护措施：

采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。

十四、联系方式：

1、代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司

联系人： 林先生

联系电话：0577－88858722

联系传真：0577－88118617

代理机构地点：温州市黎明西路236号国际贸易中心29楼

2、采购单位：平阳县排水有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：0577-58105689

地址：温州市平阳县鳌江镇塘下村昆鳌大道旁

3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577- 63886781

联系传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江恒杰工程管理有限公司对排水管网GIS地理信息系统（一期）进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 排水管网GIS地理信息系统（一期） |
|  | 项目编号 |  |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县排水有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：0577-58105689 地 点：温州市平阳县鳌江镇塘下村昆鳌大道旁 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司 联系人：林先生 联系电话：0577-88858722 联系传真：0577-88118617 代理机构地点：温州市黎明西路236号国际贸易中心29楼 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 详见投标保证金办理注意事项。 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 按照采购公告规定的时间获取。 □现场报名后获取； 直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网http:// www.pyztb.com /直接下载。 |
|  | 投标截止时间 | 2021年 月 日 上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 2021年 月 日 上午09：30截止(北京时间)。 投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2021年 月 日 上午09：30正 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | - 投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江恒杰工程管理有限公司：邮箱：2716504778@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司 机构地址：温州市黎明西路236号国际贸易中心29楼 联系人：林先生 联系电话：0577－88858722 联系传真：0577－88118617 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科 联 系 人：投诉受理部门：平阳县国有资产管理办公室 联系人：蔡先生 监督投诉电话：0577-63886781 传真：0577- 63889821 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分 项目简介

随着平阳城区发展和人民生活水平的不断提高，平阳排水管网系统也逐步扩张。因此，如何应对城区发展的要求，更好地服务于社会，对平阳县排水有限公司在城区排水管网管理等方面提出了严峻要求。

从平阳县排水有限公司现状来看，公司目前尚未开展系统性的排水管网普查工作，仅凭传统的手工图纸或CAD电子图纸无法在“一张图”上清晰的体现整个平阳县地下排水管网的现状，对错综复杂的管线网络常常显得被动，而且管网数据更新也非常困难。因此,使用计算机，借助地理信息系统技术来进行平阳城区排水管网的管理，迅速查看地下管线的现状,从而达到管网基础信息管理与业务管理的同步发展,提高平阳排水企业管理水平和服务质量,已是势在必行。

在此背景下，提出温州市平阳县排水有限公司“智慧排水”管理平台的建设，通过开展排水管网综合普查，建立标准统一、完整准确的平阳县排水管网数据库，构建集“排水管网GIS系统”、“排水全要素可视化管理系统”、“泵站生产监控系统”、“排水管理移动终端应用系统”等为一体的“智慧排水”管理平台，实现排水管网“一张图”可视化、排水泵站运行“智能化”、排水管理应用“移动化”，从而进一步提升平阳城区排水管理的效率和水平。

第二部分 采购内容及要求

# 项目概述

  - 项目背景

随着平阳城区发展和人民生活水平的不断提高，平阳排水管网系统也逐步扩张。因此，如何应对城区发展的要求，更好地服务于社会，对平阳县排水有限公司在城区排水管网管理等方面提出了严峻要求。

从平阳县排水有限公司现状来看，公司目前尚未开展系统性的排水管网普查工作，仅凭传统的手工图纸或CAD电子图纸无法在“一张图”上清晰的体现整个平阳县地下排水管网的现状，对错综复杂的管线网络常常显得被动，而且管网数据更新也非常困难。因此,使用计算机，借助地理信息系统技术来进行平阳城区排水管网的管理，迅速查看地下管线的现状,从而达到管网基础信息管理与业务管理的同步发展,提高平阳排水企业管理水平和服务质量,已是势在必行。

在此背景下，温州市平阳县排水有限公司提出平阳排水管网GIS地理信息系统（一期）“智慧排水”管理平台的建设，通过开展排水管网综合普查，建立标准统一、完整准确的平阳县排水管网数据库，构建集“排水管网GIS系统”、“排水全要素可视化管理系统”、“泵站生产监控系统”等为一体的“智慧排水”管理平台，实现排水管网“一张图”可视化、排水泵站运行“智能化”，从而进一步提升平阳城区排水管理的效率和水平。

  - 项目名称

平阳排水管网GIS地理信息系统（一期）

  - 项目建设单位

温州市平阳县排水有限公司

  - 方案编制依据

    - 排水行业标准规范

（1）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

（2）《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）；

（3）《城镇排水管网在线监测技术规程》（T/CECS 869-2021）;

    - 信息系统集成标准规范

（1）《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》（GB/18316-2001）；

（2）《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T 21740-2008）；

（3）《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）；

（4）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T-24356-2009）；

（5）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

（6）浙江省《供排水管网地理信息系统技术规程》（DB33/T 2053-2017）

（7）《管线信息系统建设技术规范》CH/T 1037-2015；

    - 软件工程标准规范

（1）《计算机信息系统保密管理暂行规定》（国保发[1998]1号）

（2）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB/T 17859-1999）

（3）《信息技术/安全技术/信息技术安全性评估准则》（GB/T 18336-2001）

（4）《涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密方案设计指南》（BMZ2-2001）

  - 项目建设目标、内容、周期

    - 建设目标

围绕温州市委市政府推动数字化改革工作部署，结合平阳县排水现状开展项目建设，总体目标是分阶段、分区域、分内容的构建满足平阳县排水有限公司实际业务需求的平阳智慧排水管理平台，建议由一、二期目标组成，具体如下：

一期目标：建成集“管网可视化查阅-数据可视化管理-泵站可视化监控”为一体的平阳排水管网GIS地理信息系统（一期）。

二期目标：平阳排水管网GIS地理信息系统（一期）的基础上迭代深化，搭建“物联网管理平台”、“大数据赋能中心”等应用，建成集“排水管网智能调度-排水业务辅助决策-排水系统移动管理”为一体的“智慧排水”管理平台（二期）。

    - 本次一期建设内容

一期建设内容：

（1）建立排水管网GIS系统。利用排水管线数据库，集成平阳地形数据（矢量图、影像图、2.5D三维图）和排水管线数据（包含影像数据）的“精准叠加”，形成平阳县排水管网GIS系统，实现管网信息（影像）“可视化”查阅。系统由“数据管理子系统”、“排水管线综合应用子系统”、“排水管网共享服务子系统”三个部分组成。

（2）建立排水全要素可视化管理系统。将管网、泵站、污水处理厂等排水设施基础数据、监测数据等统一接入到“一张图”上，使工作人员通过该系统就能可视化掌握排水全要素信息，为网站厂科学调度和运维管理提供依据。

（3）融合泵站生产监控系统。将现有的泵站生产监控系统整合至“智慧排水”管理平台，实现平台对泵站安防、水位、流量及水泵启停等情况的运行监测和远程管控，为泵站管理无人值守或少人值守奠定基础。

  - 项目投资估算及资金来源

一期平台软硬件采购和基础功能开发投资估算300万元。

  - 总体框架

项目建设采用“统一规划、分期建设”的原则，从总体上考虑项目建设大框架的搭建，整体结构呈现出纵向多层次、横向网格化的立体网络结构特点。考虑到平台的开放性、拓展性和易用性，采用了五层架构进行建设，包括感知层、软硬件支撑层、数据资源层、平台服务层、智慧应用层以及标准规范及安全保障体系。总体架构图如下图所示：

感知层是平台实现其“智慧”的前端条件，为数据层提供实时、准确、全面、稳定的监控数据，进一步供平台层进行融合、分析，并在智慧应用层展现。

软硬件支撑层是平台正常运行的基础环境，能够为平台提供各类软硬件运行环境，确保平台高效运行，硬件环境包括服务器设备、存储设备、安全设备、安全网络环境等，软件环境包括地理信息支撑软件、数据库软件、操作系统软件等。

数据资源层是智慧排水平台中的基础信息资源，是智慧应用的基础数据，一期主要做基础的排水管网数据库，二期将建立排水大数据赋能中心，根据不同应用需求对数据进行汇集、分析、共享后，形成支撑面向排水管理相关应用的支撑数据，为上层应用体系提供灵活、快速数据重组服务。

平台服务层承载了系统应用软件所需要的组件和服务，并使之有效运行，为用户提供的应用支撑服务、数据服务、应用服务的集合，这些服务与平台层的基本功能相对应，是用户获得平台层能力的接口。

智慧应用层以排水业务管理为核心，是全面支撑排水业务应用、公共服务和决策调度的手段，包括一期建设的智慧应用：排水管网GIS系统、排水全要素可视化管理系统、泵站生产监控系统融合，二期建设的智慧应用：排水物联网管理平台、排水全要素可视化管理系统升级迭代、排水管理移动终端应用系统、排水业务管理系统、排水管网养护管理系统、排水工程管理系统、排水管网档案移交管理系统、排水决策分析系统和排水应急指挥系统。

安全体系是保障，标准规范体系、制度和管理组织体系是引导，是排水信息化得以顺利进行的基本保证。

  - 关键技术

    - 空间地理信息技术

空间地理信息技术即地理信息系统 (GIS, Geographic Information System)，它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。地理信息系统处理、管理的对象是多种地理空间实体数据及其关系，包括空间定位数据、图形数据、遥感图像数据、属性数据等，用于分析和处理在一定地理区域内分布的各种现象和过程，解决复杂的规划、决策和管理问题。将GIS运用于智慧排水的一张图管理中，实现排水管网准确定位及进行相关决策分析管理。

    - 海量数据融合存储技术

通过信息融合技术，建设海量数据资源平台，即针对管理业务对基础数据的需求，对各类数据内容遵循“统一规划、统一标准、统一软件、资源共享”的原则，建设统一的基础数据标准，建设统一的基础数据管理及维护平台，实现规范的采集、入库和更新流程，使各业务系统的数据可以统一调度，不再数据分离，各自为政。使业务系统在数据存储层与数据交换层都达到互联互通，从而促进系统协同，提高系统运行效率。本项目运用数据融合存储技术，实现管网信息、物联网监测信息、地理信息等多源数据融合存储应用。

    - 大数据挖掘技术

数据的分析与挖掘主要目的是把隐藏在一大批看来杂乱无章的数据中的信息集中起来，进行萃取、提炼，以找出潜在有用的信息和所研究对象的内在规律的过程。主要从可视化分析、数据挖掘算法、预测性分析、语义引擎以及数据质量和数据管理五大方面进行着重分析。针对海量数据资源池中的业务数据，充分利用大数据理念和技术，应用高级的统计分析算法和高性能的并行计算，应用企业管理领域的评价指标模型和监督管理模型，通过标准化的数据挖掘流程，获得面向企业管理运行状态的科学、智能的分析评估报告，为管理决策提供有力的数据参考与技术支撑。本项目通过大数据挖掘技术辅助排水监测分析，实现排水动态智慧管理。

    - 数据可视化分析技术

大数据可视分析是指在大数据自动分析挖掘方法中，利用支持信息可视化的用户界面以及支持分析过程的人机交互方式与技术，有效融合计算机的计算能力和人的认知能力，以获得对于大规模复杂数据集的洞察力。数据的背后隐藏着信息，而信息之中蕴含着知识和智慧。大数据作为具有潜在价值的原始数据资产，只有通过深入分析才能挖掘出其中蕴含的信息、知识和智慧。数据可视化就是根据数据的时空特性和应用需要，以图表、图、地图、文字等形式，将数据直观的展示出来，从而帮助管理者快速理解数据，同时找出海量数据中的规律，提取有用信息的方式。本项目综合运用数据可视化分析技术在排水相关数据展现分析上，为管理单位提供可视化查看分析支持。

    - 业务柔性定制技术

业务柔性定制技术，是依据软件分层的原则，将业务与技术实现分离，通过内建的工作流引擎（Workflow Engine），动态表单设计、智能报表等可视化工具，提供协同文档服务、数据服务等基础服务，以及安全机制、消息机制来快速搭建一个业务应用的定制开发平台的技术。能提供需求业务审批流程可视化定制、改进、版本迭代等业务流程管理。本项目采用柔性化定制技术，实现基于排水业务的内容管理和移动端排水业务流程的可视化定制。

    - 物联网技术

物联网技术在本项目的应用具体地说，就是排水设施在其处理系统的不同位置安装智能传感器，这些传感器实时收集水质、温度变化、压力变化、水和化学物质泄漏等数据，并将这些数据发送回应用程序，由应用程序将这些数据信息综合呈现分析展示，从而实现对城市排水管网中流动的雨水和污水的实时状态、排水用户超标排放、河道水质等水治理数据、管网水位信息等内容进行实时动态监测，为管理部门实际排水管理工作提供支持。

# 平阳排水管网GIS地理信息系统（一期）建设方案

平阳排水管网GIS地理信息系统（一期）建设方案包括“排水管线数据库建设方案”、“排水管网GIS系统建设方案”、“排水全要素可视化管理系统建设方案”、“泵站生产监控系统融合方案”四部分组成。

1.1排水管线数据库建设方案

    - 时空基础要求

本次数据成果采用的时空基础包括：平面坐标系采用温州2000坐标系，坐标单位采用“米”，高程基准采用1985国家高程基准，日期采用公历纪元，时间采用北京时间。

    - 数据库建设内容

（1）地理信息数据库建设与制图

对接平阳县地理信息公共服务平台，收集获取全县地理空间框架数据、1：500、1：2000地形图的电子地图数据、各年代遥感及航空影像数据、地名地址数据等等数据，并制作多级比例尺的二、三电子地图作为底图，该底图须满足排水管网GIS系统的需求。

（2）市政排水管网数据库

以图形矢量处理的方式，将电子图纸、调查记录、调查报告等多种形式的普查成果数据进行整合处理，使管线数据和地形图数据一起存储，建立统一的共享数据库，为系统功能提供相应的数据支持。其中排水管网数据库内容包括基本排水管线信息、管线附属物信息（检查井、雨水篦子等）等数据信息，也包括泵站、污水处理厂等排水专题数据。

同时对排水管网调查的市政管网检测数据信息进行处理建库，主要包括排水管网缺陷检测与评估数据、管网检测照片和视频数据等内容，其中缺陷数据需实现在地图上的空间定位。

（3）物联网监测信息数据库

实时动态对接物联网监测（水位、水质监测等）数据，建立包含监测设备数据、传感器监测数据等内容的物联网信息数据库，要求针对物联网监测数据进行数据接口处理转换，形成可入库的标准数据格式。

（4）运维管理数据库

运维管理数据主要用于用户登录、用户信息修改、用户权限控制、系统运行记录等功能，须建立基本数据库，接入系统运行产生的数据，包括用户数据、部门组织数据、角色权限数据和日志数据等。

    - 数据动态更新机制建设

需要结合平阳县本地实际和有关规范要求，建立切实可行的数据更新机制，实现排水管网数据的管理，提高城区排水管网管理效率。本项内容主要包括建立排水管网相关数据标准、数据入库及动态更新流程。

  - 排水管网GIS系统建设方案

    - 系统设计原则

（一）完整性

本系统从功能使用上划分为数据管理子系统、管线综合应用子系统、共享服务子系统3个子系统。

（二）可靠性

排水管网GIS系统承担着保证城区正常运转的关键任务，管线的日常管理工作有赖于一个可靠的信息系统，本设计从以下五个方面来保证系统的可靠性：一是对地下管线进行普查、检查、入库、成图检验等来保证数据的可靠性；二是采用成熟稳定的技术框架来保证系统功能的可靠性；三是提高系统兼容性，支持多种数据结构的导入、编辑、导出；四是系统软硬件适用长时间操作（8小时），运行稳定、可靠；五是系统的操作具备可靠性，支持数据误操作的回撤、修正。

（三）先进性

本系统采用以下先进的软件平台来确保先进性：

- 国产GIS软件作为地理信息平台；

- Sql Server数据库软件作为数据管理平台。

（四）安全性

基于项目特点，系统集中于用户管理，系统灾难恢复、系统监控、系统数据加密、系统使用制度建设五个方面对安全保障体系进行设计。

（五）扩展性

针对用户数据量增长、数据类型拓展，以及用户在管理水平和信息技术应用水平进一步提高后对系统性能不断提出新要求等情况，本设计采用组件式的GIS开发平台构建管线信息系统，在保证用户使用不受影响的前提下，满足系统的扩展性需要。

（六）开放性

考虑到将来本系统与其他系统的集成和系统本身的顺利升级，采用以下技术来保证系统的开放性：

- 提供系统窗体的继承接口，包含窗体的公共属性，便于二次开发时窗体界面和操作效果的统一；

- 提供数据库连接、访问的继承接口，包含数据的查询、添加、修改、删除操作，便于二次开发时对数据库的操作。

（七）标准性

信息系统标准化工作是信息化建设中的一项基础性的系统工程，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义，信息系统标准化有利于避免低水平重复开发，有利于数据信息的共享以及有利于提高应用系统的开发质量。

（八）动态更新性

本系统采用通过各管线权属单位提交统一格式的成果数据，通过特定的功能，直接从成果表中读取各权属单位新增管线的信息，并更新到数据库中。在数据更新过程中充分考虑误差分析与冲突处理，并提供管线的截断处理、管线的删除处理、管线的合并处理等功能，可用于数据库管理中心对局部数据进行手动编辑，更新数据库。

    - 系统功能设计

排水管网GIS系统划分为“数据管理子系统”、“综合应用子系统”、“共享服务子系统”等3个子系统，如下图所示：

排水管网GIS系统

数据管理子系统

综合应用子系统

共享服务子系统

      - 数据管理子系统

数据管理子系统主要实现：①数据检验入库功能；②数据管理功能；③动态更新功能。如图所示：

数据管理子系统

数

据 检

验

入

库

功

能

数据管理功能

动态更新功能

（1）数据检验、入库功能

对采用统一数据结构的管线数据，进行字段要求、管线属性、管点属性、管线连接关系等数据格式的错误检查后，生成检查报告，待数据格式完全正确后，输入管线库。

（2）数据管理功能

数据管理功能包括“管线编辑”、“管线历史数据库”、“数据备份与恢复”三个部分：

1.管线编辑功能。提供多种方式的管线编辑功能，操作方便，流程严谨，提供编辑的撤消和恢复功能，并且能由用户选择是否将编辑前的管线自动记录到管线历史库。

2.管线历史数据库功能。能将存储在管线历史库中的管线数据进行浏览再现、查询过滤等，并能将历史管线库与运行管线库进行叠加显示。对废弃的管线能将其数据单一或批量转移到历史管线数据库中。

3.数据备份与恢复功能。系统能根据用户设置的时间自动或由用户手动进行数据备份，以保证数据的安全。当数据遭到破坏时，启用安全恢复功能能把备份的数据恢复到数据库，使损失降到最低。

（3）动态更新功能

提供竣工数据的自动入库更新能力，保障数据的实时性，要求能结合规划设计和建设方案审核功能，实现从规划设计一>建设方案审核一>竣工更新的全过程动态数据管理。

      - 综合应用子系统

综合应用子系统主要实现：①地图管理功能；②信息查询功能；③数据统计功能；④系统分析功能；⑤工程工具功能；⑥数据输出和发布功能；⑦系统管理维护功能。如图所示：

综合应用子系统

数据统计功能

系统分析功能

工程工具功能

系统管理维护功能

地图管理功能

信息查询功能

数数据据输发出布功功能能

（1）地图管理功能

1.多样化调图功能，具体包括①按图幅号：输入或在图面上选择打开相应的图形；②按道路名称：输入道路名称或选择道路打开相应图形；③按建筑名称：输入道路名称或选择建筑打开相应图形：④按框选：根据线框范围打开相应图形；⑤按管线类别：按照排水管网类别，只查看选择类别的管线图形。

2.标准化的管线及地形分层管理功能。

3.方便快捷的视图操作功能，包括放大、缩小、平移等。

4.提供规范化的符号库，可根据用户实际需求定制符号。

5.图形叠加浏览功能，实现地形图、排水管网图、规划成果图、规划审批红线图、航片卫片图等叠加显示浏览功能。

（2）信息查询功能

能够进行图形与属性的交互式查询，提供各种查询结果的报表打印与图形输出。

- 对排水设施属性信息进行查询（包括管长、管径，管材、高程、埋深、覆土等）；

- 提供地名查询、地图查询等方式；

- 实现定位查询和模糊查询，支持通过地图划定范围显示该范围内所有设施的信息；

- 在地图客户区上选择需要选择的对象，弹出属性显示对话框或在属性面板上显示该对象的属性信息；

- 集成问题管段CCVT、QV检测的影像数据，查询问题管段整改前后视频、图片等影像信息，实现问题管段可视化；

- 提供地名查询、地图查询、属性表查询等方式，并且支持属性表信息的导出；

- 能够按照道路名称查询出指定范围内的管线设施数据；

- 能够按照行政区进行管线、管点的查询操作。

（3）数据统计功能

能够进行管线长度统计、管点类型统计、综合统计，并能够以表格、直方图、饼图、折线图等加以表示并输出。

- 属性条件统计：按属性条件实现管线、管点的统计操作；

- 组合条件统计：按属性条件和空间条件实现管线、管点的统计操作；

- 空间关系统计：按空间条件实现管线、管点的统计操作；

- 道路名称统计：按道路名称统计管线、管点的操作。

（4）系统分析功能

能够进行排水管网横断面、纵断面、水平（垂直）净距、碰撞、事故等分析。

- 管网横断面分析：根据任意两点生成排水管网断面图；

- 管网纵断面分析：实现排水管网纵剖图；

- 管网水平、垂直净距分析：计算两条管线的最小水平、垂直净距；

- 管网碰撞分析：选择管线，通过碰撞分析可分析出该管线周围的水平、垂直净距与国家和地方标准的比较；

- 管网事故分析：根据事故管线的地理位置，分析出最近的相关事故处理控制点。

（5）工程工具功能

能提供工程应用方面的工具：包括距离量算、面积量算、管线类型管理、附属物管理、扯旗标注、管线标注、节点捕捉等。

（6）数据输出和发布功能

能够提供图形输出、报表（图表）打印等功能。

- 图形输出功能：生成排水管线专题图(包括排水管线图和大比例尺横断面图)，进行图面修饰(包括图形裁剪、图框建立、指北针添加)，以及图形旋转及其他图形编辑功能。同时提供其他数据格式、转换输出功能。

- 报表、图表打印功能：提供系统相关的各种报表、图表打印功能。

（7）系统管理维护功能

提供用户、部门、管线属性表、系统标准库等维护。

- 用户维护：能提供用户管理功能、个人信息修改、组权限管理及系统日志管理等，可根据不同用户组定制不同的界面；

- 部门维护：部门的增减、变更，权限控制；

- 管线属性表维护：可扩充、删除、修改属性表字段；

- 系统标准库维护：可增加、删除、修改系统标准库内容。

      - 共享服务子系统

排水管网信息管理系统不是一个独立的系统，本系统提供必要的共享服务接口和共享服务GIS图层功能，以便支持与平阳县其他政务管理系统进行有效的对接，和数据共享服务，满足其他系统对城区排水管网的查询和调取需求。

  - 排水全要素可视化管理系统建设方案

排水全要素可视化管理系统由“基础数据可视化”、“监测数据可视化”两个功能模块组成。

排水全要素可视化管理系统

基础数据可视化

监测数据可视化

    - 基础数据可视化功能模块

基础数据可视化功能模块主要用于查看“排水管网”、“污水泵站”、“污水处理厂”三个部分的基础数据。(包括排水户流量计管理平台)

（一）排水管网基础数据

基于排水管网GIS系统服务，可视化展示排水管网“一张图”，通过点击鼠标查询排水管道、检查井等排水设施的属性信息；集成问题管段CCVT、QV检测的影像数据，查询问题管段整改前后视频、图片等影像信息，实现问题管段可视化。(初步录入管网CAD数据，达到展示功能)

（二）污水泵站基础数据

在“一张图”上展示各座污水泵站分布情况，点击可查看泵站的基本信息，具体包括：泵站名称、泵站类型、泵站设计处理能力（吨/日）、建成时间、鸟瞰图、工艺图等。

- 污水处理厂基础数据

在“一张图”上展示各座污水处理厂分布情况，点击可查看污水处理厂的基本信息，具体包括污水处理厂名称、污水处理设施类型、污水处理级别、污水设计处理能力（吨/日）、污水处理方法、污泥处理方法、建成时间、鸟瞰图、工艺图等。

    - 监测数据可视化功能模块

监测数据可视化功能模块主要用于查看“排水管网”、“污水泵站”、“污水处理厂”三个部分的运行监测数据。

- 管网水位监测数据

在“一张图”上显示检查井水位监测点分布图，可点击查询单个（或多个）监测点当前水位，以在检查井中显示的形式进行呈现；可查询任意时间段内单个（或多个）监测点历史水位变化曲线；监测设备的运行情况在列表中显示。

- 污水泵站运行数据

点击“一张图”上各座污水泵站，可列表显示泵站当前的运行数据，具体包括：水泵开停、故障报警、液位、瞬时流量、安防视频等；可查询任意时段内各运行指标历史数据。

- 污水处理厂运行数据（）

点击“一张图”上各座污水处理厂，可列表显示污水处理厂当前的运行数据，具体包括：进出水水质、瞬时流量、水泵开停、液位、安防视频等；可查询任意时段内各运行指标历史数据。

- 排水户流量运行数据（用于二期排水户流量计数据接入）

- 点击”一张图“的纳管排水户，可列表显示排水户的流量计数据，具体包括瞬时流量、日流量、月流量、年流量等，要求准确。

  - 泵站生产监控系统融合方案

充分利用平阳县排水有限公司现有泵站生产监控系统，将其融入平阳“智慧排水”管理平台，实现对泵站安防视频和运行情况的实时监测和水泵设备的远程管控。具体融合方案结合现有系统实际情况和建设单位使用需求商议决定。

  - 培训要求

（1）针对不同阶段、不同用户的培训方案；

（2）培训地点：建设单位指定地点；

（3）培训资料：培训手册、文件等。

（4）培训人数：所有软件使用人员和相关技术人员。

（5）培训时间：1周。

（6）培训内容：系统的相关内容，确保用户能够对系统足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。

  - 培训思路

对用户进行培训是本项目的一项重要组成部分，也是保证用户正确使用系统和用好系统的基本要求。为了使系统能在实际工作中发挥其最大作用，将根据实际情况，委派既有丰富理论经验，又有业务应用系统实际工作经验的工程师对系统管理员、网络维护员、实际业务操作人员进行相应的培训，内容涉及软件、网络、安装、维护等在一个项目管理中所必须的重点。

  - 培训内容

培训的内容主要是涉及平阳“智慧排水”管理平台的操作使用、一般维护以及软件安装等，有系统运行维护管理技术培训和业务人员、数据处理人员的系统应用培训。包括以下内容：

    - 系统管理员培训

1.系统安装、配置、调试、运行、维护

2.系统管理

3.系统故障排除

4.系统安全注意事项

5.系统管理员要求的其他内容

    - 业务人员、数据处理人员培训

1.管网数据处理入库

2.基本概念讲解、基本操作讲解

3.管网管理业务功能培训

    - 网络管理员培训

1.网络基础知识

2.网络安全

# 1.14投资估算本次招标的一期排水GIS平台软硬件采购和基础功能开发投资估算为300万元。

  - .1 一期排水GIS平台软硬件采购和基础功能开发投资估算

一期排水GIS平台计划建设包含配套的基础软硬件部署以及“排水管网GIS地理信息系统”、“排水全要素可视化管理系统”等模块为一体的“排水管网一张图”，从而实现对网站厂信息的全面掌握、对排水管网和泵站运行状态的实时监测，为排水运行调度和业务管理工作提供平台化的数据支撑。

- 平台软硬件采购和基础功能开发投资估算300万元。

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件部分 | 超融合服务器 |
| 2 |  | 超融合交换机 |
| 3 |  | 工控网络安全配置（二级等保） |
| 4 |  | 泵站水质在线监测设备（1套） |
| 5 |  | 管网水位远程监测设备（7套） |
| 6 | 软件部分 | 商业软件（GIS平台、数据库） |
| 7 |  | 排水管线数据库建设（录入现有管网的CAD数据） |
| 8 |  | 排水管网GIS系统建设 |
| 9 |  | 监测数据展示图建设 |
| 10 |  | 泵站生产监控系统融合 |
| 11 | 衔接工作 | 硬件和软件有机整合调试，零部件安装,外部平台数据对接 |
| 12 | 其他费用 | 软件咨询、招标、验收等费用 |
|  |  | 第三方软件测评和 二级等保测评费用 |
|  |  | 软件三年维护费用 |

1.19.1技术要求

1.承包人要充分利用硬件和软件的有机整合，通过排水管网GIS系统一期建设，打造智慧排水初步成果。

要求中文正版软件，为更好的实现系统的应用功能、并考虑系统平台的易维护性、保密性、安全性。承包人提供的各项软件为正版，每一套都必须具有合法使用许可证。

- 2.承包人的软件平台应全面支持跨平台，可以稳定的运行与 Windows、Linux、Unix 等操作系统上；同时，应支持组态开发，以实现便捷高效的搭建集中监控与运营管理系统。承包人提供的软件工具集应具有采集、存储、监控、管理功能或业务构建，同时应该保证良好的兼容性、扩展性以及便捷的维护性等特点。支持二期拓展功能。

（1）支持二期拓展防汛指挥可视化，具有防汛调度能力，预测和统计功能。

- （2）支持二期拓展排水户的流量管理。具有检测和统计排水户排水情况功能。

（3）支持二期拓展排水设施运行调度“智能化”。提醒调度员注意管网、泵站运行异常状态，给出调度方案供调度员决策。

（4）支持二期拓展排水管理应用“移动化”。支持在移动端实现管网GIS查询、泵站、窨井、管网的实时监控，是否支持工单、、处理过程等快捷查询功能。

- 3.数据资源规划和共享开放建设

支持接入上级政府部门的智慧数字平台，给予免费接入调试。(含必要的软件开发、链路接通、部署安全设备等软硬件设备)

（1）建立统一对第三方应用的开放API接口规范，满足与大数据管理局、应急局、执法局、国资委等部门的数字化协同共享需求（如积水点、易涝点、管网液位等数据）。封装常用的参数校验、结果返回等功能，所有接口只提供一个url，通过参数来区分不同业务。

（2）建设必须统一标准、统一规范。相关技术、标准、协议和接口等必须遵循国家局、省和市的有关规定，保证网络的标准化、规范化以及开放性、实用性和安全性。在此基础上，加强各业务系统信息资源的整合和信息公开，促进信息资源共享和业务系统的互联互通。

4.提供源代码等技术资料。本项平台软件二次开发的知识产权归属于发包人，未经发包人许可，承包人不得以任何形式传播、复制、授权、展示、泄露本项目系统的界面、功能、及本项目二次开发的代码等。

5.系统软件要求

1）数据接入安全

通过工业防火墙技术、工业网闸技术、加密隧道传输技术，防止数据泄漏、被侦听或篡改，保障数据在源头和传输过程中安全。

2）平台安全

通过平台入侵实时检测、网络安全防御系统、恶意代码防护、网站威胁防护、网页防篡改等技术实现工业互联网平台的代码安全、应用安全、数据安全、网站安全。

3）访问安全

通过建立统一的访问机制，限制用户的访问权限和所能使用的计算资源和网络资源实现对云平台重要资源的访问控制和管理，防止非法访问。

4)系统响应速度

客户服务业务涉及交互页面响应时间≤2s；常规数据查询响应时间≤5s；90%界面切换响应时间≤2s,复杂页面≤5s；在局域网内连接数据库，包括确认身份、操作权限等≤2s。

当响应速度无法满足要求时，供应商必须通过采用高性能的系统软件和数据库软件、分表分库、提高硬件性能、分布式计算、系统缓存、代码优化等各种技术，提高系统性能，以达到系统响应速度的要求。

6、排水管网地理信息录入。一期GIS平台录入现有管网CAD数据，提供初步展示功能，二期建设时根据管网测绘数据接入一期GIS平台。一期GIS平台中标企业须提供国内通用的管网普查测绘数据标准，做好培训工作，测试标准地理信息录入是否正常。

1.19.1.1详细技术要求

| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基于GIS“智慧排水”管网基础数据管理 |  |  |  |
| 1.1 | 管网GIS数据管理和访问 | - 提供排水管线数据检验、入库，管线数据管理，管线动态更新管理等功能 - 数据输入：主要是一些图文信息，图形的格式一般是AutoCAD支持的格式。 - 数据编辑：能够对数据进行编辑，包括文字和图形的编辑，比如说更改文字内容和图片格式，还能够根据需要可在专题图层中增加无属性点、线、面等图形，可以自由增加标注，实现画点、画面、添加标签、平移对象、旋转对象等功能。 - 数据动态更新：能够对数据进行更新，可以设定一个礼拜为一个更新周期，导入新的数据覆盖旧的内容，同时将旧数据迁移到历史库中。 - 数据输出：数据输出可以在显示器上显示出来，可以用打印机将图文打印出来。 - 数据转换：这里主要涉及到格式转换问题，图形格式有多种，最终全部转化为GIS能够识别的格式。 - 数据导出：将排水管网地理信息导出。 | 项 | 1 |
| 1.2 | 管网GIS地图操作功能 | - 图层管理：包括图层创建、图层更名、图层删除、图层备份、分层显示、设置图例等功能。 - 地图浏览：包括全幅显示、切换地图、漫游缩放、地图平移、获取指定的范围等功能。 - 地图查询：数据查询可以包括图例的查看、点选查询、框选查询、多边型查询、圆选查询、查找最近的工程点等功能。 - 地图量算：就是点选两个地点，能够算出来两个地点的距离。 - 地图设置：可以就地图的缩放比例、大小等属性进行设置。 - 地图导航：提供地图索引鹰眼，方便全图导航定位。当主窗口显示放大的局部图形时，鹰眼窗口显示全境，并可通过该窗口控制主窗口的显示内容。 - 地图书签和地图导出：包括图形整饰、拷屏输出、线路带状输出、比例自适应、分幅打印等功能。 | 项 | 1 |
| 1.3 | 管网GIS地图查询定位功能 | - 包括根据图形查属性和根据属性查图形；每种查询方式都可以进行点击查询、选择查询、分类查询、模糊查询查询管理；还包括坐标定位、图幅定位、设施定位、地名定位等功能。 | 项 | 1 |
| 1.4 | 管网GIS其他功能 | - 提供地图管理、信息查询、数据统计、系统分析、工程工具、数据输出和发布、系统管理维护等功能 - 动态管网名：为保证管网名称信息在当前视窗中的完整性，在图形缩放过程中提供动态路名功能。线路名称也可以依据需要来进行动态全息显示。 - 动态标注：可以自定义任意图形对象动态标注的信息，不同的项目，可以依据属性表中不同的任一数据域，来分别或同时在图上进行动态显示名称、编号、项目类型等属性信息，并可以设置动态标注的字体、大小、颜色等。 - 疏密协同：在显示过程中，系统依据显示范围，自动地对图形进行疏密协调显示，显示不同详细程度的地图内容，避免屏幕显示过密不利观察，使屏幕承载度趋于合理。 | 项 | 1 |
| 1.5 | 排水管线数据库建设 | 建立标准的平阳县地下排水管网数据库，实现标准统一、完整准确的排水管网数据统一存储和服务 | 项 | 1 |
| 1.6 | 数据共享服务系统 | 供必要的共享服务接口和共享服务GIS图层功能，以便支持与城市其他政务管理系统进行有效的对接，和数据共享服务， 实现能快速、方便地从系统中导入导出排水管线数据，实现与外部相关部门之间的在线信息共享，如城市综合管理服务平台数据对接； | 项 | 1 |
| 1.7 | GIS平台支持二期拓展单元的情况 | 一期GIS平台应具有良好的二期拓展能力，支持二期拓展防汛指挥可视化，具有防汛调度能力，预测和统计功能。 支持二期拓展排水户的流量管理。具有检测和统计排水户排水情况功能。 支持二期拓展排水设施运行调度“智能化”。提醒调度员注意管网、泵站运行异常状态，给出调度方案供调度员决策。 支持二期拓展排水管理应用“移动化”。支持在移动端实现管网GIS查询、泵站、窨井、管网的实时监控，是否支持工单、处理过程等快捷查询功能。 |  |  |
| 二 | “智慧排水”全要素可视化管理系统 |  |  |  |
| 2.1 | 管网GIS可视化展示系统 | 建设综合化管网GIS一张图，GIS管理子系统为工程管理、管网管理和其它业务管理提供地图信息的操作、浏览和管理等功能。在该子系统中可以实现各项工程的地图定位、基础地图查询、项目数据导入导出接口；实现基础地图的放大、缩小、漫游、全幅显示、切换地图、多级回放、清除高亮、长度测量、面积测量、鹰眼导航，图层显示控制等功能。 | 项 | 1 |
| 2.2 | 排水设施可视化 | 接入排水设施基础数据和监测，方便可视化掌握排水设施运行情况 | 项 | 1 |
| 2.3 | 排水户管理平台 | 对纳管的排水户的流量计数据实时查看和统计汇总功能 | 项 | 1 |
| 2.4 | 泵站生产可视化 | 融合现有泵站生产监控系统整合至“智慧排水”管理平台 | 项 | 1 |
| 四 | 软件平台内容和硬件改造升级 |  |  |  |
| 4.1 | 地理位置信息系统（ARCGIS）采购 | 地理信息软件平台 | 套 | 1 |
| 4.2 | 软件维护（三年） | 三年软件维护费用 | 项 | 1 |
| 4.3 | 整体硬件改造升级 | 硬件改造级,详见清单 | 套 | 1 |

1.19.2硬件产品改造参数清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产品说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超 融 合 | 标准产品 | 规格：2U，CPU：2颗Silver 4210R 2.4 GHZ，内存：4*32GB DDR4 2666，系统盘：2*128GB SATA SSD，数据盘：960G SSD*2块，4TB*6块，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。包含2个光模块。 | 3 |
|  |  | 统一智能管理云平台 | 1）管理功能：a、针对管理员提供一套独立的WEB管理平台,用于管理共享存储。b、增加、更换、删除 SSD/HDD/节点很简单，且数据自动均衡，对系统性能无影响。c、可为集群空间、存储池空间、Metadev空间、存储池命名空间、固态硬盘磨损设置不同的阈值，通过进行电子邮件通知。d、在线升级，具备实现平台软件的在线升级功能（不需要关闭业务系统和主机单元的情况下）。 2）★客户投资保护：更新硬件无需更新软件，软件不锁定硬件；按节点授权，软件授权可转移。 3）★应支持系统告警信息可以通过邮件和微信方式发送，并可以在管理平台记录发送历史，为后期审计提供依据（提供产品功能截图） | 1 |
|  |  | 虚拟化软件 | 服务器虚拟化，通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。 ★应支持多种方式创建虚拟机，可以通过创建全新、LHV模板和OVA/OVF模板三种方式创建虚拟机，提升运维灵活性，提高工作效率 ★虚拟化平台和存储平台采用松耦合架构，可以单独进行版本升级，升级过程业务无影响，且都按服务器台数授权。 | 6 |
|  |  | 网络管理模块 | 1）网络虚拟化通过通一网络管理平台，实现超融合系统 网络中所需的各类网络连接服务按需分配和灵活调度，提供了全新的网络连接运维模式。 2) ★ 应支持在UI管理平台界面实现对网络配置的全部操作，包括物理网卡bond、虚拟交换机、虚拟端口组等设置，无需借助命令行操作，提高运维效率和简易性 | 6 |
|  |  | 存储模块 | 1）扩展性：a、支持超融合每节点内部容量按需纵向扩展和按节点数横向扩展；b、单一集群及存储资源池内没有节点/节点数、SSD和HDD存储容量的限制；c、支持以1个节点为单位进行扩容，在不中断业务的情况下将新节点加入现有集群中，实现集群计算和存储资源的无缝扩展。 2）高可靠性：a、可针对虚机分别设置2副本or3副本，且数据同时写入；当发生硬件失效时不会影响数据正常访问。b、提供故障切换能力，当组件自身故障时，不影响整个集群正常运行，保证业务连续性；当SSD和HDD盘出现故障情况下，可以通过热插拔方式进行盘的替换；当整个节点处故障的情况下，可以支持整个节点的热插拔硬件替换。c、自动检测故障硬盘及节点，并自动剔除／自动容量平衡。 3）★兼容性：支持不同型号、不同厂商的服务器混用，保护客户投资。 4) ★ 应支持存储盘QOS策略自定义设置，可以设置存储盘的读写速度，避免由于带宽占用过多影响其他业务系统（需提供产品功能截图） | 6 |
| 2 | 超融合交换机 | 三层交换机 | ★交换容量≥880Gbps,包转发率≥426Mpps, ≥24个10/100/1000M自适应电口，≥8个1G/10G SFP+光口，支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤60W，要求提供官网截图。 ★ 要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 | 2 |
|  |  | 万兆多模-850-300m-双纤 | SFP+万兆多模光模块，速率：10Gb/s，波长：850nm，传输距离：0.3km，双LC接口 | 6 |
|  |  | 光纤线 | 光纤线 | 6 |
| 3 | 工控网络安全配置（二级等保） | 日志审计 | ★系统要求为软硬一体化设备，1U机箱，配置≥6个千兆电口，配置≥2T硬盘满足日志存储需求。 系统要求支持针对网络中各类安全产品、网络设备、服务器、中间件、数据库等产品进行日志收集和标准化；系统采用ElasticSearch、hadoop等开源数据存储、索引引擎，保证数据不被绑定，便于未来数据的二次应用。 ★采用B/S架构，无需安装客户端软件，支持全中文WEB管理界面，支持SSL加密模式访问。支持支持Syslog、SNMP Trap、文件、日志导入、数据库、SMB、插件扩展、SOCKET、WMI、Kafka、二进制、sflow等多种接入方式，目标机无需安装任何代理，以及预解析策略处理。提供产品功能界面截图。 支持主流厂商安全设备、服务器、网络设备、中间件等设备日志自识别接入；并支持非主流设备日志的自定义接入解析。提供产品功能界面截图。 系统满足设备的日志信息采集要求 包括但不限于： 安全设备：主流厂商的防火墙、IDS、IPS等设备。 操作系统：Linux、Windows、Windowserver、Uinx等操作系统 数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等 应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、weblogic等 网络设备：主流厂商的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等。 提供产品功能界面截图 ★提供综合型安全审计产品（增强级）的公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供证书复印件 ★配置≥20个日志接入授权. ≥三年更新服务授权 | 1 |
|  |  | 堡垒机 | 产品规格：2U机架式； ★配置≥6个千兆电口、≥4个千兆光口，扩展插槽≥2个； 独立管理接口≥1个；≥2个USB接口； 配置1+1冗余电源； 配置≥4T企业级硬盘；内存16G。 ★自带设备管理数≥100个，最大可扩展至≥500个 图形并发≥300，字符并发≥2000 业务数据采取轻型目录存储，支持多节点数据实时同步 支持双网卡冗余（双网卡虚拟单Ip） 支持active-stanby方式的HA部署 支持集群部署。 支持从AD域抽取OU，方便快速建立组织结构。（请提供产品界面截图） 支持对unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求。（请提供产品界面截图） 支持自定义角色。将系统功能模块按需分配给角色，角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级管理模式。（请提供产品界面截图） ★内置VPN功能，无需专用VPN硬件支持，即可方便安全地通过远程接入系统；支持通过VPN实现跨网闸运维管理； （请提供产品界面截图） | 1 |
|  |  | 数据库审计 | 采用独立的标准机架式硬件架构，软硬件一体化系统 采用全操作系统，内嵌数据库，用户无需另外安装操作系统及数据库管理系统 ★性能指标：网络吞吐量≥2G，SQL峰值吞吐处理能力≥150Mbps，sql峰值事件处理能力≥15000SQL/秒，sql入库速率≥9000条/S，并发会后数≥400，日志存储≥8亿，审计记录查询性能≥5000万条/秒。 ★外观：标准2U机架式。≥6个100/1000M 电口≥4个千兆光口，≥2个扩展槽位，其中一个管理口，其余的为审计口，≥2块1T 硬盘≥1块装系统的SSD。 包括审计引擎及管理后台软件、策略管理、告警管理、权限管理、系统日志、系统配置 支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、人大金仓、达梦、神州通用等数据库的审计，满足信息化系统数据库的安全审计需要 可支持同时审计多个不同类型的数据库,审计数据统一存储、查询、分析、统计 支持函数审计(sum求和函数等），防止进行数据库统计行为，必须提供截图. ★支持所有应用http以及web报表审计，并能支持工号（账号）审计，能详细定位到人；重要关键页面可以通过执行审计url输出返回内容信息。同时支持和数据库访问关联。必须提供截图 审计结果隐秘设置，通过*号对审计结果中的重要信息进行隐秘处理，防止非法权限查看，必须提供截图 翻译功能：实现对SQL语句转换成中文自然语言的描述功能，便于不同层次人员理解报警内容，必须提供截图 外置短信猫，支持GSM卡 | 1 |
|  |  | 防护墙 | 暂定利旧 | 1 |
|  |  | VPN 设备 | 标准1U机箱，多核非X86架构，整机功耗低于25W。 ★支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个。 内存≥2GB，硬盘容量≥1T； 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。为防止虚假应标，需提供设备配置界面截图。 支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，提供设备配置界面截图。 支持终端迁移告警，可显示迁移终端IP及MAC，终端迁移时间，迁移前后接入设备IP及MAC，迁移前后VLAN及端口，提供设备配置截图。 支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量流量控制，提供设备截图。 ★支持SSL VPN，配置≥400个SSL VPN接入授权，支持IPSec VPN，配置≥400路Ipsec VPN接入授权。 ★配置所投产品特征库8年授权。 | 1 |
| 4 | 管网水位远程监测设备 |  | 采用接触式监测方式，全量程测量； ★接触式传感器测量量程： 0-15米；允许测量精度偏差范围：±5cm 设备采样周期： 1-6分钟，可远程进行采样周期设置。 ★设备发送周期：一般发送周期为：正常水位30-60分钟/次，警戒水位12-18分钟/次，危险水位1-6分钟/次；设备能根据水位自动调整发送周期。 ★配备数据存储器：数据上传故障时，设备数据存储量>8000条或存储周期>30天，确保故障期间数据不丢失。 采用内置电池供电（预留市电接口），在一般发送周期的条件下，设备连续运行时间：≥2年，并具有电池低能量报警功能。 工作温度：-10℃~+55℃ 相对湿度：35~95% RH 防护等级：IP68 适用检查井口径：0.7m-2.5m。 采用本地网络运营商的NB-IOT或4G卡进行通讯。 安装方式：检查井内贴壁安装，防止在的检查井中受养护作业的破坏性撞击，安装方式不能影响日常养护作业。 |  |
| 5 | 管网COD远程监测设备 |  | 一、基础参数要求： 采用一体式集成机柜； ▲占地面积≤0.5m2 ★密闭性能、防水防冲击性能满足GJB870-90有关要求，柜体防护等级≥IP55。 站房温湿度、烟雾、水浸实时监控，内部隔热保温处理； 配置集成机柜空调，自动调节柜内温度； 安装方式：落地式安装； 采、配水单元：多级预处理、满足不同分析模块对水样的预处理要求； ▲具有多泵流路自动切换功能，可轮流监测多个采样点水质数据； 输入电源：AC 220V ±10% 、 50Hz ，设有专用配电箱和稳压电源 控制单元：由电控模块、无线或有线传输模块组成； 存储应能满足在线监测系统数据的存储要求，非视频照片数据存储时间≥12 个月。 二、数据传输要求： 可远程查看设备的运行参数、状态等，帮助客户随时查看设备运行情况； 可实时查看和接收设备报警信息，掌握设备故障状态和故障原因； 可保存和查看历史数据； 网络：联通/移动/电信 4G或NB-IOT网络 三、COD检测技术要求： ★重铬酸盐法，测量方法符合国标HJ828-2017； ★具有内置加标回收、零点核查、标样核查、平行样测试等质控功能，且可实现自动、手动、远程等方式启动质控功能； 故障报警功能及超限报警功能，具备故障自动诊断功能； 具有自动清洗、自动校准； ★量程：0~10000mg/l ★误差：在0-200mg/L范围内，20% ≤±10%；50% ≤±8%；80% ≤±5% 在200-10000mg/L范围内，≤±3% 采样周期：周期测量（1小时-30天可调）、整点测量模式、外部触发模式可选 校准模式：手动校准和自动校准两种模式 维护周期：满足设备正常运行前提下，≥每2周一次 电 源：220VAC±10%，50HZ±10% 数据通讯方式：MODBUS RS-485 四、其他要求 具有废液分离功能；具有自动清洗和校准功能；取样可在深度10米以上，防堵塞、管道清洗、反冲洗功能；适合恶劣环境的工作环境；易损配件和药剂等日常维护免费提供一年（过保后，优惠提供） 超低功耗一体化智能遥测水位计： 供电电源 锂亚电池组3.6V，76Ah 功耗（含4G模块） 待机电流50uA 无线模块 4G模块 通信串口 1路RS485 1路RS232 1路4-20mA输入 存储 512M内存 WiFi 内置WiFi模块 显示 一个LCD屏，休眠时关闭 精度 0.1%/FS 量程 可选 温补范围 0~50℃ 温度测量精度 ±0.2℃ 温度测量分辨率 0.02℃ 工作温度 -40~+70℃（液晶屏工作温度为-10~+50℃） 工作湿度 ≤95%(+40℃时) 存储温度 -40~+80℃ 防护等级 IP68 |  |
| 6 | 零部件和软件调试 |  | 该系统中的硬件和软件衔接整合需要的各种零部件，以及软件建设和调试改造，用于支持流畅运行 |  |

附件

地下管线点成果表

管线种类： 污水                                                                                   权属单位:

| 管线点号 |  | 连接 点号 | 管线 材质 | 管径或截面宽高 | 管线点号类别 |  | 平面坐标 |  | 地面 高程 | 埋 深 |  | 管底(顶)高 |  | 电压 压强 | 总孔数/已用孔数 | 电缆根数/流向 | 埋设方式 | 所在道路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图上点号 | 物探点号 |  |  |  | 特征 | 附属物 | X | Y |  | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 |  |  |  |  |  |  |
|  | WS1 | WS60 | HDPE | 600 |  | 污水井 | 3092619.698 | 522303.120 | 2.791 | 3.09 | 3.95 | -0.299 | -0.128 |  |  | 1 | 直埋 | 环岛南路 | 举例 |

备注：供管网综合普查使用

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商商务技术文件的投标文件（含资信与服务）中不得含商务报价，否则做无效投标处理。

5、供应商企业为事业法人或负责人制的，其负责人等同于法定代表人，供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行，招标文件以下类同。

6、本次最高限价为300万元人民币。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下

的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供

应商做无效投标处理。

▲8、中标供应商需在中标并签订合同后7日内在平阳设立售后服务网点或分支机构（非本地企业承诺），且投标书中承诺的人员、机械设备、车辆、材料投入等均应配备到位，并投入正常工作使用。否则视为中标供应商违约，采购人有权拒绝签订合同，并没收中标供应商的履约保证金，且供应商须承担由此发生的一切损失和费用。

9、本次招标采用资格后审，供应商可在相应网站直接下载招标文件。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2021年  月  日 上午09：30到指定账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。

10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的投标人，其投标做无效投标处理。

12、为保证投标人顺利投标，投标人须在投标截止前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如投标人未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

13、投标文件递交方式：

（1）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄接受截止时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2021年  月  日上午10:30分-下午16:30分，2021年  月  日09:30前。投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。邮寄地址：温州市黎明西路236号国际贸易中心29楼 林先生收 联系电话：13868808710

投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至2716504778@qq.com。供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

（2）采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公共资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口接收，送至收标处。

符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。

因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网和浙江政府采购网直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料部分三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

- 开标一览表（附件二（一））

2）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

3）法定代表人授权书（附件四（一））；

4）投标供应商情况声明（见附件四（二））、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）；

5）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

6) 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

7）项目实施方案（附件五）；

8）拟派项目管理人员履历表（附件六（一））

9）拟派项目组人员名单（附件六（二））

10）供应商自2015年1月1日以来的类似业绩（复印件加盖公章）（附件七）；

11）产品品牌等综合因素

12）技术指标特点情况

13）系统测试、验收方案

14）供应商服务网点评价、售后服务响应时间

15）供应商售后服务承诺与保障措施

16）供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件八）

17）供应商承诺给予用户的其他优惠条件；

18）诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等；

19）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，供应商认为需要提供的其它文件和资料；

2.3资格审核资料部分（单独包装密封并内附清单一览表，格式自拟，提供复印件的，须具有清晰可见的二维码，并加盖公章）：

- 供应商营业执照；

2）法定代表人授权书原件；

3）评分细则涉及和供应商认为需要提供的其他资格审核资料。

3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。

4.1、本项目投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、系统集成、技术服务、售后服务、材料、运维管理、招标代理费等全部费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5.投标

5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6、投标保证金

6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给采购代理机构处后退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4) 未支付招标代理服务费。

5）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料部分均分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料部分单独密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料部分”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件。

有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

- 六、开标和评标

1.1、开启资格审核资料部分投标文件

按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料部分投标文件”及商务报价部分投标文件。

有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供供应商营业执照；

2）未按规定提供投标保证金的；

3）授权委托人到场参加开标的未提供法定代表人授权委托书；

4）截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。

2.5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；
   （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

4、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商领取中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、提供合同金额5%的履约保证金至采购人指定账户。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2987]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。

| 平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国建设银行股份有限公司平阳支行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 13566172980 |
| 中国工商银行股份有限公司平阳支行 | 融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 郑经理 | 13486725858 |
| 平阳农商银行 | 政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。 | 黄经理 | 15168720297 0577-63670620 |
| 中国农业银行股份有限公司平阳县支行 | 政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。 政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。 | 林经理 | 13106110022 |
| 宁波银行 | 1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资； 2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。 3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。 4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。 | 卢经理 | 15757115622 0577-63118853 |
| 浙商银行温州平阳支行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 杨经理 | 15825661789 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 钟经理 周经理 张经理 | 13958936978 13600673553 13676535697 |
| 温州银行股份有限公司平阳支行 | 门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年 | 朱经理 陈经理 钟经理 | 13706638670 15868005988 13868571615 |

平阳县政府采购信用融资意向银行选择表

（平阳县供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 平阳县政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 中国建设银行股份有限公司平阳支行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司平阳支行 |  |  |  |  |  |
| 平阳农商银行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司平阳县支行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行温州平阳支行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司平阳支行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分 合同格式（仅供参考）

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据   排水管网GIS地理信息系统（一期）  的中标结果，签署本合同。

### 一、服务内容

详见采购文件

### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

### 三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、知识产权

4.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 五、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

### 六、服务期

7.1服务期：3年。

### 八、合同履行时间、履行方式及履行地点

8.1履行时间：

8.2履行方式：

8.3履行地点：

### 九、款项支付

9.1付款方式：

1、履约保证金：合同签订后7个工作日内中标供应商应当向采购人以支票、汇票、本票形式提供合同金额的5%的履约保证金或提供银行、保险公司出具履约保函。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

2、支付方式和时间：

（1）预付款：为合同金额的10％，在合同生效以及具备实施条件后15日内支付。

（2）采购人要求的修复项目全部完工且验收达到约定条件，以及资料完整移交采购人后，采购人向中标供应商支付至已完成全部合格工程量价款的95%。

（3）项目结算审计结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，并在15个工作日内无息退还履约保证金。 留工程总造价的1.5%作为工程保修金，保修期为 1年。保修期满后退还。

### 十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 十一、质量保证及后续服务

11.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

11.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

11.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

11.4在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

### 十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

### 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

### 十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民典法》有关条文执行。

4．本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份；副本   份，(用途)。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：         法定代表人（或授权代表）：

地址：                             地址：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：

签订地点：                         签订日期：

合同附件一：

安全生产责任书

为在    (项目名称)  的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的采购单位        （以下简称“甲方”）与中标单位 （以下简称“乙方”），特此签订安全生产责任书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（四）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的履约保证金。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

合同附件二：

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，(项目名称)的委托人       (以下称甲方)与中标单位         （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的法律法规有关规定。

- 严格执行(项目名称)   项目的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门给予乙方一至三年内不得参与项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该项目验收完成。

第七条  本责任书作为本项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

合同附件三：

工程质量责任书

甲方：

乙方：

甲乙双方根据有关的法律法规，经协商一致就 (项目名称)签订工程质量责任书。

一、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

2、质量保修范围为合同承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

1、本项目质量保修期均为 2 年。

2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由具有相应资质等级的单位提出保修方案，乙方实施保修。

3、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

在质量保修期内，由乙方承担。

注：工程质量责任书由甲方、乙方在项目验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

附件一

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定时间内完成。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司、法人代表及本次拟派的管理人员近三年来无行贿犯罪记录；我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                           采购编号：          报价单位：元

| 投标项目 | 完成期限 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（小写） |  |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |

1、报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3、投标报价包括招标代理服务费。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

单位：元

| 序号 | 项目内容 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 总 计 价 |  |  |

说明：

      - 投标分项报价表内总计价应与附件二中“开标一览表”投标总报价相一致。

      - 不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

      - 投标人可根据此表格式适当修改/扩充/减少报价项目名称。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

附件三（一）

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

附件四

投标资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额

供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称

法定代表人姓名

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

签字日期

电子邮件

5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章）

7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

附件五 项目实施方案

项目实施方案

由供应商根据招标文件项目概况及采购内容要求自行编写，详尽、完整、易于理解。

附件六（一）

拟派项目管理人员简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：需在本表格后加附项目管理人员身份证复印件、劳动合同复印件、社保部门出具的在本单位至投标截止前近6个月内的连续3个月的社保缴纳证明材料及在公司曾参加的项目经历等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

附件六（二）

拟派项目组人员名单

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 职称 | 专业 | 从事工作年限 | 类似业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、本表人员须提供身份证正反面复印件。

4、投标人须按社区划分提供相应保洁人员，须提供名单、个人照片、联系方式等供采购人后期考核管理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

附件七

供应商自2018年1月1日以来类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须提供合同复印件（加盖单位公章）作为证明材料附在商务技术响应文件中，不提供不得分。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件八 供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据平阳县国有企业采购管理办法（试行）第十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期

技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

第七部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定投标人，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标人，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核资料部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标投标人投标资格进行审核，资格审核未通过的投标人做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核资料部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各投标人的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的投标人做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格投标人的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐投标人名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的投标人为中标

人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“投标人须知” 中的相关内容。

评标细则

| 序号 | 评分项目 | 满分分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 商务价格 | 20 | 1、以有效投标供应商的有效投标最低价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算 公式为:商务报价得分=(评标基准价／投标价)×20%×100； 2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。 |
| C | 技术部分 | 80 | 技术部分得分：C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9 |
| C1 | 总体设计方案的合理性、先进性 | 10 | 根据项目的总体需求和建设目标，结合该项目的具体特点，作出具有合理的、先进性的系统总体设计方案，包括系统总体框架设计、关键技术路线设计。 总体设计方案具有合理性、先进性的，且完全满足采购要求的得6-10分； 总体设计方案基本具有合理性、先进性的，且基本满足采购要求的得2-6分； 总体设计方案无合理性、先进性的，且不满足采购要求的得0-2分。 |
| C2 | 系统建设方案 | 10 | 根据项目要求对排水资产管理一张图系统、在线监测系统、防涝应急调度系统、设施运维及工单管理、大屏展示模块进行功能设计，对所要求的功能作出响应。 系统建设方案具有合理性、先进性的，且完全满足采购要求（投标人必须有提供实际项目系统截图）的得6-10分； 系统建设方案基本具有合理性、先进性的，且基本满足采购要求的得2-6分； 系统建设方案无合理性、先进性的，且不满足采购要求的得0-2分。 |
| C3 | 项目实施方案 | 10 | 项目阶段划分是否合理，项目管理制度是否完善，项目进度安排、人力资源安排是否满足项目要求。 项目实施方案具有合理性、先进性的，且完全满足采购要求的得6-10分； 项目实施方案基本具有合理性、先进性的，且基本满足采购要求的得2-6分； 项目实施方案无合理性、先进性的，且不满足采购要求的得0-2分。 |
| C4 | 系统演示（排水资产管理一张图） | 8 | （1）可以在GIS一张图上展示雨水管、污水管、雨污合流管、管点、截污井、污水厂数据。 （2）可以对管理资产进行三级分区设置，可以按分区对资产进行统计分析。 （3）可以进行管网的溯源分析，追溯方向包括上游、下游和双向，能分析管网中存在的逆坡数量和位置、雨污混接数量和位置、大管接小管的数量和位置。 （4）可以进行管网的联通分析和横断面分析，展示地面标高、管中心高程、埋深、间距。 （5）可以进行管线管点统计、排水户统计、混接点统计、截污井统计、窨井统计、窨井水位分析、窨井水位与污水厂出水量对比分析。 （6）支持SQL命令搜索资产。 （7）支持数据表格导出、图片导出。 按演示效果进行综合评比：①演示内容齐全、完全满足采购要求的得10-15分；②演示内容较齐全、基本满足采购要求的得5-10分；③演示内容不齐全、无法满足采购要求的得0-5分。 |
| C5 | 系统演示（在线监测系统) | 3 | （1）在地图上叠加排水管网监测设备，如泵站、窨井监测站、易涝点水位站、水质监测站、视频监测站、检查点，可以进行设备信息和不同状态显示。 （2）可以查看窨井水位历史信息，可以用曲线图展示按时段统计数据、窨井水位日对比数据。 （3）可以查看易涝点历史信息，可以用曲线图展示历史易涝点水位数据。 （4）可以查看管网检查点检测成果数据，可以对检查点进行地图定位，可以上传QV、CCTV拍摄图片和视频。 （5）可以查看水质历史信息，可以用曲线图展示历史水质数据。 （6）可以查看视频监测历史信息。 （7）系统可以接入气象雷达、台风预报信息。 按演示效果进行综合评比：①演示内容齐全、完全满足采购要求的得3-5分；②演示内容较齐全、基本满足采购要求的得1-3分；③演示内容不齐全、无法满足采购要求的得0-1分。 |
| C6 | 系统演示（设施运维) | 2 | - 展示养护单元管理，自定义划分管养单元，系统可自动统计出该管养单元内所有需要养护的设施。 （2）展示养护计划制定，养护计划分年计划、月计划制定，月度计划可以实现一键复制操作。 （3）可以按待接收、待完工、待审核、已完结等多种状态展示工单信息。 （4）可以按周、月、季度、年和自定义等多种方式，统计养护工作量 （5）管养单元巡查记录，记录内容包括：养护单元巡检人员、巡检开始时间、巡检终止时间等。巡查记录支持导出到Word，方便向管理者提供考核依据。 （6）展示班组管理和人员管理功能。 按演示效果进行综合评比：①演示内容齐全、完全满足采购要求的得3-5分；②演示内容较齐全、基本满足采购要求的得1-3分；③演示内容不齐全、无法满足采购要求的得0-1分。 |
| C7 | 系统演示（工单管理） | 2 | （1）可以在GIS地图上新增工单。 （2）可以按照“编号、名称、人员、故障设备、工单类型”等条件，查询设备工单数据。 （3）按待接收、待完工、待审核、已完结等不同状态展示工单列表。 （4）可以对工单进行审批、工单处置、工单查看。 （5）在可视化大屏上对工单进行分析展示 按演示效果进行综合评比：①演示内容齐全、完全满足采购要求的得2分；②演示内容较齐全、基本满足采购要求的得1s分；③演示内容不齐全、无法满足采购要求的得0分。 |
| C8 | 设备相应情况 | 30 | 根据招标文件要求带★技术参数符合度进行打分，不符合技术参数要求的，每项扣1分，其他未带★的技术参数，每发现1处不符合技术参数要求的扣0.5分，扣完为止；(供应商需在《技术规格条款偏离表》中作详细逐项应答，并在技术资信部分提供相关证明材料，未应答视作负偏离) |
| C9 | 售后和服务支持 | 5 | - 承诺远期对该项目的改造升级，提供最大优惠服务0-1分。 - 根据供应商针对项目提供的售后培训、技术支持和售后服务计划的可行性、有效性情况由专家打分。0-2分 3.根据投标供应商已设立的售后服务网点地理位置或设立情况、便利程度、网点技术服务人员配备情况打分，地理位置以提供的营业执照为准。0-2分 |

注意事项：系统演示单元c4、c5、c6、c7总的时间控制在10-15分钟。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

排水管网GIS地理信息系统（一期）商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

排水管网GIS地理信息系统（一期）技术资信部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

排水管网GIS地理信息系统（一期）资格审核资料部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。