平阳县公共资源交易中心招标文件
	
平  阳  县
国有企业采购招标文件


                                         
项目名称：一体式排水车（3000m³/h）采购（重）
招标编号：PYCG211022100（重）
                      
                  
     
采 购 人：平阳县排水有限公司
联 系 人：杜先生
联系电话：0577-58105677
                     

采购机构：浙江亿邦建设咨询有限公司
联 系 人：蔡先生
联系电话：0577-63112589、18058365298
联系传真：0577-63112589



    
二○二一年十一月




投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。
●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士
●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。
●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。
●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。



平阳县公共资源交易中心









浙江亿邦建设咨询有限公司关于一体式排水车（3000m³/h）采购（重）公开招标的公告
公告日期：2021年11月29日
   根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县排水有限公司委托，就一体式排水车（3000m³/h）采购（重）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
1、 招标编号：PYCG211022100（重）
二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况：
	标项序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额
(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价
(万元)
	备注

	1
	一体式排水车（3000m³/h）采购（重）
	1
	辆
	150
	详见招标文件
	150
	配备1套车载柴油发电机组、2套自吸式水泵、3套便携式水泵以及控制系统



四、投标供应商的资格要求:
1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；
2、本项目不接受联合体投标。
五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价：
    本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元），按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn）。
六、投标截止时间：2021年12月29日  上午09：30（本招标文件所涉及时间均为北京时间）
七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）
八、开标时间：2021年12月29日  上午09：30
九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）
十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
 投标保证金15000元人民币（大写：人民币壹万伍仟元整）；
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2021年12月29日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）
    从以下三个账户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：平阳县农商银行营业部
银行账号：201000090038285007351 
2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：农行平阳县支行
银行账号：6228400337569162665   
3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：中国银行平阳县支行营业部
银行账号：357179731801       
十一、公告期限： 5个工作日
十二、其他事项
1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
 2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。
 3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。
4、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构（收费标准详见招标文件）。
5、优化政府采购金融服务
5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。
5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。
十三、本项目实施理由和现场防护措施：
采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是湖北及较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。
十四、联系方式：
采购人或其委托代理机构联系方式
1、采购人：平阳县排水有限公司
联 系 人：杜先生
联系电话：0577-58105677
采购人地址：温州市平阳县鳌江镇塘下村昆鳌大道旁
2、代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司
机构地址：温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间
联系人：蔡先生
联系电话：0577-63112589、18058365298
联系传真：0577-63112589
3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科
联系人：蔡先生
监督投诉电话：0577-63886781
传真：0577-63889821
地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局



投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江亿邦建设咨询有限公司对一体式排水车（3000m³/h）采购（重）进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	一体式排水车（3000m³/h）采购（重）

	2. 
	项目编号
	PYCG211022100（重）

	3. 
	资金来源
	财政性资金

	4. 
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	5. 
	采购方式
	公开招标

	6. 
	采购人
	采 购 人：平阳县排水有限公司
采购人地址：平阳县鳌江镇塘下村昆鳌大道旁
联 系 人：杜先生
联系电话：0577-58105677

	7. 
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司
机构地址：温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间
联系人：蔡先生
联系电话：0577- 63682718、18058365298
联系传真：0577- 63682718

	8. 
	评标办法
	综合评分法

	9. 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10. 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11. 
	是否接受联合体投标
	不接受
□接受。

	12. 
	踏勘现场
	不组织
□组织

	13. 
	是否允许递交备选投标方案
	不允许
□ 允许

	14. 
	投标货币
	人民币

	15. 
	投标语言
	中文

	16. 
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	17. 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	18. 
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	19. 
	密封、装订
要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	20. 
	投标样品
	不需要
□需要

	21. 
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	22. 
	履约担保
	□不需要
需要 向采购人提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。

	23. 
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。
□现场报名后获取；
直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网http：// www.pyztb.com /直接下载。

	24. 
	投标截止时间
	2021年12月29日  上午09：30截止

	25. 
	投标文件递交时间及地点
	2021年12月29日  上午09：30截止
投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	26. 
	开标时间
开标地点
注意事项
	开标时间：2021年12月29日  上午09：30正
开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 

	27. 
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；
（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；
（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；
（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；
（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。
（7）宣布开标结束。
（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	28. 
	评审委员会的
组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	29. 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	30. 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 

	31. 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江亿邦建设咨询有限公司：邮箱：214381086@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	32. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	33. 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	34. 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	35. 
	质疑受理联系方式
	受理单位：浙江亿邦建设咨询有限公司
受 理 人：蔡先生
联系电话：0577-63112589、18058365298
联系传真：0577-63112589
地址：温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间

	36. 
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。

	37. 
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局国企组织科
联 系 人：蔡先生
监督投诉电话：0577-63886781
传    真：0577-63889821
地    址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
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[bookmark: _Toc157410886]
第一部分     项目简介
[bookmark: _Toc300252050]一、项目简介
[bookmark: _Toc300252051]    浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县排水有限公司委托，以公开招标方式采购一体式排水车（3000m³/h）采购（重），本次招标资金已经落实。
     我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

第2部分 [bookmark: _Toc327258815]采购内容及要求

一、采购总说明
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质设备。
2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商设备能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的设备完全按照本招标文件要求。
3、技术要求及标准的执行
供应商提供的设备应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一设备同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
2、 采购内容及具体要求
1、 采购内容
	序号
	招标内容
	数量
	单位
	预算金额
	技术要求、用途
	备注

	1
	一体式排水车
	1
	辆
	150万元
	详见技术要求
	配备1套车载柴油发电机组、2套自吸式水泵、3套便携式水泵以及控制系统


[bookmark: _Toc451410122][bookmark: _Toc485028898][bookmark: _Toc451941625]2、技术要求
2.1功能要求
一体式排水车，应是一款排水抢险专用车，车厢内应配备柴油发动机、自吸式水泵、携式水泵以及控制系统，动力强劲，排水量大，扬程高，工作范围大，方便快捷，便于快速排水。
2.2适用场景
防汛应急排水抢险；市政排水、城市内涝排水及城市道路、高速公路、下穿桥、隧道排水、农业抗旱供水等领域。该产品不仅应适用于一般抽排水环境，还特别应适用于城市地下车库排涝、高速公路隧道、地铁、地下通道排水等特殊领域。

2.3技术参数要求（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）：
	项    目
	主要技术参数要求

	▲排涝能力
	≥3000m³/h

	燃油类别
	0#柴油

	底盘参考品牌
	东风天锦或者同等档次或者更优

	▲排放标准
	国六

	牌照
	黄牌

	汽车尺寸
	长度≤10米

	
	宽度≤2.65米

	
	高度≤3.8米

	▲汽车总质量
	≤18000Kg（提供工信部公告为准）

	汽车整备质量
	≤16000kg

	★发动机功率
	≥160kw

	最高车速
	100km/h及以上

	准乘人数
	3人

	驱动形式
	后轮驱动

	转向
	方向盘式前轮转向，液压助力转向

	车辆空调、倒车雷达、行车记录仪
	有

	车厢及门的要求
	全封闭车箱

	
	★车厢采用防腐、耐火材料制作

	
	车厢整个顶部为完整平面，结构上无突起。（提供彩印公告图片）

	
	车箱有隔音功能，噪音不得超过国家标准。

	
	配备蹬车梯，便于抢险救灾使用。

	
	箱体门数要求：箱体尾部应有1个门，箱体侧面应至少设有4个门。

	照明、警示
	汽车驾驶室顶部安装长条黄色警示灯；配备高杆照明灯、可以伸缩1.8米，可以上下左右旋转，带底座，可折叠回收；车厢尾部箱顶配置双向箭头指示灯，车厢两侧配有爆闪灯。

	水泵变频器
	简便管理，安全保护，实现自动化控制

	车载柴油发电机组
	三相四线制，发电机组要求康明斯或者同等档次或者更优,

	
	★额定电压：线电压380V±10%，相电压220V±10%

	
	调速：能自动调速，使输出稳定。

	
	▲额定输出功率≥250KW ，应与两种排水方式泵组功率相匹配。

	
	冷却方式：封闭式水循环冷却

	
	★发电机油箱容积：在最大排水量的工况下，可以连续工作12小时

	控制系统
	操作简便，使用数显面板显示参数，并具备数字控制、自动保护等功能，防护等级IP56。自动数显模式启动、监测电流、电压、水温、故障报警、使用功率、输出电流电压等数值。

	便携式防汛抢险潜水泵
	★单台泵规定点流量≥500m³/h

	
	★单台泵规定点功率≥22KW  ；工作电压：380V.

	
	★单台泵规定点扬程≥10m.

	
	★单台泵重量≦38Kg

	
	★水泵材质：不锈钢铸造或者高强度合金材质壳体，不锈钢滤网及不锈钢叶轮。

	
	★绝缘等级：F  ；泵体防护等级：≥IP67.

	
	水泵出水口径：≤200mm（8寸）.

	
	配置JHS级潜水电缆150m含水泵电缆30m。防水接头，防护等级≥IP67.

	
	配置DN200耐磨抗压防水树脂排水管125米。25米每根，配优质快速接头。

	
	水泵控制系统：控制系统有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、过载、缺相、电机过热等保护。控制系统和水泵可以使用发电机组或380V 市电供电工作，控制系统采用变频器控制，一键启停，且转速可调，在工作时可控制水泵排水量大小。

	
	水泵附件：每台水泵配置安全绳30米，满足水泵浮力要求的浮圈，不锈钢固定吊索。

	





自吸泵
	★总流量≥800m³/h（流量根据使用需要在800～1000m³/h无级调节）。

	
	★扬程≥15m，抽水作业深度（吸程）≥8.5m。

	
	可用75KW立式电机驱动

	
	自吸泵需免维护，不要加水使用，采用离心泵，需自带真空辅助系统。

	
	单套水泵为2进（DN200）,2出(DN200)结构。

	
	进水管材配置：选配重量轻，易操作的吸水负压管。进水管总长度不小于20米，4米每根。进水管配备大孔径滤网，滤网材料采用304不锈钢。

	
	★进水管接头配置：配套优质布尔快速接头

	
	配置DN200耐磨抗压防水树脂排水管250米。25米每根，配优质快速接头。


注：
1. 为确保设备使用性能及可靠性，上表中带▲的指标，投标单位需在投标文件中提供工信部公告截图复印件加盖公章或由具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。▲指标负偏离或检测报告（或工信部公告）没有体现指标的作无效标处理。
2. 投标设备必须是全新的（包括所有零配件、专用工具等）货物，表面无划伤，无碰撞。各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准。
3. 外壳颜色：喷涂成工程黄（采购人与中标人签订合同前提供色版样品），喷涂采购人单位名称和标志。
4. ▲投标车辆必须是具有合法上牌手续的车辆，可以在平阳县办理上牌手续。投标人协助采购人进行上牌，并办理临时牌照和临时保险。车辆购置税及上牌费用包含在投标总报价内（不含车辆交强险及商业险）。
5. ▲投标车辆的箱体在一年内出现生锈的情况，投标供应商应无条件的为采购人重新更换全新的箱体。投标供应商在投标时需对该点做出承诺，承诺函格式自拟。没有承诺的，作无效标处理。
6. 培训：在车辆使用前中标人负责免费进行培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。














三、其他要求：
①本项目采购人将对到货设备进行严格验收，中标后供货时，货物到场时中标人应随附合格证，货物经采购单位、中标人共同见证随机取样送至采购人指定的有资质的检验机构进行检测。供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的或检测不合格的，按验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚或要求更换直至产品检测合格。对抽样送检所发生的合理消耗以及检验费、到货及安装、退货等所造成的损失均由中标人承担自行承担，供应商须慎重投标。
②投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报有关部门，解除合同并有保留追究责任的权利。
③供应商投标文件中须提供检测报告等相关证明资料给予佐证，中标后须提供产品合格证、产品说明等相关证明资料。
④本项目按总价包干的报价方式。本项目投标报价已包括采购设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装以及调试、直至上牌完毕交付采购人上路使用前所需的驾驶人员、油料、保管费、培训、保修、检测、验收等一切税金及招标代理费等各项全部费用。

四、商务条款
1、质保期
1.1.本项目所有设备质保期
▲整车质保：3年。
质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修及维护。
1.2.在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。
1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，8小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。
1.4.在汛期来临前，供应商需在采购人规定的时间内对车辆进行全面细致的检查，如有发现问题及时进行维修维护。保证排水车能在汛期来临时正常使用。
1.5.超出质保期外，供应商应按成本价为采购人提供质保服务。
2、 ▲完工期：中标供应商在签订合同后30日历天内，完成所有采购货物的供货、安装调试并通过验收。
3、送货及安装
3.1.送货安装地点：按采购单位要求。
3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
3.3. 本项目包括供货、供就位与安装等。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务，送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。
3.4.供应商应在投标文件中提出其送货安装过程中使用单位需配合的内容。
4、 培训
1）供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。
2）供应商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。
5、 安装调试
1)安装地点：按采购单位要求。
2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
3)安装过程中发生的费用由供应商负责。
供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
五、工作范围：
根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1.提供完整成套的货物
2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、改装、调试、检验、通过验收； 
3.完成各项施工、安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。
4.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；
5.质保期内系统的维保及维修；
6.售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
六、付款方式： 
1、履约保证金：合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同总价5％的履约保证金，采用转账或银行保函方式。待设备通过验收后，采购人在7个工作日内无息退还。
2、合同签订后十五个工作日内，支付给中标人合同总价30%的预付款。
2.1在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。
2.2在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
3、中标供应商提供所有设备，并且所有设备经验收合格并办理车辆上牌手续后支付至合同总价的95%，余额5%在质量保证期满后的7个工作日内付清，发票应随付款进度及时提供。
注：具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定。
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第三部分   供应商须知
一、说明
1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。
2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
3、供应商必须投全部内容，否则按无效投标处理。
4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含本项目报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用总价包干方式。供应商须自行考虑投标报价的风险。
6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。
8、本项目采购预算（最高限价）为 150万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。▲
9、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。▲
11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
12、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2021年12月29日  上午09：30前到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
13、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合的扣分处理。
14、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。▲
16、投标文件递交：
（一）邮寄方式：供应商可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由供应商自行承担。
邮寄接受时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2021年12月28日上午10:30分-下午16:30分，2021年12月29日上午09:30分前，供应商须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由供应商自行承担。
邮寄接受人及联系方式：蔡先生-18058365298
邮寄地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）
供应商澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至214381086@qq.com，供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。
（二）现场递交方式
采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公共资源交易中心的供应商（原则上只允许一名供应商代表进入），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口接收，送至收标处。
符合上述要求的供应商进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。
因疫情原因，倡导供应商不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各供应商在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系供应商。供应商应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件发放
供应商在浙江省政府采购网或温州市公共资源交易网平阳县分网直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。▲
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成
投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核及其他原件资料三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1、商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二（一））
2）随机备品备件及专用工具清单（附件六）
3）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）
2.2、技术资信部分组成
1) 投标函（附件一）；
2）法定代表人授权书（附件四（一））； 
3）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
4）偏离表（附件三）；
5）投标供应商情况声明（见附件四（二））；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。
6）供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；
7)供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
8）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；
9）2018年1月1日以来同类项目业绩（附件八）；
10）节能环保产品声明函、节能（环保）产品清单（如有则提供）（附件九）
11）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件十）
12）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：
（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；
（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；
（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
（4）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
13）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表；
14）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；
2.3、资格审核及其他原件资料部分（单独包装密封并内附清单一览表，格式自拟）：
1）供应商营业执照； 
2）法定代表人授权书原件；
3）供应商认为需要的其他部分。
上述资料提供复印件的，须加盖公章并提供网上查询网址链接。
3.投标内容填写说明
3.1、投标文件格式
供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。
3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。
[bookmark: _Toc132122115][bookmark: _Toc132122412]    4.投标报价
4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。
4.4、投标报价应包含以下费用。
· 产品价格
· 增值税等其它税（包括商检等），须将税费及税率单列
· 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）
· 运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）
· 运输保险费（保险由供应商负责）
· 产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）
· 培训费及质量保证期服务
· 招标代理服务费
· 其他费用
    供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标价格中已包括所有费用。▲
供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
    5.投标
   5.1投标要求
供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
[bookmark: _Toc132122116][bookmark: _Toc132122413] 6、投标保证金
 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。
6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内凭投标保证金收据退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据退还。
6.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。
1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。
    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。
3）未按规定提供履约保证金。
4）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。
[bookmark: _Toc132122117][bookmark: _Toc132122414]7、投标文件的有效期
7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。
[bookmark: _Toc132122415][bookmark: _Toc132122118]    8、投标文件的签署和份数
8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。
    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。
8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核及其他原件资料部分均分开装订，分别密封)。  
五、投标文件的密封与递交
1、投标文件的密封及标记
1.1投标文件应按以下方法装袋密封
▲商务部分正本、副本密封；技术资信部分正本与副本密封；资格审核及其他原件资料单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、 “技术资信投标文件”、“资格审核资料”、“开标时启封”字样。
1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间
2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。
2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
3、投标文件的修改和撤回
3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。
3.2投标修改文件必须密封完整。
3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。
3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。
4、投标文件的递交
投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人授权书原件密封在资格审核及其他原件资料部分中的投标文件也有效）、供应商授权代表有效身份证件（原件）；由采购人或招标代理机构确认投标资格。
▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：
1）在投标截止时间以后送达的投标文件；
2）未密封的投标文件；
3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；
4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；
六、开标和评标
1.1、开启技术资信部分投标文件
▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核及其他原件资料部分投标文件”及商务报价部分投标文件；
▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：
 1）未提供供应商营业执照复印件及供应商营业执照网上查询网址链接的；
2）未按规定提供投标保证金的；
3）评标现场经查询：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
1.2  开启商务报价部分投标文件
（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。
（2）宣布对各供应商投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。
（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。
（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。
（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2、评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商名单；
4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。
2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。
2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；
5） 明显不符合要求的投标文件；
6）付款方式、服务期出现负偏差的；
7）投标文件附有采购人不能接受的条款；
8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：
 （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；
   （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则
    评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
    1、决标
    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。
2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
    4、签订合同
4.1、中标人领取中标通知书后三十日内到采购人处与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
  6、招标代理服务费
6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司营业部
开户名称：浙江亿邦建设咨询有限公司平阳分公司
开户帐号：201000159824833

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)
（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　
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本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。















第五部分     合同格式（仅供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人：采购人
中标供应商：本次采购的中标供应商
合同签订地： 
双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：
第一条：采购商品清单及合同价格
中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元
	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注
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第二条：质量标准和要求
1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。
2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。
第三条：权利瑕疵担保
1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。
第四条：包装要求
    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
第五条：完工期限：详见招标文件
第六条：供货方式：详见招标文件
第七条：验收
中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并通过相关质检部门的验收。
货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。
在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。
采购人组织相关人员对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；
第八条：售后服务
 中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。
第九条：履约保证金，详见招标文件。 
第十条：货款的支付，详见招标文件。
第十一条：辅助服务
中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
     中标供应商还应提供下列服务：
    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；
    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。
第十二条：质量保证
    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于乙方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。
中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。
第十三条：补救措施和索赔
1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。
2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价40%的违约金：
（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。
（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。
第十四条：履约延误
    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权终止合同，并按中标供应商违约处理。
4、中标供应商应当确保提供的车辆符合车型公告、上牌要求等国家标准，如因中标供应商原因造成15天内无法完成上牌的，供应商全额退款给采购人并且承担一切损失费用，同时支付30%中标价的赔偿金给采购人。
 第十五条：不可抗力
    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。
第十六条：争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。
第十七条：违约处理
    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；
（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；
   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；
    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。
第十八条：合同转让和分包
    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。
第十九条：合同生效
1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。
2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。
3、本合同一式柒份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心、平阳县财政局国企组织科、浙江亿邦建设咨询有限公司各执壹份。
第二十条：合同修改
除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
第二十一条 合同附件
    下列文件与本合同具有同等法律效力：
1、采购人的采购文件与采购补充文件；
2、中标供应商谈判文件；
 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书
采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）
法定代表人：                                            法定代表人：
开户银行：                                              开户银行：
开户名称：                                              开户名称：
账号：                                                  账号：
签约日期：                                              签约地点：












第六部分    附件—投标文件格式
附件一
                         投  标  函
平阳县排水有限公司：

                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   
1、提供供应商须知规定的全部投标文件：投标文件正本一份，副本四份；
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。
6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：




不提供本函做无效投标处理。
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附件二（一）                   
开标一览表
 

供应商名称：                                         招标编号：  

	项目名称
	投标报价（元）

	一体式排水车（3000m³/h）采购（重）
	

大写：                      
小写：                          


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。
▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：





附件三（一）
商务偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            

附件三（二）
技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               





附件四
投标资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书


平阳县排水有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：    
身份证号码：                          职务：      
详细通讯地址：                  邮政编码：           
电话：                    传真：                    
                                
供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日
	



授权代表身份证复印件或影印件粘贴处






注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。


（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明
1、名称及概况：
（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；
4、近三年的年营业总额                       
供应商账户信息：
开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               
法定代表人姓名                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）
6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章） 
7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。                                            




附件五
其他投标文件
附件六 随机备品备件、专用工具清单
随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商全称（盖章）：           


附件七   产品零件、易损件、备品备件报价表
产品零件、易损件、备品备件报价表

	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商盖章：           
本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
     








附件八  业绩
提供2018年1月1日以来同类项目业绩
（自行编制）
附件九        
节能环保产品声明函
(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：
1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单” （第二十一期或第二十二期（公告清单））或财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单” （第二十三期或第二十四期（公告清单））。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品为环保或节能产品。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：        
日 期：                  













节能（环保）产品清单
(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	产品所在节能产品政府采购清单页码
	数量/台

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	产品所在环境标志产品政府采购清单页码
	数量/台

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；
2、表格可以延续。


                                                    投标供应商盖章：   
                                                       日 期：          




附件十  供应商参与国企采购活动投标资格声明

供应商参与国企采购活动投标资格声明函
	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。
4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。



质量服务承诺书
致               （采购人）：
本公司对                （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为             （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。




地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　    　　　　　　    传真：　　  　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　   　　　
供应商名称（公章）：　　　       　　　
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：












诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或签章）          
日 期                               






技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）
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第七部分   评标办法
根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二、评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。








评标细则
一、商务报价评分30分
1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。
2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信业绩等综合评分 70分
	评分项目
	评分细则
	分值

	技术性能

	打★技术参数部分有一条不满足的扣1.5分，共19.5分。
注：需提供检测报告或工信部公告截图，报告（截图）上体现的内容满足采购需求（采购内容中要求提供工信部公告的必须提供工信部公告截图），否则不得分。
	19.5分

	
	根据所投设备的整车的底盘、车厢等性能、技术参数响应和偏离情况计分（应提供简介资料、检测报告、工信部公告等进行佐证）。完全满足采购要求的得4.1-5分；基本满足采购要求的得2.1-4分；部分满足采购要求的得0-2分。
	5分

	
	根据车载柴油发电机组的油箱容积、控制系统等性能、技术参数响应和偏离情况计分（应提供简介资料、检测报告、工信部公告等进行佐证）。完全满足采购要求的得4.1-5分；基本满足采购要求的得2.1-4分；部分满足采购要求的得0-2分。
	5分

	
	根据便携式水泵的单台点流量、点扬程、重量、材质等性能、技术参数响应和偏离情况计分（应提供简介资料、检测报告、工信部公告等进行佐证）。完全满足采购要求的得4.1-5分；基本满足采购要求的得2.1-4分；部分满足采购要求的得0-2分。
	5分

	
	根据自吸泵的单台点流量、点扬程、重量、材质等性能、技术参数响应和偏离情况计分（应提供简介资料、检测报告、工信部公告等进行佐证）。完全满足采购要求的得4.1-5分；基本满足采购要求的得2.1-4分；部分满足采购要求的得0-2分。
	5分

	
	根据照明、电缆、水带、控制系统等设备配置的性能、技术参数响应和偏离情况计分（应提供简介资料、检测报告、工信部公告等进行佐证）。完全满足采购要求的得2.1-3分；基本满足采购要求的得1.1-2分；部分满足采购要求的得0-1分。
	3分

	
	根据产品生产工艺（冲压、焊接、机械加工、涂漆、装配等方面工艺）的先进性及标准化程度的响应情况计分。完全满足采购要求的得3.1-4.5分；基本满足采购要求的得1.6-3分；部分满足采购要求的得0-1.5分。
	4.5分

	
	根据投标人投标设备的维保费用（易损零配件等）及所提供的技术支持等情况计分。完全满足采购要求的得2.1-3分；基本满足采购要求的得1.1-2分；部分满足采购要求的得0-1分。
	3分

	
	根据各投标人2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似业绩情况，每提供一份合同得1分，最高不超过5分。
注：须提供合同及中标通知书复印件加盖公章，否则不得分。
	5分

	售后服务

	质保期在招标文件规定的基础上，每增加1年得1分。 最高不超过2分。
	2分

	
	根据投标人售后服务承诺、响应时间及售后服务网点远近设置、售后服务机构人员设备配备情况计分。
完全满足采购要求的得2.1-4分；基本满足采购要求的得1.1-2分；部分满足采购要求的得0-1分。
	4分

	企业体系认证
	供应商提供有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每项得1分，最多得3分（须提供体系证书复印件和“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图加盖公章，不提供不得分）
	3分

	组织供货、安装、调试、验收方案
	根据投标供应商的供货方案、安装方案、调试方案、验收方案、人员培训等方面进行打分。
完全满足采购要求的得4.1-6分；基本满足采购要求的得2.1-4分；部分满足采购要求的得0-2分。
	6分






三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。


投标文件封条
（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


一体式排水车（3000m³/h）采购（重）资格审核资料部分投标文件密封袋封条
加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章
	



	 


一体式排水车（3000m³/h）采购（重）商务报价部分投标文件密封袋封条
加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章
	




	

	


一体式排水车（3000m³/h）采购（重）资信技术部分投标文件密封袋封条
加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章
	















质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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